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ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИССИЯСЫ
КОЛЛЕГИЯ


ЧЕЧИМ


	2021-жылдын «13» сентябры 
	      № 112
	Москва шаары




Эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда - изилдөө (сыноо) жана өлчөө эрежелерин жана ыкмаларын камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын, анын ичинде «Ташууга жана (же) колдонууга даярдалган күйүүчү жаратылыш газынын коопсуздугу жөнүндө» Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарын колдонуу жана аткаруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү алуу эрежелери (ТР ЕАЭБ 046/2018) жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону ишке ашыруунун тизмеси жөнүндө

Евразия экономикалык бирлигинин алкагында техникалык жөнгө салуу жөнүндө протоколдун 4-пунктуна (Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 2014-жылдын 29-майындагы № 9 тиркемеси) жана Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 2014-жылдын 23-декабрындагы 
№ 98 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык комиссиясынын регламентинин № 2 тиркемесинин 5-пунктуна ылайык, Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти:
1.  Эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда - изилдөө (сыноо) жана өлчөө эрежелерин жана ыкмаларын камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын, анын ичинде «Ташууга жана (же) колдонууга даярдалган күйүүчү жаратылыш газынын коопсуздугу жөнүндө» Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарын колдонуу жана аткаруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү алуу эрежелери (ТР ЕАЭБ 046/2018) жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону ишке ашыруунун тиркелген тизмеси бекитилсин.
2.  Ушул Чечим ал расмий жарыяланган датадан тартып 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


	Евразия экономикалык комиссиясынын 
         Коллегиясынын төрагасы
	
М. Мясникович









БЕКИТИЛДИ
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№ 112 чечими менен

Эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда - изилдөө (сыноо) жана өлчөө эрежелерин жана ыкмаларын камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын, анын ичинде «Ташууга жана (же) колдонууга даярдалган күйүүчү жаратылыш газынын коопсуздугу жөнүндө» Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарын колдонуу жана аткаруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү алуу эрежелери (ЕАЭБ ТР 046/2018) жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону ишке ашыруу
ТИЗМЕСИ

	№
	Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламентинин структуралык элементи же техникалык жөнгө салуу объектиси
	Стандарттын, изилдөө (сыноо) жана өлчөө ыкмасынын белгилениши жана аталышы
	Эскертүү

	1 
	2
	3
	4

	Магистралдык газ түтүктөрү аркылуу ташууга даярдалган табигый күйүүчү газына талаптар 
(№ 1 тиркеме)


	1 
	 «Компоненттердин молярдык үлүшү (компоненттердин курамы)»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	2 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023 чейин колдонулат


	3 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	4 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023 чейин колдонулат


	5 
	
	МСТ 31371.3-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин С8ге чейин эки насадкалык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	6 
	
	МСТ 31371.4-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилкени колдонуу менен ортонулган өлчөө системасынын жардамы менен азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда аныктоо»
	

	7 
	
	МСТ 31371.5-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 5-бөлүк. Азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда жана үзгүлтүксүз контролдоо жүргүзүүдө үч тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	8 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	9 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	10 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023 чейин колдонулат


	11 
	
	СТ РК ISO 6974-1-2004 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 1-бөлүк. Адистештирилген талдоо боюнча көрсөтмөлөр»
	01.06.2026 чейин колдонулат


	12 
	
	СТ РК ISO 6974-2-2004 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасы жана маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча статистика мүнөздөмөлөрү»
	01.06.2026 чейин колдонулат


	13 
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, азотту, көмүр кычкыл газын жана көмүрсуутектерди С8 чейин эки хроматографиялык тилке колдонуу менен аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	14 
	
	СТ РК ISO 6974-4-2004 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилке колдонгон лабораториялык жана өнөр жайлык өлчөө системасы үчүн азотту, көмүр кычкыл газын жана көмүрсуутектерин C1 тартып C5 жана С6+  чейин аныктоо ыкмасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	15 
	
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]СТ РК ISO 6974-5-2016 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 5-бөлүк. Лабараториялык жана өнөр жайлык колдонуу үчүн үч тилкени колнонуу менен азотту, көмүр кычкыл газын жана көмүрсуутектерин C1 тартып C5 жана С6+  чейин аныктоо ыкмасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	16 
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүр кычкыл газын жана (C1–C 8) көмүрсуутектерди үч капиллярдык тилкелерди колдонуу менен аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	17 
	 «Кычкылтектин молярдык үлүшү»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	18 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023 чейин колдонулат


	19 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	20 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023 чейин колдонулат


	21 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртек диоксидин жана (C1–C 8) көмүрсуутектерди үч капиллярдык тилкелерди колдонуу менен аныктоо»
	

	22 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	23 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023 чейин колдонулат


	24 
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүр кычкыл газын жана С8 чейин көмүрсуутектерди эки хроматографиялык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	25 
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүр кычкыл газын жана (C1–C 8) көмүрсуутектерди үч капиллярдык тилкелерди колдонуу менен аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	26 
	
	МСТ Р 56834-2015 «Күйүүчү жаратылыш газы. Кычкылтектин мазмунун аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	27 
	«Көмүртектин диоксидинин молярдык үлүшү»
Көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	28 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023 чейин колдонулат


	29 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	30 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023 чейин колдонулат


	31 
	
	МСТ 31371.3-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин С8ге чейин эки насадкалык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	32 
	
	МСТ 31371.4-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилкени колдонуу менен ортонулган өлчөө системасынын жардамы менен азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда аныктоо»
	

	33 
	
	МСТ 31371.5-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 5-бөлүк. Азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда жана үзгүлтүксүз контролдоо жүргүзүүдө үч тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	34 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	35 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	36 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023 чейин колдонулат


	37 
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, азотту, көмүр кычкыл газын жана көмүрсуутектерди С8 чейин эки хроматографиялык тилке колдонуу менен аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	38 
	
	СТ РК ISO 6974-4-2004 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилке колдонгон лабораториялык жана өнөр жайлык өлчөө системасы үчүн азотту, көмүр кычкыл газын жана көмүрсуутектерин C1 тартып C5 жана С6+  чейин аныктоо ыкмасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	39 
	
	СТ РК ISO 6974-5-2016 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 5-бөлүк. Лабараториялык жана өнөр жайлык колдонуу үчүн үч тилкени колнонуу менен азотту, көмүр кычкыл газын жана көмүрсуутектерин C1 тартып C5 жана С6+  чейин аныктоо ыкмасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	40 
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Табигый газ. Газ хроматография ыкмасы менен берилген каталардын курамын аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүр кычкыл газын жана (C1–C 8) көмүрсуутектерди үч капиллярдык тилкелерди колдонуу менен аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	41 
	 
«Күкүрт суутектин массалык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.2-2014 «Күйүүчү табигый газдар. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	

	42 
	
	МСТ 22387.2-97 «Күйүүчү табигый газдар. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	01.07.2023 чейин колдонулат


	43 
	
	МСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен стандарттык аныктоо ыкмасы»
	

	44 
	
	МСТ 34723-2021 «Табигый газ. Күкүрттүү компоненттерди газ хроматография ыкмасы менен аныктоо»
	

	45 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен аныктоо үчүн изилдөөнүн стандарттык ыкмасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	46 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табигый газ. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын мазмунун аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	47 
	
	СТ РК МСТ Р 53367-2011 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	48 
	
	МСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	49 
	 «Меркаптан күкүрттүн салмактык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.2-2014 «Күйүүчү табигый газ. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	

	50 
	
	МСТ 22387.2-97 «Күйүүчү табигый газ. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары» 
	01.07.2023 чейин колдонулат

	51 
	
	МСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен стандарттык аныктоо ыкмасы»
	

	52 
	
	МСТ 34723-2021 «Табигый газ. Газ хроматография ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	

	53 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунайзат жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен аныктоо үчүн изилдөөнүн стандарттык ыкмасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	54 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табигый газ. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын мазмунун аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	55 
	
	СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо» 
	01.01.2026 чейин колдонулат

	56 
	
	МСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	57 
	
«Жалпы күкүрттүн салмактык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 26374-2018 «Күйүүчү табигый газ. Жалпы күкүрттү аныктоо»
	

	58 
	
	МСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен стандарттык аныктоо ыкмасы»
	

	59 
	
	МСТ 34712-2021 «Табигый газ. Ультракызгылт флуоресценция ыкмасы менен жалпы күкүрттү аныктоо»
	

	60 
	
	МСТ 34723-2021 «Табигый газ. Газ хроматография ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	

	61 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен аныктоо үчүн изилдөөнүн стандарттык ыкмасы» 
	01.01.2026 чейин колдонулат


	62 
	
	СТ РК АСТМ Д 6228-2011 «Табигый газ. Газ хроматография жана жалын фотометрикалык детекторунун жардамы менен күкүрт мазмунун аныктоо ыкмасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	63 
	
	СТ РК МСТ Р 53367-2011 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо» 
	01.01.2026 чейин колдонулат

	64 
	
«Күйүүнүн көлөмдүк жылуулугу төмөнкү»
көрсөткүчү
	МСТ ISO 15971-2012 «Табигый газ. Касиеттерин өлчөө. Күйүү жылуулугу жана Воббе саны»
	

	65 
	
	МСТ 10062-75 «Күйүүчү табигый газдар. Салыштырма күймө жылуулукту аныктоо ыкмалары»
	

	66 
	
	МСТ 27193-86 «Күйүүчү табигый газдар. Суу калориметрлери менен күйүүнүн жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	

	67 
	
	МСТ 31369-2008 «Табигый газ. Компоненттик курамдын негизинде күйүү, тыгыздык, салыштырмалуу тыгыздык жылуулугун жана Воббе санын эсептөө»
	

	68 
	
	СТ РК ISO 6976-2004 «Табигый газ. Жылуулук жаратуу жөндөмүн, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана аралашма үчүн Воббе индексин эсептөө»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	69 
	
	МСТ Р 8.816-2013 «Өлчөө бирдейлигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы. Табигый газ. Күйүүнүн көлөмдүү жылуулугу. Бомбаны күйгүзүү калориметрлерин колдонуу менен өлчөө методикасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	70 
	
«Тыгыздык» көрсөткүчү
	МСТ 17310-2002 «Газдар. Тыгыздыкты аныктоонун пикнометрикалык ыкмасы»
	

	71 
	
	МСТ 31369-2008 «Табигый газ. Компоненттик курамдын негизинде күйүү, тыгыздык, салыштырмалуу тыгыздык жылуулугун жана Воббе санын эсептөө»
	

	72 
	
	МСТ 34721-2021 «Табигый газ. Пикнометрикалык ыкма менен тыгыздыкты аныктоо»
	

	73 
	
	СТ РК ISO 6976-2004 «Табигый газ. Жылуулук жаратуу жөндөмүн, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана аралашма үчүн Воббе индексин эсептөө»
	01.01.2026 чейин колдонулат


	74 
	
«Суу боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасы»
көрсөткүчү
	МСТ 20060-83 «Күйүүчү табигый газдар. Суу буусунун жана нымдуулуктун шүүдүрүм чекитинин мазмунун аныктоо ыкмалары»
	01.01.2023 чейин колдонулат

	75 
	
	МСТ 20060-2021 «Табигый газ. Суу боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	

	76 
	
	СТ РК ИСО 6327-2004 «Газдарды талдоо. Табигый газдын шүүдүрүм чекитин аныктоо. Муздатуучу беттин гигрометрлери»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	77 
	
	СТ РК МСТ Р 53763-2011 «Күйүүчү табигый газдар. Суу боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо» 
	01.01.2026 чейин колдонулат

	78 
	
	МСТ Р 53763-2009 «Күйүүчү табигый газдар. Суу боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	79 
	
«Көмүрсуутектер боюнча
шүүдүрүм чекитинин температурасы»
көрсөткүчү
	МСТ 20061-84 «Күйүүчү табигый газдар. Көмүрсуутектер боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо ыкмалары»
	01.01.2023 чейин колдонулат

	80 
	
	МСТ 20061-2021 «Табигый газ. Көмүрсуутектер боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	

	81 
	
	СТ РК МСТ Р 53762-2011 «Күйүүчү табигый газдар.  Көмүрсуутектер боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	82 
	
	МСТ Р 53762-2009 «Күйүүчү табигый газдар.  Көмүрсуутектер боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	83 
	«Механикалык аралашмалардын массалык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.4-77 «Коммуналдык-тиричилик үчүн керектелүүчү газ. Чайыр менен чаңдын мазмунун аныктоо ыкмасы»
	

	
Өнөр жай жана коммуналдык-тиричилик багытындагы күйүүчү жаратылыш газына коюлуучу талаптар (2-тиркеме)

	84 
	«Компоненттердин молярдык үлүшү (компоненттик курам)»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	85 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө» 
	01.07.2023
чейин колдонулат

	86 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	87 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	88 
	
	МСТ 31371.3-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин С8ге чейин эки насадкалык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	89 
	
	МСТ 31371.4-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилкени колдонуу менен ортонулган өлчөө системасынын жардамы менен азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда аныктоо»
	

	90 
	
	МСТ 31371.5-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 5-бөлүк. Азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда жана үзгүлтүксүз контролдоо жүргүзүүдө үч тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	91 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	92 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы» 
	

	93 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	94 
	«Кычкылтектин молярдык үлүшү»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	95 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	96 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	97 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	98 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	99 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	100 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	101 
	
	МСТ Р 56834-2015 «Күйүүчү табигый газ. Кычкылтектин мазмунун аныктоо»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	102 
	
«Көмүртек диоксидинин молярдык үлүшү»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	103 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө» 
	01.07.2023
чейин колдонулат

	104 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	105 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	106 
	
	МСТ 31371.3-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин С8ге чейин эки насадкалык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	107 
	
	МСТ 31371.4-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилкени колдонуу менен ортонулган өлчөө системасынын жардамы менен азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда аныктоо»
	

	108 
	
	МСТ 31371.5-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 5-бөлүк. Азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда жана үзгүлтүксүз контролдоо жүргүзүүдө үч тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	109 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	110 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	111 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	112 
	«Күкүрт суутектин массалык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.2-2014 «Күйүүчү табигый газдар. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары» 
	

	113 
	
	МСТ 22387.2-97 «Күйүүчү табигый газдар. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары» 
	01.07.2023
чейин колдонулат

	114 
	
	МСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен стандарттык аныктоо ыкмасы»
	

	115 
	
	МСТ 34723-2021 «Табигый газ. Күкүрттүү компоненттерди газ хроматография ыкмасы менен аныктоо»
	

	116 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен аныктоо үчүн изилдөөнүн стандарттык ыкмасы» 
	01.01.2026
чейин колдонулат

	117 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табигый газ. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын мазмунун аныктоо»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	118 
	
	МСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	119 
	«Меркаптан күкүрттүн салмактык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.2-2014 «Күйүүчү табигый газ. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары» 
	

	120 
	
	МСТ 22387.2-97 «Күйүүчү табигый газ. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	121 
	
	МСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен стандарттык аныктоо ыкмасы» 
	

	122 
	
	МСТ 34723-2021 «Табигый газ. Газ хроматография ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	

	123 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен аныктоо үчүн изилдөөнүн стандарттык ыкмасы»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	124 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табигый газ. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын мазмунун аныктоо»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	125 
	
	МСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо» 
	01.01.2026
чейин колдонулат

	126 
	«Күйүүнүн көлөмдүк жылуулугу төмөнкү»
көрсөткүчү
	МСТ 10062-75 «Күйүүчү табигый газдар. Салыштырма күймө жылуулукту аныктоо ыкмасы»
	

	127 
	
	МСТ 27193-86 «Күйүүчү табигый газдар. Суу калориметрлери менен күйүүнүн жылуулугун аныктоо ыкмасы» 
	

	128 
	
	ГОСТ 31369-2008 «Табигый газ. Компоненттик курамдын негизинде күйүү, тыгыздык, салыштырмалуу тыгыздык жылуулугун жана Воббе санын эсептөө» 
	

	129 
	
	МСТ Р 8.816-2013 «Өлчөө бирдейлигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы. Табигый газ. Күйүүнүн көлөмдүү жылуулугу. Бомбаны күйгүзүү калориметрлерин колдонуу менен өлчөө методикасы»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	130 
	«Тыгыздык» көрсөткүчү
	МСТ 17310-2002 «Газдар. Тыгыздыкты аныктоонун пикнометрикалык ыкмасы»
	

	131 
	
	МСТ 31369-2008 «Табигый газ. Компоненттик курамдын негизинде күйүү, тыгыздык, салыштырмалуу тыгыздык жылуулугун жана Воббе санын эсептөө» 
	

	132 
	
	МСТ 34721-2021 «Табигый газ. Пикнометрикалык ыкма менен тыгыздыкты аныктоо»
	

	133 
	 «Воббе саны жогорку»
көрсөткүчү
	МСТ 31369-2008 «Табигый газ. Компоненттик курамдын негизинде күйүү, тыгыздык, салыштырмалуу тыгыздык жылуулугун жана Воббе санын эсептөө» 
	

	134 
	«Суу боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасы»
көрсөткүчү
	МСТ 20060-83 «Күйүүчү табигый газдар. Суу буусунун жана нымдуулуктун шүүдүрүм чекитинин мазмунун аныктоо ыкмалары»
	01.01.2023
чейин колдонулат

	135 
	
	МСТ 20060-2021 «Табигый газ. Суу боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	

	136 
	
	СТ РК ИСО 6327-2004 «Газдарды талдоо. Табигый газдын шүүдүрүм чекитин аныктоо. Муздатуучу беттин гигрометрлери»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	137 
	
	СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 «Күйүүчү табигый газдар. Суу боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	138 
	
	МСТ Р 53763-2009 «Күйүүчү табигый газдар. Суу боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	139 
	«Көмүрсуутектер боюнча
шүүдүрүм чекитинин температурасы»
көрсөткүчү
	МСТ 20061-84 «Күйүүчү табигый газдар. Көмүрсуутектер боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо ыкмасы»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	140 
	
	МСТ 20061-2021 «Табигый газ. Көмүрсуутектер боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	

	141 
	
	СТ РК ГОСТ Р 53762-2011 «Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	142 
	
	МСТ Р 53762-2009 «Күйүүчү табигый газдар.  Көмүрсуутектер боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо» 
	01.01.2026
чейин колдонулат

	143 
	«Механикалык аралашмалардын массалык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.4-77 «Коммуналдык-тиричилик үчүн керектелүүчү газ. Чайыр менен чаңдын мазмунун аныктоо ыкмасы»
	

	144 
	 «Жыт интенсивдүүлүгү»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.5-2014 «Коммуналдык-тиричилик үчүн керектелүүчү газ. Жыт интенсивдүүлүгүн аныктоо ыкмалары»
	

	145 
	
	СТ РК 1240-2004 «Коммуналдык-тиричилик үчүн керектелүүчү газ. Жыт интенсивдүүлүгүн аныктоо ыкмалары»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	
Күйүүчү табигый компримирленген газга карата талаптар (№ 3 тиркеме)


	146 
	 «Компоненттердин молярдык үлүшү (компоненттик курам)»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы» 
	

	147 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	148 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	149 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	150 
	
	МСТ 31371.3-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин С8ге чейин эки насадкалык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	151 
	
	МСТ 31371.4-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилкени колдонуу менен ортонулган өлчөө системасынын жардамы менен азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда аныктоо»
	

	152 
	
	МСТ 31371.5-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 5-бөлүк. Азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда жана үзгүлтүксүз контролдоо жүргүзүүдө үч тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	153 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоок»
	

	154 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	155 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	156 
	«Күйүүнүн көлөмдүк жылуулугу төмөнкү»
көрсөткүчү
	МСТ 10062-75 «Күйүүчү табигый газдар. Салыштырма күймө жылуулукту аныктоо ыкмасы»
	

	157 
	
	МСТ 27193-86 «Күйүүчү табигый газдар. Суу калориметрлери менен күйүүнүн жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	

	158 
	
	МСТ 31369-2008 «Табигый газ. Компоненттик курамдын негизинде күйүү, тыгыздык, салыштырмалуу тыгыздык жылуулугун жана Воббе санын эсептөө»
	

	159 
	
	МСТ Р 8.816-2013 «Өлчөө бирдейлигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы. Табигый газ. Күйүүнүн көлөмдүү жылуулугу. Бомбаны күйгүзүү калориметрлерин колдонуу менен өлчөө методикасы»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	160 
	 «Абага карата салыштырмалуу тыгыздык»
көрсөткүчү
	МСТ 17310-2002 «Газдар. Тыгыздыкты аныктоонун пикнометрикалык ыкмасы»
	

	161 
	
	МСТ 31369-2008 «Табигый газ. Компоненттик курамдын негизинде күйүү, тыгыздык, салыштырмалуу тыгыздык жылуулугун жана Воббе санын эсептөө»
	

	162 
	
	МСТ 34721-2021 «Табигый газ. Пикнометрикалык ыкма менен тыгыздыкты аныктоо»
	

	163 
	«Эсептик метандын сан»
көрсөткүчү
	МСТ 34704-2020 «Табигый газ. Метандык санды аныктоо»
	

	164 
	«Күкүрт суутектин массалык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.2-2014 «Күйүүчү табигый газдар. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары» 
	

	165 
	
	МСТ 22387.2-97 «Күйүүчү табигый газдар. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	166 
	
	МСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен стандарттык аныктоо ыкмасы»
	

	167 
	
	МСТ 34723-2021 «Табигый газ. Күкүрттүү компоненттерди газ хроматография ыкмасы менен аныктоо»
	

	168 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен аныктоо үчүн изилдөөнүн стандарттык ыкмасы»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	169 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табигый газ. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын мазмунун аныктоо»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	170 
	
	МСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	171 
	«Меркаптан күкүрттүн салмактык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.2-2014 «Күйүүчү табигый газ. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары» 
	

	172 
	
	МСТ 22387.2-97 «Күйүүчү табигый газ. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	173 
	
	МСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен стандарттык аныктоо ыкмасы»
	

	174 
	
	МСТ 34723-2021 «Табигый газ. Газ хроматография ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	

	175 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен аныктоо үчүн изилдөөнүн стандарттык ыкмасы»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	176 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табигый газ. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын мазмунун аныктоо»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	177 
	
	МСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	01.01.2026
чейин колдонулат

	178 
	«Механикалык аралашмалардын массалык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.4-77 «Коммуналдык-тиричилик үчүн керектелүүчү газ. Чайыр менен чаңдын мазмунун аныктоо ыкмасы»
	

	179 
	«Күйбөөчү компоненттердин молярдык үлүшү(суммалык)»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	180 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	181 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	182 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	183 
	
	МСТ 31371.3-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин С8ге чейин эки насадкалык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	184 
	
	МСТ 31371.4-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилкени колдонуу менен ортонулган өлчөө системасынын жардамы менен азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда аныктоо»
	

	185 
	
	МСТ 31371.5-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 5-бөлүк. Азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда жана үзгүлтүксүз контролдоо жүргүзүүдө үч тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	186 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	187 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	188 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	189 
	 «Кычкылтектин молярдык үлүшү»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	190 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	191 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	192 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	193 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	194 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	195 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023
чейин колдонулат

	196 
	«Суу бууларынын массалык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 20060-83 «Күйүүчү табигый газдар. Суу буусунун жана нымдуулуктун шүүдүрүм чекитин аныктоо ыкмалары»
	

	197 
	
	МСТ 34711-2021 «Табигый газ. Суу бууларынын массалык концентрациясын аныктоо»
	01.07.2022 тартып колдонулат


	198 
	
	СТ РК ИСО 10101-1-2004 «Табигый газ. Карл Фишер ыкмасы менен суунун курамын аныктоо. 
1-бөлүк. Киришүү»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	199 
	
	СТ РК ИСО 10101-2-2004 «Табигый газ. Карл Фишердин ыкмасы менен суунун курамын аныктоо. 2-бөлүк. Титрлөө методикасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	200 
	
	СТ РК ИСО 10101-3-2004 «Табигый газ. Карл Фишердин ыкмасы менен суунун курамын аныктоо. 3-бөлүк. Кулонометрия методикасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	201 
	
	СТ РК ИСО 11541-2004 «Табигый газ. Жогорку басымда суунун курамын аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	202 
	
	СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 «Күйүүчү табигый газдар. Суу аркылуу шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	203 
	
	МСТ Р 56916-2016 «Күйүүчү табигый газ. Карл Фишер ыкмасы менен суу буусунун курамын аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	
Табигый суюлтулган жаратылыш газына коюлуучу талаптар (№ 4 тиркеме) 

	204 
	 «Компоненттердин молярдык үлүшү (компоненттик курам)»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	205 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	206 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	207 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	208 
	
	МСТ 31371.3-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин С8ге чейин эки насадкалык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	209 
	
	МСТ 31371.4-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилкени колдонуу менен ортонулган өлчөө системасынын жардамы менен азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда аныктоо»
	

	210 
	
	МСТ 31371.5-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 5-бөлүк. Азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда жана үзгүлтүксүз контролдоо жүргүзүүдө үч тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	211 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	212 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	213 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	214 
	«Метандын молярдык үлүшү»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1 -бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	215 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	216 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	217 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	218 
	
	МСТ 31371.3-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин С8ге чейин эки насадкалык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	219 
	
	МСТ 31371.4-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилкени колдонуу менен ортонулган өлчөө системасынын жардамы менен азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда аныктоо»
	

	220 
	
	МСТ 31371.5-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 5-бөлүк. Азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда жана үзгүлтүксүз контролдоо жүргүзүүдө үч тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	221 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	222 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	223 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	224 
	«Воббе саны жогорку»
көрсөткүчү
	МСТ 31369-2008 «Табигый газ. Компоненттик курамдын негизинде күйүү, тыгыздык, салыштырмалуу тыгыздык жылуулугун жана Воббе санын эсептөө»
	

	225 
	«Күйүүнүн көлөмдүк жылуулугу төмөнкү»
көрсөткүчү
	МСТ 10062-75 «Күйүүчү табигый газдар. Салыштырма күймө жылуулукту аныктоо ыкмасы»
	

	226 
	
	МСТ 27193-86 «Күйүүчү табигый газдар. Суу калориметрлери менен күйүүнүн жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	

	227 
	
	МСТ 31369-2008 «Табигый газ. Компоненттик курамдын негизинде күйүү, тыгыздык, салыштырмалуу тыгыздык жылуулугун жана Воббе санын эсептөө»
	

	228 
	
	МСТ Р 8.816-2013 «Өлчөө бирдейлигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы. Табигый газ. Күйүүнүн көлөмдүү жылуулугу. Бомбаны күйгүзүү калориметрлерин колдонуу менен өлчөө методикасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	229 
	«Азоттун молярдык үлүшү»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	230 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	231 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	232 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	233 
	
	МСТ 31371.3-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 3-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин С8ге чейин эки насадкалык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	234 
	
	МСТ 31371.4-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 4-бөлүк. Эки тилкени колдонуу менен ортонулган өлчөө системасынын жардамы менен азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда аныктоо»
	

	235 
	
	МСТ 31371.5-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 5-бөлүк. Азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда жана үзгүлтүксүз контролдоо жүргүзүүдө үч тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	236 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	237 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	238 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	239 
	«Көмүртектин диоксидинин молярдык үлүшү»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	240 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	241 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	242 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	243 
	
	МСТ 31371.4-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 4-бөлүк. Белгисиздик баалоо менен эки тилкени колдонуу менен ортонулган өлчөө системасынын жардамы менен азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда аныктоо»
	

	244 
	
	МСТ 31371.5-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 5-бөлүк. Азотту, көмүртек диоксидин жана C1–C5  жана С6+ көмүрсуутектерди лабараторияда жана үзгүлтүксүз контролдоо жүргүзүүдө үч тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	245 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	246 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	247 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	248 
	«Кычкылтектин молярдык үлүшү»
көрсөткүчү
	МСТ 31371.1-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	

	249 
	
	МСТ 31371.1-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Талдоо жүргүзүү боюнча жетектөө»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	250 
	
	МСТ 31371.2-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	

	251 
	
	МСТ 31371.2-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 2-бөлүк. Өлчөө системасынын мүнөздөмөлөрү жана маалыматтарды статистикалык баалоо»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	252 
	
	МСТ 31371.6-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Суутекти, гелийди, кычкылтекти, азотту, көмүртектин жана көмүрсуутектердин диоксидин C1–C8 үч капиллярдык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	

	253 
	
	МСТ 31371.7-2020 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	

	254 
	
	МСТ 31371.7-2008 «Табигый газ. Белгисиздик баалоо менен газдын хроматографиясы менен курамды аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн ченөөнү аткаруу методикасы»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	255 
	
	МСТ Р 56834-2015 «Күйүүчү табигый газ. Кычкылтектин курамын аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	256 
	«Күкүрт суутектин массалык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.2-2014 «Күйүүчү табигый газдар. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары» 
	

	257 
	
	МСТ 22387.2-97 «Күйүүчү табигый газдар. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	01.01.2023 чейин колдонулат

	258 
	
	МСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен стандарттык аныктоо ыкмасы»
	

	259 
	
	МСТ 34723-2021 «Табигый газ. Күкүрттүү компоненттерди газ хроматография ыкмасы менен аныктоо»
	

	260 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен аныктоо үчүн изилдөөнүн стандарттык ыкмасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	261 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табигый газ. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын мазмунун аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	262 
	
	МСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	263 
	«Меркаптан күкүрттүн салмактык концентрациясы»
көрсөткүчү
	МСТ 22387.2-2014 «Күйүүчү табигый газ. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары» 
	

	264 
	
	МСТ 22387.2-97 «Күйүүчү табигый газ. Күкүрт суутегин жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	01.07.2023 чейин колдонулат

	265 
	
	МСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен стандарттык аныктоо ыкмасы»
	

	266 
	
	МСТ 34723-2021 «Табигый газ. Күкүрттүү компоненттерди газ хроматография ыкмасы менен аныктоо»
	

	267 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Жаратылыш газында жана күйүүчү газда күкүрт кошундуларын газ хроматографиясы жана хемилюминесценциянын жардамы менен аныктоо үчүн изилдөөнүн стандарттык ыкмасы»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	268 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табигый газ. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын мазмунун аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	269 
	
	МСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү табигый газ. Хроматографиялык ыкма менен күкүрттүү компоненттерди аныктоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	270 
	«Эсептик метандык сан»
көрсөткүчү
	МСТ 34704-2020 «Табигый газ. Метандык санды аныктоо»
	

	
Үлгүлөрдү тандоого карата талаптар

	271 
	үлгүлөрдү тандоо ыкмасы 
	МСТ 31370-2008 «Табигый газ. Үлгүлөрдү тандоо боюнча жетектөө»
	

	272 
	
	СТ РК ИСО 10715-2004 «Табигый газ. Үлгүлөрдү тандоо ыкмалары»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	273 
	суюлтулган табигый газдын үлгүсүн алуу ыкмасы
	МСТ Р 56719-2015 «Күйүүчү суюлтулган табигый газ.Үлгүлөрдү тандоо»
	01.01.2026 чейин колдонулат

	
Башкалар

	274 
	климаттык зонаны аныктоо
	МСТ 16350-80 «СССРдин климаты. Техникалык максаттар үчүн климаттык факторлордун райондоштурулушу жана статистикалык параметрлери»
	

	275 
	физикалык-химиялык касиеттерин өлчөөнүн жана эсептөөнүн шарттары
	МСТ Р 56333-2015 «Күйүүчү табигый газдар. Физикалык-химиялык касиеттерин өлчөөнүн жана эсептөөнүн стандарттык шарттары»
	01.01.2026 чейин колдонулат



______________
