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ՈՐՈՇՈՒՄ
	11 մայիսի 2023 թվականի
	թիվ 55
	քաղ. Մոսկվա



Միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկի մասին, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 004/2011) պահանջների պահպանումը, եւ «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 004/2011) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) ու չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկի մասին

«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 9 հավելված) 4-րդ կետին եւ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածի 5-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշեց.
1.	Հաստատել կից ներկայացվող՝
միջազգային եւ տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկը, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 004/2011) պահանջների պահպանումը.
միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 004/2011) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) ու չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների ցանկը:
2.	«Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի ընդունման մասին» Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 768 որոշման 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:


3.	Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 180 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։

	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ՝
	
	Մ. Մյասնիկովիչ
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ՑԱՆԿ 
միջազգային եւ տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ՄՄ ՏԿ 004/2011) պահանջների պահպանումը
	Համարը՝ ը/կ
	Տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման կառուցվածքային տարրը կամ օբյեկտը
	Ստանդարտի նշագիրը եւ անվանումը
	Ծանոթագրություն

	1
	2
	3
	4

	1
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12.1.004-91 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հրդեհային անվտանգություն. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	2
	
	ԳՕՍՏ 12.1.030-81 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանական հողակցում, զրոյացում»
	

	3
	
	ԳՕՍՏ 12.1.044-2018 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Նյութերի հրդեհապայթավտանգավորություն. Ցուցանիշների անվանացանկ եւ դրանց որոշման մեթոդներ»
	

	4
	
	ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ»
	

	5
	
	ԳՕՍՏ 12.2.007.1-75 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Անվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	6
	
	ԳՕՍՏ 12.2.007.5-75 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Կոնդենսատորներ ուժային. Կայանքներ կոնդենսատորային. Անվտանգության պահանջներ»
	

	7
	
	ԳՕՍՏ 12.2.007.6-93 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ապարատներ էլեկտրական կոմուտացիոն՝ մինչեւ 1000 Վ լարման համար. Անվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	8
	
	ԳՕՍՏ 12.2.007.8-75 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Սարքվածքներ էլեկտրաեռակցման եւ պլազմային մշակման համար. Անվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	9
	
	ԳՕՍՏ 12.2.007.10-87 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Կայանքներ, գեներատորներ եւ ջեռուցիչներ ինդուկցիոն՝ էլեկտրաթերմիայի համար, կայանքներ եւ գեներատորներ ուլտրաձայնային. Անվտանգության պահանջներ»
	

	10
	
	ԳՕՍՏ 12.2.007.13-2000 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Լամպեր էլեկտրական. Անվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	11
	
	ԳՕՍՏ 12.2.007.14-75 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Մալուխներ եւ մալուխի ամրան. Անվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	12
	
	ԳՕՍՏ 12997-84 «Արդյունաբերական սարքերի եւ ավտոմատացման միջոցների պետական համակարգի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	13
	
	ԳՕՍՏ Ռ 52931-2008 «Տեխնոլոգիական գործընթացների ստուգման եւ կարգավորման սարքեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	14
	
	3-րդ բաժին ԳՕՍՏ 13268-88 «Էլեկտրաջեռուցիչներ խողովակավոր»
	

	15
	
	ԳՕՍՏ 21130-75 «Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Սեղմակներ հողանցող եւ նշաններ հողանցման. Կոնստրուկցիա եւ չափեր»
	

	16
	
	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ 21694-94 «Սարքավորումներ՝ եռակցման, մեխանիկական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	17
	
	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ 22261-94 «Էլեկտրական եւ էլեկտրամագնիսական մեծությունների չափման միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	18
	
	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 26054-85 «Ռոբոտներ արդյունաբերական՝ հպումային եռակցման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	19
	
	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 26056-84 «Ռոբոտներ արդյունաբերական՝ աղեղային եռակցման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	20
	
	1 - 3-րդ եւ 5 - 32-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 27179-86 «Սարքեր՝ ջեռուցիչ, կուտակող, էլեկտրական, կենցաղային. Անվտանգության պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	21
	
	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ 30275-96 «Մանիպուլյատորներ՝ կետահպումային եռակցման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	22
	
	1 - 7-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31210-2003 «Անհատական օգտագործման տեղեկատվության արտապատկերման միջոցներ. Ընդհանուր էրգոնոմիկական պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	23
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 2190-77 «Հաղորդալարեր սակրավորային. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	24
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 6285-74 «Հաղորդալարեր՝ արդյունաբերական պայթեցման աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	25
	
	1-ին եւ 2-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 7006-72 «Մալուխների պաշտպանիչ ծածկույթներ. Կոնստրուկցիա եւ տիպեր, տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	26
	
	3-րդ, 4-րդ, 7 - 9-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 7399-97 «Հաղորդալարեր եւ քուղեր՝ մինչեւ 450/750 Վ անվանական լարման համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	27
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 17515-72 «Հաղորդալարեր մոնտաժային՝ պլաստմասսայե մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	28
	
	1 - 3-րդ եւ 6 - 8-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 24334-2020 «Մալուխներ ուժային՝ ոչ ստացիոնար անցկացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ»
	

	29
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 26445-85 «Հաղորդալարեր ուժային՝ մեկուսացված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	30
	
	3-րդ, 4-րդ, 7-9-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 28244-96 «Հաղորդալարեր եւ քուղեր ամրանավորված. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	31
	
	5 - 6-րդ եւ 9 - 10-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31946-2012 «Հաղորդալարեր ինքնապահ մեկուսացված եւ պաշտպանված՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	32
	
	4 - 6-րդ եւ 9 - 11-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31947-2012 «Հաղորդալարեր եւ մալուխներ էլեկտրական կայանքների համար՝ մինչեւ 450/750 Վ-ը ներառյալ անվանական լարման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	33
	
	ԳՕՍՏ 34679-2020 «Մալուխներ ազդանշանման եւ բլոկավորման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	34
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2341-2013 «Հաղորդալար շարժուն ստացիոնար՝ պոլիվինիքլորիդային պլաստիկատից մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	35
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2462-2014 «Հաղորդալարեր պղնձե՝ չմեկուսացված, ճկուն. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	36
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2526-2014 «Հաղորդալարեր տաքացման. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	37
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2527-2014 «Հաղորդալարեր պոլիէթիլային մեկուսիչ-պաշտպանիչ պատյանով՝ շարժական կապի համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	38
	
	ՍՏ ՂՀ 2641-2015 «Հեռախոսալարեր բաշխիչ, միազույգ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	39
	
	ՍՏ ՂՀ 2794-2015 «Հաղորդալարեր ինքնապահ, մեկուսացված եւ պաշտպանված՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	40
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 433-73 «Մալուխներ ուժային՝ ռետինե մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	41
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 839-2019 «Հաղորդալարեր չմեկուսացված՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	42
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 1508-78 «Մալուխներ ստուգիչ՝ ռետինե եւ պլաստմասսայե մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	43
	
	1-ին, 2-րդ, 5-7-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 10348-80 «Մալուխներ մոնտաժային բազմաջիղ՝ պլաստմասսայե մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	44
	
	ԳՕՍՏ 16092-78 «Մալուխներ բազմաջիղ՝ ճկուն եւ կախովի. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	45
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 18410-73 «Մալուխներ ուժային՝ տոգորաթղթե մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	46
	
	1-ին, 2-րդ, 5-7-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 18404.0-78 «Մալուխներ կառավարման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	47
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 18404.1-73 «Մալուխներ կառավարման՝ ֆտորաշերտային մեկուսացմամբ, ուժեղացված ռետինե պատյանով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	48
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 18404.2-73 «Մալուխներ կառավարման՝ պոլիէթիլենային մեկուսացմամբ, ռետինե պատյանով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	49
	
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 18404.3-73 «Մալուխներ կառավարման՝ պոլիէթիլենային մեկուսացմամբ, պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից պատյանով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	50
	
	1 - 6-րդ բաժին ԳՕՍՏ 18690-2012 «Մալուխներ, հաղորդալարեր, քուղեր եւ մալուխի ամրան. Մակնշում, փաթեթավորում, փոխադրում եւ պահպանում»
	

	51
	
	1-ին եւ 2-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 23286-78 «Մալուխներ, հաղորդալարեր, քուղեր. Մեկուսացման, պատյանների հաստությունների եւ լարման տակ փորձարկման նորմեր»
	

	52
	
	1-ին եւ 2-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 24641-81 «Պարուտակներ մալուխի՝ կապարե եւ ալյումինե. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	53
	
	1 - 3-րդ եւ 6 - 8-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 26411-85 «Մալուխներ ստուգիչ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	54
	
	ԳՕՍՏ 31565-2012 «Մալուխային արտադրատեսակներ. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ»
	

	55
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31943-2012 «Մալուխներ հեռախոսային՝ պոլիէթիլենային մեկուսացմամբ, պլաստմասսայե պատյանով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	56
	
	ԳՕՍՏ Ռ 70042-2022 «Կապի մալուխներ սիմետրիկ՝ լայնաշերտ հասանելիության ցանցերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	57
	
	ԳՕՍՏ Ռ 70043-2022 «Մալուխներ հեռախոսային՝ պոլիէթիլային մեկուսացմամբ, պլաստմասսայե պատյանով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	58
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31944-2012 «Մալուխներ բեռնվածքակիր՝ երկրաֆիզիկական, զրահապատ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	59
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31945-2012 «Մալուխներ ճկուն եւ քուղեր՝ ստորգետնյա եւ բաց լեռնարդյունաբերական աշխատանքների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	60
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31995-2012 «Մալուխներ ազդանշանման եւ բլոկավորման համար՝ պոլիէթիլենային մեկուսացմամբ, պլաստմասսայե պատյանով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	61
	
	1 - 6-րդ եւ 9 - 11-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31996-2012 «Մալուխներ ուժային՝ պլաստմասսայե մեկուսացմամբ, 0,66, 1 եւ 3 կՎ անվանական լարման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	62
	
	ՍՏ ՂՀ 2203-2012 «Մալուխներ ոլորուն զույգի՝ կառուցվածքավորված մալուխային համակարգերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ»
	

	63
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2338-2013 «Մալուխներ ճկուն՝ պոլիվինիքլորիդային մեկուսացմամբ եւ պատյանով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	64
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2339-2013 «Մալուխներ սակավազույգ՝ պլաստմասսայե մեկուսացմամբ, պլաստմասսայե պատյանով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	65
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2340-2013 «Մալուխներ հեռախոսային՝ ստացիոնար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	66
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2643-2015 «Մալուխներ տեղական կապի՝ բարձր հաճախականության. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	67
	
	1 - 5-րդ եւ 8 - 10-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2644-2015 «Մալուխներ համակցված՝ տեսահսկման համակարգերի համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	68
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53538-2009 «Մալուխներ բազմազույգ՝ պղնձե ջղերով, լայնաշերտ հասանելիության շղթաների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ»
	

	69
	
	1 - 6-րդ եւ 9 - 11-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ Ռ 54429-2011 «Կապի մալուխներ սիմետրիկ՝ հաղորդման թվային համակարգերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	70
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված 
	ՍՏԲ ISO 11252-2016 «Լազերներ եւ լազերներին վերաբերող սարքավորումներ. Լազերային սարքվածքներ. Փաստաթղթերին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ»
	

	71
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 41003-2018 «Հեռահաղորդակցության ցանցերին եւ (կամ) մալուխային հեռուստատեսության համակարգին միացվող սարքավորումների անվտանգությանը ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	72
	
	ՍՏԲ EN 41003-2008 «Հեռահաղորդակցության ցանցերին միացվող սարքավորումներին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ»
	

	73
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50065-4-2-2018 «Ազդանշանների փոխանցում ցածրավոլտ էլեկտրական ցանցերով՝ 3 -ից 148,5 կՀց եւ 1,6 -ից 30 ՄՀց հաճախականությունների տիրույթում. Մաս 4-2. Ցածրավոլտ մեկուսացնող զտիչներ. Անվտանգության պահանջներ»
	

	74
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50065-4-7-2018 «Ազդանշանների փոխանցում ցածրավոլտ էլեկտրական ցանցերով՝ 3 -ից 148,5 կՀց եւ 1,6 -ից 30 ՄՀց հաճախականությունների տիրույթում. Մաս 4-7. Շարժական ցածրավոլտ մեկուսացնող զտիչներ. Անվտանգության պահանջներ»
	

	75
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-1-2008 «Համակարգեր էլեկտրահաղորդալարային կապուղային՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	76
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-2-3-2008 «Համակարգեր էլեկտրահաղորդալարային կապուղային՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 2-3. Բաշխիչ պահարաններում տեղակայված էլեկտրամոնտաժման ուղիներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	77
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50178-2016 «Էլեկտրոնային սարքավորումներ՝ ուժային էլեկտրակայանքներում օգտագործվող. 
	

	78
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50250-2016 «Ադապտերներ կոնվերսիոն՝ արդյունաբերական կիրառման համար»
	

	79
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ չորրորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ EN 50274-2012 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Պաշտպանություն հոսանքահարումից. Պաշտպանություն վտանգավոր հոսանքատար մասերի հետ չկանխամտածված անմիջական հպումից»
	

	80
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50491-3-2017 «Կենցաղային նշանակության եւ շենքերի (HBES) համար էլեկտրոնային համակարգերին եւ շենքերի կառավարման ու ավտոմատացման համակարգերին (BACS) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ. Մաս 3. Էլեկտրական անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ»
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	ԳՕՍՏ Ռ 56749-2015 50491-3:2009) «Կենցաղային նշանակության եւ շենքերի համար էլեկտրոնային համակարգերին (HBES) ու շենքերի համար ավտոմատացման եւ կառավարման համակարգերին (BACS) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ. Մաս 3. Էլեկտրաանվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	82
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ ЕN 50491-4-1-2018 «Կենցաղային նշանակության եւ շենքերի (HBES) համար էլեկտրոնային համակարգերին եւ շենքերի կառավարման ու ավտոմատացման համակարգերին (BACS) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ. Մաս 4-1. Շենքերի համար էլեկտրոնային համակարգերում (HBES) եւ շենքերի կառավարման ու ավտոմատացման համակարգերում ընդգրկելու համար նախատեսված արտադրատեսակների ֆունկցիոնալ անվտանգությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
	

	83
	
	ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 50491-4-1-2014 «Բնակելի շենքերի եւ հասարակական շենքերի էլեկտրոնային համակարգերին (ՇՇԷՀ) եւ հասարակական շենքերի կառավարման ու ավտոմատացման համակարգերին (ՇԿԱՀ) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ. Մաս 4-1. ՇՇԷՀ եւ ՇԿԱՀ-ում ներառման համար նախատեսված արտադրատեսակների ֆունկցիոնալ անվտանգությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	84
	4-րդ հոդված
	ՍՏԲ EN 50525-1-2017 «Մալուխներ էլեկտրական. Մալուխներ ցածրավոլտ ուժային՝ մինչեւ 450/750 Վ- ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	85
	4-րդ հոդված
	ՍՏԲ EN 50525-2-83-2017 «Մալուխներ էլեկտրական. Մալուխներ ցածրավոլտ ուժային՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 2-83. Մալուխներ ընդհանուր նշանակության. Բազմաջիղ մալուխներ մեկուսացմամբ՝ կարված սիլիցիումօրգանական ռետինից»
	

	86
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50550-2016 «Կարճաժամկետ գերլարումներից պաշտպանության սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման սարքերի համար (РОР)» (բացառությամբ 9.10 կետի)
	

	87
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50556-2016 «Ճանապարհային երթեւեկության կառավարման համակարգեր»
	

	88
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ-չորրորդ, վեցերորդ-իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-1-2014 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 1. Պարամետրերի եւ շահագործման բնութագրի անվանական արժեքներ» (բացառությամբ 13-րդ բաժնի)
	

	89
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-5-2011 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 5. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների պատյաններով ապահովվող պաշտպանության աստիճանների դասակարգում (IP ծածկագիր)»
	

	90
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60034-6-2007 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 6. Հովացման մեթոդներ (IC ծածկագիր)»
	

	91
	4-րդ հոդվածի առաջին, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60034-7-2007 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 7. Կառուցվածքային հորինվածքների դասակարգում՝ կախված արտանցիչների տուփի մոնտաժման եւ տեղադրման եղանակներից (IM ծածկագիր)»
	

	92
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-8-2015 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 8. Արտանցիչների մակնշում եւ պտտման ուղղություններ»
	

	93
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ հինգերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-9-2014 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 9. Աղմուկի սահմաններ»
	

	94
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, իններորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-11-2014 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 11. Ջերմային պաշտպանություն»
	

	95
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 28327-89 (ՄԷՀ 34-12-80) «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մինչեւ 660 Վ ներառյալ լարմամբ կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագության եռաֆազ ասինքրոն շարժիչների գործարկման բնութագրեր»
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	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60034-12-2009 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 12. Կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագության եռաֆազ շարժիչների գործարկման բնութագրեր»
	

	97
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ հինգերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-14-2014 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 14. 56 մմ եւ ավելի լիսեռի բարձրություններով մի քանի տեսակի մեքենաների մեխանիկական թրթռում. Թրթռումների կոշտության չափումներ, գնահատում եւ սահմաններ»
	

	98
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ-իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 30012.1-2002 (ՄԷՀ 60051-1-97) «Սարքեր անալոգային ցուցադրող էլեկտրաչափիչ՝ անմիջական գործողության եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 1. Սահմանումներ եւ հիմնական պահանջներ՝ ընդհանուր բոլոր մասերի համար» 
	

	99
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 8711-93 (ՄԷՀ 51-2-84) «Սարքեր անալոգային ցուցադրող էլեկտրաչափիչ՝ անմիջական գործողության եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 2. Ամպերաչափերին եւ վոլտաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	100
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 8476-93 (ՄԷՀ 51-3-84) «Սարքեր անալոգային ցուցադրող էլեկտրաչափիչ՝ անմիջական գործողության եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 3. Վատտաչափերին եւ ռեակտիվ հզորության վատտաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	101
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 7590-93 (ՄԷՀ 51-4-84) «Սարքեր անալոգային ցուցադրող էլեկտրաչափիչ՝ անմիջական գործողության եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 4. Հաճախաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	102
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 8039-93 (ՄԷՀ 51-5-85) «Սարքեր անալոգային ցուցադրող էլեկտրաչափիչ՝ անմիջական գործողության եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 5. Փուլաչափերին, հզորության գործակցի չափիչներին եւ համաժամացույցներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	103
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 23706-93 (ՄԷՀ 51-6-84) «Սարքեր անալոգային ցուցադրող էլեկտրաչափիչ՝ անմիջական գործողության եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 6. Օմաչափերին (լրիվ դիմադրության չափման սարքերին) եւ ակտիվ հաղորդականության չափման սարքերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	104
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 10374-93 (ՄԷՀ 51-7-84) «Սարքեր անալոգային ցուցադրող էլեկտրաչափիչ՝ անմիջական գործողության եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 7. Բազմաֆունկցիոնալ սարքերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	105
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 8042-93 (ՄԷՀ 51-8-84) «Սարքեր անալոգային ցուցադրող էլեկտրաչափիչ՝ անմիջական գործողության եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 8. Օժանդակ մասերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	106
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60065-2013 «Տեսա-, ձայնա- եւ համանման էլեկտրոնային ապարատուրա. Անվտանգության պահանջներ»
	

	107
	4-րդ հոդվածի տասներորդ պարբերություն
	ԳՕՍՏ 7396.1-89 (ՄԷՀ 83-75) «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Հիմնական չափեր» (բաժին «Խումբ С»)
	

	108
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60110-1-2013 Կոնդենսատորներ ուժային՝ ինդուկցիոն տաքացման կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ
	

	109
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60127-1-2010 «Ապահովիչներ՝ մանրաչափ հալուն. Մաս 1. Եզրույթներ` մանրաչափ հալուն ապահովիչների համար եւ մանրաչափ հալուն ներդիրներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» 
	

	110
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60127-2-2013 «Ապահովիչներ՝ մանրաչափ հալուն. Մաս 2. Խողովակավոր հալուն ներդիրներ»
	

	111
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60127-4-2011 «Ապահովիչներ՝ մանրաչափ հալուն. Մաս 4. Ունիվերսալ մոդուլային հալուն ներդիրներ՝ ծավալայի ն եւ մակերեւութային մոնտաժման համար»
	

	112
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60127-6-2013 «Ապահովիչներ՝ մանրաչափ հալուն. Մաս 6. Կոթառներ՝ մանրաչափ կոթառային հալուն ներդիրների համար. Մանրաչափ հալուն ներդիրներով ապահովիչների բռնիչներ»
	

	113
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60127-7-2016 «Ապահովիչներ՝ հալուն մանրաչափ. Մաս 7. Մանրաչափ հալուն ներդիրներ՝ հատուկ կիրառման»
	

	114
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60143-2-2013 «Հաջորդաբար միացվող կոնդենսատորներ՝ էներգահամակարգերի համար. Մաս 2. Պաշտպանիչ ապարատուրա՝ հաջորդաբար միացվող կոնդենսատորային մարտկոցների համար»
	

	115
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60155-2012 «Մեկնասարքեր մարմրող պարպման՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար»
	

	116
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60204-1-2002 «Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	117
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60204-1-2007 «Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	118
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60204-31-2012 «Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 31. Կարի մեքենաներին, կայանքներին եւ համակարգերին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ եւ էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ»
	

	119
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60204-32-2016 «Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 32. Բեռնամբարձ մեխանիզմներին ներկայացվող պահանջներ»
	

	120
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60215-2018 «Ռադիոհաղորդման ապարատուրային ներկայացվող անվտանգության պահանջներ»
	

	121
	
	ՍՏԲ IЕС 60215-2011 «Ռադիոհաղորդման ապարատուրային ներկայացվող անվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	122
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-1-2011 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	123
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-3-2011 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ առանց պարուտակի՝ ստացիոնար անցկացման համար»
	

	124
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-4-2011 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ պարուտակով՝ ստացիոնար անցկացման համար»
	

	125
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-5-2013 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 5. Ճկուն մալուխներ (քուղեր)»
	

	126
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-6-2011 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ վերելակների եւ մալուխներ՝ ճկուն միացքների համար»
	

	127
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-7-2012 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 7. Մալուխներ ճկուն էկրանավորված եւ չէկրանավորված՝ երկու կամ ավելի հոսանահաղորդ ջղերով»
	

	128
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 22483-2021 (IЕС 60228:2004) «Ջղեր հոսանահաղորդ՝ մալուխների, հաղորդալարերի եւ քուղերի համար»
	

	129
	
	ԳՕՍՏ 22483-2012 (IЕС 60228:2004) «Ջղեր հոսանահաղորդ պղնձե եւ ալյումինե՝ մալուխների, հաղորդալարերի եւ քուղերի համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	130
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60238-2012 «Կոթառներ պարուրակով՝ լամպերի համար»
	

	131
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-1-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	132
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-3-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացմամբ»
	

	133
	
	ՍՏԲ IЕС 60245-3-2012 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 3. Մալուխներ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացմամբ»
	

	134
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-4-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 4. Քուղեր եւ ճկուն մալուխներ»
	

	135
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-5-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Վերելակի մալուխներ»
	

	136
	
	ՍՏԲ IЕС 60245-5-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 5. Մալուխներ վերելակների»
	

	137
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-6-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ՝ էլեկտրոդային աղեղային եռակցման համար»
	

	138
	
	ՍՏԲ IЕС 60245-6-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 6. Մալուխներ էլեկտրոդով աղեղային եռակցման համար»
	

	139
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-7-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ ջեռակայուն էթիլենվինիլացետատային ռետինե մեկուսացմամբ»
	

	140
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-8-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 8. Քուղեր՝ բարձր ճկունություն պահանջող կիրառման ոլորտների համար»
	

	141
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60252-1-2011 «Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Աշխատանքային բնութագրեր, փորձարկումներ եւ անվանական պարամետրեր. Անվտանգության պահանջներ․ Տեղակայման եւ շահագործման ձեռնարկ»
	

	142
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60252-2-2011 «Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 2. Գործարկման կոնդենսատորներ»
	

	143
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60255-27-2013 «Չափիչ ռելեներ եւ պաշտպանիչ սարքավորումներ. Մաս 27. Անվտանգության պահանջներ»
	

	144
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60269-1-2016 «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	145
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60269-1-2012 «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	146
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31196.2-2012 (IЕС 60269-2:1986) «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 2. Արդյունաբերական նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	147
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ՍՏ ՂՀ IЕС 60269-2-2014 «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 2. Որակավորված անձնակազմի կողմից օգտագործվող հալուն ապահովիչներին (հիմնականում արդյունաբերական նշանակության) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. А-ից К ապահովիչների ստանդարտացված սերիաների օրինակներ.
	

	148
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31196.3-2012 (IЕС 60269-3:1987, IЕС 60269- 3А:1978) «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 3. Կենցաղային եւ համանման նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	149
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60269-3-1-2011 «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 3-1. Որակավորում չունեցող անձնակազմի կողմից շահագործման համար հալուն ապահովիչներին (կենցաղային եւ համանման նշանակության հալուն ապահովիչներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - IV»
	

	150
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60269-4-2016 «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 4. Կիսահաղորդչային սարքվածքների պաշտպանության համար հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	151
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60269-6-2013 «Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածր լարման. Մաս 6. Արեւային լուսաէլեկտրական էներգետիկ համակարգերի համար նախատեսված հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	152
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60309-1-2016 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	153
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60309-2-2016 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 2. Ցցաձողերի եւ հպակային բնիկների հետ արմատուրի չափի համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ»
	

	154
	
	ԳՕՍՏ 30849.2-2002 (ՄԷՀ 60309-2:1999) «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 2. Ցցաձողերի եւ միակցիչների հպակային բնիկների չափերի համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	155
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60309-4-2017 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 4. Փոխարկվող ճյուղավորիչներ եւ միակցիչներ՝ բլոկավորմամբ կամ առանց դրա»
	

	156
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60320-1-2021 «Միակցիչներ կենցաղային եւ համանման նշանակության սարքերի. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	157
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30851.1-2002 (ՄԷՀ 60320-1:1994) «Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	158
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60320-2-1-2017 «Միակցիչներ կենցաղային եւ համանման նշանակության էլեկտրասարքերի. Մաս 2-1. Միակցիչներ՝ կարի մեքենաների համար»
	

	159
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30851.2.2-2002 (ՄԷՀ 60320-2-2:1998) «Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-2. Սարքերում փոխադարձ միացման համար երկժանիներին եւ վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	160
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60320-2-3-2017 «Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-3. SPXO-ից բարձր պաշտպանության աստիճանի միակցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	161
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60320-2-4-2017 «Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-4. Միացվող սարքի կշռից կախված աշխատող միակցիչներ»
	

	162
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-1-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	163
	
	ՍՏԲ IЕС 60335-1-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	164
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-2-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.2. Փոշեկուլներին եւ ջուր ներծծող մաքրող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	165
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-3-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-3. Էլեկտրական արդուկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	166
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-4-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-4. Մզիչ կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	167
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-5-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-5. Ամանեղեն լվացող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	168
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-6-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-6. Խոհանոցի ստացիոնար սալիկներին, գլխակալի պանելներին, տապակավառարաններին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ» (20-րդ բաժինը եւ 21.101 կետը չեն կիրառվում գազաէլեկտրական սարքերի դեպքում) 
	

	169
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-7-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.7. Լվացքի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	170
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-8-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-8. Ածելիներին, մազեր կտրելու մեքենաներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	171
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-9-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.9. Գրիլներին, տոստերներին եւ սննդի պատրաստման համար համանման շարժական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	172
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-10-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-10. Հատակի մշակման համար մեքենաներին եւ խոնավ մաքրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	173
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-11-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-11. Թմբուկավոր չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	174
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-12-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-12. Կերակրաբաղնիքներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	175
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-13-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-13. Ճարպաջեռոցներին, թավաներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	176
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-14-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-14. Խոհանոցային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	177
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-15-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	178
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-16-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-16. Սննդի թափոնների մանրատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	179
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-17-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-17. Վերմակներին, բարձերին, հագուստին եւ համանման ճկուն ջեռուցիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	180
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-21-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակչային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	181
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-23-2019 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-23. Մաշկի կամ մազերի խնամքի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	182
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-24-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակ պատրաստող մեքենաներին եւ սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	183
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-25-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-25. Միկրոալիքային վառարաններին,այդ թվում՝ համակցված միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	184
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-26-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-26. Ժամացույցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	185
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-27-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-27. Մաշկի խնամքի համար ուլտրամանուշակագույն եւ ինֆրակարմիր ճառագայթումներով սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	186
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-28-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-28. Կարի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	187
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-29-2019 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-29. Մարտկոցների լիցքավորման սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	188
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-29-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-29. Մարտկոցների լիցքավորման սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	189
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-30-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-30. Սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	190
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-31-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-31. Խոհանոցային օդամաքրիչներին եւ խոհանոցային գոլորշիացումների հեռացման համար այլ սարքվածքների ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	191
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-32-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-32. Մերսման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	192
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-34-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	193
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-35-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-35. Հոսանուտ ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	194
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-36-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-36. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական խոհանոցային սալօջախներին, ջեռոցներին, գլխակալներին եւ ջեռուցիչ տարրերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	195
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ՍՏԲ ՄԷՀ 60335-2-36-2005 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-36. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական խոհանոցային սալօջախներին, ջեռոցներին, գլխակալներին եւ ջեռուցիչ տարրերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	196
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-37-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-37. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ճարպաջեռոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	197
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-38-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-38. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար մեկ եւ երկու տաքացնող մակերեւույթներով՝ մթերքի հպումային մշակման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	198
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-39-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-39. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ունիվերսալ թավաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	199
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-40-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-40. Էլեկտրական ջերմային պոմպերին, օդային օդորակիչներին եւ չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	200
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-41-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-41. Պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	201
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-42-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-42. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար օդի հարկադիր շրջանառությամբ էլեկտրական պահարաններին, շոգեեփ ապարատներին եւ շոգեեփ-կոնվեկտիվ պահարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	202
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-43-2019 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-43. Հագուստի համար չորանոցներին եւ սրբիչների վերադրակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	203
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-43-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-43. Հագուստի համար չորանոցներին եւ սրբիչների վերադրակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	204
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-44-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-44. Արդուկիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	205
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-45-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-45. Շարժական տաքացնող գործիքներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	206
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-47-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-47. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական եփոցման կաթսաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	207
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-48-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-48. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական գրիլներին եւ տոստերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	208
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-49-2017 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-49. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար՝ տաք սննդամթերքի ջերմաստիճանը պահպանելու եւ սպասքը տաքացնելու սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	209
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-49-2010 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-49. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ջեռոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	210
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-50-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-50. Սննդի բլոկների համար էլեկտրական ջրաբաղնիքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	211
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-51-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-51. Ջեռուցման համակարգերի եւ ջրամատակարարման համակարգերի համար ստացիոնար շրջանառու պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	212
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-52-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-52. Բերանի խոռոչի հիգիենայի համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	213
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-53-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-53. Սաունաների ջեռուցիչ սարքերին եւ ինֆրակարմիր խցիկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	214
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-54-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-54. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերեւույթների մաքրման համար կենցաղային սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	215
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-55-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-55. Ակվարիումներում եւ այգիների ջրավազաններում օգտագործվող էլեկտրական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	216
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-56-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-56. Պրոյեկտորներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	217
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60335-2-58-2009 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-58. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	218
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-59-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-59. Միջատների ոչնչացման համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	219
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60335-2-60-2002 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Հիդրոմերսման վաննաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	220
	
	ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.60-2011 (ՄԷՀ 60335-2-60:2008) «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-60. Մրրկային վաննաներին եւ ՍՊԱ-սրահների համար մրրկային վաննաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	221
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-61-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-61. Կուտակչային սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	222
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-62-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-62. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական տաքացմամբ ողողող գռերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	223
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-64-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-64. Արդյունաբերական էլեկտրական խոհանոցային մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	224
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-65-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-65. Օդի մաքրման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	225
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-66-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-66. Ջրային մահճակալներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	226
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-67-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-67. Հատակի մշակման համար կոմերցիոն կիրառման մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	227
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-68-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-68. Կոմերցիոն նշանակության շիթավոր լուծահանող մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	228
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-70-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթելու կայանքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	229
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-71-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-71. Կենդանիների բուծման եւ աճեցման համար նախատեսված էլեկտրատաքացուցիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	230
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-73-2018 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-73. Ստացիոնար ընկղմովի ջեռուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	231
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-74-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-74. Շարժական ընկղմովի ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	232
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-75-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-75. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար բաժնավորիչ սարքվածքներին ու առեւտրի ավտոմատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	233
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-76-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-76. Էլեկտրական ցանկապատի սնուցման բլոկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	234
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-77-2011 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Ձեռքով կառավարվող գազոնահնձիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	235
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-78-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-78. Դրսում խորոված պատրաստելու հարմարանքին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	236
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-79-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-79. Բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրիչներին կամ շոգեմաքրիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	237
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-80-2017 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-80. Օդափոխիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	238
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-80-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-80. Օդափոխիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	239
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-81-2017 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-81. Ոտքերի համար նախատեսված ջեռակներին եւ տաքացմամբ գորգերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	240
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-81-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-81. Ոտքերի համար նախատեսված ջեռակներին եւ տաքացմամբ գորգերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	241
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-82-2018 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-82. Խաղային ավտոմատներին եւ ինքնասպասարկման ավտոմատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	242
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-82-2011 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-82. Խաղային ավտոմատներին եւ ինքնասպասարկման ավտոմատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	243
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-83-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-83. Տանիքների չորացման համար նախատեսված տաքացվող ջրհոսներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	244
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-84-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 84. Զուգարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	245
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-85-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-85. Կտորեղենի շոգեմշակման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	246
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-86-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-86. Ձկնորսական էլեկտրական սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	247
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-87-2019 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար նախատեսված էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	248
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-87-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար նախատեսված էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	249
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-88-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-88. Ջեռուցման, օդափոխության կամ լավորակման համակարգերի հետ օգտագործվող խոնավարարների նկատմամբ ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	250
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-89-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-89. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար սառնազդակի կոնդենսացման ներկառուցված կամ հեռավար հանգույցով կամ ճնշակով սառնարանային առեւտրային սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	251
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-90-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-90. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	252
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-91-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-91. Ձեռքով եւ հետեւից քայլող գործարկուի կողմից կառավարվող՝ գազոնների կտրման համար տրիմերներին եւ գազոնի եզրահատման համար տրիմերներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	253
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60335-2-92-2004 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-92. Կողքից քայլող գործարկուի կողմից կառավարվող գազոնի փխրիչներին եւ ճեղքավորիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	254
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60335-2-94-2004 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-94. Խոտի խուզման համար մկրատաձեւ տիպի մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	255
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-95-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-95. Բնակելի գոտիներում օգտագործվող ուղղաձիգ շարժվող՝ ավտոտնակների դարպասների համար նախատեսված շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	256
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-96-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-96. Բնակելի շինությունների ջեռուցման համար ճկուն թերթավոր ջեռուցիչ տարրերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	257
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-97-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-97. Փակոցափեղկերի, վրանածածկերի, շերտափեղկերի եւ համանման սարքավորումների համար նախատեսված շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	258
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-98-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-98. Օդի խոնավարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	259
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-99-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-99. Կոմերցիոն կիրառման էլեկտրական օդաքաշիչ–օդամաքրիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	260
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-100-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-100. Ձեռքի, ցանցից աշխատող՝ այգիների համար նախատեսված փոշեկուլներին եւ օդափուք-փոշեկուլներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	261
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-101-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-101. Գոլորշիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	262
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-102-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-102. Գազով, հեղուկ եւ պինդ վառելիքով աշխատող եւ էլեկտրական միացումներ ունեցող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	263
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-103-2017 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-103. Դարպասների, դռների եւ պատուհանների համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	264
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-103-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-103. Դարպասների, դռների եւ պատուհանների համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	265
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-104-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-104. Օդի լավորակման համար սարքավորումներում եւ սառնարանային սարքավորումներում սառնազդակների վերականգնման եւ (կամ) վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	266
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-105-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-105. Բազմաֆունկցիոնալ լոգախցիկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	267
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-106-2013 «Սարքեր էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Անվտանգություն. Մաս 2-106. Հանվող հատակադիր ծածկույթի տակ տեղակայված՝ տաքացվող գորգերին եւ սենյակը տաքացնելու համար տաքացնող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	268
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-108-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-108. Էլեկտրոլիզարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	269
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-109-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-109. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ ջրի մշակման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	270
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-110-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-110. Ներդրովի եւ հպակային ապլիկատորներով արդյունաբերական միկրոալիքային սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	271
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ եւ իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60358-1-2014 «Կոնդենսատորներ բաժանիչ եւ ունակային բաժանարարներ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ»
	

	272
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 50571.4.42-2017 (ՄԷՀ 60364-4-42:2014) «Էլեկտրակայանքներ ցածրավոլտ. Մաս 4-42. Պաշտպանություն անվտանգության ապահովման համար. Պաշտպանություն ջերմային ներգործություններից.
	

	273
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 50571.7.722-2017/ ՄԷՀ 60364-7-722:2015 «Էլեկտրակայանքներ ցածրավոլտ. Մաս 7-722. Հատուկ էլեկտրակայանքների կամ դրանց տեղակայման վայրերին ներկայացվող պահանջներ. Սնուցման աղբյուրներ էլեկտրամոբիլների համար»
	

	274
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ եւ իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60400-2011 «Կոթառներ՝ խողովակավոր լյումինեսցենտային լամպերի կամ մեկնասարքերի համար. 
	

	275
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60432-1-2019 «Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 1. Վոլֆրամային շիկացման լամպեր՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար»
	

	276
	
	ԳՕՍՏ 31998.1-2012 (IЕС 60432-1:1999) «Շիկացման լամպերին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Վոլֆրամային շիկացման լամպեր՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	277
	
	ՍՏԲ IЕС 60432-1-2008 «Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 1. Վոլֆրամային շիկացման լամպեր՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար»
	

	278
	4-րդ հոդվածի առաջին-վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60432-2-2011 «Շիկացման լամպերին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Վոլֆրամային հալոգենային լամպեր՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար»
	

	279
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60432-3-2016 «Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 3. Վոլֆրամային հալոգենային լամպեր (ոչ տրանսպորտային միջոցների համար)»
	

	280
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60477-2013 «Ռեզիստորներ հաստատուն հոսանքի՝ լաբորատոր»
	

	281
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60477-2-2013 «Դիմադրության լաբորատոր միջոցներ. Մաս 2. Փոփոխական հոսանքի դիմադրության լաբորատոր միջոցներ»
	

	282
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ՍՏ ՂՀ IЕС 60502-1-2012 «Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացմամբ եւ մալուխի ամրաններ՝ 1 կՎ (Um=1, 2կՎ) մինչեւ 30 կՎ (Um=36կՎ) անվանական լարման համար. Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կՎ (Um=1, 2կՎ) եւ 3 կՎ (Um=3, 6կՎ) անվանական լարման համար»
	

	283
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ՍՏԲ IЕС 60502-1-2012 «Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացմամբ եւ մալուխի ամրաններ՝ 1 կՎ (Um = 1,2 կՎ) մինչեւ 30 կՎ (Um= 36 կՎ) անվանական լարման համար. Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կՎ (Um=1,2կՎ) եւ 3 կՎ (Um=3,6կՎ) անվանական լարման համար»
	

	284
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-1-2011 «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	285
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-2-2016 «Էլեկտրաջերմային կայանքների անվտանգություն. Մաս 2. Դիմադրությամբ տաքացման կայանքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	286
	
	ԳՕՍՏ 31636.2-2012 (IЕС 60519-2:1992) «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2. Դիմադրությամբ տաքացման կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	287
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-3-2016 «Էլեկտրաջերմային կայանքների անվտանգություն. Մաս 3. Ինդուկցիոն եւ կոնդուկտիվ տաքացման կայանքներին եւ ինդուկցիոն-հալուն կայանքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	288
	
	ԳՕՍՏ 31636.3-2012 (IЕС 60519-3:1988) «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 3. Դիմադրությամբ ինդուկցիոն եւ անմիջական տաքացման էլեկտրաջերմային սարքվածքներին եւ ինդուկցիոն էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	289
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-4-2015 «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 4. Աղեղային էլեկտրավառարանների սարքավորումներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	290
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-6-2016 «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 6. Գերհաճախային արդյունաբերական տաքացուցիչ սարքավորումների անվտանգության տեխնիկական պայմաններ»
	

	291
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-7-2016 «Կայանքներ էլեկտրատաքացուցիչ. Անվտանգություն. Մաս 7. Էլեկտրոնաճառագայթային թնդանոթներով կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	292
	
	ԳՕՍՏ 31636.7-2012 (IЕС 60519-7:1983) «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 7. Էլեկտրոնաճառագայթային էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	293
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-8-2015 «Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 8. Էլեկտրախարամային կրկնահալման վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	294
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-9-2016 «Էլեկտրաջերմային կայանքների անվտանգություն. Մաս 9. Բարձրահաճախային դիէլեկտրական տաքացման կայանքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	295
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-10-2015 «Կայանքներ էլեկտրատաքացուցիչ. Անվտանգություն. Մաս 10. Արդյունաբերական եւ առեւտրային կիրառման համար նախատեսված էլեկտրական դիմադրության տաքացուցիչ համակարգերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	296
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-12-2016 «Կայանքներ էլեկտրատաքացուցիչ. Անվտանգություն. Մաս 12. Ինֆրակարմիր էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	297
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-21-2015 «Կայանքներ էլեկտրատաքացուցիչ. Անվտանգություն. Մաս 21. Դիմադրությամբ տաքացման համար նախատեսված կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ. Ապակու տաքացման եւ հալման համար նախատեսված սարքավորումներ»
	

	298
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60523-2014 «Պոտենցաչափեր՝ հաստատուն հոսանքի»
	

	299
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 11282-93 (ՄԷՀ 524-75) «Դիմադրական բաժանարարներ՝ հաստատուն հոսանքի լարման»
	

	300
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 14254-2015 (IЕС 60529:2013) «Պատյաններով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր)»
	

	301
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 7165-93 (ՄԷՀ 564-77) «Հաստատուն հոսանքի կամուրջներ՝ դիմադրության չափման համար»
	

	302
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60570-2012 «Հաղորդաձողալարեր լուսատուների համար»
	

	303
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-1-2017 «Լուսատուներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	304
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-1-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 1. Լուսատուներ ստացիոնար՝ ընդհանուր նշանակության»
	

	305
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-2-2017 «Լուսատուներ. Մաս 2-2. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ ներկառուցվող»
	

	306
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-3-2017 «Լուսատուներ. Մաս 2-3. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ փողոցների եւ ճանապարհների լուսավորման համար»
	

	307
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-4-2019 «Լուսատուներ. Մաս 2-4. Մասնավոր պահանջներ. Շարժական լուսատուներ՝ ընդհանուր նշանակության»
	

	308
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-5-2012 Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 5. Լուսարձակներ՝ ողողող լույսի»
	

	309
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-7-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 7. Լուսատուներ շարժական՝ այգիներում օգտագործելու համար»
	

	310
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-8-2016 «Լուսատուներ. Մաս 2-8. Ձեռքի լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	311
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-8-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 8. Լուսատուներ ձեռքի»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	312
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-9-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 9. Լուսատուներ լուսա- եւ կինոնկարահանման համար (ոչ պրոֆեսիոնալ)»
	

	313
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-10-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2-10. Մասնավոր պահանջներ. Շարժական մանկական լուսատուներ»
	

	314
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60598-2-11-2010 «Լուսատուներ. Մաս 2-11. Մասնավոր պահանջներ. Ակվարիումի լուսատուներ»
	

	315
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-12-2016 «Լուսատուներ. Մաս 2-12. Խրոցակային ցանցային վարդակում ամրացման համար գիշերային լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	316
	
	ՍՏԲ IЕС 60598-2-12-2009 « Լուսատուներ. Մաս 2-12. Խրոցակային ցանցային վարդակում ամրացման համար գիշերային լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	317
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-13-2019 «Լուսատուներ. Մաս 2-13. Մասնավոր պահանջներ. Գրունտում խորը տեղադրվող լուսատուներ»
	

	318
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-14-2014 «Լուսատուներ. Մաս 2-14. Լրացուցիչ պահանջներ. Սառը կաթոդով (նեոնային լամպեր) խողովակավոր գազապարպումային լամպերի եւ համանման սարքավորումների համար լուսատուներ»
	

	319
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-17-2020 «Լուսատուներ. Մաս 2-17. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ բեմերի, հեռուստատեսային, կինո- եւ ֆոտոստուդիաների ներքին եւ արտաքին լուսավորման համար»
	

	320
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-19-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 19. Լուսատուներ՝ օդափոխվող. Անվտանգության պահանջներ»
	

	321
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-20-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2-20. Մասնավոր պահանջներ. Լուսային շարաններ»
	

	322
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-21-2017 «Լուսատուներ. Մաս 2-21. Մասնավոր պահանջներ. Քուղեր՝ լուսային»
	

	323
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-22-2016 «Լուսատուներ. Մաս 2-22. Լրացուցիչ պահանջներ. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար»
	

	324
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-22-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 22. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	325
	
	ՍՏԲ IЕС 60598-2-22-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2-22. Լրացուցիչ պահանջներ. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար»
	

	326
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-23-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր՝ շիկացման լամպերի համար»
	

	327
	
	ՍՏԲ ՄԷՀ 60598-2-23-2002 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր՝ շիկացման լամպերի համար»
	

	328
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-24-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2-24. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ՝ մակերեւույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ»
	

	329
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-25-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 25. Լուսատուներ հիվանդանոցների եւ այլ բժշկական հաստատությունների կլինիկական գոտիներում օգտագործման համար»
	

	330
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60618-2013 «Լարման բաժանարարներ՝ ինդուկտիվ»
	

	331
	4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ՍՏԲ IЕС 60645-1-2020 «Էլեկտրաակուստիկա. Լսաչափական սարքավորումներ. Մաս 1. Սարքավորումներ՝ տոնային եւ խոսքային լսաչափության համար.
	

	332
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60645-1-2017 «Էլեկտրաակուստիկա. Լսաչափական սարքավորումներ. Մաս 1. Սարքավորումներ՝ տոնային եւ խոսքային լսաչափության համար.
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	333
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60645-3-2017 «Էլեկտրաակուստիկա. Լսաչափական սարքավորումներ. Մաս 3. Փորձարկման կարճատեւ ազդանշաններ»
	

	334
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60645-6-2017 «Էլեկտրաակուստիկա. Լսաչափական սարքավորումներ. Մաս 6. Օտոակուստիկ էմիսիայի չափման սարքեր»
	

	335
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60645-7-2017 «Էլեկտրաակուստիկա. Լսաչափական սարքավորումներ. Մաս 7. Լսողության գրգռմամբ առաջացած՝ ուղեղաբնի ռեակցիայի չափման սարքեր»
	

	336
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ վեցերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60664.1-2012 «Մեկուսացման համակարգում՝ ցածրավոլտ համակարգերում սարքավորումների համար. Մաս 1. Սկզբունքներ, պահանջներ եւ փորձարկումներ»
	

	337
	4-րդ հոդվածի առաջին-վեցերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60664-3-2015 «Մեկուսացման համակարգում՝ ցածրավոլտ համակարգերի սարքավորումների համար. Մաս 3. Աղտոտումից պաշտպանության համար ծածկույթների, հերմետիկացման եւ կաղապարման կիրառում»
	

	338
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30850.1-2002 (ՄԷՀ 60669-1:1998) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	339
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-2012 (ՄԷՀ 60669-1:2007) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	340
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60669-2-1-2016 «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Էլեկտրոնային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	341
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.1-2012 (ՄԷՀ 60669-2-1:2009) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	342
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30850.2.2-2002 (ՄԷՀ 60669-2-2:1996) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարմամբ անջատիչներին (ՀԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	343
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.2-2012 (ՄԷՀ 60669-2-2:2006) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարմամբ անջատիչներին (ՀԿԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	344
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30850.2.3-2002 (ՄԷՀ 60669-2-3:1997) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով անջատիչներին (թայմերներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	345
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.3-2012 (ՄԷՀ 60669-2-3:2006) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով (թայմերներ) անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ
	

	346
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60669-2-4-2017 «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-4. Լրացուցիչ պահանջներ. Զատիչներ»
	

	347
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60669-2-5-2017 «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-5. Մասնավոր պահանջներ. Փոխարկիչներ եւ դրանց հետ կապված հարմարանքներ՝ կենցաղային էլեկտրոնային համակարգերում եւ շենքերի էլեկտրոնային համակարգերում օգտագործման համար» 
	

	348
	
	ԳՕՍՏ EN 50428-2015 «Կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների փոխարկիչներ. Լրացուցիչ ստանդարտ. Փոխարկիչներ եւ դրանց դասվող սարքավորումներ՝ բնակելի եւ հասարակական շենքերի էլեկտրոնային համակարգերում կիրառման համար»
	

	349
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60669-2-6-2015 «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-6 Սրտաքին եւ ներքին լուսավորման սարքերի համար նախատեսված վթարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	350
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60670-1-2016 «Պատյաններ եւ թաղանթներ` կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների պարագաների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	351
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60670-21-2013 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքներում տեղակայվող տուփեր եւ կորպուսներ՝ էլեկտրական ապարատների համար. Մաս 21. Կախելու համար նախատեսված սարքվածքների ամրացման համար հարմարանքներով սարքավորված տուփերին եւ կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	352
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60670-22-2016 «Պատյաններ եւ տուփեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքներում տեղակայվող էլեկտրական սարքվածքների համար. Մաս 22. Միակցիչ պատյաններին եւ տուփերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	353
	
	ԳՕՍՏ Ռ 50827.3-2009 (ՄԷՀ 60670-22:2003) «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքներում տեղակայվող տուփեր եւ կորպուսներ՝ էլեկտրական ապարատների համար. Մաս 22. Միացման տուփերին եւ կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	354
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 32126.23-2013 (IЕС 60670-23:2006) «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքներում տեղակայվող տուփեր եւ կորպուսներ՝ էլեկտրական ապարատների համար. Մաս 23. Հատակադիր տուփերին եւ կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	355
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60670-24-2013 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքներում տեղակայվող տուփեր եւ կորպուսներ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 24. Պաշտպանիչ սարքվածքների եւ ցրվող հզորությամբ այլ էլեկտրասարքավորման պատման համար նախատեսված կորպուսներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	356
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60688-2015 Կերպափոխիչներ էլեկտրական չափիչ՝ փոփոխական եւ հաստատուն հոսանքի էլեկտրական պարամետրերը անալոգային եւ թվային ազդանշանների կերպափոխման համար
	

	357
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60691-2017 «Ներդիրներ հալուն. Պահանջներ եւ կիրառման ձեռնարկ»
	

	358
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60702-1-2017 «Մալուխներ` հանքային մեկուսացմամբ եւ դրանց ծայրային ամրակցումներ՝ 750 Վ-ից ոչ ավելի անվանական լարման համար. Մաս 1. Մալուխներ»
	

	359
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60702-2-2017 «Մալուխներ` հանքային մեկուսացմամբ եւ դրանց ծայրային ամրակցումներ՝ 750 Վ-ից ոչ ավելի անվանական լարման համար. Մաս 2. Ծայրային ամրակցումներ»
	

	360
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ տասներորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60715-2013 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներում էլեկտրական ապարատների ուղղորդիչների վրա տեղադրում եւ ամրակում»
	

	361
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60728-11-2014 «Մալուխային ցանցեր՝ ձայնային եւ հեռուստատեսային ազդանշաններ փոխանցելու եւ ինտերակտիվ ծառայությունների համար. Մաս 11. Անվտանգություն»
	

	362
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-1-2016 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ» (23-րդ եւ 26-րդ բաժինները չեն կիրառվում)
	

	363
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-2-2011 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-2. Շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	364
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-3-2014 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-3. Խողովակաձեւ լյումինեսցենտային լամպերի՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների համար ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	365
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-4-2011 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-4. Հերմետիկ եւ կիսահերմետիկ տիպերի շարժիչ-ճնշակների շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	366
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-5-2017 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-5. Հրածորանների կառավարման ավտոմատ էլեկտրական համակարգերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	367
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-6-2019 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-6. Ճնշման նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները»
	

	368
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-7-2017 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-7. Թայմերներին եւ ժամանակային փոխարկիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	369
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-8-2012 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-8. Ջրի՝ էլեկտրաշարժաբերով փականներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները»
	

	370
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-9-2011 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-9. Ջերմազգայուն սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	371
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-10-2013 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-10. Էլեկտրաշարժիչների գործարկման ռելեներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	372
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 32128.2.11-2013 (IЕС 60730-2-11:2006) «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-11. Էներգիայի կարգավորիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	373
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-12-2017 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-12. Էլեկտրակառավարվող դռան փականներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	374
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-13-2019 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-13. Խոնավության նկատմամբ զգայուն կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	375
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-14-2019 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-14. Էլեկտրական շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	376
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-15-2019 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-15. Օդի ծախսի, ջրի ծախսի եւ ջրի մակարդակի նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	377
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-19-2012 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-19. Էլեկտրական կառավարվող՝ յուղի փականին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ` ներառյալ մեխանիկական պահանջները»
	

	378
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-22-2017 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-22. Շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	379
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-1-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	380
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-1-2009 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	381
	
	ՍՏԲ IЕС 60745-1-2012 «Գործիք ձեռքի՝ էլեկտրամեխանիկական. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	382
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-2-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին եւ հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	383
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-2-3-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-3. Աշխատանքային գործիքի պտտական շարժումով հղկման, սկավառակային հղկման եւ ողորկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	384
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-4-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթ հղկման եւ ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	385
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-5-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	386
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30700-2000 (ՄԷՀ 745-2-7-89) «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Չբոցավառվող հեղուկների ատրճանակ-փոշարարների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	387
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-9-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-9. Ներքին պարուրակի հանման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	388
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 1ЕС 60745-2-11-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-11. Աշխատանքային գործիքի հետադարձ-առաջընթաց շարժումով սղոցներին (նրբասղոցներին եւ մետաղասղոցներին) ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	389
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-12-2013 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-12. Բետոնի խառնուրդի խտացման համար նախատեսված թրթռիչներին ներկայացվող լրացուցիչ մեթոդներ»
	

	390
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30506-97 (ՄԷՀ 745-2-13-89) «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Շղթայական սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	391
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-2-13-2012 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-13. Շղթայական սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	392
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-14-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-14. Ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	393
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30505-97 (ՄԷՀ 745-2-15-84) «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Դալար ցանկապատի կտրման եւ գազոնների խուզման համար նախատեսված մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	394
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-2-15-2012 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-15. Դալար ցանկապատի կտրման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	395
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30701-2001 (ՄԷՀ 745-2-16-93) «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Ճարմանդահար մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	396
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-2-16-2012 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-16. Ճարմանդահար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	397
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-17-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձեւատու ֆրեզային մեքենաներին եւ եզրերի կտրման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	398
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-18-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Փաթաթման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	399
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-19-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Հպաթիթեղային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	400
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-2-20-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-20. Ժապավենային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	401
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-22-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-22. Կտրիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	402
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60799-2011 «Էլեկտրակայանքային սարքվածքներ. Քուղեր-միակցիչներ եւ քուղեր միջմիացքների համար»
	

	403
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60800-2012 «Տարածքների տաքացման եւ սառույցի գոյացման կանխման համար 300/500 Վ անվանական լարման համար նախատեսված տաքացնող մալուխներ»
	

	404
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60825-1-2013 «Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգում, պահանջներ եւ օգտվողների համար նախատեսված ձեռնարկ»
	

	405
	
	ՍՏԲ IЕС 60825-1-2017 «Լազերային արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգում եւ դրանց ներկայացվող պահանջներ»
	

	406
	4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60825-2-2013 «Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 2. Կապի օպտիկաթելքային համակարգերի անվտանգություն»
	

	407
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60825-4-2014 «Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 4. Լազերային ճառագայթումից պաշտպանության միջոցներ»
	

	408
	4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60825-12-2013 «Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 12. Տեղեկատվության փոխանցման համար օգտագործվող՝ ազատ տարածության մեջ օպտիկական կապի համակարգերի անվտանգություն»
	

	409
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60831-1-2017 «Կոնդենսատորներ շունտավորող ուժային, ինքնավերականգնվող տիպի՝ մինչեւ 1 կՎ ներառյալ անվանական լարման համար փոփոխական հոսանքի համակարգերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Շահագործման բնութագրեր, փորձարկումներ եւ դասակարգում. Անվտանգության պահանջներ․ Տեղակայման եւ շահագործման ձեռնարկ»
	

	410
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60838-1-2016 «Լամպի կոթառներ` տարբեր տիպերի. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	411
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60838-2-1-2014 «Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-1. S14 կոթառներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	412
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60838-2-2-2013 «Լամպի կոթառներ՝ տարբեր տիպերի. Մաս 2-2. Լրացուցիչ պահանջներ. Միակցիչներ լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար»
	

	413
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30988.1-2020 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	414
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60884-2-1-2016 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-1. Հալուն ապահովիչներով երկժանիներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	415
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60884-2-2-2017 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-2. Կենցաղային սարքերի համար նախատեսված խրոցակային վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	416
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60884-2-3-2017 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-3. Ստացիոնար էլեկտրակայանքների համար առանց բլոկավորման անջատիչներով խրոցակային վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	417
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60884-2-4-2016 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-4. ԱԳՑԼ համակարգի համար նախատեսված երկժանիներին եւ վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	418
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30988.2.5-2003 (ՄԷՀ 60884-2-5:1995) «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2. Հարմարակցիչներին (ադապտերներին) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	419
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30988.2.6-2012 (IЕС 60884-2-6:1997) «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-6. Ստացիոնար կայանքների համար բլոկավորմամբ անջատիչներով վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	420
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60884-2-7-2016 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-7. Երկարացնող քուղերի լրակազմերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ» (15-րդ բաժնի 15.1 կետը չի կիրառվում)
	

	421
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60898-1-2020 Ապարատուրա՝ փոքրաեզրաչափ էլեկտրական. Գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակակության. Մաս 1. Ավտոմատ անջատիչներ` փոփոխական հոսանքի համար
	

	422
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60898-2-2011 «Էլեկտրակայանքների գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական եւ հաստատուն հոսանքի համար»
	

	423
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60931-1-2013 «Կոնդենսատորներ շունտավորող ուժային, չինքնավերականգնվող տիպի՝ մինչեւ 1000 Վ ներառյալ անվանական լարման փոփոխական հոսանքի համակարգերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Բնութագիր, փորձարկում եւ անվանական պարամետրեր. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ․ Մոնտաժման եւ շահագործման ձեռնարկ»
	

	424
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60931-2-2013 «Կոնդենսատորներ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող՝ փոփոխական հոսանքով եւ մինչեւ 1000 Վ (ներառյալ) անվանական լարմամբ համակարգերի համար. Մաս 2. Հնացման մասով փորձարկում եւ քայքայման մասով փորձարկում»
	

	425
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ ութերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60931-3-2013 «Կոնդենսատորներ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող՝ փոփոխական հոսանքով եւ մինչեւ 1000 Վ (ներառյալ) անվանական լարմամբ համակարգերի համար. Մաս 3. Ներքին հալուն ապահովիչներ»
	

	426
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60934-2015 «Անջատիչներ ավտոմատ՝ սարքավորումների համար (СВЕ)»
	

	427
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-1-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ» (բացառությամբ 7.3 կետի)
	

	428
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-2-2021 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ»
	

	429
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-2-2014 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ» (բացառությամբ 7.3 կետի)
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	430
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-3-2016 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչ-զատիչներ եւ ապահովիչներով դրանց համակցություններ» (բացառությամբ 7.3 կետի) 
	

	431
	
	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 60947-3-2011 «Ապարատուրա՝ կոմուտացիոն եւ կառավարման մեխանիզմներ՝ ցածրավոլտ լրակազմային. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչներ-զատիչներ եւ ապահովիչների բլոկներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	432
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-4-1-2015 «Ապարատուրա՝ կոմուտացիոն եւ կառավարման մեխանիզմներ՝ ցածրավոլտ, լրակազմային. Մաս 4-1. Էլեկտրաշարժիչների հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ եւ գործարկիչներ՝ էլեկտրաշարժիչների»
	

	433
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-4-2-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 4-2. Էլեկտրաշարժիչների հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Կիսահաղորդչային կոնտրոլերներ եւ գործարկիչներ՝ փոփոխական հոսանքի էլեկտրաշարժիչների համար»
	

	434
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-4-3-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 4-3. Էլեկտրաշարժիչների հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Շարժիչների բեռնվածքներից տարբեր՝ բեռնվածքների համար փոփոխական հոսանքի կիսահաղորդչային կոնտրոլերներ եւ հպարկիչներ»
	

	435
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-1-2014 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-1. Կառավարման շղթաների ապարատներ եւ կոմուտացման տարրեր. Կառավարման շղթաների էլեկտրամեխանիկական սարքվածքներ»
	

	436
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-2-2012 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-2. Կառավարման շղթաների ապարատներ եւ կոմուտացման տարրեր. Անհպակ տվիչներ»
	

	437
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-5-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-5. Կառավարման շղթաների սարքվածքներ եւ կոմուտացման տարրեր. Արձանագրման մեխանիկական ֆունկցիայով վթարային կանգառման էլեկտրական սարքվածքներ» 
	

	438
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-7-2017 «Ապարատուրա կոմուտացիոն եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-7. Կառավարման շղթաների սարքվածքներ եւ կոմուտացման տարրեր. Անալոգային ելքով անհպում սարքվածքներին ներկայացվող պահանջներ»
	

	439
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-8-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-8. Կառավարման շղթաների համար կոմուտացման սարքեր եւ տարրեր. Ապաբլոկավորման ֆունկցիայով եռադիրք փոխարկիչներ»
	

	440
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-9-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-9. Կառավարման շղթաների սարքվածքներ եւ կոմուտացման տարրեր. Հոսքի արագության կոմուտատորներ»
	

	441
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-6-1-2016 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 6-1. Ապարատուրա՝ բազմաֆունկցիոնալ. Փոխարկման ապարատուրա՝ կոմուտացիոն»
	

	442
	
	ՍՏԲ IЕС 60947-6-1-2012 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 6-1. Սարքավորումներ՝ բազմաֆունկցիոնալ. Սարքավորումներ՝ փոխարկման, կոմուտացիոն»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	443
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-6-2-2013 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 6-2. Սարքավորումներ՝ բազմաֆունկցիոնալ. Կառավարման եւ պաշտպանական կոմուտացիոն սարքվածքներ (կամ սարքավորումներ)»
	

	444
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-7-1-2016 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 7-1. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Սեղմակային շրջանակներ՝ պղնձե հաղորդիչների համար»
	

	445
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-7-2-2016 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 7-2. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Պաշտպանական հաղորդիչների սեղմակային շրջանակներ՝ պղնձե հաղորդիչների միացման համար»
	

	446
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-7-3-2016 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 7-3. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Հալուն ապահովիչների համար արտանցիչների շրջանակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ»
	

	447
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-8-2015 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 8. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների ներկառուցված ջերմային պաշտպանության կառավարման սարքվածքներ (РТС)»
	

	448
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60950-1-2014 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	449
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ- տասներորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60950-21-2013 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 21. Հեռահար էլեկտրասնում»
	

	450
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 60950-22-2013 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ․Մաս 22. Սարքավորումներ՝ նախատեսված բացօթյա տեղակայման համար»
	

	451
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60950-23-2011 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ․Մաս 23. Մեծ ծավալի տվյալներ պահելու համար նախատեսված սարքավորումներ»
	

	452
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31999-2012 (IЕС 60968:1988) «Գործարկումը կարգավորող ներկառուցված ապարատներով լամպեր՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ»
	

	453
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60974-1-2012 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․ Մաս 1. Եռակցման հոսանքի աղբյուրներ»
	

	454
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-2-2014 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․Մաս 2. Հեղուկային հովացման համակարգեր»
	

	455
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-3-2014 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․Մաս 3. Աղեղի վառքի եւ կայունացման սարքվածքներ»
	

	456
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-5-2014 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․Մաս 5. Մետաղալարի մատուցման մեխանիզմ»
	

	457
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-6-2017 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․Մաս 6. Սարքավորումներ՝ սահմանափակ ռեժիմով աշխատանքի համար»
	

	458
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-7-2015 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․Մաս 7. Հրածորաններ»
	

	459
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-8-2014 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․Մաս 8. Գազի մատուցման վահաններ՝ եռակցման համակարգերի եւ պլազմային հատման համակարգերի համար»
	

	460
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-11-2014 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․Մաս 11. Էլեկտրոդակալներ»
	

	461
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-12-2014 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․Մաս 12. Միակցիչ սարքվածքներ եռակցման մալուխների համար»
	

	462
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-13-2016 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․Մաս 13. Եռակցման մեքենայի սեղմիչ սարքվածք»
	

	463
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60998-1-2017 «Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	464
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60998-2-1-2013 «Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-1. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող պարուրակային սեղմակներով միակցիչ սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	465
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60998-2-2-2013 «Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-2. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող անպտուտակ սեղմակներով միակցիչ սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	466
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60998-2-3-2017 «Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-3. Պղնձե հաղորդիչների՝ դրանց միացման համար մեկուսացումը ծակող հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	467
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60998-2-4-2013 «Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-4. Ոլորմամբ միացման սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	468
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31602.1-2012 (IЕС 60999-1:1999) «Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. 0,2-ից մինչեւ 35 մմ2 անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր եւ անպտուտակ հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող պահանջներ»
	

	469
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31602.2-2012 (IЕС 60999-2:1995) «Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. 35-ից մինչեւ 300 մմ2 անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր եւ անպտուտակ հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	470
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61008-1-2020 «Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, առանց գերհոսանքների ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	471
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31601.2.1-2012 (IЕС 61008-2-1:1990) «Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, առանց գերհոսանքների ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից ֆունկցիոնալ առումով անկախ ԴՀԱ-ին ներկայացվող հիմնական նորմերի կիրառելիություն»
	

	472
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61009-1-2020 «Անջատիչներ ավտոմատ՝ մնացորդային հոսանքից գործարկվող, գերբեռնվածության հոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ»
	

	473
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31225.2.1-2012 (IЕС 61009-2-1:1991) «Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, գերհոսանքներից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից ֆունկցիոնալ առումով անկախ ԴՀԱԱ-ին ներկայացվող հիմնական նորմերի կիրառելիություն»
	

	474
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-1-2014 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	475
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-010-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-010. Նյութերի տաքացման համար նախատեսված լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	476
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-020-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-020. Լաբորատոր կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	477
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-030-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-030. Փորձարկման եւ չափման շղթաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	478
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-032-2014 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Հոսանքի՝ ձեռքի եւ ձեռքով կառավարվող տվիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ էլեկտրական փորձարկումների եւ չափումների համար»
	

	479
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-033-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-033. Ցանցային լարման չափումն ապահովող՝ կենցաղային եւ պրոֆեսիոնալ կիրառման համար դյուրակիր բազմաչափերին եւ այլ չափիչ սարքերի ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	480
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-040-2018 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-040. Բժշկական նյութերի մշակման համար կիրառվող մանրէազերծիչներին եւ լվացնող վարակազերծիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	481
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-051-2014 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնելու եւ թափահարելու համար նախատեսված լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	482
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-061-2014 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային փոշեցրմամբ եւ իոնացմամբ լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	483
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-081-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-081. Անալիզներ կատարելու եւ այլ նպատակներով՝ ավտոմատ եւ կիսաավտոմատ լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	484
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-201-2017 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-201. Ստուգիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	485
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-031-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափումների եւ փորձարկումների համար նախատեսված դյուրակիր արանքաչափիչներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ»
	

	486
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-1-2012 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	487
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-1-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Սկավառակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	488
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-2-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Շառավղային-լծակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	489
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-3-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Ռանդիչ եւ ռեյսմուսային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	490
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-4-2012 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Սեղանի հղկամեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	491
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-5-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Ժապավենային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	492
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-6-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	493
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-7-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	494
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-8-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Միաիլ ուղղաձիգ ֆրեզային մոդելային մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	495
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-9-2012 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Ճակատամշակման սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	496
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61029-2-11-2012 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Մաս 2-11. Համակցված սկավառակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	497
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-12-2014 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Մաս 2-12. Արտաքին պարուրակի պարուրակման համար նախատեսված մեքենաների նկատմամբ անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	498
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61028-2017 «Սարքեր էլեկտրաչափիչ. Երկկոորդինատային ինքնագրիչներ»
	

	499
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61048-2011 «Օժանդակ հարմարանքներ՝ լամպերի համար» Կոնդենսատորներ խողովակավոր լյումինեսցենտային եւ այլ պարպումային լամպերի շղթաների համար. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	500
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61050-2011 «Տրանսֆորմատորներ՝ 1000 Վ գերազանցող պարապ ընթացքի լարմամբ խողովակավոր պարպումային լամպերի համար (նախկին անվանումը՝ «Նեոնային տրանսֆորմատորներ»). Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	501
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61058-1-2012 «Անջատիչներ էլեկտրասարքերի համար․ Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	502
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61058-2-1-2013 «Անջատիչներ էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-1. Լարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	503
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61058-2-4-2012 «Անջատիչներ էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-4. Անկախ տեղակայվող անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	504
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61058-2-5-2012 «Անջատիչներ էլեկտրասարքերի համար․Մաս 2-5. Բեւեռների փոխարկիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	505
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61071-2014 «Կոնդենսատորներ՝ ուժային էլեկտրոնային»
	

	506
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61095-2015 «Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության»
	

	507
	
	ԳՕՍՏ 31637-2012 (IЕС 61095:1992) «Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	508
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61131-2-2012 «Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող. Մաս 2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ եւ դրանց փորձարկումներ» (բացառությամբ 13-րդ բաժնի)
	

	509
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61138-2016 «Մալուխներ՝ հողակցման եւ կարճ միակցման հոսանքներից առաջանցիկ պաշտպանության համար նախատեսված շարժական սարքավորումների համար»
	

	510
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ հինգերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 61140-2012 «Պաշտպանություն հոսանքահարումից. Կայանքների եւ սարքավորումների անվտանգության ընդհանուր դրույթներ»
	

	511
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61184-2011 «Սվինակոթառներ»
	

	512
	4-րդ հոդվածի տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 51288-99 (ՄԷՀ 1187-93) «Էլեկտրական եւ մագնիսական մեծությունների չափման միջոցներ. Շահագործման փաստաթղթեր»
	

	513
	4-րդ հոդվածի տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61195-2019 «Լամպեր լյումինեսցենտային՝ երկու լամպակոթով» Անվտանգության պահանջներ»
	

	514
	4-րդ հոդվածի տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61199-2019 «Լամպեր լյումինեսցենտային՝ մեկ լամպակոթով» Անվտանգության պահանջներ»
	

	515
	4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61204-2013 «Սնուցման աղբյուրներ հաստատուն հոսանքի՝ ցածրավոլտ» Աշխատանքային բնութագրեր»
	

	516
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61204-7-2014 «Սնուցման աղբյուրներ հաստատուն հոսանքի՝ ցածրավոլտ. Մաս 7. Անվտանգության պահանջներ»
	

	517
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61210-2017 «Սարքվածքներ միացման. Սեղմակներ հարթ արագ միացվող՝ պղնձե էլեկտրական հաղորդիչների համար. Անվտանգության պահանջներ»
	

	518
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31223-2012 (IЕС 61242:1995) «Երկարիչներ կենցաղային եւ համանման նշանակության՝ մալուխային կոճերի վրա. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	519
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61243-3-2014 «Աշխատանք լարման տակ. Լարման ցուցիչներ. Մաս 3. Երկբեւեռ տիպի ցածր լարման ցուցիչներ»
	

	520
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61270-1-2013 «Կոնդենսատորներ՝ միկրոալիքային վառարանների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ»
	

	521
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61293-2016 «Սարքավորումներ էլեկտրական. Մակնշում՝ էլեկտրասնուցման աղբյուրների բնութագրերի անվանական արժեքների նշումով. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ»
	

	522
	4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ՍՏԲ ՄԷՀ 61310-1-2005 «Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 1. Տեսողական, ձայնային ու շոշափելիության ազդանշաններին ներկայացվող պահանջներ»
	

	523
	
	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 61310-1-2008 «Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 1. Տեսողական, ձայնային ու շոշափելիության ազդանշաններին ներկայացվող պահանջներ»
	

	524
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61310-2-2016 «Մեքենայական սարքավորումների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում եւ գործարկում. Մաս 2. Մակնշման պահանջներ»
	

	525
	
	ՍՏԲ ՄԷՀ 61310-2-2005 «Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 2. Մակնշմանը ներկայացվող պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	526
	
	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 61310-2-2008 «Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 2. Մակնշմանը ներկայացվող պահանջներ»
	

	527
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61310-3-2016 «Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում եւ գործարկում. Մաս 3. Գործադիր մեխանիզմների դիրքին եւ աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ»
	

	528
	
	ՍՏԲ ՄԷՀ 61310-3-2005 «Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 3. Կառավարման օրգանների տեղադրմանն ու գործառմանը ներկայացվող պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	529
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61316-2017 «Կոճեր՝ արդյունաբերական մալուխների համար»
	

	530
	4-րդ հոդվածի առաջին - չորրորդ եւ վեցերորդ - տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-1-2019 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	531
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61347-1-2011 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	532
	
	ՍՏԲ IЕС 61347-1-2008 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	533
	
	ՍՏ ՂՀ IЕС 61347-1-2013 «Կառավարման ապարատուրա՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	534
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-2-2014 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 2-2. Շիկացման լամպերի համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից աշխատող էլեկտրոնային նվազեցնող կերպափոխիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	535
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61347-2-3-2011 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-3. Խողովակավոր լյումինեսցենտային լամպերի համար՝ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից սնուցվող՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	536
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-7-2014 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-7. Վթարային լուսավորման (ավտոնոմ) համար կիրառվող մարտկոցներից աշխատող՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	537
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-8-2017 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-8. Լյումինեսցենտային լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	538
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61347-2-8-2011 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-8. Լյումինեսցենտային լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	539
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-9-2014 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-9. Պարպման լամպերի համար (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի) գործարկումը կարգավորող էլեկտրամագնիսական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	540
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-10-2014 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 2-10. Սառը գործարկման բարձր հաճախականության խողովակավոր գազապարպումային լամպերի (նեոնային լամպերի) համար էլեկտրոնային ինվերտորներին եւ կերպափոխիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ» 
	

	541
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-11-2014 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 2-11. Լուսատուների համար օժանդակ էլեկտրոնային սխեմաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	542
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-12-2015 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 2-12. Գազապարպումային լամպերի (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի) համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի էլեկտրոնային բալաստներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	543
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-13-2013 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 2-13. Լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի սնուցման լարումով գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	544
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61386.1-2014 «Մալուխների անցկացման համար նախատեսված խողովակային համակարգեր․Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	545
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61386.21-2015 «Մալուխների անցկացման համար նախատեսված խողովակային համակարգեր․Մաս 21. Կոշտ խողովակային համակարգեր»
	

	546
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61386.22-2014 «Մալուխների անցկացման համար խողովակային համակարգեր․ Մաս 22. Ճկուն խողովակային համակարգեր»
	

	547
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61386.23-2015 «Մալուխների անցկացման համար խողովակային համակարգեր․ Մաս 23. Բարձր ճկունության խողովակային համակարգեր»
	

	548
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61386.24-2014 «Մալուխների անցկացման համար խողովակային համակարգեր․ Մաս 24. Խողովակային համակարգեր՝ հողի մեջ անցկացման համար»
	

	549
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61386.25-2015 «Մալուխների անցկացման համար խողովակային համակարգեր․ Մաս 25. Սարքվածքներ՝ խողովակների ամրակման համար»
	

	550
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-1-2013 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ» (բացառությամբ 9.4 կետի)
	

	551
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51321.1-2007 (ՄԷՀ 60439-1:2004) «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 1. Սարքվածքներ՝ ամբողջությամբ կամ մասնակի փորձարկված. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	552
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-2-2015 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 2. Էլեկտրաէներգիայի բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներ»
	

	553
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-3-2015 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 3. Որակավորում չունեցող անձանց կողմից կառավարման համար նախատեսված բաշխիչ վահաններ»
	

	554
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60439-3-2012 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 3. Որակավորում չունեցող անձնակազմին հասանելի վայրերում շահագործման համար նախատեսված բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	555
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-4-2015 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 4. Շինհրապարակներում օգտագործվող լրակազմային սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	556
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60439-4-2013 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 4. Շինհրապարակների համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	557
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-5-2017 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 5. Հանրային օգտագործման ցանցերում ուժային բաշխման լրակազմային սարքվածքներ»
	

	558
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-6-2017 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 6. Հավաքովի հաղորդաձողերի համակարգեր (հաղորդաձողալարեր)»
	

	559
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-7-2021 «Բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներ՝ լրակազմային ցածրավոլտ. Մաս 7. Հատուկ կիրառման լրակազմային սարքվածքներ, օրինակ՝ յախտաների կայանատեղերում, քեմփինգներում, շուկաների հրապարակներում, էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման կայաններում»
	

	560
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61534-1-2019 «Հաղորդաձողալարային համակարգեր. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	561
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ - տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61534.1-2014 «Հաղորդաձողալարերի համակարգեր. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	562
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61534-21-2019 «Հաղորդաձողալարային համակարգեր. Մաս 21. Պատին եւ առաստաղին հավաքակցման համար հաղորդաձողալարերի համակարգերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	563
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61534.21-2014 «Հաղորդաձողալարերի համակարգեր. Մաս 21. Պատերի վրա եւ առաստաղի վրա տեղակայման համար նախատեսված հաղորդաձողալարերի համակարգերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	564
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61534-22-2019 «Հաղորդաձողալարային համակարգեր. Մաս 22. Հատակի վրա եւ հատակի տակ տեղակայման համար նախատեսված հաղորդաձողալարերի համակարգերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	565
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61534.22-2014 «Հաղորդաձողալարերի համակարգեր. Մաս 22. Հատակի վրա կամ հատակի տակ տեղակայման համար նախատեսված հաղորդաձողալարերի համակարգերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	566
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61535-2015 «Ստացիոնար կայանքներում չքանդովի միացքի համար տեղակայման միակցիչներ»
	

	567
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 52868-2007 (ՄԷՀ 61537:2006) «Մալուխային վաքերի համակարգեր եւ մալուխային սանդուղքների համակարգեր՝ մալուխների անցկացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	568
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31604-2012 (IЕС 61545:1996) «Միակցիչ սարքվածքներ. Ցանկացած նյութից սեղմակներին ալյումինե հաղորդիչների միացման եւ ալյումինե համահալվածքներից սեղմակներին պղնձե հաղորդիչների միացման համար սարքվածքներ. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	569
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61549-2012 «Լամպեր՝ տարբեր նշանակության. Տեխնիկական պահանջներ»
	

	570
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 54127-1-2010 (ՄԷՀ 61557-1:2007) «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	571
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-2-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար․ Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն»
	

	572
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-3-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 3. Հաղորդաշղթայի լրիվ դիմադրություն»
	

	573
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-4-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 4. Հողակցման եւ համապոտենցիալ միացման դիմադրություն»
	

	574
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-5-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 5. Հողակցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ»
	

	575
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-6-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 6. Դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանական սարքեր` TT եւ TN համակարգերում»
	

	576
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-7-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 7. Ֆազերի հաջորդման կարգը»
	

	577
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-8-2015 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 8. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման վերահսկման սարքվածքներ»
	

	578
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-9-2015 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 9. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման վնասման տեղերի բացահայտման համար ապարատուրա»
	

	579
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 61557-10-2015 «Էլեկտրական անվտանգություն՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի 1500 Վ հաստատուն հոսանքի ցածրավոլտ բաշխիչ համակարգերում. Պաշտպանիչ սարքվածքների փորձարկման, չափման կամ վերահսկման համար սարքավորումներ. Մաս 10. Համալիր չափիչ սարքավորումներ՝ պաշտպանիչ սարքվածքների փորձարկման, չափման կամ մշտադիտարկման համար»
	

	580
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-11-2015 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 11. TT եւ IT համակարգերում a եւ b տիպի դիֆերենցիալ հոսանքի վերհսկման սարքերի (դհվս) արդյունավետություն»
	

	581
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-12-2015 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 12. Աշխատանքային բնութագրերի չափման եւ վերահսկման համար նախատեսված սարքվածքներ (PMD)»
	

	582
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-13-2014 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի. Անվտանգություն. Սարքավորումներ՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 13. Ձեռքի եւ ձեռքով կառավարվող սեղմակներ եւ տվիչներ էլեկտրաբաշխիչ համակարգերում` հոսանքի արտահոսքը չափելու համար»
	

	583
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-1-2012 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, էլեկտրական ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	584
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-1-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-1. Առանձնացնող տրանսֆորմատորներին եւ ընդհանուր նշանակության առանձնացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	585
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-2-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների, ռեակտորների եւ համանման սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-2. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորներին եւ կարգավորիչ տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումներ»
	

	586
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-3-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-3. Գազային եւ հեղուկվառելիքային հրածորանների վառման տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ նրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	587
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-4-2015 «Մինչեւ 1100 Վ սնուցման լարմամբ տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, սնուցման բլոկների եւ համանման սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-4. Մեկուսացնող տրանսֆորմատորներին եւ մեկուսացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջները եւ դրանց փորձարկումներ»
	

	588
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-5-2013 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների եւ համանման սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-5. Էլեկտրաածելիների համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	589
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-6-2012 «Մինչեւ 1100 Վ տրանսֆորմատորների, էլեկտրական ռեակտորների, սնուցման աղբյուրների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-6. Առանձնացնող տրանսֆորմատորներին եւ անվտանգ բաժանիչ տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	590
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-7-2012 «Ուժային տրանսֆորմատորներ, սնուցման բլոկներ, ռեակտորներ եւ համանման արտադրատեսակներ. Անվտանգություն. Մաս 2-7. Խաղալիքների համար տրանսֆորմատորներին եւ էներգամատակարարմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	591
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-8-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-8. Զանգերին եւ ձայնային ազդանշանման համար սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	592
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-9-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-9. Շիկացման III դասի վոլֆրամային լամպերով շարժական լուսատուների համար սնուցման բլոկներին եւ տրասնֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	593
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-12-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-12. Կայունացված երկրորդային լարմամբ տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման կայունացված բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	594
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-13-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-13. Ավտոտրանսֆորտատորներին եւ ավտոտրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	595
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-14-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-14. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորների եւ կարգավորիչ տրանսֆորմատորներում ներկառուցված սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	596
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-15-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-15. Բժշկական շինությունների էլեկտրացանցերի համար բաժանիչ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	597
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-16-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-16. Սնուցման իմպուլսային բլոկներին եւ սնուցման իմպուլսային բլոկների համար տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	598
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-20-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-20. Քիչ հզորությամբ ռեակտորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	599
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-23-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-23. Շինհրապարակների համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	600
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61643-11-2013 «Ցածրավոլտ սարքվածքներ՝ իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության համար. Մաս 11. Ցածրավոլտ ուժային համակարգերում իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության համար նախատեսված սարքվածքներ»
	

	601
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61643-21-2014 «Գերլարումներից պաշտպանության սարքվածքներ՝ ցածրավոլտ. Մաս 21. Հեռահաղորդակցման եւ ազդանշանային ցանցերին միացված՝ գերլարումներից պաշտպանության սարքվածքներ. Շահագործման բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	602
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61730-1-2019 «Մոդուլներ լուսաէլեկտրական. Անվտանգության գնահատում. Մաս 1. Կոնստրուկցիային ներկայացվող պահանջներ»
	

	603
	
	ԳՕՍՏ Ռ 58809.1-2020 (ՄԷՀ 61730-1:2016) «Մոդուլներ լուսաէլեկտրական. Անվտանգության գնահատում. Մաս 1. Անվտանգության պահանջներ»
	

	604
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ յոթերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 61770-2012 «Սարքեր էլեկտրական՝ ջրամատակարարման ցանցերին միացվող. Հակադարձ սիֆոնացման եւ միակցիչ ճկափողերի վնասման կանխում»
	

	605
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61800-5-1-2019 «Կարգավորվող արագությամբ ուժային էլեկտրական շարժաբերների համակարգեր. Մաս 5-1. Անվտանգության պահանջներ․ Էլեկտրա-, ջերմա- եւ էներգաանվտանգություն»
	

	606
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61812-1-2013 «Նորմավորվող ժամանակով արդյունաբերական նշանակության ռելե. Մաս 1. Պահանջներ եւ փորձարկումներ» (բացառությամբ 17-րդ բաժնի)
	

	607
	4-րդ հոդվածի առաջին - չորրորդ եւ վեցերորդ - տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61851-1-2017 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	608
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 
5-րդ հոդված
	ՍՏԲ IЕС 61851-1-2008 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	609
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61851-1-2013 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	610
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61851-21-2016 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 21. Փոփոխական կամ հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրին միանալու մասով էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջներ»
	

	611
	
	ՍՏԲ IЕС 61851-21-2007 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 21. Փոփոխական կամ հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրին միանալու մասով էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	612
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61851-22-2017 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգեր՝ հաղորդալարային. Մաս 22. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների համար փոփոխական հոսանքով լիցքավորման կայան»
	

	613
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61851-23-2017 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 23. Հաստատուն հոսանքով լիցքավորման կայան՝ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների համար»
	

	614
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61851-24-2017 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 24. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (EV) համար հաստատուն հոսանքով լիցքավորման կայանի եւ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցի միջեւ թվային կապ հաստատուն հոսանքով լիցքավորման վերահսկման համար»
	

	615
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61869-1-2015 «Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ» (բացառությամբ 6.11 կետի)
	

	616
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61869-2-2015 «Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 2. Հոսանքի տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	617
	
	ՍՏ ՂՀ IЕС 61869-2-2013 «Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 2. Հոսանքային տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	618
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61869-3-2012 «Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 3. Լարման ինդուկտիվ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	619
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61921-2013 «Կոնդենսատորներ ուժային. Ցածր լարման ժամանակ հզորության գործակիցը շտկելու համար նախատեսված կոնդենսատորային մարտկոցներ»
	

	620
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61995-1-2017 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության լուսատուների միացման համար սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	621
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61995-2-2017 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության լուսատուների միացման համար սարքվածքներ (ԼՄՍ). Մաս 2. Ստանդարտ սխեմաներ` ԼՄՍ-ի համար»
	

	622
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62020-2017 «Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Կենցաղային եւ համանման նշանակության դիֆերենցիալ հոսանքի վերահսկման սարքվածքներ (RСMներ)» (բացառությամբ 8.18 կետի)
	

	623
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62026-1-2015 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Կոնտրոլերների եւ սարքերի միջեւ ինտերֆեյսեր (CDI). Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ» (բացառությամբ 8.2 կետի)
	

	624
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62026-3-2015 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Կոնտրոլերների եւ սարքերի միջեւ ինտերֆեյսեր (CDI). Մաս 3. DeviceNet կապի համակարգ» (բացառությամբ 8.9 կետի)
	

	625
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62031-2016 «Մոդուլներ լուսադիոդային՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ»
	

	626
	4-րդ հոդվածի առաջին - չորրորդ եւ վեցերորդ - տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62035-2016 «Լամպեր գազապարպումային (լյումինեսցենտային լամպերից բացի). Անվտանգության պահանջներ»
	

	627
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31948-2012 (IEC 62035:1999) «Լամպեր պարպումային (լյումինեսցենտային լամպերից բացի). Անվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	628
	
	ՍՏԲ IEC 62035-2007 «Լամպեր գազապարպումային (լյումինեսցենտային լամպերից բացի). Անվտանգության պահանջներ»
	

	629
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62040-1-2018 «Համակարգեր՝ անխափան էներգամատակարարման (UPS). Մաս 1. UPS-ի մասով ընդհանուր դրույթներ եւ դրանց ներկայացվող անվտանգության պահանջներ»
	

	630
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62080-2017 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ձայնային ազդանշանման սարքվածքներ»
	

	631
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62094-1-2017 «Լուսային ինդիկատորային սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրակայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	632
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62109-1-2019 «Լուսաէլեկտրական համակարգերում օգտագործման համար նախատեսված ուժային կերպափոխիչների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	633
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62109-2-2019 «Լուսաէլեկտրական համակարգերում օգտագործման համար նախատեսված ուժային կերպափոխիչների անվտանգություն. Մաս 2. Ինվերտորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	634
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62135-1-2017 «Սարքավորումներ հպումային եռակցման համար․ Մաս 1. Նախագծման, արտադրության եւ մոնտաժման ժամանակ անվտանգության պահանջներ»
	

	635
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62196-1-2017 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ, միակցիչներ եւ տրանսպորտային միջոցների մուտքեր. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների հաղորդալարային լիցքավորում. Մաս 1. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորում՝ մինչեւ 250 Ա ներառյալ փոփոխական հոսանքի եւ 400 Ա հաստատուն հոսանքի համար»
	

	636
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 62196-1-2013 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ, միակցիչներ եւ ներանցիչներ տրանսպորտային միջոցների համար. Էլեկտրամոբիլների համար կոնդուկտիվ լիցքավորում. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	637
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62196-2-2018 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ, շարժական միակցիչներ եւ տրանսպորտային միջոցների ներանցիչներ. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների հաղորդալարային լիցքավորում. Մաս 2. Փոփոխական հոսանքով աշխատող օժանդակ սարքավորման՝ ցցաձողերի եւ հպակային բնիկների հետ համատեղելիությանը եւ չափերի համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ»
	

	638
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 62196-2-2013 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ, միակցիչներ եւ ներանցիչներ` տրանսպորտային միջոցների համար. Էլեկտրամոբիլների համար կոնդուկտիվ լիցքավորում. Մաս 2. Փոփոխական հոսանքի ցցաձողային հարակցիչների եւ արմատուրի համար չափի համատեղելիությանը եւ համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	639
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62196-3-2018 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ, շարժական միակցիչներ եւ տրանսպորտային միջոցների ներանցիչներ. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների հաղորդալարային լիցքավորում. Մաս 3. Հաստատուն եւ փոփոխական/հաստատուն հոսանքով աշխատող միակցիչ սարքվածքների՝ տրանսպորտային միջոցների համար ցցաձողերի եւ հպակային բնիկների հետ համատեղելիությանը եւ չափերի համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ»
	

	640
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62208-2013 «Պատյաններ՝ բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքների համար. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	641
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 62219-2014 «Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար հաղորդալարեր՝ համակենտրոն ոլորվածքներով պրոֆիլացված մետաղալարերից ոլորված»
	

	642
	4-րդ հոդվածի երկրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	6-րդ բաժին ԳՕՍՏ EN 62233-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերով առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտերի չափումների մեթոդներ` մարդու վրա դրանց ներգործության մասով»
	

	643
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 57903-2017 (ՄԷՀ 62253:2011) «Համակարգեր լուսաէլեկտրական. Ավտոնոմ պոմպային համակարգեր՝ ջրի մատուցման համար. Ելքային բնութագրերի որոշում. Ընտրություն եւ գնահատում»
	

	644
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 62275-2015 «Համակարգեր՝ մալուխների անցկացման համար․ Մալուխային առձգիչներ՝ էլեկտրակայանքների համար»
	

	645
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62282-3-300-2015 «Տեխնոլոգիաներ՝ վառելիքային տարրերի. Մաս 3-300. Ստացիոնար էներգակայանքներ՝ վառելիքային տարրերի վրա. Մոնտաժում»
	

	646
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62282-5-1-2015 «Տեխնոլոգիաներ՝ վառելիքային տարրերի. Մաս 5-1. Դյուրակիր էներգակայանքներ՝ վառելիքային տարրերի վրա. Անվտանգություն»
	

	647
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62310-1-2018 «Փոխարկման վիճակագրական համակարգեր (STS). Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	648
	4-րդ հոդվածի երկրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62311-2013 «Էլեկտրոնային եւ էլեկտրական սարքավորումների գնահատում՝ մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության սահմանափակումների մասով (0 Հց - 300 ԳՀց)»
	

	649
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62368-1-2014 «Տեսա-, ձայնա-ապարատուրա, սարքավորումներ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ կապի տեխնիկայի. Մաս 1. Անվտանգության պահանջներ»
	

	650
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62395-1-2016 «Էլեկտրական դիմադրությամբ աշխատող խողովակաշարերի ջեռուցման համակարգեր՝ արդյունաբերական եւ կոմերցիոն կիրառման. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկումներին ներկայացվող պահանջներ»
	

	651
	4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62423-2013 «Ավտոմատ անջատիչներ՝ F տիպի եւ F տիպի դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ եւ առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության, կենցաղային եւ համանման նշանակության»
	

	652
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62463-2018 «Սարքեր՝ ճառագայթումային պաշտպանության. Ռենտգենային համակարգեր մարդկանց զննության համար՝ անվտանգության ապահովման եւ արգելված առարկաների հայտնաբերման նպատակով» (բացառությամբ 12-րդ բաժնի)
	

	653
	4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62471-2013 «Լամպերի եւ լամպային համակարգերի լուսակենսաբանական անվտանգություն»
	

	654
	4-րդ հոդվածի երկրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62479-2013 «Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության հետ կապված հիմնական սահմանափակումներին համապատասխանության մասով սակավահզոր էլեկտրոնային եւ էլեկտրական սարքավորումների գնահատում (10 ՄՀց - 300 ԳՀց)»
	

	655
	4-րդ հոդվածի երկրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62493-2014 «Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության հետ կապված լուսավորման սարքավորանքի գնահատում»
	

	656
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62532-2016 «Լամպեր բարձր հաճախականության՝ գազապարպումային, լյումինեսցենտային. Անվտանգության պահանջներ»
	

	657
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	IЕС 62560-2018 «Լամպեր՝ լուսաճառագայթող դիոդներով, ներկառուցված բալաստներով, ընդհանուր լուսավորման համար, 50 Վ բարձր սնուցման լարմամբ. Անվտանգության պահանջներ»
	

	658
	
	ՍՏԲ IЕС 62560-2011 «Լամպեր՝ լուսաճառագայթող դիոդներով, ներկառուցված բալաստներով, ընդհանուր լուսավորման համար, 50 Վ բարձր սնուցման լարմամբ. Անվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	659
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 62560-2011 «50 Վ-ից բարձր լարման համար նախատեսված՝ ընդհանուր լուսավորման համար կառավարման ներկառուցված սարքվածքով լուսադիոդային լամպեր. Անվտանգության պահանջներ»
	

	660
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62606-2016 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության պաշտպանիչ սարքվածքներ՝ աղեղային ծակման ժամանակ. Ընդհանուր պահանջներ» (բացառությամբ 8.15 կետի)
	

	661
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62626-1-2017 «Ապարատուրա կոմուտացիոն եւ կառավարման, ցածրավոլտ՝ պատյանով. Մաս 1. IЕС 60947-3 կիրառման ոլորտում չներառված՝ պատյանով անջատիչներ-զատիչներ՝ նորոգման եւ տեխսպասարկման ժամանակ զատումն ապահովելու համար»
	

	662
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ՍՏ ՂՀ IЕС 62821-1-2015 «Մալուխներ էլեկտրական. Մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով եւ հալոգեն չպարունակող ջերմապլաստից պատյանով, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	663
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ՍՏ ՂՀ IЕС 62821-3-2015 «Մալուխներ էլեկտրական. Մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով եւ հալոգեն չպարունակող ջերմապլաստից պատյանով, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 3. Ճկուն մալուխներ (քուղեր)»
	

	664
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-1-2014 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ. Ուղիղ կիրառություն»
	

	665
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏIЕС 62841-2-1-2019 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-1. Ձեռքի գայլիկոնման եւ հարվածային գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	666
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-2-2015 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին եւ հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	667
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-4-2015 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթահղկման եւ ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	668
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-5-2015 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	669
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-6-2020 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-6. Ձեռքի մուրճերին եւ հորատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	670
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-8-2018 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-8. Ձեռքի դանակային եւ խածամկրատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	671
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-9-2016 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-9. Ներքին եւ արտաքին պարուրակահանման համար նախատեսվող ձեռքի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	672
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-10-2018 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-10. Ձեռքի խառնիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	673
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-11-2017 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-11. Աշխատանքային գործիքի հետադարձ-առաջընթաց շարժումով սղոցներին (նրբասղոցներին եւ մետաղասղոցներին) ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	674
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-14-2016 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-14. Ձեռքի ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	675
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-17-2018 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձեւատու ֆրեզային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	676
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-21-2018 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-21. Խողովակների մաքրման համար նախատեսված ձեռքի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	677
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-3-1-2015 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-1. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	678
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-3-4-2016 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-4. Շարժական հղկասրող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	679
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-3-6-2015 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-6. Հեղուկային համակարգով ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	680
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-3-10-2016 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-10. Շարժական կտրիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	681
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-3-13-2018 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-13. Շարժական գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
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թիվ 55 որոշմամբ

ՑԱՆԿ 
միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 004/2011) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) ու չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների 
	Համարը՝ ը/կ
	Տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման կառուցվածքային տարրը կամ օբյեկտը
	Ստանդարտի նշագիրը եւ անվանումը
	Ծանոթագրություն

	1
	2
	3
	4

	1
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12.1.044-2018 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Նյութերի հրդեհապայթավտանգավորություն. Ցուցանիշների անվանացանկ եւ դրանց որոշման մեթոդներ»
	

	2
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 433-73 «Մալուխներ ուժային՝ ռետինե մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	3
	4-րդ հոդված
	1-ին, 2-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 839-2019 «Հաղորդալարեր չմեկուսացված՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	4
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 1508-78 «Մալուխներ ստուգիչ՝ ռետինե եւ պլաստմասսայե մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	5
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 2190-77 «Հաղորդալարեր սակրավորային. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	6
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 6285-74 «Հաղորդալարեր՝ արդյունաբերական պայթեցման աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	7
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 7006-72 «Մալուխների պաշտպանիչ ծածկույթներ. Կոնստրուկցիա եւ տիպեր, տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	8
	4-րդ հոդված
	5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 7399-97 «Հաղորդալարեր եւ քուղեր՝ մինչեւ 450/750 Վ անվանական լարման համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	9
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 10348-80 «Մալուխներ մոնտաժային բազմաջիղ՝ պլաստմասսայե մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	10
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ ութերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 16962.1-89 «Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Կլիմայական արտաքին ներգործող գործոնների նկատմամբ կայունության մասով փորձարկման մեթոդներ»
	

	11
	4-րդ հոդվածի առաջին, յոթերորդ եւ ութերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 16962.2-90 «Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Մեխանիկական արտաքին ներգործող գործոնների նկատմամբ կայունության մասով փորձարկման մեթոդեր»
	

	12
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 17515-72 «Հաղորդալարեր մոնտաժային՝ պլաստմասսայե մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	13
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 18404.0-78 «Հաղորդալարեր կառավարման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	14
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 18404.1-73 «Մալուխներ կառավարման՝ ֆտորապլաստային մեկուսացմամբ, ուժեղացված ռետինե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	15
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 18404.2-73 «Մալուխներ կառավարման՝ պոլիէթիլենային մեկուսացմամբ, ռետինե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	16
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 18404.3-73 «Մալուխներ կառավարման՝ պոլիէթիլենային մեկուսացմամբ, պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	17
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 18410-73 «Մալուխներ ուժային՝ տոգորաթղթե մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	18
	4-րդ հոդված
	1 - 3-րդ եւ 6 - 8-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 24334-2020 «Մալուխներ ուժային՝ ոչ ստացիոնար անցկացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ»
	

	19
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 24641-81 «Պարուտակներ մալուխի՝ կապարե եւ ալյումինե. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	20
	4-րդ հոդված
	4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 26411-85 «Մալուխներ ստուգիչ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	21
	4-րդ հոդված
	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 26445-85 «Հաղորդալարեր ուժային՝ մեկուսացված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	22
	4-րդ հոդված
	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 27179-86 «Սարքեր՝ ջեռուցիչ կուտակող, էլեկտրական, կենցաղային. Անվտանգության պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	23
	4-րդ հոդված
	5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 28244-96 «Հաղորդալարեր եւ քուղեր ամրանավորված. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	24
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 20.57.406-81 «Որակի հսկողության համալիր համակարգ. Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրոնային տեխնիկայի, քվանտային էլեկտրոնիկայի եւ էլեկտրատեխնիկական. Փորձարկման մեթոդներ»
	

	25
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 2933-93 «Ապարատներ էլեկտրական, ցածրավոլտ. Փորձարկման մեթոդներ»
	

	26
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 2990-78 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Լարման տակ փորձարկման մեթոդներ»
	

	27
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 3345-76 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Մեկուսացման էլեկտրական դիմադրության որոշման մեթոդ»
	

	28
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 7229-76 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Հոսանահաղորդ ջղերի եւ հաղորդիչների էլեկտրական դիմադրության որոշման մեթոդներ»
	

	29
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 10169-77 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ եռաֆազ, սինքրոնային. Փորձարկման մեթոդներ»
	

	30
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 10446-80 (ԻՍՕ 6892-84) «Մետաղալար. Ձգման մասով փորձարկման մեթոդ»
	

	31
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 11262-80 «Պլաստմասսաներ. Ձգման մասով փորձարկման մեթոդ»
	

	32
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12174-76 «Մալուխներ. Մետաղական պատյանների՝ ձգման մասով փորձարկման մեթոդ»
	

	33
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12177-79 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Կոնստրուկցիայի ստուգման մեթոդներ»
	

	34
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12182.0-80 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Մեխանիկական ներգործությունների նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	35
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12182.1-80 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Հոլովակների համակարգի միջոցով բազմակի գերծռման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդներ»
	

	36
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12182.2-80 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Հյուսման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ»
	

	37
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12182.3-80 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Առանցքային ոլորումով ճկման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդներ»
	

	38
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12182.4-80 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Վերափաթաթման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ»
	

	39
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12182.5-80 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Ձգման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ»
	

	40
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12182.6-80 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Ճզմման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ»
	

	41
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12182.7-80 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Առանցքային ոլորման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ»
	

	42
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12182.8-80 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Ճկման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ»
	

	43
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 12997-84 «Արդյունաբերական սարքերի եւ ավտոմատացման միջոցների պետական համակարգի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	44
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 52931-2008 «Տեխնոլոգիական գործընթացների ստուգման եւ կարգավորման սարքեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	45
	4-րդ հոդված
	4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 13268-88 «Էլեկտրատաքացուցիչներ խողովակավոր.
	

	46
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 17491-80 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր՝ ռետինե ու պլաստմասսայե մեկուսացմամբ եւ պատյանով. Ցրտակայունության մասով փորձարկման մեթոդներ»
	

	47
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 17492-72 «Մալուխներ ճկուն՝ էկրանավորված. Էկրանների էլեկտրական դիմադրության չափման մեթոդ»
	

	48
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 22220-76 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Մեկուսացման եւ պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից թաղանթի՝ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ճաքճքման եւ դեֆորմացման նկատմամբ կայունության որոշման մեթոդներ»
	

	49
	4-րդ հոդված
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 22261-94 «Էլեկտրական եւ էլեկտրամագնիսական մեծությունների չափման միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	50
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 24683-81 «Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Հատուկ միջավայրերի ներգործության նկատմամբ կայունության հսկողության մեթոդներ»
	

	51
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 25018-81 «Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Մեկուսացման եւ պատյանի մեխանիկական ցուցանիշները որոշելու մեթոդներ»
	

	52
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 27893-88 «Կապի մալուխներ. Փորձարկման մեթոդներ»
	

	53
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 28249-93 «Կարճ միակցումներ էլեկտրակայանքներում. Մինչեւ 1 կՎ լարմամբ փոփոխական հոսանքի էլեկտրակայանքներում հաշվարկի մեթոդներ»
	

	54
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ 31206-2012 «Սարքավորումներ փայտամշակման. Հաստոցներ փայտամշակման՝ փոքրագաբարիտ, տեղափոխելի, փոխադրելի, անհատական օգտագործման. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ»
	

	55
	4-րդ հոդված
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31565-2012 «Մալուխային արտադրատեսակներ. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ»
	

	56
	4-րդ հոդված
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31943-2012 «Մալուխներ հեռախոսային՝ պոլիէթիլենային մեկուսացմամբ, պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	57
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 70042-2022 «Կապի մալուխներ սիմետրիկ՝ լայնաշերտ հասանելիության ցանցերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	58
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 70043-2022 «Մալուխներ հեռախոսային՝ պոլիէթիլային մեկուսացմամբ, պլաստմասսայե պատյանով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	59
	4-րդ հոդված
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31944-2012 «Մալուխներ բեռնվածքակիր՝ երկրաֆիզիկական, զրահապատ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	60
	4-րդ հոդված
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31945-2012 «Մալուխներ ճկուն եւ քուղեր՝ ստորգետնյա եւ բաց լեռնարդյունաբերական աշխատանքների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	61
	4-րդ հոդված
	7-րդ եւ 8-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31946-2012 «Հաղորդալարեր ինքնապահ եւ պաշտպանված՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	62
	4-րդ հոդված
	7-րդ եւ 8-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31947-2012 «Հաղորդալարեր եւ մալուխներ էլեկտրական կայանքների համար՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	63
	
	ԳՕՍՏ 34679-2020 «Մալուխներ ազդանշանման եւ բլոկավորման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	64
	
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2341-2013 «Հաղորդալար շարժուն ստացիոնար՝ պոլիվինիքլորիդային պլաստիկատից մեկուսացմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	65
	
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2462-2014 «Հաղորդալարեր պղնձե՝ չմեկուսացված, ճկուն. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	66
	
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2526-2014 «Հաղորդալարեր տաքացուցիչ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	67
	
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2527-2014 «Հաղորդալարեր պոլիէթիլային մեկուսիչ-պաշտպանիչ թաղանթով՝ շարժական կապի համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	68
	
	ՍՏ ՂՀ 2641-2015 «Հեռախոսալարեր բաշխիչ, միազույգ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	69
	
	ՍՏ ՂՀ 2794-2015 «Հաղորդալարեր ինքնապահ, մեկուսացված եւ պաշտպանված՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	70
	4-րդ հոդված
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31995-2012 «Մալուխներ ազդանշանման եւ բլոկավորման համար՝ պոլիէթիլենային մեկուսացմամբ, պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	71
	4-րդ հոդված
	7-րդ եւ 8-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 31996-2012 «Մալուխներ ուժային՝ պլաստմասսայե մեկուսացմամբ, 0,66, 1 եւ 3 կՎ անվանական լարման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	72
	
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2338-2013 «Մալուխներ ճկուն՝ պոլիվինիքլորիդային մեկուսացմամբ եւ թաղանթով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	73
	
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2339-2013 «Մալուխներ սակավազույգ՝ հեռախոսային, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ, պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	74
	
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2340-2013 «Մալուխներ՝ հեռախոսային ստացիոնար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	75
	
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2643-2015 «Մալուխներ տեղային կապի՝ բարձր հաճախականության. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	76
	
	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ՍՏ ՂՀ 2644-2015 «Մալուխներ համակցված՝ տեսահսկման համակարգերի համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	77
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	8-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54429-2011 «Կապի մալուխներ սիմետրիկ՝ հաղորդման թվային համակարգերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	78
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ՍՏԲ EN 41003-2008 «Հեռահաղորդակցության ցանցերին միացվող սարքավորումներին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	79
	
	ԳՕՍՏ EN 41003-2018 «Հեռահաղորդակցության ցանցերին եւ (կամ) մալուխային հեռուստատեսության համակարգին միացվող սարքավորումների անվտանգությանը ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	80
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50065-4-2-2018 «Ազդանշանների փոխանցում ցածրավոլտ էլեկտրական ցանցերով՝ 3 -ից 148,5 կՀց եւ 1,6 -ից 30 ՄՀց հաճախականությունների տիրույթում. Մաս 4-2. Ցածրավոլտ մեկուսացնող զտիչներ. Անվտանգության պահանջներ»
	

	81
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50065-4-7-2018 «Ազդանշանների փոխանցում ցածրավոլտ էլեկտրական ցանցերով՝ 3 -ից 148,5 կՀց եւ 1,6 -ից 30 ՄՀց հաճախականությունների տիրույթում. Մաս 4-7. Շարժական ցածրավոլտ մեկուսացնող զտիչներ. Անվտանգության պահանջներ»
	

	82
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-1-2008 «Համակարգեր էլեկտրահաղորդալարային կապուղային՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	83
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-2-3-2008 «Համակարգեր էլեկտրահաղորդալարային կապուղային՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 2-3. Բաշխիչ պահարաններում տեղակայված էլեկտրամոնտաժման ուղիներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	84
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ վեցերորդ պարբերություններ
	ՍՏԲ IEC 50106-2011 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. EN 60335-1 կիրառման ոլորտում ընդգրկված սարքերի ստուգիչ փորձարկումների կատարմանը ներկայացվող պահանջներ»
	

	85
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50178-2016 «Էլեկտրոնային սարքավորումներ՝ ուժային էլեկտրակայանքներում օգտագործվող.
	

	86
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50250-2016 «Ադապտերներ կոնվերսիոն՝ արդյունաբերական կիրառման համար»
	

	87
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ չորրորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ EN 50274-2012 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Պաշտպանություն հոսանքահարումից. Պաշտպանություն վտանգավոր հոսանքատար մասերի հետ չկանխամտածված անմիջական հպումից»
	

	88
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ վեցերորդ պարբերություններ
	ՍՏԲ EN 50395-2013 «Ուժային ցածրավոլտ մալուխների էլեկտրական փորձարկման մեթոդներ»
	

	89
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50428-2015 «Կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների փոխարկիչներ. Լրացուցիչ ստանդարտ. Փոխարկիչներ եւ դրանց դասվող սարքավորումներ՝ բնակելի եւ հասարակական շենքերի էլեկտրոնային համակարգերում կիրառման համար»
	

	90
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50491-3-2017 «Կենցաղային եւ շենքերի (HBES) համար էլեկտրոնային համակարգերին եւ շենքերի կառավարման ու ավտոմատացման համակարգերին (BACS) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ. Մաս 3. Էլեկտրական անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ»
	

	91
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 56749-2015/EN 50491-3:2009 «Կենցաղային նշանակության եւ շենքերի համար էլեկտրոնային համակարգերին (HBES) եւ շենքերի համար ավտոմատացման եւ կառավարման համակարգերին (BACS) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ. Մաս 3. Էլեկտրաանվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	92
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ ЕN 50491-4-1-2018 «Կենցաղային նշանակության եւ շենքերի (HBES) համար էլեկտրոնային համակարգերին եւ շենքերի կառավարման ու ավտոմատացման համակարգերին (BACS) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ. Մաս 4-1. Շենքերի համար էլեկտրոնային համակարգերում (HBES) եւ շենքերի կառավարման եւ ավտոմատացման համակարգերում ընդգրկելու համար նախատեսված արտադրատեսակների ֆունկցիոնալ անվտանգությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»
	

	93
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 50491-4-1-2014 «Բնակելի շենքերի եւ հասարակական շենքերի էլեկտրոնային համակարգերին (ՇՇԷՀ) եւ հասարակական շենքերի կառավարման ու ավտոմատացման համակարգերին (ՇԿԱՀ) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ. Մաս 4-1. ՇՇԷՀ եւ ՇԿԱՀ-ում ներառման համար նախատեսված արտադրատեսակների ֆունկցիոնալ անվտանգությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	94
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50497-2015 «Պոլիվինիլքլորիդային (PVC) մեկուսացումով եւ պարուտակով մալուխների փորձարկումներ. Անջատվող պլաստիֆիկատորի որոշման մեթոդ»
	

	95
	4-րդ հոդված
	ՍՏԲ EN 50525-1-2017 «Մալուխներ էլեկտրական. Մալուխներ ցածրավոլտ ուժային՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	96
	4-րդ հոդված
	ՍՏԲ EN 50525-2-83-2017 «Մալուխներ էլեկտրական. Մալուխներ ցածրավոլտ ուժային՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 2-83. Մալուխներ ընդհանուր նշանակության. Բազմաջիղ մալուխներ մեկուսացմամբ՝ կարված սիլիցիումօրգանական ռետինից»
	

	97
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50550-2016 «Կարճաժամկետ գերլարումներից պաշտպանության սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման սարքերի համար (РОР)» (բացառությամբ 9.10 կետի)
	

	98
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 50556-2016 «Ճանապարհային երթեւեկության կառավարման համակարգեր»
	

	99
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ-չորրորդ, վեցերորդ-իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-1-2014 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 1. Պարամետրերի եւ շահագործման բնութագրի անվանական արժեքներ» (բացառությամբ 13-րդ բաժնի)
	

	100
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-5-2011 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 5. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների պատյաններով ապահովվող պաշտպանության աստիճանների դասակարգում (IP ծածկագիր)»
	

	101
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60034-6-2007 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 6. Հովացման մեթոդներ (IC ծածկագիր)»
	

	102
	4-րդ հոդվածի առաջին, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60034-7-2007 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 7. Կառուցվածքային հորինվածքների դասակարգում՝ կախված արտանցիչների տուփի մոնտաժման եւ տեղադրման եղանակներից (IM ծածկագիր)»
	

	103
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-8-2015 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 8. Արտանցիչների մակնշում եւ պտտման ուղղություններ»
	

	104
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ հինգերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-9-2014 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 9. Աղմուկի սահմաններ»
	

	105
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, իններորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-11-2014 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 11. Ջերմային պաշտպանություն»
	

	106
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 28327-89 (ՄԷՀ 34-12-80) «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մինչեւ 660 Վ ներառյալ լարմամբ կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագության եռաֆազ ասինքրոն շարժիչների գործարկման բնութագրեր»
	

	107
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60034-12-2009 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 12. Կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագության եռաֆազ շարժիչների գործարկման բնութագրեր»
	

	108
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ հինգերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60034-14-2014 «Մեքենաներ էլեկտրական՝ պտտվող. Մաս 14. 56 մմ եւ ավելի լիսեռի բարձրություններով մի քանի տեսակի մեքենաների մեխանիկական թրթռում. Թրթռումների կոշտության չափումներ, գնահատում եւ սահմաններ»
	

	109
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ-իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 30012.1-2002 (ՄԷՀ 60051-1-97) «Սարքեր անալոգային ցուցադրող էլեկտրաչափիչ՝ անմիջական ազդեցության եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 1. Սահմանումներ եւ հիմնական պահանջներ՝ ընդհանուր բոլոր մասերի համար»
	

	110
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ-իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 30012.9-93 (ՄԷՀ 51-9-88) «Սարքեր անալոգային ցուցադրող էլեկտրաչափիչ՝ անմիջական ազդեցության եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 9. Փորձարկման համար առաջարկվող մեթոդներ»
	

	111
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60065-2013 «Տեսա-, ձայնա- եւ համանման էլեկտրոնային ապարատուրա. Անվտանգության պահանջներ»
	

	112
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60110-1-2013 «Կոնդենսատորներ ուժային՝ ինդուկցիոն տաքացման կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ»
	

	113
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60127-1-2010 «Ապահովիչներ՝ մանրաչափ հալուն. Մաս 1. Եզրույթներ՝ մանրաչափ հալուն ապահովիչների համար, եւ մանրաչափ հալուն ներդիրներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»
	

	114
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60127-2-2013 «Ապահովիչներ՝ մանրաչափ հալուն. Մաս 2. Խողովակավոր հալուն ներդիրներ»
	

	115
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60127-4-2011 «Ապահովիչներ՝ մանրաչափ հալուն. Մաս 4. Ունիվերսալ մոդուլային հալուն ներդիրներ՝ ծավալային եւ մակերեւութային մոնտաժման համար»
	

	116
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60127-6-2013 «Ապահովիչներ՝ մանրաչափ հալուն. Մաս 6. Կոթառներ՝ մանրաչափ կոթառային հալուն ներդիրների համար. Մանրաչափ հալուն ներդիրներով ապահովիչների բռնիչներ»
	

	117
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60127-7-2016 «Ապահովիչներ՝ հալուն մանրաչափ. Մաս 7. Մանրաչափ հալուն ներդիրներ՝ հատուկ կիրառման»
	

	118
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60143-2-2013 «Հաջորդաբար միացվող կոնդենսատորներ՝ էներգահամակարգերի համար. Մաս 2. Պաշտպանիչ ապարատուրա՝ հաջորդաբար միացվող կոնդենսատորային մարտկոցների համար»
	

	119
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60155-2012 «Մեկնասարքեր մարմրող պարպման՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար»
	

	120
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60204-1-2002 «Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	121
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60204-1-2007 «Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	122
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60204-31-2012 «Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 31. Կարի մեքենաներին, կայանքներին եւ համակարգերին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ եւ էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ»
	

	123
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60204-32-2016 «Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 32. Բեռնամբարձ մեխանիզմներին ներկայացվող պահանջներ»
	

	124
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60215-2018 «Ռադիոհաղորդման ապարատուրային ներկայացվող անվտանգության պահանջներ»
	

	125
	
	ՍՏԲ IЕС 60215-2011 «Ռադիոհաղորդման ապարատուրային ներկայացվող անվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	126
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-1-2011 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	127
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-2-2012 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ»
	

	128
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-3-2011 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ առանց պարուտակի՝ ստացիոնար անցկացման համար»
	

	129
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-4-2011 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ պարուտակով՝ ստացիոնար անցկացման համար»
	

	130
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-5-2013 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 5. Ճկուն մալուխներ (քուղեր)»
	

	131
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-6-2011 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ վերելակների եւ մալուխներ ճկուն միացքների համար»
	

	132
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60227-7-2012 «Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 7. Մալուխներ ճկուն էկրանավորված եւ չէկրանավորված՝ երկու կամ ավելի հոսանահաղորդ ջղերով»
	

	133
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ 22483-2021 (IЕС 60228:2004) «Ջղեր հոսանահաղորդ՝ մալուխների, հաղորդալարերի եւ քուղերի համար»
	

	134
	
	ԳՕՍՏ 22483-2012 (IЕС 60228:2004) «Ջղեր հոսանահաղորդ պղնձե եւ ալյումինե՝ մալուխների, հաղորդալարերի եւ քուղերի համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	135
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60238-2012 «Կոթառներ պարուրակով՝ լամպերի համար»
	

	136
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-1-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	137
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-2-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Փորձարկման մեթոդներ»
	

	138
	
	ՍՏԲ IЕС 60245-2-2012 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ»
	

	139
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-3-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացմամբ»
	

	140
	
	ՍՏԲ IЕС 60245-3-2012 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 3. Մալուխներ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացմամբ»
	

	141
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-4-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 4. Քուղեր եւ ճկուն մալուխներ»
	

	142
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-5-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Վերելակի մալուխներ»
	

	143
	
	ՍՏԲ IЕС 60245-5-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 5. Մալուխներ վերելակների»
	

	144
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-6-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ՝ էլեկտրոդային աղեղային եռակցման համար»
	

	145
	
	ՍՏԲ IЕС 60245-6-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 6. Մալուխներ էլեկտրոդով աղեղային եռակցման համար»
	

	146
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-7-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մալուխներ ջեռակայուն էթիլենվինիլացետատային ռետինե մեկուսացմամբ»
	

	147
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60245-8-2011 «Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար. Մաս 8. Քուղեր՝ բարձր ճկունություն պահանջող կիրառման ոլորտների համար»
	

	148
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60252-1-2011 «Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Աշխատանքային բնութագրեր, փորձարկումներ եւ անվանական պարամետրեր. Անվտանգության պահանջներ․ Տեղակայման եւ շահագործման ձեռնարկ»
	

	149
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60252-2-2011 «Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 2. Գործարկման կոնդենսատորներ»
	

	150
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60255-27-2013 «Չափիչ ռելեներ եւ պաշտպանիչ սարքավորումներ. Մաս 27. Անվտանգության պահանջներ»
	

	151
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60269-1-2016 «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	152
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60269-1-2012 «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	153
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31196.2-2012 (IЕС 60269-2:1986) «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 2. Արդյունաբերական նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	154
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ՍՏ ՂՀ IЕС 60269-2-2014 «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 2. Որակավորված անձնակազմի կողմից օգտագործվող հալուն ապահովիչներին (հիմնականում արդյունաբերական նշանակության) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. А-ից К ապահովիչների ստանդարտացված սերիաների օրինակներ.
	

	155
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31196.3-2012 (IЕС 60269-3:1987, IЕС 60269- 3А:1978) «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 3. Կենցաղային եւ համանման նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
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	ԳՕՍՏ IЕС 60269-3-1-2011 «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 3-1. Որակավորում չունեցող անձնակազմի կողմից շահագործման համար հալուն ապահովիչներին (կենցաղային եւ համանման նշանակության հալուն ապահովիչներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - IV»
	

	157
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60269-4-2016 «Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 4. Կիսահաղորդչային սարքվածքների պաշտպանության համար հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	158
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60269-6-2013 «Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածր լարման. Մաս 6. Արեւային լուսաէլեկտրական էներգետիկ համակարգերի համար նախատեսված հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	159
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60309-1-2016 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60309-2-2016 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 2. Ցցաձողերի եւ հպակային բնիկների հետ արմատուրի չափի համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ»
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	ԳՕՍՏ 30849.2-2002 (ՄԷՀ 60309-2:1999) «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 2. Ցցաձողերի եւ միակցիչների հպակային բնիկների չափերի համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	162
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60309-4-2017 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 4. Փոխարկվող ճյուղավորիչներ եւ միակցիչներ՝ բոլկավորմամբ կամ առանց դրա»
	

	163
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60320-1-2021 «Միակցիչներ կենցաղային եւ համանման նշանակության սարքերի. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ
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	ԳՕՍՏ 30851.1-2002 (ՄԷՀ 60320-1:1994) «Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60320-2-1-2017 «Միակցիչներ կենցաղային եւ համանման նշանակության էլեկտրասարքերի. Մաս 2-1. Միակցիչներ՝ կարի մեքենաների համար»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30851.2.2-2002 (ՄԷՀ 60320-2-2:1998) «Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-2. Սարքերում փոխադարձ միացման համար երկժանիներին եւ վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	167
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60320-2-3-2017 «Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-3. SPXO-ից բարձր պաշտպանության աստիճանի միակցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	168
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60320-2-4-2017 «Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-4. Միացվող սարքի կշռից կախված աշխատող միակցիչներ»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60331-1-2013 «Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ներգործության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 1. Մինչեւ 0,6/1,0 ներառյալ անվանական լարման համար նախատեսված եւ 20 մմ-ից ավելի արտաքին տրամագծով մալուխների՝ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ՝ 830°C ոչ պակաս ջերմաստիճանով բոցի ներգործությամբ փորձարկման մեթոդ»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60331-2-2013 «Էլեկտրական եւ մալուխների փորձարկումներ բոցի ներգործության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 2. Մինչեւ 0,6/1,0 ներառյալ անվանական լարման համար նախատեսված եւ 20 մմ-ից ոչ ավելի արտաքին տրամագծով մալուխների՝ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ՝ 830°C ոչ պակաս ջերմաստիճանով բոցի ներգործությամբ փորձարկումների մեթոդ»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60331-3-2013 «Էլեկտրական եւ մալուխների փորձարկումներ բոցի ներգործության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 3. Մինչեւ 0,6/1,0 անվանական լարման համար նախատեսված եւ մետաղական կորպուսում փորձարկվող մալուխների՝ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ՝ 830 °C ոչ պակաս ջերմաստիճանով բոցի ներգործությամբ փորձարկման մեթոդ»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60331-11-2012 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ներգործության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 11. Փորձարկման սարքավորումներ. 750°С-ից ոչ պակաս ջերմաստիճանով բոցի ներգործություն»
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	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 60331-11-2010 «Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ՝ բոցի ներգործության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 11. Փորձարկման սարքավորումներ. 750°С-ից ոչ պակաս ջերմաստիճանով բոցի ներգործություն»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60331-21-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ՝ բոցի ներգործության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 21. Փորձարկումների անցկացում եւ դրանց ներկայացվող պահանջներ. Մալուխներ մինչեւ 0,6/1,0 կՎ ներառյալ անվանական լարմամբ»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60331-23-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ՝ բոցի ներգործության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 23. Փորձարկումների անցկացում եւ դրանց ներկայացվող պահանջներ. Մալուխներ էլեկտրական՝ տվյալների փոխանցման համար»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60331-25-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ՝ բոցի ներգործության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 25. Փորձարկումների անցկացում եւ դրանց ներկայացվող պահանջներ. Մալուխներ օպտիկական»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-1-1-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ՝ բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 1-1. Միակի ուղղաձիգ տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ»
	

	178
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-1-2-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ` բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 1-2. Միակի ուղղաձիգ տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածման մասով փորձարկում. 1 կՎտ հզորությամբ գազայրոցի բոցի ներգործության դեպքում փորձարկման անցկացում՝ գազերի նախնական խառնումով»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-1-3-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ` բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 1-3. Միակի ուղղաձիգ տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածման մասով փորձարկում. Այրվող կաթիլների (մասնիկների) գոյացման մասով փորձարկման անցկացում»
	

	180
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-2-1-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ`բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 2-1. Միակի ուղղաձիգ տեղադրված փոքր չափերի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ»
	

	181
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-2-2-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ` բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 2-2. Միակի ուղղաձիգ տեղադրված փոքր չափերի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածման մասով փորձարկում. Դիֆուզային բոցով փորձարկման անցկացում»
	

	182
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-3-10-2015 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ`բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 3-10. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Փորձարկման կայանք»
	

	183
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-3-21-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ` բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 3-21. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա А F/R»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-3-22-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ` բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 3-22. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա А»
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	առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-3-23-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ` բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 3-23. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա B»
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	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-3-24-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ` բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 3-24. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա C»
	

	187
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60332-3-25-2011 «Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ` բոցի ներգործության պայմաններում. Մաս 3-25. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա D»
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	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-1-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
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	ՍՏԲ IЕС 60335-1-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
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	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-2-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.2. Փոշեկուլներին եւ ջուր ներծծող մաքրող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	191
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-3-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-3. Էլեկտրական արդուկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	192
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-4-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-4. Մզիչ կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
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	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-5-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-5. Ամանեղեն լվացող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	194
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-6-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-6. Խոհանոցի ստացիոնար սալիկներին, գլխակալի պանելներին, տապակավառարաններին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ» (20-րդ բաժինը եւ 21.101 կետը չեն կիրառվում գազաէլեկտրական սարքերի համար)»
	

	195
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-7-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-7. Լվացքի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	196
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-8-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-8. Ածելիներին, մազեր կտրելու մեքենաներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	197
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-9-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-9. Գրիլներին, տոստերներին եւ սննդի պատրաստման համար համանման շարժական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	198
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-10-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-10. Հատակի մշակման համար մեքենաներին եւ խոնավ մաքրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	199
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-11-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-11. Թմբուկավոր չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	200
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-12-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-12. Կերակրաբաղնիքներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	201
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-13-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-13. Ճարպաջեռոցներին, թավաներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	202
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-14-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-14. Խոհանոցային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	203
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-15-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	204
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-16-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-16. Սննդի թափոնների մանրատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	205
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-17-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-17. Վերմակներին, բարձերին, հագուստին եւ համանման ճկուն ջեռուցիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	206
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-21-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակչային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	207
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-23-2019 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-23. Մաշկի կամ մազերի խնամքի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	208
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-24-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակ պատրաստող մեքենաներին եւ սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	209
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-25-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-25. Միկրոալիքային վառարաններին՝ ներառյալ համակցված միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	210
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-26-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-26. Ժամացույցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	211
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-27-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-27. Մաշկի խնամքի համար ուլտրամանուշակագույն եւ ինֆրակարմիր ճառագայթումներով սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	212
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-28-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-28. Կարի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	213
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-29-2019 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-29. Մարտկոցների լիցքավորման սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	214
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-29-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-29. Մարտկոցների լիցքավորման սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	215
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-30-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-30. Սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	216
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-31-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-31. Խոհանոցային օդամաքրիչներին եւ խոհանոցային գոլորշիացումների հեռացման համար այլ սարքվածքների ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	217
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-32-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-32. Մերսման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	218
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-34-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	219
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-35-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-35. Հոսանուտ ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	220
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-36-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-36. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական խոհանոցային սալօջախներին, ջեռոցներին, գլխակալներին եւ ջեռուցիչ տարրերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	221
	
	ՍՏԲ ՄԷՀ 60335-2-36-2005 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-36. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական խոհանոցային սալօջախներին, ջեռոցներին, գլխակալներին եւ ջեռուցիչ տարրերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	222
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-37-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-37. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ճարպաջեռոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	223
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-38-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-38. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար մեկ եւ երկու տաքացնող մակերեւույթներով՝ մթերքի հպումային մշակման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	224
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-39-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-39. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ունիվերսալ թավաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	225
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-40-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-40. Էլեկտրական ջերմային պոմպերին, օդային օդորակիչներին եւ չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	226
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-41-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-41. Պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	227
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-42-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-42. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար օդի հարկադիր շրջանառությամբ էլեկտրական պահարաններին, շոգեեփ ապարատներին եւ շոգեեփ-կոնվեկտիվ պահարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	228
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-43-2019 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-43. Հագուստի համար չորանոցներին եւ սրբիչների վերադրակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	229
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-43-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-43. Հագուստի համար չորանոցներին եւ սրբիչների վերադրակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	230
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-44-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-44. Արդուկիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	231
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-45-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-45. Շարժական տաքացնող գործիքներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	232
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-47-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-47. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական եփոցման կաթսաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	233
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-48-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-48. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական գրիլներին եւ տոստերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	234
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-49-2017 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-49. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար՝ տաք սննդամթերքի ջերմաստիճանը պահպանելու եւ սպասքը տաքացնելու սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	235
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-49-2010 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-49. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ջեռոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	236
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-50-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-50. Սննդի բլոկների համար էլեկտրական ջրաբաղնիքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	237
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-51-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.51. Ջեռուցման համակարգերի եւ ջրամատակարարման համակարգերի համար ստացիոնար շրջապտուտական պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	238
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-52-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.52. Բերանի խոռոչի հիգիենայի համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	239
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-53-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2.53. Սաունաների ջեռուցիչ սարքերին եւ ինֆրակարմիր խցիկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	240
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-54-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.54. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերեւույթների մաքրման համար կենցաղային սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	241
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-55-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-55. Ակվարիումներում եւ այգիների ջրավազաններում օգտագործվող էլեկտրական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	242
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-56-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-56. Պրոյեկտորներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	243
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60335-2-58-2009 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-58. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	244
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-59-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-59. Միջատների ոչնչացման համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	245
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60335-2-60-2002 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Հիդրոմերսման վաննաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	246
	
	ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.60-2011 (ՄԷՀ 60335-2-60:2008) «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.60. Մրրկային վաննաներին եւ ՍՊԱ-սրահների համար մրրկային վաննաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	247
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-61-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-61. Կուտակչային սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	248
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-62-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-62. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական տաքացմամբ ողողող գռերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	249
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-64-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-64. Արդյունաբերական էլեկտրական խոհանոցային մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	250
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-65-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-65. Օդի մաքրման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	251
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-66-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-66. Ջրային մահճակալներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	252
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-67-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-67. Հատակի մշակման համար կոմերցիոն կիրառման մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	253
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-68-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-68. Կոմերցիոն նշանակության շիթավոր լուծահանող մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	254
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-70-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթելու կայանքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	255
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-71-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-71. Կենդանիների բուծման եւ աճեցման համար նախատեսված էլեկտրատաքացուցիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	256
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-73-2018 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-73. Ստացիոնար ընկղմովի ջեռուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	257
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-74-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-74. Շարժական ընկղմովի ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	258
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-75-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-75. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար բաժնավորիչ սարքվածքներին ու առեւտրի ավտոմատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	259
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-76-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-76. Էլեկտրական ցանկապատի սնուցման բլոկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	260
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-77-2011 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Ձեռքով կառավարվող գազոնահնձիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	261
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-78-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-78. Դրսում խորոված պատրաստելու հարմարանքին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	262
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-79-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-79. Բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրիչներին կամ շոգեմաքրիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	263
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-80-2017 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-80. Օդափոխիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	264
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-80-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.80. Օդափոխիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	265
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-81-2017 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-81. Ոտքերի համար նախատեսված ջեռակներին եւ տաքացմամբ գորգերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	266
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-81-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-81. Ոտքերի համար նախատեսված ջեռակներին եւ տաքացմամբ գորգերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	267
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-82-2018 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-82. Խաղային ավտոմատներին եւ ինքնասպասարկման ավտոմատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	268
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-82-2011 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-82. Խաղային ավտոմատներին եւ ինքնասպասարկման ավտոմատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	269
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-83-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-83. Տանիքների չորացման համար նախատեսված տաքացվող ջրհոսներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	270
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-84-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 84. Զուգարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	271
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-85-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.85. Կտորեղենի շոգեմշակման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	272
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-86-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-86. Ձկնորսական էլեկտրական սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	273
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-87-2019 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար նախատեսված էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	274
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-87-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար նախատեսված էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	275
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-88-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-88. Ջեռուցման, օդափոխության կամ լավորակման համակարգերի հետ օգտագործվող խոնավարարների նկատմամբ ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	276
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-89-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-89. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար սառնազդակի խտացման ներկառուցված կամ հեռավար հանգույցով կամ ճնշակով սառնարանային առեւտրային սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	277
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-90-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-90. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	278
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-91-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-91. Ձեռքով եւ հետեւից քայլող գործարկուի կողմից կառավարվող՝ գազոնների կտրման համար տրիմմերներին եւ գազոնի եզրահատման համար տրիմմերներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	279
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60335-2-92-2004 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-92. Կողքից քայլող գործարկուի կողմից կառավարվող գազոնային փխրիչներին եւ հողի ճեղքավորիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	280
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60335-2-94-2004 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-94. Խոտի խուզման համար մկրատաձեւ տիպի մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	281
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-95-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-95. Բնակելի գոտիներում օգտագործվող ուղղաձիգ շարժվող՝ ավտոտնակների դարպասների համար նախատեսված շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	282
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-96-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-96. Բնակելի շինությունների ջեռուցման համար ճկուն թերթավոր ջեռուցիչ տարրերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	283
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-97-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-97. Փակոցափեղկերի, վրանածածկերի, շերտափեղկերի եւ համանման սարքավորումների համար նախատեսված շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	284
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-98-2012 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-98. Օդի խոնավարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	285
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-99-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-99. Կոմերցիոն կիրառման էլեկտրական օդաքաշիչ–օդամաքրիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	286
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-100-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-100. Ձեռքի, ցանցից աշխատող այգեգործական օդափքերին, փոշեկուլներին եւ օդափուք-փոշեկուլներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	287
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-101-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-101. Գոլորշիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	288
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-102-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-102. Գազով, հեղուկ եւ պինդ վառելիքով աշխատող եւ էլեկտրական միացումներ ունեցող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	289
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-103-2017 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-103. Դարպասների, դռների եւ պատուհանների համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	290
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-104-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-104. Օդի լավորակման համար սարքավորումներում եւ սառնարանային սարքավորումներում սառնազդակների վերականգնման եւ (կամ) վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	291
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-105-2015 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-105. Բազմաֆունկցիոնալ լոգախցիկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	292
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-106-2013 «Սարքեր էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Անվտանգություն. Մաս 2-106. Հանվող հատակադիր ծածկույթի տակ տեղակայված՝ տաքացվող գորգերին եւ սենյակը տաքացնելու համար տաքացնող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	293
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-108-2014 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-108. Էլեկտրոլիզարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	294
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-109-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-109. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ ջրի մշակման համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	295
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 60335-2-110-2016 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-110. Ներդրովի եւ հպակային ապլիկատորներով արդյունաբերական միկրոալիքային սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	296
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ եւ իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60358-1-2014 «Կոնդենսատորներ բաժանիչ եւ ունակային բաժանարարներ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ»
	

	297
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ եւ իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60360-2012 «Լամպակոթի վրայի ջերմաստիճանի գերազանցման չափման ստանդարտ մեթոդ»
	

	298
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ եւ իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60400-2011 «Կոթառներ՝ խողովակավոր լյումինեսցենտային լամպերի կամ մեկնասարքերի համար.
	

	299
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60432-1-2019 «Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 1. Վոլֆրամային շիկացման լամպեր՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար»
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	ԳՕՍՏ 31998.1-2012 (IЕС 60432-1:1999) «Շիկացման լամպերին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Վոլֆրամային շիկացման լամպեր՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	301
	
	ՍՏԲ IЕС 60432-1-2008 «Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 1. Վոլֆրամային շիկացման լամպեր՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	302
	4-րդ հոդվածի առաջին-վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60432-2-2011 «Շիկացման լամպերին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Վոլֆրամային հալոգենային լամպեր՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար»
	

	303
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60432-3-2016 «Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 3. Վոլֆրամային հալոգենային լամպեր (ոչ տրանսպորտային միջոցների համար)»
	

	304
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60477-2013 «Ռեզիստորներ հաստատուն հոսանքի՝ լաբորատոր»
	

	305
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60477-2-2013 «Դիմադրության լաբորատոր միջոցներ. Մաս 2. Փոփոխական հոսանքի դիմադրության լաբորատոր միջոցներ»
	

	306
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ՍՏ ՂՀ IЕС 60502-1-2012 «Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացմամբ եւ մալուխի ամրաններ՝ 1 կՎ (Um=1, 2կՎ) մինչեւ 30 կՎ (Um=36կՎ) անվանական լարման համար. Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կՎ (Um=1, 2կՎ) եւ 3 կՎ (Um=3, 6կՎ) անվանական լարման համար»
	

	307
	
	ՍՏԲ IЕС 60502-1-2012 «Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացումով եւ մալուխի ամրաններ՝ նախատեսված 1 կՎ (Um = 1,2 կՎ) մինչեւ 30 կՎ (Um= 36 կՎ) անվանական լարման համար. Մաս 1. Մալուխներ` նախատեսված 1 կՎ (Um=1,2կՎ) եւ 3 կՎ (Um=3,6կՎ) անվանական լարման համար»
	

	308
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-1-2011 «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	309
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-2-2016 «Էլեկտրաջերմային կայանքների անվտանգություն. Մաս 2. Դիմադրությամբ տաքացման կայանքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
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	ԳՕՍՏ 31636.2-2012 (IЕС 60519-2:1992) «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2. Դիմադրությամբ տաքացման կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը
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	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-3-2016 «Էլեկտրաջերմային կայանքների անվտանգություն. Մաս 3. Ինդուկցիոն եւ կոնդուկտիվ տաքացման կայանքներին եւ ինդուկցիոն-հալուն կայանքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
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	ԳՕՍՏ 31636.3-2012 (IЕС 60519-3:1988) «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 3. Դիմադրությամբ ինդուկցիոն եւ անմիջական տաքացման էլեկտրաջերմային սարքվածքներին եւ ինդուկցիոն էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	313
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-4-2015 «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 4. Աղեղային էլեկտրավառարանների սարքավորումներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	314
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-6-2016 «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 6. Գերհաճախային արդյունաբերական տաքացուցիչ սարքավորումների անվտանգության տեխնիկական պայմաններ»
	

	315
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-7-2016 «Կայանքներ էլեկտրատաքացուցիչ. Անվտանգություն. Մաս 7. Էլեկտրոնաճառագայթային թնդանոթներով կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	316
	
	ԳՕՍՏ 31636.7-2012 (IЕС 60519-7:1983) «Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 7. Էլեկտրոնաճառագայթային էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	317
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-8-2015 «Կայանքներ էլեկտրատաքացուցիչ. Անվտանգություն. Մաս 8. Էլեկտրախարամային կրկնահալման վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	318
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-9-2016 «Էլեկտրաջերմային կայանքների անվտանգություն. Մաս 9. Բարձրահաճախային դիէլեկտրական տաքացման կայանքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	319
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-10-2015 «Կայանքներ էլեկտրատաքացուցիչ. Անվտանգություն. Մաս 10. Արդյունաբերական եւ առեւտրային կիրառման համար նախատեսված էլեկտրական դիմադրության տաքացուցիչ համակարգերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	320
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-12-2016 «Կայանքներ էլեկտրատաքացուցիչ. Անվտանգություն. Մաս 12. Ինֆրակարմիր էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	321
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60519-21-2015 «Կայանքներ էլեկտրատաքացուցիչ. Անվտանգություն. Մաս 21. Դիմադրությամբ տաքացման համար նախատեսված կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ. Ապակու տաքացման եւ հալման համար նախատեսված սարքավորումներ»
	

	322
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60523-2014 «Պոտենցաչափեր՝ հաստատուն հոսանքի»
	

	323
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 11282-93 (ՄԷՀ 524-75) «Դիմադրական բաժանարարներ՝ հաստատուն հոսանքի լարման»
	

	324
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 14254-2015 (IЕС 60529:2013) «Պատյաններով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր)»
	

	325
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 7165-93 (ՄԷՀ 564-77) «Հաստատուն հոսանքի կամուրջներ՝ դիմադրության չափման համար»
	

	326
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60570-2012 «Հաղորդաձողալարեր լուսատուների համար»
	

	327
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-1-2017 «Լուսատուներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	328
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-1-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 1. Լուսատուներ ստացիոնար՝ ընդհանուր նշանակության»
	

	329
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-2-2017 «Լուսատուներ. Մաս 2-2. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ ներկառուցվող»
	

	330
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-3-2017 «Լուսատուներ. Մաս 2-3. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ` փողոցների եւ ճանապարհների լուսավորման համար»
	

	331
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-4-2019 «Լուսատուներ. Մաս 2-4. Մասնավոր պահանջներ. Շարժական լուսատուներ՝ ընդհանուր նշանակության»
	

	332
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-5-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 5. Լուսարձակներ՝ ողողող լույսի»
	

	333
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-7-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 7. Լուսատուներ շարժական՝ այգիներում օգտագործելու համար»
	

	334
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-8-2016 «Լուսատուներ. Մաս 2-8. Ձեռքի լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	335
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-8-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 8. Լուսատուներ ձեռքի»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	336
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-9-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 9. Լուսատուներ լուսա- եւ կինոնկարահանման համար (ոչ պրոֆեսիոնալ)»
	

	337
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-10-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2-10. Մասնավոր պահանջներ. Շարժական մանկական լուսատուներ»
	

	338
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60598-2-11-2010 «Լուսատուներ. Մաս 2-11. Մասնավոր պահանջներ. Ակվարիումի լուսատուներ»
	

	339
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-12-2016 «Լուսատուներ. Մաս 2-12. Խրոցակային ցանցային վարդակում ամրացման համար նախատեսված գիշերային լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	340
	
	ՍՏԲ IЕС 60598-2-12-2009 «Լուսատուներ. Մաս 2-12. Խրոցակային ցանցային վարդակում ամրացման համար նախատեսված գիշերային լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	341
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-13-2019 «Լուսատուներ. Մաս 2-13. Մասնավոր պահանջներ. Գրունտում խորը տեղադրվող լուսատուներ»
	

	342
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-14-2014 «Լուսատուներ. Մաս 2-14. Լրացուցիչ պահանջներ. Սառը կաթոդով (նեոնային լամպեր) խողովակավոր գազապարպումային լամպերի եւ համանման սարքավորումների համար լուսատուներ»
	

	343
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-17-2020 «Լուսատուներ. Մաս 2-17. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ բեմերի, հեռուստատեսային, կինո- եւ ֆոտոստուդիաների ներքին եւ արտաքին լուսավորման համար»
	

	344
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-19-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 19. Լուսատուներ՝ օդափոխվող. Անվտանգության պահանջներ»
	

	345
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-20-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2-20. Մասնավոր պահանջներ. Լուսային շարաններ»
	

	346
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-21-2017 «Լուսատուներ. Մաս 2-21. Մասնավոր պահանջներ. Քուղեր՝ լուսային»
	

	347
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-22-2016 «Լուսատուներ. Մաս 2-22. Լրացուցիչ պահանջներ. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար»
	

	348
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-22-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 22. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	349
	
	ՍՏԲ IЕС 60598-2-22-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2-22. Լրացուցիչ պահանջներ. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	350
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-23-2012 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր՝ շիկացման լամպերի համար»
	

	351
	
	ՍՏԲ ՄԷՀ 60598-2-23-2002 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր՝ շիկացման լամպերի համար»
	

	352
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-24-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2-24. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ՝ մակերեւույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ»
	

	353
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60598-2-25-2011 «Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 25. Լուսատուներ` հիվանդանոցների եւ այլ բժշկական հաստատությունների կլինիկական գոտիներում օգտագործման համար»
	

	354
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60618-2013 «Լարման բաժանարարներ՝ ինդուկտիվ»
	

	355
	4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ
	ՍՏԲ IЕС 60645-1-2020 «Էլեկտրաակուստիկա. Լսաչափական սարքավորումներ. Մաս 1. Սարքավորումներ՝ տոնային եւ խոսքային լսաչափության համար.
	

	356
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60645-1-2017 «Էլեկտրաակուստիկա. Լսաչափական սարքավորումներ. Մաս 1. Սարքավորումներ՝ տոնային եւ խոսքային լսաչափության համար.
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	357
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60645-3-2017 «Էլեկտրաակուստիկա. Լսաչափական սարքավորումներ. Մաս 3. Փորձարկման կարճատեւ ազդանշաններ»
	

	358
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60645-6-2017 «Էլեկտրաակուստիկա. Լսաչափական սարքավորումներ. Մաս 6. Օտոակուստիկ էմիսիայի չափման սարքեր»
	

	359
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60645-7-2017 «Էլեկտրաակուստիկա. Լսաչափական սարքավորումներ. Մաս 7. Լսողության գրգռմամբ առաջացած՝ ուղեղաբնի ռեակցիայի չափման սարքեր»
	

	360
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ վեցերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60664.1-2012 «Մեկուսացման համակարգում՝ ցածրավոլտ համակարգերում սարքավորումների համար. Մաս 1. Սկզբունքներ, պահանջներ եւ փորձարկումներ»
	

	361
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60664-3-2015 «Մեկուսացման համակարգում՝ ցածրավոլտ համակարգերի սարքավորումների համար. Մաս 3. Աղտոտումից պաշտպանության համար ծածկույթների, հերմետիկացման եւ կաղապարման կիրառում»
	

	362
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30850.1-2002 (ՄԷՀ 60669-1:1998) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիանոր էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	363
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-2012 (ՄԷՀ 60669-1:2007) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	364
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60669-2-1-2016 «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Էլեկտրոնային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	365
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.1-2012 (ՄԷՀ 60669-2-1:2009) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	366
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30850.2.2-2002 (ՄԷՀ 60669-2-2:1996) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարմամբ անջատիչներին (ՀԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	367
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.2-2012 (ՄԷՀ 60669-2-2:2006) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարման անջատիչներին (ՀԿԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	368
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30850.2.3-2002 (ՄԷՀ 60669-2-3:1997) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով անջատիչներին (թայմերներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	369
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.3-2012 (ՄԷՀ 60669-2-3:2006) «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով անջատիչներին (թայմերներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	370
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60669-2-4-2017 «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-4. Լրացուցիչ պահանջներ. Զատիչներ»
	

	371
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60669-2-5-2017 «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-5. Մասնավոր պահանջներ. Փոխարկիչներ եւ դրանց հետ կապված հարմարանքներ՝ կենցաղային էլեկտրոնային համակարգերում եւ շենքերի էլեկտրոնային համակարգերում օգտագործման համար»
	

	372
	
	ԳՕՍՏ EN 50428-2015 «Կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների փոխարկիչներ. Լրացուցիչ ստանդարտ. Փոխարկիչներ եւ դրանց դասվող սարքավորումներ՝ բնակելի եւ հասարակական շենքերի էլեկտրոնային համակարգերում կիրառման համար»
	

	373
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60669-2-6-2015 «Անջատիչներ կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-6 Սրտաքին եւ ներքին լուսավորման սարքերի համար վթարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	374
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60670-1-2016 «Պատյաններ եւ թաղանթներ` կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների պարագաների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	375
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60670-21-2013 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքներում տեղակայվող տուփեր եւ կորպուսներ՝ էլեկտրական ապարատների համար. Մաս 21. Կախելու համար նախատեսված սարքվածքների ամրացման համար հարմարանքներով սարքավորված տուփերին եւ կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	376
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60670-22-2016 «Պատյաններ եւ տուփեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքներում տեղակայվող էլեկտրական սարքվածքների համար. Մաս 22. Միակցիչ պատյաններին եւ տուփերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	377
	
	ԳՕՍՏ Ռ 50827.3-2009 (ՄԷՀ 60670-22:2003) «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքներում տեղակայվող տուփեր եւ կորպուսներ՝ էլեկտրական ապարատների համար. Մաս 22. Միացման տուփերին եւ կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	378
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 32126.23-2013 (IЕС 60670-23:2006) «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ կորպուսներ՝ էլեկտրական ապարատների համար. Մաս 23. Հատակադիր տուփերին եւ կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ»
	

	379
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60670-24-2013 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրական կայանքներում տեղակայվող տուփեր եւ կորպուսներ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 24. Պաշտպանիչ սարքվածքների եւ ցրվող հզորությամբ այլ էլեկտրասարքավորման պատման համար նախատեսված կորպուսներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	380
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60688-2015 Կերպափոխիչներ էլեկտրական չափիչ՝ փոփոխական եւ հաստատուն հոսանքի էլեկտրական պարամետրերը անալոգային եւ թվային ազդանշանների կերպափոխման համար»
	

	381
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60691-2017 «Ներդիրներ հալուն. Պահանջներ եւ կիրառման ձեռնարկ»
	

	382
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-2-10-2016 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 2-10. Շիկացած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Շիկացած մետաղալարով փորձարկումների համար նախատեսված սարքավորումներ եւ փորձարկումների անցկացման ընդհանուր կարգ»
	

	383
	
	ՍՏԲ IЕС 60695-2-10-2008 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 2-10. Շիկացած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Ապարատուրա եւ փորձարկումների անցկացման ընդհանուր կարգ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	384
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60695-2-10-2011 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 2-10. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկումների հիմնական մեթոդներ. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման կայանք եւ փորձարկումների ընդհանուր ընթացակարգեր»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	385
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-2-11-2013 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 2-11. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկումների հիմնական մեթոդներ. Վերջնական արտադրանքի դյուրավառության փորձարկում շիկացրած մետաղալարով»
	

	386
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-2-12-2015 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 2-12. Շիկացած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Շիակացած մետաղալարով նյութերի բոցավառելիության ինդեքսի (ՇՄԲԻ) որոշման մեթոդ»
	

	387
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-2-13-2012 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 2-13. Փորձարկումների մեթոդներ` շիկացրած/տաքացրած մետաղալարերով. Նյութերի վառման ջերմաստիճանը շիկացած մետաղալարով որոշման մեթոդ (ՇՄՎՋ)»
	

	388
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-10-2-2013 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 10-2. Գերտաքացում. Սեղմելու միջոցով գնդիկի փորձարկում»
	

	389
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-10-3-2018 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկում. Մաս 10-3. Գերտաքացում. Ձեւի դեֆորմացիոն լարումը հանելու մասով փորձարկում»
	

	390
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-11-2-2017 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկում. Մաս 11-2. Փորձարկման բոց. 1 կՎտ հզորությամբ նախապես պատրաստված խառնուրդի բոց. Ապարատուրա, ձեռնարկ եւ համապատասխանության հավաստման փորձարկման կարգ»
	

	391
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-11-3-2018 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 11-3. Փորձարկման բոց. 500 Վտ հզորությամբ բոց. Սարքավորումներ եւ փորձարկման մեթոդներ՝ համապատասխանության հավաստման համար»
	

	392
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-11-4-2016 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկում. Մաս 11-4. Փորձարկման բոց. 50 Վտ հզորությամբ բոց. Սարքավորումներ եւ փորձարկման մեթոդ՝ համապատասխանության հավաստման համար»
	

	393
	
	ՍՏԲ IEC/TS 60695-11-4-2008 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 11-4. 50 Վտ հզորությամբ փորձարկման բոց. Ապարատուրա եւ փորձարկման մեթոդներ՝ համապատասխանության հավաստման համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	394
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-11-5-2013 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 11-5. Ասեղնավոր բոցով փորձարկման մեթոդ. Ապարատուրա, ձեռնարկ եւ համապատասխանության հավաստման փորձարկման կարգ»
	

	395
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-11-10-2016 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 11-10. Փորձարկման բոց. Հորիզոնական կամ ուղղաձիգ կողմնորոշված նմուշների այրման մասով փորձարկման մեթոդներ՝ 50 Վտ հզորությամբ բոցի կիրառմամբ»
	

	396
	
	ՍՏԲ IЕС 60695-11-10-2008 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 11-10. 50 Վտ հզորությամբ բոցի օգտագործմամբ հորիզոնական եւ ուղղաձիգ այրման փորձարկումների մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	397
	4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60695-11-20-2017 «Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկում. Մաս 11-20. Փորձարկման բոց. 500 Վտ հզորությամբ բոցով փորձարկման մեթոդ»
	

	398
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60702-1-2017 «Մալուխներ՝ հանքային մեկուսացմամբ եւ դրանց ծայրային ամրակցումներ՝ 750 Վ-ից ոչ ավելի անվանական լարման համար. Մաս 1. Մալուխներ»
	

	399
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60702-2-2017 «Մալուխներ՝ հանքային մեկուսացմամբ եւ դրանց ծայրային ամրակցումներ՝ 750 Վ-ից ոչ ավելի անվանական լարման համար. Մաս 2. Ծայրային ամրակցումներ»
	

	400
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, յոթերորդ եւ ութերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 60719-2002 «Մալուխներ պղնձե՝ կլոր հոսանահաղորդ ջղերով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Արտաքին միջին չափերի ստորին եւ վերին սահմանների հաշվարկում»
	

	401
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60728-11-2014 «Մալուխային ցանցեր՝ ձայնային եւ հեռուստատեսային ազդանշաններ փոխանցելու եւ ինտերակտիվ ծառայությունների համար. Մաս 11. Անվտանգություն»
	

	402
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-1-2016 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ» (23-րդ եւ 26-րդ բաժինները չեն կիրառվում)
	

	403
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-2-2011 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-2. Շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	404
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-3-2014 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-3. Խողովակավոր լյումինեսցենտային լամպերի՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների համար ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	405
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-4-2011 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-4. Հերմետիկ եւ կիսահերմետիկ տիպերի շարժիչ-ճնշակների շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	406
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-5-2017 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-5. Հրածորանների կառավարման ավտոմատ էլեկտրական համակարգերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	407
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-6-2019 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-6. Ճնշման նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները»
	

	408
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-7-2017 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-7. Թայմերներին եւ ժամանակային փոխարկիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	409
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-8-2012 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-8. Ջրի՝ էլեկտրաշարժաբերով փականներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները»
	

	410
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-9-2011 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-9. Ջերմազգայուն սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	411
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-10-2013 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-10. Էլեկտրաշարժիչների գործարկման ռելեներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	412
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 32128.2.11-2013 (IЕС 60730-2-11:2006) «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-11. Էներգիայի կարգավորիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	413
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-12-2017 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-12. Էլեկտրակառավարվող դռան փականներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	414
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-13-2019 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-13. Խոնավության նկատմամբ զգայուն կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	415
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-14-2019 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-14. Էլեկտրական շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	416
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-15-2019 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-15. Օդի ծախսի, ջրի ծախսի եւ ջրի մակարդակի նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	417
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-19-2012 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-19. Էլեկտրական կառավարվող յուղի փականին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական պահանջները»
	

	418
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60730-2-22-2017 «Ավտոմատ էլեկտրական կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-22. Շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	419
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-1-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	420
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-1-2009 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	421
	
	ՍՏԲ IЕС 60745-1-2012 «Գործիք ձեռքի՝ էլեկտրամեխանիկական. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	422
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-2-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին եւ հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	423
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-2-3-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-3. Աշխատանքային գործիքի պտտական շարժումով հղկման, սկավառակային հղկման եւ ողորկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	424
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-4-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթ հղկման եւ ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	425
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-5-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	426
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30700-2000 (ՄԷՀ 745-2-7-89) «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Չբոցավառվող հեղուկների ատրճանակ-փոշարարների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	427
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-9-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-9. Ներքին պարուրակի հանման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	428
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-11-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-11. Աշխատանքային գործիքի հետադարձ-առաջընթաց շարժումով սղոցներին (նրբասղոցներին եւ մետաղասղոցներին) ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	429
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-12-2013 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-12. Բետոնի խառնուրդի խտացման համար նախատեսված թրթռիչներին ներկայացվող լրացուցիչ մեթոդներ»
	

	430
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30506-97 (ՄԷՀ 745-2-13-89) «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Շղթայական սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	431
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-2-13-2012 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-13. Շղթայական սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	432
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-14-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-14. Ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	433
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30505-97 (ՄԷՀ 745-2-15-84) «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Դալար ցանկապատի կտրման եւ գազոնների խուզման համար մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	434
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-2-15-2012 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-15. Դալար ցանկապատի կտրման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	435
	4-րդ հոդվածի առաջին - չորրորդ եւ վեցերորդ - տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30701-2001 (ՄԷՀ 745-2-16-93) «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Ճարմանդախփող մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	436
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-2-16-2012 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-16. Ճարմանդախփող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	437
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-17-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ.
Մաս 2-17. Ձեռքի ձեւատու ֆրեզային մեքենաներին եւ եզրերի կտրման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	438
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-18-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Փաթաթման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	439
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-19-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Հպաթիթեղային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	440
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60745-2-20-2011 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-20. Ժապավենային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	441
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60745-2-22-2014 «Մեքենաներ ձեռքի՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-22. Կտրիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	442
	4-րդ հոդվածի հինգերորդ պարբերություն
	ԳՕՍՏ IЕС 60754-1-2015 «Այրման ժամանակ մալուխների կոնստրուկցիայի նյութերի փորձարկում. Հալոգենային թթուներից անջատվող գազերի քանակի որոշում»
	

	443
	4-րդ հոդվածի հինգերորդ պարբերություն
	ԳՕՍՏ IЕС 60754-2-2015 «Այրման ժամանակ մալուխների կոնստրուկցիայի նյութերի փորձարկումներ. Մաս 2. Անջատվող գազի թթվայնության՝ pH չափումով աստիճանի եւ տեսակարար հաղորդականության որոշում»
	

	444
	4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60799-2011 «Էլեկտրակայանքային սարքվածքներ. Քուղեր-միակցիչներ եւ քուղեր՝ միջմիացքների համար»
	

	445
	4-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60800-2012 «Տարածքների տաքացումը եւ սառույցի գոյացումը կանխելու համար 300/500 Վ անվանական լարման համար նախատեսված տաքացնող մալուխներ»
	

	446
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-100-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 100. Ընդհանուր դրույթներ»
	

	447
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-201-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 201. Ընդհանուր փորձարկումներ. Մեկուսացման հաստության չափում»
	

	448
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-202-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 202. Ընդհանուր փորձարկումներ. Ոչ մետաղական պատյանի հաստության չափում»
	

	449
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-203-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 203. Ընդհանուր փորձարկումներ. Արտաքին չափերի չափում»
	

	450
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-301-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 301. Էլեկտրական փորձարկումներ. 23 °С ջերմաստիճանում լցանյութերի կոմպաունդների դիէլեկտրիկ թափանցելիության չափում»
	

	451
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-302-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 302. Էլեկտրական փորձարկումներ. 23 °С եւ 100 °С ջերմաստիճաններում լցանյութերի կոմպաունդների՝ հաստատուն հոսանքին տեսակարար էլեկտրական դիմադրության չափում»
	

	452
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-401-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 401. Տարբեր փորձարկումներ. Ջերմային հնեցման մեթոդներ. Հնացում ջերմապահպանիչում»
	

	453
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-402-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 402. Տարբեր փորձարկումներ. Ջրակլանման փորձարկումներ»
	

	454
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-403-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 403. Տարբեր փորձարկումներ. Օզոնակայունության նկատմամբ կարված կոմպոզիցիաների փորձարկում»
	

	455
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-404-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 404. Տարբեր փորձարկումներ. Մալուխի պարուտակի՝ հանքային յուղի նկատմամբ կայունության փորձարկում»
	

	456
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-405-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 405. Տարբեր փորձարկումներ. Պոլիվինիլքլորիդային բաղադրանյութերից մալուխի մեկուսացման եւ պարուտակների՝ ջերմակայունության նկաատմամբ փորձարկում»
	

	457
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-406-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 406. Տարբեր փորձարկումներ. Լարման ազդեցության ներքո ճաքճքելու նկատմամբ պոլիէթիլենային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի կայունություն»
	

	458
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-407-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 407. Տարբեր փորձարկումներ. Պոլիէթիլային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի զանգվածի ավելացման չափում»
	

	459
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-408-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 408. Տարբեր փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային եւ պոլիպրոպիլենային կոմպաունդների երկարատեւ կայունության մասով փորձարկում»
	

	460
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-409-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 409. Տարբեր փորձարկումներ. Ջերմապլաստիկ մեկուսացման եւ պարուտակների համար զանգվածի կորստի մասով փորձարկում»
	

	461
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-410-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 410. Տարբեր փորձարկումներ. Պղնձի կատալիզային ներգործության ժամանակ օքսիդացումային քայքայման նկատմամբ պոլիոլեֆինային մեկուսացմամբ հոսանահաղորդ ջղերի փորձարկման մեթոդ»
	

	462
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-411-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 411. Տարբեր փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանում լցանյութերի կոմպաունդների փխրունություն»
	

	463
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-412-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 412. Տարբեր փորձարկումներ. Ջերմային հնեցման մեթոդներ. Հնացում օդային ռումբի մեջ»
	

	464
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-501-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 501. Մեխանիկական փորձարկումներ. Մեկուսացման եւ պարուտակների բաղադրանյութերի մեխանիկական հատկությունները որոշելու համար փորձարկումներ»
	

	465
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-502-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 502. Մեխանիկական փորձարկումներ. Մեկուսացման՝ կծկման մասով փորձարկում»
	

	466
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-503-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 503. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պարուտակների՝ կծկման մասով փորձարկում»
	

	467
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-504-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 504. Մեխանիկական փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում մեկուսացման եւ պարուտակների՝ ծռելու մասով փորձարկումներ»
	

	468
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-505-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 505. Մեխանիկական փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում մեկուսացման եւ պարուտակների՝ ծռելու մասով փորձարկումներ»
	

	469
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-506-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 506. Մեխանիկական փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում մեկուսացման եւ պարուտակների՝ մեկհուսացման մասով փորձարկումներ»
	

	470
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-507-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 507. Մեխանիկական փորձարկումներ. Կարված նյութերի համար ջերմային դեֆորմացման մասով փորձարկում»
	

	471
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-508-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 508. Մեխանիկական փորձարկումներ. Բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում, ճնշման տակ մեկուսացման եւ պատյանների փորձարկում»
	

	472
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-509-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 509. Մեխանիկական փորձարկումներ. Մեկուսացման եւ պատյանների՝ ճաքճքման նկատմամբ կայունության մասով փորձարկում (ջերմային հարվածի մասով փորձարկում)»
	

	473
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-510-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 510. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ» Փորձարկում հյուսմամբ՝ օդում ջերմային հնեցման ավարտից հետո»
	

	474
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-511-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 511. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային կոմպաունդների հալույթի հոսունության ցուցանիշի որոշում»
	

	475
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-512-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 512. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ» Ձգման դեպքում ամրությունը եւ խզման դեպքում հարաբերական երկարացումը՝ բարձր ջերմաստիճանով լավորակման ավարտից հետո»
	

	476
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-513-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 513. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլային եւ պոլիպրոպիլենային կոմպաունդների փորձարկման հատուկ մեթոդներ» Լավորակումից հետո հյուսմամբ փորձարկում»
	

	477
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-601-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 601. Ֆիզիկական փորձարկումներ» Լցանյութերի կոմպաունդների ցողի կետի չափում»
	

	478
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-602-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 602. Ֆիզիկական փորձարկումներ» Լցանյութերի կոմպաունդների յուղագոյացում»
	

	479
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-603-2015 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 603. Ֆիզիկական փորձարկումներ» Լցանյութերի կոմպաունդների ընդհանուր թթվային թվի որոշում»
	

	480
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-604-2016 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 604. Ֆիզիկական փորձարկումներ» Լցանյութերի կոմպաունդներում կոռոզիոն-ակտիվ բաղադրիչների բացակայության որոշում»
	

	481
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-605-2016 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 605. Ֆիզիկական փորձարկումներ» Պոլիէթիլենային բաղադրանյութերում մրի եւ (կամ) հանքային լցանյութի պարունակության որոշում»
	

	482
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-606-2017 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 606. Ֆիզիկական փորձարկումներ» Խտության որոշման մեթոդներ»
	

	483
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ- իններորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60811-607-2017 «Մալուխներ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 607. Ֆիզիկական փորձարկումներ» Պոլիէթիլենի եւ պոլիպրոպիլենի մեջ մրի դիսպերսման որոշման մասով փորձարկում»
	

	484
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60825-1-2013 «Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգում, պահանջներ եւ օգտվողների ձեռնարկ»
	

	485
	
	ՍՏԲ IЕС 60825-1-2017 «Լազերային արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգում եւ դրանց ներկայացվող պահանջներ»
	

	486
	4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60825-2-2013 «Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 2. Կապի օպտիկաթելքային համակարգերի անվտանգություն»
	

	487
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60825-4-2014 «Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 4. Լազերային ճառագայթումից պաշտպանության միջոցներ»
	

	488
	4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60825-12-2013 «Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 12. Տեղեկատվության փոխանցման համար օգտագործվող՝ ազատ տարածության մեջ օպտիկական կապի համակարգերի անվտանգություն»
	

	489
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60831-1-2017 «Կոնդենսատորներ շունտավորող ուժային, ինքնավերականգնվող տիպի՝ մինչեւ 1 կՎ ներառյալ անվանական լարման համար փոփոխական հոսանքի համակարգերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Շահագործման բնութագրեր, փորձարկումներ եւ դասակարգում. Անվտանգության պահանջներ․ Տեղակայման եւ շահագործման ձեռնարկ»
	

	490
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60838-1-2016 «Լամպի կոթառներ` տարբեր տիպերի. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	491
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60838-2-1-2014 «Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-1. S14 կոթառներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	492
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60838-2-2-2013 «Լամպի կոթառներ՝ տարբեր տիպերի. Մաս 2-2. Լրացուցիչ պահանջներ. Միակցիչներ` լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար»
	

	493
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30988.1-2020 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	494
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60884-2-1-2016 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-1. Հալուն ապահովիչներով երկժանիներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	495
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60884-2-2-2017 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-2. Կենցաղային սարքերի համար նախատեսված խրոցակային վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	496
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60884-2-3-2017 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-3. Ստացիոնար էլեկտրակայանքների համար առանց բլոկավորման անջատիչներով խրոցակային վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	497
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60884-2-4-2016 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-4. ԱԳՑԼ համակարգի համար երկժանիներին եւ վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	498
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30988.2.5-2003 (ՄԷՀ 60884-2-5:1995) «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2. Հարմարակցիչներին (ադապտերներին) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	499
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 30988.2.6-2012 (IЕС 60884-2-6:1997) «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-6. Ստացիոնար կայանքների համար բլոկավորմամբ անջատիչներով վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	500
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60884-2-7-2016 «Միակցիչներ էլեկտրական խրոցակային՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-7. Երկարացնող քուղերի լրակազմերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ» (15-րդ բաժնի 15.1 կետը չի կիրառվում)
	

	501
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60898-1-2020 «Ապարատուրա փոքրաեզրաչափ էլեկտրական. Գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական հոսանքի համար»
	

	502
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60898-2-2011 «Էլեկտրակայանքների գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական եւ հաստատուն հոսանքի համար»
	

	503
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60931-1-2013 «Կոնդենսատորներ շունտավորող ուժային, չինքնավերականգնվող տիպի՝ մինչեւ 1000 Վ ներառյալ անվանական լարման փոփոխական հոսանքի համակարգերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Բնութագիր, փորձարկում եւ անվանական պարամետրեր. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ․ Մոնտաժման եւ շահագործման ձեռնարկ»
	

	504
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60931-2-2013 «Կոնդենսատորներ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող՝ փոփոխական հոսանքով եւ մինչեւ 1000 Վ (ներառյալ) անվանական լարմամբ համակարգերի համար. Մաս 2. Հնացման մասով փորձարկում եւ քայքայման մասով փորձարկում»
	

	505
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ ութերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60931-3-2013 «Կոնդենսատորներ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող՝ փոփոխական հոսանքով՝ մինչեւ 1000 Վ (ներառյալ) անվանական լարմամբ համակարգերի համար. Մաս 3. Ներքին հալուն ապահովիչներ»
	

	506
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60934-2015 «Անջատիչներ ավտոմատ՝ սարքավորումների համար (СВЕ)»
	

	507
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-1-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ» (բացառությամբ 7.3 կետի)
	

	508
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-2-2021 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ»
	

	509
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-2-2014 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ» (բացառությամբ 7.3 կետի)
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	510
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-3-2016 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչ-զատիչներ եւ ապահովիչներով դրանց համակցություններ» (բացառությամբ 7.3 կետի)
	

	511
	
	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 60947-3-2011 «Ապարատուրա՝ կոմուտացիոն եւ կառավարման մեխանիզմներ՝ ցածրավոլտ լրակազմային. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչներ-զատիչներ եւ ապահովիչների բլոկներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	512
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-4-1-2015 «Ապարատուրա՝ կոմուտացիոն եւ կառավարման մեխանիզմներ՝ ցածրավոլտ, լրակազմային. Մաս 4-1. Էլեկտրաշարժիչների հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ եւ գործարկիչներ՝ էլեկտրաշարժիչների»
	

	513
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-4-2-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 4-2. Էլեկտրաշարժիչների հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Կիսահաղորդչային կոնտրոլերներ եւ գործարկիչներ՝ փոփոխական հոսանքի էլեկտրաշարժիչների համար»
	

	514
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-4-3-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 4-3. Էլեկտրաշարժիչների հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Շարժիչների բեռնվածքներից տարբեր՝ բեռնվածքների համար փոփոխական հոսանքի կիսահաղորդչային կոնտրոլերներ եւ հպարկիչներ»
	

	515
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-1-2014 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-1. Կառավարման շղթաների ապարատներ եւ կոմուտացման տարրեր. Կառավարման շղթաների էլեկտրամեխանիկական սարքվածքներ»
	

	516
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-2-2012 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-2. Կառավարման շղթաների ապարատներ եւ կոմուտացման տարրեր. Անհպակ տվիչներ»
	

	517
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-4-2014 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-4. Կառավարման շղթաների ապարատներ եւ կոմուտացման տարրեր. Ցածրէներգետիկ հպակների շահագործման բնութագրերի գնահատման մեթոդներ. Հատուկ փորձարկումներ»
	

	518
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-5-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-5. Կառավարման շղթաների սարքվածքներ եւ կոմուտացման տարրեր. Արձանագրման մեխանիկական ֆունկցիայով վթարային կանգառման էլեկտրական սարքվածքներ»
	

	519
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-7-2017 «Ապարատուրա կոմուտացիոն եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-7. Կառավարման շղթաների սարքվածքներ եւ կոմուտացման տարրեր. Անալոգային ելքով անհպում սարքվածքներին ներկայացվող պահանջներ»
	

	520
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-8-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-8. Կառավարման շղթաների համար կոմուտացման սարքեր եւ տարրեր. Ապաբլոկավորման ֆունկցիայով եռադիրք փոխարկիչներ»
	

	521
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-5-9-2017 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 5-9. Կառավարման շղթաների սարքվածքներ եւ կոմուտացման տարրեր. Հոսքի արագության կոմուտատորներ»
	

	522
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-6-1-2016 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 6-1. Ապարատուրա՝ բազմաֆունկցիոնալ. Փոխարկման ապարատուրա՝ կոմուտացիոն»
	

	523
	
	ՍՏԲ IЕС 60947-6-1-2012 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 6-1. Սարքավորումներ՝ բազմաֆունկցիոնալ. Սարքավորումներ՝ փոխարկման, կոմուտացիոն»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	524
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-6-2-2013 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 6-2. Սարքավորումներ՝ բազմաֆունկցիոնալ. Կառավարման եւ պաշտպանական կոմուտացիոն սարքվածքներ (կամ սարքավորումներ)»
	

	525
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-7-1-2016 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 7-1. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Սեղմակային շրջանակներ՝ պղնձե հաղորդիչների համար»
	

	526
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-7-2-2016 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 7-2. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Պաշտպանական հաղորդիչների սեղմակային շրջանակներ՝ պղնձե հաղորդիչների միացման համար»
	

	527
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-7-3-2016 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 7-3. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Հալուն ապահովիչների համար արտանցիչների շրջանակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ»
	

	528
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60947-8-2015 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Մաս 8. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների ներկառուցված ջերմային պաշտպանության կառավարման սարքվածքներ (РТС)»
	

	529
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60950-1-2014 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	530
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ- տասներորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 60950-21-2013 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 21. Հեռահար էլեկտրասնում»
	

	531
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60950-22-2013 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 22. Սարքավորումներ՝ նախատեսված բացօթյա տեղակայման համար»
	

	532
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60950-23-2011 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ․ Մաս 23. Մեծ ծավալի տվյալներ պահելու համար նախատեսված սարքավորումներ»
	

	533
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31999-2012 (IЕС 60968:1988) «Գործարկումը կարգավորող ներկառուցված ապարատներով լամպեր՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ»
	

	534
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60974-1-2012 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․ Մաս 1. Եռակցման հոսանքի աղբյուրներ»
	

	535
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-2-2014 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․ Մաս 2. Հեղուկային հովացման համակարգեր»
	

	536
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-3-2014 «Սարքավորումներ` աղեղային եռակցման համար․ Մաս 3. Աղեղի վառքի եւ կայունացման սարքվածքներ»
	

	537
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-5-2014 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․ Մաս 5. Մետաղալարի մատուցման մեխանիզմ»
	

	538
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-6-2017 «Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար․ Մաս 6. Սարքավորումներ՝ սահմանափակ ռեժիմով աշխատանքի համար»
	

	539
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-7-2015 «Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար․ Մաս 7. Հրածորաններ»
	

	540
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-8-2014 «Սարքավորումներ` աղեղային եռակցման համար․ Մաս 8. Գազի մատուցման վահաններ՝ եռակցման համակարգերի եւ պլազմային հատման համակարգերի համար»
	

	541
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-11-2014 «Սարքավորումներ` աղեղային եռակցման համար․ Մաս 11. Էլեկտրոդակալներ»
	

	542
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-12-2014 «Սարքավորումներ` աղեղային եռակցման համար․ Մաս 12. Միակցիչ սարքվածքներ` եռակցման մալուխների համար»
	

	543
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60974-13-2016 «Սարքավորումներ` աղեղային եռակցման համար․ Մաս 13. Եռակցման մեքենայի սեղմիչ սարքվածք»
	

	544
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60998-1-2017 «Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	545
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60998-2-1-2013 «Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-1. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող` պարուրակային սեղմակներով միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	546
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60998-2-2-2013 «Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-2. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող` անպտուտակ սեղմակներով միակցիչ սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	547
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60998-2-3-2017 «Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-3. Պղնձե հաղորդիչների՝ դրանց միացման համար մեկուսացումը ծակող հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	548
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 60998-2-4-2013 «Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-4. Ոլորմամբ միացման սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	549
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31602.1-2012 (IЕС 60999-1:1999) «Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. 0,2-ից մինչեւ 35 մմ2 անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր եւ անպտուտակ հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող պահանջներ»
	

	550
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31602.2-2012 (IЕС 60999-2:1995) «Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. 35-ից մինչեւ 300 մմ2 անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր եւ անպտուտակ հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	551
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61008-1-2020 «Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, առանց գերհոսանքներից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	552
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31601.2.1-2012 (IЕС 61008-2-1:1990) «Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, առանց գերհոսանքներից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից ֆունկցիոնալ առումով անկախ ԴՀԱ-ին ներկայացվող հիմնական նորմերի կիրառելիություն»
	

	553
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61009-1-2020 «Անջատիչներ ավտոմատ՝ մնացորդային հոսանքից գործարկվող, գերբեռնվածության հոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ»
	

	554
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31225.2.1-2012 (IЕС 61009-2-1:1991) «Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, գերհոսանքներից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից ֆունկցիոնալ առումով անկախ ԴՀԱԱ-ին ներկայացվող հիմնական նորմերի կիրառելիություն»
	

	555
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-1-2014 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	556
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-010-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-010. Նյութերի տաքացման համար նախատեսված լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	557
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-020-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-020. Լաբորատոր կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	558
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-030-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-030. Փորձարկման եւ չափման շղթաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	559
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-032-2014 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Հոսանքի՝ ձեռքի եւ ձեռքով կառավարվող տվիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ` էլեկտրական փորձարկումների եւ չափումների համար»
	

	560
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-033-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-033. Ցանցային լարման չափումն ապահովող՝ կենցաղային եւ պրոֆեսիոնալ կիրառման համար դյուրակիր բազմաչափերին եւ այլ չափիչ սարքերի ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	561
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-040-2018 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-040. Բժշկական նյութերի մշակման համար կիրառվող մանրէազերծիչներին եւ լվացնող վարակազերծիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	562
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-051-2014 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնելու եւ թափահարելու համար նախատեսված լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	563
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-061-2014 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային փոշեցրմամբ եւ իոնացմամբ լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	564
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-081-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-081. Անալիզներ կատարելու եւ այլ նպատակներով՝ ավտոմատ եւ կիսաավտոմատ լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	565
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-2-201-2017 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-201. Ստուգիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	566
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61010-031-2013 «Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափումների եւ փորձարկումների համար նախատեսված դյուրակիր արանքաչափիչներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ»
	

	567
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-1-2012 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	568
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-1-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Սկավառակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	569
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-2-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Շառավղալծակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	570
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-3-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Ռանդիչ եւ ռեյսմուսային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	571
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-4-2012 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Սեղանի հղկամեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	572
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-5-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Ժապավենային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	573
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-6-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	574
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-7-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	575
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-8-2011 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Միաիլ ուղղաձիգ ֆրեզային մոդելային մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	576
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-9-2012 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Ճակատամշակման սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	577
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61029-2-11-2012 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Մաս 2-11. Համակցված սկավառակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	578
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61029-2-12-2014 «Մեքենաներ շարժական՝ էլեկտրական. Մաս 2-12. Արտաքին պարուրակի պարուրակման համար նախատեսված մեքենաների նկատմամբ անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	579
	
	ԳՕՍՏ IЕС 61028-2017 «Սարքեր էլեկտրաչափիչ. Երկկոորդինատային ինքնագրիչներ»
	

	580
	4-րդ հոդվածի տասնմեկերորդ պարբերություն
	ԳՕՍՏ IЕС 61034-1-2011 «Ծխի խտության չափում` տրված պայմաններում մալուխների այրման դեպքում. Մաս 1. Փորձարկման սարքավորումներ»
	

	581
	4-րդ հոդվածի տասնմեկերորդ պարբերություն
	ԳՕՍՏ IЕС 61034-2-2011 «Ծխի խտության չափում` տրված պայմաններում մալուխների այրման դեպքում. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդ եւ դրան ներկայացվող պահանջներ»
	

	582
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61048-2011 «Օժանդակ հարմարանքներ՝ լամպերի համար» Կոնդենսատորներ՝ խողովակավոր լյումինեսցենտային եւ այլ պարպումային լամպերի շղթաների համար. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	583
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61050-2011 «Տրանսֆորմատորներ՝ 1000 Վ գերազանցող պարապ ընթացքի լարմամբ խողովակավոր պարպումային լամպերի համար (նախկին անվանումը՝ «Նեոնային տրանսֆորմատորներ»). Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	584
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61058-1-2012 «Անջատիչներ էլեկտրասարքերի համար․ Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	585
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61058-2-1-2013 «Անջատիչներ` էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-1. Լարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	586
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61058-2-4-2012 «Անջատիչներ` էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-4. Անկախ տեղակայվող անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	587
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61058-2-5-2012 «Անջատիչներ էլեկտրասարքերի համար․ Մաս 2-5. Բեւեռների փոխարկիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	588
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61071-2014 «Կոնդենսատորներ՝ ուժային էլեկտրոնային»
	

	589
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61095-2015 «Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության»
	

	590
	
	ԳՕՍՏ 31637-2012 (IЕС 61095:1992) «Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	591
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61131-2-2012 «Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող. Մաս 2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ եւ դրանց փորձարկումներ» (բացառությամբ 13-րդ բաժնի)
	

	592
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61138-2016 «Մալուխներ՝ հողակցման եւ կարճ միակցման հոսանքներից առաջանցիկ պաշտպանության համար նախատեսված շարժական սարքավորումների համար»
	

	593
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61184-2011 «Սվինակոթառներ»
	

	594
	4-րդ հոդվածի տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 51288-99 (ՄԷՀ 1187-93) «Էլեկտրական եւ մագնիսական մեծությունների չափման միջոցներ. Շահագործման փաստաթղթեր»
	

	595
	4-րդ հոդվածի տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61195-2019 «Լամպեր լյումինեսցենտային՝ երկու լամպակոթով» Անվտանգության պահանջներ»
	

	596
	4-րդ հոդվածի տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61199-2019 «Լամպեր լյումինեսցենտային՝ մեկ լամպակոթով» Անվտանգության պահանջներ»
	

	597
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61204-7-2014 «Սնուցման աղբյուրներ հաստատուն հոսանքի՝ ցածրավոլտ. Մաս 7. Անվտանգության պահանջներ»
	

	598
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61210-2017 «Սարքվածքներ միացման. Սեղմակներ հարթ արագ միացվող՝ պղնձե էլեկտրական հաղորդիչների համար. Անվտանգության պահանջներ»
	

	599
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31223-2012 (IЕС 61242:1995) «Երկարիչներ կենցաղային եւ համանման նշանակության՝ մալուխային կոճերի վրա. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	600
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61243-3-2014 «Աշխատանք լարման տակ. Լարման ցուցիչներ. Մաս 3. Երկբեւեռ տիպի ցածր լարման ցուցիչներ»
	

	601
	4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61270-1-2013 «Կոնդենսատորներ՝ միկրոալիքային վառարանների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ»
	

	602
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61316-2017 «Կոճեր՝ արդյունաբերական մալուխների համար»
	

	603
	4-րդ հոդվածի առաջին - չորրորդ եւ վեցերորդ - տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-1-2019 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	604
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61347-1-2011 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	605
	
	ՍՏԲ IЕС 61347-1-2008 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	606
	
	ՍՏ ՂՀ IЕС 61347-1-2013 «Կառավարման ապարատուրա՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	607
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-2-2014 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 2-2. Շիկացման լամպերի համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից աշխատող էլեկտրոնային նվազեցնող կերպափոխիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	608
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61347-2-3-2011 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-3. Խողովակավոր լյումինեսցենտային լամպերի համար փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից սնուցվող՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	609
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-7-2014 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-7. Վթարային լուսավորման (ավտոնոմ) համար կիրառվող մարտկոցներից աշխատող՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	610
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-8-2017 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-8. Լյումինեսցենտային լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	611
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61347-2-8-2011 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-8. Լյումինեսցենտային լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	612
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-9-2014 «Լամպերի կառավարման սարքվածքներ. Մաս 2-9. Պարպման լամպերի համար (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի) գործարկումը կարգավորող էլեկտրամագնիսական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	613
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-10-2014 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 2-10. Սառը գործարկման բարձ` հաճախականության խողովակավոր գազապարպումային լամպերի (նեոնային լամպերի) համար էլեկտրոնային ինվերտորներին եւ կերպափոխիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	614
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-11-2014 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 2-11. Լուսատուների համար օժանդակ էլեկտրոնային սխեմաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	615
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-12-2015 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 2-12. Գազապարպումային լամպերի (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի) համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի էլեկտրոնային բալաստներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	616
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61347-2-13-2013 «Գործարկումը կարգավորող ապարատներ՝ լամպերի համար. Մաս 2-13. Լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի սնուցման լարումով գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	617
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-1-2013 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ» (բացառությամբ 9.4 կետի)
	

	618
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51321.1-2007 (ՄԷՀ 60439-1:2004) «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 1. Սարքվածքներ՝ ամբողջությամբ կամ մասնակի փորձարկված. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	619
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-2-2015 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 2. Էլեկտրաէներգիայի բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներ»
	

	620
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-3-2015 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 3. Որակավորում չունեցող անձանց կողմից կառավարման համար նախատեսված բաշխիչ վահաններ»
	

	621
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60439-3-2012 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 3. Որակավորում չունեցող անձնակազմին հասանելի վայրերում շահագործման համար նախատեսված բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	622
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-4-2015 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 4. Շինհրապարակներում օգտագործվող լրակազմային սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	623
	
	ԳՕՍՏ IЕС 60439-4-2013 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 4. Շինհրապարակների համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	624
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-5-2017 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 5. Հանրային օգտագործման ցանցերում ուժային բաշխման լրակազմային սարքվածքներ»
	

	625
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-6-2017 «Բաշխման եւ կառավարման լրակազմային ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 6. Հավաքովի հաղորդաձողերի համակարգեր (հաղորդաձողալարեր)»
	

	626
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 61439-7-2021 «Բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներ՝ լրակազմային ցածրավոլտ. Մաս 7. Հատուկ կիրառման լրակազմային սարքվածքներ, օրինակ՝ յախտաների կայանատեղերում, քեմփինգներում, շուկաների հրապարակներում, էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման կայաններում»
	

	627
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61534.1-2014 «Հաղորդաձողալարերի համակարգեր. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	628
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61534-21-2019 «Հաղորդաձողալարային համակարգեր. Մաս 21. Պատին եւ առաստաղին հավաքակցման համար հաղորդաձողալարերի համակարգերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	629
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61534.21-2014 «Հաղորդաձողալարերի համակարգեր. Մաս 21. 1111
	

	
	
	Պատերի վրա եւ առաստաղի վրա տեղակայման համար նախատեսված հաղորդաձողալարերի համակարգերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	630
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61534-22-2019 «Հաղորդաձողալարային համակարգեր. Մաս 22. Հատակի վրա եւ հատակի տակ տեղակայման համար նախատեսված հաղորդաձողալարերի համակարգերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	631
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61534.22-2014 «Հաղորդաձողալարերի համակարգեր. Մաս 22. Հատակի վրա կամ հատակի տակ տեղակայման համար նախատեսված հաղորդաձողալարերի համակարգերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	632
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61535-2015 «Ստացիոնար կայանքներում չքանդվող միացքի համար տեղակայման միակցիչներ»
	

	633
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 52868-2007 (ՄԷՀ 61537:2006) «Մալուխային վաքերի համակարգեր եւ մալուխային սանդուղքների համակարգեր՝ մալուխների անցկացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	634
	4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31604-2012 (IЕС 61545:1996) «Միակցիչ սարքվածքներ. Ցանկացած նյութից սեղմակներին ալյումինե հաղորդիչների միացման եւ ալյումինե համահալվածքներից սեղմակներին պղնձե հաղորդիչների միացման համար սարքվածքներ. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	635
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61549-2012 «Լամպեր՝ տարբեր նշանակության. Տեխնիկական պահանջներ»
	

	636
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 54127-1-2010 (ՄԷՀ 61557-1:2007) «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	637
	4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-2-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն»
	

	638
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-3-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 3. Հաղորդաշղթայի լրիվ դիմադրություն»
	

	639
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-4-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 4. Հողակցման եւ համապոտենցիալ միացման դիմադրություն»
	

	640
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-5-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 5. Հողակցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ»
	

	641
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-6-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 6. Դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանական սարքեր` TT եւ TN համակարգերում»
	

	642
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-7-2013 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 7. Ֆազերի հաջորդման կարգը»
	

	643
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-8-2015 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 8. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման վերահսկման սարքվածքներ»
	

	644
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-9-2015 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 9. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման վնասման տեղերի բացահայտման համար ապարատուրա»
	

	645
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 61557-10-2015 «Էլեկտրական անվտանգությունը՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի 1500 Վ հաստատուն հոսանքի ցածրավոլտ բաշխիչ համակարգերում. Պաշտպանիչ սարքվածքների փորձարկման, չափման կամ վերահսկման համար սարքավորումներ. Մաս 10. Համալիր չափիչ սարքավորումներ՝ պաշտպանիչ սարքվածքների փորձարկման, չափման կամ մշտադիտարկման համար»
	

	646
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-11-2015 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 11. ТТ, TN եւ IТ համակարգերում А եւ В տիպի դիֆերենցիալ հոսանքի վերահսկման սարքերի (ԴՀՎՍ) արդյունավետություն»
	

	647
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-12-2015 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարման. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 12. Աշխատանքային բնութագրերի չափման եւ վերահսկման համար նախատեսված սարքվածք (PMD)»
	

	648
	4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61557-13-2014 «Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի. Անվտանգություն. Սարքավորումներ՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 13. Ձեռքի եւ ձեռքով կառավարվող սեղմակներ եւ տվիչներ էլեկտրաբաշխիչ համակարգերում՝ հոսանքի արտահոսքը չափելու համար»
	

	649
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-1-2012 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, էլեկտրական ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	650
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-1-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-1. Առանձնացնող տրանսֆորմատորներին եւ ընդհանուր նշանակության առանձնացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	651
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-2-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների, ռեակտորների եւ համանման սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-2. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորներին եւ կարգավորիչ տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումներ»
	

	652
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-3-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-3. Գազային եւ հեղուկվառելիքային հրածորանների վառման տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	653
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-4-2015 «Մինչեւ 1100 Վ սնուցման լարմամբ տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, սնուցման բլոկների եւ համանման սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-4. Մեկուսացնող տրանսֆորմատորներին եւ մեկուսացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումներ»
	

	654
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-5-2013 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների եւ համանման սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-5. Էլեկտրաածելիների համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	655
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-6-2012 «Մինչեւ 1100 Վ տրանսֆորմատորների, էլեկտրական ռեակտորների, սնուցման աղբյուրների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-6. Բաժանիչ տրանսֆորմատորներին եւ անվտանգ բաժանիչ տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	656
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-7-2012 «Ուժային տրանսֆորմատորներ, սնուցման բլոկներ, ռեակտորներ եւ համանման արտադրատեսակներ. Անվտանգություն. Մաս 2-7. Խաղալիքների համար տրանսֆորմատորներին եւ էներգամատակարարմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	657
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-8-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-8. Զանգերին եւ ձայնային ազդանշանման համար սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	658
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-9-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-9. Շիկացման III դասի վոլֆրամային լամպերով շարժական լուսատուների համար սնուցման բլոկներին եւ տրասնֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	659
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-12-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-12. Կայունացված երկրորդային լարմամբ տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման կայունացված բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	660
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-13-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-13. Ավտոտրանսֆորմատորներին եւ ավտոտրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	661
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-14-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-14. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորների եւ կարգավորիչ տրանսֆորմատորներում ներկառուցված սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	662
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-15-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-15. Բժշկական շինությունների էլեկտրացանցերի համար բաժանիչ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	663
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-16-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-16. Սնուցման իմպուլսային բլոկներին եւ սնուցման իմպուլսային բլոկների համար տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	664
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-20-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-20. Քիչ հզորությամբ ռեակտորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	665
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61558-2-23-2015 «Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-23. Շինհրապարակների համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդներ»
	

	666
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61643-11-2013 «Ցածրավոլտ սարքվածքներ՝ իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության համար. Մաս 11. Ցածրավոլտ ուժային համակարգերում իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության համար նախատեսված սարքվածքներ»
	

	667
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61643-21-2014 «Գերլարումներից պաշտպանության սարքվածքներ՝ ցածրավոլտ. Մաս 21. Հեռահաղորդակցման եւ ազդանշանային ցանցերին միացված՝ գերլարումներից պաշտպանության սարքվածքներ. Շահագործման բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ»
	

	668
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61730-2-2019 «Մոդուլներ լուսաէլեկտրական. Անվտանգության գնահատում. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ»
	

	669
	
	ԳՕՍՏ Ռ 58809.2-2020 (ՄԷՀ 61730-2:2016) «Մոդուլներ լուսաէլեկտրական. Անվտանգության գնահատում. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ»
	

	670
	4-րդ հոդվածի առաջին եւ յոթերորդ պարբերություններ
	ԳՕՍՏ IЕС 61770-2012 «Սարքեր էլեկտրական՝ ջրամատակարարման ցանցերին միացվող. Հակադարձ սիֆոնացման եւ միակցիչ ճկափողերի վնասման կանխում»
	

	671
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61800-5-1-2019 «Կարգավորվող արագությամբ ուժային էլեկտրական շարժաբերների համակարգեր. Մաս 5-1. Անվտանգության պահանջներ․ Էլեկտրա-, ջերմա- եւ էներգաանվտանգություն»
	

	672
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61812-1-2013 «Նորմավորվող ժամանակով արդյունաբերական նշանակության ռելե. Մաս 1. Պահանջներ եւ փորձարկումներ» (բացառությամբ 17-րդ բաժնի)
	

	673
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61851-1-2017 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	674
	
	ՍՏԲ IЕС 61851-1-2008 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	675
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61851-1-2013 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	676
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61851-21-2016 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 21. Փոփոխական կամ հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրին միանալու մասով էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջներ»
	

	677
	
	ՍՏԲ IЕС 61851-21-2007 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 21. Փոփոխական կամ հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրին միանալու մասով էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	678
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61851-22-2017 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգեր՝ հաղորդալարային. Մաս 22. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների համար փոփոխական հոսանքով լիցքավորման կայան»
	

	679
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61851-23-2017 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 23. Հաստատուն հոսանքով լիցքավորման կայան՝ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների համար»
	

	680
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61851-24-2017 «Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համակարգ՝ հաղորդալարային. Մաս 24. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (EV) համար հաստատուն հոսանքով լիցքավորման կայանի եւ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցի միջեւ թվային կապ՝ հաստատուն հոսանքով լիցքավորման վերահսկման համար»
	

	681
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61869-1-2015 «Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ» (բացառությամբ 6.11 կետի)
	

	682
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61869-2-2015 «Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 2. Հոսանքի տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	683
	
	ՍՏ ՂՀ IЕС 61869-2-2013 «Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 2. Հոսանքային տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	684
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61869-3-2012 «Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 3. Լարման ինդուկտիվ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	685
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61995-1-2017 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության լուսատուների միացման համար սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	686
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 61995-2-2017 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության լուսատուների միացման համար նախատեսված սարքվածքներ (ԼՄՍ). Մաս 2. Ստանդարտ սխեմաներ՝ ԼՄՍ-ի համար»
	

	687
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62020-2017 «Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Կենցաղային եւ համանման նշանակության դիֆերենցիալ հոսանքի վերահսկման սարքվածքներ (RСMներ)» (բացառությամբ 8.18 կետի)
	

	688
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62026-1-2015 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Կոնտրոլերների եւ սարքերի միջեւ ինտերֆեյսեր (CDI). Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ» (բացառությամբ 8.2 կետի)
	

	689
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62026-3-2015 «Բաշխման եւ կառավարման ապարատուրա՝ ցածրավոլտ. Կոնտրոլերների եւ սարքերի միջեւ ինտերֆեյսեր (CDI). Մաս 3. DeviceNet կապի համակարգ» (բացառությամբ 8.9 կետի)
	

	690
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62031-2016 «Մոդուլներ լուսադիոդային՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ»
	

	691
	4-րդ հոդվածի առաջին - չորրորդ եւ վեցերորդ - տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62035-2016 «Լամպեր գազապարպումային (լյումինեսցենտային լամպերից բացի). Անվտանգության պահանջներ»
	

	692
	4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ 31948-2012 (IЕС 62035:1999) «Լամպեր պարպումային (լյումինեսցենտային լամպերից բացի). Անվտանգության պահանջներ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	693
	
	ԳՕՍՏ IЕС 62035-2007 «Լամպեր գազապարպումային (լյումինեսցենտային լամպերից բացի). Անվտանգության պահանջներ»
	

	694
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62040-1-2018 «Համակարգեր՝ անխափան էներգամատակարարման (UPS). Մաս 1. UPS-ի մասով ընդհանուր դրույթներ եւ դրանց ներկայացվող անվտանգության պահանջներ»
	

	695
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62080-2017 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության ձայնային ազդանշանման սարքվածքներ»
	

	696
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62094-1-2017 «Լուսային ինդիկատորային սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ստացիոնար էլեկտրակայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	697
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62109-1-2019 «Լուսաէլեկտրական համակարգերում օգտագործման համար նախատեսված ուժային կերպափոխիչների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	698
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62109-2-2019 «Լուսաէլեկտրական համակարգերում օգտագործման համար նախատեսված ուժային կերպափոխիչների անվտանգություն. Մաս 2. Ինվերտորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ»
	

	699
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62135-1-2017 «Սարքավորումներ՝ հպումային եռակցման համար․Մաս 1. Նախագծման, արտադրության եւ մոնտաժման ժամանակ անվտանգության պահանջներ»
	

	700
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62196-1-2017 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ, միակցիչներ եւ տրանսպորտային միջոցների մուտքեր. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների հաղորդալարային լիցքավորում. Մաս 1. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորում՝ մինչեւ 250 Ա ներառյալ փոփոխական հոսանքի եւ 400 Ա՝ հաստատուն հոսանքի համար»
	

	701
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 62196-1-2013 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ, միակցիչներ եւ ներանցիչներ՝ տրանսպորտային միջոցների համար. Էլեկտրամոբիլների համար կոնդուկտիվ լիցքավորում. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	702
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62196-2-2018 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ, շարժական միակցիչներ եւ տրանսպորտային միջոցների ներանցիչներ. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների հաղորդալարային լիցքավորում. Մաս 2. Փոփոխական հոսանքով աշխատող օժանդակ սարքավորման՝ ցցաձողերի եւ հպակային բնիկների հետ համատեղելիությանը եւ չափերի համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ»
	

	703
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 62196-2-2013 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ, միակցիչներ եւ ներանցիչներ՝ տրանսպորտային միջոցների համար. Էլեկտրամոբիլների համար կոնդուկտիվ լիցքավորում. Մաս 2. Փոփոխական հոսանքի ցցաձողային հարակցիչների եւ արմատուրի համար չափի համատեղելիությանը եւ համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	704
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62196-3-2018 «Երկժանիներ, խրոցակի վարդակներ, շարժական միակցիչներ եւ տրանսպորտային միջոցների ներանցիչներ. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների հաղորդալարային լիցքավորում. Մաս 3. Հաստատուն եւ փոփոխական/հաստատուն հոսանքով աշխատող միակցիչ սարքվածքների՝ տրանսպորտային միջոցների համար ցցաձողերի եւ հպակային բնիկների հետ համատեղելիությանը եւ չափերի համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ»
	

	705
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62208-2013 «Պատյաններ՝ բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքների համար. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	706
	4-րդ հոդվածի երկրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ EN 62233-2013 «Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերով առաջացող էլեկտրամաֆնիսական դաշտերի չափումների մեթոդներ, մարդու վրա դրանց ներգործության մասով»
	

	707
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ 57903-2017 (ՄԷՀ 62253:2011) «Համակարգեր լուսաէլեկտրական. Ավտոնոմ պոմպային համակարգեր՝ ջրի մատուցման համար. Ելքային բնութագրերի որոշում. Ընտրություն եւ գնահատում»
	

	708
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 62275-2015 «Համակարգեր՝ մալուխների անցկացման համար․Մալուխային առձգիչներ՝ էլեկտրակայանքների համար»
	

	709
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 62282-3-100-2014 «Տեխնոլոգիաներ՝ վառելիքային տարրերի. Մաս 3-100. Ստացիոնար էներգակայանքներ՝ վառելիքային տարրերի վրա. Անվտանգություն»
	

	710
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62282-3-300-2015 «Տեխնոլոգիաներ՝ վառելիքային տարրերի. Մաս 3-300. Ստացիոնար էներգակայանքներ՝ վառելիքային տարրերի վրա. Մոնտաժում»
	

	711
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62282-5-1-2015 «Տեխնոլոգիաներ՝ վառելիքային տարրերի. Մաս 5-1. Դյուրակիր էներգակայանքներ՝ վառելիքային տարրերի վրա. Անվտանգություն»
	

	712
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62310-1-2018 «Փոխարկման վիճակագրական համակարգեր (STS). Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ»
	

	713
	4-րդ հոդվածի երկրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62311-2013 «Էլեկտրոնային եւ էլեկտրական սարքավորումների գնահատում՝ մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության սահմանափակումների մասով (0 Հց - 300 ԳՀց)»
	

	714
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62368-1-2014 «Տեսա-, ձայնա-ապարատուրա, սարքավորումներ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ կապի տեխնիկայի. Մաս 1. Անվտանգության պահանջներ»
	

	715
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62395-1-2016 «Էլեկտրական դիմադրությամբ աշխատող խողովակաշարերի ջեռուցման համակարգեր՝ արդյունաբերական եւ կոմերցիոն կիրառման համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկումներին ներկայացվող պահանջներ»
	

	716
	4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IEC 62423-2013 «Ավտոմատ անջատիչներ՝ F տիպի եւ В տիպի դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ եւ առանց գերհոսանքի ներկառուցված պաշտպանության, կենցաղային եւ համանման նշանակության»
	

	717
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62463-2018 «Սարքեր՝ ճառագայթումային պաշտպանության. Ռենտգենային համակարգեր մարդկանց զննության համար՝ անվտանգության ապահովման եւ արգելված առարկաների հայտնաբերման նպատակով» (բացառությամբ 12-րդ բաժնի)
	

	718
	4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62471-2013 «Լամպերի եւ լամպային համակարգերի լուսակենսաբանական անվտանգություն»
	

	719
	4-րդ հոդվածի երկրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62479-2013 «Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության հետ կապված հիմնական սահմանափակումներին համապատասխանության մասով սակավահզոր էլեկտրոնային եւ էլեկտրական սարքավորումների գնահատում (10 ՄՀց - 300 ԳՀց)»
	

	720
	4-րդ հոդվածի երկրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62493-2014 «Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության հետ կապված լուսավորման սարքավորանքի գնահատում»
	

	721
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62532-2016 «Լամպեր բարձր հաճախականության՝ գազապարպումային, լյումինեսցենտային. Անվտանգության պահանջներ»
	

	722
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	IЕС 62560-2018 «Լամպեր՝ լուսաճառագայթող դիոդներով, ներկառուցված բալաստներով, ընդհանուր լուսավորման համար, 50 Վ բարձր սնուցման լարմամբ. Անվտանգության պահանջներ»
	

	723
	
	ՍՏԲ IЕС 62560-2011 «Լամպեր՝ լուսաճառագայթող դիոդներով, ներկառուցված բալաստներով, ընդհանուր լուսավորման համար, 50 Վ բարձր սնուցման լարմամբ. Անվտանգության պահանջներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	724
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 62560-2011 «50 Վ-ից բարձր լարման համար նախատեսված՝ ընդհանուր լուսավորման համար կառավարման ներկառուցված սարքվածքով լուսադիոդային լամպեր. Անվտանգության պահանջներ»
	

	725
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62606-2016 «Կենցաղային եւ համանման նշանակության պաշտպանիչ սարքվածքներ՝ աղեղային ծակման ժամանակ. Ընդհանուր պահանջներ» (բացառությամբ 8.15 կետի)
	

	726
	4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված
	ԳՕՍՏ IЕС 62626-1-2017 «Ապարատուրա կոմուտացիոն եւ կառավարման, ցածրավոլտ՝ պատյանով. Մաս 1. IЕС 60947-3 կիրառման ոլորտում չներառված՝ պատյանով անջատիչներ-զատիչներ՝ նորոգման եւ տեխսպասարկման ժամանակ զատումն ապահովելու համար»
	

	727
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ՍՏ ՂՀ IЕС 62821-1-2015 «Մալուխներ էլեկտրական. Մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով եւ հալոգեն չպարունակող ջերմապլաստից պատյանով, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ»
	

	728
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ՍՏ ՂՀ IЕС 62821-2-2015 «Մալուխներ էլեկտրական. Մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով եւ հալոգեն չպարունակող ջերմապլաստից պատյանով, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ»
	

	729
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ՍՏ ՂՀ IЕС 62821-3-2015 «Մալուխներ էլեկտրական. Մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով եւ հալոգեն չպարունակող ջերմապլաստից պատյանով, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 3. Ճկուն մալուխներ (քուղեր)»
	

	730
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-1-2014 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ. Ուղիղ կիրառություն»
	

	731
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-1-2019 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-1. Ձեռքի գայլիկոնման եւ հարվածային գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	732
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-2-2015 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին եւ հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	733
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-4-2015 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթ հղկման եւ ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	734
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-5-2015 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	735
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-6-2020 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-6. Ձեռքի մուրճերին եւ հորատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	736
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-8-2018 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-8. Ձեռքի դանակային եւ խածամկրատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	737
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-9-2016 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-9. Ներքին եւ արտաքին պարուրակահանման համար նախատեսվող ձեռքի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	738
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-10-2018 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-10. Ձեռքի խառնիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	739
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-11-2017 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-11. Աշխատանքային գործիքի հետադարձ-առաջընթաց շարժումով սղոցներին (նրբասղոցներին եւ մետաղասղոցներին) ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	740
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-14-2016 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-14. Ձեռքի ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	741
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-17-2018 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձեւատու ֆրեզային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	742
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-2-21-2018 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-21. Խողովակների մաքրման համար նախատեսված ձեռքի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	743
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841 -3-1-2015 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-1. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	744
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-3-4-2016 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-4. Շարժական հղկասրող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	745
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-3-6-2015 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-6. Հեղուկային համակարգով ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	746
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-3-10-2016 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-10. Շարժական կտրիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
	

	747
	4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ
	ԳՕՍՏ IЕС 62841-3-13-2018 «Մեքենաներ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային՝ էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-13. Շարժական գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ»
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