ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИСCИЯСЫ
КОЛЛЕГИЯ


ЧЕЧИМ


2023-жылдын «11»майы		 № 55				      Москва шаары


Эл аралык жана регионалдык (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – аларды колдонуунун натыйжасында «Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 004/2011) Бажы бирлигинин техникалык регламентинин талаптарынын сакталышы ыктыярдуу негизде камсыздалган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги, ошондой эле эл аралык жана регионалдык (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – «Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 004/2011) Бажы бирлигинин техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу, техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоо үчүн зарыл болгон изилдөө (сыноо) жана өлчөө эрежелери менен методдорун, анын ичинде үлгүлөрдү алуу эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги жөнүндө

Евразия экономикалык бирлигинин алкагындагы Техникалык жөнгө салуу жөнүндө протоколдун 4-пунктуна (2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин № 9 тиркемеси) жана Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 2014-жылдын 23-декабрындагы № 98 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык комиссиясынын Иш регламентинин № 2 тиркемесинин 5-пунктуна ылайык Евразия   экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти:
1. Тиркелгендер бекитилсин:
эл аралык жана регионалдык (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – аларды колдонуунун натыйжасында «Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 004/2011) Бажы бирлигинин техникалык регламентинин талаптарынын сакталышы ыктыярдуу негизде камсыздалган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги;
эл аралык жана регионалдык (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – «Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 004/2011) Бажы бирлигинин техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу, техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоо үчүн зарыл болгон изилдөө (сыноо) жана өлчөө эрежелери менен методдорун, анын ичинде үлгүлөрдү алуу эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги.
2. «Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» Бажы бирлигинин техникалык регламентин кабыл алуу жөнүндө» Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2011-жылдын 16-августундагы № 768 чечиминин 2-пункту күчүн жоготту деп табылсын.
3. Ушул Чечим расмий жарыяланган датадан тартып 180 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


Евразия экономикалык комиссиянын
Коллегиясынын төрагасы					М. Мясникович
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БЕКИТИЛДИ
Евразия экономикалык комиссиясынын 
Коллегиясынын 2023-жылдын 
11-майындагы №55 чечими менен


Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында «Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 004/2011) Бажы бирлигинин техникалык регламентинин талаптарын сактоону камсыздаган эл аралык жана региондук (мамлекет аралык) стандарттардын, алар жок болгондо – улуттук (мамлекеттик) стандарттардын 
                                                 ТИЗМЕГИ

	№
п/п
	Техникалык регламентинин структуралык элементи же техникалык жөнгө салуу объектиси
	Стандарттын белгиси жана аталышы
	Эскертүү

	  1
	2
	3
	4

	1 
	4 -берене
	МАМСТ 12.1.004-91 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Өрт коопсуздугу. Жалпы талаптар»
	

	2 
	
	МАМСТ 12.1.030-81 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Электр коопсуздугу. Коргоо жердеткичи»
	

	3 
	
	МАМСТ 12.1.044-2018 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Заттардын жана материалдардын күйүү-жарылуу коркунучу. Көрсөткүчтөрдүн номенклатурасы жана аларды аныктоо методдору»
	

	4 
	
	МАМСТ 12.2.007.0-75 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Электртехникалык буюмдар. Жалпы коопсуздук талаптары»
	

	5 
	
	[bookmark: _GoBack]МАМСТ 12.2.007.1-75 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Электр айлануучу машиналар. Коопсуздук талаптары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	6 
	
	МАМСТ 12.2.007.5-75 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Кубаттуу конденсаторлор. Конденсатор бирдиктери. Коопсуздук талаптары»
	

	7 
	
	МАМСТ 12.2.007.6-93 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. 1000 В чейинки чыңалуудагы электрдик коммутациялык аппараттар. Коопсуздук талаптары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	8 
	
	МАМСТ 12.2.007.8-75 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Электр ширетме жана плазмалык иштеп чыгуу үчүн түзүлмөлөр. Коопсуздук талаптары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	9 
	
	МАМСТ 12.2.007.10-87 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Электротермия үчүн түзүлмөлөр, генераторлор жана индукциялык жылыткычтар жана ультра үндүү генераторлор. Коопсуздук талаптары»
	

	10 
	
	МАМСТ 12.2.007.13-2000 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Электр лампалары. Коопсуздук талаптары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	11 
	
	МАМСТ 12.2.007.14-75 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Кабелдер жана кабелдик арматура. Коопсуздук талаптары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	12 
	
	МАМСТ 12997-84 «ГСП буюмдары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	13 
	
	МАМСТ Р 52931-2008 «Технологиялык процесстерди көзөмөлдөө жана жөнгө салуу приборлору. Жалпы техникалык шарттар»
	

	14 
	
	3-бөлүм МАМСТ 13268-88 «Түтүктүү электр жылыткычтар»
	

	15 
	
	МАМСТ 21130-75 «Электр техникалык буюмдар. Жерлештирүүчү кыпчыгычтар жана жерлештирүү белгилери. Конструкциялар жана өлчөмдөр»
	

	16 
	
	5-бөлүм МАМСТ 21694-94 «Механикалык ширетүү жабдуулары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	17 
	
	5-бөлүм МАМСТ 22261-94 «Электр жана электромагниттик чоңдуктарды өлчөө каражаттары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	18 
	
	4-бөлүм МАМСТ 26054-85 «Контакттуу ширетүү үчүн өнөр жай роботтору. Жалпы техникалык шарттар»
	

	19 
	
	4-бөлүм МАМСТ 26056-84 «Жаа ширетүү үчүн өнөр жай роботтору. Жалпы техникалык шарттар»
	

	20 
	
	1 – 3 жана 5 – 32- бөлүмдөр МАМСТ 27179-86 «Жылытуучу аккумуляциялык электр тиричилик приборлору. Коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	21 
	
	5-бөлүм МАМСТ 30275-96 «Контактуу чокуп ширетүүчү манипуляторлор. Жалпы техникалык шарттар»
	

	22 
	
	1 – 7- бөлүмдөр МАМСТ 31210-2003 «Жеке колдонуудагы маалыматты чагылдыруу каражаттары. Жалпы эргономикалык жана коопсуздук талаптары»
	

	23 
	
	1, 2, 5 жана 6- бөлүмдөр МАМСТ 2190-77 «Сапердук зымдар. Техникалык шарттар»
	

	24 
	
	1, 2, 5 жана 6 бөлүмдөр МАМСТ 6285-74 «Өнөр жайлык жарылуучу иштер үчүн зымдар. Техникалык шарттар»
	

	25 
	
	1 жана 2 МАМСТ 7006-72 «Кабелдердин коргоочу капкактары. Конструкциясы жана түрлөрү, техникалык талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	26 
	
	-3, 4, 7 – 9- бөлүмдөр МАМСТ 7399-97 «450/750 В чейинки нак чыңалуудагы зымдар жана боолор. Техникалык шарттар»
	

	27 
	
	1, 2, 5 жана 6- бөлүмдөр МАМСТ 17515-72 «Пластмассалык изоляция менен монтаждык зымдар. Техникалык шарттар»
	

	28 
	
	1 – 3 жана 6 – 8 -бөлүмдөр МАМСТ 24334-2020 «Туруктуу эмес төшөө үчүн күч бергич кабелдер. Жалпы техникалык талаптар»
	

	29 
	
	разделы 1, 2, 5 и 6 МАМСТ 26445-85 «Күч берүчү изоляцияланган зымдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	30 
	
	3, 4 жана 7 – 9- бөлүмдөр МАМСТ 28244-96 «Армирленген зымдар жана боолор. Техникалык шарттар»
	

	31 
	
	5 – 6 жана 9 – 10- бөлүмдөр МАМСТ 31946-2012 «Аба электр өткөрүү чубалгылары үчүн өзү көтөрмө изоляцияланган жана корголгон зымдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	32 
	
	4 – 6 жана 9 – 11- бөлүмдөр МАМСТ 31947-2012 «450/750 В чейинки нак чыңалуудагы электр орнотмолору үчүн зымдар жана кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	33 
	
	МАМСТ 34679-2020 «Сигнал берүү жана блокировкалоо үчүн кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	34 
	
	1 – 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр КР СС 2341-2013 «Поливинилхлорид пластикатынан изоляцияланган кросстук туруктуу зымдар. Техникалык шарттар»
	

	35 
	
	КР СС 2462-2014 1 - 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр «Изоляцияланбаган ийилчээк жез зымдар. Техникалык шарттар»
	

	36 
	
	КР СС 2526-2014 1 - 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр «Ысытуучу зымдар. Техникалык шарттар»
	

	37 
	
	КР СС 2527-2014 1 – 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр. «Талаа байланышы үчүн полиэтилен изоляциялык-коргоочу кабыгы бар зымдар. Техникалык шарттар»
	

	38 
	
	КР СС 2641-2015 «Бөлүштүрүүчү бир түгөйлүү телефон зымдары. Техникалык шарттар»
	

	39 
	
	КР СС 2794-2015 «Аба электр өткөрүү чубалгылары үчүн өзү көтөрмө изоляцияланган жана корголгон зымдар. Техникалык шарттар»
	

	40 
	
	МАМСТ 433-73 1, 2, 5 жана 6- бөлүмдөр «Резина менен изоляцияланган күч берүүчү кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	41 
	
	МАМСТ 839-2019 1, 2, 5 жана 6- бөлүмдөр «Аба электр линиялары үчүн изоляцияланбаган зымдар. Техникалык шарттар»
	

	42 
	
	МАМСТ 1508-781, 2 жана 5 – 7- бөлүмдөр «Резина жана пластмассалык изоляция менен контролдук кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	43 
	
	МАМСТ 10348-80 1, 2 жана 5 – 7- бөлүмдөр «Пластмассалык изоляция менен монтаждык көп өзөктүү кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	44 
	
	МАМСТ 16092-78 «Көп зымдуу ийкемдүү асма кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	45 
	
	МАМСТ 18410-7318410-73 1, 2, 5 жана 6- бөлүмдөр «Кагаз изоляциясы менен сиңдирилген күч берүүчү кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	46 
	
	МАМСТ 18404.0-78 1, 2 жана 5 – 7- бөлүмдөр «Башкаруу кабелдери. Жалпы техникалык шарттар»
	

	47 
	
	МАМСТ 18404.1-73 1, 2, 5 жана 6- бөлүмдөр «Күчөтүлгөн резина кабыктагы фторопласттык изоляциялуу башкаруу кабелдери. Техникалык шарттар»
	

	48 
	
	 МАМСТ 18404.2-73 1, 2, 5 жана 6- бөлүмдөр «Резина кабыктагы полиэтилен изоляциялуу башкаруу кабелдери. Техникалык шарттар»
	

	49 
	
	МАМСТ 18404.3-73 1, 2, 5 жана 6- бөлүмдөрү «Поливинилхлорид пластикат кабыктагы полиэтилен изоляциялуу башкаруу кабелдери. Техникалык шарттар»
	

	50 
	
	МАМСТ 18690-2012 1- 6 бөлүмдөр «Кабелдер, өткөргүчтөр, боолор жана кабелдик арматура. Маркалоо, таңгак, ташуу жана сактоо»
	

	51 
	
	МАМСТ 23286-78 1 жана 2 бөлүмдөр «Кабелдер, өткөргүчтөр, боолор. Изоляциянын кабыгынын калыңдыгын жана чыңалууну сыноолордун ченемдери»
	

	52 
	
	МАМСТ 24641-81 1 жана 2 бөлүмдөр «Коргошун жана алюминий кабелдик кабыктар. Техникалык шарттар»
	

	53 
	
	МАМСТ 26411-85 1 - 3 жана 6 – 8- бөлүмдөр «Контролдук кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	54 
	
	МАМСТ 31565-2012 «Кабель буюмдары. Өрт коопсуздугунун талаптары»
	

	55 
	
	МАМСТ 31943-2012 1 - 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр. «Пластмасса кабыгындагы полиэтилен изоляциясы менен кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	56 
	
	МАМСТ Р 70042-2022 «Кең тилкелүү тармактар үчүн симметриялуу байланыш кабелдери. Жалпы техникалык шарттар»
	

	57 
	
	МАМСТ Р 70043-2022 «Пластикалык полиэтилен изоляциясы менен капталган телефон кабелдери. Жалпы техникалык шарттар»
	

	58 
	
	 МАМСТ 31944-2012 1 - 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр «Жүк көтөрүүчү геофизикалык сооттолгон кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	59 
	
	МАМСТ 31945-2012 1 - 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр «Жер алдындагы жана ачык тоо иштери үчүн ийкемдүү кабелдер жана боолор. Жалпы техникалык шарттар»
	

	60 
	
	МАМСТ 31995-2012 1 - 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр «Пластмасса кабыгында полиэтилен изоляциялуу ишараттоо жана бөгөттөө үчүн кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	61 
	
	МАМСТ 31996-2012 1 - 6 жана 9 – 11- бөлүмдөр «0,66; 1 жана 3 кВ номиналдык чыңалуудагы пластмассалык изоляция менен күч берүүчү кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	62 
	
	КР СС 2203-2012 «Түзүмдөштүрүлгөн кабелдик тутумдар үчүн вита түгөйлүү кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	63 
	
	КР СС 2338-2013 «Поливинилхлорид изоляциялуу жана кабыктуу ийкемдүү кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	64 
	
	КР СС 2339-2013 1 - 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр «Пластмассалуу кабыктагы пластмассалык изоляцияланган аз түгөйлүү телефондук кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	65 
	
	КР СС 2340-2013 1 - 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр «Туруктуу телефон кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	66 
	
	КР СС 2643-2015 1 - 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр «Жогорку жыштыктагы жергиликтүү байланыш кабелдери. Техникалык шарттар»
	

	67 
	
	КР СС 2644-2015 1 - 5 жана 8 – 10- бөлүмдөр «Видео байкоо тутуму үчүн айкалыштырылган кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	68 
	
	МАМСТ Р 53538-2009 «Кең тилкелүү чынжырлар үчүн жез өткөргүчтөрү бар көп жуп кабелдер. Жалпы техникалык талаптар»
	

	69 
	
	МАМСТ Р 54429-2011 1 - 6 жана 9 – 11- бөлүмдөр «Санариптик берүү системасы үчүн симметриялуу байланыш кабелдери. Жалпы техникалык шарттар»
	

	70 
	4-берененин он экинчи абзацы, 
5-берене
	БСТ ИСО 11252-2016 «Лазерлер жана лазердик жабдууларга киргендер. Лазердик түзүлмөлөр. Документтерге талаптар»
	

	71 
	4-берененин, 5-берененин 
биринчи, экинчи, алтынчы жана онунчу абзацтары
	МАМСТ EN 41003-2018 «Телекоммуникация тармактарына жана/же кабелдик телекөрсөтүү тутумуна туташтырылган жабдууларга кошумча коопсуздук талаптары»
	

	72 
	
	БСТ EN 41003-2008 «Телекоммуникациялык тарамдарга кошулган жабдууларга кошумча коопсуздук талаптары»
	

	73 
	4-берененин, 5-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы – сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары

	МАМСТ EN 50065-4-2-2018 « 3төн 148,5 кгцге чейин жана 1,6 дан 30 МГЦГЕ чейинки жыштык диапазондорунда төмөнкү вольттогу электр тармактары боюнча сигнал берүү.
4-2-бөлүм. Төмөн вольттуу ажыратуучу чыпкалар. Коопсуздук талаптары»
	

	74 
	4-берененин, 5-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы – сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ EN 50065-4-7-2018 «3төн 148,5 кгцге чейин жана 1,6 дан 30 МГЦГЕ чейинки жыштык диапазондорунда төмөнкү вольттогу электр тармактары аркылуу сигнал берүү.
4-7-бөлүм. Төмөн вольттуу ажыратуучу чыпкалар. Коопсуздук талаптары»
	

	75 
	4-берененин, 5-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы – сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ ЕН 50085-1-2008 «Электр орнотмолору үчүн электр өткөргүч каналдык тутумдар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	76 
	4-берененин, 5-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы – сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ ЕН 50085-2-3-2008 «Электр орнотмолору үчүн электр өткөргүч каналдык тутумдар. 2-3-бөлүк. Бөлүштүрүүчү шкафтарда орнотулган электромонтаждык каналдарга кошумча талаптар»
	

	77 
	4-берененин, 5-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы – сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ EN 50178-2016 «Электр орнотмолорунда колдонулуучу электрондук  жабдуулар»
	

	78 
	4-берененин, 5-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы – сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ EN 50250-2016 «Өнөр жай колдонмолору үчүн конверсиялык адаптерлер»
	

	79 
	4-берененин биринчи, экинчи жана төртүнчү абзацтары
	МАМСТ EN 50274-2012 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. Электрдик ток уруудан коргоо. Кооптуу ток бар бөлүктөр менен атайлабастан түз байланыштан коргоо»
	

	80 
	4-берененин биринчи,  төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ EN 50491-3-2017 «Турмуш-тиричилик жана курулуш электроника системаларына (HBES) жана имараттарды башкаруу жана автоматташтыруу системаларына (BACS) жалпы талаптар. 3-бөлүк. Электр коопсуздугуна талаптар»
	

	81 
	
	МАМСТ Р 56749-2015 (EN 50491-3:2009)  -«Керектөөчү жана курулуш электрондук тутумдарына (HBES) жана имараттарды автоматташтыруу жана башкаруу тутумдарына (BACS) жалпы талаптар. 3-бөлүк. Электр коопсуздугунун талаптары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	82 
	4-берененин биринчи,  төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ ЕN 50491-4-1-2018 «Турмуш-тиричилик жана курулуш электроника системаларына (HBES) жана имараттарды башкаруу жана автоматташтыруу системаларына (BACS) жалпы талаптар. 4-1-бөлүк. Курулуштун электрондук тутумдарына (HBES) жана имаратты башкаруу жана автоматташтыруу тутумдарына (BACS) киргизүү үчүн арналган буюмдардын функционалдык коопсуздугуна жалпы талаптар»
	

	83 
	
	МАМСТ Р ЕН 50491-4-1-2014 «Турак жай имараттарынын жана коомдук имараттардын электрондук тутумдарына (ESDZ) жана коомдук имараттарды башкаруу жана автоматташтыруу системаларына (СУАЗ) жалпы талаптар. 4-1-бөлүк. ESDS жана СУАЗга киргизүү үчүн арналган буюмдардын функционалдык коопсуздугуна жалпы талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	84 
	4-берене
	СТБ EN 50525-1-2017 «Электр кабелдери. 450/750 В чейинки нак чыңалуудагы төмөнкү вольттогу электр кабелдери. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	85 
	4-берене
	СТБ EN 50525-2-83-2017 «Электр кабелдери. 450/750 В чейинки номиналдык чыңалуу үчүн төмөнкү вольттогу электр кабелдери.
2-83-бөлүк. Жалпы максаттагы кабельдер Кайчылаш байланышкан силикон резинадан жасалган көп ядролуу кабелдер»
	

	86 
	4-берененин биринчи,  төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ EN 50550-2016 «Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу приборлор үчүн кыска мөөнөттүү ашыкча чыңалуудан коргоочу түзүлүштөр» (POP) (9.10-пунктунан тышкары)

	

	87 
	4-берененин биринчи,  төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ EN 50556-2016 «Жол кыймылын башкаруу системалары»
	

	88 
	4-берененин биринчи, экинчи-төртүнчү, алтынчы – тогузунчу жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60034-1-2014 «Айланма электр машиналары. 1-бөлүк. Параметрлердин нак маанилери жана эксплуатациялык мүнөздөмөлөр» (13-бөлүмдү кошпогондо)
	

	89 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60034-5-2011 «Айланма электр машиналары. 5-бөлүк. Айланма электр машиналарынын кабыктары менен камсыздалган коргоо даражаларынын классификациясы  (Код 1Р)»
	

	90 
	4-берененин биринчи, үчүнчү жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ МЭК 60034-6-2007 «Айланма электр машиналары. 6-бөлүк. Муздатуу ыкмалары (код 1С)»
	

	91 
	4-берененин биринчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ ЭЭК 60034-7-2007 «Айланма электр машиналары. 7-бөлүк. Жыйынтыктоо коробкасынын монтаждоо ыкмасына жана жайгашкандыгына жараша конструктивдүү аткаруучулардын классификациясы (код 1М)»
	

	92 
	4-берененин
 он экинчи абзацы, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60034-8-2015 «Айланма электр машиналары. 8-бөлүк. Айлануунун жыйынтыктарын жана багыттарын маркалоо»
	

	93 
	4-берененин биринчи жана бешинчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60034-9-2014 «Айланма электр машиналары. 9-бөлүк. Ызы-чуу чеги»
	

	94 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, тогузунчу, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60034-11-2014 «Айланма электр машиналары. 11-бөлүк. Жылуулук коргоо»
	

	95 
	4-берененин биринчи жана тогузунчу абзацтары
	МАМСТ 28327-89 (ЭЭК 34-12–80) «Айланма электр машиналары. 660 В чейинки чыңалуудагы кыска кошулган бир ылдамдыктагы үч фазалуу асинхрондук кыймылдаткычтардын иштетүү мүнөздөмөсү»
	

	96 
	
	МАМСТ Р ЭЭК 60034-12-2009 «Айланма электр машиналары. 12-бөлүк. Кыска кошулган роторлуу бир ылдамдыктагы үч фазалуу асинхрондук кыймылдаткычтардын иштетүү мүнөздөмөсү»
	

	97 
	4-берененин биринчи жана бешинчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60034-14-2014 «Айланма электр машиналары. 14-бөлүк. Валынын бийиктиги 56 мм жана андан ашкан машиналардын айрым түрлөрүнүн механикалык вибрациясы. Вибрациялардын катуулугун ченөө, баалоо жана чеги»
	

	98 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы -тогузунчу, жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ 30012.1-2002 (ЭЭК 60051-1–97) «Электр ченөөчү түз аракеттерди көрсөткөн приборлор жана анын жардамчы бөлүктөрү. 1-бөлүк. Бардык бөлүктөр үчүн жалпы аныктамалар жана негизги талаптар»
	

	99 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ 8711-93 (ЭЭК 51-2–84) «Электр ченөөчү түз аракеттерди көрсөткөн приборлор жана анын жардамчы бөлүктөрү 2-бөлүк. Амперметрлерге жана вольтметрлерге өзгөчө талаптар»
	

	100 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ 8476-93 (ЭЭК 51-3–84) «Электр ченөөчү түз аракеттерди көрсөткөн приборлор жана анын жардамчы бөлүктөрү. 3-бөлүк. Ваттметрлерге жана варметрлерге өзгөчө талаптар»
	

	101 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ 7590-93 (ЭЭК 51-4–84) «Электр ченөөчү түз аракеттерди көрсөткөн приборлор жана анын жардамчы бөлүктөрү. 4-бөлүк. Жыштык ченегичтерге өзгөчө талаптар»
	

	102 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ 8039-93 (МЭК 51-5–85) «Электр ченөөчү түз аракеттерди көрсөткөн приборлор жана анын жардамчы бөлүктөрү. 5-бөлүк. Кубаттуулук коэффициентин фазометрлерге, ченегичтерге жана  синхроноскопторго өзгөчө талаптар»
	

	103 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ 23706-93 (ЭЭК 51-6–84) «Электр ченөөчү түз аракеттерди көрсөткөн приборлор жана анын жардамчы бөлүктөрү. 6-бөлүк. Омметрлерге (толук каршылыкты ченөө үчүн приборлор) жана жигердүү өткөрүүнү ченөө үчүн приборлорго өзгөчө талаптар»
	

	104 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ 10374-93 (ЭЭК 51-7–84) «Электр ченөөчү түз аракеттерди көрсөткөн приборлор жана анын жардамчы бөлүктөрү. 7-бөлүк. Көп функционалдуу приборлорго өзгөчө талаптар»
	

	105 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ 8042-93 (МЭК 51-8–84) «Электр ченөөчү түз аракеттерди көрсөткөн приборлор жана анын жардамчы бөлүктөрү. 8-бөлүк. Жардамчы бөлүктөрүнө өзгөчө талаптар»
	

	106 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60065-2013 «Аудио-, видео- жана ошондой электрондук аппаратура. Коопсуздук талаптары»
	

	107 
	4-берененин онунчу абзацы
	МАМСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. Негизги өлчөмдөр ("с тобу" бөлүмү)
	

	108 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60110-1-2013
«Индукциялык ысытуу орнотмолору үчүн күч берүүчү конденсаторлор. 1-бөлүк. Жалпы жоболор
	

	109 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60127-1-2010 «Чакан эриме бекиткичтер. 1-бөлүк. Чакан эриме бекиткичтер үчүн терминология жана чакан эриме коймолорго жалпы талаптар»
	

	110 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60127-2-2013 «Чакан эриме бекиткичтер. 2-бөлүк. Түтүкчөлүү эриме коймолор»
	

	111 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60127-4-2011 «Чакан эриме бекиткичтер. 4-бөлүк. Көлөмдүү жана үстүртөн монтаждоо үчүн универсалдуу модулдук эриме коймолор»
	

	112 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ IEC 60127-6-2013 «Чакан эриме бекиткичтер. 6-бөлүк. Чакан патрондуу эриме коймолор үчүн патрондор. Чакан эриме коймолор менен бекиткичти кармоочулар»
	

	113 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60127-7-2016 «Чакан эриме бекиткичтер. 6-бөлүк. Чакан эриме коймолор үчүн бекиткичти кармоочулар»
	

	114 
	4-берененин биринчи жана тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60143-2-2013 «Энерготутумдар үчүн ырааттуу кошулган конденсаторлор. 2-бөлүк. Ырааттуу кошулган конденсатордук батареялар үчүн коргоо аппаратурасы»
	

	115 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, тогузунчу жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60155-2012 «Люминесценттүү лампалар үчүн болор болбос дүрмөт стартерлери»
	

	116 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ МЭК 60204-1-2002 «Машиналардын коопсуздугу. Машиналардын жана механизмдердин электр жабдуулары. 
1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	117 
	
	МАМСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Машиналардын коопсуздугу. Машиналардын жана механизмдердин электр жабдуулары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	118 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60204-31-2012 «Машиналардын коопсуздугу. Машиналардын жана механизмдердин электр жабдуулары. 31-бөлүк. Кошумча коопсуздук талаптары жана тигүү машиналарына, орнотмолоруна жана тутумдарына электромагниттик айкалыштуулугуна талаптар»
	

	119 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60204-32-2016 «Машинанын коопсуздугу. Машиналардын жана механизмдердин электр жабдуулары.
32-бөлүк. Жүк көтөрүүчү механизмдерге талаптар»
	

	120 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60215-2018 «Радио берүүчү аппаратурага коопсуздук талаптары»
	

	121 
	
	СТБ IEC 60215-2011 «Радио берүүчү аппаратурага коопсуздук талаптары»
	

	122 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-1-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	123 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-3-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. 1-бөлүк. Туруктуу төшөө үчүн кабыксыз кабелдер»
	

	124 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-4-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. Туруктуу төшөө үчүн кабыктуу кабелдер»
	

	125 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-5-2013 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. 5-бөлүк. Жумшак кабелдер (боолор)»
	

	126 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-6-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. 6-бөлүк. Лифт кабелдери жана ийкемдүү кошуулар үчүн кабелдер»
	

	127 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-7-2012 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. 7-бөлүк. Эки же андан ашык ток өткөрүүчү тарамдуу ийкемдүү экрандалган жана экрандалбаган кабелдер»
	

	128 
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтары
	МАМСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) «Кабелдер, зымдар жана боолор үчүн ток өткөрүүчү тарамчалар»
	

	129 
	
	МАМСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Кабелдер, зымдар жана боолор үчүн жез жана алюминий ток өткөрүүчү тарамчалар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	130 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60238-2012 «Лампалар үчүн сайлуу патрондор»
	

	131 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-1-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	132 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-3-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. Ысыкка чыдамдуу кремний органикалык изоляциялуу кабелдер»
	

	133 
	
	СТБ IEC 60245-3-2012 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер.
 3-бөлүк. Ысыкка чыдамдуу кремний органикалык изоляциялуу кабелдер»
	

	134 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-4-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер.
 4-бөлүк. Боолор жана жумшак кабелдер»
	

	135 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-5-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. Лифттик кабелдер»
	

	136 
	
	СТБ IEC 60245-5-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
5-бөлүк. Лифттик кабелдер»
	

	137 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-6-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. Электроддуу жаа түрүндө ширетүү үчүн кабелдер»
	

	138 
	
	СТБ IEC 60245-6-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
6-бөлүк. Электроддуу жаа түрүндө ширетүү үчүн кабелдер»
	

	139 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-7-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. Ысыкка туруктуу этиленвинилацетаттуу резина изоляциялуу кабелдер»
	

	140 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-8-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 8-бөлүк. Жогорку ийилчээктикти талап кылган жерлерге колдонуу үчүн боолор»
	

	141 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи онунчу жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60252-1-2011 «Өзгөрүлмө ток кыймылдаткычтарды үчүн конденсаторлор. 
1-бөлүк. Жалпы жоболор. Иш мүнөздөмөсү, сыноолор жана нак параметрлер. Коопсуздук талаптары. Орнотуу жана пайдалануу боюнча колдонмо»
	

	142 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ IEC 60252-2-2011 «Өзгөрүлмө ток кыймылдаткычтары үчүн конденсаторлор. 
2-бөлүк. Иштетүүчү конденсаторлор»
	

	143 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60255-27-2013 «Ченөө жана коргоо жабдууларынын релеси. 27-бөлүк. Коопсуздук талаптары»
	

	144 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60269-1-2016 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	145 
	
	МАМСТ IEC 60269-1-2012 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	146 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ 31196.2-2012 (IEC 60269-2:1986) «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 
2-бөлүк. Өнөр жай багытындагы эриме бекиткичтерге кошумча талаптар»
	

	147 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	СТ РК IEC 60269-2-2014 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 2-бөлүк. Квалификациялуу персонал (негизинен өнөр жайлык пайдалануу үчүн) колдонгон сактагычтарга кошумча талаптар. Адан Кга чейинки стандартташтырылган сактагыч серияларынын мисалдары»
	

	148 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31196.3-2012 (IEC 60269-3:1987, IEC 60269-3A:1978) «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 3-бөлүк. Тиричилик жана ошондой багыттагы эриме бекиткичтерге кошумча талаптар»
	

	149 
	
	МАМСТ IEC 60269-3-1-2011 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 3-1-бөлүк. Квалификациялуу эмес персонал тарабынан пайдалануу үчүн эриме бекиткичтерге кошумча талаптар (тиричилик жана ошондой багыттагы эриме бекиткичтер). 
I – IV бөлүмдөр»
	

	150 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60269-4-2016 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 4-бөлүк. Жарым өткөргүчтүү түзүлмөлөрдү коргоо үчүн эриме бекиткичтерге кошумча талаптар»
	

	151 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60269-6-2013 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 6-бөлүк. Күн фотоэлектр энергетикалык тутумдар үчүн эриме коймолорго кошумча талаптар»
	

	152 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60309-1-2016 «Өнөр жай багытындагы вилкалар, штепсель розеткалары жана кошмо түзүлмөлөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	153 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60309-2-2016 «Өнөр жай багытындагы вилкалар, штепсель розеткалары жана кошмо түзүлмөлөр. 2-бөлүк. Кошкучтардын казыктарынын  жана байланыш уяларынын өлчөмдөрүнүн бирин бири алмаштыруучулугуна талаптар»
	

	154 
	
	МАМСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2:1999) «Өнөр жай багытындагы вилкалар, штепсель розеткалары жана кошмо түзүлмөлөр. 2-бөлүк. Кошкучтардын казыктарынын  жана байланыш уяларынын өлчөмдөрүнүн бирин бири алмаштыруучулугуна талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	155 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60309-4-2017 «Өнөр жай багытындагы вилкалар, штепсель розеткалары жана кошмо түзүлмөлөр.
 4-бөлүк. Которулуучу тармак чыгаруучулар жана бөгөтү бар жана бөгөтү жок кошкучтар»
	

	156 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60320-1-2021 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	157 
	
	МАМСТ 30851.1-2002 (ЭЭК 60320-1:1994) «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар.1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	158 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60320-2-1-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар. 2-1-бөлүк. Тигүүчү машиналар үчүн кошкучтар»
	

	159 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30851.2.2-2002 (ЭЭК 60320-2-2:1998) «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар. 2-2-бөлүк. Приборлорго өз ара кошуу үчүн вилкаларга жана розеткаларга кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	160 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60320-2-3-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар. 2-3-бөлүк. Коргоо даражасы 1РХО жогору кошкучтарга кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	161 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60320-2-4-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар. 2-4-бөлүк. Туташкан аппараттын салмагына жараша иштеген кошкучтар»
	

	162 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-1-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	163 
	
	СТБ IEC 60335-1-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	164 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-2-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.2-бөлүк. Жалпы талаптар. Чаң соргучтарга жана суу соргуч тазалоочу приборлорго жеке талаптар»
	

	165 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-3-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.3-бөлүк Электр үтүктөрүнө жеке талаптар»
	

	166 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-4-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.4-бөлүк. Сыкма центрифугаларга жеке талаптар»
	

	167 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-5-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.5-бөлүк. Идиш жуугуч машиналарга жеке талаптар»
	

	168 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-6-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.6-бөлүк. Туруктуу ашкана плиталарына, конфордук панелдерге, духовкаларга жана ушундай приборлорго кошумча талаптар. 
(20 жана 21.101-бөлүктөр газ-электр приборлоруна жайылтылбайт)»
	

	169 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-7-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.7-бөлүк. Кир жуугуч машиналарга жеке талаптар»
	

	170 
	4 жана
 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-8-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.8-бөлүк. Устараларга, чач алгыч машинкаларга жана ушундай приборлорго жеке талаптар»
	

	171 
	4 жана
 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-9-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.9-бөлүк. Гриль, тостер жана ушундай тамак-аш даярдоочу көчмө приборлорго жеке талаптар»
	

	172 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-10-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.10-бөлүк. Полдорду иштетүүчү машиналарга жана суулап тазалоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	173 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-11-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу.
 2.11-бөлүк. Барабандуу кургаткычтарга жеке талаптар»
	

	174 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-12-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.12-бөлүк. Мармиттерге жана ушундай приборлорго жеке талаптар»
	

	175 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-13-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.13-бөлүк. Фритюрницаларга, сковородкаларга жана ушундай приборлорго жеке талаптар»
	

	176 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-14-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу.
 2.14-бөлүк. Ашкана машиналарына жеке талаптар»
	

	177 
	4 жана 
5-беренелер

	МАМСТ IEC 60335-2-15-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.15-бөлүк. Суюктукту ысытуу үчүн приборлорго жеке талаптар»
	

	178 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-16-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.16-бөлүк. Тамак-аш калдыктарын майдалоочуларга жеке талаптар»
	

	179 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-17-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.17-бөлүк. Одеялдарга, жаздыктарга, кийим кечеге жана ушундай жумшак жылытуучу приборлорго жеке талаптар»
	

	180 
	4 жана
 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-21-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.21-бөлүк. Аккумуляциялык суу ысыткычтарга жеке талаптар»
	

	181 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-23-2019 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.23-бөлүк. Тери жана чачтарды кароо боюнча приборлорго кошумча талаптар»
	

	182 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-24-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.24-бөлүк. Муздаткыч приборлорго, бал муздак жана муз өндүрүүчү түзүлмөлөргө жеке талаптар»
	

	183 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-25-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.25-бөлүк. Айкалыштырылган микро толкундуу мештерди кошкондо микро толкундуу мештерге жеке талаптар»
	

	184 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-26-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу.
 2.26-бөлүк. Сааттарга жеке талаптар»
	

	185 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-27-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.27-бөлүк. Ультра сыя көк жана инфра кызыл нурлануу менен териге таасир эткен приборлорго кошумча талаптар»
	

	186 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-28-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.28-бөлүк. Тигүү машиналарына жеке талаптар»
	

	187 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-29-2019 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.29-бөлүк. Батареялардын заряддоо түзүлмөлөрүнө жеке талаптар»
	

	188 
	
	МАМСТ IEC 60335-2-29-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.29-бөлүк. Батареялардын заряддоо түзүлмөлөрүнө жеке талаптар»
	

	189 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-30-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.30-бөлүк. Бөлмө жылыткычтарына жеке талаптар»
	

	190 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-31-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук.
 2.31-бөлүк. Ашкана аба тазалагычтарга жана башка ашкана бууларын жок кылуучу түзүлмөлөргө кошумча талаптар»
	

	191 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-32-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.32-бөлүк. Массаж приборлоруна жеке талаптар»
	

	192 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-34-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу.
 2.34-бөлүк. Мотор-компрессорлорго кошумча талаптар»
	

	193 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-35-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук.
 2.35-бөлүк. Агын суу ысыткычтарга кошумча талаптар»
	

	194 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-36-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.36-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр ашкана плиталарына, духовкаларга, конфоркаларга жана ысытуучу элементтерге кошумча талаптар»
	

	195 
	4 жана 
5-беренелер
	СТБ МЭК 60335-2-36-2005 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.36-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр ашкана плиталарына, духовкаларга, конфоркаларга жана ысытуучу элементтерге кошумча талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	196 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-37-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.37-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр фритюрницаларга кошумча талаптар»
	

	197 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-38-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.38-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн бир же эки үстүңкү бети ысыган продуктуларды контакттык иштеп чыгуучу электр аппараттарына жеке талаптар»
	

	198 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-39-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.39-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн универсалдуу электр сковородкаларына жеке талаптар»
	

	199 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-40-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.40-бөлүк. Электр жылуулук насосторуна, аба кондиционерлерине жана кургаткычтарга жеке талаптар»
	

	200 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-41-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.41-бөлүк. Насосторго жеке талаптар»
	

	201 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-42-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.42-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн аба алмашуусу бар электр шкафтарына, бууга бышыруучу аппараттарга жана бууга бышыруучу конвективдүү шкафтарга жеке талаптар»
	

	202 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-43-2019 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.43-бөлүк. Кийимдер үчүн кургаткычтарга жана сүлгүлөр үчүн устун жыгачтарга жеке талаптар»
	

	203 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-43-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.43-бөлүк. Кийимдер үчүн кургаткычтарга жана сүлгүлөр үчүн устун жыгачтарга жеке талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	204 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-44-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.44-бөлүк. Үтүктөөчү машиналарга жеке талаптар»
	

	205 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-45-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.45-бөлүк. Көчмө ысытуучу инструменттерге жана ушундай приборлорго  жеке талаптар»
	

	206 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-47-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.47-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр кайнатуучу казандарга жеке талаптар»
	

	207 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-48-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.48-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр грилдерине жана тостерлерге жеке талаптар»
	

	208 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-49-2017 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.49-бөлүк. Ысык тамак-аш азыктарынын температурасын кармап туруу үчүн приборлорго жана коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр жылуулук шкафтарына кошумча талаптар» 
	

	209 
	4 жана 
5-беренелер
	СТБ IEC 60335-2-49-2010 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.49-бөлүк.  Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр жылуулук шкафтарына кошумча талаптар»
	   01.01.2025 чейин колдонулат

	210 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-50-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.50-бөлүк. Азык блоктору үчүн электр суу мончолоруна жеке талаптар»
	

	211 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-51-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.51-бөлүк. Жылытуу тутумдары жана суу менен камсыздоо тутумдары үчүн туруктуу циркуляциялык насосторго жеке талаптар»
	

	212 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-52-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.52-бөлүк. Ооз көңдөйүнүн тазалыгы үчүн приборлорго жеке талаптар»
	

	213 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-53-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.53-бөлүк.  Сауна жана инфра кызыл кабиналар үчүн ысытуучу приборлорго жеке талаптар»
	

	214 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-54-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.54-бөлүк. Суюктуктарды же бууну колдонуп үстүңкү беттерди тазалоо үчүн тиричилик приборлорго жеке талаптар»
	

	215 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-55-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.55-бөлүк. Аквариумдарда жана бакча көлмөлөрүндө колдонулган электр приборлоруна жеке талаптар»
	

	216 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-56-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.56-бөлүк. Проекторлорго жана ушундай приборлорго жеке талаптар»
	

	217 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ МЭК 60335-2-58-2009 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.58-бөлүк Коомдук тамактануу ишканалары үчүн идиш жуугуч машиналарга кошумча талаптар»
	

	218 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-59-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.59-бөлүк. Курт-кумурскаларды жок кылуу үчүн приборлорго жеке талаптар»
	

	219 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ МЭК 60335-2-60-2002 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. Гидромассаждык ванналарга кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	220 
	
	МАМСТ Р 52161.2.60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.60-бөлүк. Бурганактаган ванналарга жана СПА-салондор үчүн бурганактаган ванналарга жеке талаптар»
	

	221 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-61-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.61-бөлүк. Аккумуляциялык бөлмө жылыткычтарына жеке талаптар»
	

	222 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-62-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.62-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр менен ысытуучу чайкоочу ванналарга жеке талаптар»
	

	223 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-64-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.64-бөлүк. Өнөр жайлык электр ашкана машиналарына кошумча талаптар»
	

	224 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-65-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.65-бөлүк. Аба тазалоочу приборлорго жеке талаптар»
	

	225 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-66-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.66-бөлүк. Суу төшөктөр үчүн ысыткычтарга жеке талаптар»
	

	226 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IЕС 60335-2-67-2014 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 2-67-бөлүк. Полду тазалоо үчүн коммерциялык колдонуу үчүн машиналарга кошумча талаптар»
	

	227 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IЕС 60335-2-68-2015 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 2-68-бөлүк. Коммерциялык реактивдүү экстракциялоочу машиналарга кошумча талаптар»
	

	228 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-70-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. Саагыч орнотмолорго кошумча талаптар»
	

	229 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-71-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.71-бөлүк. Мал өстүрүү жана көбөйтүү үчүн электр ысытуучу приборлорго жеке талаптар»
	

	230 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-73-2018 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.73-бөлүк. Чөктүрмө ысыткычтарга бекитилген жеке талаптар»
	

	231 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-74-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.74-бөлүк. Көчмө чөктүрмө ысыткычтарга жеке талаптар»
	

	232 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-75-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.75-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн дозалоочу түзүлмөлөргө жана соода автоматтарына жеке талаптар»
	

	233 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-76-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.76-бөлүк. Электр тосмосунун азыктануу блогуна жеке талаптар»
	

	234 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-77-2011 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. Колго башкарган чөп чапкычтарга кошумча талаптар жана сыноо ыкмасы»
	

	235 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-78-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.78-бөлүк. Көчө барбекюга жеке талаптар»
	

	236 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-79-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.79-бөлүк Жогорку басымдагы тазалагычтарга жана буу тазалагычтарга жеке талаптар»
	

	237 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-80-2017 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.80-бөлүк. Желдеткичтерге жеке талаптар»
	

	238 
	
	МАМСТ IEC 60335-2-80-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.80-бөлүк. Желдеткичтерге жеке талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	239 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-81-2017 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.81-бөлүк. Бутка ысытмага жана ысыма килемчелерге кошумча талаптар»
	

	240 
	
	МАМСТ IEC 60335-2-81-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.81-бөлүк. Бутка ысытмага жана ысыма килемчелерге кошумча талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	241 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-82-2018 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.82-бөлүк. Оюн автоматтарына жана өз алдынча тейлөө автоматтарына кошумча талаптар»
	

	242 
	
	СТБ IEC 60335-2-82-2011 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.82-бөлүк. Оюн автоматтарына жана өз алдынча тейлөө автоматтарына кошумча талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	243 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-83-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.83-бөлүк. Чатырды кургатуу үчүн арналган ысытма суу акмаларга кошумча талаптар»
	

	244 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-84-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.84-бөлүк. Дааратканаларга жеке талаптар»
	

	245 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-85-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.85-бөлүк. Кездемелерди буулап үтүктөөгө жеке талаптар»
	

	246 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-86-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.86-бөлүк. Балык кармоо үчүн электр түзүлмөлөргө кошумча талаптар»
	

	247 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-87-2019 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.87-бөлүк. Малдын кулагын тундуруу үчүн электр жабдууларына жеке талаптар»
	

	248 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-87-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.87-бөлүк. Малдын кулагын тундуруу үчүн электр жабдууларына жеке талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	249 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-88-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.88-бөлүк. Жылытуу, желдетүү же аба алмаштыруу тутуму менен колдонулган нымдагычтарга жеке талаптар»
	

	250 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-89-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.89-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн кыналган же аралыктан конденсациялоо түйүндөрү же компрессор менен соода муздатуучу жабдууларга жеке талаптар»
	

	251 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-90-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.90-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн микро толкундуу мештерге жеке талаптар»
	

	252 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-91-2016 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 2.91-бөлүк. Кол менен жана артта жүрүүчү оператор тарабынан башкарылган газон кыркуучу триммерге жана газон кырка триммерлерге кошумча талаптар»
	

	253 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ МЭК 60335-2-92-2004 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.92-бөлүк. Жанында бараткан оператор тарабынан башкарылган көк майсанды жумшарткычтарга жана щелевателдерге кошумча талаптар»
	

	254 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ МЭК 60335-2-94-2004 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.94-бөлүк. Чөптөрдү кайчылап кыркуучу машинкаларга кошумча талаптар»
	

	255 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-95-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.95-бөлүк. Турак-жай аймактарында колдонулган тигинен көчмө гараж дарбазалары үчүн жеке талаптар»
	

	256 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-96-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.96-бөлүк. Турак жайларды жылытуу үчүн ийилчээк жалпак ысытуучу элементтерге жеке талаптар»
	

	257 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-97-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.97-бөлүк. Рольставдарды, тенттерди жана жалюзилерди ачуу үчүн келтирмелерге жана ушундай приборлорго жеке талаптар»
	

	258 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-98-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.98-бөлүк. Аба нымдагычтарга кошумча талаптар»
	

	259 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-99-2016 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 2-99-бөлүк. Коммерциялык максатта колдонулуучу аба тазалоочу электр приборлоруна кошумча талаптар»
	

	260 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-100-2016 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 2-100-бөлүк. Кол менен иштөөчү, электр кубаты менен иштеген бакча үйлөөчүлөргө, чаң соргучтарга жана желдеткич чаң соргучтарга кошумча талаптар»
	

	261 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-101-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.101-бөлүк. Буулагычка жеке талаптар»
	

	262 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-102-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.102-бөлүк. Газ, суюк жана катуу отун менен иштеген электр кошкучтары бар приборлорго кошумча талаптар»
	

	263 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IЕС 60335-2-103-2017 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.103-бөлүк. Дарбаза, каалга жана терезелерди кыймылга келтирмелерге жеке талаптар»
	

	264 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-103-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.103-бөлүк. Дарбаза, каалга жана терезелерди кыймылга келтирмелерге жеке талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	265 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-104-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.104-бөлүк. Абаны алмаштыруучу жабдууларда жана муздатуучу жабдууларда хладагенттерди калыбына келтирүү жана /же рециркуляциялоо үчүн арналган түзүлмөлөргө кошумча талаптар»
	

	266 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-105-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.105-бөлүк. Көп функционалдуу чайканма кабиналарга кошумча талаптар»
	

	267 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-106-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.106-бөлүк. Алып коймо полдун астында орнотулган бөлмөлөрдү жылытуу үчүн ысыма килемчелерге жана ысытма түзүлмөлөргө жеке талаптар»
	

	268 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-108-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.108-бөлүк. Электролизерлерге кошумча талаптар»
	

	269 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-109-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.109-бөлүк. Сууну ультра сыя көк нурлануу менен иштетүү үчүн приборлорго кошумча талаптар»
	

	270 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-110-2016 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 2-110-бөлүк. Плагин жана контакт аппликаторлору бар өнөр жай микротолкундуу приборлорго кошумча талаптар»
	

	271 
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы, жетинчи жана тогузунчу – он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60358-1-2014 «Бөлүштүрүүчү конденсаторлор жана сыйымдуу бөлгүчтөр. 1-бөлүк. Жалпы эрежелер»
	

	272 
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы, жана – он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ Р 50571.4.42-2017 (МЭК 60364-4-42:2014) «Төмөнкү вольттогу электр орнотмолору. 4-42-бөлүк. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн коргоо. Жылуулук таасиринен коргоо»
	

	273 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р 50571.7.722-2017/ МЭК 60364-7-722:2015 «Төмөнкү вольттогу электр орнотмолору. 7-722-бөлүк. Атайын электр орнотмолоруна же алардын жайгашкан жерлерине талаптар. Электр унаалары үчүн энергия булактары»
	

	274 
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы, жетинчи жана тогузунчу – он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60400-2011 «Түтүктүү люминесценттик лампалар жана стартерлер үчүн патрондор»
	

	275 
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы, он биринчи жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60432-1-2019 «Ысыма лампалар. Коопсуздук талаптары. 1-бөлүк. Тиричилик жана ушундай эле жалпы жарыктандыруу үчүн ысыма вольфрам лампалары»
	

	276 
	
	МАМСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) «Ысыма лампалар үчүн коопсуздук талаптары. 1-бөлүк. Тиричилик жана ушундай эле жалпы жарыктандыруу үчүн ысыма вольфрам лампалары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	277 
	
	СТБ IEC 60432-1-2008 «Ысыма лампалар. Коопсуздук талаптары. 1-бөлүк. Тиричилик жана ушундай эле жалпы жарыктандыруу үчүн ысыма вольфрам лампалары»
	

	278 
	4-берененин биринчи, алтынчы, он биринчи жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60432-2-2011 «Ысыма лампалар үчүн коопсуздук талаптары. 2-бөлүк. Тиричилик жана ушундай эле жалпы жарыктандыруу үчүн вольфрам галогендик лампалар»
	

	279 
	4-берененин үчүнчү, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60432-3-2016 «Ысыма лампалар. Коопсуздук талаптары. 3-бөлүк. Вольфрам галоген лампалары (унаа каражаттары үчүн эмес)»
	

	280 
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60477-2013 «Лабораториялык туруктуу токтун резисторлору»
	

	281 
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60477-2-2013 «Лабораториялык каршылык чаралары. 2-бөлүк. Лабораториялык өзгөрмө токтун каршылык чаралары»
	

	282 
	4-берененин биринчи, төртүнчү,алтынчы, жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	СТ РК IEC 60502-1-2012 «1 кВ (Цт=1, 2кВ) дан 30 кВ (Цт=36кВ) чейинки нак чыңалуудагы экструдацияланган изоляциясы жана кабелдик арматурасы бар күч берүүчү кабелдер. 1-бөлүк. 1 кВ (Ш=1, 2кВ) и 3 кВ (Ш=3, 6кВ) нак чыңалуудагы кабелдер»
	

	283 
	4-берененин биринчи, төртүнчү,алтынчы, жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	СТБ IEC 60502-1-2012 «1 кВ (Цт=1, 2кВ) дан 30 кВ (Цт=36кВ) чейинки нак чыңалуудагы экструдацияланган изоляциясы жана кабелдик арматурасы бар күч берүүчү кабелдер. 1-бөлүк. 1 кВ (Ш=1, 2кВ) и 3 кВ (Ш=3, 6кВ) нак чыңалуудагы кабелдер»
	

	284 
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-1-2011 «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	285 
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-2-2016. «Электр жылыткычтарынын коопсуздугу 2-бөлүк. Каршылык   көрсөткөн ысытуу орнотмолоруна жеке талаптар»
	

	286 
	
	МАМСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 2-бөлүк. Каршылык   көрсөткөн ысытуу орнотмолоруна жеке талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	287 
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-3-2016 «Электр жылыткычтарынын коопсуздугу. 3-бөлүк. Индукциялык жана өткөргүч жылытуу орнотмолоруна жана индукциялык эритүү орнотмолоруна кошумча талаптар»
	

	288 
	
	МАМСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 3-бөлүк. Каршылык  көрсөткөн индукциялык жана түз ысыган электротермикалык  түзүлмөлөргө жана индукциялык электр мештерге жеке талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	289 
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60519-4-2015 «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 4-бөлүк. Ийри электр мештерине кошумча талаптар»
	

	290 
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60519-6-2016 «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 6-бөлүк. Өнөр жайлык өтө жогорку жыштыктагы ысытуучу жабдуулардын коопсуздугу боюнча техникалык шарттар»
	

	291 
	4-берененин биринчи – үчүнчү, бешинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-7-2016 «Электротермикалык жабдуулар. Коопсуздук. 7-бөлүк. Электрондук-нурлук электр мештерине жеке талаптар»
	

	292 
	
	МАМСТ 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 7-бөлүк. Электрондук-нурлук электр мештерине жеке талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	293 
	4-берененин биринчи – үчүнчү, бешинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-8-2015 «Электр ысытуучу орнотмолор. Коопсуздук. 8-бөлүк. Электр шлак эритме мештерге жеке талаптар»
	

	294 
	4-берененин биринчи – үчүнчү, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60519-9-2016 «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 9-бөлүк. Диэлектрдик  ысытуунун жогорку жыштыктагы орнотмолору үчүн жеке талаптар»
	

	295 
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-10-2015 «Электр ысытуучу орнотмолор. Коопсуздук. 10-бөлүк. Өнөр жайда жана соодада колдонуу үчүн электрдик карама- каршылыктын ысытуучу тутумдарына жеке талаптар»
	

	296 
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60519-12-2016 «Электр ысытуучу орнотмолор. Коопсуздук. 12-бөлүк. Инфракызыл электр жылытуу түзүлүштөрүнө өзгөчө талаптар»
	

	297 
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60519-21-2015 «Электр ысытуучу орнотмолор. Коопсуздук. 21-бөлүк. Каршылыгы менен ысытуу үчүн орнотмолорго жеке талаптар. Айнектерди ысытуу жана эритүү үчүн жабдуулар»
	

	298 
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60523-2014 «Туруктуу токтун потенциометри»
	

	299 
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 11282-93 (ЭЭК 524-75) «Туруктуу токтун чыңалуусунун резистивдик бөлгүчтөрү»
	

	300 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, жетинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Кабык менен камсыздалган коргоо даражасы (Код 1Р)»
	

	301 
	4-берененин биринчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ 7165-93 (МЭК 564-77) «Каршылыкты ченөө үчүн туруктуу токтун көпүрөлөрү»
	

	302 
	4-берененин биринчи-үчүнчү, алтынчы он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60570-2012 «Шамчырактар үчүн шинопроводдор»
	

	303 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-1-2017 «Шамчырактар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	304 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-1-2011 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 1-бөлүм. Туруктуу жалпы багыттагы шамчырактар»
	

	305 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-2-2017 «Шамчырактар. 
2-бөлүк. Жеке талаптар. 2-бөлүм. Кыналып коюлуучу шамчырактар»
	

	306 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-3-2017 «Шамчырактар.
 2-бөлүк. Жеке талаптар. 3-бөлүм. Көчөлөрдү жана жолдорду жарык кылуу  үчүн шамчырактар»
	

	307 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-4-2019 «Шамчырактар. 
2-4-бөлүк. Жеке талаптар. Жылдырма жалпы багыттагы шамчырактар»
	

	308 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-5-2012 «Шамчырактар. 
2-бөлүк. Жеке талаптар. 5-бөлүм. Жаркыраган прожекторлор»
	

	309 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-7-2011 «Шамчырактар.
 2-бөлүк. Жеке талаптар. 7-бөлүм. Бакчада колдонуу үчүн көчмө шамчырактар»
	

	310 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-8-2016 «Шамчырактар. 
2-8-бөлүк. Кол шамчырактарына кошумча талаптар»
	

	311 
	
	МАМСТ IEC 60598-2-8-2011 «Шамчырактар. 
2-бөлүк. Жеке талаптар. 8-бөлүм. Кол шамчырактары»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат


	312 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-9-2011 «Шамчырактар. 
2-бөлүк. Жеке талаптар. 9-бөлүм. Фото- жана киносъемка үчүн шамчырактар (профессионалдуу эмес)»
	

	313 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-10-2012 «Шамчырактар. 
2-10-бөлүк. Жеке талаптар. Балдардын көчмө шамчырактары»
	

	314 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 «Шамчырактар. 2-11-бөлүк. Жеке талаптар. Аквариум шамчырактары»
	

	315 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-12-2016 «Шамчырактар. 
2-12-бөлүк. Штепсель тарамдык розеткага бекитүү үчүн түнкү шам чырактарга кошумча талаптар»
	

	316 
	
	СТБ IEC 60598-2-12-2009 «Шамчырактар. 2-12-бөлүк. Штепсель тарамдык розеткага бекитүү үчүн түнкү шам чырактарга кошумча талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат


	317 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-13-2019 «Шамчырактар. 
2-13-бөлүк. Жеке талаптар. Топуракка кагылган шамчырактар»
	

	318 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-14-2014 «Шамчырактар.
 2-14-бөлүк. Кошумча талаптар. Муздак катоддуу (неон лампалары) жана ушундай жабдуулар менен түтүктүү газ дүрмөттүү лампалар үчүн шамчырактар»
	

	319 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-17-2020 «Шамчырактар. 
2-17-бөлүк. Жеке талаптар. Сахна, телевизиондук, кино- жана фотостудияларды ички жана тышкы жарыктандыруу үчүн шамчырактар»
	

	320 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-19-2012 «Шамчырактар. 
2-бөлүк. Жеке талаптар. 19-бөлүм. Желдетилген шамчырактар. Коопсуздук талаптары»
	

	321 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-20-2012 «Шамчырактар. 
2-20-бөлүк. Жеке талаптар. Жарык гирлянддар»
	

	322 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-21-2017 «Шамчырактар.
2-21-бөлүк. Жеке талаптар. Жарык шнурлар»
	

	323 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-22-2016 «Шамчырактар. 
2-22-бөлүк. Кошумча талаптар. Авариялык жарык кылуу үчүн шамчырактар»
	

	324 
	
	МАМСТ IEC 60598-2-22-2012 «Шамчырактар. 
2-бөлүм 22-бөлүк. Кошумча талаптар. Авариялык жарык кылуу үчүн шамчырактар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	325 
	
	СТБ IEC 60598-2-22-2011 «Шамчырактар. 
2-22-бөлүк. Кошумча талаптар. Авариялык жарык кылуу үчүн шамчырактар»
	

	326 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-23-2012 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 23-бөлүм. Ысыма лампалар үчүн төмөнкү чыңалуудагы жарык тутумдары»
	

	327 
	
	СТБ МЭК 60598-2-23-2002 «Шамчырактар. 
2-бөлүк. Жеке талаптар. 23-бөлүм. Ысыма лампалар үчүн төмөнкү чыңалуудагы жарык тутумдары»
	

	328 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-24-2011 «Шамчырактар. 
2-24-бөлүк. Жеке талаптар. Тышкы температурасы чектелген шамчырактар»
	

	329 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-25-2011 «Шамчырактар. 
2-бөлүк. Жеке талаптар. 25-бөлүм. Бейтапканалардын клиникалык аймактарында жана башка медициналык мекемелеринде колдонулуучу шамчырактар»
	

	330 
	4-берененин биринчи-үчүнчү, алтынчы, жетинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60618-2013 «Индуктивдүү чыңалуу бөлгүчтөрү»
	

	331 
	4-берененин биринчи, бешинчи жана он экинчи абзацтары
	СТБ IEC 60645-1-2020 «Электр акустика. Аудиологиялык жабдуу. 1-бөлүк. Үн жана сүйлөө аудиометриясы үчүн жабдуулар»
	

	332 
	
	МАМСТ Р МЭК 60645-1-2017 «Электр акустика. Аудиологиялык жабдуу. 1-бөлүк. Үн жана сүйлөө аудиометриясы үчүн жабдуулар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	333 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60645-3-2017 «Электр акустика. Аудиологиялык жабдуу. 3-бөлүк. Кыска мөөнөттүү сыноо сигналдары»
	

	334 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60645-6-2017 «Электр акустика. Аудиологиялык жабдуу. 6-бөлүк. Отоакустикалык эмиссияларды өлчөө үчүн приборлор»
	

	335 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60645-7-2017 «Электр акустика. Аудиологиялык жабдуу. 7-бөлүк. Угуу дүүлүгүүсүнөн улам мээ сабагынын реакциясын өлчөө үчүн приборлор»
	

	336 
	4 берененин биринчи, үчүнчү жана алтынчы абзацтары
	МАМСТ Р МЭК 60664.1-2012 «Төмөнкү вольттуу тутумдардагы жабдуулар үчүн изоляцияны тескөө. 1-бөлүк. Принциптер, талаптар жана сыноо»
	

	337 
	4-берененин биринчи жана алтынчы абзацтары
	МАМСТ IEC 60664-3-2015 «Төмөнкү вольттуу тутумдардын жабдуулары үчүн изоляцияны тескөө. 3-бөлүк. Булгануудан коргоо үчүн жабууларды, жылчыктоону жана формовканы пайдалануу»
	

	338 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998) «Туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 
1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	339 
	
	МАМСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) «Туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 
1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	340 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60669-2-1-2016 «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-1-бөлүк. Электрондук өчүргүчтөр үчүн кошумча талаптар»
	

	341 
	
	МАМСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-1-бөлүк. Жарым өткөргүчтүү өчүргүчтөргө кошумча талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	342 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2:1996) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-2-бөлүк. Аралыктан башкарылган өчүргүчтөргө (АБӨ) кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	343 
	
	МАМСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-2-бөлүк. Аралыктан башкарылган өчүргүчтөргө (АБӨ) кошумча талаптар»
	

	344 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3:1997) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-3-бөлүк. Убактысы кармалган (таймер) өчүргүчтөргө кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	345 
	
	МАМСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-3-бөлүк. убактысы кармалган (таймер) өчүргүчтөргө кошумча талаптар»
	

	346 
	
	МАМСТ IEC 60669-2-4-2017 «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-4-бөлүк. Кошумча талаптар. Ажыраткычтар»
	

	347 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60669-2-5-2017 «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-5-бөлүк Жеке талаптар. Турмуш-тиричилик электрондук тутумдарында жана курулуш электрондук тутумдарында колдонуу үчүн өчүргүчтөр жана ага байланыштуу шаймандар»
	

	348 
	
	МАМСТ EN 50428-2015 «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолорунун которгучтары. Кошумча стандарт. Турак-жай жана коомдук имараттардын электрондук тутумдарында колдонуу үчүн которгучтар жана ага таандык жабдуулар»
	

	349 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60669-2-6-2015 «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-6-бөлүк. Ички жана тышкы жарык кылуучу приборлор үчүн авариялык өчүргүчтөргө кошумча талаптар»
	

	350 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60670-1-2016 «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн коробкалар жана корпустар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	351 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60670-21-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн коробкалар жана корпустар. 21-бөлүк.  Түзүлүштөрдү илүүгө бекитүү үчүн курал менен жабдылган коробкаларга жана корпустарга атайын талаптар»
	

	352 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60670-22-2016 «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн коробкалар жана корпустар. 22-бөлүк. Бириктирүүчү коробкаларга жана корпустарга кошцмча талаптар»
	

	353 
	
	МАМСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003) «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн коробкалар жана корпустар. 
22-бөлүк. Бириктирүүчү коробкаларга жана корпустарга атайын талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	354 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-23:2006) «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн коробкалар жана корпустар. 
23-бөлүк. Толук эмес коробкаларга жана корпустарга атайын талаптар»
	

	355 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60670-24-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн коробкалар жана корпустар. 24-бөлүк. Коргоо түзүлүштөрүн жана башка кубаттулугун таратуучу электр жабдууларын каптоо үчүн корпустарга кошумча талаптар»
	

	356 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 60688-2015 Өзгөрмө жана туруктуу токтун электрдик параметрлерин аналогдук жана санариптик сигналдарга айландыруу үчүн электр өлчөөчү өзгөрткүчтөр
	

	357 
	4-берененин биринчи – үчүнчү, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60691-2017 «Эриме коймолор. Колдонуу боюнча колдонмого талаптар»
	

	358 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60702-1-2017 «750 Вдан ашпаган номиналдык чыңалуудагы учтарында минералдык изоляциясы бар кабелдер. 1-бөлүк. Кабельдер»
	

	359 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60702-2-2017 «750 Вдан ашпаган номиналдык чыңалуудагы учтарында минералдык изоляциясы бар кабелдер. 2-бөлүк. Туташуулар»

	

	360 
	4-берененин биринчи жана онунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60715-2013 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы.  Бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрүндө багыттоочу электр аппараттарын орнотуу жана бекемдөө»
	

	361 
	 4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60728-11-2014 «Үн жана телевизиондук сигналдарды жана интерактивдүү кызматтарды берүү үчүн кабелдик тарамдар. 
11-бөлүк. Коопсуздук»

	

	362 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-1-2016 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 1-бөлүк. Жалпы талаптар» (23 жана 26-бөлүмдөр колдонулбайт)
	

	363 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-2-2011 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-2-бөлүк. Кыймылдаткычтарды жылуулук коргоо түзүлүштөрүнө жеке талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	364 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-3-2014 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-3-бөлүк. Түтүктүү люминесценттик лампалардын кошкучун жөнгө салуучу аппараттары үчүн жылуулук коргоо түзүлүштөрүнө жеке талаптар»
	

	365 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-4-2011 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-4-бөлүк. Жылчыксыз жана жарым жылчыксыз мотор- компрессорлордун кыймылдаткычтарын жылуулук коргоо түзүлүштөрүнө жеке талаптар жана сыноо ыкмалары»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	366 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-5-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-5-бөлүк. Күйгүчтөрдү башкаруунун автоматтык электр түзүлүштөрүнө кошумча талаптар»

	

	367 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ IЕС 60730-2-6-2019 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-6-бөлүк. Механикалык мүнөздөгү талаптарды кошкондо басым датчиктерин башкаруунун автоматтык электр түзүлүштөрүнө жеке талаптар»
	

	368 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-7-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-7-бөлүк. Таймерлерге жана убакытты өчүргүчтөргө жеке талаптар»

	

	369 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-8-2012 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-8-бөлүк. Механикалык мүнөздөгү талаптарды кошкондо электр өткөргүч суу клапандарына кошумча талаптар»
	

	370 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-9-2011 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-9-бөлүк. Термосезгич түзүлүштөргө жеке талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	371 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-10-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-10-бөлүк. Электр кыймылдаткычтардын кошкуч релесине жеке талаптар»
	

	372 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-11-бөлүк. Энергияны жөндөөчтөргө жеке талаптар»
	

	373 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-12-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-12-бөлүк. Каалга кулпуларын электрдик башкарууга кошумча талаптар»

	

	374 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-13-2019 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-13-бөлүк. Нымдуулукка сезимталдарды башкаруу түзүлүштөрүнө жеке талаптар»
	

	375 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-14-2019 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-14-бөлүк. Электрдик күч бергич өткөргүчтөргө жеке талаптар»
	

	376 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-15-2019 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-15-бөлүк. Абанын чыгымдалышына, суунун чыгымдалышына жана суунун деңгээлине сезимтал автоматтык электрдик башкаруу түзүлүштөрүнө жеке талаптар»
	

	377 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-19-2012 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-19-бөлүк. Механикалык талаптарды кошкондо май вентилдерин электрдик башкарууга жеке талаптар»
	

	378 
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-22-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-22-бөлүк. Кыймылдаткычтарды жылуулук коргоо түзүлүштөрүнө жеке талаптар»
	

	379 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-1-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	380 
	
	МАМСТ Р МЭК 60745-1-2009 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	381 
	
	СТБ IEC 60745-1-2012 «Электр механикалык колго көтөрмө аспап. Коопсуздук. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	382 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-2-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-2-бөлүк. Шуруп бурагычка жана какма гайка бурагычка жеке талаптар»
	

	383 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-3-бөлүк. Иш аспабы айланып кыймылдаган жылмалоочу, дисктик жылмалоочу жана жылтыратуучу машиналарга жеке талаптар»
	

	384 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-4-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-4-бөлүк. Жалпак жылмалоочу жана тасма жылмалоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	385 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-5-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-5-бөлүк. Дисктүү арааларга жеке талаптар»
	

	386 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) «Колго көтөрмө электр машиналары. Тутанбаган суюктуктарды чачма-тапанчалардын коопсуздугуна жеке талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	387 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-9-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-9-бөлүк. Ички оймо түшүрүү үчүн машиналарга жеке талаптар»
	

	388 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-11-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-11-бөлүк. Иш аспабы кайтарылып кыймылдаган арааларга (лобзик жана кол араа) жеке талаптар»
	

	389 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-12-2013 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-12-бөлүк. Бетон аралашмасын тыгыздоо үчүн вибраторлорго кошумча ыкмалар»
	

	390 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) «Колго көтөрмө электр машиналары. Чынжырлуу араалардын коопсуздугуна жеке талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	391 
	
	МАМСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-13-бөлүк. Чынжырлуу арааларга жеке талаптар»
	

	392 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-14-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-14-бөлүк. Сокмолорго жеке талаптар»
	

	393 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) «Жашыл тосмолорду кыркуу жана көк майсаңдарды тегиздөө үчүн коопсуздук жеке талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	394 
	
	МАМСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-15-бөлүк. Жашыл тосмолорду кыркуу үчүн машиналарга жеке талаптар»
	

	395 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) «Колго көтөрмө электр машиналары. Скоба урма машиналарынын коопсуздук жеке талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	396 
	
	МАМСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-16-бөлүк. Скоба урма машиналарга жеке талаптар»
	

	397 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-17-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-17-бөлүк. Колго көтөрмө фасондук фрезердик машиналарга жана кромокторду кесүү үчүн машиналарга жеке талаптар»
	

	398 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-18-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-18-бөлүк. Тордоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	399 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-19-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-18-бөлүк. Ламелдик машиналарга жеке талаптар»
	

	400 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-20-бөлүк. Тасма арааларына жеке талаптар»
	

	401 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-22-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-22-бөлүк. Кескич машиналарга жеке талаптар»
	

	402 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60799-2011 «Электр орнотуучу түзүлүштөр. Кошмо-боолор жана кошмо аралык боолор»
	

	403 
	4-берене
	МАМСТ Р МЭК 60800-2012 «Жайларды жылытуу жана музду болтурбоо үчүн 300/500 В нак чыңалуудагы ысытуучу кабелдер»
	

	404 
	абзацы первый – третий, пятый и двенадцатый статьи 4, статья 5 
	МАМСТ IEC 60825-1-2013 «Лазердик аппаратуранын коопсуздугу. 1-бөлүк. Пайдалануучулар үчүн жабдуулардын, талаптардын жана колдонмонун классификациясы»
	

	405 
	
	СТБ IEC 60825-1-2017 «Лазердик буюмдардын коопсуздугу. 1-бөлүк. Жабдуулардын жана талаптардын классификациясы»
	

	406 
	4-берененин биринчи, бешинчи, онунчу жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60825-2-2013 «Лазердик аппаратуранын коопсуздугу. 2-бөлүк. Була-оптикалык байланыш тутумунун коопсуздугу»
	

	407 
	4-берененин, 
5-берененин
	МАМСТ IEC 60825-4-2014 «Лазердик аппаратуранын коопсуздугу. 4-бөлүк. Лазердик нурлануудан коргонуу каражаттары»
	

	408 
	4-берененин биринчи, бешинчи, онунчу жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60825-12-2013 «Лазердик аппаратуранын коопсуздугу. 12-бөлүк. Маалымат берүүдө колдонулган эркин мейкиндикте оптикалык байланыш тутумунун коопсуздугу»
	

	409 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
  5-берене
	МАМСТ IEC 60831-1-2017 «1 кВ чейинки нак чыңалуудагы өзгөрмө ток тутумдары үчүн өзүн-өзү калыбына келтирүүчү типтеги шунттук кубаттуулук конденсаторлору. 1-бөлүк. Жалпы жоболор. Аткаруу, сыноо жана классификация Коопсуздук талаптары. Орнотуу жана иштетүү боюнча колдонмо»
	

	410 
	
	МАМСТ IEC 60838-1-2016 «Лампалар үчүн ар кандай патрондор. 1-бөлүк. Жалпы талаптар сыноо ыкмалары»
	

	411 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60838-2-1-2014 «Лампалар үчүн ар кандай патрондор. 2-1-бөлүк. S14 патрондорго жеке талаптар»
	

	412 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60838-2-2-2013 «Лампалар үчүн ар кандай патрондор. 2-2-бөлүк. Кошумча талаптар. Жарык берүүчү диоддуу модулдар үчүн кошкучтар»
	

	413 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30988.1-2020 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	414 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60884-2-1-2016 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-1-бөлүк. Сактагычтары бар сайгычтарга кошумча талаптар»
	

	415 
	абзацы первый, третий, пятый, шестой, восьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5
	МАМСТ IEC 60884-2-2-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-2-бөлүк. Тиричилик приборлору үчүн штепсель розеткаларына кошумча талаптар»
	

	416 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60884-2-3-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-3-бөлүк. Стационардык электр орнотуулары үчүн кулпусу жок өчүргүчтөрү бар штепсель розеткаларына кошумча талаптар»
	

	417 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60884-2-4-2016 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-4-бөлүк. БСНН системасы үчүн сайгычтарга жана розеткаларга кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	418 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-бөлүк. Өткөрмөккө (адаптерге) кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	419 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-6-бөлүк. Туруктуу орнотмолор үчүн тосмосу бар өчүргүчү бар розеткаларга кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	420 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60884-2-7-2016 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-7-бөлүк. Узартма боолордун комплекттерине кошумча талаптар. (15-бөлүмдүн 15.1-пункту колдонулбайт)
	

	421 
	4-берененин биринчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60898-1-2020 «Көлөмү кичине электр аппаратурасы. Тиричилик жана ушундай багыттагы көп токтон коргоо үчүн автоматтык өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Өзгөрүлмө ток үчүн автоматтык өчүргүчтөр»
	

	422 
	4-берененин биринчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60898-2-2011 «Тиричилик жана ушундай багыттагы көп токтон коргоо үчүн автоматтык өчүргүчтөр. 2-бөлүк. Өзгөрүлмө ток үчүн автоматтык өчүргүчтөр»
	

	423 
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60931-1-2013 «1000 В чейинки нак чыңалуудагы өзгөрүлмө ток тутумдары үчүн өзү калыбына келбей турган шунтирленген күч берүүчү конденсаторлор. 1-бөлүк. Жалпы жоболор. Мүнөздөмөсү, сыноо жана нак параметрлер. Техникалык коопсуздук талаптары. Монтаждоо жана пайдалануу боюнча колдонмо»
	

	424 
	4-берененин биринчи жана алтынчы абзацтары
	МАМСТ IEC 60931-2-2013 «1000 В чейинки нак чыңалуудагы өзгөрүлмө ток тутумдары үчүн өзү калыбына келбей турган шунтирленген күч берүүчү конденсаторлор. 2-бөлүк. Эскиришин сыноо жана бузулушун сыноо»
	

	425 
	4-берененин биринчи, алтынчы жана сегизинчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60931-3-2013 «1000 В чейинки нак чыңалуудагы өзгөрүлмө ток тутумдары үчүн өзү калыбына келбей турган шунтирленген күч берүүчү конденсаторлор. 3-бөлүк. Ички эриме бекиткичтер»
	

	426 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60934-2015 «Жабдуулар үчүн автоматтык өчүргүчтөр (СВЕ)»
	

	427 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60947-1-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 1-бөлүк. Жалпы эреже» (7.3-пункттан тышкары)

	

	428 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60947-2-2021 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 2-бөлүк. Автоматтык өчүргүчтөр» 
	

	429 
	
	МАМСТ IEC 60947-2-2014 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 2-бөлүк. Автоматтык өчүргүчтөр» (7.3-пункттан тышкары)

	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	430 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60947-3-2016 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 3-бөлүк. Өчүргүчтөр, ажыраткычтар, кошкучтар-ажыраткычтар жана алардын бекиткичтери менен комбинациялар» (7.3-пункттан тышкары)
	

	431 
	
	СТ РК МЭК 60947-3-2011 «Коммутациялык аппаратура жана төмөнкү вольттуу комплекттүү башкаруу механизмдери. 3-бөлүк. Өчүргүчтөр, ажыраткычтар, кошкучтар-ажыраткычтар жана алардын сактоочу бекиткичтери»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	432 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-4-1-2015 «Коммутациялык аппаратура жана төмөнкү вольттуу комплекттүү башкаруу механизмдери. 4-1-бөлүк. Электр кыймылдаткычтардын контактору жана кошкучтары. Электр кыймылдаткычтардын электр механикалык контакторлору жана кошкучтары»
	

	433 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60947-4-2-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
2-4-бөлүк. Контакторлор жана кошкучтар. Жарым өткөргүчтүү контроллерлор жана өзгөрүлмө токтун чынжырлары үчүн кошкучтар»
	

	434 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60947-4-3-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
4-3-бөлүк. Электр кыймылдаткычтардын контактору жана кошкучтары. Жарым өткөргүчтүү контроллерлор жана өзгөрүлмө токтун кыймылдаткыч жүктөрдөн башка жүктөр үчүн» 
	

	435 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-1-2014 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
5-1-бөлүк. Башкаруу чынжырларынын аппараты жана коммутациялык элементтери. Башкаруу чынжырларынын электр механикалык түзүлүштөрү»
	

	436 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-2-2012 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
5-2-бөлүк. Башкаруу чынжырларынын аппараты жана коммутациялык элементтер. Контаксыз датчиктер»
	

	437 
	4-берененин биринчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-5-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
5-5-бөлүк. Башкаруу чынжырларынын аппараты жана коммутациялык элементтер. Механикалык чык этип шашылыш токтогон электр түзүлүштөрү»
	

	438 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-7-2017 «Коммутациялык аппаратура жана төмөнкү вольттуу башкаруу аппаратурасы. 5-7-бөлүк. Башкаруу чынжырларынын аппараты жана коммутациялык элементтер. Аналогдук чыгышы бар контактсыз түзүлүштөргө талаптар»
	

	439 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-8-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы.
 5-8-бөлүк. Башкаруу чынжырларынын аппараты жана коммутациялык элементтер. Ачуучу функциясы бар үч позициялуу өчүргүчтөр»
	

	440 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-9-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
5-9-бөлүк. Башкаруу чынжырларынын аппараты жана коммутациялык элементтер. Агым ылдамдыгын которгучтар»
	

	441 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы - онунчу он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-6-1-2016 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
1-6-бөлүк. Көп функционалдуу аппаратура. Коммутациялык которуу аппаратурасы»
	

	442 
	
	СТБ IEC 60947-6-1-2012 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы.
 6-1-бөлүк. Көп функционалдуу жабдуу. коммутациялык которуу жабдуусу»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	443 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы - онунчу он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-6-2-2013 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
6-2-бөлүк. Көп функционалдуу жабдуу. Коммутациялык башкаруу жана коргоо түзүлүшү (же жабдуу)»
	

	444 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы - онунчу он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-7-1-2016 « Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
7-1-бөлүк. Көмөкчү электр жабдуусу. Жез өткөргүчтөр үчүн клеммдик калып»
	

	445 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы - онунчу он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-7-2-2016 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
7-2-бөлүк. Көмөкчү электр жабдуусу. Жез өткөргүчтөрдү кошуу үчүн коргоочу өткөргүчтөрдүн клеммдик калыпы»
	

	446 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы - онунчу он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-7-3-2016 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 
7-3-бөлүк. Көмөкчү электр жабдуусу. Эриме бекиткичтер үчүн чыгаруу калыптарына коопсуздук талаптары»
	

	447 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы - онунчу он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-8-2015 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 8-бөлүк. Айланма электр машиналарынын кыналып коюлган жылуулук коргоосун (РТС) башкаруу түзүлүшү»
	

	448 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ IEC 60950-1-2014 «Маалыматтык технологиялар жабдуусу. Коопсуздук талаптары. 
1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	449 
	4-берененин биринчи, экинчи жана алтынчы – онунчу  абзацтары
	МАМСТ IEC 60950-21-2013 «Маалыматтык технологиялар жабдуусу. Коопсуздук талаптары. 21-бөлүк. Алынган электр азыгы»
	

	450 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы,онунчу жана он экинчи абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ IEC 60950-22-2013 «Маалыматтык технологиялар жабдуусу. Коопсуздук талаптары. 22-бөлүк. Ачык абада орнотуу үчүн арналган жабдуу»
	

	451 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы,онунчу жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ Р ЭЭК 60950-23-2011 «Маалыматтык технологиялар жабдуусу. Коопсуздук талаптары. 23-бөлүк. Чоң көлөмдөгү маалыматтарды сактоо үчүн жабдуулар»
	

	452 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) «Жалпы жарык кылуу үчүн кыналып коюлган кошмо жөндөөчү аппарат менен лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	453 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ Р МЭК 60974-1-2012 «Жаа түрүндө ширетүүчү жабдуу. 1-бөлүк. Ширетүү тогунун булагы»
	

	454 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60974-2-2014 «Жаа түрүндө ширетүүчү жабдуу. 2-бөлүк. Суюктук менен муздатуу тутуму»
	

	455 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60974-3-2014 «Жаа түрүндө ширетүүчү жабдуу. 3-бөлүк. Жаа түрүндө ширетүүнү от алдыруу жана турукташтыруу түзүлүшү»
	

	456 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60974-5-2014 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 5-бөлүк. Зымдарды берүү механизми»
	

	457 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы -он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60974-6-2017 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 6-бөлүк. Чектелген режимде иштөө үчүн жабдуулар»
	

	458 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60974-7-2015 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 7-бөлүк. Ысыткычтар»
	

	459 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-8-2014 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 8-бөлүк. Ширетүү тутумдары жана плазмалык кесүү тутумдары үчүн газ берүү пульту»
	

	460 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-11-2014 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 11-бөлүк. Электр кармагычтар»
	

	461 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-12-2014 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 12-бөлүк. Ширетүү кабелдери үчүн кошмо түзүлүштөр»
	

	462 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-13-2016 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 13-бөлүк. Ширетүүчү машинанын кысуучу шайманы»
	

	463 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60998-1-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттардагы төмөнкү вольттуу чынжырлар үчүн кошмо түзүлүштөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	464 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60998-2-1-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы төмөнкү вольттуу чынжырлар үчүн кошмо түзүлүштөр. 2-1-бөлүк. Өзүнчө түйүн катары колдонулган сайлуу кыскычтуу кошмо түзүлүштөргө кошумча талаптар»
	

	465 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60998-2-2-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы төмөнкү вольттуу чынжырлар үчүн кошмо түзүлүштөр. 2-2-бөлүк.  Өзүнчө түйүн катары колдонулган бурамасыз кыскычтуу кошмо түзүлүштөргө кошумча талаптар»
	

	466 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60998-2-3-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы төмөнкү вольттуу чынжырлар үчүн кошмо түзүлүштөр. 2-3-бөлүк.  Кошуу үчүн жез өткөргүчтөрүн изоляциясын тешкен контакттуу кыскычтарга кошумча талаптар»
	

	467 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60998-2-4-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы төмөнкү вольттуу чынжырлар үчүн кошмо түзүлүштөр. 2-4-бөлүк.  Буралып кошулган түзүлүштөргө кошумча талаптар»
	

	468 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) «Кошмо түзүлүштөр. Контактык кыскычтарга коопсуздук талаптары. 1-бөлүк. 0,2ден 35 мм2 чейинки нак кесиги бар жез өткөргүчтөрдүн кошулмасы үчүн бурамалуу жана бурамасыз контакттык кыскычтарга талаптар»
	

	469 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) «Кошмо түзүлүштөр. Контактык кыскычтарга коопсуздук талаптары. 2-бөлүк. 35тен 300 мм2 чейинки нак кесиги бар жез өткөргүчтөрдүн кошулмасы үчүн бурамалуу жана бурамасыз контакттык кыскычтарга кошумча талаптар»
	

	470 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61008-1-2020 «Ашыкча токтордон кыналып коюлган коргоосу жок тиричилик жана ушундай багыттагы дифференциялуу ток менен башкарылган автоматтык өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	471 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1:1990) «Ашыкча токтордон кыналып коюлган коргоосу жок тиричилик жана ушундай багыттагы дифференциялуу ток менен башкарылган автоматтык өчүргүчтөр. 2-1-бөлүк. Тарамдын чыңалуусуна функционалдык жактан көз карандысыз ВКТ негизги ченемдеринин  колдонулушу»
	

	472 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61009-1-2020 «Тиричилик жана ушундай багыттагы ашыкча токтон кыналып коюлган коргоосу бар калган токтон иштеген автоматтык өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Жалпы эрежелер»
	

	473 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) «Ашыкча токтордон кыналып коюлган коргоосу жок тиричилик жана ушундай багыттагы дифференциялуу ток менен башкарылган автоматтык өчүргүчтөр. 2-1-бөлүк. Тарамдын чыңалуусуна функционалдык жактан көз карандысыз ДТАӨ негизги ченемдердин колдонулушу»
	

	474 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-1-2014 «Электр контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	475 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-2-010-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
2-010-бөлүк. Материалдарды ысытуу үчүн лабораториялык жабдууларга жеке талаптар»
	

	476 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-2-020-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
2-020-бөлүк. лабораториялык центрифугаларга жеке талаптар»
	

	477 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-2-030-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
2-030-бөлүк. Сыноочу жана ченөөчү чынжырлар үчүн жеке талаптар»
	

	478 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-2-032-2014 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
2-032-бөлүк. Электрдик сыноо жана ченөө үчүн колго көтөргөн жана колго башкарылган  токтун датчиктери үчүн жеке талаптар»
	

	479 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-2-033-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
2-033-бөлүк. Тарамдын чыңалуусун ченөөнү камсыз кылган тиричилик жана кесиптик колдонуу үчүн портативдүү мультиметрлерге жана башка ченөөчү приборлорго жеке талаптар»
	

	480 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-2-040-2018 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
2-040-бөлүк. Медициналык материалдарды иштеп чыгуу үчүн колдонулуучу стерилизаторлорго жана жуучу дезинфекторлорго кошумча талаптар»
	

	481 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-2-051-2014 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
2-051-бөлүк. Аралаштыруу жана чайкоо үчүн лабораториялык жабдууларга жеке талаптар»
	

	482 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-2-061-2014 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
2-061-бөлүк. Термикалык атомизациясы жана ионизациясы бар лабораториялык атомдук спектрометрлерге жеке талаптар»
	

	483 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-2-081-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
2-081-бөлүк. Талдоо жүргүзүү жана башка максаттар үчүн автомат жана жарым автоматтык лабораториялык жабдууларга жеке талаптар»
	

	484 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-2-201-2017 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
2-201-бөлүк. Контролдоо приборлоруна карата жеке талаптар»
	

	485 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61010-031-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 
031-бөлүк. Электрдик сыноолор жана ченөөлөр үчүн электрдик колго көтөргөн шиштерге жеке талаптар»
	

	486 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-1-2012 «Көчмө электр машиналары. Жалпы коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	487 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-1-2011 «Көчмө электр машиналары. Аралардын дисктеринин жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	488 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-2-2011 «Көчмө электр машиналары. Радиалдык-рычактык араалардын жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	489 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-3-2011 «Көчмө электр машиналары. Сүргүч жана рейсмус арааларынын жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	490 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-4-2012 «Көчмө электр машиналары. Столдук жылмалагыч машиналарга жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	491 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-5-2011 «Көчмө электр машиналары. Тасма арааларына жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	492 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-6-2011 «Көчмө электр машиналары. Суу берип алмаз бургусу менен бургулоо үчүн машиналарга жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	493 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-7-2011 «Көчмө электр машиналары. Суу менен камсыз кылган алмаз аралаарынын жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	494 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-8-2011 «Көчмө электр машиналары. Бир шпинделдүү тик фрезердик-моделдик машиналардын жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	495 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-9-2012 «Көчмө электр машиналары. Торц арааларынын жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	496 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 «Көчмө электр машиналары. 2-11-бөлүк. Айкалыштырылган араа бычактары үчүн өзгөчө коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	497 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-12-2014 «Көчмө электр машиналары. 2-12-бөлүк. Кесип жылмалагыч машиналарга жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	498 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61028-2017 «Электр өлчөөчү приборлор. Кош координат жазгычтар»
	

	499 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61048-2011 «Лампалар үчүн көмөкчү курал. Түтүктүү люминесценттик чынжырлар жана башка разряддык лампалар үчүн конденсаторлор. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	500 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61050-2011 «1000 В ашкан кур жүрүш чыңалуудагы түтүктүү разряддык лампалар үчүн трансформаторлор (мурунку аталышы - "Неон трансформаторлору"). Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	501 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61058-1-2012 «Электр приборлору үчүн өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	502 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61058-2-1-2013 «Электр тиричилик приборлору үчүн өчүргүчтөр. 2-1-бөлүк. Боолуу  өчүргүчтөргө кошумча талаптар»
	

	503 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61058-2-4-2012 «Электр тиричилик приборлору үчүн өчүргүчтөр. 2-4-бөлүк. Көз карандысыз орнотулган өчүргүчтөргө кошумча талаптар»
	

	504 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61058-2-5-2012 «Электр приборлору үчүн өчүргүчтөр. 2-5-бөлүк. Полюстардын өчүргүчтөрүнө кошумча талаптар»
	

	505 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61071-2014 «Электрондук күч бергич конденсаторлор»
	

	506 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61095-2015 «Электр механикалык тиричилик жана ушундай багыттагы контакторлор»
	

	507 
	
	МАМСТ 31637-2012 (IEC 61095:1992) «Электр механикалык тиричилик жана ушундай колдонуудагы контакторлор»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	508 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61131-2-2012 «Программаланган контроллерлор. 2-бөлүк. Жабдууга талаптар жана сыноо (13-бөлүктөн башкасы)
	

	509 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61138-2016 «Жерге туташтыруу жана кыска туташуу токторунан алдын алуу үчүн арналган көчмө жабдуулар үчүн кабелдер»
	

	510 
	4-берененин биринчи-экинчи жана бешинчи абзацтары
	МАМСТ IEC 61140-2012 «Электр ток уруудан коргоо. Орнотмолордун жана жабдуулардын жалпы коопсуздук жоболору»
	

	511 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61184-2011 «Байонет патрондору»
	

	512 
	4-берененин онунчу жана - он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ Р 51288-99 (МЭК 1187-93) «Электр жана магниттик көлөмдөрдү ченөө каражаты. Эксплуатациялык документтер»
	

	513 
	4-берененин онунчу жана - он биринчи абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ IEC 61195-2019 «Люминесценттик эки цоколдуу лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	514 
	4-берененин онунчу жана - он биринчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 61199-2019 «Люминесценттик бир цоколдуу лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	515 
	4-берененин биринчи, бешинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 61204-2013 «Төмөнкү вольттуу туруктуу токтун азык булактары. Иш мүнөздөмөсү»
	

	516 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61204-7-2014 «Төмөнкү вольттуу туруктуу токтун азык булактары. 7-бөлүк. Коопсуздук талаптары»
	

	517 
	4-берененин биринчи, үчүнчү жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 61210-2017 «Кошмо түзүлүштөр. Жез электр өткөргүчтөр үчүн бат кошулуучу жалпак кысмактар. Коопсуздук талаптары»
	

	518 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) «Кабелдик катушкалардагы тиричилик жана ушундай багыттагы узарткычтар. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	519 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61243-3-2014 «Чыңалууда иштер. Чыңалуу индикаторлору. 3-бөлүк. Эки полюстук типтеги төмөнкү чыңалуудагы индикаторлор»
	

	520 
	4-берененин биринчи-үчүнчү, алтынчы он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61270-1-2013 «Микро толкундуу мештер үчүн конденсаторлор. 1-бөлүк. Жалпы жоболор»
	

	521 
	4-берененин
 он экинчи абзацы, 5-берене
	МАМСТ IEC 61293-2016 «Электр техникалык жабдуулар. Азыктануу булагынынын параметрлерин жана мүнөздөмөлөрүн көрсөтүп маркалоо. Коопсуздук талаптары»
	

	522 
	4-берененин биринчи, бешинчи жана он экинчи абзацтары,
 5-берене
	СТБ МЭК 61310-1-2005 «Машиналардын коопсуздугу. Индикация, маркировка жана ишке киргизүү. 1-бөлүк. Көрмө, укма жана туйма сигналдарга талаптар»
	

	523 
	
	СТ РК МЭК 61310-1-2008 «Машиналардын коопсуздугу. Индикация, маркировка жана ишке киргизүү. 1-бөлүк. Көрмө, укма жана туйма сигналдарга талаптар»
	

	524 
	4-берененин, 
5-берененин
 он экинчи абзацы
	МАМСТ IEC 61310-2-2016 «Машиналардын коопсуздугу. Индикация, маркировка жана ишке киргизүү. 2-бөлүк. Маркировка үчүн талаптар»
	

	525 
	
	СТБ МЭК 61310-2-2005 «Машиналардын коопсуздугу. Индикация, маркировка жана ишке киргизүү. 2-бөлүк. Маркировкага талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	526 
	
	СТ РК МЭК 61310-2-2008 «Машиналардын коопсуздугу. Индикация, маркировка жана ишке киргизүү. 2-бөлүк. Маркировкага талаптар»
	

	527 
	4-берененин, 
5-берененин
 он экинчи абзацы
	МАМСТ IEC 61310-3-2016 «Машиналардын коопсуздугу. Индикация, маркировка жана ишке киргизүү. 3-бөлүк. Иштетүү механизмдерин жайгаштырууга жана иштетүүгө талаптар»
	

	528 
	
	СТБ МЭК 61310-3-2005 «Машиналардын коопсуздугу. Индикация, маркировка жана ишке киргизүү. 3-бөлүк. Башкаруу органдарынын жайгашышына жана иштешине талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	529 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61316-2017 «Өнөр жай кабелдери үчүн катушкалар»
	

	530 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-1-2019 «Лампалар үчүн жөнгө салуучу аппараттар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	531 
	
	МАМСТ Р МЭК 61347-1-2011 «Лампаларды башкаруу түзүлүшү. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	532 
	
	СТБ IEC 61347-1-2008 «Лампалар үчүн жөнгө салуучу аппараттар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	533 
	
	СТ РК ІЕС 61347-1-2013 «Лампаларды башкаруу түзүлүшү. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	534 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-2-2014 «Лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 2-2-бөлүк. Ысыма лампалар үчүн туруктуу же өзгөрүлмө ток булактарынан иштеген электрондук төмөндөтүүчү өзгөрткүчкө кошумча талаптар»
	

	535 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 «Лампалар үчүн башкаруу түзүлүштөрү. 2-3-бөлүк. Түтүктүү  люминесценттик лампалар үчүн өзгөрүлмө ток булактарынан азыктанган ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга жеке талаптар»
	

	536 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-7-2014 «Лампалар үчүн башкаруу түзүлүштөрү. 2-7-бөлүк. Авариялык (автономдук) жарык берүү үчүн колдонулган батареялардан иштеген электрондук ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга жеке талаптар»
	

	537 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-8-2017 «Лампаларды башкаруу түзүлүштөрү. 2-8-бөлүк. Люминесценттик лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга жеке талаптар»
	

	538 
	
	МАМСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 «Лампаларды башкаруу түзүлүштөрү. 2-8-бөлүк. Люминесценттик лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга жеке талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	539 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-9-2014 «Лампаларды башкаруу түзүлүштөрү. 2-9-бөлүк. Разряддык лампалар (люминесценттик лампалардан башкасы) үчүн электромагниттик ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга жеке талаптар»
	

	540 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-10-2014 «Лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 
2-10-бөлүк. Муздак ишке киргизүүчү жогорку жыштыктагы түтүктүү газ заряддык (неон ламп) лампалар үчүн электрондук инверторлорго жана өзгөрткүчтөргө кошумча талаптар»
	

	541 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-11-2014 «Лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 
2-11-бөлүк. Шамчырактар үчүн көмөкчү электрондук схемаларга кошумча талаптар»
	

	542 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-12-2015 «Лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 
2-12-бөлүк. Газ разряддык лампалар (люминесценттик лампалардан башкасы) үчүн туруктуу же өзгөрүлмө токтун электрондук балластарына кошумча талаптар»
	

	543 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-13-2013 «Лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 2-13-бөлүк. Жарык нурданган диоддуу модулдар үчүн туруктуу же өзгөрүлмө ток азыктануусу чыңалган электрондук ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга кошумча талаптар»
	

	544 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61386.1-2014 «Кабелдерди өткөрүү үчүн түтүк тутумдары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	545 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61386.21-2015 «Кабелдерди өткөрүү үчүн түтүк тутумдары. 21-бөлүк. Катуу түтүк системалары»
	

	546 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61386.22-2014 «Кабелдерди өткөрүү үчүн түтүк тутумдары. 22-бөлүк. Ийкемдүү түтүк системалары»
	

	547 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61386.23-2015 «Кабелдерди өткөрүү үчүн түтүк тутумдары. 23-бөлүк. Жогорку ийкемдүү түтүк системалары»
	

	548 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61386.24-2014 «Кабелдерди өткөрүү үчүн түтүк тутумдары. 24-бөлүк. Жерге төшөө үчүн түтүк тутумдары»
	

	549 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61386.25-2015 «Кабелдерди өткөрүү үчүн түтүк тутумдары. 25-бөлүк. Түтүк бекитүүчү приборлор»
	

	550 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-1-2013 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 1-бөлүк. Жалпы талаптар» (9.4 пунктун кошпогондо)

	

	551 
	
	МАМСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу комплект түзүлмөлөрү. 1-бөлүк. Толук же жарым жартылай сыналган түзүлмөлөр. Жалпы техникалык талаптар жана сыноо ыкмалары»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	552 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-2-2015 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 2-бөлүк. Электр энергиясын бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүшү»
	

	553 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-3-2015 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 3-бөлүк. Квалификациясы жок адамдар тарабынан башкаруу үчүн иштелип чыккан бөлүштүрүүчү калкан»
	

	554 
	
	МАМСТ IEC 60439-3-2012 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу комплект түзүлмөлөрү. 3-бөлүк. Квалификациялуу эмес персоналга жетимдүү жерлерде пайдалануу үчүн арналган бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлмөлөрүнө кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	555 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-4-2015 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 4-бөлүк. Курулуш аянтчаларында колдонулган комплект түзүлүштөргө жеке талаптар»
	

	556 
	
	МАМСТ IEC 60439-4-2013 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу комплект түзүлмөлөрү. 4-бөлүк. Курулуш аянтчалары үчүн түзүлмөлөргө кошумча талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	557 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-5-2017 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 5-бөлүк. Коомдук пайдалануу тарамдарында кубаттуулукту бөлүштүрүү үчүн комплекттүү түзүлүштөр»

	

	558 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-6-2017 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 5-бөлүк. Шина чогултуу системалары (Шина өткөргүчтөрү)»
	

	559 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 61439-7-2021 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 7-бөлүк. Яхта токтоочу жайларда, кемпингдерде, базар аянттарында, электр унааларын кубаттоочу станцияларда атайын колдонулуучу комплекттер»
	

	560 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61534-1-2019 «Шина проводдорунун тутумдары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	561 
	
	МАМСТ Р МЭК 61534.1-2014 «Шина проводдорунун тутумдары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	562 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61534-21-2019 «Шина проводдорунун тутумдары. 21-бөлүк. Дубалды жана шыпты монтаждоо үчүн шина проводдорунун тутумдарына кошумча талаптар»
	

	563 
	
	МАМСТ Р МЭК 61534.21-2014 «Шина проводдорунун тутумдары. 21-бөлүк. Дубалды жана шыпты монтаждоо үчүн шина проводдорунун тутумдарына кошумча талаптар»
	

	564 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61534-22-2019 «Шина проводдорунун тутумдары. 22-бөлүк. 
Полдун үстүнө жана полдун астына орнотуу үчүн дайындалган шина проводдорунун тутумдарына кошумча талаптар»
	

	565 
	
	МАМСТ Р МЭК 61534.22-2014 «Шина проводдорунун тутумдары. 22-бөлүк. 
Полдун үстүнө жана полдун астына орнотуу үчүн дайындалган шина проводдорунун тутумдарына кошумча талаптар»
	

	566 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 61535-2015 «Туруктуу орнотмолордо разьемдуу эмес кошуу үчүн орнотмо кошкучтар»
	

	567 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) «Кабелдерди төшөө үчүн кабелдик лотоктор тутуму жана кабелдик шатылар тутуму. Жалпы техникалык талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	568 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) «Түзмөктөрдү туташтыруу. Алюминий өткөргүчтөрүн ар кандай материалдан жасалган кыскычтарга жана жез өткөргүчтөрдү алюминий эритмелеринен жасалган кыскычтарга туташтыруу үчүн түзүлүштөр. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	569 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61549-2012 «Ар кандай багыттагы лампалар. Техникалык талаптар»
	

	570 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р 54127-1-2010 (МЭК 61557-1:2007) «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	571 
	4-берененин биринчи, алтынчы, онунчу жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-2-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 2-бөлүк. Изоляцияга каршылык көрсөтүү»
	

	572 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-3-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 3-бөлүк. Контурдун толук каршылыгы»
	

	573 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-4-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 4-бөлүк. Жердеттүүгө жана эквипотенциалдык кошууга каршылык»
	

	574 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-5-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 5-бөлүк. Жерге карата жердеттүүгө каршылык»
	

	575 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-6-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 6-бөлүк. ТТ жана ТN тутумдарында дифференциалуу ток менен башкарылган коргоо түзүлүштөрү»
	

	576 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-7-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 7-бөлүк. Фазаларды колдонуу тартиби»
	

	577 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-8-2015 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 8-бөлүк. 1Т-тутумдарында изоляцияны контролдоо түзүлүштөрү»
	

	578 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-9-2015 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 9-бөлүк.  it-тутумдарында изоляциянын бузулган жерин табуу үчүн аппаратура»
	

	579 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-10-2015 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток төмөнкү вольттуу бөлүштүрүүчү тутумдарда электр коопсуздугу. Коргоо түзүлүштөрүн сыноо, ченөө же контролдоо үчүн жабдуу. 10-бөлүк. Коргоо түзүлүштөрүн сыноо, ченөө же мониторинг үчүн комплекстүү ченөө жабдуулары»
	

	580 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-11-2015 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 11-бөлүк. ТТ, ТN жана IТ тутумдарында а тибиндеги жана b тибиндеги дифференциалуу ток (укдт) контролдоо түзүлүштөрүнүн натыйжалуулугу»
	

	581 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-12-2015 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 12-бөлүк. Иш мүнөздөмөлөрүн ченөө жана контролдоо үчүн түзүлүштөр (РМБ)»
	

	582 
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-13-2014 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Коопсуздук. Коргоо түзүлүштөрүн сыноо, ченөө же контролдоо үчүн жабдуу. 13-бөлүк. Электр бөлүштүрүүчү тутумдарда токтун чыгышын ченөө үчүн колго башкарылган жана кол көтөргөн клеммалар жана  датчикттер»
	

	583 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-1-2012 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азык булактарынын, электр реакторлорунун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	584 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-1-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азык булактарынын, электр реакторлорунун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-1-бөлүк. Бөлүп туруучу трансформаторлоруна жана жалпы багыттагы бөлүп туруучу трансформаторлор менен азык булактарына кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	585 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-2-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азык булактарынын, электр реакторлорунун жана ушундай жабдуулардын коопсуздугу. 2-2-бөлүк. Жөнгө салуучу трансформаторлорго жана трансформаторлор азыктануу блокторуна кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	586 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-3-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азык булактарынын, электр реакторлорунун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-3-бөлүк. Газ жана суюк отун ысытмаларын күйгүзүүчү трансформаторлорго кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	587 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-4-2015 «Азыктануу чыңалуусу 1100 В чейинки трансформаторлордун, реакторлордун, азыктануу блокторунун жана ушундай жабдуулардын коопсуздугу. 2-4-бөлүк. Изоляциялган трансформаторлорго жана изоляциялоочу трансформаторлору бар азыктандыруу блокторуна кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	588 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-5-2013 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу блокторунун жана ушундай жабдуулардын коопсуздугу. 2-5-бөлүк. Электр устаралары үчүн трансформаторлорго жана азыктануу блокторуна кошумча талаптар»
	

	589 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-6-2012 «Азыктануу чыңалуусу 1100 В чейинки трансформаторлордун, электр реакторлордун, азыктануу булактарынын жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-6-бөлүк. Коопсуз бөлүүчү трансформаторлорго жана коопсуз бөлүүчү трансформаторлору бар азыктануу булактарына кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	590 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-7-2012 «Күч берүүчү трансформаторлор, азыктануу блоктору жана ушундай жабдуулар. Коопсуздук. 2-7-бөлүк. Трансформаторлорго жана оюнчуктар үчүн энергия үнөмдөөлөргө жеке талаптар»
	

	591 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-8-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-8-бөлүк.  Коңгуроо жана коңгуроо сигнализациясы түзүлүштөрү үчүн трансформаторлорго жана азыктануу булактарына кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	592 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-9-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-9-бөлүк. Ысыма вольфрам лампалары бар III класстагы көчмө шамчырактар үчүн трансформаторлорго жана азыктануу булактарына кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	593 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-12-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун, жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-12-бөлүк. Турукташтырылган экинчи чыңалуусу жана турукташтырылган азыктануу блоктору бар трансформаторлорго кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	594 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-13-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-13-бөлүк. автотрансформаторлорго жана автотрансформаторлору бар азыктануу блокторуна кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	595 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-14-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-14-бөлүк. Жөнгө салуучу  трансформаторлорго жана жөнгө салуучу  трансформаторлорго кыналган азыктануу блокторуна кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	596 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-15-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-15-бөлүк. Медицина имараттарынын электр тарамдары үчүн бөлүүчү трансформаторлорго кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	597 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-16-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-16-бөлүк. импульстук азыктануу блокторуна жан импульстук азыктануу блоктору трансформаторлору үчүн кошумча талаптар»
	

	598 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-20-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-20-бөлүк. Кубаттуулугу аз реакторлорго кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	599 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-23-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-23-бөлүк. курулуш аянтчалары үчүн трансформаторлор жана азыктануу блоктору үчүн кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	600 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61643-11-2013 «Импульстук кайра чыңалуудан коргоо үчүн төмөнкү вольттуу түзүлүштөр. 11-бөлүк. Төмөнкү вольттуу күч берүүчү тутумдарда импульстук кайра чыңалуудан коргоо үчүн түзүлүштөр»
	

	601 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61643-21-2014 «Төмөнкү вольттуу кайра чыңалуудан коргоо түзүлүштөрү. 21-бөлүк. Телекоммуникациялык жана сигнализациялык тарамдарга кошулган кайра чыңалуудан коргоо түзүлүштөрү. Эксплуатациялык  мүнөздөмөлөрүнө талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	602 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61730-1-2019 «Фотоэлектр модулдары. Коопсуздук баалоо. 1-бөлүк. Конструкцияга талаптар»
	

	603 
	
	МАМСТ Р 58809.1-2020 (МЭК 61730-1:2016) «Фотоэлектрдик модулдар. Коопсуздукту баалоо. 1-бөлүк. Коопсуздук талаптары»
	

	604 
	4-берененин биринчи жана жетинчи абзацтары
	МАМСТ IEC 61770-2012 «Суу менен жабдуу тарамдарына кошулган электр приборлору. Кайра сифондоону жана кошмо шлангдардын бузулушун болтурбоо»
	

	605 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61800-5-1-2019 «Жөнгө салынуучу ылдамдыгы бар күч электр иштеткичтүү тутумдар. 5-1-бөлүк. Коопсуздук талаптары. Электр-, жылуулук- жана энергия коопсуздугу»
	

	606 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61812-1-2013 «Өндүрүштүк багыттагы ченемделген убактысы бар реле. 1-бөлүк. Талаптар жана сыноолор» (17-бөлүмдөн тышкары)
	

	607 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61851-1-2017 «Электр унаа каражаттарын өткөргүчтүү заряддоо тутуму. 
1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	608 
	
	СТБ IEC 61851-1-2008 «Электр унаа каражаттарын өткөргүчтүү заряддоо тутуму. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	609 
	
	МАМСТ Р МЭК 61851-1-2013 «Электр унаа каражаттарын өткөргүчтүү заряддоо тутуму. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	610 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61851-21-2016 «Электр унаа каражаттарын заряддоонун өткөргүчтүү тутуму. 21-бөлүк. Өзгөрүлмө же туруктуу  токтун азыктануу булагына кошулуу боюнча электр унаа каражаттарына талаптар»
	

	611 
	
	СТБ IEC 61851-21-2007 «Электр унаа каражаттарын заряддоонун өткөргүчтүү тутуму. 21-бөлүк. Өзгөрүлмө же туруктуу  токтун азыктануу булагына кошулуу боюнча электр унаа каражаттарына талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	612 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61851-22-2017 «Электр транспорт каражаттарын заряддоо тутуму. 22-бөлүм. Электр транспорт каражаттары үчүн өзгөрүлмѳ токтун заряд станциясы»
	

	613 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61851-23-2017 «Электр транспорт каражаттарын заряддоонун өткөргүч тутумдары. 23-бөлүк. Электр транспорт каражаттары үчүн туруктуу токтун заряд станциясы»
	

	614 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61851-24-2017 «Электр транспорт каражаттарын заряддоонун өткөргүч тутумдары. 24-бөлүк. Электр транспорт каражаттары (EV) үчүн туруктуу ток менен заряддоо станциясынын жана туруктуу токтун зарядын контролдоо үчүн электр транспорт каражатынын ортосундагы санариптик байланыш»
	

	615 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61869-1-2015 «Чен трансформаторлору. 1-бөлүк. Жалпы талаптар» (6.11 пунктун кошпогондо)

	

	616 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61869-2-2015 «Чен трансформаторлору. 2-бөлүк. Ток трансформаторлоруна кошумча талаптар»
	

	617 
	
	СТ РК IEC 61869-2-2013 «Чен трансформаторлору. 2-бөлүк. Ток трансформаторлоруна кошумча талаптар»
	

	618 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61869-3-2012 «Чен трансформаторлору. 3-бөлүк. Чыңалуунун индуктивдүү трансформаторлоруна кошумча талаптар»
	

	619 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61921-2013 «Күч бергич конденсаторлор. Төмөнкү чыңалууда кубаттуулук коэффициентин оңдоо үчүн конденсатордук батареялар»
	

	620 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61995-1-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы шамчырактарды кошуу үчүн түзүлүштөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	621 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61995-2-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы шамчырактарды кошуу үчүн УПС түзүлүштөр. 2-бөлүк. УПС үчүн стандарттуу схемалар»
	

	622 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62020-2017 «Электр көмөкчү жабдуулар. Турмуш-тиричилик жана окшош колдонуу (RCMs) үчүн токтун калдыгын контролдук-ченөөчү түзүлүштөрү» (8.18-пунктунан тышкары)
	

	623 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62026-1-2015 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. Контроллерлор жана приборлордун (CDI) ортосунда интерфейстер. 1-бөлүк. Жалпы эреже» (8.2-пунктунан тышкары)

	

	624 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62026-3-2015 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. Контроллерлор жана приборлордун (CDI) ортосунда интерфейстер. 3-бөлүк. Байланыш тутум DeviceNet»  (8.9-пункттан тышкары)
	

	625 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62031-2016 «Жалпы жарык кылуу үчүн жарык берүүчү диод модулдары. Коопсуздук талаптары»
	

	626 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62035-2016 «Газ разрядуу лампалар (люминесценттик лампалардан башкасы). Коопсуздук талаптары»
	

	627 
	
	МАМСТ 31948-2012 (IEC 62035:1999) «Разряддык лампалар (люминесценттик лампалардан башкасы). Коопсуздук талаптары»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	628 
	
	СТБ IEC 62035-2007 «Газ разрядуу лампалар (люминесценттик лампалардан башкасы). Коопсуздук талаптары»
	

	629 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62040-1-2018 «Үзгүлтүксүз энергия менен жабдуу тутуму (UPS).  1-бөлүк. UPS үчүн жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	630 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62080-2017 «Тиричилик жана ушул сыяктуу багыттагы үн сигнализациясы»
	

	631 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62094-1-2017 «Турмуш-тиричилик жана окшош дайындалган стационардык электр орнотмолор үчүн индикатордук жарык түзүлүштөрү. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	632 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62109-1-2019 «Фотоэлектрдик тутумдарда колдонуу үчүн кубаттуу конвертерлердин коопсуздугу. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	633 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62109-2-2019 «Фотоэлектрондук тутумдарда колдонуу үчүн кайра өзгөртүүчүлөрдүн күч коопсуздугу. 2-бөлүк. Инверторлорго кошумча талаптар»
	

	634 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62135-1-2017 «Байланыш ширетүүчү жабдуулар. 1-бөлүк. Долбоорлоодо, өндүрүүдө жана монтаждоодо коопсуздук талаптары»
	

	635 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62196-1-2017 «Вилкалар, штепсель розеткалары, контакттоочу түзүлүштөр жана транспорт каражаттарынын кирүү порттору. Электр транспорт каражаттарынын зым зарядкасы. 1-бөлүк. Электр унааларын өзгөрүлмө ток үчүн 250 Амперге чейин жана туруктуу ток үчүн 400 Амперге чейин кубаттоо»
	

	636 
	
	МАМСТ Р МЭК 62196-1-2013 «Транспорт каражаттары үчүн вилкалар, штепсель розеткалары, бириктиргичтер жана киргизгичтер. Электромобилдер үчүн зым зарядкасы. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	637 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62196-2-2018 «Транспорт каражаттары үчүн вилкалар, штепсель розеткалары, бириктиргичтер жана киргизгичтер. Электромобилдер үчүн зым зарядкасы.  2-бөлүк. Өзгөрүлмөлүү ток  тармагынын штыр разьемдору жана арматуралары үчүн жай сыйышкычтыгына жана ѳз ара алмаштырылгычтыгына талаптар»
	

	638 
	
	МАМСТ Р МЭК 62196-2-2013 «Транспорт каражаттары үчүн вилкалар, штепсель розеткалары, бириктиргичтер жана киргизгичтер. Электромобилдер үчүн зым зарядкасы. 2-бөлүк. Өзгөрүлмөлүү ток  тармагынын штыр разьемдору жана арматуралары үчүн жай сыйышкычтыгына жана ѳз ара алмаштырылгычтыгына талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	639 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62196-3-2018 «Вилкалар, штепсель розеткалары, контакттоочу түзүлүштөр жана транспорт каражаттарынын кирүү порттору. Электр транспорт каражаттарынын зым зарядкасы. 3-бөлүк. Транспорт каражаттары үчүн штырлар жана контакттык уячалары бар ѳзгѳрүлмѳ/туруктуу токтун бириктирүүчү түзүлүштѳрүнүн ѳлчѳмдѳрүнүн сыйышкычтыгына жана ѳз ара алмаштырылгычтыгына талаптар»
	

	640 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62208-2013 «Төмөнкү вольттуу комплекттүү бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү үчүн кабык. Жалпы талаптар»
	

	641 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 62219-2014 «Концентрдик бурулуштар аркылуу профилдүү зымдардан буралган аба электр чубалгылары үчүн зымдар»
	

	642 
	абзацы второй и двенадцатый статьи 4, статья
	МАМСТ EN 62233-2013 6-бөлүм «Тиричилик жана ушундай электр приборлору менен түзүлгөн электромагниттик талааларды, алардын адамга таасирин ченөө ыкмалары»
	

	643 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р 57903-2017 (МЭК 62253:2011) «Фотоэлектрдик тутумдар. Суу менен камсыздоо үчүн автономдуу насостук тутумдар. Чыгуу мүнөздөмөлөрүн аныктоо. Тандоо жана баалоо»

	

	644 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 62275-2015 «Кабелдик өткөргүчтү уюштуруунун тутумдары. Электр орнотмолору үчүн кабелдик тартмалар»
	

	645 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62282-3-300-2015 «Отун батареяларын ѳндүрүү технологиялары. 3-300-бѳлүк. Стационардык отун батареяларын азыктандыруу тутумдары. Монтаж»
	

	646 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62282-5-1-2015 «Отун батареяларын ѳндүрүү технологиялары. 5-1-бѳлүк. Отун элементтериндеги портативдик энергия орнотуулары. Коопсуздук»
	

	647 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62310-1-2018 «Статикалык транспортировкалоо тутумдары (STS). 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	648 
	4-берененин экинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене 
	МАМСТ IEC 62311-2013 «Электромагниттик талаалардын (0 Гц - 300 ГГ ц) адамга таасирин чектөө боюнча электрондук жана электр жабдууларын баалоо»
	

	649 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62368-1-2014 «Аудио-, видео- аппаратура, маалыматтык технологиялар жабдуулары жана байланыш техникасы. 1-бөлүк. Коопсуздук талаптары»
	

	650 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62395-1-2016 «Өнөр жай жана коммерциялык колдонмолор үчүн электр каршылыгы менен иштеген түтүктөрдү жылытуу системалары. 1-бөлүк: Жалпы талаптар жана сыноо талаптары»
	

	651 
	4-берененин бешинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62423-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы ашыкча токтон кыналган жана кыналбаган коргоосу бар Р тибинде жана В тибинде дифференциалуу ток менен башкарылган автоматтык өчүргүчтөр»
	

	652 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62463-2018 «Радиациядан коргоочу приборлор. Коопсуздукту камсыз кылуу жана тыюу салынган нерселерди табуу үчүн адамдарды текшерүү үчүн рентген системалары» 
(12-бөлүмдөн тышкары)
	

	653 
	4-берененин бешинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62471-2013 «Лампалардын жана лампалык тутумдардын фотобиологиялык коопсуздугу»
	

	654 
	абзацы второй и двенадцатый статьи 4, статья 5
	МАМСТ IEC 62479-2013 «Кубаты аз электрондук жана электр жабдууларынын электромагниттик талаалардын (10 МГц - 300 ГГ ц) адамга таасир этишине байланышкан негизги чектөөлөргө шайкештигин баалоо»
	

	655 
	абзацы второй и двенадцатый статьи 4, статья 5
	МАМСТ IEC 62493-2014 «Электромагниттик талаалардын адамга таасири менен байланышкан жарык кылуучу жабдууларды баалоо»
	

	656 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62532-2016 «Жогорку жыштыктагы газ разряддуу флуоресценттик лампалар. Коопсуздук талаптары»
    

	

	657 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62560-2018 «50 В жогору азыктануу чыңалуудагы жалпы жарык берүү үчүн кыналган балласттары бар жарык берүүчү диоддуу лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	658 
	
	СТБ IEC 62560-2011 «50 В жогору азыктануу чыңалуудагы жалпы жарык берүү үчүн кыналган балласттары бар жарык берүүчү диоддуу лампалар. Коопсуздук талаптары»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	659 
	
	МАМСТ Р МЭК 62560-2011 «50 В жогору азыктануу чыңалуудагы жалпы жарык берүү үчүн кыналган балласттары бар жарык берүүчү диоддуу лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	660 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62606-2016 «Догоолук тешүүдө турмуш-тиричилик жана окшош багыттагы коргоо түзүлүштөрү. Жалпы талаптар» (8.15-пунктунан тышкары)

	

	661 
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62626-1-2017 «Комплектүү төмөн вольттуу башкаруу жана бөлүштүрүү жабдуулары. 1-бөлүк. Техникалык тейлөөдө жана оңдоо иштери жүрүп жаткан мезгилде изоляциялоону камсыздоо үчүн IEC 60947-3 колдонуу чөйрөсүнөн чыкпай турган кабыкчадагы бөлүштүрүү-өчүргүчтөрү»
	

	662 
	4 жана 5-беренелер
	СТ РК IEC 62821-1-2015 «Электр кабелдери. 450/750 В чейинки нак чыңалуудагы түтүнү аз галоген камтыбаган изоляцияланган жана термопласт кабыктуу кабелдер. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	663 
	4 жана 5-беренелер
	СТ РК IEC 62821-3-2015 «Электр кабелдери. 450/750 В чейинки нак чыңалуудагы түтүнү аз галоген камтыбаган изоляцияланган жана термопласт кабыктуу кабелдер. 3-бөлүк. Ийкемдүү кабелдер (боолор)»
	

	664 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-1-2014 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар. Түздөн-түз колдонуу»
	

	665 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-1-2019 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-1-бөлүк. Кол менен бургулоочу жана урма бургулоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	666 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-2-2015 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-2-бөлүк. Шуруп бурагычка жана какма гайка бурагычка жеке талаптар»
	

	667 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-4-2015 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-4-бөлүк. Жалпак жылмалоочу жана тасма жылмалоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	668 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-5-2015 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-5-бөлүк. Дисктүү арааларга жеке талаптар»
	

	669 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-6-2020 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-6-бөлүк. Кол балкаларына жана балка бургуларына жеке талаптар»
	

	670 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-8-2018 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-8-бөлүк. Кол бычак жана  кайчы үчүн өзгөчө талаптар»
	

	671 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-9-2016 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-9-бөлүк. Ички жана тышкы жип кесүүчү кол машиналарына жеке талаптар»
	

	672 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-10-2018 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-10-бөлүк. Кол аралаштыргычтарга жеке талаптар»
	

	673 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-11-2017 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-11-бөлүк. Иш аспабы кайтарылып кыймылдаган арааларга (лобзик жана кол араа) жеке талаптар»
	

	674 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-14-2016 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-14-бөлүк. Сокмолорго жеке талаптар»
	

	675 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-17-2018 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-17-бөлүк. Колго көтөрмө фасондук фрезердик машиналарга жеке талаптар»
	

	676 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-21-2018 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-21-бөлүк. Түтүктөрдү кол менен тазалоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	677 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-3-1-2015 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 3-1-бөлүк. Дисктүү арааларга жеке талаптар»
	

	678 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-3-4-2016 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 3-4-бөлүк. Көчмө жылмалоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	679 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-3-6-2015 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 3-6-бөлүк. Суюктук тутуму менен бургусу бар бургулоо үчүн машиналарга жеке талаптар»
	

	680 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-3-10-2016 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 3-10-бөлүк. Көчмө кесүүчү машиналар үчүн өзгөчө талаптар»
	

	681 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-3-13-2018 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 3-13-бөлүк. Көчмө бургулоо машиналарына өзгөчө талаптар»
	



	
_________________
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	БЕКИТИЛДИ
Евразия экономикалык 
комиссиясынын Коллегиясынын 
2023-жылдын 11-майындагы
 №55 чечими менен


«Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 004/2011) Бажы бирлигинин техникалык талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объектилеринин шайкештигин баалоону ишке ашыруу үчүн керектүү болгон изилдөө (сыноо) жана өлчөө эрежелерин жана методдорун, анын ичинде үлгүлөрдү тандоо эрежелерин камтыган эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, алар жок болгондо – улуттук (мамлекеттик) стандарттардын 
 ТИЗМЕГИ

	№
п/п
	Техникалык регламенттин структуралык элементи же техникалык жөнгө салуу объектиси
	Стандарттын белгиси жана аталышы
	Эскертүү

	  1
	2
	3
	4

	1. 
	 4-берене
	МАМСТ 12.1.044-2018 «Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын системасы. Заттар менен материалдардын өрттөнүү-жарылуу коркунучу. Көрсөткүчтөрдүн номенклатурасы жана аларды аныктоо ыкмалары»
	

	2. 
	4-берене
	МАМСТ 433-73 3 жана 4-бөлүмдөр «Резина менен изоляцияланган күч берүүчү кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	3. 
	4-берене
	МАМСТ 839-2019 1, 2, 5 жана 6-бөлүмдөр «Электр берүү аба чубалгылары үчүн изоляцияланбаган зымдар. Техникалык шарттар»
	

	4. 
	4-берене
	МАМСТ 1508-78 3 жана 4-бөлүмдөр «Резина жана пластмассалык изоляция менен контролдук кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	5. 
	4-берене
	МАМСТ 2190-77 3 жана 4-бөлүмдөр «Сапер зымдары. Техникалык шарттар»
	

	6. 
	4-берене
	МАМСТ 6285-74 3 жана 4-бөлүмдөр «Өндүрүштүк жарылуучу иштер үчүн зымдар. Техникалык шарттар»
	

	7. 
	4-берене
	МАМСТ 7006-72 3 жана 4-бөлүмдөр «Кабелдердин коргоочу катмарлары. Конструкциясы жана типтери, техникалык талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	8. 
	4-берене
	МАМСТ 7399-97 5 жана 6-бөлүмдөр «450/750 В чейинки нак чыңалуудагы зымдар жана боолор. Техникалык шарттар»
	

	9. 
	4-берене
	МАМСТ 10348-80 3 жана 4-бөлүмдөр «Пластмассалык изоляция менен монтаждык көп өзөктүү кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	10. 
	4-берененин биринчи,  сегизинчи абзацтары
	МАМСТ 16962.1-89 «Электр техникалык буюмдар. Климаттык тышкы таасир этүүчү факторлорго туруктуулугун сыноо ыкмалары»
	

	11. 
	4-берененин биринчи, жетинчи жана сегизинчи абзацтары
	МАМСТ 16962.2-90 «Электр техникалык буюмдар. Механикалык тышкы таасир этүүчү факторлорго туруктуулугун сыноо ыкмалары»
	

	12. 
	4-берене
	МАМСТ 17515-72 3 жана 4-бөлүмдөр
 «Пластмассалык изоляция менен монтаждык зымдар. Техникалык шарттар»
	

	13. 
	4-берене
	МАМСТ 18404.0-78 3 жана 4-бөлүмдөр «Башкаруу кабелдери. Жалпы техникалык шарттар»
	

	14. 
	4-берене
	МАМСТ 18404.1-73 3 жана 4-бөлүмдөр
 «Күчөтүлгөн резина кабыктагы фторопласттык изоляциялуу башкаруу кабели. Техникалык шарттар»

	

	15. 
	4-берене
	МАМСТ 18404.2-73 3 жана 4-бөлүмдөр «Резина кабыктагы полиэтилен изоляциялуу башкаруу кабелдери. Техникалык шарттар»
	

	16. 
	4-берене
	МАМСТ 18404.3-73 3 жана 4-бөлүмдөр «Поливинилхлорид пластикат кабыктагы полиэтилен изоляциялуу башкаруу кабелдери. Техникалык шарттар»
	

	17. 
	4-берене
	МАМСТ 18410-73 3 жана 4-бөлүмдөр «Кагаз изоляциясы бар сиңдирилген күч берүүчү кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	18. 
	4-берене
	МАМСТ 24334-2020 1 – 3 жана 6 – 8-бөлүмдөр «Туруктуу эмес төшөө үчүн күч бергич кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	19. 
	4-берене
	МАМСТ 24641-81 3 жана 4-бөлүмдөр «Коргошун жана алюминий кабелдик кабыктар. Техникалык шарттар»
	

	20. 
	4-берене
	МАМСТ 26411-85 4 жана 5-бөлүмдөр «Контролдук кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	21. 
	4-берене
	МАМСТ 26445-85 3 жана 4-бөлүмдөр «Күч берүчү изоляцияланган зымдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	22. 
	4-берене
	МАМСТ 27179-86 4-бөлүм «Жылытуучу аккумуляциялык электр тиричилик приборлору. Коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	23. 
	4-берене
	МАМСТ 28244-96 5 жана 6-бөлүмдөр «Армирленген зымдар жана боолор. Техникалык шарттар»
	

	24. 
	4-берене
	МАМСТ 20.57.406-81 «Сапатты контролдоонун комплектик тутуму. Электрондук техника, кванттык электроника жана электр техникалык буюмдар. Сыноо ыкмалары»
	

	25. 
	4-берене
	МАМСТ 2933-93 «Төмөнкү вольттуу электр аппараттары. Сыноо ыкмалары»
	

	26. 
	4-берене
	МАМСТ 2990-78 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Чыңалуу сыноо ыкмалары»
	

	27. 
	4-берене
	МАМСТ 3345-76 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Изоляциянын электрдик каршылыгын аныктоо ыкмасы»
	

	28. 
	4-берене
	МАМСТ 7229-76 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Ток өткөрүүчү өзөктөрдүн жана өткөргүчтөрдүн электр каршылыгын аныктоо ыкмасы»
	

	29. 
	4-берене
	МАМСТ 10169-77 «Үч фазалуу удаалаш электр машиналары. Сыноо ыкмалары»
	

	30. 
	4-берене
	МАМСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) «Зымдар. Чоюлушун сыноо ыкмасы»
	

	31. 
	4-берене
	МАМСТ 11262-80 «Пластмассалар. Чоюлушун сыноо ыкмасы»
	

	32. 
	4-берене
	МАМСТ 12174-76 «Кабелдер. Металл кабыктардын чоюлушун сыноо ыкмасы»
	

	33. 
	4-берене
	МАМСТ 12177-79 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Конструкцияны текшерүү ыкмалары»
	

	34. 
	4-берене
	МАМСТ 12182.0-80 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Механикалык таасир этүүгө туруктуулугун текшерүү ыкмалары . Жалпы талаптар»
	

	35. 
	4-берене
	МАМСТ 12182.1-80 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Роликтер тутуму аркылуу көп жолу кайра ийүүгө туруктуулугун текшерүү ыкмалары»
	

	36. 
	4-берене
	МАМСТ 12182.2-80 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Ороого туруктуулугун текшерүү ыкмалары»
	

	37. 
	4-берене
	МАМСТ 12182.3-80 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Окко айлантууга ийилчээктигин туруктуулугун текшерүү ыкмалары»
	

	38. 
	4-берене
	МАМСТ 12182.4-80 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Кайра ороого туруктуулугун  текшерүү ыкмалары»
	

	39. 
	4-берене
	МАМСТ 12182.5-80 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Чоюуга туруктуулугун текшерүү ыкмалары»
	

	40. 
	4-берене
	МАМСТ 12182.6-80 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Басууга туруктуулугун текшерүү ыкмалары»
	

	41. 
	4-берене
	МАМСТ 12182.7-80 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Окко айлантууга ийилчээктигин туруктуулугун текшерүү ыкмалары»
	

	42. 
	4-берене
	МАМСТ 12182.8-80 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Ийгенге туруктуулугун текшерүү ыкмалары»
	

	43. 
	4-берене
	МАМСТ 12997-84 «ГСП буюмдары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	44. 
	4-берене
	МАМСТ Р 52931-2008 «Технологиялык процесстерди көзөмөлдөө жана жөнгө салуу приборлору. Жалпы техникалык шарттар»
	

	45. 
	4-берене
	МАМСТ 13268-88 4 жана 5-бөлүмдөр «Түтүктүү электр жылыткычтары»
	

	46. 
	4-берене
	МАМСТ 17491-80 «Резина жана пластмасса изоляциясы жана кабыгы бар кабелдер, зымдар жана боолор. Муздакка туруктуулугун сыноо ыкмалары»
	

	47. 
	4-берене
	МАМСТ 17492-72 «Экрандалган ийилчээк кабелдер. Экрандардын электр каршылыгын ченөө ыкмасы»
	

	48. 
	4-берене
	МАМСТ 22220-76 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Поливинилхлорид пластиктен изоляциянын жана кабыктардын жогорку температурада чарт этүүгө жана майышууга туруктуулугун аныктоо ыкмалары»
	

	49. 
	4-берене
	МАМСТ 22261-94 6 жана 7-бөлүмдөр «Электр жана электромагниттик чоңдуктарды өлчөө каражаттары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	50. 
	4-берене
	МАМСТ 24683-81 «Электр техникалык буюмдар. Атайын чөйрөлөрдүн таасирине туруктуулугун контролдоо ыкмалары»
	

	51. 
	4-берене
	МАМСТ 25018-81 «Кабелдер, зымдар жана боолор. Изоляциянын жана кабыктардын  механикалык көрсөткүчтөрүн аныктоо ыкмалары»
	

	52. 
	4-берене
	МАМСТ 27893-88 «Байланыш кабелдери. Сыноо ыкмалары»
	

	53. 
	4-берене
	МАМСТ 28249-93 «Электр орнотмолорунда кыска бириге калуу. Электр орнотмолорунда 1 кВ чейинки чыңалуудагы өзгөрүлмө токту эсептөө ыкмалары»
	

	54. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ 31206-2012 «Жыгач иштетүүчү жабдуулар. Жеке пайдалануудагы жыгач иштетүүчү чакан көлөмдөгү жылдырылуучу станоктор транспорттук каражаттар. Жалпы коопсуздук талаптары»
	

	55. 
	4-берене
	МАМСТ 31565-2012 6 жана 7-бөлүмдөр «Кабель буюмдары. Өрт коопсуздугунун талаптары»
	

	56. 
	4-берене
	МАМСТ 31943-2012 6 жана 7-бөлүмдөр «Полиэтилен изоляциялуу пластмасса катмардагы телефон кабелдери. Техникалык шарттар»
	

	57. 
	4-берене
	МАМСТ Р 70042-2022 «Кең тилкелүү тармактар үчүн симметриялуу байланыш кабелдери. Жалпы техникалык шарттар»
	

	58. 
	4-берене
	МАМСТ Р 70043-2022 «Пластикалык кабыктагы полиэтилен изоляциясы бар телефон кабелдери. Жалпы техникалык шарттар»
	

	59. 
	4-берене
	МАМСТ 31944-2012 6 жана 7-бөлүмдөр «Жүк көтөрүүчү геофизикалык сооттолгон кабелдер. Жалпы техникалык шарттар» 
	

	60. 
	4-берене
	МАМСТ 31945-2012 6 жана 7-бөлүмдөр «Жер алдындагы жана ачык тоо иштери үчүн жумшак кабелдер жана боолор. Жалпы техникалык шарттар»
	

	61. 
	4-берене
	МАМСТ 31946-2012 7 жана 8-бөлүмдөр «Аба электр өткөрүү чубалгылары үчүн өзү көтөрмө изоляцияланган жана корголгон зымдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	62. 
	4-берене
	МАМСТ 31947-2012 7 жана 8-бөлүмдөр «450/750 В чейинки нак чыңалуудагы электр орнотмолору үчүн зымдар жана кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	63. 
	
	МАМСТ 34679-2020 «Сигнал жана бекитүү үчүн кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	64. 
	
	СТ РК 2341-2013 6 жана 7-бөлүмдөр «Поливинилхлорид пластикатынан изоляцияланган кросстук туруктуу зымдар. Техникалык шарттар»
	

	65. 
	
	СТ РК 2462-2014 «Изоляцияланбаган жумшак жез зымдар. Техникалык шарттар»
	

	66. 
	
	СТ РК 2526-2014 6 жана 7-бөлүмдөр «Ысытуучу зымдар. Техникалык шарттар»
	

	67. 
	
	СТ РК 2527-2014 6 жана 7-бөлүмдөр «Талаа байланышы үчүн полиэтилен изоляциялык-коргоочу кабыгы бар зымдар. Техникалык шарттар»
	

	68. 
	
	СТ РК 2641-2015 «Бөлүштүрүүчү бир түгөйлүү телефон зымдары. Техникалык шарттар»
	

	69. 
	
	СТ РК 2794-2015 «Аба электр өткөрүү чубалгылары үчүн өзү көтөрмө изоляцияланган жана корголгон зымдар. Техникалык шарттар»
	

	70. 
	4-берене
	МАМСТ 31995-2012 6 жана 7-бөлүмдөр «Пластмасса кабыгында полиэтилен изоляциялуу ишараттоо жана бөгөттөө үчүн кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	71. 
	4-берене
	разделы 7 и 8 МАМСТ 31996-2012 «0,66; 1 жана 3 кВ нак чыңалуудагы пластмассалык изоляция менен күч берүүчү кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	72. 
	
	СТ РК 2338-2013 6 жана 7-бөлүмдөр «Поливинилхлорид изоляциялуу жана кабыктуу жумшак кабелдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	73. 
	
	СТ РК 2339-2013 6 жана 7-бөлүмдөр «Пластмассалуу кабыктагы пластмассалык изоляцияланган аз түгөйлүү телефондук кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	74. 
	
	СТ РК 2340-2013 6 жана 7-бөлүмдөр «Туруктуу телефон кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	75. 
	
	СТ РК 2643-2015 6 жана 7-бөлүмдөр «Жогорку жыштыктагы жергиликтүү байланыш кабелдери. Техникалык шарттар»
	

	76. 
	
	СТ РК 2644-2015 6 жана 7-бөлүмдөр «Видео байкоо тутуму үчүн айкалыштырылган кабелдер. Техникалык шарттар»
	

	77. 
	4 жана 
5-беренелер
	МАМСТ Р 54429-2011 8-бөлүм «Санариптик берүү тутуму үчүн симметриялуу байланыш кабелдери. Жалпы техникалык шарттар»
	

	78. 
	4-берененин 
биринчи, экинчи, алтынчы жана онунчу абзацтары, 
5-берене
	СТБ EN 41003-2008 «Телекоммуникациялык тарамдарга кошулган жабдууларга кошумча коопсуздук талаптары»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	79. 
	
	МАМСТ EN 41003-2018 «Телекоммуникация тарамдарга жана/же кабелдик телекөрсөтүү тутумуна туташтырылган жабдууларга кошумча коопсуздук талаптары»
	

	80. 
	4-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы - сегизинчи он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ EN 50065-4-2-2018 «Тѳмѳн вольттуу электр тармактары боюнча 3 кГцтен 
148,5 кГцке жана 1,6 МГцтен 30 МГцке чейинки жыштыктардын диапазонунда сигналдарды берүү. 4-2-бѳлүк. Тѳмѳн вольттуу чечүүчү чыпкалар. Коопсуздук талаптары»
	

	81. 
	     4-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы - сегизинчи он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ EN 50065-4-7-2018 «Тѳмѳн вольттуу электр тармактары боюнча 3 кГцтен 
148,5 кГцке жана 1,6 МГцтен 30 МГцке чейинки жыштыктардын диапазонунда сигналдарды берүү.  
4-7-бѳлүк. Портативдик тѳмѳн вольттуу чечүүчү чыпкалар. Коопсуздук талаптары»
	

	82. 
	4-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы – сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ ЕН 50085-1-2008 «Электр орнотмолору үчүн электр өткөргүч каналдык тутумдар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	83. 
	4-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы – сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ ЕН 50085-2-3-2008 «Электр орнотмолору үчүн электр өткөргүч каналдык тутумдар. 2-3-бөлүк. Бөлүштүрүүчү шкафтарда орнотулган электромонтаждык каналдарга кошумча талаптар»
	

	84. 
	4-берененин биринчи, экинчи жана алтынчы абзацтары
	СТБ EN 50106-2011 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. EN 60335-1 колдонуу тармагына кирген приборлорго контролдук сыноолорду жүргүзүү боюнча талаптар»
	

	85. 
	4-берененин, 5-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы – сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ EN 50178-2016 «Электр орнотмолорунда колдонулуучу электрондук жабдуулар»
	

	86. 
	4-берененин, 5-берененин 
биринчи – үчүнчү, алтынчы – сегизинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары
	МАМСТ EN 50250-2016 «Өнөр жай колдонмолору үчүн конверсиялык адаптерлер»
	

	87. 
	4-берененин биринчи, экинчи жана төртүнчү абзацтары
	МАМСТ EN 50274-2012 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. Электрдик ток уруудан коргоо. Кооптуу ток бар бөлүктөр менен атайлабастан түз байланыштан коргоо»
	

	88. 
	4-берененин биринчи, экинчи жана алтынчы абзацтары
	СТБ EN 50395-2013 «Күч берүүчү төмөнкү вольттуу кабелдерди электр сыноо ыкмалары»
	

	89. 
	4-берененин биринчи, үчүнчү жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ EN 50428-2015 «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолорунун которгучтары. Кошумча стандарт. Турак-жай жана коомдук имараттардын электрондук тутумдарында колдонуу үчүн которгучтар жана ага таандык жабдуулар»
	

	90. 
	абзацы первый, четвертый, восьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5
	МАМСТ EN 50491-3-2017 «Турмуш-тиричилик жана курулуш электроника системаларына (HBES) жана имараттарды башкаруу жана автоматташтыруу системаларына (BACS) жалпы талаптар. 3-бөлүк. Электр коопсуздугуна талаптар»
	

	91. 
	4-берененин биринчи,  төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ Р 56749-2015/EN 50491-3:2009 «Керектөөчү жана курулуш электрондук тутумдарына (HBES) жана имараттарды автоматташтыруу жана башкаруу системаларына (BACS) жалпы талаптар. 3-бөлүк. Электр коопсуздугунун талаптары»
	

	92. 
	4-берененин биринчи,  төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ ЕN 50491-4-1-2018 «Турмуш-тиричилик жана имараттар үчүн электрондук тутумдарга (HBES) жана имараттарды башкаруу жана автоматташтыруу тутумдарына (BACS) жалпы талаптар. 4-1-бѳлүк. Имараттар үчүн электрондук тутумдарга (HBES) жана имараттарды башкаруу жана автоматташтыруу тутумдарына (BACS) киргизүү үчүн багытталган буюмдардын функционалдык коопсуздугуна жалпы талаптар»
	

	93. 
	4-берененин биринчи,  төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ Р ЕН 50491-4-1-2014 «Турак үйлөрдүн жана коомдук имараттардын электрондук системаларына (ККК) жана коомдук имараттарды башкаруу жана автоматташтыруу системаларына (СУАЗ) жалпы талаптар. 4-1-бөлүк. ЭСДЗ жана СУАЗГА киргизүү үчүн арналган буюмдардын функционалдык коопсуздугуна жалпы талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	94. 
	4-берене
	МАМСТ EN 50497-2015 «Поливинилхлорид (РVС) изоляциясы жана кабыгы бар кабелдерди сыноо. Бөлүнгөн пластификаторду аныктоо ыкмасы»
	

	95. 
	4-берене
	СТБ EN 50525-1-2017 «Электр кабелдери. 450/750 В чейин кошуп алгандагы нак чыңалууга тѳмѳн чыңалуудагы күч кабелдери. 1-бѳлүк. Жалпы талаптар»
	

	96. 
	4-берене
	СТБ EN 50525-2-83-2017 «Электр кабелдери. 450/750 В чейин кошуп алгандагы нак чыңалууга тѳмѳн чыңалуудагы күч кабелдери. 2-83-бѳлүк. Жалпы багыттагы кабелдер. Тигилген кремний органикалык резинадан изоляциясы бар кѳп жилалуу кабелдер»
	

	97. 
	4-берененин биринчи,  төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ EN 50550-2016 «Турмуш - тиричилик жана ушуга окшош приборлор үчүн кыска мөөнөттөн ашык чыңалуудан коргоо түзүлүштөрү (POP)» (9.10 пунктун кошпогондо)

	

	98. 
	4-берененин биринчи,  төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ EN 50556-2016 «Жол кыймылын башкаруу системалары»
	

	99. 
	4-берененин биринчи,  экинчи-төртүнчү, алтынчы – тогузунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60034-1-2014 «Айланма электр машиналары. 1-бөлүк. Параметрлердин нак маанилери жана эксплуатациялык мүнөздөмөлөр» (13-бөлүмдөн тышкары)
	

	100. 
	4-берененин биринчи,  төртүнчү, сегизинчи жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60034-5-2011 «Айланма электр машиналары. 5-бөлүк. Айланма электр машиналарынын кабыктары менен камсыздалган коргоо даражаларынын классификациясы  (Код IР)»
	

	101. 
	4-берененин биринчи,  үчүнчү жана он экинчи  абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ МЭК 60034-6-2007 «Айланма электр машиналары. 6-бөлүк. Муздатуу ыкмалары (код IС)»
	

	102. 
	4-берененин биринчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ МЭК 60034-7-2007 «Айланма электр машиналары. 7-бөлүк. Жыйынтыктоо коробкасынын монтаждоо ыкмасына жана жайгашкандыгына жараша конструктивдүү аткаруучулардын классификациясы (код IМ)»
	

	103. 
	4-берененин, 5-берененин
 он экинчи абзацы
	МАМСТ IEC 60034-8-2015 «Айланма электр машиналары. 8-бөлүк. Айлануунун жыйынтыктарын жана багыттарын маркалоо»
	

	104. 
	4-берененин биринчи жана бешинчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60034-9-2014 «Айланма электр машиналары. 9-бөлүк. Ызы-чуу чеги» 
	

	105. 
	4-берененин биринчи,  үчүнчү тогузунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60034-11-2014 «Айланма электр машиналары. 11-бөлүк. Жылуулук коргоо»
	

	106. 
	4-берененин биринчи жана тогузунчу абзацтары
	МАМСТ 28327-89 (ЭЭК 34-12–80) «Айланма электр машиналары. 660 В чейинки чаңалуудагы кыска кошулган роторлуу бир ылдамдыктагы үч фазалуу асинхрондук кыймылдаткычтардын иштетүү мүнөздөмөсү»
	

	107. 
	
	МАМСТ Р МЭК 60034-12-2009 «Айланма электр машиналары. 12-бөлүк. Кыска кошулган роторлуу бир ылдамдыктагы үч фазалуу асинхрондук кыймылдаткычтардын иштетүү мүнөздөмөсү»
	

	108. 
	4-берененин биринчи жана бешинчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60034-14-2014 «Айланма электр машиналары. 14-бөлүк. Валынын бийиктиги 56 мм жана андан ашкан машиналардын айрым түрлөрүнүн механикалык вибрациясы. Вибрациялардын катуулугун ченөө, баалоо жана чеги»
	

	109. 
	4-берененин биринчи,  үчүнчү, алтынчы -тогузунчу, жана он экинчи  абзацтары
	МАМСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1–97) «Электр ченөөчү түз аракеттерди көрсөткөн приборлор жана анын жардамчы бөлүктөрү. 1-бөлүк. Бардык бөлүктөр үчүн жалпы аныктамалар жана негизги талаптар»
	

	110. 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы -тогузунчу, жана он экинчи  абзацтары
	МАМСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) «Электр ченөөчү түз аракеттерди көрсөткөн приборлор жана анын жардамчы бөлүктөрү. 9-бөлүк. Сунушталган сыноо ыкмалары»
	

	111. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60065-2013 «Аудио-, видео- жана ошондой электрондук аппаратура. Коопсуздук талаптары»
	

	112. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60110-1-2013 «Индукциялык ысытуу орнотмолору үчүн күч берүүчү конденсаторлор. 1-бөлүк. Жалпы жоболор»
	

	113. 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60127-1-2010 «Чакан эриме бекиткичтер. 1-бөлүк. Чакан эриме бекиткичтер үчүн терминология жана чакан эриме коймолорго жалпы талаптар»
	

	114. 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60127-2-2013 «Чакан эриме бекиткичтер. 2-бөлүк. Түтүкчөлүү эриме коймолор»
	

	115. 
	4-берененин биринчи, үчүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60127-4-2011 «Чакан эриме бекиткичтер. 4-бөлүк. Көлөмдүү жана үстүртөн монтаждоо үчүн универсалдуу модулдук эриме коймолор»
	

	116. 
	4-берененин биринчи,  үчүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60127-6-2013 «Чакан эриме бекиткичтер. 6-бөлүк. Чакан патрондуу эриме коймолор үчүн патрондор. Чакан эриме коймолор менен бекиткичти кармоочулар»
	

	117. 
	4-берененин биринчи,  үчүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары,
 5-берене
	МАМСТ IEC 60127-7-2016 «Оңой эрүүчү кичирейтилген сактагычтар. 7-бѳлүк. Атайын колдонуу үчүн кичи эригич кыстармалар»
	

	118. 
	4-берененин биринчи жана тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60143-2-2013 «Энерготутумдар үчүн ыраттуу кошулган конденсаторлор. 2-бөлүк. Ырааттуу кошулган конденсатордук батареялар үчүн коргоо аппаратурасы»
	

	119. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, тогузунчу жана он экинчи  абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60155-2012 «Люминесценттүү лампалар үчүн болоор болбос дүрмөт стартерлери»
	

	120. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ МЭК 60204-1-2002 «Машиналардын коопсуздугу. Машиналардын жана механизмдердин электр жабдуулары. 1-бөлүк.  Жалпы талаптар»
	

	121. 
	
	МАМСТ Р ЭЭК 60204-1-2007 «Машиналардын коопсуздугу. Машиналардын жана механизмдердин электр жабдуулары. 1-бөлүк.  Жалпы талаптар»
	

	122. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60204-31-2012 «Машиналардын коопсуздугу. Машиналардын жана механизмдердин электр жабдуулары. 31-бөлүк. Кошумча коопсуздук талаптары жана тигүү машинелерине, орнотмолоруна жана тутумдарына электромагниттик айкалыштуулугуна талаптар»
	

	123. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60204-32-2016  «Машиналардын коопсуздугу. Машиналардын жана механизмдердин электр жабдуулары. 32-бөлүк. Жүк көтөрүү механизмдерине талаптар»
	

	124. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60215-2018 «Радио берүүчү аппаратурага коопсуздук талаптары»
	 

	125. 
	
	СТБ IEC 60215-2011 «Радио берүүчү аппаратурага коопсуздук талаптары»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	126. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-1-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	127. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-2-2012 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. 2-бөлүк. Жалпы талаптар. Сыноо ыкмалары»
	

	128. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-3-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. Туруктуу төшөө үчүн кабыксыз кабелдер»
	

	129. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-4-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. 1-бөлүк. Туруктуу төшөө үчүн кабыктуу кабелдер»
	

	130. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-5-2013 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. 5-бөлүк. Ийилчээк кабелдер (боолор)»
	

	131. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-6-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. Лифттик кабелдер жана ийкемдүү кошуу үчүн кабелдер»
	

	132. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60227-7-2012 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы поливинилхлориддүү изоляциялуу кабелдер. 7-бөлүк. Эки же андан ашык ток өткөрүүчү тарамы бар ийкемдүү экрандалган жана экрандалбаган кабелдер»
	

	133. 
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтары
	МАМСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004)  «Кабелдер, өткөргүчтөр жана боолор үчүн жез жана алюминий ток өткөрүүчү тарамчалар»
	

	134. 
	
	МАМСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Кабелдер, өткөргүчтөр жана боолор үчүн жез жана алюминий ток өткөрүүчү тарамчалар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	135. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, жетинчи, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60238-2012 «Лампалар үчүн сайлуу патрондор»
	

	136. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-1-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	137. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-2-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
1-бөлүк. Сыноо ыкмалары»
	

	138. 
	
	СТБ IEC 60245-2-2012 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
2-бөлүк. Сыноо ыкмалары»
	

	139. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-3-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. Ысыкка чыдамдуу кремний органикалык изоляциялуу кабелдер»
	

	140. 
	
	СТБ IEC 60245-3-2012 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
3-бөлүк. Ысыкка чыдамдуу кремний органикалык изоляциялуу кабелдер»
	

	141. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-4-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
3-бөлүк. Боолор жана ийкемдүү кабелдер»
	

	142. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-5-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. Лифттик кабелдер»
	

	143. 
	
	СТБ IEC 60245-5-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
5-бөлүк. Лифт кабелдери»
	

	144. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-6-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. Электроддуу жаа түрүндө ширетүү үчүн кабелдер»
	

	145. 
	
	СТБ IEC 60245-6-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
6-бөлүк. Электроддуу жаа түрүндө ширетүү үчүн кабелдер.»
	

	146. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-7-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. Ысыкка туруктуу этиленвинилацетаттуу резина изоляциялуу кабелдер»
	

	147. 
	4-берене
	МАМСТ IEC 60245-8-2011 «450/750 чейинки нак чыңалуудагы резина изоляциялуу кабелдер. 
8-бөлүк. Жогорку ийилчектикти талап кылган жерлерге колдонуу үчүн боолор»
	

	148. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи онунчу жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60252-1-2011 «Өзгөрүлмө ток кыймылдаткычтары үчүн конденсаторлор. 1-бөлүк. Жалпы жоболор. Иш мүнөздөмөсү, сыноолор жана нак параметрлер. Коопсуздук талаптары. Орнотуу жана пайдалануу боюнча колдонмо»
	

	149. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, жетинчи, сегизинчи онунчу жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60252-2-2011 «Өзгөрүлмө токтун кыймылдаткычтары үчүн конденсаторлор. 2-бөлүк. Иштетүүчү конденсаторлор»
	

	150. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60255-27-2013 «Ченөө жана коргоо жабдууларынын релеси. 27-бөлүк. Коопсуздук талаптары»
	

	151. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	МАМСТ IEC 60269-1-2016 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	152. 
	
	МАМСТ IEC 60269-1-2012 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	153. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31196.2-2012 (IEC 60269-2:1986) «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 2-бөлүк. Өнөр жай багытындагы эриме бекиткичтерге кошумча талаптар»
	

	154. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 
5-берене
	СТ РК IEC 60269-2-2014 «Тѳмѳн вольттуу оңой эрүүчү сактагычтар. 2-бѳлүк. Квалификациялуу персонал тарабынан пайдаланылуучу (негизинен ѳнѳр жайлык багыттагы) оңой эрүүчү сактагычтарга кошумча талаптар. Адан Кга чейинки стандартталган оңой эрүүчү сактагычтардын тибинин мисалдары»
	

	155. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31196.3-2012 (IEC 60269-3:1987, IEC 60269-3A:1978) «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 3-бөлүк. Тиричилик жана ошондой багыттагы эриме бекиткичтерге кошумча талаптар»
	

	156. 
	
	МАМСТ IEC 60269-3-1-2011 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 3-1-бөлүк. Квалификациялуу эмес персонал тарабынан пайдалануу үчүн эриме бекиткичтерге кошумча талаптар (тиричилик жана ошондой багыттагы эриме бекиткичтер). I – IV бөлүмдөр»
	

	157. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60269-4-2016 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 4-бөлүк. Жарым өткөргүчтүү түзүлмөлөрдү коргоо үчүн эриме бекиткичтерге кошумча талаптар»
	

	158. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60269-6-2013 «Төмөнкү вольттуу эриме бекиткичтер. 6-бөлүк. Күн фотоэлектр энергетикалык тутумдар үчүн эриме коймолорго кошумча талаптар»
	

	159. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60309-1-2016 «Өнөр жай багытындагы вилкалар, штепсель розеткалары жана кошмо түзүлмөлөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	160. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60309-2-2016 «Өнөр жай багытындагы вилкалар, штепсель розеткалары жана кошмо түзүлмөлөр. 2-бөлүк. Кошкучтардын казыктарынын  жана байланыш уяларынын өлчөмдөрүнүн бирин-бири алмаштыруучулугуна талаптар»
	

	161. 
	
	МАМСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2:1999) «Өнөр жай багытындагы вилкалар, штепсель розеткалары жана кошмо түзүлмөлөр. 2-бөлүк. Кошкучтардын казыктарынын  жана байланыш уяларынын өлчөмдөрүнүн бирин-бири алмаштыруучулугуна талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	162. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60309-4-2017 «Өнөр жай багытындагы вилкалар, розеткалар жана кошкучтар. 4-бөлүк. Которулуучу тармак чыгаруучулар жана бөгөтү бар жана бөгөтү жок кошкучтар»
	

	163. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60320-1-2021 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	164. 
	
	МАМСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994) «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	165. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60320-2-1-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар. 2-1-бөлүк. Тигүү машинасынын туташтыргычтары»
	

	166. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30851.2.2-2002 (ЭЭК 60320-2-2:1998) «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар. 2-2-бөлүк. Приборлорго өз ара кошуу үчүн вилкаларга жана розеткаларга кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	167. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60320-2-3-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр кошкучтар. 2-3-бөлүк. Коргоо даражасы SPXO жогору кошкучтарга кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	168. 
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60320-2-4-2017 «Турмуш-тиричилик жана окшош жалпы багыттагы электр приборлорунун бириктиргичтери. 2-4-бѳлүк. Туташкан аппараттын салмагына жараша иштеген туташтыргычтар»
	

	169. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60331-1-2013 «Жалындын таасири астында электр кабелдерин сыноо. Иш жөндөмдүүлүгүн сактоо. 1-бөлүк. 0,6/1,0 кВ чейинки нак чыңалуудагы жана механикалык сокку менен бирге 830°С кем эмес температурадагы жалындын таасиринде тышкы диаметри 20 мм ашык кабелдерди сыноо ыкмасы»
	

	170. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60331-2-2013 «Жалындын таасири астында электр кабелдерин сыноо. Иш жөндөмдүүлүгүн сактоо. 2-бөлүк. 0,6/1,0 кВ чейинки нак чыңалуудагы жана механикалык сокку менен бирге 830°С кем эмес температурадагы жалындын таасиринде тышкы диаметри 20 мм ашык кабелдерди сыноо ыкмасы»
	

	171. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60331-3-2013 «Жалындын таасири астында электр кабелдерин сыноо. Иш жөндөмдүүлүгүн сактоо. 3-бөлүк. 830°С кем эмес температурадагы жалындын таасиринде механикалык сокку менен бирге,  металл корпуста сыналган 0,6/1,0 кВ чейинки нак  чыңалуудагы кабелдерди сыноо ыкмасы»
	

	172. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ Р МЭК 60331-11-2012 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. Иш жөндөмдүүлүгүн сактоо. 11-бөлүк. Сыноо жабдуулары. Температурасы 750°С кем эмес жалындын таасири»
	

	173. 
	
	СТ РК МЭК 60331-11-2010 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. Иш жөндөмдүүлүгүн сактоо. 11-бөлүк. Сыноо жабдуулары. Температурасы 750°С кем эмес жалындын таасири»
	

	174. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60331-21-2011 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. Иш жөндөмдүүлүгүн сактоо. 21-бөлүк. Сыноолорду жүргүзүү жана аларга талаптар. 0,6/1,0 кВ чейинки нак чыңалуудагы кабелдер»
	

	175. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60331-23-2011 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. Иш жөндөмдүүлүгүн сактоо. 23-бөлүк. Сыноолорду жүргүзүү жана аларга талаптар. Дайындарды берүү үчүн электр кабелдери»
	

	176. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60331-25-2011 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. Иш жөндөмдүүлүгүн сактоо. 25-бөлүк. Сыноолорду жүргүзүү жана аларга талаптар. Оптикалык кабелдер»
	

	177. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-1-1-2011 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 1-1-бөлүк. Жалгыз тигинен жайгашкан изоляцияланган зымга же кабелге оттун таралбашын сыноо. Сыноо жабдуусу»
	

	178. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-1-2-2011 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 2-1-бөлүк. Жалгыз тигинен жайгашкан изоляцияланган зымга же кабелге оттун таралбашын сыноо. Алдын ала газ аралаштырып 1 кВт кубаттуулуктагы газ күйгүзмөсүнүн жалынынын таасири астында сыноо жүргүзүү»
	

	179. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-1-3-2011 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 3-1-бөлүк. Жалгыз тигинен жайгашкан изоляцияланган зымга же кабелге оттун таралбашын сыноо. Күйгөн тамчылардын/ бөлүкчөлөрдүн пайда болушуна сыноо жүргүзүү»
	

	180. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-2-1-2011 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 2-1-бөлүк. Өлчөмү чоң эмес жалгыз тигинен жайгашкан изоляцияланган зымга же кабелге оттун таралбашын сыноо. Сыноо жабдуусу»
	

	181. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-2-2-2011 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 2-2-бөлүк. Өлчөмү чоң эмес жалгыз тигинен жайгашкан изоляцияланган зымга же кабелге оттун таралбашын сыноо. Диффузиялык  жалын менен сыноо жүргүзүү»
	

	182. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-3-10-2015 «Электр жана оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 3-10-бөлүк. Тигинен жайгашкан зымдардын же кабелдердин тутамына оттун тик таралышы. Сыноочу орнотмо»
	

	183. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-3-21-2011 «Электр жана була-оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 3-21-бөлүк. Тигинен жайгашкан зымдардын же кабелдердин тутамына жалындын таралышы. А  F/R категориясы»
	

	184. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-3-22-2011 «Электр жана була-оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 3-22-бөлүк. Тигинен жайгашкан зымдардын же кабелдердин тутамына жалындын таралышы. А категориясы»
	

	185. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-3-23-2011 «Электр жана була-оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 3-23-бөлүк. Тигинен жайгашкан зымдардын же кабелдердин тутамына жалындын тик таралышын сыноо. В категориясы»
	

	186. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-3-24-2011 «Электр жана була-оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 3-24-бөлүк. Тигинен жайгашкан зымдардын же кабелдердин тутамына жалындын таралышы. С категориясы»
	

	187. 
	4-берененин биринчи - төртүнчү, алтынчы - сегизинчи жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60332-3-25-2011 «Электр жана була-оптикалык кабелдерди жалындын таасири астында сыноо. 3-25-бөлүк. Тигинен жайгашкан зымдардын же кабелдердин тутамына жалындын таралышы.  D категориясы»
	

	188. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-1-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	189. 
	
	СТБ IEC 60335-1-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	190. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-2-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.2-бөлүк. Жалпы талаптар. Чаң соргучтарга жана суу соргуч тазалоочу приборлорго жеке талаптар»
	

	191. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-3-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2-3-бөлүк Электр үтүктөрүнө жеке талаптар»
	

	192. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-4-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-4-бөлүк Сыкма центрифугаларга жеке талаптар»
	

	193. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-5-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.5-бөлүк. Идиш жуугуч машиналарга жеке талаптар»
	

	194. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-6-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. 2.6-бөлүк. Туруктуу ашкана плиталарына, конфордук панелдерге, духовкаларга жана ушундай приборлорго кошумча талаптар (20 жана 21.101 бөлүмдөрү газ-электр приборлоруна жайылтылбайт)»
	

	195. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-7-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-7-бөлүк. Кир жуугуч машиналарга жеке талаптар»
	

	196. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-8-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2-8-бөлүк. Устараларга, чач алгыч машинкаларга жана ушундай приборлорго жеке талаптар»
	

	197. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-9-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.9-бөлүк. Гриль, тостер жана ушундай тамак-аш даярдоочу көчмө приборлорго жеке талаптар»
	

	198. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-10-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.10-бөлүк. Полдорду иштетүүчү машиналарга жана нымдап тазалоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	199. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-11-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.11-бөлүк. Барабандуу кургаткычтарга жеке талаптар»
	

	200. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-12-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.12-бөлүк. Мармиттерге жана ушундай приборлорго жеке талаптар»
	

	201. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-13-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.13-бөлүк. Фритюрницаларга, сковородкаларга жана ушундай приборлорго жеке талаптар»
	

	202. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-14-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-14-бөлүк. Ашкана машиналарына жеке талаптар»
	

	203. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-15-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-15-бөлүк. Суюктукту ысытуу үчүн приборлорго жеке талаптар»
	

	204. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-16-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-16-бөлүк. Тамак-аш калдыктарын майдалагычтарга жеке талаптар»
	

	205. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-17-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2-17-бөлүк. Одеялдарга, жаздыктарга, кийим-кечеге жана ушундай жумшак жылытуучу приборлорго жеке талаптар»
	

	206. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-21-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2-21-бөлүк. Аккумуляциялык суу ысыткычтарга жеке талаптар»
	

	207. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-23-2019 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-23-бөлүк. Тери жана чачтарды кароо боюнча приборлорго кошумча талаптар»
	

	208. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-24-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-24-бөлүк. Муздаткыч приборлорго, балмуздак жана муз өндүрүүчү түзүлмөлөргө жеке талаптар»
	

	209. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-25-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.25-бөлүк. Айкалыштырылган микро толкундуу мештерди кошкондо микро толкундуу мештерге жеке талаптар»
	

	210. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-26-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.26-бөлүк. Сааттарга жеке талаптар»
	

	211. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-27-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.27-бөлүк. Терини кароо үчүн ультра сыя көк жана  инфра кызыл нурлануу приборлоруна жеке талаптар»
	

	212. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-28-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.28-бөлүк. Тигүү машиналарына жеке талаптар»
	

	213. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-29-2019 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-29-бөлүк. Батареялардын заряддоо түзүлмөлөрүнө жеке талаптар»
	

	214. 
	
	МАМСТ IEC 60335-2-29-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-29-бөлүк. Батареялардын заряддоо түзүлмөлөрүнө жеке талаптар»
	

	215. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-30-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-30-бөлүк. Бөлмө жылыткычтарына жеке талаптар»
	

	216. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-31-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2-31-бөлүк. Ашкана аба тазалагычтарга жана башка ашкана бууларын жок кылуучу түзүлмөлөргө кошумча талаптар»
	

	217. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-32-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.32-бөлүк. Массаж приборлоруна жеке талаптар»
	

	218. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-34-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2-34-бөлүк. Мотор-компрессорлорго жеке талаптар»
	

	219. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-35-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2-35-бөлүк. Агын суу ысыткычтарга кошумча талаптар»
	

	220. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-36-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2-36-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр ашкана плиталарына, духовкаларга, конфоркаларга жана ысытуучу элементтерге кошумча талаптар»
	

	221. 
	
	СТБ МЭК 60335-2-36-2005 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2-36-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр ашкана плиталарына, духовкаларга, конфоркаларга жана ысытуучу элементтерге кошумча талаптар»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	222. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-37-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-37-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр фритюрницаларга кошумча талаптар»
	

	223. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-38-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.38-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн бир же эки үстүңкү бети ысыган продуктуларды иштеп чыгуучу электр аппараттарына жеке талаптар»
	

	224. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-39-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-39-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн универсалдуу электр сковородкаларына жеке талаптар»
	

	225. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-40-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2-40-бөлүк. Электр жылуулук насосторуна, аба кондиционерлерине жана кургаткычтарга кошумча талаптар»
	

	226. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-41-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.41-бөлүк. Насосторго жеке талаптар»
	

	227. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-42-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-42-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн аба алмашуусу бар электр шкафтарына, бууга бышыруучу аппараттарга жана бууга бышыруучу конвекивдүү шкафтарга жеке талаптар»
	

	228. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-43-2019 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-43-бөлүк. Кийимдер үчүн кургаткычтарга жана сүлгүлөр үчүн устун жыгачтарга жеке талаптар»
	

	229. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-43-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-43-бөлүк. Кийимдер үчүн кургаткычтарга жана сүлгүлөр үчүн устун жыгачтарга жеке талаптар»
	

	230. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-44-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-44-бөлүк. Үтүктөөчү машиналарга жеке талаптар»
	

	231. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-45-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.45-бөлүк. Көчмө жылытуу аспаптарына жана ушул сыяктуу приборлорго жеке талаптар» 

	

	232. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-47-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2.47-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр кайнатуучу казандарга жеке талаптар»
	

	233. 
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-48-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-48-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр грилдерине жана тостерлерге жеке талаптар»
	

	234.
	4 жана 5-беренелер
	ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 
2-49-бөлүк. Тамак-аш тейлөө ишканалары үчүн ысык тамак-аш азыктарынын температурасын жана идиш-аякты жылытуу шаймандарына кошумча талаптар»
	

	235.
	4 жана 5-беренелер
	СТБ IEC 60335-2-49-2010 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 
2-49-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр жылуулук шкафтарына кошумча талаптар»
	

	236.
	4 жана 5-беренелер
	ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-50-бөлүк. Тамак-аш блоктору үчүн электр суу мончолоруна жеке талаптар»
	

	237.
	4 жана 5-беренелер
	ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 «Турмуш-тиричилик жана окшош электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-51-бөлүк. Суу менен жабдуу тутумдары жана жылытуу тутумдары үчүн стационардык циркуляциялык насосторго карата жеке талаптар»
	

	238.
	4 жана 5-беренелер
	ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу.
 2-52-бөлүк. Ооз көңдөйүнүн тазалыгы үчүн приборлорго жеке талаптар»
	

	239.
	4 жана 5-беренелер
	ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 
2.53-бөлүк.  Сауна жана инфра кызыл кабиналар үчүн ысытуучу приборлорго жеке талаптар»
	

	240.
	4 жана 5-беренелер
	ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 
2-54-бөлүк. Суюктуктарды же бууну колдонуп үстүңкү беттерди тазалоо үчүн тиричилик приборлорго жеке талаптар»
	

	№
п/п
	Техникалык регламентинин структуралык элементи же техникалык жөнгө салуу объектиси
	Стандарттын белгиси жана аталышы
	Эскертүү 

	241
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-55-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.55-бөлүк. Аквариумдарда жана бакча көлмөлөрүндө колдонулган электр приборлоруна жеке талаптар»
	

	242
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-56-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.56-бөлүк. Проекторлорго жана ушундай приборлорго жеке талаптар»
	

	243
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ ЭЭК 60335-2-58-2009 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.58-бөлүк Коомдук тамактануу ишканалары үчүн идиш жуугуч машиналарга кошумча талаптар»
	

	244
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-59-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.59-бөлүк. Курт-кумурскаларды жок кылуу үчүн приборлорго жеке талаптар» 
	

	245
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ МЭК 60335-2-60-2002 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. Гидромассаждык ванналарга кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	246
	
	МАМСТ Р 52161.2.60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.60-бөлүк. Бурганактаган ванналарга жана СПА-салондор үчүн бурганактаган ванналарга жеке талаптар» 
	

	247
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-61-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.61-бөлүк. Аккумуляциялык бөлмө жылыткычтарына жеке талаптар» 
	

	248
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-62-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.62-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн электр менен ысытуучу чайкоочу ванналарга жеке талаптар» 
	

	249
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-64-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.64-бөлүк. Өнөр жайлык электр ашкана машиналарына кошумча талаптар» 
	

	250
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-65-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.65-бөлүк. Аба тазалоочу приборлорго жеке талаптар» 
	

	251
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-66-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.66-бөлүк. Суу төшөктөрдү ысыткычтарга жеке талаптар» 
	

	252
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IЕС 60335-2-67-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.67-бөлүк. Коммерциялык полду иштетүүчү машиналарга кошумча талаптар» 
	

	253
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IЕС 60335-2-68-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.68-бөлүк. Коммерциялык максатта жардыруучу экстракция машиналарына кошумча талаптар»
	

	254
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-70-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. Саан машиналарына кошумча талаптар»
	

	255
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-71-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.71-бөлүк. Мал өстүрүү жана көбөйтүү үчүн электр ысытуучу приборлорго жеке талаптар» 
	

	256
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-73-2018 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.73-бөлүк. Стационардык чөмүлүүчү жылыткычтарга кошумча талаптар»
	

	257
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-74-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.74-бөлүк. Көчмө чөктүрмө ысыткычтарга жеке талаптар» 
	

	258
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-75-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.75-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн дозалоочу түзүлмөлөргө жана соода автоматтарына жеке талаптар»
	

	259
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-76-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.76-бөлүк. Электр тосмосунун азыктануу блогуна жеке талаптар» 
	

	260
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-77-2011 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. Колго башкарган чөп чапкычтарга кошумча талаптар жана сыноо ыкмасы» 
	

	261
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-78-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.78-бөлүк. Көчө барбекюга жеке талаптар» 
	

	262
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-79-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.79-бөлүк Жогорку басымдагы тазалагычтарга жана буу тазалагычтарга жеке талаптар» 
	

	263
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-80-2017 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.80-бөлүк. Желдеткичтерге жеке талаптар»
	

	264
	
	МАМСТ IEC 60335-2-80-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.80-бөлүк. Желдеткичтерге жеке талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	265
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-81-2017 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.81-бөлүк. Бут жылыткычтары жана жылытылган килемчелер үчүн өзгөчө талаптар» 
	

	266
	
	МАМСТ IEC 60335-2-81-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.81-бөлүк. Бут жылыткычтары жана жылытылган килемчелер үчүн кошумча талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	267
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-82-2018 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.82-бөлүк. Оюн автоматтарына жана өз алдынча тейлөө автоматтарына кошумча талаптар» 
	

	268
	
	БСТ IEC 60335-2-82-2011 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.82-бөлүк. Оюн автоматтарына жана өз алдынча тейлөө автоматтарына кошумча талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	269
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-83-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.83-бөлүк. Чатырды кургатуу үчүн арналган ысытма суу агызгычтарга кошумча талаптар»
	

	270
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-84-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.84-бөлүк. Дааратканаларга жеке талаптар»
	

	271
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-85-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.85-бөлүк. Кездемелерди буулап үтүктөөгө жеке талаптар» 
	

	272
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-86-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.86-бөлүк. Балык кармоо үчүн электр түзүлмөлөргө кошумча талаптар»
	

	273
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-87-2019 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.87-бөлүк. Малдын кулагын тундуруучу электр жабдууларына кошумча талаптар» 
	

	274
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-87-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.87-бөлүк. Малдын кулагын тундуруучу электр жабдууларына кошумча талаптар» 
	01.01.2025 чейин колдонулат

	275
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-88-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.88-бөлүк. Жылытуу, желдетүү же аба алмаштыруу тутуму менен колдонулган нымдагычтарга жеке талаптар»
	

	276
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-89-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.89-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн кыналган же аралыктан конденсциялоо түйүндөрү же компрессор менен соодадагы  муздатуучу жабдууларга жеке талаптар» 
	

	277
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-90-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.90-бөлүк. Коомдук тамактануу ишканалары үчүн микро толкундуу мештерге жеке талаптар»
	

	278
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-91-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.91-бөлүк. Кол менен жана артта жүрүүчү оператор тарабынан башкарылган көк майсаң кыркуучу триммерге жана көк майсаңды кырккан триммерлерге кошумча талаптар»
	

	279
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ ЭЭК 60335-2-92-2004 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.92-бөлүк. Жанында бараткан оператор тарабынан башкарылган көк майсаңды жумшарткычтарга жана щелевателдерге кошумча талаптар»
	

	280
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ ЭЭК 60335-2-94-2004 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.94-бөлүк. Чөптөрдү кайчылап кыркуучу машинкаларга кошумча талаптар»
	

	281
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-95-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.95-бөлүк. Турак-жай аймактарында колдонулган тигинен көчмө гараж дарбазалары үчүн жеке талаптар»
	

	282
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-96-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.96-бөлүк. Турак жайларды жылытуу үчүн жумшак жалбырак ысытуучу элементтерге жеке талаптар»
	

	283
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-97-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.97-бөлүк. Рольставдарды, тенттерди жана жалюзилерди ачуу үчүн келтирмелерге жана ушундай приборлорго жеке талаптар»
	

	284
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-98-2012 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.98-бөлүк. Аба нымдагычтарга кошумча талаптар» 
	

	285
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-99-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.99-бөлүк. Коммерциялык электр аба тазалоочу капотторго кошумча талаптар»
	

	286
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-100-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.100-бөлүк. Колдук, тармактуу бакча үйлөгүчтөрүнө, чаң соргучтарга жана үйлөөчү чаң соргучтарга кошумча талаптар»
	

	287
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-101-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.101-бөлүк. Буулагычка жеке талаптар» 
	

	288
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-102-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.102-бөлүк. Газ, суюк жана катуу отун менен иштеген электр кошулмалары бар приборлорго кошумча талаптар»
	

	289
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IЕС 60335-2-103-2017 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.103-бөлүк. Дарбаза, эшик жана терезе дисктерине жеке талаптар»
	

	290
	4 жана 5-беренелер
	Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.104-бөлүк. Абаны алмаштыруучу жабдууларда жана муздатуучу жабдууларда хладагенттерди калыбына келтирүү жана /же рециркуляциялоо үчүн арналган түзүлмөлөргө кошумча талаптар 
	

	291
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-105-2015 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.105-бөлүк. Көп функционалдуу чайканма кабиналарга кошумча талаптар» 
	

	292
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-106-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.106-бөлүк. Алып коймо полдун астында орнотулган бөлмөлөрдү жылытуу үчүн ысытма килемчелерге жана ысытма түзүлмөлөргө жеке талаптар» 
	

	293
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-108-2014 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору. Коопсуздук. 2.108-бөлүк. Электролизерлерге кошумча талаптар» 
	

	294
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-109-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.109-бөлүк. Сууну ультра сыя көк нурлануу менен иштетүү үчүн приборлорго кошумча талаптар»
	

	295
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 60335-2-110-2016 «Тиричилик жана ушундай электр приборлорунун коопсуздугу. 2.110-бөлүк. Плагин жана контакттык аппликаторлор менен өнөр жайлык микротолкундуу приборлорго кошумча талаптар»
	

	296
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы, жетинчи жана тогузунчу – онунчу абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60358-1-2014 «Бөлүштүрүүчү конденсаторлор жана сыйымдуу бөлгүчтөр. 1-бөлүк. Жалпы эрежелер»
	

	297
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы, жетинчи жана тогузунчу – онунчу абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60360-2012 «Лампанын цоколунда температуранын жогорулашын ченөөнүн стандарттуу ыкмасы»
	

	298
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы, жетинчи жана тогузунчу – онунчу абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60400-2011 «Түтүктүү люминесценттик лампалар жана стартерлер үчүн патрондор» 
	

	299
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы, жетинчи жана тогузунчу – онунчу абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60432-1-2019 «Ысыма лампалар үчүн коопсуздук талаптары. 1-бөлүк. Тиричилик жана ушундай эле жалпы жарыктандыруу үчүн ысыма вольфрам лампалары»
	

	300
	
	МАМСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) «Ысыма лампалар үчүн коопсуздук талаптары. 1-бөлүк. Тиричилик жана ушундай эле жалпы жарыктандыруу үчүн ысыма вольфрам лампалары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	301
	
	БСТ IEC 60432-1-2008 «Ысыма лампалар. Коопсуздук талаптары. 1-бөлүк. Тиричилик жана ушундай эле жалпы жарыктандыруу үчүн ысыма вольфрам лампалары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	302
	4-берененин биринчи – төртүнчү, он биринчи жана он экинчи  абзацтары, 5-берене 
	МАМСТ IEC 60432-2-2011 «Ысыма лампалар үчүн коопсуздук талаптары. 2-бөлүк. Тиричилик жана ушундай эле жалпы жарыктандыруу үчүн вольфрам галогендик лампалар»
	

	303
	4-берененин биринчи – төртүнчү, он биринчи жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60432-3-2016  «Ысыма лампалар. Коопсуздук талаптары. 3-бөлүк. Вольфрам галоген лампалары (унаа каражаттары үчүн эмес)»
	

	304
	4-берененин биринчи – төртүнчү, он биринчи жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60477-2013 «Лабораториялык туруктуу токтун резисторлору» 
	

	305
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60477-2-2013 «Лабораториялык каршылык чаралары. 2-бөлүк. Лабораториялык өзгөрмө токтун каршылык чаралары»
	

	306
	4-берененин биринчи, төртүнчү, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	КР СС IEC 60502-1-2012 «1 кВ (Um=1, 2кВ) дан 30 кВ (Um=36кВ)  чейинки нак чыңалуудагы экструдацияланган изоляциясы жана кабелдик арматурасы бар күч берүүчү кабелдер. 1-бөлүк. 1 кВ (Um=1, 2кВ) жана 3 кВ (Um=3, 6кВ) нак чыңалуудагы кабелдер»
	

	307
	
	БСТ IEC 60502-1-2012 «1 кВ (Um = 1,2 кВ) дан 30 кВ (Um = 36 кВ). чейинки нак чыңалуудагы экструдацияланган изоляциясы жана кабелдик арматурасы бар күч берүүчү кабелдер. 1-бөлүк. 1 кВ (Um = 1,2 кВ)  жана 3 кВ (Um = 3,6 кВ) нак чыңалуудагы кабелдер»
	

	308
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-1-2011 «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 1-бөлүк. Жалпы талаптар» 
	

	309
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-2-2016  «Электр жылытуу жабдуулардын коопсуздугу. 2-бөлүк. Каршылык жылытуу түзүлүштөрүнө кошумча талаптар»
	

	310
	
	МАМСТ 31636.2-2012  (IEC 60519-2:1992) «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 2-бөлүк. Каршылык   көрсөткөн ысытуу орнотмолоруна жеке талаптар» 
	01.01.2025 чейин колдонулат

	311
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-3-2016  «Электр жылытуу жабдуулардын коопсуздугу. 3-бөлүк. Каршылык  көрсөткөн индукциялык жана түз ысыган электротермикалык  түзүлмөлөргө жана индукциялык электр мештерге жеке талаптар»
	

	312
	
	МАМСТ 31636.3-2012  (IEC 60519-3:1988) «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 3-бөлүк. Каршылык  көрсөткөн индукциялык жана түз ысыган электротермикалык  түзүлмөлөргө жана индукциялык электр мештерге жеке талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	313
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-4-2015 «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 4-бөлүк. Ийри электр мештерине кошумча талаптар» 
	

	314
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-6-2016 «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 6-бөлүк. Өнөр жайлык өтө жогорку жыштыктагы ысытуучу жабдуулардын коопсуздугу боюнча техникалык шарттар»
	

	315
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-7-2016 «Электр жылыткычтарын орнотуу. Коопсуздук. 7-бөлүк. Электрондук-нурлук электр мештерине жеке талаптар»
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	МАМСТ 31636.7-2012  (IEC 60519-7:1983) «Электротермикалык жабдуулардын коопсуздугу. 7-бөлүк. Электрондук-нурлук электр мештерине жеке талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	317
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-8-2015 «Электр ысытуучу орнотмолор. Коопсуздук. 8-бөлүк. Электр шлак эритме мештерге жеке талаптар»
	

	318
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-9-2016 «Электр жылытуу жабдуулардын коопсуздугу. 9-бөлүк. Диэлектрдик  ысытуунун жогорку жыштыктагы орнотмолору үчүн кошумча талаптар»
	

	319
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-10-2015 «Электр ысытуучу орнотмолор. Коопсуздук. 10-бөлүк. Өнөр жайда жана соодада колдонуу үчүн электрдик карама-каршылыктын ысытуучу тутумдарына жеке талаптар»
	

	320
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-12-2016 «Электр ысытуучу орнотмолор. Коопсуздук. 12-бөлүк. Инфракызыл электр жылыткычтарына жеке талаптар»
	

	321
	4-берененин биринчи - үчүнчү он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60519-21-2015 «Электр ысытуучу орнотмолор. Коопсуздук. 21-бөлүк. Каршылыгы менен ысытуу үчүн орнотмолорго жеке талаптар. Айнектерди ысытуу жана эритүү үчүн жабдуулар» 
	

	322
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60523-2014 «Туруктуу токтун потенциометри»
	

	323
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 11282-93 (МЭК 524-75) «Туруктуу токтун чыңалуусунун резистивдик бөлгүчтөрү» 
	

	324
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Кабык менен камсыздалган коргоо даражасы (Код IР)»
	

	325
	4-берененин биринчи, экинчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 7165-93 (МЭК 564-77) «Каршылыкты ченөө үчүн туруктуу токтун көпүрөлөрү» 
	

	326
	4-берененин биринчи-үчүнчү, алтынчы, жетинчи, он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60570-2012 «Шамчырактар үчүн шинопроводдор»
	

	327
	4-берененин биринчи-үчүнчү, алтынчы он биринчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-1-2017 «Шамчырактар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	328
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-1-2011 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 1-бөлүм. Туруктуу жалпы багыттагы шамчырактар»
	

	329
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-2-2017 «Шамчырактар.
2-2-бөлүк. Жеке талаптар. Түзүлгөн шамчырактар» 
	

	330
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-3-2017 «Шамчырактар.
2-3-бөлүк. Жеке талаптар. Көчөлөрдү жана жолдорду жарыктандыруу»
	

	331
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-4-2019 «Шамчырактар.
2-4-бөлүк. Жеке талаптар. Жалпы багыттагы көчмө чырактар»
	

	332
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-5-2012 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 5-бөлүм. Жаркыраган прожекторлор» 
	

	333
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-7-2011 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 7-бөлүм. Бакчада колдонуу үчүн көчмө шамчырактар»
	

	334
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-8-2016 «Шамчырактар. 2-8-бөлүк. Кол шамчырактарга кошумча талаптар»
	

	335
	
	МАМСТ IEC 60598-2-8-2011 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 8-бөлүм. Кол шамчырактары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	336
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-9-2011 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 9-бөлүм. Фото- жана киносъемка үчүн шамчырактар (профессионалдуу эмес)» 
	

	337
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-10-2012 «Шамчырактар. 2-10-бөлүк. Жеке талаптар. Балдардын көчмө оюнчук шамчырактары» 
	

	338
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р ЭЭК 60598-2-11-2010 «Шамчырактар. 2-11-бөлүк. Жеке талаптар. Аквариум шамчырактары»
	

	339
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-12-2016  «Шамчырактар. 
2-12 бөлүк. Электр розеткасына орнотуу үчүн түнкү лампаларга кошумча талаптар»
	

	340
	
	БСТ IEC 60598-2-12-2009 «Шамчырактар. 2-12-бөлүк. Штепсель тарамдык розеткага бекитүү үчүн түнкү шамчырактарга кошумча талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	341
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-13-2019 «Шамчырактар. 2-13-бөлүк. Жеке талаптар. Жерге тереңдетилген шамчырактар»
	

	342
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-14-2014 «Шамчырактар. 2-14-бөлүк. Кошумча талаптар. Муздак катоддуу (неон лампалары) жана ушундай жабдуулар менен түтүктүү газ дүрмөттүү лампалар үчүн шамчырактар»
	

	343
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-17-2020 «Шамчырактар. 2-17-бөлүк. Жеке талаптар. Сахналарды, телевизорлорду, кино жана фотостудияларды ички жана сырткы жарыктандыруу учун шамчырактар»
	

	344
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-19-2012 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 19-бөлүм. Желдетилген шамчырактар. Коопсуздук талаптары»
	

	345
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-20-2012 «Шамчырактар. 2-20-бөлүк. Жеке талаптар. Жарык гирлянддар»
	

	346
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-21-2017 «Шамчырактар. 2-21-бөлүк. Жеке талаптар. Жарык шнурлары»
	

	347
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-22-2016 «Шамчырактар. 2-22-бөлүк. Кошумча талаптар. Авариялык жарыктандыруу үчүн шамчырактар»  
	

	348
	
	МАМСТ IEC 60598-2-22-2012 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 22-бөлүм. Авариялык жарык кылуу үчүн шамчырактар» 
	01.01.2025 чейин колдонулат

	349
	
	БСТ IEC 60598-2-22-2011 «Шамчырактар. 2-22-бөлүк. Кошумча талаптар. Авариялык жарык кылуу үчүн шамчырактар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	350
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-23-2012 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 23-бөлүм. Ысыма лампалар үчүн төмөнкү чыңалуудагы жарык тутумдары»
	

	351
	
	БСТ ЭЭК 60598-2-23-2002 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 23-бөлүм. Ысыма лампалар үчүн төмөнкү чыңалуудагы жарык тутумдары»
	

	352
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-24-2011 «Шамчырактар. 2-24-бөлүк. Жеке талаптар. Тышкы температурасы чектелген шамчырактар» 
	

	353
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60598-2-25-2011 «Шамчырактар. 2-бөлүк. Жеке талаптар. 25-бөлүм. Бейтапканалардын клиникалык аймактарында жана башка медициналык мекемелеринде колдонулуучу шамчырактар»
	

	354
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60618-2013 «Индуктивдүү чыңалуу бөлгүчтөрү»
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	абзацы первый, пятый и двенадцатый статьи 4
	БСТ IEC 60645-1-2020 «Электр акустикасы. Аудиометрикалык жабдуу. 1-бөлүк. Үн жана сүйлөө  аудиометриясы үчүн жабдуулар»
	

	356
	
	МАМСТ Р ЭЭК 60645-1-2017 «Электр акустикасы. Аудиометрикалык жабдуу. 1-бөлүк. Үн жана сүйлөө  аудиометриясы үчүн жабдуулар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	357
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60645-3-2017 «Электр акустикасы. Аудиометрикалык жабдуу.3-бөлүк. Кыска мөөнөттүү сыноо сигналдары»
	

	358
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60645-6-2017 «Электр акустикасы. Аудиометрикалык жабдуу.          6-бөлүк. Отоакустикалык эмиссияларды өлчөө үчүн приборлор»
	

	359
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60645-7-2017 «Электр акустикасы. Аудиометрикалык жабдуу.           7-бөлүк. Угуу дүүлүгүүсүнөн улам мээ сабагынын реакциясын өлчөө үчүн приборлор»
	

	360
	4-берененин биринчи, үчүнчү жана алтынчы абзацтары
	МАМСТ Р ЭЭК 60664.1-2012 «Төмөнкү вольттуу тутумдардагы жабдуулар үчүн изоляцияны тескөө. 1-бөлүк. Принциптер, талаптар жана сыноо»
	

	361
	4-берененин биринчи жана алтынчы абзацтары
	МАМСТ IEC 60664-3-2015 «Төмөнкү вольттуу тутумдардын жабдуулары үчүн изоляцияны тескөө. 3-бөлүк. Булгануудан коргоо үчүн жабууларды, жылчыктоону жана калыптарды пайдалануу»
	

	362
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998)  «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
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	МАМСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	364
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60669-2-1-2016  «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-1-бөлүк. Электрондук  өчүргүчтөр үчүн кошумча талаптар»
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	МАМСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-1-бөлүк. Жарым өткөргүчтүү өчүргүчтөргө кошумча талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	366
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2:1996) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-2-бөлүк. Аралыктан башкарылган өчүргүчтөргө (АБӨ) кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	367
	
	МАМСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-2-бөлүк. Аралыктан башкарылган өчүргүчтөргө (АБӨ) кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	368
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3:1997) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-3-бөлүк. Убактысы кармалган (таймер) өчүргүчтөргө кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	369
	
	МАМСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-3-бөлүк. Убактысы кармалган (таймер) өчүргүчтөргө кошумча талаптар»
	

	370
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60669-2-4-2017 «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-4-бөлүк. Кошумча талаптар. Ажырткычтар»
	

	371
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60669-2-5-2017 «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-5-бөлүк. Жеке талаптар. Турмуш-тиричилик электрондук тутумдарында жана курулуш электрондук тутумдарында колдонуу үчүн өчүргүчтөр жана ага байланыштуу жабдуулар»
	

	372
	
	МАМСТ EN 50428-2015 «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолорунун которгучтары. Кошумча стандарт. Турак-жай жана коомдук имараттардын электрондук тутумдарында колдонуу үчүн которгучтар жана ага таандык жабдуулар»
	

	373
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60669-2-6-2015 «Тиричилик жана ушундай туруктуу электр орнотмолору үчүн өчүргүчтөр. 2-6-бөлүк. Ички жана тышкы жарык кылуучу приборлор үчүн авариялык өчүргүчтөргө кошумча талаптар»
	

	374
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60670-1-2016 «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн коробкалар жана корпустар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар» 
	

	375
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60670-21-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн коробкалар жана корпустар. 21-бөлүк.  Асма түзүлүштөрдү бекитүү үчүн курал менен жабдылган кутуларга жана корпустарга атайын талаптар»
	

	376
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60670-22-2016  «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн кутулар жана корпустар. 22-бөлүк. Бириктирүүчү кутуларга жана корпустарга атайын талаптар»
	

	377
	
	МАМСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003) «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн кутулар жана корпустар. 22-бөлүк. Бириктирүүчү кутуларга жана корпустарга атайын талаптар» 
	01.01.2025 чейин колдонулат

	378
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-23:2006) «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн кутулар жана корпустар. 23-бөлүк. Толук эмес кутуларга жана корпустарга атайын талаптар»
	

	379
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60670-24-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы туруктуу электр орнотмолоруна орнотулган электр аппараттары үчүн кутулар жана корпустар. 24-бөлүк. Коргоо түзүлүштөрүн жана башка кубаттуулугун  таратуучу электр жабдууларын каптоо үчүн корпустарга кошумча талаптар»
	

	380
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р ЭЭК 60688-2015 «Өзгөрмө жана туруктуу токтун электрдик параметрлерин аналогдук жана санариптик сигналдарга айландыруу үчүн электр өлчөөчү өзгөрткүчтөр»
	

	381
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60691-2017 «Эритүүчү кыстармалар. Колдонуу боюнча колдонмого талаптар» 
	

	382
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60695-2-10-2016 «Өрт коопсуздугун сыноо. 2-10-бөлүк. Абдан ысытылган зым менен сыноо ыкмалары. Аппаратура жана сыноо жүргүзүүнүн жалпы тартиби»
	

	383
	
	БСТ IEC 60695-2-10-2008 «Өрт коопсуздугун сыноо. 2-10-бөлүк. Абдан ысытылган зым менен сыноо ыкмалары. Аппаратура жана сыноо жүргүзүүнүн жалпы тартиби»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	384
	
	МАМСТ Р ЭЭК 60695-2-10-2011 «Өрт коопсуздугун сыноо. 2-10-бөлүк. Абдан ысытылган зым менен сыноо ыкмалары. Аппаратура жана сыноо жүргүзүүнүн жалпы тартиби»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	385
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-2-11-2013 «Өрт коопсуздугун сыноо. 2-11-бөлүк. Абдан ысытылган зым менен сыноонун негизги ыкмалары. Акыркы продукциянын жалбырттагычтыгын абдан ысытылган зым менен сыноо»
	

	386
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-2-12-2015 «Өрт коопсуздугун сыноо. 2-12-бөлүк. Абдан ысытылган зым менен сыноо ыкмалары. Абдан ысытылган зым менен сыноо ыкмасы. (ИВРП) материалдардын жалбырттагычтык индексин аныктоо ыкмасы»
	

	387
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-2-13-2012 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 2-13-бөлүк. Абдан ысытылган/ысытылган зым менен сыноо ыкмалары. Ысытылган зым менен материалдарды күйгүзүү температурасын аныктоо ыкмасы (ТЗНК)» 
	

	388
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-10-2-2013 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 10-2-бөлүк. Өтө ысытуу. Шариктин басымын сыноо»
	

	389
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-10-3-2018 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 10-3-бөлүк. Ашыкча жылуулук. Калыптын штаммды стресстен арылтуу сыноолору»
	

	390
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-11-2-2017 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 11-2-бөлүк. Сыноо жалыны. 1 кВт кубаттуулуктагы алдын-ала даярдалган аралашманын жалыны. Приборлор, колдонмо жана шайкештикти сыноонун тартиби»
	

	391
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-11-3-2018 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 11-3-бөлүк. Сыноо жалыны. 500 ватт жалын. Анын шайкештигин тастыктоо үчүн жабдуулар жана сыноо ыкмалары»
	

	392
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-11-4-2016 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 11-4-бөлүк. Кубаттуулугу 50 Вт сыноо жалыны. Шайкештигин бышыктоо үчүн жабдуулар жана сыноо ыкмасы»
	

	393
	
	БСТ IEC/TS 60695-11-4-2008 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 11-4-бөлүк. Кубаттуулугу 50 Вт сыноо жалыны. Шайкештигин бышыктоо үчүн аппаратура жана сыноо ыкмасы» 
	01.01.2025 чейин колдонулат

	394
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-11-5-2013 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 11-5-бөлүк. Ийнелүү жалын менен сыноо ыкмасы. Шайкештигин бышыктоо аппаратурасы, колдонмосу жана сыноо тартиби» 
	

	395
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-11-10-2016 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 11-10-бөлүк. Сыноо жалыны. Кубаттуулугу 50 Вт жалынды пайдаланып капталынан жана тигинен күйүшүн сыноо ыкмалары»
	

	396
	
	СТБ IEC 60695-11-10-2008 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 11-10-бөлүк. Кубаттуулугу 50 Вт жалынды пайдаланып капталынан жана тигинен күйүшүн сыноо ыкмалары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	397
	4-берененин алтынчы - тогузунчу жана он биринчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60695-11-20-2017 «Өрт коопсуздугуна сыноо. 11-20-бөлүк. Сыноо жалыны. Кубаттуулугу 500 Вт жалын сыноо ыкмасы»
	

	398
	статья 4
	МАМСТ IEC 60702-1-2017 «Минералдык изоляцияланган кабелдер жана аяккы учтары 750 Втан ашпаган номиналдык чыңалуу үчүн. 1-бөлүк. Кабелдер»
	

	399
	статья 4
	МАМСТ IEC 60702-2-2017 «Минералдык изоляцияланган кабелдер жана аяккы учтары 750 Втан ашпаган номиналдык чыңалуу үчүн. 2-бөлүк. Аяккы учтары»
	

	400
	4-берененин биринчи, алтынчы, жетинчи жана сегизинчи абзацтары
	МАМСТ МЭК 60719-2002 «450/750 В чейинки нак чыңалуудагы тоголок жез ток өткөрүүчү тарамдуу кабелдер. Орточо тышкы өлчөмдөрдүн төмөнкү жана жогорку чегин эсептөө»
	

	401
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60728-11-2014 «Үн жана телевизиондук сигналдарды жана  интерактивдүү кызматтарды берүү үчүн кабелдик тарамдар. 11-бөлүк. Коопсуздук» 
	

	402
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-1-2016 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 1-бөлүк. 
Жалпы талаптар» (23 жана 26-бөлүмдөр колдонулбайт)
	

	403
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-2-2011 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-2-бөлүк. Кыймылдаткычтарды жылуулук коргоо түзүлүштөрүнө жеке талаптар. 

	

	404
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-3-2014 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-3-бөлүк. Түтүктүү люминесценттик лампалардын кошкучун жөнгө салуучу аппараттары үчүн жылуулук коргоо түзүлүштөрүнө жеке талаптар»
	

	405
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-4-2011 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-4-бөлүк. Жылчыксыз жана жарым жылчыксыз мотор- компрессорлордун кыймылдаткычтарынын жылуулук коргоо түзүлүштөрүнө жеке талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	406
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-5-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-5-бөлүк. Автоматтык электр күйгүчтөрүн башкаруу тутумдарына жеке талаптар»
	

	407
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IЕС 60730-2-6-2019 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-6-бөлүк. Басымга сезгич автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрүнө жеке талаптар, анын ичинде механикалык аткаруу талаптары»
	

	408
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-7-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-7-бөлүк. Таймерлерге жана убактылуу которгучтарга жеке талаптар»
	

	409
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-8-2012 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-8-бөлүк. Механикалык мүнөздөгү талаптарды кошкондо электр өткөргүч суу клапандарына кошумча талаптар»
	

	410
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-9-2011 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-9-бөлүк. Термосезгич түзүлүштөргө жеке талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	411
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-10-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-10-бөлүк. Электр кыймылдаткычтардын кошкуч релесине жеке талаптар» 
	

	412
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-11-бөлүк. Энергияны жөнгө салуучуларга жеке талаптар»
	

	413
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-12-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-12-бөлүк. Электр менен башкарылуучу эшик кулпуларына жеке талаптар»
	

	414
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-13-2019 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-13-бөлүк. Нымдуулукка сезгич башкаруу шаймандарына жеке талаптар»
	

	415
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-14-2019 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-14-бөлүк. Электр дисктерине жеке талаптар»
	

	416
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-15-2019 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-15-бөлүк. Абанын агымына, суунун агымына жана суунун деңгээлине сезгич автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрүнө жеке талаптар»
	

	417
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-19-2012 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-19-бөлүк. Механикалык талаптарды кошкондо май вентилдерин электрдик башкарууга жеке талаптар»
	

	418
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он биринчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60730-2-22-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрү. 2-22-бөлүк. Кыймылдаткычтын жылуулуктан коргоочу түзүлүштөрүнө жеке талаптар»

	

	419
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-1-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	420
	
	МАМСТ Р ЭЭК 60745-1-2009 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар» 
	

	421
	
	БСТ IEC 60745-1-2012 «Электр механикалык колго көтөрмө аспап. Коопсуздук. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	422
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-2-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-2-бөлүк. Шуруп бурагычка жана какма гайка бурагычка жеке талаптар»
	

	423
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р ЭЭК  60745-2-3-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-3-бөлүк. Иш аспабы айланып кыймылдаган жылмалоочу, дисктик жылмалоочу жана жылтыратуучу машиналарга жеке талаптар»
	

	424
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-4-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-4-бөлүк. Жалпак жылмалоочу жана тасма жылмалоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	425
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-5-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-5-бөлүк. Дисктүү арааларга жеке талаптар»
	

	426
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) «Колго көтөрмө электр машиналары. Тутанбаган суюктуктарды чачма-тапанчалардын коопсуздугуна жеке талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	427
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-9-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-9-бөлүк. Ички оймо түшүрүү үчүн машиналарга жеке талаптар»
	

	428
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-11-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-11-бөлүк. Иш аспабы кайтарылып кыймылдаган арааларга (лобзик жана кол араа) жек талаптар»
	

	429
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-12-2013 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-12-бөлүк. Бетон аралашмасын тыгыздоо үчүн вибраторлорго кошумча ыкмалар»
	

	430
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30506-97 (ЭЭК 745-2-13-89) «Колго көтөрмө электр машиналары. Чынжырлуу аралардын коопсуздугуна жеке талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	431
	
	МАМСТ Р ЭЭК 60745-2-13-2012 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-13-бөлүк. Чынжырлуу арааларга жеке талаптар» 
	

	432
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-14-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-14-бөлүк. Сокмолорго жеке талаптар» 
	

	433
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30505-97 (ЭЭК 745-2-15-84) «Жашыл тосмолорду кыркуу жана көк майсаңдарды тегиздөө үчүн коопсуздук жеке талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	434
	
	МАМСТ Р ЭЭК 60745-2-15-2012 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-15-бөлүк. Жашыл тосмолорду кыркуу үчүн машиналарга жеке талаптар»
	

	435
	биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтар
	МАМСТ 30701-2001 (ЭЭК 745-2-16-93) «Колго көтөрмө электр машиналары. Скоба урма машиналарынын коопсуздук жеке талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	436
	4-берененин он экинчи абзацты, 5-берене
	МАМСТ Р ЭЭК 60745-2-16-2012 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-16-бөлүк. Скоба урма машиналарга жеке талаптар»
	

	437
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-17-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-17-бөлүк. Колго көтөрмө фасондук фрезердик машиналарга жана кромокторду кесүү үчүн машиналарга жеке талаптар»
	

	438
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-18-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-18-бөлүк. Тордоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	439
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-19-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-18-бөлүк. Ламелдик машиналарга жеке талаптар»
	

	440
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р ЭЭК 60745-2-20-2011 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-20-бөлүк. Тасма арааларына жеке талаптар»
	

	441
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60745-2-22-2014 «Колго көтөрмө электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-22-бөлүк. Кескич машиналарга жеке талаптар»
	

	442
	4-берененин 5-абзацы
	МАМСТ IEC 60754-1-2015 «Күйүү учурунда кабелдик курулуш материалдарын сыноо. Галоген кислоталарынын бөлүнүп чыккан газдарынын көлөмүн аныктоо»
	

	443
	4-берененин  5-абзацы 
	МАМСТ IEC 60754-2-2015 ««Күйүү учурунда кабелдик курулуш материалдарын сыноо.  2-бөлүк. pH жана салыштырма өткөргүчтүктү өлчөө жолу менен бөлүнүп чыккан газдардын кычкылдлугунун даражасын аныктоо»
	

	444
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60799-2011 «Электр орнотуучу түзүлүштөр. Кошмо-боолор жана кошмо аралык боолор»
	

	445
	4-берене
	МАМСТ Р ЭЭК 60800-2012 «Жайларды жылытуу жана музду болтурбоо үчүн 300/500 В нак чыңалуудагы ысытуучу кабелдер»
	

	446
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-100-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 100-бөлүк. Жалпы жоболор»
	

	447
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-201-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 201-бөлүк. Жалпы сыноо. Изоляциянын калыңдыгын ченөө»
	

	448
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-202-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 202-бөлүк. Жалпы сыноо. Металл эмес кабыгынын калыңдыгын ченөө»
	

	449
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-203-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 203-бөлүк. Жалпы сыноо. Тышкы өлчөмдөрүн ченөө»
	

	450
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-301-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 301-бөлүк. Электрдик сыноо. 23 0С толтургучтардын компаунддарынын диэлектрдик өткөргүчтүгүн ченөө»
	

	451
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-302-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 302-бөлүк. Электрдик сыноо. 230С и 100°С туруктуу токко толтургучтардын компаунддарынын салыштырма электр каршылыгын ченөө»
	

	452
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-401-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 401-бөлүк. Түрдүү сыноо. Жылуулук эскиришинин ыкмалары. Термостатта эскирүү»
	

	453
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-402-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 402-бөлүк. Түрдүү сыноо. Суу сиңиришин сыноо»
	

	454
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-403-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 403-бөлүк. Түрдүү сыноо. Тигилген композициялардын озонго туруктуулугун сыноо»
	

	455
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-404-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 404-бөлүк. Түрдүү сыноо. Кабелдердин кабыктарынын минералдык майга туруктуулугун сыноо»
	

	456
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-405-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 405-бөлүк. Түрдүү сыноо. Поливинилхлориддүү  композициялардын кабелдери изоляциясын жана кабыктарын ысыкка туруктуулугун сыноо»
	

	457
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-406-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 406-бөлүк. Түрдүү сыноо. Полиэтилен жана полипропилен композициялардын чыңалууда жарылып кетүүгө туруктуулугу»
	

	458
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-407-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 407-бөлүк. Түрдүү сыноо. Полиэтилен жана полипропилен композициялардын массасынын көбөйүшүн ченөө»
	

	459
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-408-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 408-бөлүк. Түрдүү сыноо. Полиэтилен жана полипропилен композициялардын узакка туруктуулугун сыноо»
	

	460
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-409-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 409-бөлүк. Түрдүү сыноо. Термопласттык изоляциялар жана кабыктар үчүн массанын жоготушун сыноо»
	

	461
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-410-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 410-бөлүк. Түрдүү сыноо. Полиолефиндик изоляциясы менен ток өткөрүүчү тарамдардын жездин каталиттик таасири астында кычкылданып эскиришин сыноо ыкмалары»
	

	462
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-411-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 411-бөлүк. Түрдүү сыноо. Төмөнкү температурада толтургуч компаунддардын морттугу»
	

	463
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-412-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 412-бөлүк. Түрдүү сыноо. Жылуулук эскиришин сыноо ыкмасы. Аба бомбасында эскирүү»
	

	464
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-501-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 501-бөлүк. Механикалык сыноо. Изоляциянын жана  кабыктардын композицияларынын механикалык касиеттерин аныктоо үчүң сыноо»
	

	465
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-502-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 502-бөлүк. Механикалык сыноо. Испытание изоляции на усадку»
	

	466
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-503-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 503-бөлүк. Механикалык сыноо. Кабыктардын чүрүшүшүн сыноо»
	

	467
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-504-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 504-бөлүк. Механикалык сыноо. Изоляцияны жана  кабыктарды төмөнкү температурада ийилишин сыноо»
	

	468
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-505-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 505-бөлүк. Механикалык сыноо. Изоляцияны жана  кабыктарды төмөнкү температурада узарышын сыноо»
	

	469
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-506-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 506-бөлүк. Механикалык сыноо. Изоляцияны жана  кабыктарды төмөнкү температурада соккуга чыдамын сыноо»
	

	470
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-507-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 507-бөлүк. Механикалык сыноо. Тигилген материалдар үчүн жылуулук бузулушуна сыноо»
	

	471
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-508-2015
«Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 508-бөлүк. Механикалык сыноо. Изоляцияны жана  кабыктарды жогорку температурада басым менен сыноо»
	

	472
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-509-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 509-бөлүк. Механикалык сыноо. Изоляциянын жана кабыктардын жарылып кетүүгө туруктуулугун сыноо (жылуулук соккусуна сыноо)»
	

	473
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-510-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 510-бөлүк. Механикалык сыноо. Полиэтилен жана полипропилен композицияларын сыноонун атайын ыкмалары. Абада жылуулук эскиришинен кийин оролушун сыноо»
	

	474
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-511-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 511-бөлүк. Механикалык сыноо. Полиэтилен компаундарынын былкылдап эрип агышынын көрсөткүчүн аныктоо»
	

	475
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-512-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 512-бөлүк. Механикалык сыноо. Полиэтилен жана полипропилен композицияларынын сыноолордун атайын ыкмалары. Жогорку температурда кондициациялоодон кийин чоюулууга жана узарган салыштырма узарууга бышыктыгы»
	

	476
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-513-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 513-бөлүк. Механикалык сыноо. Изоляцияны жана  кабыктарды төмөнкү температурада соккуга чыдамын сыноо. Кондициациялоодон кийин оролушун сыноо»
	

	477
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-601-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 601-бөлүк. Физикалык сыноо. Аткаруучулардын компаундарынын роса чекитин өлчөө»
	

	478
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-602-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 602-бөлүк. Физикалык сыноо. Толтургучтардын компаундарынын май бөлүп чыгарышы»
	

	479
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-603-2015 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 603-бөлүк. Физикалык сыноо. Аткаруучулардын компаундарынын жалпы кычкылдык санын аныктоо»
	

	480
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-604-2016 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 604-бөлүк. Физикалык сыноо. Толтуруучу кошулмаларда коррозиялуу компоненттердин жоктугун аныктоо»
	

	481
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-605-2016 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 605-бөлүк. Физикалык сыноо. Полиэтилен курамдарындагы көө жана / же минералдык толтургучтун курамын аныктоо»
	

	482
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-606-2017 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 606-бөлүк. Физикалык сыноо. Тыгыздыкты аныктоо ыкмалары»
	

	483
	4-берененин биринчи- жана алтынчы - тогузунчу абзацтары
	МАМСТ IEC 60811-607-2017 «Электрдик жана була-оптикалык кабелдер. Металл эмес материалдарды сыноо ыкмалары. 607-бөлүк. Физикалык сыноо. Полиэтилен жана полипропилен Кара дисперсиясын аныктоо боюнча сыноо»
	

	484
	4-берененин үчүнчү, бешинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60825-1-2013 «Лазердик аппаратуранын коопсуздугу. 1-бөлүк. Пайдалануучулар үчүн жабдуулардын, талаптардын жана колдонмонун классификациясы»
	

	485
	
	БСТ IEC 60825-1-2017 «Лазердик буюмдардын коопсуздугу. 1-бөлүк. Жабдуулардын жана талаптардын классификациясы»
	

	486
	4-берененин үчүнчү, бешинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60825-2-2013 «Лазердик аппаратуранын коопсуздугу. 2-бөлүк. Була-оптикалык байланыш тутумунун коопсуздугу»
	

	487
	4-берененин, 
5-берененин
 он экинчи абзацы
	МАМСТ IEC 60825-4-2014 «Лазердик аппаратуранын коопсуздугу. 4-бөлүк. Лазердик нурлануудан коргонуу каражаттары»
	

	488
	4-берененин биринчи, бешинчи, онунчу жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ ОСТ IEC 60825-12-2013 «Лазердик аппаратуранын коопсуздугу. 12-бөлүк. Маалымат берүүдө колдонулган эркин мейкиндикте оптикалык байланыш тутумунун коопсуздугу»
	

	489
	4-берененин биринчи, бешинчи, онунчу жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60831-1-2017 «1 кВ чейинки номиналдык чыңалуудагы өзгөрмө ток тутумдары үчүн өзүн-өзү калыбына келтирүүчү типтеги кубаттуулук конденсаторлорун өчүрүү. 1-бөлүк. Жалпы жоболор. Аткаруу, сыноо жана классификация. Коопсуздук талаптары. Орнотуу жана пайдалануу боюнча колдонмо»
	

	490
	
	МАМСТ IEC 60838-1-2016 «Лампалар үчүн ар кандай патрондор. 1-бөлүк. Жалпы талаптар сыноо ыкмалары»
	

	491
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене 
	МАМСТ IEC 60838-2-1-2014 «Лампалар үчүн ар кандай патрондор. 2-1-бөлүк. S14 патрондорго жеке талаптар»
	

	492
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60838-2-2-2013 «Лампалар үчүн ар кандай патрондор. 2-2-бөлүк. Кошумча талаптар. Жарык берүүчү диоддуу модулдар үчүн кошкучтар»
	

	493
	4-берененин биринчи, төртүнчү,  алтынчы, он экинчи абзацтары, 5-берене 
	МАМСТ 30988.1-2020 «Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу максаттарга арналган электрдик штепсель кошкучтары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
 
	

	494
	4-берененин биринчи, төртүнчү,  алтынчы, он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60884-2-1-2016 «Тиричилик жана ушулдай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-1-бөлүк. Сактагычтары бар сайгычтарга кошумча талаптар»

	

	495
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60884-2-2-2017 «Тиричилик жана ушулдай багыттагы электр штепсель кошкучтары..  2-2-бөлүк. Тиричилик приборлорунун розеткаларына кошумча талаптар»

	

	496
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60884-2-3-2017 «Тиричилик жана ушулдай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-3-бөлүк. Туруктуу электр орнотмолору үчүн блокировкасы жок өчүргүчтөрү бар розеткаларга кошумча талаптар»

	

	497
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60884-2-4-2016 «Тиричилик жана ушулдай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-4-бөлүк. БСНН системасы үчүн сайгычтарга жана розеткаларга кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»

	

	498
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-бөлүк. Өткөрмөккө (адаптерге) кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	499
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-6-бөлүк. Туруктуу орнотмолор үчүн тосмосу бар өчүргүчү бар розеткаларга кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	500
	4-берененин биринчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, сегизинчи он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60884-2-7-2016 «Тиричилик жана ушундай багыттагы электр штепсель кошкучтары. 2-7-бөлүк. Узартма боолордун комплекттерине кошумча талаптар» (15-бөлүмдүн 15.1-пункту колдонулбайт)
	

	501
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60898-1-2020 «Көлөмү кичине электр аппаратурасы. Тиричилик жана ушундай багыттагы көп токтон коргоо үчүн автоматтык өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Өзгөрүлмө ток үчүн автоматтык өчүргүчтөр»
	

	502
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60898-2-2011 «Тиричилик жана ушундай багыттагы көп токтон коргоо үчүн автоматтык өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Өзгөрүлмө жана туруктуу ток үчүн автоматтык өчүргүчтөр»
	

	503
	4-берененин биринчи - үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, онунчу жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60931-1-2013 «1000 В чейинки нак чыңалуудагы өзгөрүлмө ток тутумдары үчүн өзү калыбына келбей турган шунтирленген күч берүүчү конденсаторлор. 1-бөлүк. Жалпы жоболор. Мүнөздөмөсү, сыноо жана нак параметрлер. Техникалык коопсуздук талаптары. Монтаждоо жана пайдалануу боюнча колдонмо»
	

	504
	4-берененин биринчи жана алтынчы абзацтары
	МАМСТ IEC 60931-2-2013 «1000 В чейинки нак чыңалуудагы өзгөрүлмө ток тутумдары үчүн өзү калыбына келбей турган шунтирленген күч берүүчү конденсаторлор. 1-бөлүк. Эскиришин сыноо жана бузулушун сыноо»
	

	505
	4-берененин биринчи, алтынчы жана сегизинчи абзацтары
	МАМСТ IEC 60931-3-2013 «1000 В чейинки нак чыңалуудагы өзгөрүлмө ток тутумдары үчүн өзү калыбына келбей турган шунтирленген күч берүүчү конденсаторлор. 1-бөлүк. Ички эриме бекиткичтер»
	

	506
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60934-2015 «Жабдуулар үчүн автоматтык өчүргүчтөр (СВЕ)»
	

	507
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-1-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 1-бөлүк. Жалпы эрежелер» (7.3 пунктун кошпогондо)
	

	508
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-2-2021 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 2-бөлүк. Автоматтык өчүргүчтөр» 
	

	509
	
	МАМСТ IEC 60947-2-2014 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 2-бөлүк. Автоматтык өчүргүчтөр» (7.3 пунктун кошпогондо)
	01.01.2025 чейин колдонулат

	510
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-3-2016  «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 3-бөлүк. Өчүргүчтөр, ажыраткычтар, кошкучтар-ажыраткычтар жана алардын бекиткичтери менен комбинациялар» (7.3 пунктун кошпогондо)
	

	511
	
	КР СС  ЭЭК  60947-3-2011 «Коммутациялык аппаратура жана төмөнкү вольттуу комплекттүү башкаруу механизмдери. 3-бөлүк. Өчүргүчтөр, ажыраткычтар, кошкучтар-ажыраткычтар жана алардын бекиткичтери менен комбинациялар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	512
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-4-1-2015 «Коммутациялык аппаратура жана төмөнкү вольттуу комплекттүү башкаруу механизмдери. 4-1-бөлүк. Электр кыймылдаткычтардын контактору жана кошкучтары. Электр кыймылдаткычтардын электр механикалык контакторлору жана кошкучтары»
	

	513
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-4-2-2017 «Коммутациялык аппаратура жана төмөнкү вольттуу комплекттүү башкаруу механизмдери. 4-2-бөлүк. Контакторлор жана электр кыймылдаткычтарынын стартерлери. Айнымалы токтун электр кыймылдаткычтары үчүн жарым өткөргүч контроллерлор жана стартерлер»
	

	514
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-4-3-2017 «Коммутациялык аппаратура жана төмөнкү вольттуу комплекттүү башкаруу механизмдери. 4-3-бөлүк. Контакторлор жана электр кыймылдаткычтарынын стартерлери. Мотор жүктөрүнөн башка жүктөр үчүн жарым өткөргүч контроллерлор жана контакторлор»
	

	515
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-1-2014 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 5-1-бөлүк. Башкаруу чынжырларынын аппараты жана коммутациялык элементтери. Башкаруу чынжырларынын электр механикалык түзүлүштөрү»
	

	516
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы-сегизинчи, онунчу жана он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-2-2012 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 5-2-бөлүк. Башкаруу чынжырларынын аппараты жана коммутациялык элементтер. Контаксыз датчиктер»
	

	517
	4-берененин биринчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-4-2014 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 5-4-бөлүк. Башкаруу чынжырларынын аппараты жана коммутациялык элементтер. Азыраак энергетикалык контакттардын эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүн баалоо ыкмасы. Атайын сыноо»
	

	518
	4-берененин биринчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-5-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 5-5-бөлүк. Башкаруу чынжырларынын аппараты жана коммутациялык элементтер. Механикалык чык этип шашылыш токтогон электр түзүлүштөрү»
	

	519
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-7-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 5-7-бөлүк. Башкаруу схемаларынын шаймандары жана коммутациялык элементтери. Аналогдук чыгуучу контактсыз түзмөктөргө талаптар»
	

	520
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-8-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 5-8-бөлүк. Башкаруу схемалары үчүн аппараттар жана коммутация элементтери. Кулпуну ачуу функциясы менен үч тараптуу өчүргүчтөр»
	

	521
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-5-9-2017 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 5-9-бөлүк. Башкаруу схемаларынын шаймандары жана коммутациялык элементтери. Агымдын ылдамдыгын которгучтар»
	

	522
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-6-1-2016 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 6-1-бөлүк. Көп функционалдуу жабдуу. Коммутациялык которуу жабдуусу»
	

	523
	
	БСТ IEC 60947-6-1-2012 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 6-1-бөлүк. Көп функционалдуу жабдуу. Коммутациялык которуу жабдуусу»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	524
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-6-2-2013 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 6-2-бөлүк. Көп функционалдуу жабдуу. Коммутациялык башкаруу жана коргоо түзүлүш (же жабдуу)»
	

	525
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-7-1-2016  «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 7-бөлүк. Көмөкчү электр жабдуусу. 1-бөлүм. Жез өткөргүчтөр үчүн клеммдик калып»
	

	526
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-7-2-2016  «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 7-бөлүк. Көмөкчү электр жабдуусу. 2-бөлүм. Жез өткөргүчтөрдү кошуу үчүн коргоочу өткөргүчтөрдүн клеммдик калыпы»
	

	527
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-7-3-2016  «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 7-3-бөлүк. Көмөкчү электр жабдуусу. Эриме бекиткичтер үчүн чыгаруу калыптарына коопсуздук талаптары»
	

	528
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60947-8-2015 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. 8-бөлүк. Айланма электр машиналарынын кыналып коюлган жылуулук коргоосун (РТС) башкаруу түзүлүшү»
	

	529
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60950-1-2014 «Маалыматтык технологиялар жабдуусу. Коопсуздук талаптары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	530
	4-берененин биринчи, алтынчы жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60950-21-2013 «Маалыматтык технологиялар жабдуусу. Коопсуздук талаптары. 21-бөлүк. Алынган электр азыгы»
	

	531
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60950-22-2013 «Маалыматтык технологиялар жабдуусу. Коопсуздук талаптары. 22-бөлүк. Ачык абада орнотуу үчүн арналган жабдуу»
	

	532
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р ЭЭК 60950-23-2011 «Маалыматтык технологиялар жабдуусу. Коопсуздук талаптары. 23-бөлүк. Чоң көлөмдөгү маалыматтарды сактоо үчүн жабдуулар»
	

	533
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) «Жалпы жарык кылуу үчүн кыналып коюлган кошмо жөндөөчү аппарат менен лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	534
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р ЭЭК 60974-1-2012 «Жаа түрүндө ширетүүчү жабдуу. 1-бөлүк. Ширетүү тогунун булагы»
	

	535
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-2-2014 «Жаа түрүндө ширетүүчү жабдуу. 2-бөлүк. Суюктук менен муздатуу тутуму»
	

	536
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-3-2014 «Жаа түрүндө ширетүүчү жабдуу. 3-бөлүк. Дуганы от алдыруу жана турукташтыруу түзүлүшү»

	

	537
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-5-2014 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 5-бөлүк. Зымдарды берүү механизми»
	

	538
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-6-2017 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 6-бөлүк. Чектелген режимде иштөө үчүн жабдуулар»
	

	539
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-7-2015 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 7-бөлүк. Күйгүчтөр»
	

	540
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-8-2014 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 8-бөлүк. Ширетүү тутумдары жана плазмалык кесүү тутумдары үчүн газ берүү пульту»
	

	541
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-11-2014 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 11-бөлүк. Электр кармагычтар»
	

	542
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-12-2014 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 12-бөлүк. Ширетүү кабелдери үчүн кошмо түзүлүштөр »
	

	543
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60974-13-2016 «Жаа түрүндө ширетүү үчүн жабдуу. 13-бөлүк. Ширетүүчү машинанын кысуучу шайманы»
	

	544
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60998-1-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы төмөнкү вольттуу чынжырлар үчүн кошмо түзүлүштөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	545
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60998-2-1-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы төмөнкү вольттуу чынжырлар үчүн кошмо түзүлүштөр. 2-1-бөлүк. Өзүнчө түйүн катары колдонулган сайлуу кыскычтуу кошмо түзүлүштөргө кошумча талаптар»
	

	546
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60998-2-2-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы төмөнкү вольттуу чынжырлар үчүн кошмо түзүлүштөр. 2-2-бөлүк.  Өзүнчө түйүн катары колдонулган бурамасыз кыскычтуу кошмо түзүлүштөргө кошумча талаптар»
	

	547
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60998-2-3-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы төмөнкү вольттуу чынжырлар үчүн кошмо түзүлүштөр. 2-3-бөлүк. Кошуу үчүн жез өткөргүчтөрүн изоляциясын тешкен контакттуу кыскычтарга кошумча талаптар»
	

	548
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 60998-2-4-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы төмөнкү вольттуу чынжырлар үчүн кошмо түзүлүштөр. 2-4-бөлүк. Буралып кошулган түзүлүштөргө кошумча талаптар»
	

	549
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) «Кошмо түзүлүштөр. Контактык кыскычтарга коопсуздук талаптары. 1-бөлүк. 0,2ден 35 мм2 чейинки нак кесиги бар жез өткөргүчтөрдүн кошулмасы үчүн бурамалуу жана бурамасыз контакттык кыскычтарга талаптар»
	

	550
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) «Кошмо түзүлүштөр. Контактык кыскычтарга коопсуздук талаптары. 2- бөлүк. 35тен 300 мм2 чейинки нак кесиги бар жез өткөргүчтөрдүн кошулмасы үчүн бурамалуу жана бурамасыз контакттык кыскычтарга талаптар»
	

	551
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61008-1-2020 «Ашыкча токтордон кыналып коюлган коргоосу жок тиричилик жана ушундай багыттагы дифференциялуу ток менен башкарылган автоматтык өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	552
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1:1990) «Ашыкча токтордон кыналып коюлган коргоосу жок тиричилик жана ушундай багыттагы дифференциялуу ток менен башкарылган автоматтык өчүргүчтөр. 2-1-бөлүк. Тарамдын чыңалуусуна функционалдык жактан көз карандысыз ВКТ негизги ченемдеринин  колдонулушу»
	

	553
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61009-1-2020 «Ашыкча токтордон кыналып коюлган коргоосу жок тиричилик жана ушундай багыттагы дифференциялуу ток менен башкарылган автоматтык өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Часть 1. Жалпы эрежелер»
	

	554
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) «Ашыкча токтордон кыналып коюлган коргоосу жок тиричилик жана ушундай багыттагы дифференциялуу ток менен башкарылган автоматтык өчүргүчтөр. 2-1-бөлүк. Тарамдын чыңалуусуна функционалдык жактан көз карандысыз ДТАӨ негизги ченемдери»
	

	555
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-1-2014 «Электр контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	556
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-2-010-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 2-010-бөлүк. Материалдарды ысытуу үчүн лабораториялык жабдууларга жеке талаптар»
	

	557
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-2-020-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 2-020-бөлүк. лабораториялык центрифугаларга жеке талаптар»
	

	558
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-2-030-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 2-030-бөлүк. Сыноочу жана ченөөчү чынжырлар үчүн жеке талаптар»
	

	559
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-2-032-2014 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 2-032-бөлүк. Электрдик сыноо жана ченөө үчүн колго көтөргөн жана колго башкарылган  токтун датчиктерин жеке талаптар»
	

	560
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-2-033-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 2-033-бөлүк. Тарамдын чыңалуусун ченөөнү камсыз кылган тиричилик  жана кесиптик колдонуу үчүн портативдүү мультиметрлерге жана башка ченөөчү приборлорго жеке талаптар»
	

	561
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-2-040-2018 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 2-040-бөлүк. Медициналык материалдарды иштеп чыгуу үчүн колдонулуучу стерилизаторлорго жана жуучу дезинфекторлорго кошумча талаптар»
	

	562
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-2-051-2014 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 2-051-бөлүк. Аралаштыруу жана чайкоо үчүн лабораториялык жабдууларга жеке талаптар»
	

	563
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-2-061-2014 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 2-061-бөлүк. Термикалык атомизациясы жана ионизациясы бар лабораториялык атомдук спектрометрлерге жеке талаптар»
	

	564
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-2-081-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 2-081-бөлүк. Талдоо жүргүзүү жана башка максаттар үчүн автомат жана жарым автоматтык лабораториялык жабдууларга жеке талаптар»
	

	565
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-2-201-2017 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 2-201-бөлүк. Башкаруу шаймандарына жеке талаптар»
	

	566
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61010-031-2013 «Электрдик контролдук-ченөөчү приборлордун жана лабораториялык жабдуулардын коопсуздугу. 031-бөлүк. Электрдик сыноолор жана ченөөлөр үчүн портативдүү чен шиштерге коопсуздук талаптары»
	

	567
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61029-1-2012 «Көчмө электр машиналары. Жалпы коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	568
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61029-2-1-2011 «Көчмө электр машиналары. Араалардын дисктеринин жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	569
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61029-2-2-2011 «Көчмө электр машиналары. Радиалдык-рычактык араалардын жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	570
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61029-2-3-2011 «Көчмө электр машиналары. Сүргүч жана рейсмус араларынын жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	571
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61029-2-4-2012 «Көчмө электр машиналары. Столдук жылмалагыч машиналарга жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	572
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61029-2-5-2011 «Көчмө электр машиналары. Тасма арааларына жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	573
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61029-2-6-2011 «Көчмө электр машиналары. Суу берип алмаз бургусу менен бургулоо үчүн машиналарга жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	574
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61029-2-7-2011 «Көчмө электр машиналары. Суу берип алмаз арааларынын жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	575
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61029-2-8-2011 «Көчмө электр машиналары. Бир шпинделдүү тик фрезердик-моделдик машиналардын жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	576
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ IEC 61029-2-9-2012 «Көчмө электр машиналары. Торц арааларынын жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	577
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 

	МАМСТ Р ЭЭК 61029-2-11-2012 «Көчмө электр машиналары. 2-11-бөлүк. Жеке коопсуздук талаптары жана курама тегерек араа сыноо ыкмалары» 
	

	578
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 
4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61029-2-12-2014 «Көчмө электр машиналары. 2-12-бөлүк. Тышкы оймо түшүрүү үчүн машиналарга жеке коопсуздук талаптары жана сыноо ыкмалары»
	

	579
	
	МАМСТ IEC 61028-2017 «Электр өлчөөчү приборлор. Кош координат жазгычтар»
	

	580
	4-берененин он биринчи абзацы
	МАМСТ IEC 61034-1-2011 «Берилген шарттарда кабелдер күйгөндө түтүнүнүн тыгыздыгын ченөө. 1-бөлүк. Сыноо жабдуусу»
	

	581
	абзац одиннадцатый статьи 4
	МАМСТ IEC 61034-2-2011 «Берилген шарттарда кабелдер күйгөндө түтүнүнүн тыгыздыгын ченөө. 2-бөлүк. Сыноо ыкмасы жана ага коюлган талаптар»
	

	582
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61048-2011 «Лампалар үчүн көмөкчү курал. Түтүктүү люминесценттик чынжырлар жана башка разряддык лампалар үчүн конденсаторлор. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары» 
	

	583
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61050-2011 «1000 В ашкан кур жүрүш чыңалуудагы түтүктүү разряддык лампалар үчүн трансформаторлор (мурунку аталышы - "Неон трансформаторлору"). Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	584
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61058-1-2012 «Электр приборлору үчүн өчүргүчтөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	585
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61058-2-1-2013 «Электр тиричилик приборлору үчүн өчүргүчтөр.      2-1-бөлүк. Боолуу  өчүргүчтөргө кошумча талаптар»
	

	586
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61058-2-4-2012 «Электр тиричилик приборлору үчүн өчүргүчтөр. 
2-4-бөлүк. Көз карандысыз орнотулган өчүргүчтөргө кошумча талаптар»
	

	587
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61058-2-5-2012 «Электр приборлору үчүн өчүргүчтөр. 2-5-бөлүк. Полюстардын өчүргүчтөрүнө кошумча талаптар»
	

	588
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61071-2014 «Электрондук күч бергич конденсаторлор» 
	

	589
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61095-2015 «Электр механикалык тиричилик жана ушундай багыттагы контакторлор»
	

	590
	
	МАМСТ 31637-2012 (IEC 61095:1992) «Электр механикалык тиричилик  жана ушундай колдонуудагы контакторлор» 
	01.01.2025 чейин колдонулат

	591
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61131-2-2012 «Программаланган контроллерлор. 2-бөлүк. Жабдууга талаптар жана сыноо» (13-бөлүктөн тышкары) 
	

	592
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61138-2016 «Жерге туташтыруу жана кыска туташуу токторунан алдын алуу үчүн арналган көчмө жабдуулар үчүн кабелдер»
	

	593
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61184-2011 «Байонет патрондору» 
	

	594
	4-берененин онунчу жана он биринчи абзацтары,5-берене
	МАМСТ Р 51288-99 (МЭК 1187-93) «Электр жана магнитик көлөмдөрдү ченөө каражаты. Эксплуатациялык документтер»
	

	595
	4-берененин онунчу жана он биринчи абзацтары,5-берене
	МАМСТ IEC 61195-2019 «Люминесценттик эки цоколдуу лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	596
	4-берененин онунчу жана он биринчи абзацтары,5-берене
	МАМСТ IEC 61199-2019 «Люминесценттик бир цоколдуу лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	597
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61204-7-2014 «Төмөнкү вольттуу туруктуу токтун азык булактары. 
7-бөлүк. Коопсуздук талаптары» 
	

	598
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61210-2017 «Кошмо түзүлүштөр. Жез электр өткөргүчтөр үчүн бат кошулуучу жалпак кысмактар. Коопсуздук талаптары»
	

	599
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) «Кабелдик катушкалардагы тиричилик жана ушундай багыттагы узаркычтар. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	600
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61243-3-2014 «Чыңалууда иштер. Чыңалуу индикаторлору. 3-бөлүк. Эки полюстук типтеги төмөнкү чыңалуудагы индикаторлор» 
	

	601
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61270-1-2013 «Микро толкундуу мештер үчүн конденсаторлор. 1-бөлүк. Жалпы жоболор» 
	

	602
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61316-2017 «Өнөр жай кабелдери үчүн роликтер»
	

	603
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-1-2019 «Лампаларды башкаруу түзүлүшү. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	604
	
	МАМСТ Р МЭК 61347-1-2011 «Лампаларды башкаруу түзүлүшү. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	605
	
	БСТ IEC 61347-1-2008 «Лампалар үчүн иштетүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары» 
	

	606
	
	КР СС ІЕС 61347-1-2013 «Лампаларды башкаруу аппаратурасы. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары»
	

	607
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-2-2014 «Лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 2-2-бөлүк. Ысыма лампалар үчүн туруктуу же өзгөрүлмө ток булактарынан иштеген электрондук төмөндөтүүчү өзгөрткүчкө кошумча талаптар» 
	

	608
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 «Лампалар үчүн башкаруу түзүлүштөрү. 2-3-бөлүк. Түтүктүү  люминесценттик лампалар үчүн өзгөрүлмө ток булактарынан азыктанган ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга жеке талаптар»
	

	609
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-7-2014 «Лампалар үчүн башкаруу түзүлүштөрү. 2-7-бөлүк. Авариялык (автономдук) жарык берүү үчүн колдонулган батареялардан иштеген электрондук ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга жеке талаптар» 
	

	610
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-8-2017 «Лампаларды башкаруу түзүлүштөрү. 2-8-бөлүк. Люминесценттик лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга жеке талаптар»
	

	611
	
	МАМСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 «Лампаларды башкаруу түзүлүштөрү. 2-8-бөлүк. Люминесценттик лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга жеке талаптар» 
	01.01.2025 чейин колдонулат

	612
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-9-2014 «Лампаларды башкаруу түзүлүштөрү. 2-9-бөлүк. Разряддык лампалар (люминесценттик лампалардан башкасы) үчүн электромагниттик ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга жеке талаптар»
	

	613
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-10-2014 «Лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 2-10-бөлүк. Муздак ишке киргизүүчү жогорку жыштыктагы түтүктүү газ заряддык (неон ламп) лампалар үчүн электрондук инверторлорго жана өзгөрткүчтөргө кошумча талаптар»
	

	614
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-11-2014 «Лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 2-11-бөлүк. Шамчырактар үчүн көмөкчү электрондук схемаларга кошумча талаптар»
	

	615
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-12-2015 «Лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 2-12-бөлүк. Газ разряддык лампалар (люминесценттик лампалардан башкасы) үчүн туруктуу же өзгөрүлмө токтун электрондук балластарына кошумча талаптар»
	

	616
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61347-2-13-2013 «Лампалар үчүн ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттар. 2-13-бөлүк. Жарык нурданган диоддуу модулдар үчүн туруктуу же өзгөрүлмө ток азыктануусу чыңалган электрондук ишке киргизүүнү жөнгө салуучу аппараттарга кошумча талаптар»
	

	617
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-1-2013 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 1-бөлүк. Жалпы талаптар» (9.4-пунктунан тышкары) 
	

	618
	
	МАМСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу комплект түзүлмөлөрү. 1-бөлүк. Толук же жарым жартылай сыналган түзүлмөлөр. Жалпы техникалык талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	01.01.2025 чейин колдонулат

	619
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-2-2015 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 2-бөлүк. Электр энергиясын бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүшү» 
	

	620
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-3-2015  «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 3-бөлүк. Квалификациясыз адамдарды башкарууга арналган коммутаторлор»
	

	621
	
	МАМСТ IEC 60439-3-2012 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу комплект түзүлмөлөрү. 3-бөлүк. Квалификациялуу эмес персоналга жетимдүү жерлерде пайдалануу үчүн арналган бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлмөлөрүнө кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	622
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-4-2015 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 4-бөлүк. Курулуш аянтчаларында колдонулган комплекттүү түзүлүштөргө жеке талаптар»
	

	623
	
	МАМСТ IEC 60439-4-2013 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу комплект түзүлмөлөрү. 4-бөлүк. Курулуш аянтчалары үчүн түзүлмөлөргө кошумча талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	624
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-5-2017 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 5-бөлүк. Коомдук пайдалануу тарамдарында кубаттуулукту бөлүштүрүүгө жеке талаптар»
	

	625
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61439-6-2017 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 6-бөлүк. Шина чогултуу системалары (Шина өткөргүчтөрү)»
	

	626
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 61439-7-2021 «Комплектүү төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү. 7-бөлүк. Яхта токтоочу жайларда, кемпингдерде, базар аянттарында, электр унааларын кубаттоочу станцияларда атайын колдонулуучу шаймандар»
	

	627
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61534.1-2014 «Шина системалары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	628
	4-берененин биринчи – төртүнчү, алтынчы он экинчи  абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61534-21-2019 «Шина системалары. 21-бөлүк: Дубалга жана шыпка орнотуу үчүн шиналык системаларына кошумча талаптар»
	

	629
	
	МАМСТ Р МЭК 61534.21-2014  ««Шина системалары. 21-бөлүк: Дубалдарга жана шыптарга орнотуу үчүн арналган шиналык системаларына кошумча талаптар»
	

	630
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61534-22-2019 «Шина системалары. 22-бөлүк: полго жана полдун астына орнотуу үчүн арналган шиналык системаларына кошумча талаптар»
	

	631
	
	МАМСТ Р МЭК 61534.22-2014 «Шина системалары. 22-бөлүк: полго же астына орнотуу үчүн арналган шиналык системаларына кошумча талаптар»
	

	632
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61535-2015 «Туруктуу орнотмолордо разьемдуу эмес кошуу үчүн орнотмо кошкучтар»
	

	633
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу, он биринчи жанаон экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) «Кабелдерди төшөө үчүн кабелдик лотоктор тутуму жана кабелдик шатылар тутуму. Жалпы техникалык талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	634
	4-берененин биринчи, үчүнчү, алтынчы, сегизинчи, тогузунчу, он биринчи жанаон экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) «Туташтыруучу шаймандар. Алюминий өткөргүчтөрдү каалаган материалдын кыскычтарына жана жез өткөргүчтөрдү алюминий эритмесинин кыскычтарына бекитүү үчүн түзүлүштөр. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	635
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61549-2012 «Ар кандай багыттагы  лампалар. Техникалык талаптар»
	

	636
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р 54127-1-2010 (МЭК 61557-1:2007) «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	637
	4-берененин биринчи, алтынчы, онунчу жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-2-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 2-бөлүк. Изоляцияга каршылык көрсөтүү»
	

	638
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-3-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 3-бөлүк. Контурдун толук карама- каршылыгы»
	

	639
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-4-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 4-бөлүк. Жердеттүүгө жана эквипотенциалдык кошууга каршылык»
	

	640
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-5-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 5-бөлүк. Жерге карата жердеттүүгө каршылык»
	

	641
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-6-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 6-бөлүк. ТТ жана ТN тутумдарында дифференциалуу ток менен башкарылган коргоо түзүлүштөрү»
	

	642
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-7-2013 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 7-бөлүк. Фазаларды колдонуу тартиби»
	

	643
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-8-2015 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 8-бөлүк. IТ-тутумдарында изоляцияны контролдоо түзүлүштөрү»
	

	644
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-9-2015 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 9-бөлүк. IT-тутумдарында изоляциянын бузулган жерин табуу үчүн аппаратура»
	

	645
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-10-2015 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток төмөнкү вольттуу бөлүштүрүүчү тутумдарда электр коопсуздугу. Коргоо түзүлүштөрүн сыноо, ченөө же контролдоо үчүн жабдуу. 10-бөлүк. Коргоо түзүлүштөрүн сыноо, ченөө же мониторинг үчүн комплекстүү ченөө жабдуулары»
	

	646
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-11-2015 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 11-бөлүк. ТТ, TN жана IТ тутумдарында А тибиндеги жана Вв тибиндеги дифференциалуу ток (УКДТ) контролдоо түзүлүштөрүнүн эффективдүүлүгү» 
	

	647
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-12-2015 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Электр  коопсуздугу. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн аппаратура. 12-бөлүк. Иш мүнөздөмөлөрүн ченөө жана контролдоо үчүн түзүлүштөр (PMD) 
	

	648
	4-берененин биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы, сегизинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61557-13-2014 «1000 В чейинки өзгөрүлмө ток жана 1500 В туруктуу ток чыңалуудагы электрдик бөлүштүрүүчү төмөнкү вольттуу тарамдар. Коопсуздук. Коргоо каражаттарын сыноо, ченөө же контролдоо үчүн жабдуу. 13-бөлүк. Электр бөлүштүрүүчү тутумдарда токтун чыгышын ченөө үчүн колго башкарылган жана колго көтөргөн клеммалар жана  датчикттер»
	

	649
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-1-2012 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азык булактарынын, электр реакторлорунун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	650
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-1-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азык булактарынын, электр реакторлорунун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-1-бөлүк. Бөлүп туруучу трансформаторлоруна жана жалпы багыттагы бөлүп туруучу трансформаторлор менен азык булактарына кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	651
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-2-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азык булактарынын, электр реакторлорунун жана ушундай жабдуулардын коопсуздугу. 2-2-бөлүк. Жөнгө салуучу трансформаторлорго жана трансформаторлор азыктануу блокторуна кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	652
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-3-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азык булактарынын, электр реакторлорунун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 2-3-бөлүк. Газ жана суюк отун ысытмаларын күйгүзүүчү трансформаторлорго кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	653
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-4-2015 «Азыктануу чыңалуусу 1100 В чейинки трансформаторлордун, реакторлордун, азыктануу блокторунун жана ушундай жабдуулардын коопсуздугу. 2-4-бөлүк. Изоляциялган трансформаторлорго жана изоляциялоочу трансформаторлору бар азыктандыруу блокторуна кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	654
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-5-2013 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу блокторунун жана ушундай жабдуулардын коопсуздугу. 2-5-бөлүк. Электр устаралары үчүн трансформаторлорго жана азыктануу блокторуна кошумча талаптар»
	

	655
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-6-2012 «Азыктануу чыңалуусу 1100 В чейинки трансформаторлордун, электр реакторлордун, азыктануу булактарынын жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 
2-6-бөлүк. Коопсуз бөлүүчү трансформаторлорго жана коопсуз бөлүүчү трансформаторлору бар азыктануу булактарына кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	656
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-7-2012 «Күч берүүчү трансформаторлор, азыктануу блоктору жана ушундай жабдуулар. Коопсуздук. 2-7-бөлүк. Трансформаторлорго жана оюнчуктар үчүн энергия үнөмдөөлөргө жеке талаптар»
	

	657
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-8-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 
2-8-бөлүк.  Коңгуроо жана коңгуроо сигнализациясы түзүлүштөрү үчүн трансформаторлорго жана азыктануу булактарына кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	658
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-9-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 
2-9-бөлүк. Ысыма  вольфрам лампалары бар III класстагы көчмө шамчырактар үчүн трансформаторлорго жана азыктануу булактарына кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	659
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-12-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 
2-12-бөлүк. Турукташтырылган экинчи чыңалуусу жана турукташтырылган азыктануу блоктору бар трансформаторлорго кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	660
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-13-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 
2-13-бөлүк. Автотрансформаторлорго жана автотрансформаторлору бар азыктануу блокторуна кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	661
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-14-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 
2-14-бөлүк. Жөнгө салуучу  трансформаторлорго жана жөнгө салуучу  трансформаторлорго кыналган азыктануу блокторуна кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	662
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-15-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 
2-15-бөлүк. Медицина имараттарынын электр тарамдары үчүн бөлүүчү трансформаторлорго кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	663
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-16-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 
2-16-бөлүк. Импульстук азыктануу блокторуна жана импульстук азыктануу блоктору трансформаторлору үчүн кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	664
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-20-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 
2-20-бөлүк. Кубаттуулугу аз реакторлорго кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары» 
	

	665
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61558-2-23-2015 «Күч берүүчү трансформаторлордун, азыктануу булактарынын, реакторлордун жана ушундай буюмдардын коопсуздугу. 
2-23-бөлүк. Курулуш аянтчалары үчүн трансформаторлор жана азыктануу блоктору үчүн кошумча талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	666
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61643-11-2013 «Импульстук кайра чыңалуудан коргоо үчүн төмөнкү вольттуу түзүлүштөр. 11-бөлүк. Төмөнкү вольттуу күч берүүчү тутумдарда импульстук кайра чыңалуудан коргоо үчүн түзүлүштөр»
	

	667
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61643-21-2014 «Төмөнкү вольттуу кайра чыңалуудан коргоо түзүлүштөрү. 21-бөлүк. Телекоммуникациялык жана сигнализациялык тарамдарга кошулган кайра чыңалуудан коргоо түзүлүштөрү. Эксплуатациялык  мүнөздөмөлөрүнө талаптар жана сыноо ыкмалары»
	

	668
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61730-2-2019 «Фотоэлектр модулдары. Коопсуздук баалоо. 2-бөлүк. Сыноо ыкмалары»
	

	669
	
	МАМСТ Р 58809.2-2020 (МЭК 61730-2:2016) «Фотоэлектр модулдары. Коопсуздук баалоо. 2-бөлүк. Сыноо ыкмалары»
	

	670
	4-берененин биринчи жана жетинчи  абзацтары 
	МАМСТ IEC 61770-2012 «Суу менен жабдуу тарамдарына кошулган электр приборлору. Кайра сифондоону жана кошмо шлангдардын бузулушун болтурбоо»
	

	671
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61800-5-1-2019 «Өзгөрүлмө ылдамдыктагы электр диск системалары. 
5-1-бөлүк. Коопсуздук талаптары. Электр, жылуулук жана энергия коопсуздугу»
	

	672
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61812-1-2013 «Өндүрүштүк багыттагы   ченемделген убактысы бар реле. 1-бөлүк. Талаптар жана сыноолор» 
(17-бөлүктөн тышкары)
	

	673
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61851-1-2017 «Электр унаа каражаттарын өткөргүчтүү заряддоо тутуму. 1-бөлүк. Жалпы талаптар» 
	

	674
	
	БСТ IEC 61851-1-2008 «Электр унаа каражаттарын өткөргүчтүү заряддоо тутуму. 1-бөлүк. Жалпы талаптар» 
	01.01.2025 чейин колдонулат

	675
	
	МАМСТ Р МЭК 61851-1-2013 «Электр унаа каражаттарын өткөргүчтүү заряддоо тутуму. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	676
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61851-21-2016 «Электр унаа каражаттарын заряддоонун өткөргүчтүү тутуму. 21-бөлүк. Өзгөрүлмө же туруктуу  токтун азыктануу булагына кошулуу боюнча электр унаа каражаттарына талаптар»
	

	677
	
	СТБ IEC 61851-21-2007 «Электр унаа каражаттарын заряддоонун өткөргүчтүү тутуму. 21-бөлүк. Өзгөрүлмө же туруктуу  токтун азыктануу булагына кошулуу боюнча электр унаа каражаттарына талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	678
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61851-22-2017 «Электр унаа каражаттарын заряддоонун өткөргүчтүү тутуму. 22-бөлүк. Электр унаалары үчүн өзгөрмө ток заряддоо станциясы»
	

	679
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61851-23-2017 «Электр унаа каражаттарын заряддоонун өткөргүчтүү тутуму. 23-бөлүк. Электр унаалары үчүн туруктуу ток кубаттоочу станция»
	

	680
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61851-24-2017 «Электр унаа каражаттарын заряддоонун өткөргүчтүү тутуму. 24-бөлүк. Электр унаалары үчүн туруктуу ток кубаттоочу станция менен туруктуу ток (EV) заряддоону көзөмөлдөө үчүн электр унаасынын ортосундагы санариптик байланыш»
	

	681
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61869-1-2015 «Чен трансформаторлору. 1-бөлүк. Жалпы талаптар» (6.11-пунктунан тышкары)
	

	682
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 61869-2-2015 «Чен трансформаторлору. 2-бөлүк. Ток трансформаторлоруна кошумча талаптар» 
	

	683
	
	КР СС IEC 61869-2-2013 «Чен трансформаторлору. 2-бөлүк. Ток трансформаторлоруна кошумча талаптар»
	

	684
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61869-3-2012 «Чен трансформаторлору. 3-бөлүк. Чыңалуунун индуктивдүү трансформаторлоруна  кошумча талаптар» 
	

	685
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61995-1-2017 «Тиричилик жана ушундай багыттагы шамчырактарды кошуу үчүн түзүлүштөр. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	686
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 61995-2-2017 «Турмуш-тиричилик жана ушуга окшош аталыштагы шам чырактарды (ЖПС) туташтыруу үчүн түзүлүштөр. 2-бөлүк. ЖПС үчүн стандарттык схемалар»
	

	687
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62020-2017 «Көмөкчү электр жабдуулары. Тиричилик жана ушул сыяктуу багыттагы дифференциалдык токту (RСMs) көзөмөлдөөчү түзүлүштөр» (8.18 пунктун кошпогондо)
	

	688
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62026-1-2015 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. Контроллерлор жана приборлордун (CDI) ортосунда интерфейстер. 1-бөлүк. Жалпы эреже» 
(8.2-пунктунан тышкары)
	

	689
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62026-3-2015 «Төмөнкү вольттуу бөлүштүрүү жана башкаруу аппаратурасы. Контроллерлор жана приборлордун (CDI) ортосунда интерфейстер. 3-бөлүк. Байланыш тутум DeviceNet» (8.9-пунктунан тышкары)
	

	690
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62031-2016 «Жалпы жарык кылуу үчүн жарык берүүчү диод модулдары. Коопсуздук талаптары»
	

	691
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62035-2016 «Газ разрядуу лампалар (люминесценттик лампалардан башкасы). Коопсуздук талаптары»
	

	692
	
	МАМСТ 31948-2012 (IEC 62035:1999) «Разряддык лампалар (люминесценттик лампалардан башкасы). Коопсуздук талаптары» 
	01.01.2025 чейин колдонулат

	693
	
	БСТ IEC 62035-2007 «Газ разрядуу лампалар (люминесценттик лампалардан башкасы). Коопсуздук талаптары» 
	

	694
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62040-1-2018 «Үзгүлтүксүз энергия менен жабдуу тутуму (UPS). 
1-бөлүк. UPS үзгүлтүксүз азыктандыруу орнотмолоруна жалпы талаптар жана коопсуздук талаптары» 
	

	695
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62080-2017 «Тиричилик жана ушул сыяктуу багыттагы үн сигнализациясы»
	

	696
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62094-1-2017 «Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу максаттар үчүн туруктуу электр орнотмолору үчүн жарык көрсөтүүчү приборлор. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	697
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62109-1-2019 «Фотоэлектрдик системаларда колдонуу үчүн электр кубатын өзгөрткүчтөрдүн коопсуздугу. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	698
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62109-2-2019 «Фотоэлектрдик системаларда колдонуу үчүн электр кубатын өзгөрткүчтөрдүн коопсуздугу. 2-бөлүк. Инверторлорго кошумча талаптар»
	

	699
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене 
	МАМСТ IEC 62135-1-2017 «Байланыш ширетүүчү жабдуулар. 1-бөлүк. Долбоорлоо, өндүрүү жана орнотуу үчүн коопсуздук талаптары»
	

	700
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62196-1-2017 «Штепсельдер, розеткалар, туташтыргычтар жана унаа уячалары. Электр унааларын зым менен заряддоо. 1-бөлүк. Электр унааларын 250 А AC жана 400 А туруктуу ток үчүн заряддоо» 
	

	701
	
	МАМСТ Р МЭК 62196-1-2013 «Унаалар үчүн сайгычтар, розеткалар, туташтыргычтар жана киргизүүлөр. Электр унаалар үчүн өткөргүч заряддоо. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	702
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62196-2-2018 «Сайгычтар, розетка розеткалары, портативдик розеткалар жана унаа розеткалары. Электр унааларын зым менен заряддоо. 2-бөлүк. Айнымалы токтун көмөкчү жабдууларынын төөнөгүчтөрү жана контакт розеткалары бар өлчөмдөрүнүн шайкештигине жана алмашылышына карата талаптар»
	

	703
	
	МАМСТ Р МЭК 62196-2-2013 «Унаалар үчүн сайгычтар, розеткалар, туташтыргычтар жана киргизүүлөр. Электр унаалар үчүн өткөргүч заряддоо. 2-бөлүк. AC розеткалары жана арматуралар үчүн өлчөмдүү шайкештик жана бири-бирин алмаштыруу талаптары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	704
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62196-3-2018 «Сайгычтар, розетка розеткалары, портативдик розеткалар жана унаа розеткалары. Электр унааларын зым менен заряддоо. 3-бөлүк. Автотранспорт каражаттары үчүн төөнөгүчтөр жана розеткалары бар DC жана AC/DC бириктиргичтеринин өлчөмдөрүнүн шайкештигине жана алмашылышына талаптар»
	

	705
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62208-2013 «Төмөнкү вольттуу комплекттүү бөлүштүрүү жана башкаруу түзүлүштөрү үчүн кабык. Жалпы талаптар»
	

	706
	4-берененин экинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ EN 62233-2013 «Тиричилик жана ушундай электр приборлору менен түзүлгөн электромагниттик талааларды, алардын адамга таасирин ченөө ыкмалары» 
	

	707
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р 57903-2017 (МЭК 62253:2011)  «Фотоэлектрдик системалар. Суу менен камсыздоо үчүн автономдуу насостук системалар. Чыгуу мүнөздөмөлөрүн аныктоо. Тандоо жана баалоо»

	

	708
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 62275-2015 «Кабелдерди төшөө үчүн системалар. Электр монтаждоо үчүн кабель байламталары»

	

	709
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ Р МЭК 62282-3-100-2014 «Отун клеткаларынын технологиялары. 
3-100-бөлүк. Отун элементтериндеги стационардык электр станциялары. Коопсуздук»

	

	710
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62282-3-300-2015 «Күйүүчү май клеткаларынын технологиялары. 3-300-бөлүк. Отун элементтериндеги стационардык электр станциялары. Орнотуу»
	

	711
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62282-5-1-2015 «Отун клеткаларынын технологиялары. 5-1-бөлүк. Портативдик отун клеткасынын энергия орнотуулары. Коопсуздук»
	

	712
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62310-1-2018 «Статикалык которуу тутумдары (STS). 1-бөлүк. Жалпы жана коопсуздук талаптары»
	

	713
	4-берененин экинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62311-2013 «Электромагниттик талаалардын (0 Гц - 300 ГГ ц) адамга таасирин чектөө боюнча электрондук жана электр жабдууларын баалоо» 
	

	714
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62368-1-2014 «Аудио-, видео-аппаратура, маалыматтык технологиялар жабдуулары жана байланыш техникасы. 
1-бөлүк. Коопсуздук талаптары»
	

	715
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62395-1-2016 «Өнөр жай жана коммерциялык колдонмолор үчүн электр каршылыгы менен иштеген түтүктөрдү жылытуу системалары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо талаптары»
	

	716
	4-берененин бешинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62423-2013 «Тиричилик жана ушундай багыттагы ашыкча токтон кыналган жана кыналбаган коргоосу бар F тибинде жана В тибинде дифференциалуу ток менен башкарылган автоматтык өчүргүчтөр» 
	

	717
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62463-2018 «Радиациядан коргоочу приборлор. Коопсуздукту камсыз кылуу жана тыюу салынган нерселерди табуу үчүн адамдарды текшерүү үчүн рентген системалары» (12-бөлүмдү кошпогондо)
	

	718
	4-берененин бешинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62471-2013 «Лампалардын жана лампалык тутумдардын фотобиологиялык коопсуздугу»
	

	719
	4-берененин экинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62479-2013 «Кубаты аз электрондук жана электр жабдууларынын электромагниттик талаалардын (10 МГц - 300 ГГ ц) адамга таасир этишине байланышкан негизги чектөөлөргө шайкештигин баалоо»
	

	720
	4-берененин экинчи жана он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62493-2014 «Электромагниттик талаалардын адамга таасири менен байланышкан жарык кылуучу жабдууларды баалоо»
	

	721
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62532-2016 «Жогорку жыштыктагы разряддуу люминесценттик лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	722
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62560-2018 «50 В жогору азыктануу чыңалуудагы жалпы жарык берүү үчүн кыналган балласттары бар жарык берүүчү диоддуу лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	723
	
	СТБ IEC 62560-2011 «50 В жогору азыктануу чыңалуудагы жалпы жарык берүү үчүн кыналган балласттары бар жарык берүүчү диоддуу лампалар. Коопсуздук талаптары»
	01.01.2025 чейин колдонулат

	724
	
	МАМСТ Р МЭК 62560-2011 «50 В жогору азыктануу чыңалуудагы жалпы жарык берүү үчүн кыналган балласттары бар жарык берүүчү диоддуу лампалар. Коопсуздук талаптары»
	

	725
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62606-2016 «Жаасы бузулганда тиричилик жана ушуга окшош аталыштагы коргоо түзүлүштөрү. Жалпы талаптар» 
(8.15 пунктун кошпогондо)
	

	726
	4-берененин биринчи-төртүнчү жана алтынчы - он экинчи абзацтары, 5-берене
	МАМСТ IEC 62626-1-2017 «Коммутациялык аппаратура жана кабыкта төмөнкү вольттогу башкаруу. 1-бөлүк Оңдоо жана техникалык тейлөө учурунда ажыратууну камсыз кылуу үчүн, IEC 60947-3 тиркемесинде камтылбаган кабыктуу ажыраткычтар»
	

	727
	4 жана 5-беренелер
	СТ РК IEC 62821-1-2015 «Электр кабелдери. 450/750 чейинки нак чыңалуудагы түтүнү аз галоген камтыбаган изоляцияланган жана термопласт изоляциялуу жана кабыктуу кабелдер. 1-бөлүк. Сыноо ыкмалары. Жалпы талаптар»
	

	728
	4 жана 5-беренелер
	СТ РК IEC 62821-2-2015 «Электр кабелдери. 450/750 В чейин жана анын ичинде номиналдык чыңалуулар үчүн түтүн чыгаруусу аз галогенсиз термопластикадан изоляцияланган жана капталган кабелдер. 
2-бөлүк: Сыноо ыкмалары»
	

	729
	4 жана 5-беренелер
	СТ РК IEC 62821-3-2015«Электр кабелдери. 450/750 В чейинки нак чыңалуудагы түтүнү аз галоген камтыбаган изоляцияланган жана термопласт кабыктуу кабелдер. 3-бөлүк. Ийилчек кабелдер (боолор)» 
	

	730
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-1-2014 «Кол, көтөрмө, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар»
	

	731
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-1-2019 Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-1-бөлүк. Кол менен бургулоочу жана урма бургулоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	732
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-2-2015 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-2-бөлүк. Шуруп бурагычка жана какма гайка бурагычка жеке талаптар»
	

	733
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-4-2015 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-4-бөлүк. Жалпак жылмалоочу жана тасма жылмалоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	734
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-5-2015 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-5-бөлүк. Дисктүү арааларга жеке талаптар»
	

	735
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-6-2020 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-6-бөлүк. Кол балкаларына жана балка бургуларына жеке талаптар»
	

	736
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-8-2018 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-8-бөлүк. Кол менен бычакка жана кескичке жеке талаптар»
	

	737
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-9-2016 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-9-бөлүк. Ички жана тышкы жип кесүүчү кол машиналарына жеке талаптар»
	

	738
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-10-2018 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-10-бөлүк. Кол аралаштыргычтарга жеке талаптар»
	

	739
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-11-2017 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-11-бөлүк. Жумушчу аспаптын алдыга-артка кыймылы бар арааларга (жигсаларга жана темир арааларга) карата жеке талаптар»
	

	740
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-14-2016 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-14-бөлүк. Кол учактарга карата жеке талаптар»
	

	741
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-17-2018 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-17-бөлүк. Кол менен фасон-фрезердик машиналарга жеке талаптар»
	

	742
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-2-21-2018 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
2-21-бөлүк. Кол менен түтүк тазалоочу машиналарга жеке талаптар»
	

	743
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-3-1-2015 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
3-1-бөлүк. Дисктүү арааларга жеке талаптар»
	

	744
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-3-4-2016 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
3-4-бөлүк. Көчмө майдалоочу-курчутуучу машиналарга жеке талаптар»
	

	745
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-3-6-2015 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары.
 3-6-бөлүк. Суюктук тутуму менен бургусу бар бургулоо үчүн машиналарга жеке талаптар»
	

	746
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-3-10-2016 «Кол, көчмө жана бакча-чарбактык электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 
3-10-бөлүк. Көчмө кесүүчү машиналарга жеке талаптар»
	

	747
	4 жана 5-беренелер
	МАМСТ IEC 62841-3-13-2018 «Кол менен жүрүүчү, көчмө жана багбанчылык-огороддук электр машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 3-13-бөлүк. Көчмө бургулоочу машиналарга жеке талаптар»
	





__________________

