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 ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОМИССИЯ
АЛҚА 

Ш Е Ш І М

   2021 жылғы «13» қыркүйек         № 112                                Мәскеу қаласы


[bookmark: _Hlk85990522]Халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда зерттеулер (сынаулар) мен өлшеулер қағидалары мен әдістерін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи  газдың  қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 046/2018) талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбесі туралы

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде техникалық реттеу туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 9 қосымша) 4-тармағына және Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің  2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 98 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссияның Жұмыс регламентіне № 2 қосымшаның 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:
1. Қоса беріліп отырған  Халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда зерттеулер (сынаулар) мен өлшеулер қағидалары мен әдістерін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи  газдың  қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 046/2018) талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбесі бекітілсін.
2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.


	Еуразиялық экономикалық комиссия  
            Алқасының Төрағасы
	
М. Мясникович






Еуразиялық экономикалық 
комиссия Алқасының
 2021 жылғы 13 қыркүйектегі 
№ 112 шешімімен
 БЕКІТІЛГЕН

Халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда зерттеулер (сынаулар) мен өлшеулер қағидалары мен әдістерін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи  газдың  қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 046/2018) талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың 
Т І З Б Е С І

	№
п/п
	Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентін техникалық реттеудің құрылымдық элементі немесе объектісі

	Зерттеу (сынау) және өлшеу стандартының, әдістемесінің белгіленімі мен атауы 

	Ескерту 

	1 
	2
	3
	4

	
Магистралды газ құбырлары арқылы тасымалдауға дайындалған жанғыш табиғи газға 
қойылатын талаптар (№ 1 қосымша)

	1 
	«Компоненттердің (компонент құрамының) молярлық үлесі» көрсеткіші

	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқаулар және құрамын анықтау» 
	

	2 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім.  Талдау жүргізу бойынша нұсқама»
	01.07.2023 дейін дейін қолданылады


	3 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Белгісіздікті есептеп шығару»

	

	4 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау.  2-бөлім. Өлшеу жүйесі және деректерді статистикалық бағалау сипаттамасы» 

	01.07.2023 дейін қолданылады


	5 
	
	МЕМСТ 31371.3-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау.  3-бөлім. Сутегіні, гелийді, оттегіні, азотты, көмірқышқыл диоксиді  мен көмірсутектерді С8 -ге дейін екі қондырғы колонканың көмегімен анықтау»
	

	6 
	
	МЕМСТ 31371.4-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада екі колонканы ​​және орнатылған  өлшеу жүйесін пайдалана отырып анықтау»
	

	7 
	
	МЕМСТ 31371.5-2008 «Табиғи газ Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім.      Сутегіні, гелийді, азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада және үш колонканы пайдалана отырып үздіксіз бақылау арқылы анықтау»
	

	8 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау.  6-бөлім.    Азотты, көмірқышқыл диоксидін және көмірсутектерін С1 – С5 және С6+ үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау» 
	

	9 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	

	10 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім.    Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі»
	 01.07.2023 дейін қолданылады


	11 
	
	СТ РК ISO 6974-1-2004 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім.  Мамандандырылған талдау бойынша нұсқама»
	01.01.2026 дейін қолданылады 


	12 
	
	ҚР СТ ISO 6974-2-2004 «Табиғи газ. Газ құрамын берілген қателікпен газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Өлшеу жүйесінің сипаттамасы және деректерді өңдеу статистикасы»
	01.01.2026 дейін қолданылады 


	13 
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Табиғи газ. Газ құрамын берілген қателікпен газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 3-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газын мен көмірсутектерді С8 -ге дейін екі хроматографиялық колонка көмегімен анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады 


	14 
	
	СТ РК ISO 6974-4-2004 «Табиғи газ. Газ құрамын берілген қателікпен газ хроматографиясы әдісімен  анықтау. 4-бөлім. Азотты, көмірқышқыл газын және көмірсутектерді екі колонканы пайдаланатын зертханалық және өнеркәсіптік өлшеу жүйесі үшін С1 -ден С5 пен С6 + -ға дейін анықтау әдісі»
	01.01.2026 дейін қолданылады 


	15 
	
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]СТ РК ISO 6974-5-2016 «Табиғи газ. Газ құрамын берілген қателікпен газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім. Азотты, көмірқышқыл газын және көмірсутектерді зертханада және өнеркәсіпте қолдану үшін үш колонканы пайдалана отырып С1 -ден С5 пен С6 + -ға дейін анықтау әдісі» 
	
 01.01.2026 дейін қолданылады

	16 
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Табиғи газ. Газ құрамын берілген қателікпен газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы мен көмірсутектерді (C1 - C 8) үш капиллярлы колонканың көмегімен анықтау» 
	
 01.01.2026 дейін қолданылады

	17 
	 «Оттегінің молярлық үлесі» көрсеткіші
	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқаулар мен құрамын анықтау»
	

	18 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Талдау жүргізу бойынша нұсқаулық»
	01.07.2023 дейін қолданылады

	19 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіз бағалау арқылы құрамын газ газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Белгісіздікті есептеу»
	

	20 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау.  2-бөлім . Өлшеу жүйесінің сипаттамасы және деректерді өңдеу статистикасы»
	 01.07.2023 дейін қолданылады


	21 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 ««Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.  Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді мен көмірсутектерді (C1 - C 8) үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау» 
	

	22 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау.  7-бөлім. Компоненттердің молярлық үлесін анықтау әдістемесі»
	

	23 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	24 
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 3-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы мен көмірсутектерді екі хромотаграфиялық колонканы пайдалана отырып С8 дейін анықтау»
	
 01.01.2026 дейін қолданылады

	25 
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау.  6-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы мен көмірсутектерді  (C1 - C 8) үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау» 
	
 01.01.2026 дейін қолданылады

	26 
	
	МЕМСТ Р 56834-2015 «Табиғи жанғыш газ. Оттегінің құрамын анықтау»
	 01.01.2026 дейін қолданылады

	27 
	 «Көміртегі қышқылы диоксидінің молярлық үлесі» көрсеткіші
	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау.  1-бөлім. «Жалпы нұсқама және құрамын анықтау»
	

	28 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Талдау жүргізу бойынша нұсқама»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	29 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Белгісіздікті есептеу»
	

	30 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Өлшеу жүйесінің сипаттамасы және деректерді статистикалық бағалау»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	31 
	
	МЕМСТ 31371.3-2008 «Табиғи газ. Белгісіз бағалау арқылы құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 3-бөлім. «Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксидін екі қондырма колонканы ​​пайдалана отырып С8-ге дейін анықтау»
	

	32 
	
	МЕМСТ 31371.4-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім. Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханалық жағдайда және екі колонканы ​​пайдалана отырып, орнатылған өлшеу жүйесінің көмегімен анықтау»  
	

	33 
	
	МЕМСТ 31371.5-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім.      Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада және үш колонканы пайдалана отырып үздіксіз бақылау арқылы анықтау»
	

	34 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.      Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С8 көмірсутектерін зертханада және үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау»
	

	35 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау.  7-бөлім.     Компоненттердің молярлық үлесін  өлшеу әдістемесі»
	

	36 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім. Компоненттердің молярлық үлесін  өлшеуді орындау әдістемесі» 
	01.07.2023 дейін қолданылады


	37 
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Табиғи газ. Газ құрамын  берілген қателікпен газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 3-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы мен көмірсутектерді С8 -ге дейін қондырғы колонканың көмегімен анықтау» 
	
 01.01.2026 дейін қолданылады

	38 
	
	СТ РК ISO 6974-4-2004 «Табиғи газ. Газ құрамын берілген қателікпен хроматография әдісімен анықтау. 4-бөлім. Азотты, көмірқышқыл газын және көмірсутектерді екі колонканы пайдаланатын зертханалық және өнеркәсіптік өлшеу жүйесі үшін С1 -ден С5 пен С6 + -ға дейін анықтау әдісі»
	
 01.01.2026 дейін қолданылады

	39 
	
	СТ РК ISO 6974-5-2016 «Табиғи газ. Газ құрамын берілген қателікпен газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім. Азотты, көмірқышқыл газын және көмірсутектерді зертханада және өнеркәсіпте қолдану үшін үш колонканы пайдалана отырып С1 -ден С5 пен С6 + -ға дейін анықтау әдісі»
	
 01.01.2026 дейін қолданылады

	40 
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Табиғи газ. Газ құрамын берілген қателікпен газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы мен көмірсутектерді (C1–C8) үш капиллярлы колонканың көмегімен анықтау»
	
01.01.2026 дейін қолданылады

	41 
	«Күкірт қышқылының массалық концентрациясы» көрсеткіші 
	МЕМСТ 22387.2-2014 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	

	42 
	
	МЕМСТ 22387.2-97 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	  01.07.2023 дейін қолданылады

	43 
	
	МЕМСТ 34226-2017 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	

	44 
	
	МЕМСТ 34723-2021 «Табиғи газ. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	

	45 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	46 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табиғи  газ. Күкірт қосылысын газ хромотографиясы арқылы анықтау»
	дейін қолданылады до 01.01.2026

	47 
	
	СТ РК МЕМСТ Р 53367-2011 «Жанғыш табиғи газдар. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	
01.01.2026 дейін қолданылады

	48 
	
	МЕМСТ Р 53367-2009 «Жанғыш табиғи газдар. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	49 
	 «Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы» көрсеткіші
	МЕМСТ 22387.2-2014 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	

	50 
	
	МЕМСТ 22387.2-97 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	  01.07.2023 дейін қолданылады

	51 
	
	МЕМСТ 34226-2017 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	

	52 
	
	МЕМСТ 34723-2021 «Табиғи газ. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	

	53 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	54 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табиғи газ. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»  
	01.01.2026 дейін қолданылады

	55 
	
	СТ РК МЕМСТ Р 53367-2011 «Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»  
	дейін қолданылады до 01.01.2026

	56 
	
	МЕМСТ Р 53367-2009 «Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»  
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	57 
	«Жалпы күкірттің массалық концентрациясы» көрсеткіші
	МЕМСТ 26374-2018 «Жанғыш табиғи газ. Жалпы күкіртті анықтау»
	

	58 
	
	МЕМСТ 34226-2017 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	

	59 
	
	МЕМСТ 34712-2021 «Табиғи газ. Жалпы күкіртті ультракүлгін флуоресценция әдісімен анықтау»
	

	60 
	
	МЕМСТ 34723-2021 «Табиғи газ. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	

	61 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	62 
	
	СТ РК АСТМ Д 6228-2011 «Табиғи газ. Күкірт құрамын газ хроматографиясы және жалынды фотометрикалық детектор көмегімен анықтау әдісі»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	63 
	
	СТ РК МЕМСТ Р 53367-2011 «Табиғи газ. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	64 
	«Төмен жанғандағы жалпы жылулық» көрсеткіші

	МЕМСТ ISO 15971-2012 «Табиғи газ. Қасиетін өлшеу. Жанудың жылылығы және Воббе саны»
	

	65 
	
	МЕМСТ 10062-75 «Жанғыш табиғи газ. Жанудың жылу үлесін анықтау әдістері»
	

	66 
	
	МЕМСТ 27193-86 «Жанғыш табиғи газ. Жанудың жылуын  су калориметрмен анықтау әдісі»
	

	67 
	
	МЕМСТ 31369-2008 «Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу»
	

	68 
	
	СТ РК ISO 6976-2004 «Табиғи газ. Араластыру үшін жылу беру қабілетін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе индексін  шығару»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	69 
	
	МЕМСТ Р 8.816-2013 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Табиғи газ. Жанудың жылу беру көлемі. Бомба арқылы жану калориметрін өлшеу әдісі»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	70 
	«Тығыздық» көрсеткіші
	МЕМСТ 17310-2002 «Газдар. Тығыздықты  анықтаудың пикнометрикалық әдісі»
	

	71 
	
	МЕМСТ 31369-2008 «Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есепту»
	

	72 
	
	МЕМСТ 34721-2021 «Табиғи газ. Тығыздықты  анықтаудың пикнометрикалық әдісі»
	

	73 
	
	СТ РК ISO 6976-2004 «Табиғи газ. Араластыру үшін жылу беру қабылетін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе индексін  есептеу»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	74 
	«Судағы шықтану нүктесінің температурасы» көрсеткіші
	МЕМСТ 20060-83 «Жанғыш табиғи газдар. Су буының құрамын және ылғалдың шықтану нүктесін анықтау әдістері»
	  01.01.2023 дейін қолданылады

	75 
	
	МЕМСТ 20060-2021 «Табиғи газ. Су ішіндегі тепература нүктесін анықтау»
	

	76 
	
	СТ РК ИСО 6327-2004 «Газдың талдамалары. Табиғи газдың шықтану нүктесін анықтау. Салқындату бетінің гигрометрлері»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	77 
	
	СТ РК МЕМСТ Р 53763-2011 «Жанғыш табиғи газдар. Шықтану нүктесінің температурасын сумен анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	78 
	
	МЕМСТ Р 53763-2009 «Жанғыш табиғи газдар. Шықтану нүктесінің температурасын су бойынша анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	79 
	«Көмірсутектердің шықтану нүктесінің температурасы» көрсеткіші
	МЕМСТ 20061-84 «Жанғыш табиғи газдар. Көмірсутектердің шықтану нүктесінің температурасын анықтау әдісі» 
	дейін қолданылады до 01.07.2023

	80 
	
	МЕМСТ 20061-2021 «Табиғи газ. Көмірсутектердің шықтану нүктесінің температурасын анықтау әдісі» 
	

	81 
	
	СТ РК МЕМСТ Р 53762-2011 «Жанғыш табиғи газдар. Көмірсутектердің шықтану нүктесінің температурасын анықтау әдісі»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	82 
	
	МЕМСТ Р 53762-2009 «Табиғи газ. Көмірсутектердің шықтану нүктесінің температурасын анықтау әдісі»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	83 
	«Механикалық қоспалардың жалпы концентрациясы» көрсеткіші
	МЕМСТ 22387.4-77 «Коммуналдық шаруашылыққа арналған газ. Шайыр мен шаң құрамын анықтау әдісі»
	

	
Өнеркәсіпке және коммуналдық-тұрмыстық мақсатқа арналған табиғи жанғыш өнеркәсіптік газға қойылатын талаптар
 (№ 2 қосымша)


	84 
	 «Компоненттердің  (компоненттік құрамның)  молярлық үлесі» көрсеткіші

	МЕМСТ 31371.1-2020 Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқаулар және құрамын анықтау»  
	

	85 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім.  Мамандандырылған талдау бойынша нұсқама»
	
 01.07.2023 дейін қолданылады

	86 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы анықтау. 2-бөлім. Белгісіздікті есептеу»
	

	87 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Өлшеу жүйесі мен деректерді статистикалық бағалау сипаттамасы»
	
01.07.2023 дейін қолданылады

	88 
	
	МЕМСТ 31371.3-2008 Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 3-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді мен көмірсутектерді С8 -ге дейін екі қондырғы колонканы пайдалана отырып анықтау»

	

	89 
	
	МЕМСТ 31371.4-2008«Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада екі колонканы және орнатылған  өлшеу жүйесін пайдалана отырып анықтау»
 
	

	90 
	
	МЕМСТ 31371.5-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада екі колонканы және орнатылған  өлшеу жүйесін пайдалана отырып үздіксіз бақылау арқылы анықтау»
	

	91 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.    Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау» 
	

	92 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	

	93 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	
 01.07.2023 дейін қолданылады

	94 
	«Оттегінің молярлық үлесі» көрсеткіші

	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқама және құрамын анықтау»
	

	95 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. 1-бөлім. Талдау жүргізу бойынша нұсқама»
	
01.07.2023 дейін қолданылады

	96 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы анықтау. 2-бөлім. Белгісіздікті есептеп шығару»
	

	97 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Газ құрамын берілген қателікпен газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Өлшеу жүйесінің сипаттамасы және деректерді өңдеу статистикасы»

	01.07.2023 дейін қолданылады 


	98 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 «Табиғи газ. Газ құрамын берілген қателікпен газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы мен көмірсутектерді (C1 - C 8) үш капиллярлы колонканың көмегімен анықтау»
	

	99 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	

	100 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім.    Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі»

	
 01.07.2023 дейін қолданылады

	101 
	
	МЕМСТ Р 56834-2015 «Жанғыш табиғи газ. Оттегінің құрамын анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	102 
	«Көмір қышқылы диоксидінің молярлық үлесі» көрсеткіші

	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқама және құрамын анықтау»
	

	103 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Талдау жүргізу бойынша нұсқама» 
	
 01.07.2023 дейін қолданылады

	104 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Белгісіздікті есептеп шығару»
	

	105 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы анықтау. 2-бөлім. Өлшеу жүйесі мен деректерді статистикалық бағалау сипаттамасы»
	01.07.2023 дейін қолданылады 


	106 
	
	МЕМСТ 31371.3-2008 Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 3-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді мен көмірсутектерді С8 -ге дейін екі хроматографиялық  қондырғы колонка көмегімен анықтау»
	

	107 
	
	МЕМСТ 31371.4-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада және екі  колонканы пайдалана отырып,  қондырғы өлшеу жүйесінің көмегімен анықтау» 
	

	108 
	
	МЕМСТ 31371.5-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісіммен анықтау. 5-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада және үш колонканы пайдалана үздіксіз  бақылау арқылы анықтау»
	

	109 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 . «Табиғи газ.  Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді мен көмірсутектерді (C1 - C 8) үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау» 

	

	110 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі» 
	

	111 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі»
	
 01.07.2023 дейін қолданылады

	112 
	«Күкірт қышқылының массалық  концентрациясы» көрсеткіші
	МЕМСТ 22387.2-2014 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	

	113 
	
	МЕМСТ 22387.2-97 ««Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	01.07.2023 дейін қолданылады

	114 
	
	МЕМСТ 34226-2017 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	

	115 
	
	МЕМСТ 34723-2021 «Жанғыш табиғи газдар. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	

	116 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	01.01.2026 дейін қолданылады


	117 
	
	СТ РК 1320-2009 «Жанғыш табиғи газдар. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	118 
	
	МЕМСТ Р 53367-2009 «Жанғыш табиғи газдар. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	119 
	«Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы» көрсеткіші
	МЕМСТ 22387.2-2014 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	

	120 
	
	МЕМСТ 22387.2-97 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері» 

	01.07.2023 дейін қолданылады

	121 
	
	МЕМСТ 34226. «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	

	122 
	
	МЕМСТ 34723-2021 «Жанғыш табиғи газдар. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	

	123 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	01.01.2026 дейін қолданылады


	124 
	
	СТ РК 1320-2009 «Жанғыш табиғи газдар. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	125 
	
	МЕМСТ Р 53367-2009 «Жанғыш табиғи газдар. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	126 
	«Төмен жанғандағы жалпы жылулық» көрсеткіші

	МЕМСТ 10062-75 «Жанғыш табиғи газ. Жанудың жылу үлесін анықтау әдістері»
	

	127 
	
	МЕМСТ 27193-86 «Жанғыш табиғи газ. Жанудың жылуын  су калориметрмен анықтау әдісі»
	

	128 
	
	МЕМСТ 31369-2008 «Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу»
	

	129 
	
	МЕМСТ Р 8.816-2013 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Табиғи газ. Жанудың жылу беру көлемі. Бомба арқылы жану калориметрін өлшеу әдісі»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	130 
	«Тығыздық» көрсеткіші
	МЕМСТ 17310-2002 «Газдар. Тығыздықты анықтаудың пикнометрикалық әдісі»
	

	131 
	
	МЕМСТ 31369-2008 «Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу»
	

	132 
	
	МЕМСТ 34721-2021 «Табиғи газ. Тығыздықты ангықтаудың пикнометрикалық әдісі»
	

	133 
	«Жоғары  Воббе саны» көрсеткіші
	МЕМСТ 31369-2008 «Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеп шығару»
	

	134 
	«Судағы шықтану нүктесінің температурасы» көрсеткіші 

	МЕМСТ 20060-83 «Жанғыш табиғи газдар. Су буының құрамын және ылғалдың шықтану нүктесін анықтау әдістері»
	  01.01.2023 дейін қолданылады

	135 
	
	МЕМСТ 20060-2021 «Жанғыш табиғи газдар. Шықтану нүктесінің температурасын сумен анықтау»
	

	136 
	
	СТ РК ИСО 6327-2004 «Газды талдау. Табиғи газдың шықтану нүктесін анықтау. Салқындату бетінің гигрометрлері»
	01.01.2026 дейін қолданылады 

	137 
	
	СТ РК МЕМСТ Р 53763-2011 «Жанғыш табиғи газдар. Шықтану нүктесінің температурасын су бойынша анықтау»
	 01.01.2026 дейін қолданылады

	138 
	
	МЕМСТ Р 53763-2009 «Жанғыш табиғи газдар. Шықтану нүктесінің температурасын су бойынша анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады 

	139 
	 «Көмірсутектердің шықтану нүктесінің температурасы» көрсеткіші 
	МЕМСТ 20061-84 «Табиғи газ. Көмірсутектердің шықтану нүктесінің температурасын анықтау әдісі»
	01.07.2023 дейін қолданылады

	140 
	
	МЕМСТ 20061-2021 «Табиғи газ. Көмірсутектердің шықтану нүктесінің температурасын анықтау әдісі»
	

	141 
	
	СТ РК МЕМСТ Р 53762-2011 «Табиғи газ. Көмірсутектердің шықтану нүктесінің температурасын анықтау әдісі»
	01.01.2026 дейін қолданылады  

	142 
	
	МЕМСТ Р 53762-2009 «Табиғи газ. Көмірсутектердің шықтану нүктесінің температурасын анықтау әдісі»
	 01.01.2026 дейін қолданылады

	143 
	«Механикалық қоспалардың массалық  концентрациясы» көрсеткіші
	МЕМСТ 22387.4-77 «Коммуналдық-тұрмыстық шаруашылыққа арналған газ. Шайыр мен шаң құрамын анықтау әдісі»
	

	144 
	«Иістің қарқындылығы»  көрсеткіші
	МЕМСТ 22387.5-2014 «Коммуналдық шаруашылыққа арналған газ. Иістің күшеюін анықтау әдістері»
	

	145 
	
	СТ РК 1240-2004 «Коммуналдық-тұрмыстық шаруашылыққа арналған газ. Иістің күшеюін анықтау әдістері»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	
Сығылған табиғи жанғыш газға  қойылатын талаптар  (№ 3 қосымша)


	146 
	«Компоненттердің
(компонент құрамының) молярлық үлесі» көрсеткіші
	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқаулар және құрамын анықтау»  
	

	147 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау.  1-бөлім.  Талдау жүргізу бойынша нұсқама»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	148 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Белгісіздікті есептеу»
	

	149 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Өлшеу жүйесі мен деректерді статистикалық бағалау сипаттамасы»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	150 
	
	МЕМСТ 31371.3-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 3-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді мен көмірсутектерді С8 -ге дейін қондырғы екі колонканы пайдалана отырып анықтау»
	

	151 
	
	МЕМСТ 31371.4-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім. Азотты, көмірқышқыл газын және С1 -ден С5 пен С6 + көмірсутектерді зертханада екі колонканы пайдалана отырып анықтау»
	

	152 
	
	МЕМСТ 31371.5. «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім.      Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада және үш колонканы пайдалана отырып үздіксіз бақылау арқылы анықтау»
	

	153 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008.  «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.    Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді мен С1-С8 көмірсутектерді үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау»
	

	154 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім.    Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	

	155 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім.  Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	156 
	«Төмен жанғандағы жалпы жылулық» көрсеткіші

	МЕМСТ 10062-75 «Жанғыш табиғи газ. Жанудың жылу үлесін анықтау әдістері»
	

	157 
	
	МЕМСТ 27193-86 «Жанғыш табиғи газ. Жанудың жылуын  су калориметрмен анықтау әдісі»
	

	158 
	
	МЕМСТ 31369-2008 «Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеп шығару»
	

	159 
	
	МЕМСТ Р 8.816-2013 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Табиғи газ. Жанудың жылу көлемі. Бомба арқылы жану калориметрін өлшеу әдісі»
	01.01.2026 дейін қолданылады

	160 
	«Ауаға қарағанда тығыздық шамасы» көрсеткіші
	МЕМСТ 17310-2002 «Газдар. Тығыздықты анықтаудың пикнометрикалық әдісі»
	

	161 
	
	МЕМСТ 31369-2008 «Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу»
	

	162 
	
	МЕМСТ 34721-2021 «Газдар. Тығыздықты анықтаудың пикнометрикалық әдісі»
	

	163 
	«Есептік метан саны» көрсеткіші
	МЕМСТ 34704-2020 «Табиғи газ. Метандық санды анықтау» 
	

	164 
	«Күкірт қышқылының массалық концентрациясы» көрсеткіші
	МЕМСТ 22387.2-«Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	

	165 
	
	МЕМСТ 22387.2-97 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	  01.07.2023 дейін қолданылады

	166 
	
	МЕМСТ 34226-2017 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	

	167 
	
	МЕМСТ 34723-2021 «Табиғи  газ. Күкірт қосылысын газ хромотографиясы арқылы анықтау»
	

	168 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	169 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табиғи газ. Құрамында күкірт  қосылыстарын  газ хроматографиясы әдісін пайдалана отырып анықтау» 
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	170 
	
	МЕМСТ Р 53367-2009 «Жанғыш табиғи газ. Күкірт қосылысын газ хроматографиясы арқылы анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады  

	171 
	«Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы» көрсеткіші
	МЕМСТ 22387.2-2014 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	

	172 
	
	МЕМСТ 22387.2-97 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері»
	01.07.2023 дейін қолданылады

	173 
	
	МЕМСТ 34226-2017 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	

	174 
	
	МЕМСТ 34723-2021 2011 «Табиғи газ. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хроматографиясы әдісімен  анықтау»
	

	175 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	176 
	
	СТ РК 1320-2009 «Табиғи газ. Құрамында күкірт  қосылыстарын  газ хромотографиясы әдісімен  анықтау» 
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	177 
	
	МЕМСТ Р 53367-2009 «Табиғи газ. Құрамында күкірт  қосылыстарын  газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	  01.01.2026 дейін қолданылады

	178 
	«Механикалық қоспалардың массалық концентрациясы» көрсеткіші 
	МЕМСТ 22387.4-77 «Коммуналдық-тұрмыстық шаруашылыққа арналған газ. Шайыр мен шаң құрамын анықтау әдісі»
	

	179 
	«Жанбайтын  компоненттердің молярлық үлесі (жиынтығы)» көрсеткіші 
	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқаулар және құрамын анықтау»  
	

	180 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздік бағасы арқылы газдың құрамын газ хроматографиясы әдісімен  анықтау. 1-бөлім. Талдау жүргізу бойынша нұсқама»  
	  01.07.2023 дейін қолданылады

	181 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім.  Белгісіздікті есептеу»
	

	182 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім.  Өлшеу жүйесі және деректерді статистикалық бағалау сипаттамасы»
	  01.07.2023 дейін қолданылады

	183 
	
	МЕМСТ 31371.3-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 3-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді  мен көмірсутектерді С8 -ге дейін екі қондырғы колонканың көмегімен анықтау»
	

	184 
	
	МЕМСТ 31371.4-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада екі колонканы ​​және орнатылған  өлшеу жүйесін пайдалана отырып анықтау»
	

	185 
	
	МЕМСТ 31371.5-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім.      Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада және үш колонканы пайдалана отырып үздіксіз бақылау арқылы анықтау»
	

	186 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.    Азотты, көмірқышқыл диоксидін және көмірсутектерін С1 – С5 және С6+ үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау»
	

	187 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	

	188 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	01.07.2023 дейін қолданылады

	189 
	«Оттегінің молярлық үлесі» көрсеткіші
	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқама және құрамын анықтау»
	

	190 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1 -бөлім. Талдау жүргізу бойынша нұсқама»
	  01.07.2023 дейін қолданылады

	191 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім.  Белгісіздікті есептеу»
	

	192 
	
	МЕМСТ 31371. 2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім.  Өлшеу жүйесі және деректерді статистикалық бағалау сипаттамасы»
	01.07.2023 дейін қолданылады

	193 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 3-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді  мен көмірсутектерді С8 -ге дейін екі қондырғы колонканың көмегімен анықтау»
	

	194 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	

	195 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 ««Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	  01.07.2023 дейін қолданылады

	196 
	«Су буының массалық концентрациясы» көрсеткіші
	МЕМСТ 20060-83 «Жанғыш табиғи газдар. Су буының құрамын және ылғалдың шықтану нүктесін анықтау әдістері»
	

	197 
	
	МЕМСТ 34711-2021 «Табиғи газ. Су буының массалық концентрациясын анықтау» 
	01.07.2022 бастап қолданылады

	198 
	
	СТ РК ИСО 10101-1-2004 «Табиғи газ. Судың  құрамын Карл Фишер әдісімен анықтау. 1-бөлім. Кіріспе»
	01.01.2026 дейін қолданылады 

	199 
	
	СТ РК ИСО 10101-2-2004 «Табиғи газ. Судың  құрамын Карл Фишер әдісімен анықтау. 2-бөлім. Титрлеу әдістемесі»
	 01.01.2026 дейін қолданылады

	200 
	
	СТ РК ИСО 10101-3-2004 «Табиғи газ. Судың  құрамын Карл Фишер әдісімен анықтау. 3-бөлім. Кулонометрия әдістемесі»
	01.01.2026 дейін қолданылады 

	201 
	
	СТ РК ИСО 11541-2004 «Табиғи газ. Судың құрамын жоғары қысым кезінде анықтау»

	01.01.2026 дейін қолданылады 

	202 
	
	СТ РК МЕМСТ Р 53763-2011 «Жанғыш табиғи газдар. Шықтану нүктесінің температурасын су бойынша анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады  

	203 
	
	МЕМСТ Р 56916-2016 «Жанғыш табиғи газ. Су буының  құрамын Карл Фишер әдісімен анықтау»
	 01.01.2026 дейін қолданылады

	
Табиғи сұйытылған газға қойылатын талаптар (№ 4 қосымша)

	204 
	«Компоненттердің (компонент құрамының) молярлық үлесі» көрсеткіші
	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіз бағалау арқылы құрамын газ газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. «Жалпы нұсқама және құрамын анықтау» 
	

	205 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. «Талдау жүргізу бойынша нұсқама»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	206 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 Табиғи газ. Белгісіз бағалау арқылы құрамын газ газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Белгісіздікті есептеп шығару»
	

	207 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім.  Өлшеу жүйесі және деректерді статистикалық бағалау сипаттамасы»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	208 
	
	МЕМСТ 31371.3-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.    Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді мен С1-С8 көмірсутектерді екі қондырма колонканы пайдалана отырып анықтау» 
	

	209 
	
	МЕМСТ 31371.4-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада екі колонканы ​​және орнатылған  өлшеу жүйесін пайдалана отырып анықтау»
	

	210 
	
	МЕМСТ 31371.5-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім.      Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада және үш колонканы пайдалана отырып үздіксіз бақылау арқылы анықтау»
	

	211 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.    Азотты, көмірқышқыл диоксидін және көмірсутектерін С1 – С5 және С6+ үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау» 
	

	212 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 ««Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	

	213 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау  әдістемесі»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	214 
	«Метанның молярлық үлесі» көрсеткіші
	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1 -бөлім. Жалпы нұсқама және құрамын анықтау»
	

	215 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы анықтау. 1-бөлім.Талдау жүргізу бойынша нұсқама»
	01.07.2023 дейін қолданылады

	216 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім.  Белгісіздікті есептеу»
	

	217 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы анықтау. 3-бөлім. Өлшеу жүйесі және деректерді статистикалық бағалау сипаттамасы»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	218 
	
	МЕМСТ 31371.3-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.    Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді мен С1-С8 көмірсутектерді екі қондырма колонканы пайдалана отырып анықтау»
	

	219 
	
	МЕМСТ 31371.4-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада екі колонканы ​​және орнатылған  өлшеу жүйесін пайдалана отырып анықтау»
	

	220 
	
	МЕМСТ 31371.5-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада және үш колонканы пайдалана отырып үздіксіз бақылау арқылы анықтау»
	

	221 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.    Азотты, көмірқышқыл диоксидін және көмірсутектерін С1 – С5 және С6+ үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау»
	

	222 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім.    Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	

	223 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім.    Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	224 
	«Жоғары Воббе саны» көрсеткіші
	МЕМСТ 31369-2008 Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеп шығару»
	

	225 
	«Төмен жанғандағы жалпы жылулық» көрсеткіші

	МЕМСТ 10062-75 «Жанғыш табиғи газ. Жанудың жылу үлесін анықтау әдістері»
	

	226 
	
	МЕМСТ 27193-86 «Жанғыш табиғи газ. Жанудың жылуын  су калориметрмен анықтау әдісі»
	

	227 
	
	МЕМСТ 31369-2008 2008 «Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеп шығару»
	

	228 
	
	МЕМСТ Р 8.816-2013 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Табиғи газ. Жанудың көлемдік жылуы. Бомба арқылы жану калориметрін өлшеу әдісі»
	01.01.2026 дейін қолданылады  

	229 
	«Азоттың молярлық үлесі» көрсеткіші
	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқаулар және құрамын анықтау»  
	

	230 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім.  Талдау жүргізу бойынша нұсқама»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	231 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім.  Белгісіздікті есептеп шығару»
	

	232 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 3-бөлім. Өлшеу жүйесі және деректерді статистикалық бағалау сипаттамасы»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	233 
	
	МЕМСТ 31371.3-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы анықтау. 3-бөлім. Сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл диоксиді  мен көмірсутектерді С8 -ге дейін екі қондырғы колонканың көмегімен анықтау»
	

	234 
	
	МЕМСТ 31371.4-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада екі колонканы ​​және орнатылған  өлшеу жүйесін пайдалана отырып анықтау»
	

	235 
	
	МЕМСТ 31371.5-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім.      Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада және үш колонканы пайдалана отырып үздіксіз бақылау арқылы анықтау»
	

	236 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.    Азотты, көмірқышқыл диоксидін және көмірсутектерін С1 – С5 және С6+ үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау» 
	

	237 
	
	МЕМСТ 31371.7-«Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім.    Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі»
	

	238 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім.    Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі»
	 01.07.2023 дейін қолданылады


	239 
	«Көмірқышқылы диоксидінің молярлық үлесі» көрсеткіші
	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқаулар және құрамын анықтау»  
	

	240 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім.  Талдау жүргізу бойынша нұсқама»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	241 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім.  Белгісіздікті есептеп шығару»
	

	242 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау.  2-бөлім. Өлшеу жүйесінің сипаттамасы және деректерді статистикалық бағалау»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	243 
	
	МЕМСТ 31371.4-2008«Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 4-бөлім.   Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада екі колонканы ​​және орнатылған  өлшеу жүйесін пайдалана отырып белгісіздікті бағалау  арқылы анықтау» 
	

	244 
	
	МЕМСТ 31371.5-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 5-бөлім.      Азотты, көмірқышқыл диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін зертханада және үш колонканы пайдалана отырып үздіксіз бақылау арқылы анықтау»
	

	245 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.  Азотты, көмірқышқыл диоксидін және көмірсутектерін С1 – С5 және С6+ үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау»
	

	246 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім.    Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	

	247 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы анықтау. 7-бөлім.    Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	248 
	«Оттегінің молярлық үлесі» көрсеткіші
	МЕМСТ 31371.1-2020 «Табиғи газ. Белгісіздік бағасы арқылы газдың құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім. Жалпы нұсқаулар және құрамын анықтау»  
	

	249 
	
	МЕМСТ 31371.1-2008 «Табиғи газ Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 1-бөлім.  Талдау жүргізу бойынша нұсқама»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	250 
	
	МЕМСТ 31371.2-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Белгісіздікті есептеп шығару»
	

	251 
	
	МЕМСТ 31371.2-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 2-бөлім. Өлшеу жүйесі және деректерді статистикалық бағалау сипаттамасы» 
	01.07.2023 дейін қолданылады


	252 
	
	МЕМСТ 31371.6-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 6-бөлім.    Азотты, көмірқышқыл диоксидін және көмірсутектерін С1 – С5 және С6+ үш капиллярлы колонканы пайдалана отырып анықтау»
	

	253 
	
	МЕМСТ 31371.7-2020 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7 -бөлім.   Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі»
	

	254 
	
	МЕМСТ 31371.7-2008 «Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып құрамын газ хроматографиясы әдісімен анықтау. 7-бөлім.    Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі»
	01.07.2023 дейін қолданылады


	255 
	
	МЕМСТ Р 56834-2015 «Жанғыш табиғи газ. Оттегінің құрамын анықтау»
	01.01.2026 дейін қолданылады  

	256 
	«Күкіртсутегінің жалпы концентрациясы» көрсеткіші 
	МЕМСТ 22387.2-2014 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері» 
	

	257 
	
	МЕМСТ 22387.2-97 «Жанғыш табиғи газдар. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері» 

	01.01.2023 дейін қолданылады  

	258 
	
	МЕМСТ 34226-2017 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	

	259 
	
	МЕМСТ 34723-2021 «Табиғи газ. Құрамында күкірті бар  компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен  анықтау»
	

	260 
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мұнай және газ өнеркәсібі. Газ хроматографиясы және хемилюминесценция арқылы табиғи газдағы және газ отынындағы күкірт қосылыстарын анықтаудың стандартты әдісі»
	01.01.2026 дейін қолданылады  

	261 
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