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ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИССИЯСЫ

КОЛЛЕГИЯ

ЧЕЧИМ

	2023-жылдын «14» марты
	         № 31 
	Москва шаары


Эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – аларды ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында Бажы бирлигинин «Балдарга жана өспүрүмдөргө арналган продукциялардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 007/2011) техникалык регламентинин талаптарынын сакталуусу камсыздалуучу улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги жана эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын тизмеги, ал эми алар жок болгон учурда – Бажы бирлигинин «Балдарга жана өспүрүмдөргө арналган продукциялардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 007/2011) техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун, анын ичинде үлгүлөрдү тандап алуу эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги жөнүндө

Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Техникалык жөнгө салуу жөнүндө протоколдун 4-пунктуна (2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге № 9 тиркеме) жана Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 2014-жылдын 23-декабрындагы № 98 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык комиссиясынын Иш регламентине № 2 тиркеменин 5-пунктуна ылайык Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти:
1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

Эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – аларды ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында Бажы бирлигинин «Балдарга жана өспүрүмдөргө арналган продукциялардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 007/2011) техникалык регламентинин талаптарынын сакталуусу камсыздалуучу улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги;
Эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын тизмеги, ал эми алар жок болгон учурда – Бажы бирлигинин «Балдарга жана өспүрүмдөргө арналган продукциялардын коопсуздугу жөнүндө» 
(ББ ТР 007/2011) техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун, анын ичинде үлгүлөрдү тандап алуу эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги.

2. Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 797 «Бажы бирлигинин «Балдарга жана өспүрүмдөргө арналган продукциялардын коопсуздугу жөнүндө» техникалык регламентин кабыл алуу тууралуу» чечиминин 2-пункту күчүн жоготту деп табылсын.
3. Бул Чечим расмий жарыяланган датадан тартып 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Евразия экономикалык комиссиясынын


Коллегиясынын төрагасы

                               М. Мясникович

БЕКИТИЛДИ

Евразия экономикалык комиссиясынын

Коллегиясынын 2023-жылдын 

14-мартындагы № 31 чечими менен
Эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – аларды ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында Бажы бирлигинин «Балдарга жана өспүрүмдөргө арналган продукциялардын коопсуздугу жөнүндө» 
(ББ ТР 007/2011) техникалык регламентинин талаптарынын сакталуусу камсыздалуучу улуттук (мамлекеттик) стандарттардын 

ТИЗМЕГИ

	№ к/н
	Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламентинин түзүмдүк элементи же техникалык жөнгө салуу объекти
	Стандарттын белгилениши жана аталышы
	Эскертүү

	1
	2
	3
	4

	1 
	4 жана 9-беренелер
	МАМСТ 32506.1-2013 (EN 14350-1:2004) 5.2 -5.4, 5.9-5.11-пункттар «Балдарды багуу буюмдары. Балдардын сүт упчулары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо методдору»
	

	2 
	
	МАМСТ 32506.2-2013 (EN 14350-2:2004) 4.5-пункт «Балдарды багуу буюмдары. Балдардын сүт упчулары. 2-бөлүк. Санитардык-химиялык талаптар жана сыноо методдору»
	

	3 
	
	МАМСТ 3251-91 1.3.2 жана 1.3.3-пункттар «Астарлык резина кездеме клеенка. Техникалык шарттар»
	

	4 
	
	МАМСТ 3302-95 4.1.1 – 4.1.3-пункттар «Муз үчүн резина көбүкчөлөр. Техникалык шарттар»
	

	5 
	
	МАМСТ 3303-94 4.1.1 жана 4.1.2-пункттар «Резина грелкалар. Техникалык шарттар»
	

	6 
	
	МАМСТ 6388-91 2.2.5, 2.2.6 жана 2.2.8-пункттар «Тиш щеткалары. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 1-ноябрына чейин колдонулат

	7 
	
	МАМСТ 6388-2003 2.2.5, 4.1, 5.3.2, 5.3.5 жана 5.6-пункттар «Тиш щеткалары. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 1-ноябрына чейин колдонулат

	8 
	
	МАМСТ 6388-2022 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1 жана 5.2.3-пункттар «Тиш щеткалары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	9 
	
	МАМСТ 17151-2019, 4-пункт «Алюминий тактасынан жасалган чарбалык идиштер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	10 
	
	МАМСТ 20558-82 3.13-пункт «Цинктелген болоттон жасалган чарбалык идиш буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	11 
	
	МАМСТ 24788-2001 5.3.2.8-пункт «Эмалданган чарбалык болот идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	12 
	
	МАМСТ 24788-2018 4.3.2.8-пункт «Эмалданган чарбалык болот идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	

	13 
	
	МАМСТ 27002-86 3.2-пункт «Дат баспаган болоттон жасалган идиштер. Жалпы техникалык шарттар
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	14 
	
	МАМСТ 27002-2020 5.1-пункт « Дат баспаган болоттон жасалган идиштер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	15 
	
	МАМСТ 28389-89 1.1 жана 1.9-пункттар «Фарфор жана фаянс буюмдар. Маркалоо, таңгактоо, ташуу жана сактоо»
	

	16 
	
	МАМСТ 28391-89 1.2.7, 1.2.14 жана 1.2.15-пункттар «Фаянс буюмдар. Техникалык шарттар»
	

	17 
	
	МАМСТ 30407-96 (ИСО 7081-1-82, ИСО 7086-2-82) 6.3, 6.4, 6.6 жана 6.7-пункттар «Айнектен жасалган идиштер жана декоративдүү буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	18 
	
	МАМСТ 30407-2019 5.1.5.1-5.1.5.3-пункттар «Тамак-аш жана суусундуктар үчүн айнек идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	

	19 
	
	МАМСТ 32092-2013 4.13, 4.16 жана 4.17-пункттар «Карапа идиштери. Техникалык шарттар»
	

	20 
	
	МАМСТ 32093-2013 4.9 жана 4.12-пункттар «Карапа таш идиштери. Техникалык шарттар»
	

	21 
	
	МАМСТ 32094-2013 4.12 жана 4.13-пункттар «Майолик идиштери. Техникалык шарттар»
	

	22 
	
	МАМСТ 32583-2013 4.19, 4.23 жана 4.25-пункттар «Дат басбаган болоттон жасалган ашкана шаймандары жана ашкана буюмдары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	23 
	
	МАМСТ Р 50962-96 3.6.1-пункт, 3.8-пункттун 1-таблицасынын 1 – 3, 7, 11 жана 26-пункттары «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	24 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008 3.6.1-пункт, 3.8-пункттун 1-таблицасынын 1 – 3, 7, 11 жана 26-пункттары «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар» 
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	25 
	
	МАМСТ 34827-2022 4.6.1-пункттар, ошондой эле 4.8-пункттун 1-таблицасынын 1 – 3, 7, 11, 19-пункттары «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	26 
	
	МАМСТ Р 51068-97 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7 жана 4.2.9-пункттар «Балдардын латекс упчулары. Техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	
	
	МАМСТ 34870-2022 5.1.3 – 5.1.5 жана 5.1.9-пункттар «Балдардын упчулары. Техникалык шарттар»
	

	27 
	
	МАМСТ Р 52557-2011 3-бөлүм, 5-бөлүмдүн 5.10 жана 5.11-пункттары «Балдардын кагаз жалаяктары. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	28 
	
	МАМСТ Р 52557-2020 3-бөлүм, 4-бөлүмдүн 4.10-пункту «Балдардын жалаяктары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	29 
	
	МАМСТ Р 53545-2009 4.9 жана 4.12-пункттар «Карапа таш идиштери. Техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	30 
	5 жана 9-беренелер
	МАМСТ 3897-87 «Трикотаж буюмдар. Маркалоо, таңгактоо, ташуу жана сактоо » (чыгарылган датасы бөлүгүндөгү 1.2-пункттан тышкары)
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	31 
	
	МАМСТ 3897-2015 «Трикотаж буюмдар. Маркалоо, таңгактоо, ташуу жана сактоо» (чыгарылган датасы бөлүгүндөгү 3.3-бөлүмдөн тышкары)
	

	32 
	
	МАМСТ 5007-2014 4.10.2 жана 4.10.3-пункттар «Трикотаж мээлей буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	33 
	
	МАМСТ 5274-2014 3.9.3 жана 3.9.4-пункттар «Трикотаж шарфтар жана жоолуктар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	34 
	
	МАМСТ 7779-2015 3.3, 3.4-пункттар «Жибек жана жарым жибек кездемелер жана даана буюмдар. Түс туруктуулугунун ченемдери жана аны аныктоо ыкмалары»
	

	35 
	
	МАМСТ 8541-2014 5.2.6-пункт «Тоголок байпак автоматтарында даярдалуучу байпак буюмдары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	36 
	
	МАМСТ 9382-2014 3.4.5-пункт «Таза жүндөн, жүндөн жана жарым жүндөн токулган жууркандар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	37 
	
	МАМСТ 9441-2014 3.12.2 жана 3.12.3-пункттар «Таза жүндөн, жүндөн жана жарым жүндөн токулган жоолуктар, шарфтар жана палантиндер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	38 
	
	МАМСТ 10325-2014 8-бөлүм, 5.2-пункт  (маркалоо бөлүгүндө) «Мех баш кийимдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	39 
	
	МАМСТ 10581-91 «Тигилүү кийимдер. Маркалоо, таңгактоо, ташуу жана сактоо»
	

	40 
	
	МАМСТ 11027-2014 3.3.11 жана 3.4.3-пункттар «Кебезден токулган тармал түктүү жана вафелдик кездемелер жана даана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	41 
	
	МАМСТ 11372-84 1.18 жана 1.8-пункттар «Кебез жиптен, аралаш жана вискоза жибинен токулган жоолуктар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	42 
	
	МАМСТ 11381-83 1.17 жана 1.6-пункттар «Кебез жиптен токулган жүз аарчылар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	43 
	
	МАМСТ 19878-2014 3-бөлүм «Аң терилер, аң териден жана кой терисинен жасалган буюмдар. Маркалоо, таңгактоо, ташуу жана сактоо»
	

	44 
	
	МАМСТ 25294-2003 5.2.3, 5.4.3 жана 5.5.1-пункттар «Көйнөк-блузка ассортиментиндеги сырткы кийим. Жалпы техникалык шарттар»
	

	45 
	
	МАМСТ 25295-2003 5.2.3, 5.4.3, 5.4.4 жана 5.5.1-пункттар «Пальто-костюм ассортиментиндеги сырткы кийим. Жалпы техникалык шарттар»
	

	46 
	
	МАМСТ 25296-2003 5.2.2, 5.4.2, 5.4.3 жана 5.5.1-пункттар «Ич кийим тигүү буюмдары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	47 
	
	МАМСТ 27832-88 1.2.8-пункт «Аралаш жана пахта буласынан токулган кездемеден жасалган жууркандар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	48 
	
	МАМСТ 29097-2015 4.2.2, 5.1 жана 5.2-пункттар «Корсет буюмдары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	49 
	
	МАМСТ 30327-2013 5.2.2, 5.4 жана 5.5.1 -пункттар «Сырткы сорочкалар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	50 
	
	МАМСТ 30332-2015 3.5.3, 3.5.5, 3.5.9, 3.5.11 жана 4.2-пункттар «Тыбыт-мамык буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	51 
	
	МАМСТ 30386-95 3.2-пункт «Текстиль материалдар. Эркин формальдегиддин жол берилген концентрациясынын чеги» 
	

	52 
	
	МАМСТ 31293-2005 5.2.1 – 5.2.4 жана 5.4.1-пункттар «Булгаарыдан жасалган кийим. Жалпы техникалык шарттар»
	

	53 
	
	МАМСТ 31307-2005 4.1.2, 4.1.3-пункттар (гигроскопиялык жактан) жана 4.1.5-пункт «Шейшептер. Жалпы техникалык шарттар
	

	54 
	
	МАМСТ 31405-2009 4.3.4 жана 4.3.5-пункттар «Аялдар жана кыздар үчүн трикотаж ич кийим буюмдары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	55 
	
	МАМСТ 31406-2009 4.3.2 жана 4.3.3-пункттар «Сууга түшүү үчүн трикотаж буюмдары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	56 
	
	МАМСТ 31407-2009 4.2.3 (аба өткөргүчтүк бөлүгүндө) жана 4.3.3-пункттар «Жаңы төрөлгөн жана ясли курагындагы балдар үчүн трикотаж ич кийим буюмдары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	57 
	
	МАМСТ 31408-2009 4.3.3 жана 4.3.4-пункттар «Эркектер жана эркек балдар үчүн трикотаж ич кийим буюмдары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	58 
	
	МАМСТ 31409-2009 4.3.3 (аба өткөргүчтүк бөлүгүндө) жана 4.3.5-пункттар «Аялдар жана кыздар үчүн трикотаж сырт кийимдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	59 
	
	МАМСТ 31410-2009 4.3.4 жана 4.3.5-пункттар (аба өткөргүчтүк бөлүгүндө) «Эркектер жана эркек балдар үчүн трикотаж сырт кийимдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	60 
	
	МАМСТ 32119-2013 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1 жана 4.3.3-пункттар «Жаңы төрөлгөн жана ясли курагындагы балдар үчүн буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	61 
	
	МАМСТ 32083-2013 5.5.3 жана 5.4-пункттар (маркалоо бөлүгүндө) « Мех менен капталган кийим. Жалпы техникалык шарттар»
	

	62 
	
	МАМСТ 32084-2013 5.5.3 жана 5.4-пункттар (маркалоо бөлүгүндө) «Мехтен тигилген кийим. Жалпы техникалык шарттар»
	

	63 
	
	МАМСТ 32121-2013 5.5 жана 5.4-пункттар (маркалоо бөлүгүндө) «Булгаары кездеме жана кой териси менен кооздолгон мехтен тигилген кийим. Жалпы техникалык шарттар»
	

	64 
	
	МАМСТ 32992-2014 9.1-пункт «Жууркан жана шырылган жууркан жабуу. Жалпы техникалык шарттар»
	

	65 
	
	МАМСТ 33378-2015 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 жана 3.3.7-пункттар «Трикотаж баш кийимдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	66 
	
	МАМСТ 34083-2017 4.2.5, 4.2.6 жана 5.2-пункттар «Токулбаган тармал түктүү кездемелер жана дааналанган буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	67 
	
	МАМСТ 34084-2017 5-бөлүм «Жаздыктар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	68 
	
	СТБ 638-2001 4а.1 жана 4а.5-пункттар «Дааналанган буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	69 
	
	СТБ 753-2000 4.21-пункт «Жаздыктар. Жалпы техникалык шарттар» 


	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	70 
	
	СТБ 872-2007 4.2.5 жана 4.2.6-пункттар «Токулбаган тармал түктүү кездемелер жана дааналанган буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	71 
	
	СТБ 936-93 4.2.17-пункт «Жууркан жана шырылган жууркан жабуу. Жалпы техникалык шарттар»
	

	72 
	
	СТБ 1017-96 3.2.2 (суу сиңирүү бөлүгүндө) жана 3.2.3-пункттар «Кебез жиптен токулган жана аралаш тармал түктүү жана вафелдик кездемелер жана дааналанган буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	73 
	
	СТБ 1128-98 (МАМСТ Р 50713-94) 4.1.12, 4.1.13, 4.1.15 жана 4.1.16-пункттар «Жаңы төрөлгөндөр жана ясли тобундагы балдар үчүн буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	74 
	
	СТБ 1301-2002 6.2 жана 6.3-пункттар «Тегерек байпак токуучу автоматтарда токулган колготкилер жана легинсилер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	75 
	
	СТБ 1432-2003 7.1 жана 7.2-пункттар «Баш кийимдер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	76 
	
	МАМСТ Р 52585-2006 5.5-пункт «Булгаары кездеме жана кой териси менен кооздолгон аң териден тигилген кийим. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	77 
	6 жана 9-беренелер
	МАМСТ 126-79 2.10-пункт «Клейленген резина көлөчтөр. Техникалык шарттар»
	

	78 
	
	МАМСТ 1135-2005 3.4,
 4.4.4, 4.4.5 жана 4.5.1-пункттар «Үйдө жана жол жүрүүдө кийилүүчү бут кийим. Техникалык шарттар»
	

	79 
	
	МАМСТ 5394-89 2.2.4-пункт «Жумшак булгаарыдан жасалган бут кийим. Жалпы техникалык шарттар»
	

	80 
	
	МАМСТ 6410-80 2.10-пункт «Клейленген резина жана резина-текстилдик ботиктер, өтүктөр жана туфлилер. Техникалык шарттар»
	

	81 
	
	МАМСТ 7296-2003 3-бөлүм «Бут кийим. Маркалоо, таңгактоо, ташуу жана сактоо
	

	82 
	
	МАМСТ 18724-88 эркин күкүрт кислотасынын массалык үлүшү бөлүгүндө 1.2.4-пункттун 5-таблицасы «Кийиз бут кийим. Техникалык шарттар»
	

	83 
	
	МАМСТ 25871-83 1-бөлүм «Булгаарыдан жасалган галантериялык буюмдар. Таңгактоо, маркалоо, ташуу жана сактоо»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	84 
	
	МАМСТ 25871-2021 3-бөлүм «Булгаарыдан жасалган галантериялык буюмдар. Таңгактоо, маркалоо, ташуу жана сактоо»
	

	85 
	
	МАМСТ 26165-2003 3.6, 
4.6, 4.7-пункттар «Балдардын бут кийими. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	86 
	
	МАМСТ 26165-2021 4.4, 4.6 – 4.8, 5.6.1, 5.6.3 – 5.6.5, 5.7 – 5.13-пункттар «Балдардын бут кийими. Жалпы техникалык шарттар»


	5.10-пункт бөлүгүндө Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2022-жылдын 23-сентябрындагы № 147 чечими күчүнө кирген датадан тартып колдонулат

	87 
	
	МАМСТ 28631-2005 5.2-пункт, кармагычтардын бекиткич түйүндөрүнүн ажыроо жүктөмү бөлүгүндө 5.3.2-пункттун 1-таблицасы «Баштыктар, чемодандар, портфелдер, ранецтер, папкалар, майда булгаарыдан жасалган галантериялык буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	88 
	
	МАМСТ 34085-2017 4.12 – 4.14, 5.1 жана 5.2-пункттар «Активдүү эс алуу үчүн бут кийим. Жалпы техникалык шарттар»
	

	89 
	
	СТБ 1042-97 4.13 – 4.14-пункттар «Активдүү эс алуу үчүн бут кийим. Жалпы техникалык шарттар»


	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	90 
	7 жана 9-беренелер
	МАМСТ 28765-90 (ИСО 8098-90) «Кенже курактагы балдар үчүн велосипеддер. Коопсуздук талаптары»
	

	91 
	
	МАМСТ 29235-91 (ИСО 6742-2-85) «Велосипеддер. Жарык чагылдыруучу түзүлүштөр. Фотометриялык жана физикалык талаптар»
	

	92 
	
	МАМСТ 7371-89 3.1.3, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.16, 3.1.19 – 3.1.22-пункттар «Балдар үчүн велосипеддер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	93 
	
	МАМСТ 19245-93 «Балдар коляскалары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	94 
	
	МАМСТ 31741-2012 «Велосипеддер. Жалпы техникалык шарттар»
	

	95 
	
	МАМСТ Р 58704-2019 «Кенже курактагы балдар үчүн велосипеддер. Коопсуздук талаптары жана сыноо методдору»
	

	96 
	8 жана 9-беренелер
	МАМСТ 3489.1-71 «Типографиялык шрифттер (орус жана латын, грек негизиндеги). Топтоо. Индексация. Шрифттин сызыктары. Сыйымдуулук.»
	

	97 
	
	МАМСТ 3489.23-71 «Типографиялык шрифттер. Мектеп гарнитурасы (орус жана латын, грек негизиндеги алфавиттер үчүн). Арналышы. Сүрөт. Шрифттин сызыктары. Сыйымдуулук.»
	


_____________
БЕКИТИЛДИ

Евразия экономикалык комиссиясынын

Коллегиясынын 2023-жылдын 

14-мартындагы № 31 чечими менен
Эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын тизмеги, ал эми алар жок болгон учурда – Бажы бирлигинин «Балдарга жана өспүрүмдөргө арналган продукциялардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 007/2011) техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун, анын ичинде үлгүлөрдү тандап алуу эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын 

ТИЗМЕГИ
	№ к/н
	Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламентинин түзүмдүк элементи же техникалык жөнгө салуу объектиси
	Стандарттын белгилениши жана аталышы
	Эскертүү

	1
	2
	3
	4

	Балдарды багуу үчүн буюмдар

	1 
	4-берене (токсикология-лык көрсөткүчтөр, токсикологиялык индекс)
	МК 1.1.037-95 «Полимер жана башка материалдардан жасалган продукцияларды биотестирлөө»
	

	2 
	
	МС № 29 ФЦ/2688-03 «Ири мүйүздүү малдын уругун тест-объект катары колдонуу менен суу эритүүчү компоненттер боюнча абанын үлгүлөрүнүн уулуулугун баалоонун экспресс-методу»
	

	3 
	
	МАМСТ ISO 10993-10-2011 «Медициналык буюмдар. Медициналык буюмдардын биологиялык таасирин баалоо. 10-бөлүк. Дүүлүктүрүүчү жана сезгичтиги жогорулап кетүү таасирин изилдөө»
	

	4 
	
	Нускама № 1.1.11-12-35-2004 «Заттарды баштапкы токсикологиялык баалоо жана гигиеналык жөнгө салуу үчүн 
экперименталдык изилдөөлөрдү уюштурууга талаптар»
	

	5 
	
	МАМСТ 32893-2014 «Парфюмердик-косметикалык продукциялар. Токсикологиялык жана клиника-лабораториялык коопсуздук көрсөткүчтөрүн баалоо методдору
	

	6 
	
	МАМСТ 33506-2015 «Парфюмердик-косметикалык продукциялар. Токсикологиялык коопсуздук көрсөткүчтөрүн баалоону аныктоо методдору»
	

	7 
	4-берене (Сордурулган суунун pH  деңгээлин өлчөө)
	МАМСТ Р 52557-2020, 6.5-пункт «Балдардын жалаяктары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	8 
	
	1990-жылдын 19-октябрындагы «Балдардын латекс упчуларын жана ичи бош-упчу баллондорун санитардык-химиялык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 5.1.2-пункт
	

	9 
	
	ФЖЧД 14.1:2:3:4.121-97 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. Потенциометриялык метод менен суулардагы рН деңгээлин өлчөө методикасы» (2018-жылдын 28-февралындагы № 222. 0015/ RA. RU.311866/2018 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; Федералдык реестрдеги номери ФР.1.31.2018.30110)
	

	10 
	4-берене (үлгүлөрдү тандоо)
	МАМСТ 18321-73 «Сапатты статистикалык контролдоо. Даана продукциянын үлгүлөрүн туш келди тандоо методдору»
	

	11 
	
	МАМСТ Р 50779.12-2021 «Статистикалык методдор. Сапатты статистикалык контролдоо. Даана продукциянын үлгүлөрүн туш келди тандоо методдору»
	

	12 
	
	1990-жылдын 19-октябрындагы «Балдардын латекс упчуларын жана ичи бош-упчу баллондорун санитардык-химиялык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 2.6-п.
	

	13 
	
	2001-жылдын 14-майындагы МК № 29 1.10-п. ФЦ/1683 «Медициналык багыттагы резина жана латекс буюмдарын санитардык-гигиеналык баалоо боюнча методикалык көрсөтмөлөргө № 1 кошумча»
	

	Сүт упчулары, ичи бош-упчулар жана латекстен, резинадан жана силикон эластомерлерден жасалган санитардык-гигиеналык буюмдар

	14 
	4-берененин 2-пункту (химиялык коопсуздук талаптары: ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы, үлгү даярдоо)
	2001-жылдын 14-майындагы МК № 29 ФЦ/1683 «Медициналык багыттагы резина жана латекс буюмдарын санитардык-гигиеналык баалоо боюнча методикалык көрсөтмөлөргө» № 1 кошумча»  (1-тиркеме)
	

	15 
	
	1986-жылдын 19-декабрындагы «Медициналык багыттагы резина жана латекс буюмдарын санитардык-гигиеналык баалоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 
	

	16 
	
	1990-жылдын 19-октябрындагы «Балдардын латекс упчуларын жана ичи бош-упчу баллондорун санитардык-химиялык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 3.2-п. 
	

	17 
	
	1986-жылдын 10-мартындагы МК 4077-86 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-гигиеналык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 
	

	18 
	4-берененин 2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: коргошун, мышьяк, сымап)
	МАМСТ 33537-2015 (ISO 8288:1986) «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрикалык методдор»
	

	19 
	
	МАМСТ ISO 12846-2017 «Суунун сапаты. Сымаптын болушун аныктоо. Концентрациялуу жана концентрациясыз атомдук абсорбциялык спектрометрияны (ААС) колдонуу методу»
	

	20 
	
	МАМСТ 31870-2012 «Ичүүчү суу. Атомдук спектрометрия методдору менен элементтердин курамын аныктоо»
	

	21 
	
	МАМСТ 31950-2012 «Суу. Жалпы сымаптын курамын жалынсыз атомдук-абсорбциялык спектрометрия менен аныктоо методдору»
	

	22 
	
	МАМСТ 4152-89 «Ичүүчү суу. Мышьяктын массалык концентрациясын аныктоо методу»
	

	23 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Индуктивдүү байланышкан плазма менен атомдук-эмиссиялык спектрометрия методу аркылуу айрым элементтерди аныктоо»
	

	24 
	
	СТБ ISO 15586-2011 «Суунун сапаты. Графит мештерин колдонуу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен микроэлементтерди аныктоо»
	

	25 
	
	СТ РК ИСО 8288-2005 «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	26 
	
	МАМСТ Р 57162-2016 «Суу. Электротермикалык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу элементтердин камтылышын аныктоо»
	

	27 
	
	ӨАМ.МН 1792-2002 «ARL 3410+ спектрометринде суюк үлгүлөрдөгү элементтердин концентрациясын өлчөө методикасы» (2002-жылдын 16-сентябрындагы № 253/2002 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	28 
	
	ӨАМ.МН 3057-2008 «Суу матрицаларындагы оор металлдардын концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (2008-жылдын 22-декабрындагы № 500-2008 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	29 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.139-98 (2020-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндөгү темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (2021-жылдын 21-декабрындагы 88-16207-058-RA.RU.310657-2020 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, РФ реестриндеги номери.1.31.2021.39093)
	

	30 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.140-98  «Табигый, агынды жана ичүүчү сууларда бериллийди, ванадийди, висмутту, кадмийди, кобальтты, жезди, молибденди, мышьякты, никелди, калайды, коргошунду, селенди, күмүштү, сурьманы жана хромду электрометриялык атомизация менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөөнү аткаруу методикасы»
	2023-жылдын
1-ноябрына чейин колдонулат

	31 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.140-98 (2013-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, калайдын, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун массалык концентрациясын электрометриялык атомизация менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы» (2013-жылдын 27-ноябрындагы № 016/01.00301-2010/2013 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16663)
	

	32 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.271-2012 «РА-915М сымап анализаторунда селективдүү эмес жутулушун зеемандык коррекциялоо менен табигый, ичүүчү, минералдык, агынды суулардын үлгүлөрүндө сымаптын массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (2012-жылдын 6-июнундагы № 294/242-(01.00250-2008)-2012  аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2012.13167)
	

	33 
	4-берененин 2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: формальдегид)
	МАМСТ Р 55227-2012 «Суу. Формальдегиддин камтылышын аныктоо методдору»
	

	34 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	35 
	
	МУК 4.1.1265-03 «Ичүүчү суунун жана жер үстүндөгү жана жер астындагы суу булактарынын үлгүлөрүндөгү формальдегиддин массалык концентрациясын флюориметриялык метод менен өлчөө»
	

	36 
	
	МУК 4.1.753-99 «Суудагы формальдегидди ионохроматографиялык аныктоо»
	

	37 
	
	ФЖЧД 14.2:4.187-02 «Флюорат-02» суюктук анализаторунда табигый, ичүүчү жана агынды суулардын үлгүлөрүндө формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөөнү аткаруу методикасы» 
	

	38 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.267-2012 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Люмахром» суюктук хроматографын пайдаланып, фотометрикалык детектирлөө менен жогорку натыйжалуу суюктук хроматография методу аркылуу ичүүчү (анын ичинде идишке ченеп куюлган), табигый жана агынды суулардын үлгүлөорүндө формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөө методикасы (2012-жылдын 16-мартындагы № 222.0006/01.00258/ 2012 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2012.12307)
	

	39 ъ
	
	«Курчап турган чөйрө объекттериндеги зыяндуу заттарды аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр» жыйнак 1-чыг. Мн. 1993-ж. (МК № 75)
	

	40 
	4-берененин 2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: фенол)
	МУК 4.1.1263-03 «Ичүүчү суунун жана жер үстүндөгү жана жер астындагы суу булактарынын үлгүлөрүндөгү жалпы жана учуучу фенолдордун массалык концентрациясын фториметриялык метод менен өлчөө»
	

	41 
	
	МУК 4.1.647-96 «Суудагы фенолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	42 
	
	МУК 4.1.752-99 «Суудагы фенолду газохроматографиялык аныктоо»
	

	43 
	
	МУК 4.1.737-99 «Суудагы фенолду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	44 
	
	ЖД 52.24.488-2006 «Жетектөөчү документ. Суулардагы учуучу фенолдордун массалык концентрациясы. Буу менен тазалоодон кийин экстракциялык-фотометриялык ыкма менен өлчөөлөрдү жүргүзүү ыкмасы» (2006-жылдын 30-январындагы 143.24-2006 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2007.03466)
	2023-жылдын 1-ноябрына чейин колдонулат

	45 
	
	ЖД 52.24.488-2022 «Суулардагы учуучу фенолдордун жалпы массалык концентрациясы. Буу менен тазалоодон кийин 4-аминоантипирин менен экстракция-фотометрикалык өлчөө методикасы» (2022-жылдын 15-апрелиндеги 488.RA.RU.311345-2022 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери 1.31.2022.43113)
	

	46 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш менен байланышта болгон полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	47 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.182-02 (2010-ж. басылма) «Флюорат-02» суюктук анализаторунда табигый, ичүүчү жана агынды суулардын үлгүлөрүндөгү фенолдордун (жалпы жана учуучу) массалык концентрациясын флюориметриялык ыкма менен өлчөө методикасы»
	

	48 
	
	ӨАМ. МН 1924-2003 «Тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдүү чөйрөлөрдө фенолду жана эпихлоргидринди газохроматографиялык аныктоо методикасы» (2003-жылдын 19-августундагы № 290/2003 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	49 
	4-берененин 2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метил спирти)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыккан суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	50 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	51 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүүнү ишке ашыруу»
	

	52 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	53 
	4-берененин 2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бутил спирти)
	МК № 4149-86 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүүнү ишке ащыруу боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	54 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	55 
	
	МУК 4.1.654-96 «Суудагы бутаналды, бутанолду, изизобутанолду, 2-этилгексаналды, 2- этилгексеналды жана 2-этилгексаналды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	56 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүүнү ишке ашыруу»
	

	57 
	4-берененин 
2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: антиоксиданттар (агидол-2), антиоксиданттар
	МАМСТ 34857-2022 «Балдардын упчулары. Агидол-2ни, циматты жогорку натыйжалуу суюк хроматография методу менен аныктоо»
	

	58 
	
	1990-жылдын 19-октябрындагы «Балдардын латекс упчуларын жана ичи бош-упчу баллондорун санитардык-химиялык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 
	

	59 
	
	ӨАМ.МН 5562-2016 «Материалдардан бөлүнгөн суудагы агидол-2нин, каптакстын, альтакстын, циматтын, этилциматтын, дифенилгуанидиндин, Д тиурамдын жана Е тиурамдын концентрацияларын аныктоо. Суюк хроматография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы (2016-жылдын 20-апрелиндеги № 951/2016 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	60 
	4-берененин 2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: N-нитрозоамин (хлор метилен менен чыгаруу); N-нитроза түзүүчүлөр (жасалма шилекей менен чыгаруу)
	МАМСТ EN 12868-2013 «Балдарды багуу буюмдары. Балдардын упчулары. «N-нитрозоамин (хлор метилен менен чыгаруу); N- нитроза түзүүчүлөр (жасалма шилекей чыгаруу) ден соолук үчүн зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы» көрсөткүчү боюнча 4-берененин 2-пунктун ишке ашыруу үчүн нитрозоаминдерди жана нитроза түзүүчү заттарды аныктоо методдору
	

	61 
	
	1990-жылдын 19-октябрындагы «Балдардын латекс упчуларын жана ичи бош-упчу баллондорун санитардык-химиялык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 
	


	62 
	4-берененин 2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: цимат (диметилдити-окарбамат цинк)
	1986-жылдын 10-мартындагы МК 4077-86 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болуу учүн арналган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-гигиеналык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 
	

	63 
	
	1986-жылдын 19-декабрындагы «Медициналык багыттагы резина жана латекс буюмдарын санитардык-гигиеналык баалоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 
	

	64 
	
	ӨАМ.МН 5562-2016 «Материалдардан бөлүнгөн суудагы агидол-2нин, каптакстын, альтакстын, циматтын, этилциматтын, дифенилгуанидиндин, Д тиурамдын Д жана Е тиурамдын концентрацияларын аныктоо. Суюк хроматография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы (2016-жылдын 20-апрелиндеги № 951/2016 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	65 
	4-берененин 2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: фтал ангидрид)
	МАМСТ 24445.1-80 «Техникалык фтал ангидриди. Фтал ангидридин аныктоо методу»
	

	66 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	67 
	4-берененин 2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: желимдөөнү тездеткичтер:

тиазол классындагы, тиурам классындагы)
	1986-жылдын 19-декабрындагы «Медициналык багыттагы резина жана латекс буюмдарын санитардык-гигиеналык баалоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 
	

	68 
	
	ӨАМ.МН 5562-2016 «Материалдардан бөлүнгөн суудагы агидол-2нин, каптакстын, альтакстын, циматтын, этилциматтын, дифенилгуанидиндин, Д тиурамдын жана Е тиурамдын концентрацияларын аныктоо. Суюк хроматография методу менен өлчөөлөрд методикасы (2016-жылдын 20-апрелиндеги № 951/2016 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	69 
	4-берененин 2-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: пластифика-торлор:

дибутилфталат, диоктилфталат)
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16764)
	

	70 
	
	1986-жылдын 19-декабрындагы «Медициналык багыттагы  резина жана латекс буюмдарын санитардык-гигиеналык баалоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 


	тиешелүү мамлекеттер аралык стандарт иштелип чыгып жана ал ушул тизмекке киргизилгенге чейин колдонулат

	71 
	
	МУК 4.1.738-99 «Суудагы фталаттарды жана органикалык кислоталарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	72 
	
	1986-жылдын 10-мартындагы МК 4077-86 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-гигиеналык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 
	

	73 
	
	Нускама № 4.1.10-15-92-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган резинаны жана андан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	74 
	
	ӨАУ. МН 1402-2000 «Суу жана суу-спирт чөйрөлөрүндө дибутилфталаттын жана диоктилфталаттын концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	75 
	4-берененин 
2-пункту (сырткы көрүнүшүнүн мүнөздөмөлөрү, кайнатуу менен 5 жолку дезинфекциялоого туруктуулугу)
	МАМСТ 32506.1-2013, 6.5-пункт «Балдарды багуу буюмдары. Балдардын сүт упчулары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар жана сыноо методдору»
	

	76 
	
	МАМСТ Р 51068-97, 6.2 жана 6.5-пункттар «Балдардын латекс упчулары. Техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	77 
	
	МАМСТ 34870-2022, 7.1 жана 7.3-пункттар «Балдардын упчулары. Техникалык шарттар»
	

	78 
	4-берененин 2-пункту (дезинфекцияга туруктуулук)
	МАМСТ 3251-91, 3.10-пункт «Астарлык резина кездеме клеенка. Техникалык шарттар»
	

	79 
	
	МАМСТ 3302-95, 4.1.2 жана 7.3-пункттар «Муз үчүн резина көбүкчөлөр. Техникалык шарттар»
	

	80 
	
	МАМСТ 3303-94, 4.1.2 жана 7.5-пункттар «Резина грелкалар. Техникалык шарттар»
	

	81 
	4-берененин 
2-пункту (жабышпасты-гы)
	МАМСТ 3251-91, 3.7-пункт «Клеенка капталган резина кездеме. Техникалык шарттар»
	

	82 
	
	МАМСТ 3302-95, 7.4-пункт «Муз үчүн резина көбүкчөлөр. Техникалык шарттар»
	

	83 
	
	МАМСТ Р 51068-97, 6.4-пункт «Балдардын латекс упчулары. Техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	84 
	
	МАМСТ 34870-2022, 7.2-пункт «Балдардын упчулары. Техникалык шарттар» 
	

	85 
	4-берененин 
2-пункту (шакектин баллон менен бириккендеги бекемдиги)
	МАМСТ Р 51068-97, 6.7-пункт «Балдардын латекс упчулары. Техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	86 
	
	МАМСТ 34870-2022, 7.5-пункт «Балдардын упчулары. Техникалык шарттар»
	

	87 
	4-берененин 2-пункту (жылчыксыздыгы)
	МАМСТ 3302-95, 7.2-пункт «Муз үчүн резина көбүкчөлөр. Техникалык шарттар»
	

	88 
	
	МАМСТ 3303-94, 4.1.3, 7.3, 7.4-пункттар «Резина грелкалар. Техникалык шарттар»
	

	Пластмассадан жасалган идиш-аяктар жана ашкана приборлору

	89 
	4-берененин 
3-пункту (үлгүлөрдү тандоо)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.1-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	90 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.1-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	91 
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.1-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	92 
	4-берененин 
3-пункту (сыноолорду жүргүзүүнүн климаттык шарттары)
	МАМСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) «Пластмассалар. Үлгүлөрдү (сынамдарды) кондициялоо жана сыноо шарттары»

	

	93 
	4-берененин 3-пункту (суу куюлганда кошумча даам чыгарышы, түсүн өзгөртүшү)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.15-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	94 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.15-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	95 
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.1-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	96 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	97 
	4-берененин 
3-пункту (коргоочу декоративдик жабуунун нымдуу иштетүүгө туруктуулугу)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.6-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	98 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.6-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	99 
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.6-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	100 
	4-берененин 
3-пункту (кислотанын эритмесине жана самын жегичтүү эритмелерге туруктуулугу)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.7-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын
 1-ноябрына чейин колдонулат

	101 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.7-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	102 
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.7-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	103 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: цинк, калай, бор)
	МАМСТ 33537-2015 (ISO 8288:1986) «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	

	104 
	
	МАМСТ 22001-87 «Реактивдер жана өзгөчө таза заттар. Химиялык элементтердин аралашмаларын аныктоонун атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу»
	

	105 
	
	МАМСТ 31870-2012 «Ичүүчү суу. Атомдук спектрометрия методдору менен элементтердин камтылышын аныктоо»
	

	106 
	
	МАМСТ 31949-2012 «Ичүүчү суу. Бордун камтылышын аныктоо методу»
	

	107 
	
	СТ РК ИСО 8288-2005 «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	108 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Индуктивдүү байланышкан плазма менен атомдук-эмиссиялык спектрометрия методу аркылуу айрым элементтерди аныктоо»
	

	109 
	
	СТБ ISO 15586-2011 «Суунун сапаты. Графит мештерин колдонуу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу микроэлементтерди аныктоо»
	

	110 
	
	МАМСТ Р 57162-2016 «Суу. Электротермикалык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу элементтердин камтылышын аныктоо»
	

	111 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.139-98 «Ичүүчү, табигый жана агынды сууларда  кобальтты, никелди, жезди, хромду, цинкти, марганецти, темирди, күмүштү жалындуу атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	112 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.139-98 (2020-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (2020-жылдын 21-декабрындагы 88-16207-058-RA.RU.310657-2020 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2021.39093)
	

	113 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.140-98 « Ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы бериллийди, ванадийди, висмутту, кадмийди, кобальтты, жезди, молибденди, мышьякты, никелди, калайды, коргошунду, селенди, күмүштү, сурьманы жана хромду электрометриялык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	114 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.140-98 (2013-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндөгү бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, калайдын, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун массалык концентрациясын  электрометриялык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы» (2013-жылдын 27-ноябрындагы № 016/01.00301-2010/2013 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16663)
	

	115 
	
	МУК 4.1.1256-03 «Ичүүчү суунун жана жер үстүндөгү жана жер астындагы суу булактарынын үлгүлөрүндө флуориметриялык метод менен цинктин массалык концентрациясын өлчөө»
	

	116 
	
	МУК 4.1.1257-03 «Ичүүчү суунун жана жер үстүндөгү жана жер астындагы суу булактарынын үлгүлөрүндө флуориметриялык ыкма менен бордун массалык концентрациясын өлчөө»
	

	117 
	
	ӨАМ.МН 1792-2002 «ARL 3410+ спектрометринде суюк үлгүлөрдөгү элементтердин концентрациясын өлчөө ыкмасы методикасы» (2002-жылдын 16-сентябрындагы № 253/2002 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	118 
	
	ӨАМ.МН 3057-2008 «Суу матрицаларындагы оор металлдардын концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (2008-жылдын 22-декабрындагы № 500-2008 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	119 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.183-02 (2019-ж. чыгарылыш) «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Флюорат-02» суюктук анализаторунда флуориметриялык метод менен табигый, ичүүчү жана агынды суулардын үлгүлөрүндөгү цинктин массалык концентрациясын  өлчөө методикасы» (2019-жылдын 5-ноябрындагы № 026/RA.RU. 311278 /2019 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2019.35829)
	

	120 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: винилацетат)
	МАМСТ 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	121 
	
	МС 2915-82 «Сууда винилацетатты газ-суюктук хроматография методу менен аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	122 
	
	МС 1870-78 «Суудагы, суу-спирт эритмелериндеги жана тамак-аш азыктарындагы винилацетаттын аз санын меркуриметриялык аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	123 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: винилхлорид)
	МАМСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) «Пластмассалар. Винилхлориддин гомополимерлери жана сополимерлери. Винилхлориддин калдык мономерин аныктоо. Газохроматографиялык метод»
	

	124 
	
	МС 1941-78 «ПВХда жана анын негизиндеги полимер материалдарда, тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдик чөйрөлөрдө, тамактануу азыктарында хлор винилди аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	125 
	
	Агынды, табигый жер үстүндөгү жана жер астындагы суулардагы хлор метилдин, винилхлориддин, винилиденхлориддин, метиленхлориддин, хлороформдун, төрт хлордуу көмүртектин ж.б. массалык концентрациясын газохроматографиялык метод менен өлчөө методикасы (2005-жылдын 1-мартындагы № 17-05 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери 1.31.2005.01754)


	

	126 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бензол)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы №01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	127 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	128 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	129 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	130 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	131 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	132 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	133 
	4-берененин
 3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: дибутилфталат, диоктилфталат)
	МУК 4.1.738-99 «Суудагы фталаттарды жана органикалык кислоталарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	134 
	
	Нускама 4259-87 «Чарбалык-ичүүчү суу менен жабдууда жана суу чарбасында пайдалануу үчүн арналган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	135 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16764);
	

	136 
	
	ӨАМ. МН 1402-2000 «Суу жана суу-спирт чөйрөлөрүндө дибутилфталаттын жана диоктилфталаттын концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөөнү аткаруу методикасы»
	

	137 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: диэтилфталат, диметилфталат)
	МУК 4.1.738-99 «Сууда фталаттарды жана органикалык кислоталарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	138 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана түрдүү  курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16764)
	

	139 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: диметилтерефталат)
	МУК 4.1.745-99 «Суудагы терефтал кислотасынын диметил эфирин газохроматографиялык аныктоо»
	

	140 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	141 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16764)
	

	142 
	
	Нускама 4.1.11-11-19-2004 «Терефтал кислотасынын диметил эфиринин суудагы концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	143 
	
	ӨАМ. МН 2367-2005 «Тамак-аш азыктарын имитациялаган моделдик чөйрөлөрдөгү терефтал кислотасынын диметил эфиринин концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөөнү аткаруу методикасы»
	

	144 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: формальдегид)
	МАМСТ Р 55227-2012 «Суу. Формальдегиддин камтылышын аныктоо методдору»
	

	145 
	
	МУК 4.1.1265-03 «Ичүүчү суу жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын үлгүлөрүндө формальдегиддин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	146 
	
	МУК 4.1.753-99 «Суудагы формальдегидди ионохроматографиялык аныктоо»
	

	147 
	
	ФЖЧД 14.2:4.187-02 «Флюорат-02» суюктук анализаторунда табигый, ичүүчү жана агынды суулардын үлгүлөрүндө формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөөнү аткаруу методикасы»
	

	148 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.267-2012 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Люмахром» суюктук хроматографын пайдаланып, фотометрикалык детектирлөө менен жогорку натыйжалуу суюктук хроматография методу аркылуу ичүүчү (анын ичинде сыйымдуулуктарга ченеп салынган), табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөө методикасы (2012-жылдын 16-мартындагы № 222.0006/01.00258/2012 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2012.12307)
	

	149 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	150 
	
	«Курчап турган чөйрө объекттериндеги зыяндуу заттарды аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр» Жыйнак. 1-чыг. Мн. 1993-ж. (МК № 75)
	

	151 
	4-берененин
 3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: фенол)
	МУК 4.1.752-99 «Суудагы фенолду газохроматографиялык аныктоо»
	

	152 
	
	МУК 4.1.647-96 «Суудагы фенолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	153 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	154 
	
	ӨАМ. МН 1924-2003 «Тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдүү чөйрөлөрдө фенолду жана эпихлоргидринди газохроматографиялык аныктоо методикасы»
	

	155 
	
	МУК 4.1.737-99 «Суудагы фенолду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	156 
	
	МУК 4.1.1263-03 «Ичүүчү суу жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суу үлгүлөрүндөгү жалпы жана учуучу фенолдордун массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	157 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.182-02 (2010-ж. басылма) «Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарында фенолдордун массалык концентрациясын «Флюорат-02» суюктук анализаторунда өлчөө методикасы» 
	

	158 
	
	ЖД 52.24.488-95 «Буу менен тазалоодон кийин учуучу фенолдун суммасын аныктоо менен фотометриялык метод аркылуу суудагы массалык концентрациясын өлчөө методикасы»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	159 
	
	ЖД 52.24.488-2022 «Суулардагы учуучу фенолдордун жалпы массалык концентрациясы. Буу менен тазалоодон кийин экстрациялык-фотометриялык метод аркылуу 4 аминоантипирин менен өлчөө методикасы» (2022-жылдын 15-апрелиндеги 488.RA.RU.311345-2022 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2022.43113)
	

	160 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: акрилонитрил)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	161 
	
	МАМСТ 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	162 
	
	МУК 4.1.658-96 «Суудагы акрилонитрилди газохроматорграфиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	163 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	164 
	
	МУК 4.1.1206-03 «Суудагы акрилонитрилди, ацетонитрилди, диметилформамидди, диэтиламинди жана триэтиламинди газохроматорграфиялык аныктоо»
	

	165 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	166 
	
	МК 11-12-25-96  «Нитрон Д» буласынан газ-суюктук хроматография методу менен чыгарылган акрил кислотасынын нитрилин (тер суюктугун) аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	167 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетальдегид)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	168 
	
	ӨАМ. МН 2558-2006 «Газ хроматографиясынын жардамы менен тамак-аш азыктарын моделдөөчү чөйрөнүн экстракттарында ацетондун жана ацетальдегиддин концентрациясын өлчөө методикасы»
	

	169 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	170 
	4-берененин 3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетон)
	МУК 4.1.649-96 «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	171 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	172 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	173 
	
	ӨАМ. МН 2558-2006 «Газ хроматографиясынын жардамы менен тамак-аш азыктарын моделдөөчү чөйрөнүн экстракттарында ацетондун жана ацетальдегиддин концентрациясын өлчөө методикасы» 
	

	174 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	175 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетофенон)
	KZ.06.04.00001-2021 «Резина -латекс курамынан жасалган буюмдардын, ошондой эле полистирол жана стирол сополимерлеринин курамындагы ацетофенондун суу жана аба чөйрөсүнө массалык концентрация бирдиктеринде чагылдырылган миграциясынын деңгээлин өлчөө методикасы» (2021-жылдын 21-октябрындагы № 2 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	176 
	
	Нускама № 4.1.10-15-92-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган резинаны жана андан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	177 
	
	АМИ.МН 0020-2021 «Беларусь Республикасынын өлчөөлөрдүн бирдигин камсыз кылуу системасы. Элдик керектөөчү товарлардан бөлүнгөн суудагы вулкациттин, сульфенамиддин ц, ацетофенондун, агидол-40тын массалык концентрациясы. Жогорку натыйжалуу суюк хроматография методу менен өлчөөлөрдүн методикасы»
	

	178 
	
	МК 4077-86 «Тамак-аш азыктары менен чогуу болууга арналган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-гигиеналык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр
	2025-жылдын 
1-январына чейин колдонулат



	179 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бензальдегид)
	МУК 2.3.3.052-96 «Полистиролдон жана стиролдун сополимерлеринен жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	
	
	МУК 4.1.649-96 «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	180 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бутадиен)
	МК 942-72 «Полимер материалдарынан жасалган органикалык эриткичтердин алар менен байланышуучу абага, моделдүү эриткичтерге, кургак жана суюк тамак-аш азыктарына өтүүлөрүн аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	2026-жылдын 
1-январына чейин колдонулат



	181 
	
	KZ.06.01.00197-2020 «Полистиролдон жана стиролдун сополимерлеринен жасалган буюмдарда болгон бутадиендин суу жана аба чөйрөлөрүнө массалык концентрация бирдиктеринде берилген миграциянын деңгээлин өлчөө методикасы» (2020-жылдын 22-октябрындагы № 168 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк) 
	

	182 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бутилакрилат)
	МУК 4.1.657-96 «Суудагы бутилакрилатты жана бутилметакрилатты газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	183 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	184 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бутилацетат)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	185 
	4-берененин
 3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: гексаметилен-диамин)
	МС 1503-76 «Тамак-аш жана текстиль өнөр жайында колдонулуучу полимердик материалдарда санитардык-химиялык изилдөөдө суудагы гексаметилендиаминди аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	186 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	187 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	188 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: гексан)
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	189 
	
	МК 4149-86 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	190 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	191 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүү»
	

	192 
	4-берененин
 3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: гептан)
	МК 4149-86 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	193 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	194 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүү»
	

	195 
	4-берененин
 3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: дихлорбензол)
	МУК 4.1.663-97 «Суудагы органикалык кошулмалардын массалык концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен аныктоо»
	

	196 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: 
е-капролактам (капролактам)
	МАМСТ 30351-2001 «Полиамиддер, булалар, кездемелер, полиамид пленкалар. Калдык капролактамдын жана төмөн молекулярдык кошулмалардын массалык үлүшүн жана алардын концентрациясынын сууга таралышын аныктоо. Суюктук жана газ-суюктук хроматография методдору»
	

	197 
	
	АМИ.МН 0003-2021 «Суу жана аба чөйрөлөрүндө полиамиддерден жасалган буюмдардан бөлүнүп чыгуучу Е-капролактамдын массалык концентрациясы. Жогорку эффективдүү суюк хроматография методу менен өлчөө методикасы» (2021-жылдын 29-сентябрындагы № BY 00221 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	198 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.211-05 «Табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндөгү газохроматографиялык метод менен капролактамдын массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (2014-жылдын 23-апрелиндеги № 224.01.11.083/2004 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.13995)
	

	199 
	
	Нускама № 4259-87 «Чарбалык-ичүүчү суу менен жабдууда жана суу чарбасында пайдалануу үчүн арналган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	200 
	
	МУК 4.1.1209-03 «Суудагы Е-капролактамды газохроматографиялык аныктоо»
	

	201 
	
	Нускама 4.1.10-14-101-2005, 5-глава «Гигиеналык баалоо үчүн полимердик материалдарды изилдөө методдору»
	

	202 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ксилолдор (изомерлердин аралашмасы)
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	203 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	204 
	
	МУК 4.1.649-96 «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	205 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	206 
	
	Нускама 4.1.10-12-39-2005 «Ацетондун, метанолдун, бензолдун, толуолдун, этилбензолдун, пентандын, о-, п-ксилолдун, гександын, октандын жана декандын суудагы концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	207 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	208 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: кумол (изопропил-бензол)
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	209 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	210 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метилакрилат, метилметакри-лат)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	211 
	
	МАМСТ 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	212 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	213 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метилацетат)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	214 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	215 
	4-берененин 3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: α-метилстирол)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	216 
	
	МК 4628-88 «Сууда, моделдүү чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	217 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 1 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	218 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	219 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бутил спирти, изобутил спирти)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	220 
	
	МУК 4.1.654-96 «Суудагы бутаналды, бутанолду, изобутанолду, 2-этилгексаналды, 2- этилгексеналды жана 2-этилгексанолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	221 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүү»
	

	222 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метил спирти)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы  № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	223 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү»
	

	224 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	225 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	226 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	227 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: пропил спирти, изопропил спирти, этилацетат)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	228 
	
	МК  4149-86 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	229 
	4-берененин
 3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: стирол)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	230 
	
	МАМСТ 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	231 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	232 
	
	МУК 4.1.649-96 «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	233 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	234 
	
	Нускама 4.1.10-14-101-2005 «Гигиеналык баалоо үчүн полимердик материалдарды изилдөө методдору»
	

	235 
	
	ӨАМ.МН 1401-2000 «Алкоголдук ичимдиктерди имитациялаган суу-спирт жана суу чөйрөлөрүндөгү стирол концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	236 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	237 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	238 
	4-берененин
 3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: толуол)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	239 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	240 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	241 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	242 
	
	МУК 4.1.649-96 «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	243 
	
	МУК 4.1.651-96 «Суудагы толуолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	244 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	245 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	246 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	247 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: хлорбензол)
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	248 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	249 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	250 
	
	ӨАМ.МН 6309-2020 «Суу жана аба чөйрөлөрүндө поликарбонаттан жасалган буюмдардан бөлүнүп чыгуучу хлорбензолдун массалык концентрациясы. Газ хроматография методу менен өлчөө методикасы» (2020-жылдын 29-октябрындагы № BY 00120 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	251 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: этилбензол)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	252 
	
	МАМСТ 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	253 
	
	МУК 4.1.649-96 «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	254 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	255 
	
	МУК 4.1.652-96 «Суудагы этилбензолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	256 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	257 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	258 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	259 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	260 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: этиленгликоль)
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	261 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	262 
	4-берененин 
3-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: эпихлоргидрин)
	Нускама № 4259-87 «Чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоодо жана суу чарбасында пайдалануу үчүн арналган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	263 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	264 
	
	ӨАМ. МН 1924-2003 «Тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдүү чөйрөлөрдө фенолду жана эпихлоргидринди газохроматографиялык аныктоо методикасы»
	

	265 
	4-берененин 
3-пункту (сырткы түрүнүн жана боёгунун сакталышы, 65тен 75 °Cга чейинки температурадагы суунун таасиринде деформациялардын жана жаракалардын жоктугу)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.5-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 1-ноябрына чейин колдонулат 

	266 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.5-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 1-ноябрына чейин колдонулат

	
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.5-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»


	

	267 
	4-берененин 
3-пункту (5 жолу түшүрүүдөн кийин деформациялардын, жаракалардын, майда сыныктардын, бузулуулардын жоктугу)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.27-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	268 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.27-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	269 
	4-берененин 
3-пункту (коюлган беттен дөмпөйүп чыгып калган курч (кесүүчү, саюучу) кырларынын, четтеринин жоктугу)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.2-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 1-ноябрына чейин колдонулат



	270 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.2-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 1-ноябрына чейин колдонулат

	271 
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.2-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	272 
	4-берененин 
3-пункту (жылчыксызды-гы)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.26-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	273 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.26-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	Айнектен, айнек керамикадан, керамикадан жасалган идиш-аяк жана ашкана шаймандары

	274 
	4-берененин 
4-пункту (үлгүлөрдү тандоо)
	МАМСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82), 7.3, 7.4, 7.6-пункттар «Айнектен жасалган идиштер жана декоративдүү буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	275 
	
	МАМСТ 18321-73 «Сапатты статистикалык контролдоо. Даана буюмдардын үлгүлөрүн туш келди тандоо методдору»
	

	276 
	
	МАМСТ 30407-2019 6-бөлүк «Тамак-аш жана суусундуктар үчүн айнек идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	

	277 
	
	МАМСТ Р 50779.12-2021 «Статистикалык методдор. Сапатты статистикалык контролдоо. Даана буюмдардын үлгүлөрүн туш келди тандоо методдору»
	

	278 
	4-берененин 
4-пункту (жылуулукка туруктуулугу)
	МАМСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82), 8.6-пункт «Айнектен жасалган идиштер жана декоративдүү буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	279 
	
	МАМСТ 30407-2019, 7.9-пункт «Тамак-аш жана суусундуктар үчүн айнек идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	

	280 
	
	МАМСТ 32091-2013 «Керамика идиштер. Жылуулукка туруктуулугун аныктоо методу»
	

	281 
	4-берененин 
4-пункту (кармагычты орнотуу бекемдиги)
	МАМСТ 28391-89, 3.4-пункт «Фаянс буюмдар. Техникалык шарттар»
	

	282 
	
	МАМСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82), 8.9-пункт «Айнектен жасалган идиштер жана декоративдүү буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	283 
	
	МАМСТ 30407-2019, 7.8-пункт «Тамак-аш жана суусундуктар үчүн айнек идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	

	284 
	
	МАМСТ 32092-2013, 6.6-пункт «Карапа идиштер. Техникалык шарттар»
	

	285 
	
	МАМСТ 32094-2013, 6.6-пункт «Майолик идиштери. Техникалык шарттар»
	

	286 
	4-берененин 
4-пункту (сыныктардын; кесүүчү кырларынын; жабышып калган айнек сыныктарынын; көзөнөк жерлеринде кесүүчү же жабышып калган бөлүкчөлөрдүн; айланасында жаракалар жана майда сыныктар болгон башка нерселердин жоктугу)
	МАМСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82), 8.1-пункт «Айнектен жасалган идиштер жана декоративдүү буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	287 
	
	МАМСТ 30407-2019, 7.2-пункт «Тамак-аш жана суусундуктар үчүн айнек идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	

	288 
	4-берененин 
4-пункту (кислотага туруктуулугу)
	МАМСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82), 8.8-пункт «Айнектен жасалган идиштер жана декоративдүү буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	289 
	
	МАМСТ 30407-2019, 7.14-пункт «Тамак-аш жана суусундуктар үчүн айнек идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	

	290 
	
	МАМСТ Р 53547-2009 «Керамика идиштер. Кислотага туруктуулугун аныктоо методу»
	

	291 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы, үлгү даярдоо)
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	292 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	293 
	4-берененин 4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: алюминий, цинк, кадмий, жез, титан, кобальт, мышьяк, коргошун, хром, барий, марганец, бор)
	МАМСТ 33537-2015 (ISO 8288:1986) «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	

	294 
	
	МАМСТ 4152-89 «Ичүүчү суу. Мышьяктын массалык концентрациясын аныктоо методдору»
	

	295 
	
	МАМСТ 4974-2014 «Ичүүчү суу. Фотометриялык метод менен марганецтин камтылышын аныктоо»
	

	296 
	
	МАМСТ 18165-89 «Ичүүчү суу. Алюминийдин массалык концентрациясын аныктоо методу»
	2023-жылдын
 1-ноябрына чейин колдонулат

	297 
	
	МАМСТ 18165-2014 «Ичүүчү суу. Алюминийдин камтылышын аныктоо методдору»
	

	298 
	
	МАМСТ 22001-87 «Реактивдер жана өзгөчө таза заттар. Химиялык элементтердин аралашмаларын аныктоонун атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу»
	

	299 
	
	МАМСТ 31870-2012 «Ичүүчү суу. Атомдук спектрометрия методдору менен элементтердин курамын аныктоо»
	

	300 
	
	МАМСТ 31949-2012 «Ичүүчү суу. Бордун камтылышын аныктоо методу»
	

	301 
	
	МАМСТ 31956-2012 «Суу. Хромдун (VI) жана жалпы хромдун камтылышын аныктоо методдору»
	

	302 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Индуктивдүү байланышкан плазма менен атомдук-эмиссиялык спектрометрия методу аркылуу айрым элементтерди аныктоо»
	

	303 
	
	СТБ ISO 15586-2011 «Суунун сапаты. Графит мештерин колдонуу менен атомдук-абсорбциялык метод аркылуу микроэлементтерди аныктоо»
	

	304 
	
	СТ РК ИСО 8288-2005 «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	2023-жылдын
 1-ноябрына чейин колдонулат

	305 
	
	МАМСТ Р 54276-2010 «Суу. Жезди аныктоо методдору»
	

	306 
	
	МАМСТ Р 57162-2016 «Суу. Электротермикалык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу элементтердин камтылышын аныктоо»
	

	307 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.139-98 «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы кобальтты, никелди, жезди, хромду, цинкти, марганецти, темирди, күмүштү жалындуу атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы»
	2023-жылдын 1-ноябрына чейин колдонулат

	308 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.139-98 (2020-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (2020-жылдын 21-декабрындагы 88-16207-058-RA.RU.310657-2020 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2021.39093)
	

	309 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.140-98  «Табигый, агынды жана ичүүчү суулардагы бериллийди, ванадийди, висмутту, кадмийди, кобальтты, жезди, молибденди, мышьякты, никелди, калайды, коргошунду, селенди, күмүштү, сурьманы жана хромду электрометриялык атомизация менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	310 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.140-98 (2013-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, калайдын, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун массалык концентрациясын электрометриялык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы» (2013-жылдын 27-ноябрындагы № 016/01.00301-2010/2013 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16663)
	

	311 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.181-02 (2010-ж. чыгарылыш)  «Флюорат-02» суюктук анализаторунда флуориметриялык метод менен ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө алюминийдин концентрациясын өлчөө методикасы» (2010-жылдын 26-январындагы № 223.1.01.10.04/2010 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2005.01573)
	

	312 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.183-02 (2019-ж. чыгарылыш) «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Флюорат-02» суюктук анализаторунда ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө цинктин массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (2019-жылдын 5-ноябрындагы № 026/RA.RU.311278/2019 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2019.35829)
	

	313 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.143-98 «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы алюминийди, барийди, борду, темирди, кобальтты, марганецти, жезди, никелди, стронцийди, титанды, хромду жана цинкти ICP спектрометрия методу менен аныктоо методикасы» (2011-жылдын 12-октябрындагы № 019/01.00301-2010/2011 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2013.13911)
	

	314 
	
	МУК 4.1.1255-03 «Ичүүчү суунун жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суусунун үлгүлөрүндө алюминийдин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	315 
	
	МУК 4.1.1256-03 «Ичүүчү суунун жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суусунун үлгүлөрүндө цинктин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	316 
	
	МУК 4.1.1257-03 «Ичүүчү суунун жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суусунун үлгүлөрүндө бордун массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	317 
	
	ӨАМ.МН 1792-2002 «ARL 3410+ спектрометринде суюк үлгүлөрдөгү элементтердин концентрациясын өлчөө методикасы»
	

	318 
	
	ӨАМ.МН 3057-2008 «Суу матрицаларындагы оор металлдардын концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	Металлдан жасалган идиш-аяктар жана ашкана шаймандары, металлдан жасалган санитардык-гигиеналык буюмдар

	319 
	4-берененин 
4 жана 5-пункттары (үлгүлөрдү тандоо)
	МАМСТ 18321-73 «Сапатты статистикалык контролдоо. Даана продукциянын үлгүлөрүн туш келди тандоо методдору»


	

	320 
	
	МАМСТ Р 50779.12-2021 «Статистикалык методдор. Сапатты статистикалык контролдоо. Даана продукциянын үлгүлөрүн туш келди тандоо методдору»
	

	321 
	4-берененин
 4 жана 5-пункттары (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы)
	МАМСТ 24295-80 «Эмалданган  чарбалык болот идиштер. Бөлүнүп чыккандарды талдоо методдору»


	

	322 
	4-берененин 
4 жана 5-пункттары (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: темир, никель, хром, алюминий, коргошун, цинк, жез, титан, кобальт, марганец, мышьяк, бор)
	МАМСТ 33537-2015 (ISO 8288:1986) «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	

	323 
	
	МАМСТ 4152-89 «Ичүүчү суу. Мышьяктын массалык концентрациясын аныктоо методдору»
	

	324 
	
	МАМСТ 4974-2014 «Ичүүчү суу. Фотометриялык метод менен марганецтин камтылышын аныктоо»
	

	325 
	
	МАМСТ 18165-89 «Ичүүчү суу. Алюминийдин массалык концентрациясын аныктоо методу»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	326 
	
	МАМСТ 18165-2014 «Ичүүчү суу. Алюминийдин камтылышын аныктоо методдору»
	

	327 
	
	МАМСТ 22001-87 «Реактивдер жана өзгөчө таза заттар. Химиялык элементтердин аралашмаларын аныктоонун атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу»
	

	328 
	
	МАМСТ 24295-80 «Эмалданган чарбалык болот идиштер. Бөлүнп чыккандарды талдоо методдору»
	

	329 
	
	МАМСТ 31870-2012 «Ичүүчү суу. Атомдук спектрометрия методдору менен элементтердин курамын аныктоо»
	

	330 
	
	МАМСТ 31949-2012 «Ичүүчү суу. Бордун камтылышын аныктоо методу»
	

	331 
	
	МАМСТ 31956-2012 «Суу. Хромдун (VI) жана жалпы хромдун камтылышын аныктоо методдору»
	

	332 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Индуктивдүү байланышкан плазма менен атомдук-эмиссиялык спектрометрия методу аркылуу айрым элементтерди аныктоо»
	

	333 
	
	СТБ ISO 15586-2011 «Суунун сапаты. Графит мештерин колдонуу менен атомдук-абсорбциялык методу аркылуу микроэлементтерди аныктоо»
	

	334 
	
	СТ РК ИСО 8288-2005 «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	335 
	
	МАМСТ Р 54276-2010 «Суу. Жезди аныктоо методдору»
	

	336 
	
	МАМСТ Р 57162-2016 «Суу. Электротермикалык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу элементтердин камтылышын аныктоо»
	

	337 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.139-98 «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы кобальтты, никелди, жезди, хромду, цинкти, марганецти, темирди, күмүштү жалындуу атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	338 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.139-98 (2020-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө  темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (2020-жылдын 21-декабрындагы 88-16207-058-RA.RU.310657-2020 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2021.39093)
	

	339 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.140-98 Ф ЖЧД «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы бериллийди, ванадийди, висмутту, кадмийди, кобальтты, жезди, молибденди, мышьякты, никелди, калайды, коргошунду, селенди, күмүштү, сурьманы жана хромду электрометриялык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	340 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.140-98 (2013-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, калайдын, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун массалык концентрациясын  электрометриялык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы» (2013-жылдын 27-ноябрындагы № 016/01.00301-2010/2013 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16663)
	

	341 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.181-02 (2010-ж. чыгарылыш) «Флюорат-02» суюктук анализаторунда флуориметриялык метод менен ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө алюминийдин концентрациясын өлчөө методикасы» (2010-жылдын 26-январындагы № 223.1.01.10.04/2010 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2005.01573)
	

	342 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.183-02 (2019-ж. чыгарылыш) «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Флюорат-02» суюктук анализаторунда ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө цинктин массалык концентрациясын  өлчөө методикасы» (2019-жылдын 5-ноябрындагы № 026/RA.RU.311278/ 2019 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2019.35829)
	

	343 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.143-98 «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы алюминийди, барийди, борду, темирди, кобальтты, марганецти, жезди, никелди, стронцийди, титанды, хромду жана цинкти ICP спектрометрия методу менен аныктоо методикасы» (2011-жылдын 12-октябрындагы № 019/01.00301-2010/2011 1 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2013.13911)
	

	344 
	
	МУК 4.1.1256-03 «Ичүүчү суунун жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суусунун үлгүлөрүндө цинктин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	345 
	
	МУК 4.1.1255-03 «Ичүүчү суунун жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суусунун үлгүлөрүндө алюминийдин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	346 
	
	МУК 4.1.1257-03 «Ичүүчү суунун жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суусунун үлгүлөрүндө бордун массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	347 
	
	ӨАМ.МН 1792-2002 «ARL 3410+ спектрометринде суюк үлгүлөрдөгү элементтердин концентрациясын өлчөө методикасы»
	

	348 
	
	ӨАМ.МН 3057-2008 «Суу матрицаларындагы оор металлдардын концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	349 
	4-берененин 
4 жана 5-пункттары (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: фторион (жалпысынан)
	МАМСТ 4386-89 «Ичүүчү суу. Фториддердин массалык концентрациясын аныктоо методдору»
	

	350 
	
	МАМСТ 31867-2012 «Ичүүчү суу. Хроматография жана капиллярдык электрофорез методу аркылуу аниондордун камтылышын аныктоо»
	

	351 
	
	МК 3034-84 «100 °C температурада тамак-аш өнөр жайында колдонууга арналган кремний органикалык жана фтор органикалык каптоолорду гигиеналык баалоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	352 
	
	МК 1959-78 «Тамак-аш өнөр жайында 4 жана 4Д фторопласттан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	353 
	4-берененин 4 жана 5-пункттары (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: металлдан жасалган санитардык-гигиеналык буюмдардын коррозияга туруктуулугу)
	МАМСТ 24788-2001 7.8, 7.9-пункттар «Эмалданган чарбалык болот идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын
 1-ноябрына чейин колдонулат

	354 
	
	МАМСТ 24788-2018, 6.7 – 6.9-пункттар « Эмалданган чарбалык болот идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	

	355 
	
	МАМСТ 9.308-85 «Коррозиядан жана эскирүүдөн коргоонун бирдиктүү системасы. Металл жана металл эмес органикалык эмес жабуулар. Тездетилген коррозиялык сыноолор методдору»
	

	356 
	
	МАМСТ Р 9.316-2006 «Коррозиядан жана эскирүүдөн коргоонун бирдиктүү системасы. Термодиффузиялык цинк жабуулары. Жалпы талаптар жана контролдоо методдору»
	

	357 
	
	Нускама 1.1.10-12-41-2006 «Медициналык багыттагы буюмдарды, медициналык техниканы жана аларды даярдоо үчүн колдонулуучу  материалдарды гигиеналык баалоо»
	

	358 
	4-берененин 
4 жана 5-пункттары (кармагычты орнотуу бекемдиги, санитардык-гигиеналык буюмдардагы арматуралар)
	МАМСТ 24788-2001, 7.18-пункт «Эмалданган чарбалык болот идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 1-ноябрына чейин колдонулат

	359 
	
	МАМСТ 24788-2018, 6.16-пункт «Эмалданган чарбалык болот идиш. Жалпы техникалык шарттар»
	

	360 
	
	МАМСТ Р 51268-99, 6.4-пункт «Кайчы. Жалпы техникалык шарттар»
	

	361 
	
	СТБ 813-93, 6.4-пункт «Кайчы. Жалпы техникалык шарттар»
	

	Кагаздан жана картондон жасалган идиш-аяктар (бир жолу колдонулуучу)

	362 
	4-берененин
4-пункту (үлгүлөрдү тандоо)
	МАМСТ 18321-73 «Сапатты статистикалык контролдоо. Даана продукциянын үлгүлөрүн туш келди тандоо методдору»


	

	363 
	
	МАМСТ Р 50779.12-2021 «Статистикалык методдор. Сапатты статистикалык контролдоо. Даана продукциянын үлгүлөрүн туш келди тандоо методдору»
	

	364 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы)
	МАМСТ 31870-2012 «Ичүүчү суу. Атомдук спектрометрия методдору менен элементтердин курамын аныктоо»
	

	365 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: коргошун, мышьяк, цинк, хром)
	МАМСТ 33537-2015 (ISO 8288:1986) «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	

	366 
	
	МАМСТ 4152-89 «Ичүүчү суу. Мышьяктын массалык концентрациясын аныктоо методдору»
	

	367 
	
	МАМСТ 22001-87 «Реактивдер жана өзгөчө таза заттар. Химиялык элементтердин аралашмаларын аныктоонун атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу»
	

	368 
	
	МАМСТ 31956-2012 «Суу. Хромдун (VI) жана жалпы хромдун камтылышын аныктоо методдору»
	

	369 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Индуктивдүү байланышкан плазма менен атомдук-эмиссиялык спектрометрия методу аркылуу айрым элементтерди аныктоо»
	

	370 
	
	СТБ ISO 15586-2011 «Суунун сапаты. Графит мештерин колдонуу менен атомдук-абсорбциялык методу аркылуу микроэлементтерди аныктоо»
	

	371 
	
	СТ РК ИСО 8288-2005 «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	372 
	
	МАМСТ Р 57162-2016 «Суу. Электротермикалык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу элементтердин камтылышын аныктоо»
	

	373 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.139-98 «Табигый, агынды жана ичүүчү суулардагы кобальтты, никелди, жезди, хромду, цинкти, марганецти, темирди, күмүштү жалындуу атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы»
	2023-жылдын
 1-ноябрына чейин колдонулат

	374 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.139-98 (2020-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (2020-жылдын 21-декабрындагы 88-16207-058-RA.RU.310657-2020 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2021.39093)
	

	375 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.140-98  «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы бериллийди, ванадийди, висмутту, кадмийди, кобальтты, жезди, молибденди, мышьякты, никелди, калайды, коргошунду, селенди, күмүштү, сурьманы жана хромду электрометриялык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	376 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.140-98 (2013-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, калайдын, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун электрометриялык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы» (2013-жылдын 27-ноябрындагы № 016/01.00301-2010/2013 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16663)
	

	377 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.143-98 «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы алюминийди, барийди, борду, темирди, кобальтты, марганецти, жезди, никелди, стронцийди, титанды, хромду жана цинкти ICP спектрометрия методу менен аныктоо методикасы» (2011-жылдын 12-октябрындагы № 019/01.00301-2010/2011 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2013.13911)
	

	378 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.183-02 (2019-ж. чыгарылыш) Суулардын сандык химиялык анализи.«Флюорат-02» суюктук анализаторунда флюориметриялык ыкма менен ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндөгү цинктин массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (2019-жылдын 5-ноябрындагы № 026/RA.RU.311278/ 2019 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери 1.31.2019.35829)
	

	379 
	
	МУК 4.1.1256-03 « Ичүүчү суунун жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын үлгүлөрүндөгү цинктин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	380 
	
	ӨАМ.МН 1792-2002 « ARL 3410+ спектрометринде суюк үлгүлөрдөгү элементтердин концентрациясын өлчөө методикасы»
	

	381 
	
	ӨАМ.МН 3057-2008 «Суу матрицаларындагы оор металлдардын концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	382 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетальдегид)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	383 
	
	ӨАМ. МН 2558-2006 «Тамак-аш азыктарын имитациялаган моделдик чөйрөлөрдүн бөлүүнүп чыккан ацетондун жана ацетальдегиддин концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	384 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	385 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетон)
	МУК 4.1.649-96 «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	386 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	387 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740);
	

	388 
	
	ӨАУ. МН 2558-2006 «Тамак-аш азыктарын имитациялаган моделдик чөйрөлөрдөн бөлүнүп чыккан ацетондун жана ацетальдегиддин концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	389 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	390 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бензол)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	391 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	392 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	393 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	394 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	395 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	396 
	
	МУК 4.1.649-96 «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	397 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бутилацетат) 
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	398 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ксилолдор (изомерлердин аралашмасы)
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	399 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	400 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	401 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	402 
	
	Нускама 4.1.10-12-39-2005 «Ацетондун, метанолдун, бензолдун, толуолдун, этилбензолдун, пентандын, о-, п-ксилолдун, гександын, октандын жана декандын суудагы концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	403 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	404 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бутил спирти, изобутил спирти)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	405 
	
	МУК 4.1.654-96 «Суудагы бутаналды, бутанолду, изобутанолду, 2-этилгексаналды, 2- этилгексеналды жана 2-этилгексанолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	406 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүү»
	

	407 
	4-берененин
 4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метил спирти)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	408 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү»
	

	409 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	410 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	411 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 1 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	412 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: изопропил спирти; этилацетат)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	413 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: толуол)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	414 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	415 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	416 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	417 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	418 
	
	МУК 4.1.651-96 «Суудагы толуолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	419 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	420 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	421 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	422 
	4-берененин 
4-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: формальдегид)
	МАМСТ Р 55227-2012 «Суу. Формальдегиддин камтылышын аныктоо методдору»
	

	423 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.267-2012 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Люмахром» суюктук хроматографын пайдаланып, фотометрикалык детектирлөө менен жогорку натыйжалуу суюктук хроматография методу аркылуу ичүүчү (анын ичинде сыйымдуулуктарга ченеп салынган), табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөө методикасы (2012-жылдын 16-мартындагы № 222.0006/01.00258/2012 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2012.12307)
	

	424 
	
	МУК 4.1.1265-03 «Ичүүчү суу жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суу үлгүлөрүндөгү формальдегиддин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	425 
	
	МУК 4.1.753-99 «Суудагы формальдегидди ионохроматографиялык аныктоо»
	

	426 
	
	ФЖЧД 14.2:4.187-02 «Флюорат-02» суюктук анализатору аркылуу ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөөнү аткаруу методикасы»
	

	427 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.120-96 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Флюорат-02» анализаторунда ичүүчү, табигый, жана агынды суулардын үлгүлөрүндөгү формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөө методикасы»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	428 
	
	«Курчап турган чөйрө объекттериндеги зыяндуу заттарды аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр» жыйнак 1-чыг. Мн. 1993-ж. (МК № 75)
	

	Пластмассадан жасалган санитардык-гигиеналык жана галантереялык буюмдар

	429 
	4-берененин
 6-пункту (үлгүлөрдү тандоо)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.1-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	430 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.1-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын
 1-ноябрына чейин колдонулат

	431 
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.1-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	432 
	
	СТБ 1015-97 «Пластик массалардан жасалган маданий-тиричиликтик жана чарбалык багыттагы буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»


	

	433 
	4-берененин
 6-пункту (кармагычты орнотуу бекемдиги, деформация)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.11 жана 5.28-пункттар «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	434 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.11 жана 5.28-пункттар «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	435 
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.11 жана 6.22-пункттар «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	436 
	
	СТБ 1015-97 «Пластик массалардан жасалган маданий-тиричиликтик жана чарбалык арналыштагы буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	437 
	4-берененин 
6-пункту (курч кырынын (кесүүчү, саюучу) жоктугу)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.2-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	438 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	439 
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.2-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	440 
	4-берененин 
6-пункту (сырткы түрүнүн жана боёгунун сакталышы, 65тен 75 °Cга чейинки температурадагы суунун таасиринде деформациялардын жана жаракалардын жоктугу)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.5-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын
1-ноябрына чейин колдонулат

	441 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, 5.5-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	442 
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.5-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	443 
	4-берененин
 6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы)
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	444 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: цинк)
	МАМСТ 31870-2012 «Ичүүчү суу. Атомдук спектрометрия методдору менен элементтердин курамын аныктоо»
	

	445 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Индуктивдүү байланышкан плазма менен атомдук-эмиссиялык спектрометрия методу аркылуу айрым элементтерди аныктоо»
	

	446 
	
	СТ РК ИСО 8288-2005 «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	447 
	
	МАМСТ 33537-2015 (ISO 8288:1986) «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	

	448 
	
	МАМСТ Р 57162-2016 «Суу. Электротермикалык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу элементтердин камтылышын аныктоо»
	

	449 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.139-98 «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы кобальтты, никелди, жезди, хромду, цинкти, марганецти, темирди, күмүштү жалындуу атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы»
	2023-жылдын 
1-ноябрына чейин колдонулат

	450 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.139-98 (2020-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндөгү темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (2020-жылдын 21-декабрындагы 88-16207-058-RA.RU.310657-2020 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2021.39093)
	

	451 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.183-02 (2019-ж. чыгарылыш) «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Флюорат-02» суюктук анализаторунда ичүүчү, табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндөгү цинктин массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (2019-жылдын 5-ноябрындагы № 026/RA.RU.311278/ 2019 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2019.35829)
	

	452 
	
	МУК 4.1.1256-03 «Ичүүчү суунун жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суусунун үлгүлөрүндө флуориметриялык метод менен цинктин массалык концентрациясын өлчөө»
	

	453 
	
	ӨАМ.МН 1792-2002 « ARL 3410+ спектрометринде суюк үлгүлөрдогү элементтердин концентрациясын өлчөө методикасы»
	

	454 
	
	ӨАМ.МН 3057-2008 «Суу матрицаларындагы оор металлдардын концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	455 
	
	Ф ЖЧД 14.1:2:4.143-98 «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы алюминийди, барийди, борду, темирди, кобальтты, марганецти, жезди, никелди, стронцийди, титанды, хромду жана цинкти ICP спектрометрия методу менен аныктоо методикасы» (2011-жылдын 12-октябрындагы № 019/01.00301-2010/2011 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2013.13911)
	

	456 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: акрилонитрил)
	МАМСТ ISO 16000-6-2016 «Туюк бөлмөлөрдүн абасы. 6-бөлүк. Tenax TA сорбентине үлгүлөрдү жигердүү тандоо аркылуу, андан ары термикалык десорбция жана масс-спектрометриялык детекторду /жалындуу иондоштурулган детекторду колдонуу менен газохроматографиялык анализ жүргүзүү аркылуу туюк бөлмөлөрдүн жана сыноо камерасынын абасындагы учуучу органикалык бирикмелерди аныктоо»
	

	457 
	
	МАМСТ 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	458 
	
	МАМСТ 30713-2000 «Полиакрилонитрил булалары. Акрил кислотасынын нитрилинин абага тароо коцентрациясын аныктоо. Газ хроматография методу»
	

	459 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	460 
	
	ЖД 52.04.186-89 «Атмосферанын булганышын контролдоо боюнча колдонмо»
	

	461 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	462 
	
	№ 11-12-25-96 МК «Нитрон Д» буласынан газ-суюктук хроматография методу менен чыгарылган акрил кислотасынын нитрилин (тер суюктугун) аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	463 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетальдегид)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	464 
	
	ӨАУ. МН 2558-2006 «Газ хроматографиясынын жардамы менен тамак-аш азыктарын моделдөөчү чөйрөдөн бөлүнүп чыккан ацетон жана ацетальдегид концентрациясын өлчөө методикасы»
	

	465 
	
	МУК 4.1.1957-05 «Абадагы винилхлоридди жана ацетальдегидди газохроматографиялык аныктоо»
	

	466 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16741)
	

	467 
	
	4.1.3171-14 МУК «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	468 
	4-берененин
 6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетон)
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	469 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	470 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	471 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы жыпар жыттуу, күкүрт камтыган, курамында галоген болгон заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	472 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16741)
	

	473 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	474 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бензол)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	475 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, н-пропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду, бензальдегидди газохроматографиялык аныктоо»
	

	476 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	477 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	478 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	479 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	480 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы жыпар жыттуу, күкүрт камтыган, курамында галоген болгон заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	481 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	482 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	483 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: винилацетат)
	МАМСТ ISO 16000-6-2016 «Туюк бөлмөлөрдүн абасы. 6-бөлүк. Tenax TA сорбентине үлгүлөрдү жигердүү тандоо аркылуу, андан ары термикалык десорбция жана масс-спектрометриялык детекторду /жалындуу иондоштурулган детекторду колдонуу менен газохроматографиялык анализ жүргүзүү аркылуу туюк бөлмөлөрдүн жана сыноо камерасынын абасындагы учуучу органикалык бирикмелерди аныктоо»
	

	484 
	
	МАМСТ 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	485 
	
	МС 2915-82 «Сууда винилацетатты газ-суюктук хроматография методу менен аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	486 
	
	МС 1870-78 «Суудагы, суу-спирт эритмелериндеги жана тамак-аш азыктарындагы винилацетаттын аз санын меркуриметриялык аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	487 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: винилхлорид)
	МАМСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) «Пластмассалар. Винилхлориддин гомополимерлери жана сополимерлери. Винилхлориддин калдык мономерин аныктоо. Газохроматографиялык метод»
	

	488 
	
	МС 1941-78 «Поливинилхлоридде жана анын негизиндеги полимер материалдарда, тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдик чөйрөлөрдө, тамак-аш азыктарында хлор винилди аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	489 
	
	26150-84 МС «Поливинилхлориддин негизиндеги жасалгалоочу полимердик курулуш материалдары жана буюмдар. Санитардык-химиялык баалоо методу»
	

	490 
	
	МУК 4.1.607-06 «Атмосфералык абада газ суюктук хроматография методу менен винилхлоридди аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	491 
	
	МУК 4.1.1957-05 «Абадагы винилхлоридди жана ацетальдегидди газохроматографиялык аныктоо»
	

	492 
	
	Агынды, табигый жер үстүндөгү жана жер астындагы суулардагы хлор метилдин, винилхлориддин, винилиденхлориддин, метиленхлориддин, хлороформдун, төрт хлордуу көмүртектин ж.б. массалык концентрациясын газохроматографиялык метод менен өлчөө методикасы (2005-жылдын 1-мартындагы № 17-05 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2005.01754)
	

	493 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: гексаметилен-диамин)
	МС 1503-76 «Тамак-аш жана текстиль өнөр жайында колдонулуучу полимердик материалдарда санитардык-химиялык изилдөөдө суудагы гексаметилендиаминди аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	494 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005  «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	495 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	496 
	4-берененин
 6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: дибутилфталат, диоктилфталат)
	МУК 4.1.3168-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» (2012-жылдын 14-декабрындагы № 01.00282-2008/0146.14.12.12 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери. 1.31.2013.16763)
	

	497 
	
	МУК 4.1.738-99 «Сууда фталаттарды жана органикалык кислоталарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	498 
	
	Нускама 4259-87 «Чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоодо жана суу чарбасында пайдалануу үчүн арналган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	499 
	
	ӨАУ. МН 1402-2000 «Суу жана суу-спирт чөйрөлөрүндө дибутилфталаттын жана диоктилфталаттын концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	500 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16764)
	

	501 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: диэтилфталат)
	МУК 4.1.3168-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0146.14.12.12 14.12.2012-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери. 1.31.2013.16763)
	

	502 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16764)
	

	503 
	
	МУК 4.1.738-99 «Сууда фталаттарды жана органикалык кислоталарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	504 
	4-берененин
 6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: диметилтере-фталат) 
	МУК 4.1.3168-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» (2012-жылдын 14-декабрындагы № 01.00282-2008/0146.14.12.12 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери. 1.31.2013.16763)
	

	505 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16764)
	

	506 
	
	МУК 4.1.745-99 «Сууда терефтал кислотасынын диметил эфирин газохроматографиялык аныктоо»
	

	507 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	508 
	
	Нускама 4.1.11-11-19-2004 «Газ хроматографиясы методу менен суудагы терефтал кислотасынын диметил эфиринин концентрациясын өлчөө методикасы»
	

	509 
	
	ӨАМ. МН 2367-2005 «Тамак-аш азыктарын имитациялаган моделдик чөйрөлөрдөгү терефтал кислотасынын диметил эфиринин концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	510 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: е-капролактам (капролактам)
	МАМСТ ISO 16000-6-2016 «Туюк бөлмөлөрдүн абасы. 6-бөлүк. Tenax TA сорбентине үлгүлөрдү жигердүү тандоо аркылуу, андан ары термикалык десорбция жана масс-спектрометриялык детекторду /жалындуу иондоштурулган детекторду колдонуу менен газохроматографиялык анализ жүргүзүү аркылуу туюк бөлмөлөрдүн жана сыноо камерасынын абасындагы учуучу органикалык бирикмелерди аныктоо» 
	

	511 
	
	МАМСТ 30351-2001 «Полиамиддер, булалар, кездемелер, полиамид пленкалар. Калдык капролактамдын жана аз молекулалуу бирикмелердин массалык үлүшүн жана алардын концентрациясынын сууга таралышын аныктоо. Суюктук жана газ-суюктук хроматография методдору»
	

	512 
	
	АМИ.МН 0003-2021 «Суу жана аба чөйрөлөрүндө полиамиддерден жасалган буюмдардан бөлүнүп чыгуучу Е-капролактамдын массалык концентрациясы. Жогорку эффективдүү суюк хроматография методу менен өлчөө методикасы» (2021-жылдын 29-сентябрындагы № BY 00221 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	513 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.211-05 «Табигый жана агынды суулардын үлгүлөрүндө газохроматографиялык метод менен капролактамдын массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (2004-жылдын 23-апрелиндеги № 224.01.11.083/2004 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.13995)
	

	514 
	
	Нускама 4259-87  «Чарбалык-ичүүчү суу менен жабдууда жана суу чарбасында пайдалануу үчүн арналган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	515 
	
	МУК 4.1.1209-03 «Суудагы Е-капролактамды газохроматографиялык аныктоо»
	

	516 
	
	Нускама 4.1.10-14-101-2005 5-глава «Гигиеналык баалоо үчүн полимердик материалдарды изилдөө методдору»
	

	517 
	4-берененин
 6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ксилолдор (изомерлердин аралашмасы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	518 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, н-пропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду, бензальдегидди газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16742)
	

	519 
	
	МУК 4.1.649-96 «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	520 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	521 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	522 
	
	Нускама 4.1.10-12-39-2005 «Ацетондун, метанолдун, бензолдун, толуолдун, этилбензолдун, пентандын, о-, п-ксилолдун, гександын, октандын жана декандын суудагы концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	523 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	524 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метил-метакрилат)
	МАМСТ ISO 16000-6-2016 «Туюк бөлмөлөрдүн абасы. 6-бөлүк. Tenax TA сорбентине үлгүлөрдү жигердүү тандоо аркылуу, андан ары термикалык десорбция жана масс-спектрометриялык детекторду /жалындуу иондоштурулган детекторду колдонуу менен газохроматографиялык анализ жүргүзүү аркылуу туюк бөлмөлөрдүн жана сыноо камерасынын абасындагы учуучу органикалык бирикмелерди аныктоо»
	

	525 
	
	МАМСТ 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	526 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	527 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метиленхлорид)
	МУК 4.1.646-96 «Суудагы галоген камтыган заттарды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	528 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	2023-жылдын 1-июлуна чейин колдонулат



	529 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: 
α-метилстирол)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	530 
	
	4.1.3166-14 МУК «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	531 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, н-пропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду, бензальдегидди газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16742)
	

	532 
	
	МК 4628-88 «Сууда, моделдүү чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр
	

	533 
	4-берененин
 6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метил спирти)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	534 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16741)
	

	535 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 1 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	536 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	537 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы жыпар жыттуу, күкүрт камтыган, курамында галоген болгон заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	538 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү»
	

	539 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	540 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: пропил спирти)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	541 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16741)
	

	542 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: изопропил спирти)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	543 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери 1. 31. 2013. 16741)
	

	544 
	
	МК № 4149-86 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	545 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүү»
	

	546 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: стирол)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	547 
	
	МАМСТ 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	548 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	549 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, н-пропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду, бензальдегидди газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16742)
	

	550 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13  аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	551 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	552 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы жыпар жыттуу, күкүрт камтыган, курамында галоген болгон заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	553 
	
	Нускама 4.1.10-14-101-2005 «Гигиеналык баалоо үчүн полимердик материалдарды изилдөө методдору»
	

	554 
	
	ӨАУ.МН 1401-2000 «Алкоголдук ичимдиктерди имитациялаган суу-спирт жана суу чөйрөлөрүндөгү стирол концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	555 
	4-берененин 
6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: толуол)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	556 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана туюк бөлмөлөрдүн абасындагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, н-пропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду, бензальдегидди газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 16-январындагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16742)
	

	
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282- МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (2013-жылдын 19-мартындагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	


	558
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	559
	
	4.1.739-99 МУК «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	560
	
	4.1.1205-03 МУК «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	561
	
	4.1.649-96 МУК «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	562
	
	4.1.651-96 МУК «Суудагы толуолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	563
	
	4.1.10-14-91-2005 нускамасы «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	564
	
	4.1.11-11-13-2004 нускамасы «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, 

о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	565 
	4-берененин 

6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: фенол)
	16000-6-2016 ISO МАМСТ «Жабык бөлмөлөрдөгү аба. 6-бөлүк. Жабык бөлмөлөрдүн жана сыноо камерасынын абасындагы учуучу органикалык бирикмелерди андан ары термикалык десорбция жана МСД/ПИД колдонуу менен газохроматографиялык анализ жүргүзүү менен Tenax TA сорбентине сынамдарды жигердүү тандоо жолу менен аныктоо»
	

	566 
	
	4.1.1263-03 МУК «Ичүүчү суу жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суу сынамдарындагы жалпы жана учуучу фенолдордун массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	567 
	
	4.1.752-99 МУК «Суудагы фенолду газохроматографиялык аныктоо»
	

	568 
	
	4.1.647-96 МУК «Суудагы фенолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	569 
	
	4.1.737-99 МУК «Суудагы фенолду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	570 
	
	52.24.488-95 ЖД «Буу менен айдоодон кийин учуучу фенолдун суммасын аныктоо менен фотометриялык метод аркылуу суудагы массалык концентрациясын өлчөө методикасы»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	571 
	
	52.24.488-2022 ЖД «Суулардагы учуучу фенолдордун жалпы массалык концентрациясы. Буу менен айдоодон кийин экстрациялык-фотометриялык метод аркылуу 4 аминоантипирин менен өлчөө методикасы» (488.RA.RU.311345-2022 15.04.2022-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2022.43113)  
	

	572 
	
	4.1.598-96 МУК «Атмосфералык абадагы жыпар жыттуу, күкүрт камтыган, курамында галоген болгон заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	573 
	
	4.1.1271-03 МУК «Калктуу жерлердеги жумушчу зонадагы абанын жана атмосфералык абадагы фенолдун массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	574 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускамасы «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	575 
	
	ӨАМ. МН 1924-2003 «Тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдүү чөйрөлөрдө фенолду жана эпихлоргидринди газохроматографиялык аныктоо методикасы»
	

	576 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.182-02 (2010-ж. басылма) «Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарында фенолдордун массалык концентрациясын «Флюорат-02» суюктук анализаторунда өлчөө методикасы» (223.1.0107/01.0258/2010 24.09.2010-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2006.02371)
	

	577 
	4-берененин 

6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: формальдегид)
	22648-77 МАМСТ «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	578 
	
	МАМСТ Р 55227-2012 «Суу. Формальдегиддин камтылышын аныктоо методдору»
	

	579 
	
	МУК 4.1.1265-03 «Ичүүчү суу жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суу сынамдарындагы формальдегиддин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	580 
	
	4.1.1272-03МУК «Калктуу жерлердеги жумушчу зонадагы абанын жана атмосфералык абадагы формальдегиддин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	581 
	
	52.04.186-89 ЖД «Атмосферанын булганышын контролдоо боюнча колдонмо»
	

	582 
	
	4.1.1045-01 МУК «Абадагы формальдегидди жана чектүү альдегиддерди (С2 ‒ С10) жогорку эффективдүү суюк хроматография менен (ЖЭСХ) аныктоо»
	

	583 
	
	ФЖЧД 14.2:4.187-02 «Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарында формальдегиддин массалык концентрациясын «Флюорат-02» суюктук анализаторунда өлчөөнү аткаруу методикасы»
	

	584 
	
	МУК 4.1.753-99 «Суудагы формальдегидди ионохроматографиялык аныктоо»
	

	585 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.120-96 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарындагы формальдегиддин массалык концентрациясын «Флюорат-02» анализаторунда өлчөө методикасы»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	586 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускамасы «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	587 
	
	52.04.186-89 ЖД «Атмосферанын булганышын контролдоо боюнча колдонмо»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	588 
	
	4.1.1053-01 МУК «Абадагы формальдегидди ионохроматографиялык аныктоо»
	

	589 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.267-2012 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Люмахром» суюктук хроматографын пайдаланып, фотометрикалык детектирлөө менен жогорку натыйжалуу суюктук хроматография методу аркылуу ичүүчү (анын ичинде сыйымдуулуктарга ченеп салынган), табигый жана агынды суулардын сынамдарында формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөө методикасы (№ 222.0006/01.00258/2012 16.03.2012-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2012.12307)
	

	590 
	
	«Курчап турган чөйрө объекттериндеги зыяндуу заттарды аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр» жн. 1-чыг. Мн. 1993-ж. (МУ №75, МУ №266)
	

	591 
	4-берененин 

6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: хлорбензол)
	ӨАМ.МН 6309-2020 «Суу жана аба чөйрөлөрүндө поликарбонаттан жасалган буюмдардан бөлүнүп чыгуучу хлорбензолдун массалык концентрациясы. Газ хроматография методу менен өлчөө методикасы» (№ BY 00120 29.10.2020-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	592 
	
	4.1.739-99 МУК «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	593 
	
	4.1.1205-03 МУК «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	594 
	
	4.1.11-11-13-2004 нускамасы «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун,

о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	595 
	4-берененин

6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: этилацетат)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	596 
	
	4.1.3170-14 МУК «Атмосфералык абадагы, сыноо камераларындагы жана жабык бөлмөлөрдөгү абадан ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 

н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газохроматографиялык аныктоо» 

(№ 01.00282-2008/0154.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, 

ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16741)
	

	597 
	
	№ 4149-86 МК «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	598 
	
	4.1.10-15-90-2005 нускамасы «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү»
	

	599 
	4-берененин 

6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: этиленгликоль)
	16000-6-2016 ISO МАМСТ «Жабык бөлмөлөрдөгү аба. 6-бөлүк. Жабык бөлмөлөрдөгү жана сыноо камерасындагы абасындагы учуучу органикалык бирикмелерди андан ары термикалык десорбция жана МСД/ПИД колдонуу менен газохроматографиялык анализ жүргүзүү аркылуу Tenax TA сорбентине сынамдарды жигердүү тандоо жолу менен аныктоо»
	

	600 
	
	№ 880-71 нускамасы «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	601 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускамасы «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	602 
	4-берененин 

6-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: эпихлоргидрин)
	2715-83 МУК «Абадагы этилхлоргидринди (ЭХГ) газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	603 
	
	4259-87 нускамасы «Тиричилик-ичүүчү суу менен камсыздоодо жана суу чарбасында колдонуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	604 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускамасы «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	605 
	
	ӨАМ. МН 1924-2003 «Тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдүү чөйрөлөрдө фенолду жана эпихлоргидринди газохроматографиялык аныктоо методикасы»
	

	606 
	4-берененин 

6-пункту (боёгучтун сүрүлүүгө туруктуулугу)
	МАМСТ Р 50962-96, 5.6-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	607 
	
	СТ РК МАМСТ Р 50962-2008, «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	608 
	
	МАМСТ 34827-2022, 6.6-пункт «Пластмассадан жасалган чарба багытындагы идиштер жана буюмдар. Жалпы техникалык шарттар»
	

	Ооз көңдөйүн тазалоого арналган тиш щёткалары, тиштин эттери үчүн массажерлор жана ушул сыяктуу буюмдар

	609 
	4-берененин 

7-пункту (сынамдарды тандоо)
	МАМСТ 18321-73 «Сапатты статистикалык контролдоо. Чекене продукциянын тандамаларын туш келди тандоо методдору»
	

	610 
	
	МАМСТ Р 50779.12-2021 «Статистикалык методдор. Сапатты статистикалык контролдоо. Чекене продукциянын тандамаларын туш келди тандоо методдору»
	

	611 
	
	МАМСТ ISO 10993-12-2015 «Медициналык буюмдар. Медициналык буюмдардын биологиялык таасирин баалоо. 12-бөлүк. Сынамдарды даярдоо жана контролдук үлгүлөр»
	

	612 
	4-берененин

 7-пункту (микробиологиялык коопсуздук талаптары)
	МАМСТ ISO 16212-2020 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Ачытуучу жана көгөртүүчү грибокторду эсептөө»
	

	613 
	
	МАМСТ ISO 18415-2020 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Спецификалык жана спецификалык эмес микроорганизмдерди табуу»
	

	614 
	
	МАМСТ ISO 18416-2018 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Candida albicans табуу»
	

	615 
	
	МАМСТ ISO 21148-2020 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Микробиологиялык контролдоого жалпы талаптар»
	

	616 
	
	МАМСТ ISO 21149-2020 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Мезофилдүү аэробдук бактерияларды эсептөө жана табуу»
	

	617 
	
	МАМСТ ISO 21150-2018 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Escherichia coliни табуу»
	

	618 
	
	МАМСТ ISO 22717-2018 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Pseudomonas aeruginosaны табуу»
	

	619 
	
	МАМСТ ISO 22718-2018 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Staphylococcus aureusту табуу»
	

	620 
	
	МАМСТ 32064-2013 «Тамак-аш азыктары. Enterobacteriaceae тукумундагы бактерияларды табуу жана алардын санын аныктоо методдору»
	

	621 
	
	МАМСТ Р ИСО 7218-2008 «Микробиология. Микробиологиялык изилдөө боюнча жалпы колдонмо»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	622 
	
	МАМСТ ISO 7218-2015 «Тамак-аш азыктарынын жана жаныбарлар үчүн тоюттардын микробиологиясы. Микробиологиялык изилдөө боюнча жалпы талаптар жана сунуштамалар»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	623 
	
	МАМСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) «Тамак-аш азыктарынын жана тоюттардын микробиологиясы. Escherichia coli презумптивдүү бактерияларды табуу жана алардын санын аныктоо методу. Эң ыктымалдуу сан методу»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	624 
	
	МАМСТ 26670-91 «Тамак-аш азыктары. Микроорганизмдерди өстүрүү методдору»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	625 
	
	МАМСТ 10444.15-94 «Тамак-аш азыктары. Мезофилдүү аэробдук жана факультативдик-анаэробдук микроорганизмдердин санын аныктоо методдору»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	626 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: калай, цинк)
	МАМСТ 33537-2015 (ISO 8288:1986) «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрикалык методдор»
	

	627 
	
	МАМСТ 22001-87 «Реактивдер жана өзгөчө таза заттар. Химиялык элементтердин аралашмаларын аныктоонун атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу»
	

	628 
	
	МАМСТ 31870-2012 «Ичүүчү суу. Атомдук спектрометриянын методдору менен элементтердин курамын аныктоо»
	

	629 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Индуктивдүү байланышкан плазма менен атомдук-эмиссиялык методу аркылуу айрым элементтерди аныктоо (ICP-OES)»
	

	630 
	
	СТБ ISO 15586-2011 «Суунун сапаты. Графит мештерин колдонуу менен атомдук-абсорбциялык методу аркылуу микроэлементтерди аныктоо»
	

	631 
	
	СТ РК ИСО 8288-2005 «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрикалык методдор»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	632 
	
	МАМСТ Р 57162-2016 «Суу. Электротермикалык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу элементтердин камтылышын аныктоо»
	

	633 
	
	14.1:2:4.139-98 Ф ЖЧД «Табигый, агынды жана ичүүчү суулардагы кобальтты, никелди, жезди, хромду, цинкти, марганецти, темирди, күмүштү жалындуу атомизация менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	634 
	
	14.1:2:4.139-98 Ф ЖЧД (2020-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды суулардын сынамдарында темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (88-16207-058-RA.RU.310657-2020 21.12.2020-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2021.39093)
	

	635 
	
	14.1:2:4.140-98 Ф ЖЧД «Табигый, агынды жана ичүүчү суулардагы бериллийди, ванадийди, висмутту, кадмийди, кобальтты, жезди, молибденди, мышьякты, никелди, калайды, коргошунду, селенди, күмүштү, сурьманы жана хромду электрометриялык атомизация менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	636 
	
	14.1:2:4.140-98 Ф ЖЧД (2013-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды сууларынын сынамдарында бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, калайдын, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун электрометриялык атомизация менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы» (№ 016/01.00301-2010/2013 27.11.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16663)
	

	637 
	
	14.1:2:4.143-98 Ф ЖЧД «Табигый, агын жана ичүүчү суулардагы алюминийди, барийди, борду, темирди, кобальтты, марганецти, жезди, никелди, стронцийди, титанды, хромду жана цинкти ICP спектрометрия методу менен аныктоо методикасы» (№ 019/01.00301-2010/2011 12.10.2011-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2013.13911)
	

	638 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.183-02 (2019-ж. чыгарылыш) «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарында цинктин массалык концентрациясын «Флюорат-02» суюктук анализаторунда өлчөө методикасы» 

(№ 026/RA.RU.311278/2019 05.11.2019-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; 

ФР реестриндеги номери.1.31.2019.35829)
	

	639 
	
	4.1.1256-03 МУК «Ичүүчү суунун жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булак сууларынын сынамдарында цинктин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	640 
	
	ӨАМ.МН 1792-2002 «Суюк сынамдардагы элементтердин концентрациясын ARL 3410+ спектрометринде өлчөө методикасы»
	

	641 
	
	ӨАМ.МН 3057-2008 «Суу матрицаларындагы оор металлдардын концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	642 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: акрилонитрил)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	643 
	
	22648-77 МАМСТ «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	644 
	
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	645 
	
	4.1.658-96 МУК «Суудагы акрилонитрилди газохроматорграфиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	646 
	
	4.1.1206-03 МУК «Суудагы акрилонитрилди, ацетонитрилди, диметилформамидди, диэтиламинди жана триэтиламинди газохроматорграфиялык аныктоо»
	

	647 
	
	4.1.10-14-91-2005 нускамасы «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	648 
	
	№ 11-12-25-96 МУ «Вытяжкалардагы (тер суюктугу) «Нитрон Д» булаларынан акрил кислотасынын нитрилин газ-суюктук хроматография методу менен аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	649 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетальдегид)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	650 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	651 
	
	2558-2006 ӨАУ. МН «Тамак-аш азыктарын имитациялаган моделдик чөйрөлөрдүн вытяжкаларындагы ацетондун жана ацетальдегиддин концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	652 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетон)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	653 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	654 
	
	4.1.649-96 МУК «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	655 
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	656 
	
	2558-2006 ӨАУ. МН «Тамак-аш азыктарын имитациялаган моделдик чөйрөлөрдүн вытяжкаларындагы ацетондун жана ацетальдегиддин концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	657 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бензол)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду,

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	658 
	
	4.1.649-96 МУК «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	659 
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	660 
	
	4.1.11-11-13-2004 нускама «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, 

о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	661 
	
	4.1.10-14-91-2005 нускама «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	662 
	
	4.1.739-99 МУК «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	663 
	
	4.1.1205-03 МУК «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	664 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: винилацетат) 
	22648-77 МАМСТ «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	665 
	
	2915-82 МР «Сууда винилацетатты газ-суюктук хроматография методу менен аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	666 
	
	1870-78 МР «Суудагы, суу-спирт эритмелериндеги жана тамак-аш азыктарындагы винилацетаттын аз санын меркуриметриялык аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	667 
	4-берененин 
7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: винилхлорид)
	МАМСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) «Пластмассалар. Винилхлориддин гомополимерлери жана сополимерлери. Винилхлориддин калдык мономерин аныктоо. Газохроматографиялык метод»
	

	668 
	
	1941-78 МС «ПВХда жана анын негизиндеги полимер материалдарда, тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдик чөйрөлөрдө, тамактануу азыктарында хлор винилди аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	669 
	
	Агынды, табигый жер үстүндөгү жана жер астындагы суулардагы хлор метилдин, винилхлориддин, винилиденхлориддин, метиленхлориддин, хлороформдун, төрт хлордуу көмүртектин ж.б. массалык концентрациясын газохроматографиялык метод менен өлчөө методикасы 

(№ 17-05 01.03.2005-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2005.01754)
	

	670 
	4-берененин

 7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: гексаметилен-диамин)
	1503-76 МР «Тамак-аш жана текстиль өнөр жайында колдонулуучу полимердик материалдарда санитардык-химиялык изилдөөдө суудагы гексаметилендиаминди аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	671 
	
	№ 880-71 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	672 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	673 
	4-берененин 
7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: дибутилфталат, диоктилфталат)
	4.1.3169-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» 

(№ 01.00282-2008/0147.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, 

ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16764)
	

	674 
	
	4.1.738-99 МУК «Сууда фталаттарды жана органикалык кислоталарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	675 
	
	МК 4077-86 «Тамак-аш азыктары менен чогуу болууга арналган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-гигиеналык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 
	

	676 
	
	4259-87 нускама «Тиричилик-ичүүчү суу менен камсыздоодо жана суу чарбасында колдонуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	677 
	
	4.1.10-15-92-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган резинаны жана андан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	678 
	
	1402-2000 ӨАУ. МН «Суу жана суу-спирт чөйрөлөрүндө дибутилфталаттын жана диоктилфталаттын концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	679 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: диэтилфталат, диметилфталат
	4.1.3169-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо»

 (№ 01.00282-2008/0147.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, 

ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16764)
	

	680 
	
	4.1.738-99 МУК «Сууда фталаттарды жана органикалык кислоталарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	681 
	4-берененин 
7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: диметилтере-фталат)
	4.1.3169-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газохроматографиялык аныктоо» 

(№ 01.00282-2008/0147.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, 

ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16764)
	

	682 
	
	4.1.745-99 МУК «Сууда терефтал кислотасынын диметил эфирин газохроматографиялык аныктоо»
	

	683 
	
	№ 880-71 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	684 
	
	4.1.11-11-19-2004 нускама «Терефтал кислотасынын диметил эфиринин суудагы концентрациясын ӨАУ газ хроматография методу менен аныктоо»»
	

	685 
	
	2367-2005 ӨАУ. МН«Тамак-аш азыктарын имитациялаган моделдик чөйрөлөрдөгү терефтал кислотасынын диметил эфиринин концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	686 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: 
е-капролактам (капролактам)
	МАМСТ 30351-2001 «Полиамиддер, булалар, кездемелер, полиамид пленкалар. Калдык капролактамдын жана төмөн молекулярдык кошулмалардын массалык үлүшүн жана алардын концентрациясынын сууга таралышын аныктоо. Суюктук жана газ-суюктук хроматография методдору»
	

	687 
	
	АМИ.МН 0003-2021 «Суу жана аба чөйрөлөрүндө полиамиддерден жасалган буюмдардан бөлүнүп чыгуучу 

Е-капролактамдын массалык концентрациясы. Жогорку эффективдүү суюк хроматография методу менен өлчөө методикасы» 

(№ BY 00221 2021-жылдын 29-сентябрындагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	688 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.211-05 «Табигый жана агынды суулардын сынамдарында газохроматографиялык метод менен капролактамдын массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (№ 224.01.11.083/2004 23.04.2004-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.13995)
	

	689 
	
	4259-87 нускама «Тиричилик-ичүүчү суу менен камсыздоодо жана суу чарбасында колдонуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	690 
	
	4.1.1209-03 МУК «Суудагы Е-капролактамды газохроматографиялык аныктоо»
	

	691 
	
	4.1.10-14-101-2005 нускама, 5-бап «Гигиеналык баалоо үчүн полимердик материалдарды изилдөө методдору»
	

	692 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ксилолдор (изомерлердин аралашмасы)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду,

 α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	693 
	
	4.1.649-96 МУК «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	694 
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	695 
	
	4.1.1205-03 МУК «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	696 
	
	4.1.10-12-39-2005 нускама «Ацетондун, метанолдун, бензолдун, толуолдун, этилбензолдун, пентандын, о-, п-ксилолдун, гександын, октандын жана декандын суудагы концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	697 
	
	4.1.10-14-91-2005 нускама «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	698 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метилметакри-лат)
	22648-77 МАМСТ «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	699 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	700 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метиленхлорид)
	4.1.646-96 МУК «Суудагы галоген камтыган заттарды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	701 
	
	4.1.649-96 МУК «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	702 
	4-берененин

 7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: 

α-метилстирол)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	703 
	
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	704 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду,

 α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	705 
	
	4628-88 МК «Сууда, моделдүү чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	706 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метил спирти)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду,

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	707 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду,

 α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	708 
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	709 
	
	4.1.10-15-90-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү»
	

	710 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	711 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бутил спирти, изобутил спирти)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду,

 н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду,

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	712 
	
	№ 4149-86 МК «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	713 
	
	4.1.654-96 МУК «Суудагы бутаналды, бутанолду, изобутанолду, 2-этилгексаналды, 2- этилгексеналды жана 2-этилгексанолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	714 
	
	4.1.10-15-90-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү»
	

	715 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: изопропил спирти)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	716 
	
	4149-86 МК «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	717 
	
	4.1.10-15-90-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү»
	

	718 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: стирол)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	719 
	
	22648-77 МАМСТ «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрүн аныктоо методдору»
	

	720 
	
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	721 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	722 
	
	4.1.739-99 МУК «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	723 
	
	4.1.10-14-101-2005 нускама «Гигиеналык баалоо үчүн полимердик материалдарды изилдөө методдору»
	

	724 
	
	1401-2000 ӨАУ.МН «Алкоголдук ичимдиктерди имитациялаган суу-спирт жана суу чөйрөлөрүндөгү стирол концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	725 
	
	4.1.1205-03 МУК «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	726 
	
	4.1.649-96 МУК «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	727 
	4-берененин

 7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: толуол)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду,

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	728 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	729 
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	730 
	
	4.1.1205-03 МУК «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	731 
	
	4.1.739-99 МУК «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	732 
	
	4.1.649-96 МУК «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	733 
	
	4.1.651-96 МУК «Суудагы толуолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	734 
	
	4.1.10-14-91-2005 нускама «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	735 
	
	4.1.11-11-13-2004 нускама «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун,

о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	736 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: фенол)
	4.1.1263-03 МУК «Ичүүчү суу жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суу сынамдарындагы жалпы жана учуучу фенолдордун массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	737 
	
	4.1.647-96 МУК «Суудагы фенолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	738 
	
	4.1.752-99 МУК «Суудагы фенолду газохроматографиялык аныктоо»
	

	739 
	
	4.1.737-99 МУК «Суудагы фенолду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	740 
	
	52.24.488-95 ЖД «Буу менен айдоодон кийин учуучу фенолдун суммасын аныктоо менен фотометриялык метод аркылуу суудагы массалык концентрациясын өлчөө методикасы»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	741 
	
	52.24.488-2022 ЖД «Суулардагы учуучу фенолдордун жалпы массалык концентрациясы. Буу менен айдоодон кийин экстрациялык-фотометриялык метод аркылуу 4 аминоантипирин менен өлчөө методикасы» (488.RA.RU.311345-2022 15.04.2022-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, 

ФР реестриндеги номери.1.31.2022.43113)
	

	742 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	743 
	
	ӨАМ. МН 1924-2003 «Тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдүү чөйрөлөрдө фенолду жана эпихлоргидринди газохроматографиялык аныктоо методикасы» (№ 290/2003 19.08.2003-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	744 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: формальдегид)
	МАМСТ Р 55227-2012 «Суу. Формальдегиддин камтылышын аныктоо методдору»
	

	745 
	
	МУК 4.1.1265-03 «Ичүүчү суу жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суу сынамдарындагы формальдегиддин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	746 
	
	МУК 4.1.753-99 «Суудагы формальдегидди ионохроматографиялык аныктоо»
	

	747 
	
	ФЖЧД 14.2:4.187-02 «Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарында формальдегиддин массалык концентрациясын «Флюорат-02» суюктук анализаторунда өлчөөнү аткаруу методикасы
	

	748 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.120-96 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарындагы формальдегиддин массалык концентрациясын «Флюорат-02» анализаторунда өлчөө методикасы»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	749 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.267-2012 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Люмахром» суюктук хроматографын пайдаланып, фотометрикалык детектирлөө менен жогорку натыйжалуу суюктук хроматография методу аркылуу ичүүчү (анын ичинде сыйымдуулуктарга ченеп салынган), табигый жана агынды суулардын сынамдарында формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөө методикасы (№ 222.0006/01.00258/2012 16.03.2012-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2012.12307)
	

	750 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	751 
	
	«Курчап турган чөйрө объекттериндеги зыяндуу заттарды аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр» жн. 1-чыг. Мн. 1993-ж. (МУ № 75, МУ № 266)
	

	752 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: хлорбензол)
	ӨАМ.МН 6309-2020 «Суу жана аба чөйрөлөрүндө поликарбонаттан жасалган буюмдардан бөлүнүп чыгуучу хлорбензолдун массалык концентрациясы. Газ хроматография методу менен өлчөө методикасы» (№ BY 00120 29.10.2020-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк) 
	тиешелүү мамлекеттер аралык стандарт ушул тизмекке киргизилгенге чейин колдонулат

	753 
	
	4.1.739-99 МУК «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	754 
	
	4.1.1205-03 МУК «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	755 
	
	4.1.11-11-13-2004 нускама «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун,

 о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	756 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: этилацетат)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	757 
	
	№ 4149-86 МК «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	758 
	
	4.1.10-15-90-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү»
	

	759 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: этиленгликоль)
	№ 880-71 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	760 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	761 
	4-берененин 

7-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: эпихлоргидрин)
	4259-87 нускама «Тиричилик-ичүүчү суу менен камсыздоодо жана суу чарбасында колдонуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	762 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	763 
	
	ӨАМ. МН 1924-2003 «Тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдүү чөйрөлөрдө фенолду жана эпихлоргидринди газохроматографиялык аныктоо методикасы»
	

	764 
	4-берененин

 7-пункту (токсикологиялык жана клиникалык көрсөткүчтөр)
	МАМСТ ISO 10993-10-2011 «Медициналык буюмдар. Медициналык буюмдардын биологиялык таасирин баалоо. 10-бөлүк. Кычыштыруучу жана сезгичтиги жогорулап кетүү таасирин изилдөө»
	

	765 
	
	МУ 2102-79 «Териге зыяндуу химиялык бирикмелердин таасирин баалоо жана теринин булгануусунун чектик жол берилген деңгээлдерин негиздөө», СССР ССМ тарабынан 01.11.79-ж. бекитилген
	01.11.2023 чейин колдонулат

	766 
	
	МУ 1.1.037-95 «Полимер жана башка материалдардан жасалган продукцияларды биотестирлөө»
	

	767 
	
	1.1.11-12-35-2004 нускама «Заттардын баштапкы токсикологиялык баалоосу жана гигиеналык регламенттештирүүсү үчүн экперименталдык изилдөөлөрдү уюштурууга талаптар, Беларусь Республикасынын Башкы мамлекеттик санитардык врачынын 2004-жылдын 14-декабрындагы № 131 токтому менен бекитилген»
	

	768 
	
	МАМСТ 32893-2014 «Парфюмердик-косметикалык продукциялар. Токсикологиялык жана клиника-лабораториялык коопсуздук көрсөткүчтөрүн баалоо методдору»
	

	769 
	
	МАМСТ 33506-2015 «Парфюмердик-косметикалык продукциялар. Аныктоо методдору жана токсиколоялык коопсуздук көрсөткүчтөрүн баалоо»
	

	770 
	4-берененин

 7-пункту (щетканын кылдарын бекитүү бекемдиги)
	МАМСТ 28637-90, 3.1-пункт «Кылдуу-щетка буюмдары. Контролдоо методдору»
	

	771 
	4-берененин

 7-пункту (эң кичине кесилиш жериндеги колодканын жана буюмдун бекемдиги)
	МАМСТ 28637-90, 3.3-пункт «Кылдуу-щётка буюмдары. Контролдоо методдору»
	

	772 
	4-берененин 

7-пункту (жумушчу бөлүктүн катуулугу)
	МАМСТ 6388-91 (ИСО 8627-87) 3-тиркеме «Тиш щёткалары. Жалпы техникалык шарттар»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	773 
	
	МАМСТ 6388-2003 8.3-пункту «Тиш щёткалары. Жалпы техникалык шарттар»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	774 
	
	МАМСТ 6388-2022 7.3-пункту «Тиш щёткалары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	775 
	4-берененин 

7-пункту (тиш щеткасынын жумушчу бөлүгүнүн иштетилип чыгышынын сапатын контролдоо)
	МАМСТ 28637-90, 4.3-пункт «Кылдуу-щётка буюмдары. Контролдоо методдору»
	

	Бир жолу колдонулуучу санитардык-гигиеналык буюмдар

	776 
	4-берененин

 8-пункту (сынамдарды тандоо) 
	МАМСТ Р 52557-2011, 6.4-пункт «Балдардын кагаз жалаягы. Жалпы техникалык шарттар»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	777 
	
	МАМСТ Р 52557-2020, 5.3-пункт «Балдардын жалаяктары. Жалпы техникалык шарттар»
	

	778 
	
	1.1.12-14-2003 СанЭжЧ «Өздүк гигиена каражаттарынын коопсуздугуна гигиеналык талаптар»
	

	779 
	4-берененин

 8-пункту (микробиологиялык жана биологиялык коопсуздук талаптары)
	МАМСТ ISO 16212-2020 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Ачытуучу жана көгөртүүчү грибокторду эсептөө»
	

	780 
	
	МАМСТ ISO 18415-2020 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Спецификалык жана спецификалык эмес микроорганизмдерди табуу»
	

	781 
	
	МАМСТ ISO 18416-2018 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Candida albicans табуу»
	

	782 
	
	МАМСТ ISO 21148-2020 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Микробиологиялык контролдоого жалпы талаптар»
	

	783 
	
	МАМСТ ISO 21149-2020 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Мезофилдүү аэробдук бактерияларды эсептөө жана табуу»
	

	784 
	
	МАМСТ ISO 21150-2018 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Escherichia coliни табуу»
	

	785 
	
	МАМСТ ISO 22717-2018 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Pseudomonas aeruginosaны табуу»
	

	786 
	
	МАМСТ ISO 22718-2018 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Микробиология. Staphylococcus aureusту табуу»
	

	787 
	
	МАМСТ 32064-2013 «Тамак-аш азыктары. Enterobacteriaceae тукумундагы бактерияларды табуу жана алардын санын аныктоо методдору»
	

	788 
	
	МАМСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) «Тамак-аш азыктарынын жана тоюттардын микробиологиясы. Escherichia coli презумптивдүү бактерияларды табуу жана алардын санын аныктоо методу. Эң ыктымалдуу сан методу»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	789 
	
	МАМСТ 10444.15-94 «Тамак-аш азыктары. Мезофилдүү аэробдук жана факультативдик-анаэробдук микроорганизмдердин санын аныктоо методдору»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	790 
	
	МАМСТ 26670-91 «Тамак-аш азыктары. Микроорганизмдерди өстүрүү методдору»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	791 
	
	МАМСТ Р ИСО 7218-2008 «Микробиология. Микробиологиялык изилдөө боюнча жалпы колдонмо
	01.11.2023 чейин колдонулат

	792 
	
	МАМСТ ISO 7218-2015 «Тамак-аш азыктарынын жана жаныбарлар үчүн тоюттардын микробиологиясы. Микробиологиялык изилдөө боюнча жалпы талаптар жана сунуштамалар»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	793 
	4-берененин 

8-пункту (сенсибилизациялоо таасири)
	МУК 4.1/4.3.1485-03 «Балдар, өспүрүмдөр жана чоң кишилер үчүн кийимдерди гигиеналык баалоо. Контролдоо методдору. Химиялык факторлор. Физикалык факторлор»
	

	794 
	
	1.1.11-12-35-2004 нускама «Заттардын баштапкы токсикологиялык баалоосу жана гигиеналык регламенттештирүүсү үчүн экперименталдык изилдөөлөрдү уюштурууга талаптар», Беларусь Республикасынын Башкы мамлекеттик санитардык врачынын 2004-жылдын 14-декабрындагы № 131 токтому менен бекитилген
	

	795 
	
	МАМСТ ISO 10993-10-2011 «Медициналык буюмдар. Медициналык буюмдардын биологиялык таасирин баалоо. 10-бөлүк. Кычыштыруучу жана сезгичтиги жогорулап кетүү таасирин изилдөө»
	

	796 
	
	МАМСТ 32893-2014 «Парфюмердик-косметикалык продукциялар. Токсикологиялык жана клиника-лабораториялык коопсуздук көрсөткүчтөрүн баалоо методдору»
	

	797 
	
	МАМСТ 33483 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Коопсуздуктун клиникалык-лабораториялык көрсөткүчтөрүн аныктоо жана баалоо методдору»
	

	798 
	4-берененин

 8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: цинк, мышьяк, хром, коргошун)
	МАМСТ 31870-2012 «Ичүүчү суу. Атомдук спектрометриянын методдору менен элементтердин курамын аныктоо»
	

	799 
	4-берененин

 8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: цинк, мышьяк, хром, коргошун)
	МАМСТ 4152-89 «Ичүүчү суу. Мышьяктын массалык концентрациясын аныктоо методдору»
	

	800 
	
	МАМСТ 22001-87 «Реактивдер жана өзгөчө таза заттар. Химиялык элементтердин аралашмаларын аныктоонун атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу»
	

	801 
	
	МАМСТ 31956-2012 «Суу. Хромдун (VI) жана жалпы хромдун камтылышын аныктоо методдору»
	

	802 
	
	МАМСТ 33537-2015 (ISO 8288:1986) «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрикалык методдор»
	

	803 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Индуктивдүү байланышкан плазма менен атомдук-эмиссиялык спектрометрия методу аркылуу айрым элементтерди аныктоо»
	

	804 
	
	СТБ ISO 15586-2011 «Суунун сапаты. Графит мештерин колдонуу менен атомдук-абсорбциялык методу аркылуу микроэлементтерди аныктоо»
	

	805 
	
	МАМСТ Р 57162-2016 «Суу. Электротермикалык атомдоштуруу менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу элементтердин камтылышын аныктоо»
	

	806 
	
	СТ РК ИСО 8288-2005 «Суунун сапаты. Кобальт, никель, жез, цинк, кадмий жана коргошундун камтылышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрикалык методдор»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	807 
	
	14.1:2:4.139-98 Ф ЖЧД «Табигый, агынды жана ичүүчү суулардагы кобальтты, никелди, жезди, хромду, цинкти, марганецти, темирди, күмүштү жалындуу атомизация менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	808 
	
	14.1:2:4.139-98 Ф ЖЧД (2020-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды сууларынын сынамдарында темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (88-16207-058-RA.RU.310657-2020 21.12.2020-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2021.39093)
	

	809 
	
	14.1:2:4.140-98 Ф ЖЧД «Табигый, агынды жана ичүүчү суулардагы бериллийди, ванадийди, висмутту, кадмийди, кобальтты, жезди, молибденди, мышьякты, никелди, калайды, коргошунду, селенди, күмүштү, сурьманы жана хромду электрометриялык атомизация менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	810 
	
	14.1:2:4.140-98 Ф ЖЧД (2013-ж. чыгарылыш) «Ичүүчү, табигый жана агынды сууларынын сынамдарында бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, калайдын, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун электрометриялык атомизация менен атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу аркылуу өлчөө методикасы» (№ 016/01.00301-2010/2013 27.11.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16663)
	

	811 
	
	14.1:2:4.143-98 Ф ЖЧД «Табигый, агын жана ичүүчү суулардагы алюминийди, барийди, борду, темирди, кобальтты, марганецти, жезди, никелди, стронцийди, титанды, хромду жана цинкти ICP спектрометрия методу менен аныктоо методикасы» (№ 019/01.00301-2010/2011 12.10.2011-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2013.13911)
	

	812 
	
	4.1.1256-03 МУК «Ичүүчү суунун жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактардын суусунун сынамдарында цинктин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	813 
	
	ӨАМ.МН 1792-2002 «Суюк сынамдардагы элементтердин концентрациясын ARL 3410+ спектрометринде өлчөө методикасы» 

(№ 253/2002 16.09.2002-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	814 
	
	3057-2008 ӨАУ. МН «Суу матрицаларындагы оор металлдардын концентрациясын атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен өлчөө методикасы» (№ 500-2008 22.12.2008-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	815 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.183-02 (2019-ж. чыгарылыш) «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарында цинктин массалык концентрациясын «Флюорат-02» суюктук анализаторунда өлчөө методикасы» 

(№ 026/RA.RU.311278/2019 05.11.2019-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; 

ФР реестриндеги номери.1.31.2019.35829)
	

	816 
	4-берененин

 8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: акрилонитрил)
	МАМСТ 15820-82 «Полистирол жана стирол сополимерлери. Калдык мономерлер жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	817 
	
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740);
	

	818 
	
	№ 11-12-25-96 МУ «Вытяжкалардагы 

(тер суюктугу) «Нитрон Д» булаларынан акрил кислотасынын нитрилин газ-суюктук хроматография методу менен аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	819 
	4-берененин 

8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетальдегид)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	820 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду,

 α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	821 
	
	2558-2006 ӨАУ. МН «Тамак-аш азыктарын имитациялаган моделдик чөйрөлөрдүн вытяжкаларындагы ацетондун жана ацетальдегиддин концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	822 
	4-берененин 

8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: ацетон)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	823 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	824 
	
	4.1.649-96 МУК «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	825 
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	826 
	
	2558-2006 ӨАУ. МН «Тамак-аш азыктарын имитациялаган моделдик чөйрөлөрдүн вытяжкаларындагы ацетондун жана ацетальдегиддин концентрациясын газ хроматография методу менен өлчөө методикасы»
	

	827 
	4-берененин 

8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: бензол)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду,

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	828 
	
	4.1.649-96 МУК «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	829 
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	830 
	
	4.1.739-99 МУК «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	831 
	
	4.1.1205-03 МУК «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	832 
	
	4.1.11-11-13-2004 нускама «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, 

о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	833 
	
	4.1.10-14-91-2005 нускама «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	834 
	4-берененин

 8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: гексан)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду,

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	835 
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	836 
	
	№ 4149-86 МК «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	837 
	
	4.1.10-15-90-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүү»
	

	838 
	4-берененин

 8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: метил спирти)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду,

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	839 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	840 
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	841 
	
	4.1.10-15-90-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган полиолефиндер классындагы полимер материалдарын өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү»
	

	842 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	843 
	4-берененин 

8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: пропил спирти)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	844 
	4-берененин 

8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: толуол)
	4.1.3166-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтратындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 

н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 

п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду,

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 16.01.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16740)
	

	845 
	
	4.1.3171-14 МУК «Түрдүү курамдагы материалдардан бөлүнүп чыгуучу суудагы жана суу фильтраттарындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 

α-метилстиролду газохроматографиялык аныктоо» (№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 19.03.2013-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, ФР реестриндеги номери.1.31.2013.16751)
	

	846 
	
	4.1.650-96 МУК «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолдорду, гександы, октанды жана деканды газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	847 
	
	4.1.739-99 МУК «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	848 
	
	4.1.1205-03 МУК «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газохроматографиялык аныктоо»
	

	849 
	
	4.1.649-96 МУК «Сууда учуучу органикалык заттарды хромато-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	850 
	
	4.1.651-96 МУК «Суудагы толуолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	851 
	
	4.1.10-14-91-2005 нускама «Сууда, моделдик чөйрөлөрдө жана тамак-аш азыктарында полистирол пластиктеринен бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген аралашмаларды газохроматографиялык аныктоо методу»
	

	852 
	
	4.1.11-11-13-2004 нускама «Бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, 

о-ксилолдун, стиролдун суудагы концентрациясын хромато-масс-спектрометрия методу менен өлчөө методикасы»
	

	853 
	4-берененин 

8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: фенол)
	4.1.1263-03 МУК «Ичүүчү суу жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суу сынамдарындагы жалпы жана учуучу фенолдордун массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	854 
	
	4.1.647-96 МУК «Суудагы фенолду газохроматографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр»
	

	855 
	
	4.1.752-99 МУК «Суудагы фенолду газохроматографиялык аныктоо»
	

	856 
	
	4.1.737-99 МУК «Суудагы фенолду хромато-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	857 
	
	52.24.488-95 ЖД «Буу менен айдоодон кийин учуучу фенолдун суммасын аныктоо менен фотометриялык метод аркылуу суудагы массалык концентрациясын өлчөө методикасы»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	858 
	
	52.24.488-2022 ЖД «Суулардагы учуучу фенолдордун жалпы массалык концентрациясы. Буу менен айдоодон кийин экстрациялык-фотометриялык метод аркылуу 4 аминоантипирин менен өлчөө методикасы» (488.RA.RU.311345-2022 15.04.2022-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк, 

ФР реестриндеги номери.1.31.2022.43113)
	

	859 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	

	860 
	
	ӨАМ. МН 1924-2003 «Тамак-аш азыктарын имитациялоочу моделдүү чөйрөлөрдө фенолду жана эпихлоргидринди газохроматографиялык аныктоо методикасы» (№ 290/2003 19.08.2003-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк)
	

	861 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.182-02 (2010-ж. басылма) «Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарында фенолдордун массалык концентрациясын «Флюорат-02» суюктук анализаторунда өлчөө методикасы» (223.1.0107/01.0258/2010 24.09.2010-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; 

ФР реестриндеги номери.1.31.2006.02371)
	

	862 
	4-берененин 

8-пункту (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын бөлүнүп чыгышы: формальдегид)
	МАМСТ Р 55227-2012 «Суу. Формальдегиддин камтылышын аныктоо методдору»
	

	863 
	
	МУК 4.1.1265-03 «Ичүүчү суу жана сууну пайдалануунун жер үстүндөгү жана жер астындагы булактарынын суу сынамдарындагы формальдегиддин массалык концентрациясын флуориметриялык метод менен өлчөө»
	

	864 
	
	МУК 4.1.753-99 «Суудагы формальдегидди ионохроматографиялык аныктоо»
	

	865 
	
	ФЖЧД 14.2:4.187-02 «Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарында формальдегиддин массалык концентрациясын «Флюорат-02» суюктук анализаторунда өлчөөнү аткаруу методикасы
	

	866 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.120-96 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. Табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарындагы формальдегиддин массалык концентрациясын «Флюорат-02» анализаторунда өлчөө методикасы»
	01.11.2023 чейин колдонулат

	867 
	
	ФЖЧД 14.1:2:4.267-2012 «Сууларга сандык химиялык анализ жүргүзүү. «Люмахром» суюктук хроматографын пайдаланып, фотометрикалык детектирлөө менен жогорку натыйжалуу суюктук хроматография методу аркылуу ичүүчү (анын ичинде сыйымдуулуктарга ченеп салынган), табигый жана агынды суулардын сынамдарында формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөө методикасы (№ 222.0006/01.00258/2012 16.03.2012-жылдагы аттестациялоо жөнүндө күбөлүк; ФР реестриндеги номери.1.31.2012.12307)
	

	868 
	
	2.3.3.10-15-64-2005 нускама «Тамак-аш азыктары менен байланышта болгон полимер жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөөлөр»
	


	869
	
	Жн. «Курчап турган чөйрөнүн объектилериндеги зыяндуу заттарды аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр» 1-чыг. Мн. 1993-ж. (№ 75 МУ, № 266 МУ)
	

	870 
	4-берененин 
8-пункту (ден соолук үчүн зыяндуу химиялык заттардын: этилацетаттын бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы

 № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	871 
	
	МУ 4149-86 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүнүн жана колдонуунун үстүнөн мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	872 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 

«Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүнүн жана колдонуунун үстүнөн мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	Кийимдер, текстиль материалдарынан жасалган буюмдар, тери-галантерея буюмдары жана мехтер, трикотаж буюмдары, даяр чекене текстиль буюмдары жана бут кийимдерди, кийимдерди жана териден жасалган буюмдарды, тери-галантерея буюмдарын жана коляскаларды даярдоо үчүн колдонулуучу текстиль материалдары

	873 
	5 -7-беренелер (сынамдарды алуу)
	МС 8844-75 «Трикотаж болотнайы. Кабыл алуу эрежеси жана сынамдарды алуу методу»
	

	874 
	
	МС 9173-86 «Трикотаж буюмдары. Кабыл алуу эрежеси»
	

	875 
	
	МС 13587-77 «Токулбаган болотнай жана токулбаган дааналай буюмдар. Кабыл алуу эрежеси жана сынамдарды алуу методу»
	

	876 
	
	МС 20566-75 «Кездемелер жана дааналай текстиль буюмдары. Кабыл алуу эрежеси жана сынамдарды алуу методу»
	

	877 
	
	МС 23948-80 «Тигүү буюмдары. Кабыл алуу эрежеси»
	

	878 
	
	МС 25451-82 «Жасалма жана синтетикалык тери. Кабыл алуу эрежеси»
	

	879 
	
	МС 26666.0-85 «Жасалма трикотаж мехи. Кабыл алуу эрежеси жана сынамдарды алуу методу»
	

	880 
	
	МС 32077-2013 «Мех терилери жана өңдөлгөн кой терилери. Кабыл алуу эрежеси, сынамдарды алуу методу жана аларды контролдоо үчүн даярдоо»
	

	881 
	
	МУК 4.1/4.3.1485-03 «Балдар, өспүрүмдөр жана чоңдор үчүн кийимдерди гигиеналык жактан баалоо. Контролдоо методдору. Химиялык факторлор. Физикалык факторлор»
	

	882 
	
	Нускама 1.1.10-12-96-2005 «Кездемелерди, кийимдерди жана бут кийимдерди гигиеналык жактан баалоо»
	

	883 
	5 жана 
6-беренелер (электростати-калык талаадагы чыңалуунун деңгээли)
	МУК 4.1/4.3.1485-03 «Балдар, өспүрүмдөр жана чоңдор үчүн кийимдерди гигиеналык жактан баалоо. Контролдоо методдору. Химиялык факторлор. Физикалык факторлор»
	01.11.2023 чейин колдонулат 

	884 
	
	СанПиН 9-29.7-95тин 2-бабы, 4-бабынын 4.1 жана 4.3-пункттары, 5-бабынын 5.1-пункту «Тиричилик шарттарында калк керектеген товарларды колдонууда физикалык факторлордун жол берилген деңгээлинин санитардык ченемдери»
	

	885 
	
	МС 32995-2014түн 4 – 6-бөлүктөрү «Текстиль материалдары. Электростатикалык талаанын чыңалуусун өлчөө методикасы»
	

	886 
	5 – 7-беренелер (идентифика-циялоо)
	МС ИСО 1833-2001 «Текстиль материалдары. Булалардын эки компоненттүү аралашмаларын сандык химиялык талдоо методдору»
	

	887 
	
	МС ISO 1833-1-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 1-бөлүм. Сыноолордун жалпы принциптери»
	

	888 
	
	МС ISO 1833-2-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 2-бөлүм. Булалардын үч компоненттүү аралашмалары»
	

	889 
	
	МС ISO 1833-3-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 3-бөлүм. Ацетаттык жана айрым бир башка булалардын аралашмалары (ацетонду колдонуу методу)»
	

	890 
	
	МС ISO 1833-5-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 5-бөлүм. Вискоздук, жез-аммиактык же жогорку модулдук жана пахта булаларынын аралашмалары (натрийдин цинкатын колдонуу методу)»
	

	891 
	
	МС ISO 1833-6-2013 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 6-бөлүм. Вискоздук же жез-аммиактык, жогорку модулдук же лиоцелл булаларынын айрым бир түрлөрүнүн жана пахта булаларынын аралашмалары (кумурска кислотасын жана цинктин хлоридин колдонуу методу)»
	

	892 
	
	МС ISO 1833-7-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 7-бөлүм. Полиамиддик жана кээ бир башка булалардын аралашмалары (кумурска кислотасын колдонуу методу)»
	

	893 
	
	МС ISO 1833-8-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 8-бөлүм. Ацетаттык жана үч ацетаттык булалардын аралашмалары (ацетонду колдонуу методу)»
	

	894 
	
	МС ISO 1833-9-2013 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 9-бөлүм. Ацетаттык жана үч ацетаттык булалардын аралашмалары (бензил спиртин колдонуу методу)»
	

	895 
	
	МС ISO 1833-10-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
10-бөлүм. Үч ацетаттык же полилактиддик жана кээ бир башка булалардын аралашмалары (дихлорметанды колдонуу методу)»
	

	896 
	
	МС ISO 1833-11-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
11-бөлүм. Целлюлоза жана полиэфир булаларынын аралашмалары (күкүрт кислотасын колдонуу методу)»
	

	897 
	
	МС ISO 1833-12-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
12-бөлүм. Акриль, модифицикацияланган акриль, эластан, поливинилхлорид булаларынын жана кээ бир башка булалардын аралашмалары (диметилформамидди колдонуу методу)»
	

	898 
	
	МС ISO 1833-13-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
13-бөлүм. Кээ бир поливинилхлорид булаларынын жана кээ бир башка булалардын аралашмалары (күкүрт көмүртеги/ацетонду колдонуу методу)»
	

	899 
	
	МС ISO 1833-14-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
14-бөлүм. Ацетат жана кээ бир поливинилхлорид булаларынын аралашмалары (уксус кислотасын колдонуу методу)»
	

	900 
	
	МС ISO 1833-15-2015 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
15-бөлүм. Жут жана кээ бир жаныбарлардын булаларынын аралашмалары (азоттун катышын аныктоонун негизиндеги метод)»
	

	901 
	
	МС ISO 1833-16-2015 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
16-бөлүм. Полипропилен булаларынын жана кээ бир башка булалардын аралашмалары (ксилолду колдонуу методу)»
	

	902 
	
	МС ISO 1833-17-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
17-бөлүм. Поливинилхлорид булаларынын (винилхлориддин гомополимерлери) жана кээ бир башка булалардын аралашмалары (күкүрт кислотасын колдонуу методу)»
	

	903 
	
	МС ISO 1833-18-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
18-бөлүм. Нукура жибек булаларынын жана жүн булаларынын же жаныбарлардын жүнүнөн жасалган булалардын аралашмалары (күкүрт кислотасын колдонуу методу)»
	

	904 
	
	МС ISO 1833-19-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
19-бөлүм. Целлюлоза булаларынын жана асбест булаларынын аралашмалары (ысытуу методу)»
	

	905 
	
	МС ISO 1833-20-2014 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
20-бөлүм. Эластан жана кээ бир башка булалардын аралашмалары (диметилацетамидди колдонуу методу)»
	

	906 
	
	МС ISO 1833-21-2011 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
21-бөлүм. Поливинилхлорид булаларынын, модифицикацияланган акриль, эластан, ацетат, үч ацетат жана кээ бир башка булалардын аралашмалары (циклогексанонду колдонуу методу)»
	

	907 
	
	МС ISO 1833-22-2015 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
22-бөлүм. Вискоздук же жез-аммиактык же жогорку модулдук кээ бир түрлөрүнүн, же лиоцеллдин жана зыгыр булаларынын аралашмалары (кумурска кислотасын жана цинктин хлоридин колдонуу методу)»
	

	908 
	
	МС ISO 1833-24-2013 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
24-бөлүм. Полиэфирдин жана кээ бир башка булалардын аралашмалары (фенолду жана тетрахлорэтанды колдонуу методу)»
	

	909 
	
	МС ISO 1833-25-2015 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
25-бөлүм. Полиэфирдин жана кээ бир башка булалардын аралашмалары (үч хлор-уксус кислотасын жана хлороформду колдонуу методу)»
	

	910 
	
	МС ISO 1833-26-2015 «Текстиль материалдары. Сандык химиялык талдоо. 
26-бөлүм. Меламин жана пахта же арамид булаларынын аралашмалары (ысык кумурска кислотасын колдонуу методу)»
	

	911 
	
	МС ИСО 5088-2001 «Текстиль материалдары. Булалардын үч компоненттүү аралашмаларын сандык аныктоо методдору»
	

	912 
	
	МС ИСО 5089-2001 «Текстиль материалдары. Химиялык сыноолор үчүн сынамдарды даярдоо»
	

	913 
	
	МС 3897-2015тин 3-бөлүгү «Трикотаж буюмдары. Маркалоо, таңгактоо, ташуу жана сактоо»
	

	914 
	
	МС 4659-79 «Кездемелер жана таза жүн жана жарым жүн жиптери. Химиялык сыноолор методдору»
	

	915 
	
	МС 10581-91дин 1-бөлүгү «Тигүү буюмдары. Маркалоо, таңгактоо, ташуу жана сактоо»
	

	916 
	
	МС 17037-85 «Тигүү жана трикотаж буюмдары. Терминдери жана аныктамалары»
	

	917 
	
	МС 25617-2014 «Кездемелер жана зыгыр, жарым зыгыр-пахта-кагаз жана аралаш буюмдар. Химиялык сыноо методдору»
	

	918 
	
	МС 26623-85 «Текстиль материалдары жана буюмдары. Чийки заттын катышы боюнча белгилөө»
	

	919 
	
	МС 30387-95/МС Р 50721-94 «Болотной жана трикотаж буюмдары. Чийки заттын түрүн жана массалык катышын аныктоо методдору»
	

	920 
	
	МС 33224-2015 «Текстиль материалдары жана буюмдары. Чийки заттын курамын белгилөө»
	

	921 
	
	МС Р 51293-99 «Продукцияны идентификациялоо. Жалпы жоболор»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	922 
	
	МС Р 51293-2022 «Шайкештикти баалоо. Шайкештикти ырастоо максатында продукцияны идентификациялоонун жалпы эрежеси»
	

	923 
	
	МСБ 2447-2016 «Болотнай жана трикотаж буюмдары. Чийки заттын түрүн жана массалык катышын аныктоо методдору»
	

	924 
	5 -7-беренелер (сыноолорду жүргүзүүнүн, сынам даярдоонун климаттык шарттары)
	МС ISO 139-2014 «Текстиль материалдары. Кондиционерлөөнүн жана сыноолорду жүргүзүүнүн стандарттык атмосфералык шарттары» («Альтернативдүү атмосфералык шарттар» 3.2-пункттан тышкары)
	

	925 
	
	МС 10681-75 «Текстиль материалдары. Кондиционерлөөнүн жана сынамдарды сыноолордун климаттык шарттары жана аларды аныктоо методдору»
	

	926 
	
	МУК 4.1/4.3.1485-03түн 3.6.3 – 3.6.6-пункттары «Балдар, өспүрүмдөр жана чоңдор үчүн кийимдерди гигиеналык жактан баалоо. Контролдоо методдору. Химиялык факторлор. Физикалык факторлор»
	

	927 
	5-берене (гигроскопия-луулугу)
	МС 3816-81дин (ИСО 811-81) 3-бөлүгү «Текстиль болотнайы. Гигроскопиялык жана суу өткөрбөөчүлүк касиеттерин аныктоо методдору»
	

	928 
	
	МС 30383-95тин 3.1-пункту «Балдардын трикотаж ич кийим буюмдары. Физикалык-гигиеналык көрсөткүчтөрүнүн ченемдери»
	

	929 
	
	пункт 3.1 МС  31422-2010 «Балдардын трикотаж сырткы кийимдер буюмдары. Физикалык-гигиеналык көрсөткүчтөрүнүн ченемдери»
	

	930 
	5-берене (аба өткөрүүчүлүгү)
	МС 12088-77 «Текстиль материалдары жана алардан жасалган буюмдар. Аба өткөрүүчүлүгүн аныктоо методдору»
	

	931 
	5 -7-беренелер (боёктордун туруктуулугу)
	МС ISO 105-A01-2013 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. A01 бөлүмү. Сыноолорду жүргүзүүгө карата жалпы талаптар»
	

	932 
	
	МС ISO 105-A02-2013 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. A02 бөлүмү. Боёктун өзгөрүшүн баалоо үчүн бозоруу шкаласы»
	

	933 
	
	МС ISO 105-A03-2014 «Текстиль материалдары. Боёктордун туруктуулугун аныктоо. A03 бөлүмү. Боёо деңгээлин баалоо үчүн бозоруу шкаласы»
	

	934 
	
	МС ИСО 105-A04-2002 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. A04 бөлүмү. Аралаш кездемелерди боёо деңгээлин инструменталдык баалоо методу»
	

	935 
	
	МС ИСО 105-E02-2002 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. E02 бөлүмү. Деңиз суусунун аракеттерине карата боёкторунун туруктуулугун аныктоо методу»
	

	936 
	
	МС ISO 105-E04-2014 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. Е04 бөлүмү. Териге карата боёкторунун туруктуулугун аныктоо методу»
	

	937 
	
	МС ИСО 105-F-2002 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. F бөлүмү. Аралаш стандарттык кездемелер. Техникалык талаптар»
	

	938 
	
	МС ИСО 105-F10-2002 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. F10 бөлүмү. Аралаш көп компоненттүү кездемелер. Техникалык талаптар»
	

	939 
	
	МС ИСО 105-J01-2002 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. J01 бөлүмү. Үстүңкү түстү өлчөөнүн инструменталдык методуна карата жалпы талаптар»
	

	940 \
	
	МС 2351-88 «Трикотаж буюмдары жана болотнайлар. Боёктордун туруктуулугунун ченемдери жана аны аныктоо методдору»
	

	941 
	
	МС 7780-78 «Кездемелер жана зыгыр менен жарым зыгыр дааналай буюмдары. Боёктордун туруктуулугунун ченемдери жана аны аныктоо методдору»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	942 
	
	МС 33201-2014түн 7.9-пункту «Таза зыгырдан, зыгырдан жана жарым зыгырдан жасалган кол аарчы жана сүлгү кездемелери жана алардын дааналай буюмдары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	943 
	
	МС 7779-75 «Жибек жана жарым жибек кездемелери жана дааналай буюмдары. Боёктордун туруктуулугунун ченемдери жана аларды аныктоо методдору»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	944 
	
	МС 7779-2015 «Жибек жана жарым жибек кездемелери жана дааналай буюмдары. Боёктордун туруктуулугунун ченемдери жана аларды аныктоо методдору»
	

	945 
	
	МС 7913-76 «Пахта-кагаз жана аралаш кездемелери жана дааналай буюмдары. Боёктордун туруктуулугунун ченемдери жана аларды аныктоо методдору»
	

	946 
	
	МС 9733.0-83 «Текстиль материалдары. Физикалык-химиялык таасирлерге боёкторунун туруктуулугун сыноолорго карата жалпы талаптар»
	

	947 
	
	МС 9733.4-83 «Текстиль материалдары. Жууп-тазалоого карата боёкторунун туруктуулугун сыноо методу»
	

	948 
	
	МС 9733.5-83 «Текстиль материалдары. Дистиллирленген сууга карата боёкторунун туруктуулугун сыноо методу»
	

	949 
	
	МС 9733.6-83 «Текстиль материалдары. Териге карата боёкторунун туруктуулугун сыноо методдору»
	

	950 
	
	МС 9733.9-83 «Текстиль материалдары. Деңиз суусуна карата боёкторунун туруктуулугун сыноо методу»
	

	951 
	
	МС 9733.27-83 «Текстиль материалдары. Сүрүлүүгө карата боёкторунун туруктуулугун сыноо методу»
	

	952 
	
	МС 11151-77 «Таза жүн жана жарым жүн кездемелери. Боёктордун туруктуулугунун ченемдери жана аны аныктоо методдору»
	

	953 
	
	МС 13527-78 «Таза жүн жана жарым жүн түр салынган кездемелер жана токулган жана түр салынган дааналай буюмдар. Боёктордун туруктуулугунун ченемдери жана аларды аныктоо методдору»
	

	954 
	
	МС 23433-79 «Химиялык булалардан жасалган кездемелер жана дааналай буюмдар. Боёктордун туруктуулугунун ченемдери жана аларды аныктоо методдору»
	

	955 
	
	МС 32079-2013 «Боёлгон мех терилери жана өңдөлгөн кой терилери. Сүрүлүүгө карата боёкторунун туруктуулугун аныктоо методу»
	

	956 
	
	МС Р ИСО 105-A05-99 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. A05 бөлүмү. Бозоруу шкаласы боюнча өңүнүн өзгөрүшүн инструменталдык баалоо методу»
	

	957 
	
	МС Р ИСО 105-E02-2014 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. E02 бөлүмү. Деңиз суусуна карата боёкторунун туруктуулугун аныктоо методу»
	

	958 
	
	СТБ ИСО 105-E04-2010 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. E04 бөлүмү. Териге карата боёкторунун туруктуулугун аныктоо методу»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	959 
	
	СТ РК ИСО 105-E04-2010 «Текстиль. Өңдүн туруктуулугуна жүргүзүлгөн сыноолор. E04 бөлүмү. Териге карата өңдүн туруктуулугу»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	960 
	
	СТБ ISO 105-C10-2009 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. C10 бөлүмү. Самын менен же самын жана сода менен жууганга боёкторунун туруктуулугун аныктоо методу»
	

	961 
	
	СТБ ISO 105-X12-2009 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. X12 бөлүмү. Сүрүлүүгө карата боёкторунун туруктуулугун аныктоо методу»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	962 
	
	МС ISO 105-Х12-2014 «Текстиль материалдары. Боёкторунун туруктуулугун аныктоо. Х12 бөлүмү. Сүрүлүүгө карата боёкторунун туруктуулугун аныктоо методу»
	

	963 
	5-берене (суу сиңирүүчүлүгү)
	МС 3816-81дин (ИСО 811-81) 7-бөлүгү «Текстиль болотнайы. Гигроскопиялык жана суу өткөрбөөчүлүк касиеттерин аныктоо методдору»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	964 
	
	МС 11027-2014түн 5.10-пункту «Пахта-кагаз-махр жана вафель кездемелери жана дааналай буюмдары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	965 
	
	СТБ 1017-96нын 5.12-пункту «Пахта-кагаз-махр жана вафель аралаш кездемелери жана дааналай буюмдары. Жалпы техникалык шарттары»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	Кийимдер жана текстиль материалдарынан, мехтен жасалган буюмдар, трикотаж буюмдары, даяр дааналай текстил буюмдары, бут кийимдер, тери галентерия буюмдары, балдар коляскалары жана велосипеддер

	966 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: кобальттын, жездин, никелдин, мышьяктын, хромдун, коргошундун, сымаптын, цинктин бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 12846-2017 «Суунун сапаты. Сымаптын катышын аныктоо. Концентрациялоо менен жана ансыз эле атомдук абсорбциялык спектрометрияны (ААС) колдонуу методу»
	

	967 
	
	МС 33537-2015 (ISO 8288:1986) «Суунун сапаты. Кобальттын, никелдин, жездин, цинктин, кадмийдин жана коргошундун катышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	

	968 
	
	МС 4152-89 «Ичүүчү суу. Мышьяктын массалык концентрациясын аныктоо методу»
	

	969 
	
	МС 26927-86 «Азык чийки заттары жана продуктулары. Сымапты аныктоо методу»
	

	970 
	
	МС 31870-2012 «Ичүүчү суу. Элементтердин катышын атомдук спектрометрия методу менен аныктоо»
	

	971 
	
	МС 31950-2012 «Суу. Жалынсыз атомдук-абсорбциялык спектрометрия менен сымаптын жалпы катышын аныктоо методу»
	

	972 
	
	МС 31956-2012 «Суу. Хромдун (VI) жана жалпы хромдун катышын аныктоо методу»
	

	973 
	
	СТ РК ИСО 8288-2005 «Суунун сапаты. Кобальттын, никелдин, жездин, цинктин, кадмийдин жана коргошундун катышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	974 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Кээ бир элементтерди индуктивдүү-байланышкан плазма аркылуу атомдук-эмиссиондук спектрометрия методу менен аныктоо»
	

	975 
	
	МС Р 57162-2016 «Суу. Атомдук-абсорбциялык спектрометриянын электротермикалык атомдоштуруу методу менен элементтердин катышын аныктоо»
	

	976 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 «Атомдоштуруу аркылуу жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы кобальтты, никелди, жезди, хромду, цинкти, марганецти, темирди, күмүштү өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	977 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (2020-жылдагы басылышы) «Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (21.12.2020-жылдагы 

88-16207-058-RA.RU.310657-2020 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2021.39093)
	

	978 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 «Электрометрикалык атомдоштуруу аркылуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы бериллийди, ванадийди, висмутту, кадмийди, кобальтты, жезди, молибденди, мышьякты, никелди, колону, коргошунду, селенди, күмүштү, сурьманы жана хромду өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	979 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (2013-жылдагы басылышы) «Электротермикалык атомдоштуруу аркылуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, колонун, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (27.11.2013-жылдагы № 016/01.00301-2010/2013 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16663)
	

	980 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 «ICP спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы алюминийдин, барийдин, бордун, темирдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, стронцийдин, титандын, хромдун жана цинктин өлчөөлөрүн аткаруу методикасы» (12.10.2011-жылдагы № 019/01.00301-2010/2011 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк; реестрдеги номери ФР.1.31.2013.13911)
	

	981 
	
	МУК 4.1.1256-03 «Флуориметриялык метод менен ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы цинктин массалык концентрациясын өлчөө»
	

	982 
	
	МВИ. МН 1792-2002 «ARL 3410+ спектрометринде суюк сынамдардагы элементтердин концентрациясын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» (16.09.2002-жылдагы № 253/2002 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	983 
	
	МВИ. МН 3057-2008 «Атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен суунун матрицаларындагы оор металлдардын концентрацияларын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» (22.12.2008-жылдагы

 № 500-2008 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	984 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: эркин формальдегид-дин катышынын бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 14184-1-2014 «Текстиль материалдары. Формальдегиддин катышын аныктоо. 1-бөлүм. Эркин жана гидролизделген формальдегид (суу экстракциясы методу)»
	

	985 
	
	МС ISO 14184-2-2014 «Текстиль материалдары. Формальдегиддин катышын аныктоо. 2-бөлүм. Бөлүнүп чыгуучу формальдегид. Буу абсорциясы методу»
	

	986 
	
	МС ISO 17226-1-2011 «Тери. Формальдегиддин катышын аныктоо. 1-бөлүм. Суюктук хромдунтография методу»
	

	987 
	
	МС ISO 17226-2-2011 «Тери. Формальдегиддин катышын аныктоо. 2-бөлүм. Аныктоонун фотометрикалык методу»
	

	988 
	
	МС 25617-2014 «Зыгыр, жарым зыгыр, пахта-кагаз жана аралаш кездемелери жана буюмдары. Химиялык сыноо методдору»
	

	989 
	
	МС 31280-2004 «Мехтер жана мех буюмдары. Зыяндуу заттар. Эркин формальдегиддин жана сууда жуулуп чыгуучу хромдун (VI) жана жалпы хромдун катышын аныктоо жана табуу методдору»
	

	990 
	
	СТБ ISO 14184-1-2011 «Текстиль материалдары. Формальдегиддин катышын аныктоо. 1-бөлүм. Суу экстракциясы методу менен эркин жана гидролизделген формальдегиддин катышын аныктоо»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	991 
	
	СТ РК ИСО 14184-1-2009 «Текстиль. Формальдегиддин катышын аныктоо. 1-бөлүм. Эркин жана гидролизделген формальдегид (суу экстракциясы методу)»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	992 
	
	СТ РК ИСО 14184-2-2009 «Текстиль. Формальдегиддин катышын аныктоо. 2-бөлүм. Эркин жана гидролизделген формальдегид (буу менен жутуп алуу методу)»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	993 
	
	СТ РК ИСО 17226-2-2009 «Тери. Формальдегиддин катышын химиялык аныктоо методдору. 2-бөлүм. Колориметриялык анализди колдонуу методу»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	994 
	
	МС Р 55227-2012 «Суу. Формальдегиддин катышын аныктоо методдору»
	

	995 
	
	МУК 4.1.1272-03 «Флуориметриялык метод менен калк жашаган жерлердеги абадагы жана жумуш орундарындагы абадагы формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөө»
	

	996 
	
	МУК 4.1.1053-01 «Абадагы формальдегидди иондук-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	997 
	
	МУК 4.1.1265-03 «Флуориметриялык метод менен ичүүчү суудагы, агын суулардагы жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун жалпы жана учма массалык концентрациясын өлчөө»
	

	998 
	
	ПНДФ 14.1:2:4.267-2012 «Сууну сандык химиялык талдоо. Фотометриялык детектирлөө аркылуу «Люмахром» суюктук хромдунтографиясын колдонуу менен жогору натыйжалуу суюктук хромдунтография методу менен ичүүчү (анын ичинде идишке куюлган), табигый жана агынды суудагы формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөөлөрдүн методикасы 
(16.03.2012-жылдагы № 222.0006/01.00258/2012 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк; реестрдеги номери ФР.1.31.2012.12307)
	

	999 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: акрилонитрил-дин бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык жайлардагы аба. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык жайлардагы жана сыноо камераларындагы абадагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1000 
	
	МС 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрдү аныктоо методдору»
	

	1001 
	
	МС 30713-2000 «Полиакрилонитриль буласы. Акриль кислотасынын нитрилинин абадагы миграциясынын концентрациясын аныктоо. Газ-хромдунтографиялоо методу»
	

	1002 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1003 
	
	РД 52.04.186-89 «Атмосферанын булганышын контролдоо боюнча колдонмо»
	

	1004 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Суудагы полистиролдук пластиктерден, моделдик чөйрөлөрдөн жана тамак-аш продуктуларынан бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды аныктоонун газ-хромдунтографиялык методу»
	

	1005 
	
	МУ 11-12-25-96 «Газ-суюктук хромдунтографиялык методу менен буладан соруп чыккан «Нитрон Д» акриль кислотасынын нитрилин (тер суюктугун) аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1006 
	5 – 7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: ацетальдегид-дин бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы                        № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1007 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык орун жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1008 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, аметилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1009 
	
	МВИ. МН 2558-2006 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөн сорулуп чыккан ацетондун жана ацетальдегиддин концентрацияларын газ-хромдунтографиясы методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1010 
	
	МУК 4.1.1957-05 «Абадагы винилхлоридди жана ацетальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1011 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: ацетондун бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1012 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык орун жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы

 № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1013 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1014 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1015 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1016 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1017 
	
	МВИ. МН 2558-2006 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөн сорулуп чыккан ацетондун жана ацетальдегиддин концентрацияларын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1018 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: бензолдун бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1019 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык орун жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, 
м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α -метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» 

(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1020 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1021 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Суудагы бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун концентрацияларын хромдунто-масс-спектрометрия методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1022 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Суудагы полистиролдук пластиктерден жана тамак-аш продуктуларынын моделдик чөйрөлөрүнөн бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтография методу менен аныктоо»
	

	1023 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	1024 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1025 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1026 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1027 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: винилацетат-тын бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык жайлардагы аба. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1028 
	
	МС 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрдү аныктоо методдору»
	

	1029 
	
	МР 2915-82 « Суудагы винилацетатты газ-суюктук хромдунтографиялык методу менен аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	1030 
	
	МР 1870-78 «Суудагы, суу-спирт аралашмаларындагы жана тамак-аш продуктуларындагы винилацетаттын аз санын меркуриметриялык аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	1031 
	5 - 7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: винилхлорид-дин бөлүнүп чыгышы)
	МС 25737-91 (ИСО 6401-85) «Пластмассалар. Гомополимерлер жана винилхлориддин сополимерлери. Винилхлориддин калдык мономерин аныктоо. Газ-хромотографиялык метод»
	

	1032 
	
	МС 26150-84 «Поливинилхлориддин негизиндеги полимердик жасалгалоочу курулуш материалдары жана буюмдары. Санитардык-химиялык баалоо методу»
	

	1033 
	
	МР 1941-78 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөгү азык-түлүк продуктуларындагы ПВХдагы жана анын негизиндеги полимердик материалдардагы хлордуу винилди аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	1034 
	
	МУК 4.1.607-06 «Атмосфералык абадагы винилхлоридди газ-суюктук хромдунтография методу менен аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1035 
	
	МУК 4.1.1957-05 «Абадагы винилхлоридди жана ацетальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1036 
	
	«Агын, жер үстүндөгү табигый жана жер астындагы суулардагы хлордуу метилди, винилхлоридди, винилиденхлоридди, метиленхлоридди, хлороформду, төрт хлордуу көмүртекти ж.б. МВИлердин массалык концентрациясын газ-хромдунтография методу менен аныктоо» (01.03.2005-жылдагы № 17-05 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2005.01754)
	

	1037 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: гексаметилен-диаминдин бөлүнүп чыгышы)
	МР 1503-76 «Тамак-аш жана текстиль өнөр жайында колдонулуучу полимер материалдарын санитардык-химиялык изилдөө учурунда суудагы гексаметилендиаминди аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	1038 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1039 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1040 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: дибутилфталат-тын, диоктилфталат-тын бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3168-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык жайлардагы абадагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, 
бис (2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (14.12.2012-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0146.14.12.12 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР. 1.31.2013.16763)
	

	1041 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, 
бис (2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16764)
	

	1042 
	
	МУК 4.1.738-99 «Суудагы фталаттарды жана органикалык кислоталарды хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	1043 
	
	МУ 4077-86 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-гигиеналык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1044 
	
	Нускама 4259-87 «Чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоодо жана суу чарбасында колдонуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1045 
	
	Нускама 4.1.10-15-92-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1046 
	
	МВИ. МН 1402-2000 «Суу жана суу-спирт чөйрөлөрүндөгү дибутилфталаттын жана диоктилфталаттын концентрацияларын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1047 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: диметилтере-фталаттын бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3168-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык орун жайлардагы абадагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, 
бис (2-этилгексил) фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (14.12.2012-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0146.14.12.12 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР. 1.31.2013.16763)
	

	1048 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, 
бис(2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16764)
	

	1049 
	
	МУК 4.1.745-99 «Суудагы терефталь кислотасынын диметиль эфирин газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1050 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1051 
	
	Нускама 4.1.11-11-19-2004 «Суудагы терефталь кислотасынын диметиль эфиринин МВИ концентрациясын газ-хромдунтография методу менен изилдөө боюнча нускама»
	

	1052 
	
	МВИ. МН 2367-2005 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөгү терефталь кислотасынын диметиль эфиринин концентрацияларын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1053 
	5- 7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: диметилформа-миддин бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык орун жайлардын абасы. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык орун жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1054 
	
	МУК 4.1.1206-03 «Суудагы акрилонитрилди, ацетонитрилди, диметилформамидди, диэтиламинды жана триэтиламинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1055 
	
	МУ 11-12-26-96 «Буладан (тер суюктугу) сорулуп чыккан «Нитрон Д» диметилформамидди газ-суюктук хромдунтографиялык методу менен аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1056 
	
	МУ 1495а-76 «Абадагы диметилформамидди газ-хромдунтографиялык аныктоонун методикалык көрсөтмө»
	

	1057 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: 
е-капролактам-дын (капролактам-дын) бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык орун жайлардын абасы. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык орун жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1058 
	
	МС 30351-2001 «Полиамиддер, булалар, кездемелер, полиамид пленкалары. Калдык капролактамдын жана төмөн молекулярдык кошулмалардын жана алардын концентрациясынын суудагы миграциясынын массалык катышын аныктоо. Суюктук жана газ-суюктук хромдунтографиялык методдору»
	

	1059 
	
	МС Р ИСО 16017-1-2007 «Атмосфералык, жумушчу аймактарынын жана жабык орун жайлардын абасы. Сорбциялык түтүкчөнүн жардамы менен учма органикалык кошулмалардын сынамдарын андан ары капиллярдык колонкаларда термодесорбциялоо жана газ-хромдунтографиялык анализдөөгө алуу.
1-бөлүм. Соруп чыгаруу методу менен сынамдарды алуу»
	

	1060 
	
	АМИ.МН 0003-2021 «Суу жана аба чөйрөсүндөгү полиамиддерден бөлүнүп чыгуучу Е-капролактамдын массалык концентрациясы. Жогорку эффективдүү суюктук хромдунтография методу менен өлчөөлөрдүн методикасы» (2021-жылдын 
29-сентябрындагы № BY 00221 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	1061 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.211-05 «Табыгый жана агынды суулардын сынамдарындагы капролактамдын массалык концентрациясын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы » 

(23.04.2004-жылдагы № 224.01.11.083/2004 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.13995)
	

	1062 
	
	Нускама  № 4259-87 «Чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоодо жана суу чарбасында колдонуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1063 
	
	МУК 4.1.1209-03 «Суудагы Е-капролактамды газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1064 
	
	Нускама 4.1.10-14-101-2005, 5-бап «Полимердик материалдарды гигиеналык баалоо үчүн изилдөө методдору»
	

	1065 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: ксилолдордун (изомерлерининаралашмалары-нын) бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1066 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык орун жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, 
м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» 

(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1067 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1068 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1069 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1070 
	
	Нускама 4.1.10-12-39-2005 «Суудагы ацетондун, метанолдун, бензолдун, толуолдун, этилбензолдун, пентандын, о-, п-ксилолдун, гександын, октандын жана декандын концентрацияларын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1071 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Суудагы полистиролдук пластиктерден, моделдик чөйрөлөрдөн жана тамак-аш продуктуларынан бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтография методу менен аныктоо»
	

	1072 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: метилакрилат-тын, метилметакри-латтын бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык жайлардагы аба. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1073 
	
	МС 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрдү аныктоо методдору»
	

	1074 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1075 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: метиль спиртинин бөлүнүп чыгышы)


	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы

 № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1076 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1077 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы

 № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1078 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1079 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1080 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүнүн жана колдонуунун үстүнөн мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1081 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1082 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: бутиль спиртинин бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы

 N 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1083 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык орун жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1084 
	
	МУ 4149-86 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1085 
	
	МУК 4.1.654-96 «Суудагы бутаналды, бутанолду, изизобутанолду, 2-этилгександы, 2-этилгексеналды жана 2-этилгексанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1086 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүү»
	

	1087 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: стиролдун бөлүнүп чыгышы)
	МС 15820-82 «Полистиролдун жана стиролдун сополимерлери. Калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтография методу аныктоо»
	

	1088 
	
	МС  22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрдү аныктоо методдору»
	

	1089 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы

 № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1090 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1091 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1092 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1093 
	
	Нускама 4.1.10-14-101-2005 «Полимердик материалдарды гигиеналык баалоо үчүн изилдөө методдору»
	

	1094 
	
	МВИ. МН 1401-2000 «Алкоголдук ичимдиктерди имитациялоочу суудагы жана суу-спирт чөйрөсүндөгү стиролдун концентрацияларын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1095 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1096 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: толуилендиизо-цианаттын бөлүнүп чыгышы)
	KZ.06.04.00002-2022 «Полиуретан жана полиуретан синтетикалык каучуктарынан жасалган буюмдар камтыган толуилендиизоцианаттардын аба чөйрөсүндөгү миграцияларынын бирдиктерде чагылдырылган массалык концентрациясын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»

(2022-жылдын 14-октябрындагы 

№ 3 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	01.11.2023-жылдан баштап колдонулат

	1097 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: толуолдун бөлүнүп чыгышы) 
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1098 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1099 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы 

№ 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1100 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1101 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	1102 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1103 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1104 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1105 
	
	МУК 4.1.651-96 «Суудагы толуолду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1106 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Суудагы полистиролдук пластиктерден, моделдик чөйрөлөрдөн жана тамак-аш продуктуларынан бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтография методу менен аныктоо»
	

	1107 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Суудагы бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун концентрацияларын хромдунто-масс-спектрометрия методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1108 
	5 -7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: фенолдун бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык жайлардагы аба. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык орун жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1109 
	
	МУК 4.1.752-99 «Суудагы фенолду газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1110 
	
	МУК 4.1.647-96 «Суудагы фенолду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1111 
	
	МУК 4.1.737-99 «Суудагы фенолдорду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1112 
	
	МУК 4.1.1263-03 «Флуориметриялык метод менен ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун жалпы жана учма массалык концентрациясын өлчөө»
	

	1113 
	
	РД 52.24.488-95 «Буу менен бөлүп чыгаруудан кийин суудагы фенолдордун учма суммаларынын массалык концентрациясын фотометрия методу менен аныктоо боюнча өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1114 
	
	РД 52.24.488-2022 «Суудагы учма фенолдордун суммалык массалык концентрациясы. Суунун буусу менен бөлүп чыгаруудан кийин 4-аминоантипирин аркылуу экстрациондук-фотометрия методу менен өлчөөлөрдүн методикасы» 

(15.04.2022-жылдагы 488.RA.RU.311345-2022 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2022.43113)
	

	1115 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1116 
	
	МУК 4.1.1271-03 «Флуориметриялык метод менен жумуш аймагындагы абадагы жана калк жашаган жерлердин атмосфералык абасындагы фенолдун концентрациясын өлчөө»
	

	1117 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1118 
	
	МВИ. МН 1924-2003 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөгү фенолду жана эпихлоргидринди газ-хромдунтографиялык аныктоо методикасы»
	

	1119 
	
	ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (2010-жылдагы басылышы) «Флуориметриялык метод менен «Флюорат-02» суюктук анализаторунда ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун жалпы жана учма массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (24.09.2010-жылдагы 223.1.0107/01.0258/2010 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк; реестрдеги номери ФР.1.31.2006.02371)
	

	1120 
	5 - 7-беренелер (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: этиленгликол-дун бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык жайлардагы аба. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1121 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1122 
	5 -7-беренелер (уулуулук индекси 
(суу чөйрөсүндө))
	МС 32075-2013 «Текстиль материалдары. Уулуулукту аныктоо методу»
	

	1123 
	
	МУК 4.1/4.3.1485-03 «Балдар, өспүрүмдөр жана чоңдор үчүн кийимдерди гигиеналык жактан баалоо. Контролдоо методдору. Химиялык факторлор. Физикалык факторлор»
	

	1124 
	
	МУ 1.1.037-95 «Полимердик жана башка материалдардан жасалган продукцияларды биотестирлөө»
	

	1125 
	
	МС Р 59577-2021 «Тери, мех жана алардын буюмдары. Уулуулук индексин аныктоо»
	

	1126 
	5 -7-беренелер (уулуулук индекси 
(аба чөйрөсүндө))
	МР № 29 ФЦ/2688-03 «Тест-объектиси катары ири мүйүздүү малдын спермасын колдонуу менен сууга эригич компоненттери боюнча абанын сынамдарынын уулуулугун баалоонун экспресс-методу»
	

	1127 
	5 -7-беренелер (токсикология-лык көрсөткүчтөр)
	МС ISO 10993-10-2011 «Медицина буюмдары. Медицина буюмдарынын биологиялык таасирлерин баалоо. 10-бөлүм. Дүүлүктүрүүчү жана сенсибилизациялоочу аракеттери»
	

	1128 
	
	МС ISO 10993-12-2015 « Медицина буюмдары. Медицина буюмдарынын биологиялык таасирлерин баалоо. 

12-бөлүм. Сынамдарды жана контролдук үлгүлөрүн даярдоо»
	

	1129 
	
	Нускама № 1.1.11-12-35-2004 «Заттарды баштапкы токсикологиялык баалоо жана гигиеналык регламентациялоо үчүн эксперименталдык излдөөлөргө коюуга карата талаптар»
	

	1130 
	
	МС 32893-2014 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Токсикологиялык жана клиникалык-лабордунтордук коопсуздук көрсөткүчтөрүн баалоо методдору»
	

	1131 
	
	МС  33506-2015 «Парфюмердик-косметикалык продукция. Токсикологиялык коопсуздук көрсөткүчтөрүн баалоону аныктоо методдору»
	

	1132 
	
	МУ 1.1.037-95 «Полимердик жана башка материалдардан жасалган продукцияларды биотестирлөө»
	

	1133 
	5 -7-беренелер (суу менен жуулуп чыгуучу хромдун (VI) массалык үлүшү)
	МС 31280-2004 «Мехтер жана мех буюмдары. Зыяндуу заттар. Эркин формальдегиддин жана суу менен жуулуп чыгуучу хромдун (VI) жана жалпы хромдун катышын табуу жана аныктоо методдору»
	

	1134 
	
	МС Р 54591-2011 «Тери жана мех. Хромдун (VI) катышын аныктоо методу»
	

	1135 
	5 -7-беренелер 
(тери мехинин тканынын суу сорундусундагы pH)
	МС 32165-2013 «Мех терилери жана өңдөлгөн кой терилери. Суу сорундуларынан pHты аныктоо методу»
	

	1136 
	5 - 7-беренелер 
(тери мехинин тканынын бышуу температурасы)
	МС 32078-2013 «Мех терилери жана өңдөлгөн кой терилери. Бышуу температурасын аныктоо методу»
	

	Териден жасалган буюмдар, тери галентерия буюмдары жана бут кийимдери

	1137 
	5 жана 
6-беренелер 
(сынамдарды алуу)
	МС 938.0-75 «Тери. Кабыл алуу эрежеси. Сынамдарды алуу методдору»
	

	1138 
	
	Нускама 1.1.10-12-96-2005 «Ткандарды, кийимдерди жана бут кийимдерди гигиеналык жактан баалоо»

	

	1139 
	5-берене 
(идентификация-лоо)
	МС 33099-2014 «Териден жасалган буюмдар. Колдонулган материалдарды аныктоо методу»
	

	1140 
	
	МС Р ИСО 17131-2014 «Тери. Микроскоптун жардамы менен идентификациялоо методу»
	

	1141 
	5-берене 
(эркин формальдегид-дин массалык үлүшү)
	МС ISO 17226-2-2011 «Тери. Формальдегиддин катышын аныктоо. 2-бөлүм. Фотометрикалык аныктоо методу»
	

	1142 
	
	МС ISO 17226-1-2011дин 5 жана 6-беренелери «Тери. Формальдегиддин катышын аныктоо. 1-бөлүм. Суюктук хромдунтография методу»
	

	1143 
	5 жана 
6-беренелер (суу менен жуулуп чыгуучу хромдун (VI) массалык үлүшү)
	МС ISO 17075-2011 «Тери. Хромдун (VI) катышын аныктоо методу»
	

	1144 
	
	МС 31280-2004 «Мехтер жана мех буюмдары. Зыяндуу заттар. Эркин формальдегиддин жана суу менен жуулуп чыгуучу хромдун (VI) жана жалпы хромдун катышын табуу жана аныктоо методдору»
	

	1145 
	
	МС Р 54591-2011 «Тери жана мех. Хромдун (VI) катышын аныктоо методу»
	

	1146 
	5 жана 
6-беренелер (боёктун кургак жана нымдуу сүрүлүүгө карата туруктуулугу)
	МС 938.29-77 «Тери. Боёкторунун кургак жана нымдуу сүрүлүүгө карата туруктуулугун сыноо методу»
	

	1147 
	
	МС 938.29-2002нин 3-бөлүгү «Тери. Боёкторунун кургак жана нымдуу сүрүлүүгө карата туруктуулугун сыноо методу»
	

	1148 
	
	МС 32076-2013 «Тери. Боёкторунун кургак жана нымдуу сүрүлүүгө карата туруктуулугун аныктоо методу»
	

	1149 
	6-берене (боёктун Териге карата туруктуулугу)
	МС 30835-2003 (ИСО 11641-1993) «Тери. Боёкторунун Териге карата туруктуулугун сыноо методу»
	

	Бут кийимдер

	1150 
	6-берене 
(сынамдарды алуу)
	МС 9289-78 «Бут кийимдер. Кабыл алуу эрежеси»
	

	1151 
	
	Нускама 1.1.10-12-96-2005 «Ткандарды, кийимдерди жана бут кийимдерди гигиеналык жактан баалоо»
	

	1152 
	6-берене (бут кийимдин жарым жубунун массасы)
	МС 28735-2005 «Бут кийимдер. Массаны аныктоо методу»
	

	1153 
	6-берене (ийилчээктиги)
	МС 9718-88 «Бут кийимдер. Ийилчээктикти аныктоо методу»
	

	1154 
	6-берене (таканын бийиктиги)
	МС 33225-2015 «Бут кийимдер. Сызыктык өлчөмдөрүн аныктоо методу»
	

	1155 
	6-берене (өңдөлгөн жуп бут кийимдин массасы)
	МС 1059-72 «Өңдөлгөн бут кийимдер. Кабыл алуу эрежеси жана сыноо методдору»
	

	1156 
	6-берене (үстүнкү материалын, териден жасалган тамандарды идентификация-лоо)
	СТБ 2132-2010 «Териден жасалган буюмдар. Колдонулган материалдарды аныктоо методдору»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1157 
	
	МС Р ИСО 17131-2014 «Тери. Микроскоптун жардамы менен идентификациялоо методу»
	

	1158 
	
	МС 33099-2014 «Териден жасалган буюмдар. Колдонулган материалдарды аныктоо методу»
	

	1159 
	6-берене (бут кийимдеги ачык жана бекитилбеген согончок бөлүгүнүн болушу)
	МС 26165-2003түн 6.9-пункту «Балдар бут кийимдери. Жалпы техникалык шарттары»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1160 
	
	МС 26165-2021дин 7.11-пункту «Балдар бут кийимдери. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1161 
	6-берене (тумшугунун жана апкытынын жешилиши)
	МС 9135-2004 «Бут кийимдер. Тумшугунун жана апкытынын жалпы жана калдык жешилишин аныктоо методу»
	

	1162 
	
	СТ РК ИСО 20864-2011 «Бут кийимдер. Катуу тумшугун жана апкытын сыноо методу. Механикалык мүнөздөмөлөрү»
	

	1163 
	6-берене (тамандын бекитме деталдарынын бекемдиги)
	МС 9134-78 «Бут кийимдер. Тамандын бекитме деталдарынын бекемдигин аныктоо методу»
	

	1164 
	
	МС 9292-82 «Бут кийимдер. Таманды бут кийимге химиялык бекитүү методдорунун бекемдигин аныктоо методу»
	

	1165 
	6-берене 

(суу өткөбөөчүлүгү)
	МС 6410-804түн 9-пункту «Клейленген резина жана резина-текстиль ботиктер, өтүктөр жана жана туфлилер. Техникалык шарттары»
	

	1166 
	
	МС 126-79тун 4.9 пункту «Клейленген резина көлөчтөр. Техникалык шарттары»
	

	1167 
	6-берене (өңдөлгөн бут кийимдеги эркин күкүрт кислотасынын (соруп чыгарылган суусу боюнча) массалык үлүшү)
	МС 1059-72нин 2.6-пункту «Өңдөлгөн бут кийимдер. Кабыл алуу эрежеси жана сыноо методдору»
	

	Тери галентерия буюмдары

	1168 
	6-берене (сынамдарды алуу)
	МС 28631-2005тин 6-бөлүгү «Баштыктар, чемодандар, портфелдер, ранцтар, папкалар, майда тери галантерея буюмдары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1169 
	
	МС 28754-90дун 3-бөлүгү «Курлар жана саат тагынгычтар. Жалпы техникалык шарттары»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1170 
	
	МС 28754-2018тин 6-бөлүгү «Курлар жана сааттын боолору. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1171 
	
	МС 28846-90дун 3-бөлүгү «Кол каптар жана мээлейлер. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1172 
	6-берене 

(терини идентификация-лоо)
	МС Р ИСО 17131-2014 «Тери. Микроскоптун жардамы менен идентификациялоо методу»
	

	1173 
	
	МС 33099-2014 «Териден жасалган буюмдар. Колдонулган материалдарды аныктоо методу»
	

	1174 
	6-берене (буюмдардын массасы)
	МС 28631-2005тин 7.3-пункту «Баштыктар, чемодандар, портфелдер, ранцтар, папкалар, майда тери галантерея буюмдары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1175 
	6-берене (кармагычтар-дын бекиткич тармактарынын айрылуу күч келүүсү же максималдуу күч келүүсү)
	МС 28631-2005тин 7.5-пункту «Баштыктар, чемодандар, портфелдер, ранцтар, папкалар, майда тери галантерея буюмдары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1176 
	6-берене (формага туруктуу жөлөгүчүнүн, жарык чагылдыруучу элементтеринин бар экендиги)
	МС 28631-2005тин 7.1-пункту «Баштыктар, чемодандар, портфелдер, ранцтар, папкалар, майда тери галантерея буюмдары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1177 
	6-берене (сызыктын өлчөмдөрү)
	МС 28631-2005тин 7.2-пункту «Баштыктар, чемодандар, портфелдер, ранцтар, папкалар, майда тери галантерея буюмдары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1178 
	6-берене (боёктун кургак жана нымдуу сүрүлүүгө карата туруктуулугу)
	МС 938.29-2002 «Тери. Боёкторунун кургак жана нымдуу сүрүлүүгө карата туруктуулугун сыноо методу»
	

	1179 
	
	МС 9733.6-83 «Текстиль материалдары. Боёкторунун «терге» карата туруктуулугун сыноо методу»
	

	1180 
	
	МС 9733.27-83 «Текстиль материалдары. Сүрүлүүгө карата боёкторунун туруктуулугун сыноо методу»
	

	1181 
	
	МС 30835-2003 (ИСО 11641:1993) «Тери. Боёкторунун Териге карата туруктуулугун сыноо методу»
	

	1182 
	
	МС 32076-2013 «Тери. Боёкторунун кургак жана нымдуу сүрүлүүгө карата туруктуулугун аныктоо методу»
	

	Балдар коляскалары

	1183 
	7-берене (сынамдарды алуу)
	МС 19245-93түн 4-бөлүгү «Балдар коляскалары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1184 
	7-берене (горизонталдуу жана эңкейиш (10° бурчта) тегиздикке туруктуулугу)
	МС 19245-93түн 5.7 жана 5.8-пункттары «Балдар коляскалары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1185 
	7-берене (коляскалардын жөлөгүчүнүн формага туруктуулугу)
	МС 19245-93түн 5.6-пункту «Балдар коляскалары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1186 
	7-берене (диаметри 
5 ммден чоң жана 12 ммден кичине болгон учтуу кырларынын, тармактарынын, ачык тешиктеринин, коңулдарынын бар экендиги)
	МС 19245-93түн 5.2-пунктунун үчүнчү абзацынын 3.13-пункту «Балдар коляскалары. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1187 
	7-берене (тормоздук жана блоктоочу тутумунун иштеши)
	МС 19245-93түн 5.9 жана 5.10-пункттары «Балдар коляскалары. Жалпы техникалык шарттары»


	

	1188 
	7-берене (тышкы кабынын же чехолунун суу өткөбөөчүлүгү)
	МС 413-91 «Резина же пластмасса жабуусу бар кездемелер. Суу өткөбөөчүлүгүн аныктоо»
	

	1189 
	
	МС 22944-78 «Жасалма тери жана пленка материалдары. Суу өткөбөөчүлүгүн аныктоо методдору»
	

	1190 
	7-берене (курларынын, кармагычтары-нын жана башка көтөргүч жабдыктары-нын бекемдиги)
	МС 19245-93түн 5.11-пункту «Балдар коляскалары. Жалпы техникалык шарттары»


	

	1191 
	7-берене (коопсуздук курларынын, жөндөгүчтөрү-нүн жана бекиткичтери-нин бекемдиги)
	МС 19245-93түн 5.12-пункту «Балдар коляскалары. Жалпы техникалык шарттары»


	

	Велосипеддер

	1192 
	7-берене (сынамдарды алуу)
	МС 31741-2012түн бөлүгү «Велосипеддер. Жалпы техникалык шарттары» 
	

	1193 
	7-берене (ээринин бийиктиги 435 ммден 635 ммге чейинки (мектепке чейинки курактагы балдар үчүн) велосипеддер-дин механикалык коопсуздугу үчүн талаптар)
	МС 28765-90 (ИСО 8098-90) «Кенже курактагы балдардын велосипеддери. Коопсуздук талаптары»
	

	1194 
	
	МС Р 58704-2019 «Кенже курактагы балдардын велосипеддери. Коопсуздук талаптары жана сыноо методдору»
	

	1195 
	7-берене (ээринин бийиктиги 
635 мм жана андан жогору (мектеп курагындагы балдар үчүн) велосипеддер-дин механикалык коопсуздугу үчүн талаптар)
	МС 31741-2012нин 6-бөлүгү «Велосипеддер. Жалпы техникалык шарттары»


	

	1196 
	7-берене 

(ачык чыккан жерлеринин бар экендиги)
	МС 31741-2012нин 6.1.2-пункту «Велосипеддер. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1197 
	7-берене (тормоздук тутумдарын сыноо)
	МС 28765-90дун (ИСО 8098-90) 3.2, 3.3, 3.4, 3.5-пункттары «Кенже курактагы балдардын велосипеддери. Коопсуздук талаптары»
	

	1198 
	
	МС 31741-2012нин 8.1-пункту «Велосипеддер. Жалпы техникалык шарттары» 
	

	1199 
	7-берене (велосипеддин рулун, тармактарын, деталдарын жана кошулмаларын сыноо) 
	МС 28765-90дун 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11-пункттары (ИСО 8098-90) «Кенже курактагы балдардын велосипеддери. Коопсуздук талаптары»
	

	1200 
	
	МС 31741-2012нин 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 
8.6-пункттары «Велосипеддер. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1201 
	7-берене (таёочу роликтеринин ийрийип кетиши) 
	МС 28765-90дун (ИСО 8098-90) 3.13-пункту «Кенже курактагы балдардын велосипеддери. Коопсуздук талаптары»
	

	Басма (китеп жана журнал) продукциясы

	1202 
	8-берене (сынамдарды алуу)
	МС 34860-22 «Балдар жана өспүрүмдөр үчүн чыгарылган китеп жана журналдар. Контролдоо методдору»
	

	1203 
	
	СанПиН 2.4.7.960-00дүн 5-бөлүгү «Балдар жана өспүрүмдөр үчүн чыгарылган китеп жана журналдарга карата гигиениалык талаптар»
	01.07.2024-жылга чейин колдонулат

	1204 
	8-берене (фондун оптикалык тыгыздыгы)
	МС 34860-22 « Балдар жана өспүрүмдөр үчүн чыгарылган китеп жана журналдар. Контролдоо методдору»
	

	1205 
	
	СанПиН 2.4.7.960-00дүн 5-бөлүгү. «Балдар жана өспүрүмдөр үчүн чыгарылган китеп жана журналдарга карата гигиениалык талаптар»
	01.07.2024-жылга чейин колдонулат

	1206 
	
	СТБ 7.206-2006 «Балдардын китеп жана журналь басылмалары. ЖТШ»
	01.07.2024-жылга чейин колдонулат

	1207 
	8-берене (шрифттин тобу жана тартылышы)
	МС 3489.1-71дин 1-тиркемесинин 1-бөлүгү «Басмакана шрифттери (орус жана латын грек негиздеринде). Топтоштурулушу. Индексациялоосу. Шрифттин сызыктары. Сыйымдуулугу»
	

	1208 
	
	СТБ 7.206-2006 «Балдардын китеп жана журнал басылмалары. ЖТШ»
	01.07.2024-жылга чейин колдонулат

	1209 
	8-берене (шрифттин кегли, саптарынын узундугу, интерлиньяжы-нын чоңойтулушу, корешоктун талаалары, сүрөттөрүнүн элементтеринин өлчөмдөрү)
	МС 34860-22 «Балдар жана өспүрүмдөр үчүн чыгарылган китеп жана журналдар. Контролдоо методдору»
	

	1210 
	
	СанПиН 2.4.7.960-00дүн 5-бөлүгү «Балдар жана өспүрүмдөр үчүн чыгарылган китеп жана журналдарга карата гигиеналык талаптар»
	01.07.2024-жылга чейин колдонулат

	1211 
	
	СТБ 7.206-2006 «Балдардын китеп жана журнал басылмалары. ЖТШ»
	01.07.2024-жылга чейин колдонулат

	1212 
	8-берене (сөздөрдүн арасындагы ачыктар)
	МС 34860-22 « Балдар жана өспүрүмдөр үчүн чыгарылган китеп жана журналдар. Контролдоо методдору»
	

	1213 
	
	СанПиН 2.4.7.1166-02нин 1-тиркемесинин 

13-пункту «Жалпы жана баштапкы адистик билим берүү үчүн окуу басылмаларына карата гигиеналык талаптар»
	01.07.2024-жылга чейин колдонулат

	1214 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: коргошундун, цинктин, мышьяктын, хромдун бөлүнүп чыгышы)
	МС 4152-89 «Ичүүчү суу. Мышьяктын массалык концентрациясын аныктоо методу»
	

	1215 
	
	МС 31870-2012 «Ичүүчү суу. Элементтердин катышын атомдук спектрометрия методдору менен аныктоо»
	

	1216 
	
	МС 31956-2013 «Суу. Хромдун (VI) жана жалпы хромдун катышын аныктоо методу»
	

	1217 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Кээ бир элементтерди индуктивдүү-байланышкан плазма аркылуу атомдук-эмиссиондук спектрометрия методу менен аныктоо»
	

	1218 
	
	МС Р 57162-2016 «Суу. Атомдук-абсорбциялык спектрометриянын электротермикалык атомдоштуруу методу менен элементтердин катышын аныктоо»
	

	1219 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 «Жалындуу атомизация аркылуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы кобальттын, никелдин, жездин, хромдун, цинктин, марганецтин, темирдин, күмүштүн өлчөөлөрүн аткаруу методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1220 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (2020-жылдагы басылышы) «Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агынды суулардагы темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (21.12.2020-жылдагы 88-16207-058-RA.RU.310657-2020 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2021.39093)
	

	1221 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 «Электрометрикалык атомизация аркылуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, колонун, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун массалык концентрациясын өлчөө методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1222 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (2013-жылдагы басылышы) « Электрометрикалык атомизация аркылуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, колонун, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (27.11.2013-жылдагы

 № 016/01.00301-2010/2013 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16663)
	

	1223 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 «ICP спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы алюминийдин, барийдин, бордун, темирдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, стронцийдин, титандын, хромдун жана цинктин өлчөөлөрүн аткаруу методикасы»
	

	1224 
	
	МВИ.МН 1792-2002 «ARL 3410+ спектрометринде суюк сынамдардагы элементтердин концентрациясын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» (16.09.2002-жылдагы № 253/2002 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	1225 
	8-берене (ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: фенолдун бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык жайлардагы аба. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык орун жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1226 
	
	МУК 4.1.752-99 «Суудагы фенолду газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1227 
	
	МУК 4.1.647-96 «Суудагы фенолду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1228 
	
	МУК 4.1.737-99 «Суудагы фенолдорду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1229 
	
	МУК 4.1.1263-03 «Флуориметриялык метод менен ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун жалпы жана учма массалык концентрациясын өлчөө»
	

	1230 
	
	РД 52.24.488-95 «Буу менен бөлүп чыгаруудан кийин суудагы фенолдордун учма суммаларынын массалык концентрациясын фотометрия методу менен аныктоо боюнча өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1231 
	
	РД 52.24.488-2022 «Суудагы учма фенолдордун суммалык массалык концентрациясы. Суунун буусу менен бөлүп чыгаруудан кийин 4-аминоантипирин менен экстрациондук-фотометрия методу менен өлчөөлөрдүн методикасы» 
(15.04.2022-жылдагы 488.RA.RU.311345-2022 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2022.43113)
	

	1232 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1233 
	
	МУК 4.1.1271-03 «Флуориметриялык метод менен жумуш аймагындагы абадагы жана калк жашаган жерлердин атмосфералык абасындагы фенолдун концентрациясын өлчөө»
	

	1234 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1235 
	
	МВИ. МН 1924-2003 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөгү фенолду жана эпихлоргидринди газ-хромдунтографиялык аныктоо методикасы»
	

	1236 
	
	ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (2010-жылдагы басылышы) «Флуориметриялык метод менен «Флюорат-02» суюктук анализаторунда ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун жалпы жана учма массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (24.09.2010-жылдагы № 223.1.0107/01.0258/2010 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк; реестрдеги номери ФР.1.31.2006.02371)
	

	1237 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: формальдегид-дин бөлүнүп чыгышы)
	МС Р 55227-2012 «Суу. Формальдегиддин катышын аныктоо методу»
	

	1238 
	
	МУК 4.1.1265-03 «Флуориметриялык метод менен ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун массалык концентрациясын өлчөө»
	

	1239 
	
	МУК 4.1.753-99 «Суудагы формальдегидди иондук-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1240 
	
	ПНД Ф 14.2:4.187-02 «Флюорат-02» суюктук анализаторунда табигый, ичүүчү жана агынды суулардагы формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1241 
	
	МУК 4.1.1272-03 «Флуориметриялык метод менен жумуш аймагындагы абадагы жана калк жашаган жерлердин атмосфералык абасындагы фенолдун концентрациясын өлчөө»
	

	1242 
	
	РД 52.04.186-89 «Атмосферанын булганышын контролдоо боюнча колдонмо»
	

	1243 
	
	МУК 4.1.1045-01 «Абадагы формальдегиддин жана ВЭЖХнын чектик альдегиддерин 
(С2 -С10) аныктоо»
	

	1244 
	
	МУК 4.1.1053-01 «Абадагы формальдегидди иондук-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1245 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 «Сууну сандык химиялык талдоо. «Флюорат-02» анализаторунда табигый, ичүүчү жана агынды суулардагы формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1246 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1247 
	
	ПНДФ 14.1:2:4.267-2012 «Сууну сандык химиялык талдоо. «Люмахром» суюктук хромдунтографиясын колдонуу менен фотометриялык детектирлөө аркылуу жогору натыйжалуу суюктук хромдунтография методу менен ичүүчү (анын ичинде идишке куюлган), табигый жана агынды суудагы формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөөлөрдүн методикасы (16.03.2012-жылдагы № 222.0006/01.00258/2012 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк; реестрдеги номери ФР.1.31.2012.12307)
	

	1248 
	
	Жн. «Курчап турган чөйрөнүн объектилериндеги зыяндуу заттарды аныктоо боюнча методикалык көрсөтмөлөр». 1-чыг. Мн. 1993-ж. (№ 75 МУ, № 266 МУ)
	

	Мектеп-жазуу каражаттары

	1249 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: алюминийдин, цинктин, титандын, колонун, мышьяктын, кадмийдин, хромдун, коргошундун, сымаптын, цинктин бөлүнүп чыгышы) 
	МС ISO 12846-2017 «Суунун сапаты. Сымаптын катышын аныктоо. Концентрациялоо менен жана ансыз эле атомдук абсорбциялык спектрометрияны (ААС) колдонуу методу»
	

	1250 
	
	МС 33537-2015 (ISO 8288:1986) «Суунун сапаты. Кобальттын, никелдин, жездин, цинктин, кадмийдин жана коргошундун катышын аныктоо. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методдору»
	

	1251 
	
	МС 4152-89 «Ичүүчү суу. Мышьяктын массалык концентрациясын аныктоо методу»
	

	1252 
	
	МС 18165-2014 «Ичүүчү суу. Алюминийдин катышын аныктоо методу»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1253 
	
	МС 31870-2012 «Ичүүчү суу. Элементтердин катышын атомдук спектрометрия методдору менен аныктоо»
	

	1254 
	
	МС 31949-2012 «Ичүүчү суу. Бордун катышын аныктоо методу»
	

	1255 
	
	МС 31950-2012 «Суу. Жалынсыз атомдук-абсорбциялык спектрометрия менен сымаптын жалпы катышын аныктоо методу»
	

	1256 
	
	МС 31956-2012 «Суу. Хромдун (VI) жана жалпы хромдун катышын аныктоо методу»
	

	1257 
	
	СТ РК ИСО 8288-2005 «Суунун сапаты. Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен кобальттын, никелдин, жездин, цинктин, кадмийдин жана коргошундун катышын аныктоо»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1258 
	
	СТБ ISO 11885-2011 «Суунун сапаты. Кээ бир элементтерди индуктивдүү-байланышкан плазма аркылуу атомдук-эмиссиондук спектрометрия методу менен аныктоо»
	

	1259 
	
	СТБ ISO 15586-2011 «Суунун сапаты. Графит мешин колдонуу аркылуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен микроэлементтерди табуу»
	

	1260 
	
	МС Р 57162-2016 «Суу. Атомдук-абсорбциялык спектрометриянын электротермикалык атомдоштуруу методу менен элементтердин катышын аныктоо»
	

	1261 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 «Жалындуу атомдоштуруу аркылуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы кобальттын, никелдин, жездин, хромдун, цинктин, марганецтин, темирдин, күмүштүн өлчөөлөрүн аткаруу методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1262 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (2020-жылдагы басылышы.) «Жалындуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агынды суулардын сынамдарындагы темирдин, кадмийдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, коргошундун, күмүштүн, хромдун жана цинктин массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (21.12.2020-жылдагы 88-16207-058-RA.RU.310657-2020 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2021.39093)
	

	1263 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 «Электрометрикалык атомдоштуруу аркылуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, колонун, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун өлчөөлөрүн аткаруу методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1264 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (2013-жылдагы басылышы) «Электротермикалык атомдоштуруу аркылуу атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агынды суулардын сынамдарындагы бериллийдин, ванадийдин, висмуттун, кадмийдин, кобальттын, жездин, молибдендин, мышьяктын, никелдин, колонун, коргошундун, селендин, күмүштүн, сурьманын жана хромдун массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (27.11.2013-жылдагы № 016/01.00301-2010/2013 ататтестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16663)
	

	1265 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 «ICP спектрометрия методу менен ичүүчү, табигый жана агын суулардагы алюминийдин, барийдин, бордун, темирдин, кобальттын, марганецтин, жездин, никелдин, стронцийдин, титандын, хромдун жана цинктин өлчөөлөрүн аткаруу методикасы» (12.10.2011-жылдагы № 019/01.00301-2010/2011 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк; реестрдеги номери ФР.1.31.2013.13911)
	

	1266 
	
	МУК 4.1.1256-03 «Флуориметриялык метод менен ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун жалпы жана учма массалык концентрациясын өлчөө»
	

	1267 
	
	МУК 4.1.1255-03 «Флуориметриялык метод менен ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун жалпы жана учма массалык концентрациясын өлчөө»
	

	1268 
	
	МВИ.МН 1792-2002 «ARL 3410+ спектрометринде суюк сынамдардагы элементтердин концентрациясын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» (16.09.2002-жылдагы № 253/2002 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	1269 
	
	МВИ.МН 3057-2008 «Атомдук-абсорбциялык спектрометрия методу менен суунун матрицаларындагы оор металлдардын концентрацияларын өлчөөлөрүн аткаруу методикасы» (22.12.2008-жылдагы                   № 500-2008 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	1270 
	
	МУК 4.1.1257-03 «Флуориметриялык метод менен ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун жалпы жана учма массалык концентрациясын өлчөө»
	

	1271 
	
	МС 24295-80дин 2-бөлүгү «Чарбалык эмалданган болот идиштери. Соруп чыгарылгандарды анализдөө методдору»
	

	1272 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын:
агидол 2нин бөлүнүп чыгышы)
	Балдардын латекс упчулары менен бош сормо баллончиктерин санитардык-химиялык изилдөөлөр боюнча 19.10.90-жылдагы көрсөтмө»


	

	1273 
	
	МВИ.МН 5562-2016 «Материалдардан чыккан суу сорундуларындагы агидол-2нин, каптакстын, альтакстын, циматтын, этилциматтын, дифенилгуанидиндин, тиурамдын Д жана Е тиурамдын концентрацияларын аныктоо. Суюктук хромдунтографиясы методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» (20.04.2016-жылдагы № 951/2016 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	1274 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын:
агидол 40тын, альтакстын бөлүнүп чыгышы)
	Нускама 4.1.10-15-92-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1275 
	
	МВИ.МН 5562-2016 «Материалдардан чыккан суу сорундуларындагы агидол-2нин, каптакстын, альтакстын, циматтын, этилциматтын, дифенилгуанидиндин, тиурамдын Д жана Е тиурамдын концентрацияларын аныктоо. Суюктук хромдунтографиясы методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» (20.04.2016-жылдагы № 951/2016 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	1276 
	
	АМИ.МН 0020-2021 «Беларусь Республикасындагы өлчөөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыздоо тутуму. Элдик колдонуудагы товарлардан чыккан сорундулардагы вулкациттин, 
ц сульфенамиддин, ацетофенондун, 
агидол-40тын массалык концентрациялары. Жогорку эффективдүү суюктук хромдунтографиясы методу менен өлчөөлөрдүн методикасы»
	

	1277 
	
	МУ 4077-86 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-гигиеналык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмө»
	01.01.2025-жылга чейин колдонулат

	1278 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын:
акрилонитрил-дин бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык орун жайлардын абасы. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык орун жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1279 
	
	МС 22648-77 «Пластмассалар. Газ-суюктук хромдунтография методу менен буладан сорулуп чыккан «Нитрон Д» акриль кислотасынын нитрилин (тер суюктугун) аныктоо боюнча гигиеналык көрсөткүчтөрдү аныктоо методдору»
	

	1280 
	
	МС 30713-2000 «Полиакрилонитриль буласы. Акриль кислотасынын нитрилинин абадагы миграциясынын концентрациясын аныктоо. Газ-хромдунтографиялоо методу»
	

	1281 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1282 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Суудагы полистиролдук пластиктерден, моделдик чөйрөлөрдөн жана тамак-аш продуктуларынан бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтографиялык методу менен аныктоо»
	

	1283 
	
	МУ 11-12-25-96 «Газ-суюктук хромдунтография методу менен буладан сорулуп чыккан «Нитрон Д» акриль кислотасынын нитрилин (тер суюктугун) аныктоо боюнча гигиеналык көрсөткүчтөрдү аныктоо методдору»
	

	1284 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын:
ацетальдегид-дин бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1285 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1286 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1287 
	
	МВИ. МН 2558-2006 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөн сорулуп чыккан ацетондун жана ацетальдегиддин концентрацияларын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1288 
	
	МУК 4.1.1957-05 «Абадагы винилхлоридди жана ацетальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1289 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын:
ацетондун бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1290 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 

(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1291 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы                        № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1292 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1293 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1294 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1295 
	
	МВИ. МН 2558-2006 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөн сорулуп чыккан ацетондун жана ацетальдегиддин концентрацияларын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1296 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын:
ацетофенондунбөлүнүп чыгышы)

	МУ 4077-86 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-гигиеналык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмө»
	01.01.2026-жылга чейин колдонулат

	1297 
	
	Нускама 4.1.10-15-92-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	01.01.2026-жылга чейин колдонулат

	1298 
	
	KZ.06.04.00001-2021 «Суудагы жана суу чөйрөсүндөгү резина-латекс композицияларында камтылган ацетофенондун, ошондой эле полистиролдун жана стиролдун сополимердеринин бирдиктерде чагылдырылган массалык концентрациясынын миграциясын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» (21.10.2021-жылдагы № 2 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	01.11.2023-жылдан баштап колдонулат

	1299 
	
	АМИ.МН 0020-2021 «Беларусь Республикасындагы өлчөөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыздоо тутуму. Элдик колдонуудагы товарлардан чыккан сорундулардагы вулкациттин, 
ц сульфенамиддин, ацетофенондун, 
агидол-40тын массалык концентрациялары. Жогорку эффективдүү суюктук хромдунтографиясы методу менен өлчөөлөрдүн методикасы»
	

	1300 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын:
бензальдегид-дин бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана п-ксилолдорду, изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» 

(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1301 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: бенз(а)пирен-дин бөлүнүп чыгышы)
	АМИ.МН 0002-2021 «Суу жана аба чөйрөлөрүндө парафинден, момдон жана резина-латекс композицияларынан жасалган буюмдардан бөлүнүп чыгуучу бенз(а)пирендин массалык концентрациясы. Жогорку эффективдүү суюктук хромдунтографиясы методу менен өлчөөлөрдүн методикасы» 
(29.09.2021-жылдагы № BY 00121)
	01.11.2023-жылдан баштап колдонулат

	1302 
	
	МУК 4.1.741-99 «Суудагы фенантренди, антраценди, флуорантенди, пиренди, хризенди жана бенз(а)пиренди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1303 
	
	МУК 4.1.1273-03 «Флуориметриялык детектирлөө аркылуу атмосфералык абадагы жана жумуш чөлкөмүнүн абасындагы бенз(а)пирендин массалык концентрациясын жогорку эффективной суюктук хромдунтографиясы методу менен өлчөө»
	

	1304 
	
	МУ N 1424-76 «Канцерогендик полициклдүү ароматтык углеводороддорду тышкы чөйрөнүн объектилеринен сынамдарды алуу жана андан ары аныктоо үчүн даярдоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1305 
	
	МВИ. МН 1489-2001 «Суюктук хромдунтографиясы методу менен суудагы бенз(а)пирендин концентрацияларын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1306 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: бензолдун бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1307 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык орун жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, 
м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» 

(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1308 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1309 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Суудагы бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун концентрацияларын хромдунто-масс-спектрометрия методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1310 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Суудагы полистиролдук пластиктерден, моделдик чөйрөлөрдөн жана тамак-аш продуктуларынан бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтография методу менен аныктоо»
	

	1311 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1312 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1313 
	
	МУК 4.1.649-96 « Суудагы учма органикалык заттарды хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1314 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1315 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: бутадиендин бөлүнүп чыгышы)
	МУ 942-72 «Полимердик материалдардан аны менен контактта болуучу абага, моделдик эритмелерге, кургак жана суюк тамак-аш продуктуларына өтүп кетүүчү органикалык эриткичтерди аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1316 
	
	KZ.06.01.00197-2020 «Суу жана аба чөйрөлөрүндөгү полистиролдун жана стиролдун сополимерлеринен жасалган буюмдарда камтылган бутадиендин массалык концентрациясынын ачык чагылдырылган бирдиктеринин миграциясынын деңгээлин өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» 
(22.10.2020-жылдагы № 168 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк) 
	

	1317 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: бутилакрилат-тын бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1318 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: бутилацетат-тын бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1319 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо»
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1320 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: винилацетат-тын бөлүнүп чыгышы)
	МС  ISO 16000-6-2016 «Жабык жайлардагы аба. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык орун жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1321 
	
	МС 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрдү аныктоо методдору»
	

	1322 
	
	МР 2915-82 «Суудагы винилацетатты газ-суюктук хромдунтографиялык методу менен аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	1323 
	
	МР 1870-78 «Суудагы, суу-спирт аралашмаларындагы жана тамак-аш продуктуларындагы винилацетаттын аз санын меркуриметриялык аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	1324 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: винилхлорид-дин бөлүнүп чыгышы)
	МС 25737-91 (ИСО 6401-85) «Пластмассалар. Гомополимерлер жана винилхлориддин сополимерлери. Винилхлориддин калдык мономерин аныктоо. Газ-хромдунтография методу»
	

	1325 
	
	МС 26150-84 «Поливинилхлориддин негизиндеги полимердик жасалгалоочу курулуш материалдары жана буюмдары. Санитардык-химиялык баалоо методу»
	

	1326 
	
	МР 1941-78 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөгү азык-түлүк продуктуларындагы ПВХдагы жана анын негизиндеги полимердик материалдардагы хлордуу винилди аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	1327 
	
	МУК 4.1.607-06 «Атмосфералык абадагы винилхлоридди газ-суюктук хромдунтографиялык методу менен аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1328 
	
	МУК 4.1.1957-05 «Абадагы винилхлоридди жана ацетальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1329 
	
	«Агын, жер үстүндөгү табигый жана жер астындагы суулардагы хлордуу метилди, винилхлоридди, винилиденхлоридди, метиленхлоридди, хлороформду, төрт хлордуу көмүртекти ж.б. МВИлердин массалык концентрациясын газ-хромдунтография методу менен аныктоо» (01.03.2005-жылдагы № 17-05 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2005.01754)
	

	1330 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: вулкациттин (цинктин этилфенил-дитио-карбаматинин) бөлүнүп чыгышы: 
	19.12.86дагы «Медициналык багыттагы резина жана латекс буюмдарын санитардык-гигиеналык баалоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1331 
	
	АМИ.МН 0020-2021 «Беларусь Республикасындагы өлчөөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыздоо тутуму. Элдик колдонуудагы товарлардан чыккан сорундулардагы вулкациттин, 

ц сульфенамиддин, ацетофенондун, 
агидол-40тын массалык концентрациялары. Жогорку эффективдүү суюктук хромдунтографиясы методу менен өлчөөлөрдүн методикасы»
	

	1332 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: гексаметилен-диаминдин бөлүнүп чыгышы)


	МР 1503-76 «Тамак-аш жана текстиль өнөр жайында колдонулуучу полимердик материалдарды санитардык-химиялык изилдөөдө суудагы гексаметилендиаминди аныктоо боюнча методикалык сунуштамалар»
	

	1333 
	
	Нускама  № 880-71 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1334 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1335 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: гександын бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1336 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1337 
	
	МУ 4149-86 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүү»
	

	1338 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүү»
	

	1339 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: гексендин, гептендин бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык жайлардагы аба. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1340 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: гептандын бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1341 
	
	МУ 4149-86 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1342 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик санитардык көзөмөл жүргүзүү»
	

	1343 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: дибутилфталат-тын, диоктилфталат-тын бөлүнүп чыгышы)


	МУК 4.1.3168-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык орун жайлардагы абадагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис(2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (14.12.2012-жылдагы № 01.00282-2008/0146.14.12.12 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР. 1.31.2013.16763)
	

	1344 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис(2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16764)
	

	1345 
	
	МУК 4.1.738-99 «Суудагы фталаттарды жана органикалык кислоталарды хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	1346 
	
	МУ 4077-86 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-гигиеналык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1347 
	
	Нускама 4259-87 «Чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу чарбасында колдонуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1348 
	
	Нускама 4.1.10-15-92-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1349 
	
	МВИ. МН 1402-2000 «Суу жана суу-спирт чөйрөлөрүндөгү дибутилфталаттын жана диоктилфталаттын концентрацияларын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1350 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: диэтилфталат-тын бөлүнүп чыгышы)


	МУК 4.1.3168-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык жайлардагы абадагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис(2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (14.12.2012-жылдагы № 01.00282-2008/0146.14.12.12 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР. 1.31.2013.16763)
	

	1351 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис(2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы 
№ 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16764)
	

	1352 
	
	МУК 4.1.738-99 «Суудагы фталаттарды жана органикалык кислоталарды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1353 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: диметилфталат-тын бөлүнүп чыгышы)


	МУК 4.1.3168-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык жайлардагы абадагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис(2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (14.12.2012-жылдагы № 01.00282-2008/0146.14.12.12 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР. 1.31.2013.16763)
	

	1354 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис(2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы 
№ 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16764)
	

	1355 
	
	МУК 4.1.738-99 «Суудагы фталаттарды жана органикалык кислоталарды газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1356 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: диметилтере-фталаттын бөлүнүп чыгышы)


	МУК 4.1.3168-14 «Газ-хромдунтографиялык аныктоо диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис(2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык орун жайлардагы абадагы» (аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк № 01.00282-2008/0146.14.12.12 от 14.12.2012, реестрдеги номери  ФР. 1.31.2013.16763)
	

	1357 
	
	МУК 4.1.3169-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы диметилфталатты, диметилтерефталатты, диэтилфталатты, дибутилфталатты, бутилбензилфталатты, бис(2-этилгексил)фталатты жана диоктилфталатты газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы 
№ 01.00282-2008/0147.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16764)
	

	1358 
	
	МУК 4.1.745-99 «Суудагы терефталь кислотасынын диметиль эфирин газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1359 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1360 
	
	Нускама 4.1.11-11-19-2004 «Суудагы терефталь кислотасынын диметиль эфиринин МВИ концентрацияларын газхромдунтография методу менен аныктоо»
	

	1361 
	
	МВИ. МН 2367-2005 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөгү терефталь кислотасынын диметиль эфиринин концентрацияларын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1362 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: дифенил-гуанидиндин, цинктин диметилдитио-карбаматинин (циматтын), цинктин диэтилдитио-карбаматинин (этилциматтын), изопрендин, сульфенамид-Цнын бөлүнүп чыгышы)
	19.12.86-жылдагы «Медициналык багыттагы резина жана латекс буюмдарын санитардык-гигиеналык баалоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1363 
	
	Нускама 4.1.10-15-92-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резина жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1364 
	
	МВИ.МН 5562-2016 «Материалдардан чыккан суу сорундуларындагы агидол-2нин, каптакстын, альтакстын, циматтын, этилциматтын, дифенилгуанидиндин, тиурамдын Д жана Е тиурамдын концентрацияларын аныктоо. Суюктук хромдунтографиясы методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» (20.04.2016-жылдагы № 951/2016 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	1365 
	
	АМИ.МН 0020-2021 «Беларусь Республикасындагы өлчөөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыздоо тутуму. Элдик колдонуудагы товарлардан чыккан сорундулардагы вулкациттин, 
ц сульфенамиддин, ацетофенондун, 
агидол-40тын массалык концентрациялары. Жогорку эффективдүү суюктук хромдунтографиясы методу менен өлчөөлөрдүн методикасы»
	

	1366 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: каптакстын, тиурам Днын, тиурам Енин бөлүнүп чыгышы)


	19.12.86дагы «Медициналык багыттагы резина жана латекс буюмдарын санитардык-гигиеналык баалоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1367 
	
	МУ 4077-86 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резиналарды жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-гигиеналык изилдөө боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1368 
	
	Нускама 4.1.10-15-92-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган резина жана алардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1369 
	
	МВИ.МН 5562-2016 «Материалдардан чыккан суу сорундуларындагы агидол-2нин, каптакстын, альтакстын, циматтын, этилциматтын, дифенилгуанидиндин, тиурамдын Д жана Е тиурамдын концентрацияларын аныктоо. Суюктук хромдунтографиясы методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» (20.04.2016-жылдагы № 951/2016 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	1370 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: 
е-капролактам-дын (капролактам-дын)

бөлүнүп чыгышы)


	МС  ISO 16000-6-2016 «Жабык орун жайлардын абасы. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык орун жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1371 
	
	МС 30351-2001 «Полиамиддер, булалар, кездемелер, полиамид пленкалары. Суудагы капролактамдын жана төмөнкү молекулярных кошулмалардын жана алардын концентрацияларынын миграциясынын массалык калдык үлүшүн аныктоо. Суюктук жана газ-суюктук хромдунтографиялык методдору»
	

	1372 
	
	АМИ.МН 0003-2021 «Суу жана аба чөйрөсүндөгү полиамиддерден бөлүнүп чыгуучу Е-капролактамдын массалык концентрациясы. Жогорку эффективдүү суюктук хромдунтография методу менен өлчөөлөрдүн методикасы» (2021-жылдын 
29-сентябрындагы № BY 00221 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк)
	

	1373 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.211-05 «Табыгый жана агынды суулардын сынамдарындагы капролактамдын массалык концентрациясын газ-хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы» 
(23.04.2004-жылдагы № 224.01.11.083/2004 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.13995)
	

	1374 
	
	Нускама № 4259-87 «Суу чарбасында жана чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоодо колдонуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1375 
	
	МУК 4.1.1209-03 «Суудагы Е-капролактамды газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1376 
	
	Нускама 4.1.10-14-101-2005, 5-бап «Полимердик материалдарды гигиеналык баалоо үчүн изилдөө методдору»
	

	1377 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: ксилолдордун (изомерлеринин аралашмалары-нын) бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1378 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык орун жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, 
м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1379 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1380 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1381 
	
	Нускама 4.1.10-12-39-2005 «Суудагы ацетондун, метанолдун, бензолдун, толуолдун, этилбензолдун, пентандын, о-, п-ксилолдун, гександын, октандын жана декандын концентрацияларын газ хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1382 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Суудагы полистиролдук пластиктерден, моделдик чөйрөлөрдөн жана тамак-аш продуктуларынан бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтографиялык аныктоо методу»
	

	1383 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жан нафталинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1384 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: кумолдун (изопропил-бензолдун) бөлүнүп чыгышы)


	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α -метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1385 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык орун жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, 
м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α -метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1386 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»

	

	1387 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: метилметакрилат-тын бөлүнүп чыгышы)
	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык орун жайлардын абасы. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык орун жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1388 
	
	МС 22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрдү аныктоо методдору»
	

	1389 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1390 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: метилацетаттын бөлүнүп чыгышы)


	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1391 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык орун жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолдн, этанолду, 
н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1392 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1393 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: метиленхлорид-дин бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.646-96 «Суудагы галоген камтыган заттарды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1394 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1395 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: 
α-метилстирол-дун бөлүнүп чыгышы)


	МС 15820-82 «Полистирол жана стиролдун сополимерлери. Калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтография методу аныктоо»
	

	1396 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1397 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, 
м-, о-, п-ксилолдорду , изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1398 
	
	МУ 4628-88 «Суудагы полистиролдук пластиктерден, моделдик чөйрөлөрдөн жана тамак-аш продуктуларынан бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1399 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: метил спиртинин бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740);
	

	1400 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетаттын, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1401 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1402 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетондун, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1403 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүнүн жана колдонуунун үстүнөн мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1404 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1405 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1406 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: пропил спиртинин бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1407 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 

(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741) 
	

	1408 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: изопропиль спиртинин бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1409 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетаттын, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1410 
	
	МУ 4149-86 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1411 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүнүн жана колдонуунун үстүнөн мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1412 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: бутиль спиртинин, изобутиль спиртинин бөлүнүп чыгышы)


	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1413 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетаттын, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1414 
	
	МУК 4.1.654-96 «Суудагы бутаналды, бутанолду, изизобутанолду, 
2-этилгександы, 2-этилгексеналды жана 
2-этилгексанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1415 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүнүн жана колдонуунун үстүнөн мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1416 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: стиролдун бөлүнүп чыгышы)
	МС 15820-82 «Полистирол жана стиролдун сополимерлери. Калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтография методу аныктоо»
	

	1417 
	
	МС  22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрдү аныктоо методдору»
	

	1418 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1419 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, 
м-, о-, п-ксилолдорду , изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1420 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1421 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1422 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1423 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1424 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1425 
	
	Нускама 4.1.10-14-101-2005 «Полимердик материалдарды гигиеналык баалоо үчүн изилдөө методдору»
	

	1426 
	
	МВИ. МН 1401-2000 «Алкоголдук ичимдиктерди имитациялоочу суудагы жана суу-спирт чөйрөсүндөгү стиролдун концентрацияларын газ-хромдунтографиялык өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1427 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: толуолдун бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1428 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, 
м-, о-, п-ксилолдорду , изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1429 
	
	МУК 4.1.3171-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, метанолду, этанолду, метилакрилатты, метилметакрилатты, этилакрилатты, изобутилакрилатты, бутилакрилатты, бутилметакрилатты, толуолду, стиролду, 
α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (19.03.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0160.19.03.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16751)
	

	1430 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1431 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1432 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1433 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1434 
	
	МУК 4.1.651-96 «Суудагы толуолду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1435 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1436 
	
	Нускама 4.1.10-14-91-2005 «Суудагы полистиролдук пластиктерден, моделдик чөйрөлөрдөн жана тамак-аш продуктуларынан бөлүнүп чыгуучу калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтография методу менен аныктоо»
	

	1437 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Суудагы бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун концентрацияларын хромдунто-масс-спектрометрия методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1438 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: фенолдун бөлүнүп чыгышы)
	МС  ISO 16000-6-2016 «Жабык жайлардагы аба. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1439 
	
	МУК 4.1.752-99 «Суудагы фенолду газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1440 
	
	МУК 4.1.647-96 «Суудагы фенолду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1441 
	
	МУК 4.1.737-99 «Суудагы фенолдорду хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	1442 
	
	МУК 4.1.1263-03 «Флуориметриялык метод менен ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун жалпы жана учма массалык концентрациясын өлчөө»
	

	1443 
	
	РД 52.24.488-95 «Буу менен бөлүп чыгаруудан кийин суудагы фенолдордун учма суммаларынын массалык концентрациясын фотометрия методу менен аныктоо боюнча өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1444 
	
	РД 52.24.488-2022 «Суудагы учма фенолдордун суммалык массалык концентрациясы. Суунун буусу менен бөлүп чыгаруудан кийин 4-аминоантипирин менен экстрациондук-фотометрия методу менен өлчөөлөрдүн методикасы» 
(15.04.2022-жылдагы 488.RA.RU.311345-2022 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2022.43113)
	

	1445 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1446 
	
	МУК 4.1.1271-03 «Флуориметриялык метод менен жумуш аймагындагы абадагы жана калк жашаган жерлердин атмосфералык абасындагы фенолдун концентрациясын өлчөө»
	

	1447 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1448 
	
	МВИ. МН 1924-2003 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөгү фенолду жана эпихлоргидринди газ-хромдунтографиялык аныктоо методикасы»
	

	1449 
	
	ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (2010-жылдагы басылышы) «Флуориметриялык метод менен «Флюорат-02» суюктук анализаторунда ичүүчү суудагы, агын суулардагы жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы фенолдордун жалпы жана учма массалык концентрациясын өлчөө методикасы» (24.09.2010-жылдагы 223.1.0107/01.0258/2010 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк; реестрдеги номери ФР.1.31.2006.02371)
	

	1450 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: формальдегид-дин бөлүнүп чыгышы)
	МС Р 55227-2012 «Суу. Формальдегиддин катышын аныктоо методу»
	

	1451 
	
	МУК 4.1.1265-03 «Флуориметриялык метод менен ичүүчү суунун, агын суулардын жана жер астындагы суулардын сынамдарындагы формальдегиддин концентрациясын өлчөө»
	

	1452 
	
	МУК 4.1.753-99 «Суудагы формальдегидди иондук-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1453 
	
	ПНД Ф 14.2:4.187-02 «Флюорат-02» суюктук анализаторунда табигый, ичүүчү жана агынды суулардагы формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1454 
	
	МУК 4.1.1272-03 «Флуориметриялык метод менен жумуш аймагындагы абадагы жана калк жашаган жерлердин атмосфералык абасындагы формальдегиддин концентрациясын өлчөө»
	

	1455 
	
	МУК 4.1.1053-01 «Абадагы формальдегидди иондук-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1456 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 «Сууну сандык химиялык талдоо. «Флюорат-02» анализаторунда табигый, ичүүчү жана агынды суулардын сынамдарындагы формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	01.11.2023-жылга чейин колдонулат

	1457 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1458 
	
	ПНДФ 14.1:2:4.267-2012 «Сууну сандык химиялык талдоо. «Люмахром» суюктук хромдунтографиясын колдонуу менен фотометриялык детектирлөө аркылуу жогору натыйжалуу суюктук хромдунтография методу менен ичүүчү (анын ичинде идишке куюлган), табигый жана агынды суудагы формальдегиддин массалык концентрациясын өлчөөлөрдүн методикасы 
(16.03.2012-жылдагы 
№ 222.0006/01.00258/2012 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк; реестрдеги номери ФР.1.31.2012.12307)
	

	1459 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: хлорбензолдун бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1460 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1461 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1462 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Суудагы бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун концентрацияларын хромдунто-масс-спектрометрия методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1463 
	
	МВИ.МН 6309-2020 «Поликарбонат буюмдарынан бөлүнүп чыгуучу абадагы жана аба чөйрөсүндөгү хлорбензолдун массалык концентрацияларын газ хромдунтография методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»(29.10.2020-жылдагы 
№ BY 00120 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк) 
	

	1464 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: этилацетаттын бөлүнүп чыгышы)
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1465 
	
	МУК 4.1.3170-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасындагы жана жабык жайлардагы абадагы ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, этанолду, 
н-пропилацетатты, н-пропанолду, изобутилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду газ-хромдунтографиялык аныктоо» 
(16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0154.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16741)
	

	1466 
	
	МУ 4149-86 « Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүгө жана колдонууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1467 
	
	Нускама 4.1.10-15-90-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полиолефиндер классындагы полимердик материалдарды өндүрүүнүн жана колдонуунун үстүнөн мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1468 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: этилбензолдун бөлүнүп чыгышы)
	МС 15820-82 «Полистирол жана стиролдун сополимерлери. Калдык мономерлерди жана полимерленбеген кошулмаларды газ-хромдунтография методу аныктоо»
	

	1469 
	
	МС  22648-77 «Пластмассалар. Гигиеналык көрсөткүчтөрдү аныктоо методдору»
	

	1470 
	
	МУК 4.1.3166-14 «Суудагы жана ар түрдүү курамдагы материалдардын суу чыгындыларындагы гександы, гептанды, ацетальдегидди, ацетонду, метилацетатты, этилацетатты, метанолду, изопропанолду, акрилонитрилди, н-пропанолду, 
н-пропилацетатты, бутилацетатты, изобутанолду, н-бутанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, м-, о- жана 
п-ксилолдорду, изопропилбензолду, стиролду, α-метилстиролду газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0153.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16740)
	

	1471 
	
	МУК 4.1.3167-14 «Атмосфералык абадагы, сыноо камерасынын жана жабык жайлардагы абадагы гександы, гептанды, бензолду, толуолду, этилбензолду, 
м-, о-, п-ксилолдорду, изопропилбензолду, 
н-пропилбензолду, стиролду, 
α-метилстиролду, бензальдегидди газ-хромдунтографиялык аныктоо» (16.01.2013-жылдагы № 01.00282-2008/0155.16.01.13 аттестациялангандыгы тууралуу күбөлүк, реестрдеги номери ФР.1.31.2013.16742)
	

	1472 
	
	МУК 4.1.649-96 «Суудагы учма органикалык заттарды хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1473 
	
	МУК 4.1.650-96 «Суудагы ацетонду, метанолду, бензолду, толуолду, этилбензолду, пентанды, о-, м-, п-ксилолду, гександы, октанды жана деканды газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1474 
	
	МУК 4.1.652-96 «Суудагы этилбензолду газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1475 
	
	МУК 4.1.739-99 «Суудагы бензолду, толуолду, хлорбензолду, этилбензолду, о-ксилолду, стиролду хромдунто-масс-спектрометриялык аныктоо»
	

	1476 
	
	МУК 4.1.1205-03 «Суудагы бензолду, трихлорэтиленди, толуолду, тетрахлорэтиленди, хлорбензолду, этилбензолду, м-, п-ксилолдорду, о-ксилолду, стиролду, изопропилбензолду, ортохлортолуолду жана нафталинди газ-хромдунтографиялык аныктоо»
	

	1477 
	
	МУК 4.1.598-96 «Атмосфералык абадагы ароматтык, күкүрттү камтыган, галогенди камтыган заттарды, метанолду, ацетонду жана ацетонитрилди газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1478 
	
	Нускама 4.1.11-11-13-2004 «Суудагы бензолдун, толуолдун, хлорбензолдун, этилбензолдун, о-ксилолдун, стиролдун концентрацияларын хромдунто-масс-спектрометрия методу менен өлчөөлөрдү аткаруу методикасы»
	

	1479 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: этиленгликол-дун бөлүнүп чыгышы)


	МС ISO 16000-6-2016 «Жабык орун жайлардын абасы. 6-бөлүм. TenaxTA сорбентине андан ары термикалык десорбциялоо аркылуу сынамдарды активдүү алуу жолу менен жана МСД/ПИДди колдонуу аркылуу газ-хромдунтографиялык анализ менен жабык орун жайлардагы жана сыноо камераларындагы учма органикалык кошулмаларды аныктоо»
	

	1480 
	
	Нускама № 880-71 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1481 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1482 
	8-берене 

(ден соолукка зыяндуу химиялык заттардын: эпихлоргидрин-дин бөлүнүп чыгышы)


	Нускама № 4259-87 «Чарбалык ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу чарбасында колдонуу үчүн багытталган полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө боюнча нускама»
	

	1483 
	
	Нускама 2.3.3.10-15-64-2005 «Тамак-аш продуктулары менен контактта болуучу полимердик жана башка синтетикалык материалдардан жасалган буюмдарды санитардык-химиялык изилдөө»
	

	1484 
	
	МВИ. МН 1924-2003 «Тамак-аш продуктуларын имитациялоочу моделдик чөйрөдөгү фенолду жана эпихлоргидринди газ-хромдунтографиялык аныктоо методикасы»
	

	1485 
	
	МУК 2715-83 «Абадагы этилхлоргидринди (ЭХГ) газ-хромдунтографиялык аныктоо боюнча методикалык көрсөтмө»
	

	1486 
	8-берене 

(саптарды жана клеткаларды түзүүчү 1м2 аянттагы кагаздын массасы)
	МС 13199-94 «Булалуу жарым фабрикаттар, кагаз жана картон. 1 м2 аянттагы продукциялардын массасын аныктоо методу»
	

	1487 
	
	МС 13309-90дун 3.4 жана 3.5-пункттары «Жалпы дептерлер. Техникалык шарттары»
	

	1488 
	
	МС 12063-89дун 3.4 жана 3.5-пункттары «Мектеп дептерлери. Техникалык шарттары».
	

	1489 
	
	МС Р 54543-2011дин 9.6 жана 9.13-пункттары «Окуучу дептерлери. Жалпы техникалык шарттары»
	

	1490 
	
	МС Р 55081-2012нин 9.4 жана 9.16-пункттары «Мектеп күндөлүктөрү. Техникалык шарттары»
	


____________

