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Изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн
түрлөрүнүн маалымдамасы жөнүндө

             Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана маалыматтык өз ара аракеттенүү жөнүндө протоколдун 4 жана 7-пункттарына ылайык (2014-жылдын 
29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 
№ 3 тиркемеси) жана Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2015-жылдын 17-ноябрындагы №  155 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык бирлигинин ченемдик-маалымдама маалыматтарынын бирдиктүү системасы жөнүндө жобону жетекчиликке алып, Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти: 
    1.Тиркелген изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн 
түрлөрүнүн  маалымдамасы (мындан ары – маалымдама) бекитилсин.
         2. Маалымдама Евразия экономикалык бирлигинин ченемдик-маалымдама 
маалыматтарынын бирдиктүү системасынын  ресурстарынын курамына киргизилсин. 
      3. Төмөнкүлөр белгиленсин: 
     маалымдама ушул Чечим күчүнө кирген күндөн тартып колдонулат;
     Евразия экономикалык бирлигинин алкагында техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү жалпы процесстерди ишке ашырууда  маалымдаманын коддук белгилерин пайдалануу милдеттүү болуп саналат.
      4. Ушул Чечим расмий жарыяланган датадан тартып 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 


	Евразия экономикалык комиссиясынын
Коллегиясынын төрагасы
	
  М. Мясникович
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	БЕКИТИЛДИ
Евразия экономикалык комиссиясынын
Коллегиясынын 2023-жылдын
27-декабырындагы 
№ 185 чечими менен



Изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн түрлөрүнүн 
МААЛЫМДАМАСЫ 
I.	Маалымдамадан толук маалымат
	Изилдөөнүн (сыноонун)      түрүнүн коду
	Өлчөө методунун коду
	Код маанисинин сыпаттамасы

	010
	Аэродинамикалык изилдөө (сыноолор)

	
	010000
	такталбаган аэродинамикалык изилдөө (сыноолор) методдору

	020
	Вирусологиялык изилдөөлөр (сыноолор)

	
	020010
	лабораториялык жаныбарларга биологиялык сынамык 

	
	020020
	тоок эмбриондорунан жана клетка өсүмдүктөрүнөн вирусту бөлүп алуу

	
	020030
	иммуноблоттинг

	
	020040
	иммунопероксидалык тест

	
	020050
	гемагглютинация реакциясы

	
	020060
	гемадсорбция реакциясы

	
	020070
	иммунофлуоресценция реакциясы

	
	020080
	нейтралдаштыруу реакциясы

	
	020090
	гемагглютинация басандатуу реакциясы

	
	020999
	Вирусологиялык изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору 

	030
	Генетикалык изилдөө (сыноолор)

	
	030010
	эгиз методу

	
	030020
	генеалогиялык метод

	
	030030
	гибридологиялык методу 

	
	030040
	дерматоглиф методу

	
	030050
	моделдөө методу

	
	030060
	гендик инженерия методдору

	
	030070
	популяциялык-статистикалык метод 

	
	030080
	цитогенетикалык метод 

	
	030999
	генетикалык изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору 

	040
	Иммунологиялык изилдөөлөр (сыноолор) 

	
	040010
	изосерологиялык метод

	
	040020
	иммунноблотинг

	
	040030
	иммуннофлуоресценттик метод 

	
	040040
	иммуннотурбидиметриялык метод

	
	040050
	иммуноферменттик методу

	
	040060
	иммунохроматтык метод

	
	040070
	иммунохроматографиялык метод 

	
	040080
	кыйыр иммунофлуоресценция методу 

	
	040090
	микротак анализ (биочиптер) 

	
	040100
	радиалдык иммунодиффузия 

	
	040110
	радиоиммундук метод 

	
	040120
	агглютинация реакциялары, анын ичинде пассивдүү гемагглютинация реакциясы, гемагглютинацияны басаңдатуу реакциясы жана башкалар 

	
	040130
	преципитацияга негизделген реакциялар 

	
	040140
	комплемент катышкан реакциялар, анын ичинде комплементти  байланыштыруу реакциясы 

	
	040150
	физикалык жана химиялык белгилерди камтыган реакциялар

	
	040160
	иммунодифузия реакциясы 

	
	040170
	гисто шайкештикти типтештирүү

	
	040180
	фермент-байланыш иммуносорбент Elisa методу

	
	040190
	энзим- байланыш иммунофлуоресценттик методу

	
	040999
	иммунологиялык изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору  

	050
	Микроскопия методдору  менен изилдөө (сыноолор)

	
	050010
	оптикалык метод

	
	050020
	рентген методу

	
	050030
	сканерлөө методу 

	
	050040
	флуоресценттик метод 

	
	050050
	электрондук метод 

	
	050999
	микроскопиянын башка меттодору 

	060
	Кыйратуучу эмес контролдоо методдору  менен изилдөө (сыноолор) 

	
	060010
	акустикалык-эмиссиялык метод 

	
	060020
	визуалдык-оптикалык метод 

	
	060030
	визуалдык метод 

	
	060040
	куюлма агым методу 

	
	060050
	тышкы текшерүү жана өлчөө 

	
	060060
	импеданс методу

	
	060070
	потенциалдардын байланыш түрдүүлүгү

	
	060080
	байланыш методу 

	
	060090
	калыңдыкты өлчөөнүн магниттик методу 

	
	060100
	магниттик порошок методу 

	
	060110
	өздүк нурлануу методу 

	
	060120
	кирүүчү заттар менен бузбай контролдоо. Капиллярдык люминесценттик-түс методу

	
	060130
	кирүүчү заттар менен бузбай контролдоо. Капиллярдык люминесценттик метод

	
	060140
	кирүүчү заттарды бузбай контролдоо. Капиллярдык түс методу

	
	060150
	кирүүчү заттар менен  бузбай контролдоо. Агып кетүү, люминесценттик метод

	
	060160
	кирүүчү заттар менен  бузбай контролдоо. Агып кетүү, масс-спектрометриялык метод

	
	060170
	кирүүчү заттар менен бузбай контролдоо. Агып кетүү, көбүк методу 

	
	060180
	металлдын магниттик эстутум методу 

	
	060190
	ажыратуу методу менен адгезияны аныктоо 

	
	060200
	поляризациялык метод 

	
	060210
	радиациялык метод 

	
	060220
	жылуулук методу 

	
	060230
	ультраүн калыңдык метриясы 

	
	060240
	чагылдырылган нурлануунун ультраүн методу
((жаңырык методу) 

	
	060250
	өткөн нурлануунун ультраүн методу 

	
	060260
	феррозонд методу 

	
	060270
	электр учкун методу 

	
	060280
	электр параметрдик методу 

	
	060999
	кыйратуучу эмес контролдун башка методдору 

	070
	Тышкы факторлордун таасирин изилдөө (сыноолор)

	
	070010
	чыгуулардын тартуу күчүнө таасирин сыноо 

	
	070020
	ийилгич лепесткалык чыгуулардын  ийилгичтигин сыноо 

	
	070030
	
ийилгич зым  чыгууларынын буралуусун сыноо

	
	070040
	ийилгич зым жана лента чыгууларынын ийилгичтигин сыноо

	
	070050
	суудан корголгондугун сыноо 

	
	070060
	суу өтпөстүгүн  сыноо 

	
	070070
	агрессивдүү чөйрөнүн таасирин (күкүрт газы же күкүрттүү суутек, озон) сыноо 

	
	070080
	акустикалык ызы-чуунун таасирин сыноо

	
	070090
	атмосфералык басымдын төмөндөшүнүн таасирин  сыноо

	
	070100
	титирөөнүн таасирин сыноо 

	
	070110
	динамикалык чаң (кум)  таасирин сыноо

	
	070120
	жамгырдын таасирин сыноо

	
	070130
	чөйрөнүн температурасынын өзгөрүшүнүн таасирин сыноо

	
	070140
	бубактын жана шүүдүрүмдүн таасирин сыноо 

	
	070150
	сызыктуу ылдамдануу таасирин сыноо 

	
	070160
	бир жолку таасир берүүчү механикалыксогуунун  таасирин сыноо (бир жолку ьтаасир берүүчү согуунун таасирин сыноо) 

	
	070170
	тазалоочу эриткичтердин таасирин сыноо 

	
	070180
	көктүн таасирин сыноо 

	
	070190
	жогорку басымдын таасирин сыноо 

	
	070200
	абанын жогорку нымдуулугунун таасирин сыноо (кыска мөөнөттүү) 

	
	070210
	абанын жогорку нымдуулугунун таасирин сыноо (узак мөөнөттүү же тездетилген) 

	
	070220
	чөйрөнүн температурасынын чегине жеткен жогорулашынын таасирин сыноо 

	
	070225
	чөйрөнүн жумушчу температурасынын жогорулашынын таасирин сыноо 

	
	070230
	чөйрөнүн төмөнкү чегине жеткен температурасынын таасирин сыноо

	
	070240
	чөйрөнүн төмөнкү  жумушчу температурасынын таасирин сыноо

	
	070250
	ылдамдануу амплитудасы жогорулаган синусоидалык термелүүнүн таасирин сыноо 

	
	070260
	күн  нурунун  таасирин сыноо 

	
	070270
	туздуу тумандын таасирин сыноо 

	
	070280
	толтуруу чөйрөлөрүнүн таасирин сыноо 

	
	070290
	статикалык гидравликалык басымдын таасирин сыноо 

	
	070300
	статикалык чаң (кум) таасирин сыноо

	
	070310
	электр жана магнит талааларынын таасирин сыноо 

	
	070320
	герметикалуулугун сыноо

	
	070330
	тамчылардан корголуусун сыноо 

	
	070340
	белгиленген жыштык диапазонунда конструкциянын резонанстык жыштыктарынын жоктугун текшерүүнү  сыноо 

	
	070350
	бир нече жолу таасир этүүчү механикалык соккулардын таасиринде бекемдикти сыноо (соккуга бекемдигин сыноо)

	
	070360
	кыска мөөнөттүү синусоидалык термелүүнүн таасиринде бекемдигин сыноо (кыска мөөнөттүү  термелүүгө бекемдигин сыноо) 

	
	070370
	узак мөөнөттүү синусоидалык же кең тилкелүү кокустук термелүүнүн таасиринде сыноо ( узак мөөнөттүү термелүүгө бекемдигин сыноо) 

	
	070380
	бир нече жолу таасир этүүчү механикалык соккулардын таасиринде  туруктуулукту сыноо (соккуга туруктуулукту сыноо) 

	
	070390
	синусоидалык же кең тилкелүү кокустук термелүүнүн таасиринде туруктуулугун сыноо (термелүүгө туруктуулукту сыноо) 

	
	070400
	конструкциянын резонанстык жыштыктарын аныктоо боюнча сыноо 

	
	070410
	айлануу учурунун таасиринде бурама сайынын  чыгууларды  сыноо 

	
	070999
	тышкы факторлордун таасирине изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору 

	080
	Ишенимдүүлүктү, бышыктыкты изилдөө (сыноолор) 

	
	080010
	бузулбай иштөөсүнүн ыктымалдуулугун өлчөө (эсептөө жолу менен аныкталат) 

	
	080020
	узакка иштөөсүн өлчөө (эсептөө жолу менен аныкталат) 

	
	080030
	иштеп бүтүүсүн өлчөө (эсептөө жолу менен аныкталат) 

	
	080040
	даярдык коэффициентин аныктоо

	
	080050
	калдык ресурсту аныктоо 

	
	080060
	 иштөө мөөнөтүн аныктоо

	
	080999
	ишенимдүүлүгүн, бышыктыгын изилдөөнүн (сыноолордун ) башка методдору 

	090
	Өрт коопсуздугун жана жарылуу коопсуздугун изилдөө (сыноолор)

	
	090010
	өрттүн келип чыгуу ыктымалдыгын аныктоо

	
	090020
	заттардын жана материалдардын жарылуу коопсуздугун аныктоо

	
	090030
	күйүүчүлүгүн аныктоо 

	
	090040
	ысып кетүүсүн аныктоо  

	
	090050
	отко туруктуулугун аныктоо

	
	090060
	заттардын жана материалдардын өрт-жарылуу коркунучун аныктоо

	
	090999
	өрт коопсуздугун жана жарылуу коопсуздугун изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору 

	100
	Бекемдигин жана (же) жылчыксыздыгын изилдөө (сыноо)

	
	100010
	суюк же газ түрүндөгү сыноо чөйрөсү (гидравликалык сыноо) тарабынан түзүлгөн сыноо басымынын таасиринде сыноо объекттеринин бекемдигин жана (же) жылчыксыздыгын сактоого жөндөмдүүлүгүн аныктоого арналган өлчөө меттодору 

	
	100020
	суюк же газ түрүндөгү сыноо чөйрөсү (пневматикалык сыноо) тарабынан түзүлгөн сыноо басымынын таасиринде сыноо объекттеринин бекемдигин жана (же) жылчыксыздыгын сактоого жөндөмдүүлүгүн аныктоого арналган өлчөө методдору

	110
	Электромагниттик шайкештикти изилдөө (сыноолор)

	
	110000
	электромагниттик шайкештикти тактоосуз изилдөө (сыноолор) методдору

	120
	Акустикалык касиеттерди аныктоо боюнча изилдөөлөр (сыноолор)

	
	120998
	акустикалык касиеттерин тактоосуз аныктоо боюнча изилдөө (сыноолор) методдору

	130
	Оптикалык касиеттерин аныктоо боюнча изилдөө (сыноолор)

	
	130010
	оптикалык була параметрлерин аныктоо

	
	130020
	жарык техникасынын параметрлерин аныктоо

	
	130999
	оптикалык касиеттерин аныктоо боюнча изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору 

	140
	Физикалык касиеттерди аныктоо боюнча изилдөөлөр (сыноолор)

	
	140010
	абсорбцияны аныктоо

	
	140020
	илешкектүүлүктү  аныктоо

	
	140030
	геометриялык параметрлерди өлчөө (узундук, бурч)

	
	140040
	дисперстүүлүктү  аныктоо 

	
	140050
	диэлектрикалык өткөргүчтүгүн  аныктоо

	
	140060
	эскирүүнү  аныктоо

	
	140070
	индуктивдүүлүктү  аныктоо

	
	140080
	массаны аныктоо

	
	140090
	көлөмдү  аныктоо

	
	140095
	газдын көлөмүн аныктоо 

	
	140100
	тыгыздыкты  аныктоо 

	
	140110
	бекемдикти аныктоо

	
	140120
	жумшарууну аныктоо

	
	140130
	ажыроону аныктоо

	
	140140
	аралашуучулугун аныктоо

	
	140150
	каршылык көрсөтүүсүн аныктоо

	
	140160
	төгүлмө-чубурмалуугун аныктоо 

	
	140170
	катуулукту аныктоо 

	
	140180
	агуучулукту аныктоо (агуучулукту жоготуу температурасы, агуучулук температурасы)

	
	140190
	эрүү температурасын аныктоо (катуулануу, тоңуу)

	
	140200
	жылуулук сыйымдуулугун аныктоо 

	
	140210
	жылуулук өткөрүмдүүлүгүнүн аныктоо 

	
	140220
	нымдуулукту  аныктоо 

	
	140230
	серпилмелүүлүгүн аныктоо 

	
	140240
	электр өткөргөчтүгүн  аныктоо 

	
	140250
	эмиссияны  аныктоо 

	
	140260
	радиоактивдүү касиеттерин аныктоо 

	
	140999
	физикалык касиеттерин аныктоо боюнча изилдөөлөрдүн (сыноолордун)башка методдору 

	150
	Физикалык факторлорду аныктоо боюнча изилдөө (сыноолор)

	
	150010
	термелүүнү өлчөө 

	
	150020
	нымдуулукту өлчөө

	
	150030
	басымды өлчөө

	
	150040
	инфракызыл нурланууну өлчөө 

	
	150050
	жарыкты өлчөө 

	
	150060
	аба кыймылынын ылдамдыгын өлчөө 

	
	150070
	температураны өлчөө 

	
	150080
	ультрафиолеттик нурланууну өлчөө

	
	150090
	ызы-чууну өлчөө 

	
	150100
	электромагниттик талааны өлчөө

	
	150110
	электростатикалык талааны өлчөө 

	
	150999
	физикалык факторлорду аныктоо боюнча изилдөөлөрдүн (сыноолордун ) башка методдору 

	160
	Маалыматты коргоо каражаттарын, анын ичинде программалык камсыздоону изилдөө (сыноолор)

	
	160000
	маалыматты коргоо каражаттарын, анын ичинде программалык камсыздоону тактоосуз изилдөө (сыноолор) методдору

	170
	Микологиялык изилдөөлөр (сыноолор) 

	
	170010
	биологиялык сыноо 

	
	170020
	түздөн-түз себүү методу 

	
	170999
	микологиялык изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору 

	180
	Микробиологиялык (бактериологиялык) изилдөөлөр (сыноолор)

	
	180010
	агарга диффузия методу 

	
	180020
	мембраналык чыпкалоо методу 

	
	180030
	түздөн-түз себүү методу

	
	180040
	титрациялоо (ачытуу) методу

	
	180050
	микробиологиялык подложкалар 

	
	180999
	микробиологиялык (бактериологиялык) изилдөөлөрдүн (сыноолордун)башка методдору  

	190
	Молекулярдык-биологиялык изилдөөлөр (сыноолор) 

	
	190010
	полимераздык чынжыр реакциясы методу

	
	190020
	молекулярдык клондоо 

	
	190999
	молекулярдык-биологиялык изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору  

	200
	Органолептикалык (сенсордук) изилдөөлөр (сыноолор) 

	
	200000
	тактоосуз органолептикалык (сенсордук) изилдөөлөрдүн (сыноолордун)  методдору  

	210
	Паразитологиялык изилдөөлөр (сыноолор) 

	
	210010
	макроскопиялык метод 

	
	210020
	микроскопиялык метод 

	
	210999
	паразитологиялык изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору  

	220
	Радиациялык изилдөөлөр (сыноолор) 

	
	220010
	дозиметриялык 

	
	220020
	радиометрикалык 

	
	220030
	радиохимиялык

	
	220040
	спектрдик 

	
	220999
	радиациялык изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору  

	230
	Жылуулук техникалык изилдөөлөр (сыноолор)

	
	230010
	колдонуу коэффициентин өлчөө

	
	230020
	жылуулук агымынын тыгыздыгын өлчөө

	
	230030
	жылуулук берүү каршылыгын өлчөө

	
	230040
	имараттардын конструкцияларынын температурасын өлчөө

	
	230050
	жылуулуктун кубаттуулугун өлчөө

	
	230060
	күйүү жылуулугун өлчөө

	
	230999
	жылуулук техникалык изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору 

	240
	Конструкциянын техникалык экспертизасы 

	
	240000
	тактоосу жок конструкцияга техникалык экспертиза жүргүзүү методдору

	250
	Абалына техникалык көзөмөл жасоо 

	
	250000
	тактоосу жок абалына техникалык көзөмөл жасоо  методдору

	260
	Токсикологиялык изилдөөлөр (сыноолор) 

	
	260010
	ирригативдүү таасирди  өлчөө 

	
	260020
	терини дүүлүктүрүүчү таасирин өлчөө 

	
	260030
	сенсибилизациялоочу таасирин өлчөө

	
	260040
	генотоксикалуулукту (мутагендүүлүктү) аныктоо

	
	260050
	ууландыргыч  индекси  in vitro аныктоо (клетка  культурасына)

	
	260060
	клетканын тест-объектисин колдонуу менен курч ууланууну аныктоо 

	
	260070
	тоок эмбрионунун хориоалланто мембранасын колдонуу менен былжыр челди дүүлүктүрүүчү таасирин аныктоо 

	
	260080
	курч уулануунун потенциалдуу коркунучун баалоо менен курч ууландыргычтыгынын параметрлерин аныктоо 

	
	260999
	токсикологиялык изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка методдору  

	270
	Физикалык-химиялык жана химиялык изилдөөлөр (сыноолор), анын ичинде «кургак химия»

	
	270010
	ареометриялык метод

	
	270020
	атомдук-абсорбциялык спектрометриялык метод

	
	270030
	атомдук-иондошуу спектрометриялык методу 

	
	270040
	атомдук-флуоресценттик спектрометриялык метод

	
	270050
	атомдук-эмиссиялык спектрометриялык метод

	
	270060
	бутирометриялык метод 

	
	270070
	«кургак химия» визуалдык методу

	
	270080
	вискозиметриялык метод

	
	270090
	газометриялык метод

	
	270100
	гравиметриялык (салмак) метод

	
	270110
	дистилляциялык метод 

	
	270120
	инфракызыл спектроскопия (спектрофотометрикалык метод)

	
	270130
	капиллярдык электрофорез

	
	270140
	колориметриялык метод

	
	270150
	криоскопиялык метод

	
	270160
	люминесценттик метод

	
	270170
	масс-спектралдык метод 

	
	270180
	атомардык иондордун массаларын каттоо менен масс-спектрометриялык метод 

	
	270190
	молекулярдык жана кластердик иондордун, радикалдардын массаларын каттоо менен масс-спектрометриялык метод 

	
	270200
	нефелометриялык метод

	
	270210
	пикнометриялык метод

	
	270215
	потенциометриялык метод

	
	270220
	рентген спектралдык методу

	
	270230
	рентген фазалык методу

	
	270235
	рентгендик флюоресценция методу 

	
	270240
	кургак химиянын рефлектометриялык методу

	
	270250
	рефрактометриялык метод

	
	270260
	ион кыймылдуулугунун спектрометриясы 

	
	270265
	ТИМС (TIMS) термоионизациялыкя масс-спектрометрия 

	
	270270
	титриметриялык (көлөмдүк) метод 

	
	270280
	турбидиметриялык метод

	
	270290
	чыпкалоо методу

	
	270300
	флюориметриялык метод 

	
	270305
	фотоколориметриялык метод 

	
	270310
	фотометриялык метод 

	
	270320
	хроматография жогорку натыйжалуу суюктук 

	
	270330
	газ хроматографиясы 

	
	270340
	газ хроматографиясы (газ-суюктук) 

	
	270350
	суюк иондук хроматография

	
	270360
	жалпак хроматография 

	
	270370
	хромато-масс-спектрометриялык метод 

	
	270380
	экстракция-салмак методу 

	
	270390
	электрофоретикалык метод 

	
	270400
	электрохимиялык метод (методдордун бардык топтору) 

	
	270410
	электрохимиялык метод (вольтамперометриялык методдор тобу (полярография, амперометриялык метод) 

	
	270420
	электрохимиялык метод (кондуктометриялык методдор тобу)

	
	270430
	электрохимиялык метод (кулонометриялык методдор тобу)

	
	270440
	электрохимиялык метод (потенциометриялык методдор тобу) 

	
	270999
	физикалык-химиялык жана химиялык изилдөөлөрдүн (сыноолордун) башка меттодору , анын ичинде «кургак химия»

	280
	Цитологиялык изилдөөлөр (сыноолор) 

	
	280010
	иммуноцитохимиялык метод 

	
	280020
	лазердик агымдын цитометриясынын флуоресценттик методу 

	
	280999
	цитологиялык изилдөөлөрдүн (сыноолордун)башка методдору  

	290
	Электрофизикалык изилдөөлөр (сыноолор) 

	
	290000
	тактоосу жок электрофизикалык изилдөөлөр (сыноолор)  методдору  


	999
	Башка изилдөөлөр (сыноолор)

	
	999000
	тактоосу жок башка изилдөөлөрдүн (сыноолордун) методдору  


                                        II. Маалымдаманын паспорту
	№ к/к
	Элементтин белгилениши
	Сыпатталышы 

	1
	2
	3

	1
	Коду 
	047

	2
	Тиби 
	1 – маалымдама 

	3
	Аталышы
	изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн түрлөрүнүн маалымдамасы 

	4
	Аббревиатура
	СВИИ

	5
	Белгилениши 
	ЕС 047- 2023 (ред.1)

	6
	Маалымдаманы (классификаторду) кабыл алуу (бекитүү) жөнүндө актынын реквизиттери 
	Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2023-жылдын 
27-декабрындагы № 185 чечими

	7
	Маалымдаманын (классификатордун) ишке киргизилген (колдонула баштаган) датасы 
	2024-жылдын 28-январы 

	8
	Маалымдаманын (классификатордун) колдонулушун токтотуу жөнүндө актынын реквизиттери
	–

	9
	Маалымдаманын (классификатордун) колдонулушу аяктаган датасы
	–

	10
	Оператор (операторлор)
	Евразия экономикалык комиссиясы

	11
	Дайындоо
	маалымдама Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги бааланууга тийиш болгон продукцияларга же бирдиктүү форма боюнча шайкештик сертификаттарын жана шайкештик жөнүндө декларацияларды берүү менен шайкештиги милдеттүү тастыкталууга тийиш болгон продукциянын бирдиктүү тизмегине киргизилген продукцияларга карата сыноо лабораториялары (борборлору) жүргүзгөн изилдөөлөрдүн (өлчөөлөрдүн) жана сыноолордун түрлөрү жөнүндө маалыматты системалаштырууну жана коддоону камсыз кылууга багытталган

	12
	Аннотация (колдонуу жааты)
	Евразия экономикалык бирлигинин алкагында жалпы процесстерди ишке ашырууда
маалыматтык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу үчүн электрондук документтерди (маалыматтарды) түзүүдө колдонулат

	13
	Негизги сөздөр 
	изилдөөлөр, өлчөөлөр, сыноолор, изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн түрлөрү, өлчөө методу 

	14
	Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын ыйгарым укуктары ишке ашырылуучу чөйрө
	техникалык жөнгө салуу 

	15
	Эл аралык (мамлекеттер аралык, региондук) классификацияны колдонуу 
	3 – маалымдаманы иштеп чыгууда эл аралык (мамлекеттер аралык, региондук) классификаторлор жана (же) стандарттар колдонулган жок;

	16
	Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин мамлекеттик маалымдамаларынын (классификаторлорунун) болушу
	1 - Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерде маалымдаманын аналогдору бар: Беларусь Республикасында – «Классификатор. Сыноо/ калибрлөө/инспекция чөйрөсүндөгү ишмердүүлүк коддору” жумушчу нускамага            2-тиркеме СМ 7-05-2016 «Шайкештикти баалоо чөйрөсүндөгү ишмердүүлүк жаатынын классификатору (лабораториялар, инспекциялык органдар жана квалификацияны текшерүү провайдерлери)»

	17
	Системалаштыруунун (классификациялоонун) методу 
	1- тиркемеге ылайык тартипке ылайык системалаштыруунун иреттик методу

	18
	Жүргүзүү методикасы 
	1-маалымдаманы жүргүзүүнүн борборлоштурулган жол-жобосу, маалымдама электрондук түрдө ушул маалымдаманын тиркемесинде каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт 

	19
	Түзүм 
	маалымдаманын түзүмү жөнүндө маалымат (маалымдаманын талааларынын курамы, алардын маанилеринин жааты жана түзүү эрежелери) ушул маалымдаманын III бөлүмүндө келтирилди 

	20
	Маалыматтардын купуялуулук даражасы 
	маалымдамадагы маалыматтар ачык жетүүчү маалыматка кирет 

	21
	Кайра кароонун белгиленген мезгили
	–

	22
	Өзгөртүүлөр
	–

	23
	Маалымдамадан (классификатордон) деталдаштырылган маалыматтарга шилтеме
	маалымдамадан деталдаштырылган маалыматтар ушул кмаалымдаманын                              I бөлүмүндө келтирилди

	24
	Маалымдамадан (классификатордон) маалыматтарды берүү ыкмасы
	Евразия экономикалык бирлигинин маалыматтык порталында жарыялоо




                      III.	Маалымдаманын түзүмүнүн сыпаттамасы

          1.	Бул бөлүмдө маалымдаманын түзүмү жана реквизиттик курамы, анын ичинде реквизиттердин маанилик чөйрөсү жана аларды түзүү эрежелери аныкталат. 
          2.	Маалымдаманын түзүмү жана реквизиттик курамы таблицада берилген, анда төмөнкү талаачалар (графалар) түзүлөт: 
«реквизиттин аталышы» - реквизиттин  туруктуу же расмий сөз менен белгилениши;
«реквизиттин маанилик чөйрөсү» –элементтин маанисин (семантикасын) түшүндүрүүчү текст; 
«реквизиттин маанисин түзүү эрежеси» – реквизиттин багытын тактаган жана аны түзүү (толтуруу) эрежесин аныктаган текст же реквизиттин мүмкүн болгон маанилерин сөз менен сыпаттоо; 
«көпт». – реквизиттин көптүгү (реквизиттин милдеттүүлүгү (опционалдуулугу) жана мүмкүн болгон кайталанышынын саны). 
1. Берилүүчү  маалыматтардын реквизиттеринин көптүгүн көрсөтүү үчүн 
төмөнкү белгилер пайдаланылат:
1 – реквизит милдеттүү, кайталоого жол берилбейт; 
n – реквизит милдеттүү, (n > 1) жолу кайталанууга тийиш;
1..* – реквизит милдеттүү,  чектөөсүз кайталанышы мүмкүн;
n..* – реквизит милдеттүү, n жолудан кем эмес (n > 1) кайталанууга тийиш;
n..m – реквизит милдеттүү, n жолудан кем эмес жана m жолудан көп эмес (n > 1, m > n) кайталанууга тийиш;
0..1 – реквизит опционалдуу, кайталоого жол берилбейт;
0..* – реквизит опционалдуу, чектөөсүз кайталанышы мүмкүн;
0..m – реквизит опционалдуу, m жолудан көп эмес (m > 1) кайталанышы мүмкүн.
                                                                                                    Таблица
                            Маалымдаманын түзүмү жана реквизиттик курамы 
	Реквизиттин аталышы
	Реквизиттин маанилик чөйрөсү
	Реквизиттин маанисин түзүү эрежелери
	Көпт.

	1. Изилдөөнүн (сыноонун) түрү жөнүндө маалымат 
	киргизилген реквизиттин маанилеринин аймактары менен аныкталат
	киргизилген реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат 
	1..*

	
	1.1. Изилдөөнүн (сыноонун) жана өлчөөнүн түрүнүн коду 
	\d{6} шаблонуна ылайык символдор сабы
	коддук белгиси коддоонун  сериялык-иреттик методун колдонуу   менен түзүлөт
	1

	
	1.2. Изилдөөнүн (сыноонун) жана өлчөөнүн түрүнүн аталышы 
	символдордун сабы.  
Мин. узундугу: 1.	
Макс. узундугу: 1000
	аталышы орус тилинде текст түрүндө түзүлөт
	1

	
	1.3. Өлчөө методу жөнүндө  маалыматтар 
	киргизилген реквизиттин маанилеринин аймактары менен аныкталат
	киргизилген реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат
	1..*

	
	
	1.3.1. Өлчөө методунун
коду 
	\d{6} шаблонуна ылайык символдор сабы
	коддук белгиси коддоонун сериялык-иреттик методу  менен түзүлөт
	1

	
	
	1.3.2. Өлчөө методунун аталышы 
	символдордун сабы.  
Мин. узундугу: 1.	
Макс. узундугу: 1000
	аталышы орус тилинде текст түрүндө түзүлөт 
	1

	
	
	1.3.3. Маалымдаманын жазуусу жөнүндө  маалымат 
	киргизилген реквизиттин  маанилеринин аймактары менен аныкталат
	киргизилген реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат 
	1

	
	
	
	1.3.3.1. Колдонуу башталган дата
	
YYYY-MM-DD форматында МАМСТ ИСО 8601 ылайык датаны белгилөө
	Евразия экономикалык бирлигинин органынын актысында көрсөтүлгөн  иш-аракет башталган  датага туура келет
	1

	
	
	
	1.3.3.2. Маалымдаманын жазуусунун башталышын регламенттеген акт жөнүндө маалымат 
	киргизилген реквизиттин маанилеринин аймактары менен аныкталат
	риргизилген реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат
	1

	
	
	
	
	1.3.3.2.1. Актынын түрү
	символдордун нормалдаштырылган сабы.
Шаблон: \d{6}
	Евразия экономикалык бирлигинин органынын актысынын түрүнүн коддук белгилениши 
	1

	
	
	
	
	1.3.3.2.2. Актынын номери
	символдордун сабы.  
Мин. узундугу: 1.	
Макс. узундугу: 50
	Евразия экономикалык бирлигинин органынын акт номерине туура келет
	1

	
	
	
	
	1.3.3.2.3. Актынын датасы 
	YYYY-MM-DD форматында МАМСТ ИСО 8601 ылайык датаны белгилөө
	Евразия экономикалык бирлигинин органынын актысын кабыл алуу датасына туура келет 
	1

	
	
	
	1.3.3.3. Колдонулуу аяктаган датасы 
	YYYY-MM-DD форматында МАМСТ ИСО 8601 ылайык датаны белгилөө
	Евразия экономикалык бирлигинин органынын актысында көрсөтүлгөн иш-аракеттердин аяктаган датасына туура келет
	0..1

	
	
	
	1.3.3.4.  Колдонуунун аяктоосун жөнгө салуучу акт жөнүндө маалыматтар
	киргизилген реквизиттердин маанилеринин аймактары менен аныкталат
	киргизилген реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат
	0..1

	
	
	
	
	1.3.3.4.1. Актынын түрү
	символдордун нормалдаштырылган сабы.
Шаблон: \d{6}
	Евразия экономикалык бирлигинин органынын актысынын түрүнүн коддук белгилениши
	1

	
	
	
	
	1.3.3.4.2. Актынын номери
	символдордун сабы.  
Мин. узундугу: 1.	
Макс. узундугу: 50
	Евразия экономикалык бирлигинин органынын акт номерине туура келет
	1

	
	
	
	
	1.3.3.4.3. Актынын датасы
	YYYY-MM-DD форматында МАМСТ ИСО 8601 ылайык датаны белгилөө
	Евразия экономикалык бирлигинин органынын актысын кабыл алуу датасына туура келет
	1



	







	
	ТИРКЕМЕ
Изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн түрлөрүнүн маалымдамасына 





Изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн түрлөрүнүн
маалымдамасын жүргүзүү
ТАРТИБИ
I. Жалпы жоболор
     1. Ушул Тартип Евразия экономикалык бирлигинин (мындан ары – Бирлик) укугуна кирген төмөнкү актыларга ылайык иштелип чыкты: 
     2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишим; 
«Евразия экономикалык бирлигинин ченемдик-маалымдама маалыматтарынын бирдиктүү системасы жөнүндө» Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын  2015-жылдын                               17-ноябрындагы № 155 чечими;
«Евразия экономикалык бирлигинин ченемдик-маалымдама маалыматтарынын бирдиктүү системасынын ресурстарынын курамына кирген маалымдамаларды жана классификаторлорду иштеп чыгуу, жүргүзүү жана пайдалануу методологиясын бекитүү жөнүндө» Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2017-жылдын  19-сентябрындагы № 121 чечими.
II. Колдонуу чөйрөсү
    2. Ушул Тартип изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн түрлөрүнүн маалымдамасын (мындан ары – маалымдама) жүргүзүүнүн эрежелерин аныктайт.
              3. Ушул Тартип Евразия экономикалык комиссиясынын (мындан 
ары – Комиссия) маалымдамасын түзүүнүн жана жүргүзүүнүн эрежелерин, ошондой эле  Бирликке мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан аны колдонуу эрежелерин аныктайт. 
                                             III.	Негизги түшүнүктөр 
4.	Ушул Тартиптин максаттары үчүн төмөнкүлөрдү билдирген түшүнүктөр 
пайдаланылат:
«ченемдик-техникалык документтердин маалымдамасы» – эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда - улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмегине киргизилген ченемдик-техникалык документтердин маалымдамасы, аларды ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында Бирликтин техникалык регламенттеринин талаптарын сактоо камсыз кылынат;
«изилдөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттар» - изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун, анын ичинде Бирликтин техникалык регламенттеринин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандап алуунун эрежелерин камтыган стандарттар.
Ушул Тартипте колдонулган башка түшүнүктөр 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимде жана Бирликтин ченемдик-маалымдама маалыматтарынын бирдиктүү системасын түзүү жана өнүктүрүү маселелери  боюнча Бирликтин органдарынын актыларында аныкталган маанилерде колдонулат.
IV. Маалымдаманы жүргүзүү принциптери
             5. Маалымдаманы жүргүзүү Бирликтин техникалык регламенттеринин 
талаптарына шайкештиги бааланууга тийиш болгон продукцияга же бирдиктүү форма боюнча шайкештик сертификаттарын жана шайкештик жөнүндө декларацияларды берүү менен шайкештиги милдеттүү тастыкталууга тийиш болгон продукциянын бирдиктүү тизмегине киргизилген продукцияга карата сыноо лабораториялары (борборлору) жүргүзгөн изилдөөлөрдүн (сыноолордун) түрлөрү жана өлчөө меттодору  жөнүндө маалыматтарды системалаштыруу жана коддоо максатында ишке ашырылат.
     6. Маалымдаманы системалаштыруу объекттери болуп  изилдөөлөрдүн 
(сыноолордун) түрлөрү жана өлчөө меттодору  саналат.
     7.  Маалымдаманын оператору болуп маалымдаманы түзүүнү жана 
жүргүзүүнү ишке ашырган Комиссия саналат.
             8. Системалаштыруу объекттерин иреттүү жайгаштыруу максатында катар методу колдонулат.
             9. Маалымдаманын курамында өлчөө методдору  изилдөөлөрдүн 
(сыноолордун) түрлөрү боюнча топтоштурулган. Маалымдаманы түзүүдө Беларусь Республикасында колдонулган «Классификатор.  Сыноо/калибрлөө/инспекция чөйрөсүндөгү ишмердүүлүктүн  коддору» (СМ 7-05-2016 «Шайкештикти баалоо чөйрөсүндөгү ишмердүүлүк жаатынын классификатору (лабораториялар, инспекциялык органдар жана квалификацияны текшерүүчү провайдерлер) жумушчу нускамасына № 2 тиркеме )») классификаторунун маалыматтары негиз катары алынган.
             10. Өлчөө меттодорун коддоо максатында төмөнкүдөй структурага ээ 
болгон 6 сандуу код колдонулат:
ХXXYYY,
     мында:
 ХXX – изилдөөнүн (сыноонун) түрүнүн катар номери; 
YYY – изилдөөнүн (сыноонун) тиешелүү түрүнүн курамындагы өлчөө методунун катар номери.
«XXX000» түрүнүн коддору эгерде «XXX» коду менен изилдөөнүн  анык белгилүү бир да методу туура келбеген учурда  өлчөө методдорун коддоого багытталган. Мындай коддордун өлчөө методдорунун аталыштары «...» тактоосу жок изилдөөлөрдүн (сыноолордун) методдору» түрүндө болот, мында:
«…» – изилдөөнүн (сыноонун) түрүнүн аталышы.
Эгерде изилдөөлөрдүн (сыноолордун) тийиштүү түрүнүн курамында так аныкталган өлчөө методдорунун бири да өлчөөлөр методдору жөнүндө зарыл маалыматтарды көрсөтүү үчүн ылайыктуу болбогон учурда  «XXX999» түрүнүн коддору өлчөөлөр методдорун коддоо үчүн арналган. Мындай коддорду өлчөө методдорунун аталыштары «...» изилдөөлөрдүн (сыноолордун)  башка методдору» түрүндө болот, мында
«…» – изилдөөнүн (сыноонун) түрүнүн аталышы.
       11. «XXX000» жана «XXX999» түрлөрүнүн коддору бар   өлчөөлөрдүн 
методдорун кошпогондо, изилдөөлөрдүн (сыноолордун) ар бир түрүнүн курамында изилдөөлөрдүн (сыноолордун) түрлөрү жана өлчөөлөрдүн методдору алфавиттик тартипте аталышы боюнча жайгаштырылат.
       12. Маалымдама жүргүзүү процессинде изилдөөлөрдүн (сыноолордун) 
түрлөрүн жана өлчөөлөрдүн методдорун көрсөтүүнүн алфавиттик тартибин сактоону камсыз кылуу үчүн жаңы позицияларды кошууда изилдөөлөрдүн (сыноолордун) түрлөрү жана өлчөөлөрдүн методдору  10-кадам менен коддолот.
        13. Маалымдаманы жүргүзүү жол-жобосу Бирликтин ченемдик 
маалымдама маалыматтарынын бирдиктүү тутумунун ресурстарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Оператор маалымдамага өзгөртүүлөрдү киргизүүнү жана ушул Тартиптин V бөлүмүнүн талаптарына ылайык Бирликтин маалымат порталында актуалдаштырылган  маалыматтарды жайгаштырууну камсыз кылат.
         14.	Колдонуучулардын маалымдамадагы маалыматтарга кирүүсү 
Бирликтин маалыматтык порталынын каражаттарын пайдалануу менен 
жүзөгө ашырылат.
V.    Маалымдаманы жүргүзүү
              15. Маалымдамага өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн негиз болуп  Бирликтин органдарынын ченемдик-техникалык документтердин маалымдамасына изилдөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттар бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө актылары саналат.
              16. Ушул Тартиптин 15-пунктунда көрсөтүлгөн Бирликтин органдардын актыларынын негизинде маалымдамага өзгөртүүлөрдү киргизүү маалымдамадан деталдаштырылган  маалыматтардын курамына  
изилдөөлөрдүн (сыноолордун) түрлөрүнө жана (же) өлчөөлөрдүн методдоруна туура келген позициялар кирбей калган шартта төмөнкүдөй учурлар үчүн ишке ашырылат:
а) ченемдик-техникалык документтердин маалымдамасына изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана (же) өлчөө методдорунун жаңы түрлөрүн камтыган стандарт  киргизилген;
б) изилдөөнүн эрежелерин жана методдору н камтыган колдонуудагы стандарттын текстине изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана (же) өлчөө методунун жаңы түрү киргизилген;
в) изилдөөнүн эрежелерин жана меттодору н камтыган колдонуудагы стандарттын текстинде изилдөөлөрдүн (сыноолордун) түрүнүн жана (же) өлчөөлөрдүн методунун учурдагы  аталышы өзгөртүлгөн.
      17.   Маалымдамага өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгын аныктоо үчүн 
оператор ченемдик-техникалык документтердин маалымдамасына 
киргизилген өзгөртүүлөргө талдоо жүргүзөт. Маалымдамага өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл болгон учурда оператор Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын  2017-жылдын  19-сентябрындагы  № 121 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык бирлигинин ченемдик-маалымдама маалыматтарынын бирдиктүү тутумунун ресурстарынын курамына кирген маалымдамаларды жана классификаторлорду иштеп чыгуу, жүргүзүү жана колдонуу методологиясына (мындан ары – Методология) 3-тиркемеде каралган форма боюнча өзгөртүүлөрдүн долбоорун түзөт. Маалымдамага киргизүү пландаштырылган өлчөө методу таандык болгон изилдөөлөрдүн (сыноолордун) түрүн аныктоодо оператор тиркемеге ылайык тизмекте көрсөтүлгөн маалыматтарды жетекчиликке алат.
  18. Маалымдамага өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн максатка ылайыктуулугун 
баалоо максатында өзгөртүүлөрдүн долбоорун кароо Бирликтин мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдары жана Комиссия тарабынан Методологиянын 86-пунктуна ылайык жүзөгө ашырылат.
     19.	    Маалымдамага  жаңы позицияны киргизүүдө төмөнкү 
эрежелерге ылайык жазуу түзүлөт:
а) коддук маани өлчөөнүн жаңы методунун аталышы маалымдаманын деталдаштырылган маалыматтарынын курамында алфавиттик тартипте жайгаштырылгандай кылып ыйгарылат;
б) «Колдонуу башталган дата» жана «Маалымдаманын жазуусунун колдонулушунун башталышын жөнгө салуучу акт жөнүндө маалыматтар» реквизиттери маалымдамага өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ченемдик актынын реквизиттерин жана күчүнө кирген датасын камтыган маалыматтар менен толтурулууга тийиш.
  20.  Маалымдаманын учурдагы  жазуусуна өзгөртүүлөрдү киргизүүдө              
2  жазуу түзүлөт:
а) биринчи жазуу маалымдаманын өзгөртүлүүчү жазуусу жөнүндө маалыматтарды камтыйт жана ушул Тартиптин 21-пунктуна ылайык түзүлөт;
б) экинчи жазуу маалымдаманын өзгөртүлгөн жазуусу жөнүндө маалыматтарды камтыйт жана ушул Тартиптин 22-пунктуна ылайык түзүлөт.
       21.	Маалымдаманын өзгөртүлүүчү жазуусу жөнүндө маалыматтар 
төмөнкү эрежелерге ылайык түзүлөт:
а) бардык реквизиттердин мааниси ( «Колдонуу аяктаган дата» жана «Маалымдаманын жазуусунун колдонулушунун аякталышын жөнгө салуучу акт жөнүндө маалыматтар» реквизиттеринен тышкары )  өзгөртүлүүчү  жазуулардын маанисине туура келиши керек;
б) «Колдонуу аяктаган дата»  реквизити өзгөртүлүп жаткан жазуу колдонула турганга чейинки датаны (кошо алганда)  жана жазуунун колдонулушунун аякташына дал келген датаны камтууга тийиш;
в) «Маалымдаманын жазуусунун колдонулушунун аякташын жөнгө салуучу акт жөнүндө маалымат»  реквизити ага ылайык маалымдамадагы маалыматтарга өзгөртүүлөр киргизилип жаткан  ченемдик акт жөнүндөгү маалыматтарды камтууга тийиш.
      22.	Маалымдаманын өзгөртүлгөн жазуусу жөнүндө маалыматтар 
төмөнкү эрежелерге ылайык түзүлөт:
а)  реквизиттердин мааниси өлчөө методу жөнүндө өзгөртүлгөн маалыматтарды камтууга тийиш;
б) «Колдонуу  башталган дата»  реквизити өзгөртүлгөн жазуу колдонула баштаган  датаны  камтууга тийиш. Колдонуу башталган  дата  өзгөртүлүүчү жазуунун «Колдонуу  аяктаган дата» реквизитинде көрсөтүлгөн датадан кийин болушу керек;
в) «Маалымдаманын жазуусунун колдонулушунун башталышын жөнгө салуучу акт жөнүндө маалыматтар»  реквизити ага ылайык маалымдамадагы маалыматтарга өзгөртүүлөр киргизилип жаткан  ченемдик акт жөнүндө маалыматты камтууга тийиш.
      23.	Өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн натыйжасы болуп Бирликтин 
маалымат порталында маалымдаманын курамына кирген изилдөөлөрдүн 
(сыноолордун) түрлөрү жана өлчөөлөрдүн методдору жөнүндө 
актуалдаштырылган маалыматтарды жарыялоо саналат.
	



	
	ТИРКЕМЕ
Иилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн түрлөрүнүн маалымдамасын жүргүзүү Тартибине



Изилдөөлөрдүн (сыноолордун) түрлөрүнө ыйгарылуучу коддордун
жана изилдөөлөрдүн (сыноолордун) түрүнө ылайык келген өлчөө
методдорунун сыпаттамасынын
ТИЗМЕГИ

	Изилдөөнүн (сыноонун) түрүнүн коду
	Изилдөөлөрдүн (сыноолордун) түрү
	Изилдөөлөрдүн (сыноолордун) тиешелүү түрүнө кирген өлчөө методдорунун сыпаттамасы

	010
	Аэродинамикалык изилдөө (сыноо) 
	табигый вентиляцияны сыноо, механикалык кыймылдаткыч желдетүү системасын сыноо, бөлмөдөгү аба алмашуунун көптүгүн аныктоо үчүн колдонулуучу өлчөө методдору

	020
	Вирусологиялык изилдөөлөр (сыноолор)
	вирустарды табууга жана окшоштурууга (идентификациялоого), ошондой эле алардын биологиялык касиеттерин изилдөөгө багытталган өлчөө методдору 

	030
	Генетикалык изилдөө (сыноолор)
	организмдердеги гендерди, генетикалык вариацияларды жана тукум куучулукту изилдөөгө негизделген өлчөө методдору 

	040
	Иммунологиялык изилдөөлөр (сыноолор) 
	антигендердин жана антителдердин өзгөчө  өз ара аракеттенүүсүнө негизделген жана жугуштуу жана мите ооруларынын козгогучтарын табуу үчүн колдонулган өлчөө методдору 

	050
	Микроскопия меттодору  менен изилдөө (сыноолор)
	микроорганизмдерди табууга жана изилдөөгө арналган микроскопторду колдонууга негизделген өлчөө методдору 

	060
	Кыйратуучу эмес контролдоо меттодору  менен изилдөө (сыноолор) 
	сыноо объекттеринин белгиленген техникалык талаптарга шайкештигин текшерүүдө колдонулуучу ченөө методдору, мында объекттин колдонууга жарактуулугу бузулбашы керек

	070
	Тышкы факторлордун таасирин изилдөө (сыноолор)
	сыноо объекттеринин  курчап турган чөйрөнүн реалдуу шарттарын тууроо же алардын таасирин кайталоо жолу менен берилген  курчап турган чөйрөнүн шарттарында иштөө жөндөмдүүлүгүн жана параметрлерин сактап калуу жөндөмдүүлүгүн аныктоого арналган өлчөө методдору

	080
	Ишенимдүүлүктү, чыдамдуулукту изилдөө (сыноолор) 
	берилген шарттарда, анын ичинде бузулбагандыкка,оңдолгондукка, сакталуучулукка жана бышыктыкка сыноолорду жүргүзүүдө ишенимдүүлүктүн көрсөткүчтөрүн аныктоо үчүн колдонулуучу өлчөө методдору

	090
	Өрт коопсуздугун жана жарылуу коопсуздугун изилдөө (сыноолор)
	сыноо объекттеринин жарылуу-өрт коркунучтуу касиеттерин аныктоо үчүн, анын ичинде заттар менен материалдардын өрт-жарылуу коркунучуна сыноолорду жүргүзүүдө, ошондой эле курулуш материалдарынын, текстиль материалдарынын, курулуш конструкцияларынын материалдарынын, электротехникалык жана электрондук буюмдардын, тиричилик багытындагы пиротехникалык буюмдардын ж. б. өрт коркунучуна сыноолорду жүргүзүүдө колдонулуучу өлчөө методдору.

	100
	Бекемдигин жана (же) жылчыксыздыгын изилдөө (сыноолор) 
	суюк же газ түрүндөгү сыноо чөйрөсү тарабынан түзүлгөн сыноо басымынын таасиринде сыноо объекттеринин бекемдигин жана (же) жылчыксыздыгын сактоого жөндөмдүүлүгүн аныктоо үчүн арналган өлчөө методдору

	110
	Электромагниттик шайкештикти изилдөө (сыноолор) 
	берилген электр магниттик жагдайда техникалык каражаттардын белгиленген сапатта иштөө жөндөмдүүлүгүн тастыктоо жана башка техникалык каражаттарга жол берилгис электр магниттик тоскоолдуктарды түзбөө үчүн колдонулуучу өлчөө методдору

	120
	Акустикалык касиеттерди аныктоо боюнча изилдөөлөр (сыноолор)
	материалдардын жана буюмдардын жарык, үн  чыгаруу жана сиңирүү касиеттерин баалоо үчүн колдонулган өлчөө методдору

	130
	Оптикалык касиеттерин аныктоо боюнча изилдөө (сыноолор)
	сыноо объекттеринин оптикалык жана жарык техникалык мүнөздөмөлөрүн аныктоодо колдонулуучу өлчөө методдору  (жарык агымы , жарык күчү, түстүүлүк координаттары, түс координаттары, түс берүү индекси, түс температурасы ж. б.)

	140
	Физикалык касиеттерди аныктоо боюнча изилдөөлөр (сыноолор)
	сыноо объекттеринин физикалык касиеттерин аныктоо үчүн колдонулуучу өлчөө методдору  (салмак параметрлери, геометриялык параметрлер, радиоактивдүү
касиеттери, температура параметрлери ж. б.) 

	150
	Физикалык факторлорду аныктоо боюнча изилдөө (сыноолор)
	сыноо объекттери түзүүчү физикалык факторлордун деңгээлин өлчөө үчүн колдонулуучу өлчөө методдору  (шуулдоо, дирилдөө, ультраүн, инфраүн, электромагниттик талаалар, статикалык электр, инфракызыл (жылуулук) жана көрүнөө, ультрафиолет, лазердик жана рентген нурлары)


	160
	Маалыматты коргоо каражаттарын, анын ичинде программалык камсыздоону изилдөө (сыноолор) 
	маалыматты коргоонун программалык, программалык-аппараттык каражаттарын  жана анын корголушун контролдоону, маалыматтын белгиленген талаптарга шайкештигин криптографиялык коргоо каражаттарын баалоо үчүн колдонулуучу өлчөө методдору

	170
	Микологиялык изилдөөлөр (сыноолор)
	грибоктук жана көк жаралардын, ошондой эле мындай жараларды пайда кылууга жөндөмдүү козгогучтардын бар экендигин аныктоо үчүн колдонулган өлчөө методдору

	180
	Микробиологиялык (бактериологиялык) изилдөөлөр (сыноолор)
	микробиологиялык көрсөткүчтөр боюнча талаптарга сыноо объекттеринин шайкештигин баалоо максатында бактерияларды сапаттык жана сандык аныктоо үчүн колдонулуучу өлчөө методдору

	190
	Молекулярдык- биологиялык изилдөөлөр (сыноолор)
	сыноо объекттеринде патогендик микроорганизмдерди табуу үчүн колдонулган белоктордун жана нуклеин кислоталарынын түзүлүшүн талдоого негизделген өлчөө методдору 

	200
	Органолептикалык (сенсордук) изилдөөлөр (сыноолор)
	изилдөөчүнүн сезүү органдарын (көрүү, угуу, сезүү ж. б.) колдонууга негизделген өлчөө методдору

	210
	Паразитологиялык изилдөөлөр (сыноолор) 
	мите коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча шайкештикти баалоо үчүн колдонулуучу гельминттерди жана мителерди, фрагменттерди, гельминттердин жумурткаларын жана личинкаларын табуу үчүн өлчөөнүн макро - жана микроскопиялык методдору

	220
	Радиациялык изилдөөлөр (сыноолор) 
	белгиленген нормаларды сактоо даражасын аныктоо максатында (белгиленген деңгээлден ашпоону кошкондо) же объекттердин абалына байкоо жүргүзүү максатында сыноо объекттерине карата колдонулуучу иондоштуруучу нурланууну өлчөөгө негизделген ченөө методдору

	230
	Жылуулук техникалык изилдөөлөр (сыноолор) 
	сыноо объекттеринин белгиленген жылуулук техникалык мүнөздөмөлөргө шайкештигин баалоо үчүн колдонулуучу өлчөө методдору (жылуулук берүү коэффициенти, пайдалуу аракет коэффициенти, жылуулук кубаттуулугу, тосуучу конструкциялардын температурасы ж. б.)

	240
	Конструкциянын техникалык экспертизасы
	конструкциянын техникалык экспертизасы үчүн колдонулуучу өлчөө методдору

	250
	Абалды техникалык көзөмөлдөө
	абалды техникалык контролдоо үчүн колдонулуучу өлчөө методдору 

	260
	Токсикологиялык изилдөөлөр (сыноолор)
	уулуу фактор менен шартталган материалдардын жана буюмдардын организмге зыяндуу таасирин табуу максатында колдонулуучу өлчөө методдору

	270
	Физикалык-химиялык жана химиялык изилдөөлөр (сыноолор), анын ичинде «кургак химия»
	белгилүү бир химиялык реакциялардын натыйжасында пайда болгон сыноо объекттеринин физикалык касиеттерин өлчөөнү жүргүзүүдө байкоого негизделген өлчөө методдору 

	280
	Цитологиялык изилдөөлөр (сыноолор)
	клеткалардын түзүлүшүн жана функцияларын, клетка ичиндеги структураларды жана алардын жашоо продуктуларын изилдөөгө негизделген өлчөө методдору
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